# Manual de Procedimentos

do Serviço de

## RADIOTERAPIA

versão 2004

### Coleção de manuais de documentação do

### Hospital das Clínicas - Unicamp

### SUMÁRIO

Estrutura organizacional (EO)

EO.1 Declaração de missão/objetivos da área

EO.2 Normas e portarias que regulamentam o funcionamento da área

EO.3 Mapa de relacionamento cliente/fornecedor (gráfico)

EO.4 Macro fluxo do processo (gráfico e descrição geral)

EO.5 Normas gerais de biosegurança e resíduos produzidos na área

Procedimentos ou protocolos (NP)

NP.1 Normas ou rotinas 1 / norma de biosegurança 1

NP.2 Normas ou rotinas 2 / norma de biosegurança 2

NP.3 Normas ou rotinas 3 / norma de biosegurança 3

NP.4 Normas ou rotinas 4 / norma de biosegurança 4

Técnicas (TE)

TE.1 Técnica /Procedimentos 1( específicos da área)

TE.2 Técnica/Procedimentos 2 ( específicos da área)

TE.3 Técnica /Procedimentos 3 ( específicos da área)

Anexos (AN):

AN.1 Documentos utilizados na área (lay-out e instrução de preenchimento)

AN.2 Tabela de temporalidade dos documentos da área

AN.3 Índice das cartilhas de orientação para uso da área/serviço

AN.4 Cartilhas e folders educativos produzido na área

AN.5 Documentos de Comunicação e contatos

- Aplicar tratamento por radiação prioritariamente em pacientes oncológicos; adultos e crianças; em pré, pós operatórios ou exclusivo; com intenção curativa, remissiva ou paliativa; de especialidades do HC-Unicamp, ou externos desde que já diagnosticados.

- Fazer o seguimento dos pacientes tratados e controlar os efeitos colaterais do tratamento, garantindo a adesão e condições dos mesmos ao tratamento, da melhor forma possível e humanizada, orientando-os em bons hábitos de vida, visando a prevenção e melhor tolerância ao tratamento.

- Ensino e Pesquisa em Radioterapia.

PORTARIA Nº 3.535, DE 2 DE SETEMBRO DE 1998(*)

D.O.U. 14/10/98

Estabelece critérios para cadastramento de centros de atendimento em oncologia.

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições legais, e considerando a necessidade de:

a) garantir o atendimento integral aos pacientes com doenças neoplásicas malignas;

b) estabelecer uma rede hierarquizada dos Centros que prestam atendimento pelo SUS a esses

pacientes, e

c) atualizar os critérios mínimos para o cadastramento desses Centros de Alta Complexidade em

Oncologia, resolve:

Art. 1º Aprovar as Normas Específicas, constantes do anexo desta Portaria, para o cadastramento de

Centros de Alta Complexidade em Oncologia.

Art. 2º Aprovar os parâmetros de casos novos anuais de câncer e de necessidade de serviços, na

forma do Anexo II, que deverão servir para o planejamento de serviços da U.F.

Art. 3º Definir que compete às Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, de acordo com suas respectivas condições de gestão e divisão de responsabilidades

pactuadas nas Comissões Intergestoras Bipartite, estabelecer os fluxos e referências para o

atendimento a pacientes com câncer, com ênfase na prevenção, detecção precoce, diagnóstico,

tratamento, reabilitação e cuidados paliativos.

Art. 4º Definir que os Centros de atendimento aos pacientes com câncer sejam vistoriados e avaliados

no mínimo anualmente pela autoridade sanitária competente.

Art. 5º Determinar que a inobservância dos critérios mínimos estabelecidos nesta Portaria, bem como

a falha na execução de medidas corretivas, implique na exclusão do Centro do cadastro do SUS, e na

aplicação de medidas estipuladas pela autoridade sanitária competente.

Art. 6º Determinar que as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

adotem as providências necessárias ao cumprimento das normas estabelecidas nesta Portaria,

podendo estabelecer normas de caráter suplementar, a fim de adequá-las às especificidades locais.

Art. 7º Determinar que as Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios

procedam ao recadastramento de todas os serviços, hospitais e Centros, incluídos no Sistema de

Procedimentos de Alta Complexidade na Área do Câncer - SIPAC/Câncer, de acordo com o

estabelecido nesta Portaria, no prazo de 06 (seis) meses, contados a partir da data da publicação

desta.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria SAS/MS/Nº

170 de 17 de dezembro de 1993.

JOSÉ SERRA

ANEXO I

NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADASTRAMENTO DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM

ONCOLOGIA

1 - DEFINIÇÕES

1.1 - Os Centros de Alta Complexidade em Oncologia são aqueles que oferecem assistência

especializada e integral aos pacientes com câncer, atuando na área de prevenção, detecção precoce,

diagnóstico e tratamento do paciente.

1.2 - As atividades de prevenção e de detecção precoce, devem ser desenvolvidas em conformidade

com os programas e normas definidas pelo Ministério da Saúde.

1.3 - A prestação da assistência ao paciente deve abranger 7 modalidades integradas:

a) Diagnóstico - serviço médico ambulatorial e hospitalar destinado ao atendimento imediato aos

pacientes com forte suspeita ou com diagnóstico de câncer e que procedem à confirmação

diagnóstica e ao estadiamento do câncer por meio de exames complementares de Patologia Clínica,

Imagenologia e Anatomia Patológica;

b) Cirurgia oncológica - especialidade médica que atende, trata cirurgicamente e acompanha os

pacientes com câncer;

c) Oncologia clínica: especialidade médica responsável pelo tratamento clínico, acompanhamento e

avaliação dos pacientes portadores de câncer. O tratamento compreende a indicação e aplicação dos

medicamentos antineoplásicos e adjuvantes;

d) Radioterapia - serviço médico especializado responsável pelo atendimento, indicação e aplicação

de radiações ionizantes. Deve também acompanhar e avaliar os pacientes;

e) Medidas de suporte - compreende o conjunto de ações específicas destinadas à sustentação das

condições físicas, psicológicas e sociais dos pacientes que necessitam receber as diversas

modalidades terapêuticas indicadas;

f) Reabilitação - técnicas que ajudam os pacientes em áreas específicas, promovendo melhoria das

condições físicas e psicológicas para reintegração ao seu meio social;

g) Cuidados paliativos - que incluem a assistência ambulatorial, hospitalar e domiciliar por equipe

multiprofissional, para o controle da dor e de outros sintomas apresentados por pacientes refratários

aos tratamentos previamente instituídos.

2 - CARACTERIZAÇÃO GERAL

2.1 - Os Centros de Alta Complexidade em Oncologia devem possuir um prontuário para cada

paciente, com as informações sobre sua doença, seus diagnósticos, resultados de exames,

estadiamento e tratamentos prévios, todas devidamente escritas, de forma clara e precisa, datadas e

assinadas pelo profissional responsável por cada atendimento.

2.2 - Os prontuários devem estar disponíveis aos órgãos gestores do SUS e aos pacientes ou seus

responsáveis, desde que asseguradas as condições de sigilo previstas no Código de Ética Médica e

de Direito, no Código de Defesa do Consumidor e demais códigos vigentes.

2.3 - Os Centros devem dispor e manter em funcionamento o Registro Hospitalar de Câncer,

conforme as normas técnico-operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde.

2.4 - Os Centros devem atender às normas estabelecidas em códigos ou leis da esfera federal,

estadual e municipal, inclusive as normas de controle de infecção hospitalar, as da Portaria GM/MS n.º

1884/94 - Normas para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, de 11/11/94, e

as normas específicas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

3 - CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA

Para proceder-se às modalidades assistenciais, os Centros devem, no mínimo, dispor das unidades

especificadas a seguir:

3.1 - Serviço de Diagnóstico:

3.1.1 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar nas áreas de:

a) ginecologia;

b) pediatria;

c) clínicas médica e cirúrgica;

d) endoscopia.

3.1.2 - Laboratório de Patologia Clínica, no qual se realizem exames nas áreas de:

a) bioquímica;

b) hematologia;

c) microbiologia;

d) gasometria;

e) parasitologia;

f) dosagem de metotrexato;

g) dosagem de marcadores tumorais (antígenos cárcino-embrionário - CEA, prostático específico

-PSA, alfa-feto-proteína - alfa-FP, fração beta da gonadotrofina coriônica - beta-hCG e ácido

vanil-mandélico - VMA);

h) líquidos orgânicos, inclusive o líquor.

3.1.2.1 -  O laboratório deve possuir certificado de controle de qualidade.

3.1.2.2 - Os exames previstos nas alíneas "f" e "g" podem ser realizados em serviços de terceiros,

instalados fora da estrutura ambulatório-hospitalar do centro.

3.1.3 - Unidade de Imagenologia equipada com aparelhos de:

a) raios-X;

b) mamografia;

c) tomografia computadorizada;

d) ultra-sonografia com doppler colorido e transdutores trans-vaginais e trans-retais.

3.1.3.1 - A tomografia computadorizada e de ultra-sonografia com doppler colorido pode ser realizada

em serviços de terceiros, instalados fora da estrutura ambulatório-hospitalar do Centro.

3.1.4. Unidade de Medicina Nuclear equipada com gama-câmara e de acordo com as normas da

CNEN, própria ou por meio de contrato formal e específico com serviços de terceiros instalados

dentro ou fora da estrutura ambulatório-hospitalar do Centro.

3.1.5 - Unidade de Anatomia Patológica, na qual se realizem exames nas áreas de:

a) citologia;

b) histologia;

c) biópsia de congelação;

d) cito-histopatologia com colorações especiais;

e) imunofenotipagem e imunohistoquímica;

f) necropsia.

3.1.5.1 - Os exames previstos nas alíneas "e" e "f " podem ser realizados em serviços de terceiros,

instalados fora da estrutura ambulatório-hospitalar do centro.

3.1.5.2 - A Unidade de Anatomia Patológica deve participar de programa de avaliação de qualidade.

3.2 - Serviço de Cirurgia Oncológica, que deve contemplar os seguintes quesitos:

3.2.1 - fazer parte da estrutura organizacional e física de um hospital com centro cirúrgico, pessoal e

equipamentos conforme o disposto nesta Portaria, além dos exigidos para o funcionamento de uma

unidade cirúrgica geral.

3.2.2 - possuir uma Rotina de Funcionamento escrita, atualizada a cada 04 (quatro) anos e assinada

pelo responsável técnico do serviço, contemplando, no mínimo, os seguintes itens:

a) procedimentos médico-cirúrgicos;

b) procedimentos de enfermagem;

c) condutas terapêuticas;

d) rotina de controle de infecção cirúrgica;

e) manutenção preventiva de equipamentos;

f) ficha própria para descrição de ato operatório.

3.2.3 - o Serviço de Cirurgia Oncológica deve conter:

a) Centro Cirúrgico;

b) Serviço de Anestesia e Recuperação Pós-Anestésica;

c) Unidade de Terapia Intensiva;

d) Enfermarias para internação nas áreas Clínica, Cirúrgica e Pediátrica.

3.2.4 - o Serviço de Cirurgia Oncológica deve ter um Responsável médico, sendo que ele e todos os

cirurgiões oncológicos devem ser especialistas em Cirurgia Oncológica.

3.2.4.1 - o médico somente poderá assumir responsabilidade por um Serviço de Cirurgia Oncológica.

3.2.5 - o Serviço de Cirurgia Oncológica deve ter as seguintes especialidades:

a) Cirurgia Geral;

b) Proctologia;

c) Cirurgia Torácica;

d) Ginecologia;

e) Mastologia;

f) Urologia.

3.2.6 - todo Serviço de Cirurgia Oncológica, além dos equipamentos gerais de um centro-cirúrgico,

deve contar ainda com os seguintes equipamentos:

a) eletrocautério;

b) oxímetro e capinógrafo;

c) monitores de sinais vitais;

d) desfribilador.

3.3 - serviço de Oncologia Clínica, que deve contemplar os seguintes quesitos:

3.3.1 - anotar no prontuário, além do disposto no item 2.1, informações sobre a quimioterapia:

esquema terapêutico, dosagem prescrita e aplicada em cada sessão.

3.3.2 - possuir uma Rotina de Funcionamento escrita, atualizada a cada 04 (quatro) anos e assinada

pelo Responsável de cada área, contemplando, no mínimo, as seguintes atividades:

a) procedimentos médicos;

b) procedimentos de enfermagem;

c) condutas terapêuticas;

d) avaliação da eficácia da quimioterapia;

e) controle e atendimento de intercorrências e de internações;

f) armazenamento, controle e preparo de soluções e quimioterápicos;

g) procedimentos de biossegurança;

h) acondicionamento e eliminação de resíduos de quimioterapia;

i) manutenção de equipamentos.

3.3.2.1. todo preparo de medicamentos antineoplásicos deve ser realizado pelo farmacêutico, de

acordo com a Resolução do CFF nº 288/96.

3.3.2.2 - todo preparo de quimioterápicos deve ser realizado em cabine de fluxo laminar classe II B2.

3.3.2.3 - durante todo o período de funcionamento deve permanecer no Serviço pelo menos um

médico, conforme especificado no item 3.3.3.

3.3.3 - ter um Responsável médico, sendo que ele e todos os oncologistas devem ser especialistas

em Oncologia Clínica.

3.3.3.1 - o médico somente poderá assumir responsabilidade por um Serviço de Oncologia Clínica.

3.3.3.2 - os Serviços de Oncologia Clínica que atendem somente pacientes com doenças

hemolinfopoéticas podem ter como Responsável um médico especialista em Hematologia.

3.3.3.3 - os Serviços de Oncologia Clínica que atendem exclusivamente crianças e adolescentes com

câncer devem ter como Responsável, um médico especialista em Oncologia Pediátrica.

3.3.4 - possuir uma Central de Quimioterapia com:

a) cadeiras reclináveis com braço;

b) maca ou leito;

c) cabine de fluxo laminar classe II B2;

d) geladeira;

e) equipamento para atendimento de emergência clínica.

3.3.4.1 - os Serviços de Oncologia Clínica que prestam assistência a crianças e adolescentes devem

dispor de área e instalações específicas para eles.

3.4 - Serviço de Radioterapia, que deve:

3.4.1 - além do disposto no item 2.4, atender especificamente à norma CNEN-NE 3.06/90 - Requisitos

de Radioproteção e Segurança para Serviços de Radioterapia.

3.4.2 - anotar no prontuário, além do disposto no item 2.1, informações sobre a radioterapia: dose

total de radiação, a dose diária de radiação, as doses por campo de radiação, o número de campos

por área irradiada, o equipamento utilizado e as datas de início e término da radioterapia.

3.4.3 - possuir uma Rotina de Funcionamento escrita, atualizada a cada 04 (quatro) anos e assinada

pelo Responsável de cada área, contemplando, no mínimo, as seguintes atividades:

a) procedimentos médicos e de física médica;

b) procedimentos de enfermagem;

c) condutas terapêuticas;

d) avaliação da eficácia do tratamento radioterápico;

e) padrões de manipulação de fontes radioativas;

f) padrões de preparo de moldes e máscaras;

g) controle e atendimento de intercorrências e de internação;

h) procedimentos de biossegurança;

i) manutenção de materiais e equipamentos.

3.4.3.1 - manter o registro do controle do risco ocupacional de seus funcionários e arquivar os exames

periódicos realizados.

3.4.3.2 - ter a presença no serviço, durante todo o período de atendimento, do médico radioterapeuta

e, no caso dos serviços que dispõem de braquiterapia, também do físico médico, durante todo o turno

de utilização das fontes radioativas.

3.4.3.3 - procurar atingir a relação de um médico radioterapeuta por cada 300 pacientes novos/ano.

3.4.4 - dispor de ficha de programação e de tratamento própria, devidamente preenchida com as

informações sobre a dose total de radiação, a dose diária de radiação, as doses por campo de

radiação, o número de campos por área irradiada, o equipamento utilizado e as datas de início e

término da radioterapia.

3.4.5 - ter como Responsável pelo serviço, um médico especialista em Radioterapia, e como

Responsável pelo setor de Física Médica, um físico especialista em Física Médica, ambos registrados

na CNEN.

3.4.5.1 - o médico somente poderá assumir responsabilidade por um Serviço de Radioterapia.

3.4.6 - contar com os seguintes profissionais:

a) médico especialista em Radioterapia;

b) físico médico com título de especialista;

c) técnico de radioterapia.

3.4.7 - contar com os seguintes equipamentos:

a) aparelho de raios-X para simulação de tratamento;

b) equipamento de ortovoltagem (Aparelho de raios-X de 10-50 kv - contatoterapia, ou de 50-150 kv -

roentgenterapia superficial ou 150-500 kv - roentgenterapia profunda);

c) equipamento de megavoltagem (Acelerador linear de até 06 MeV, sem feixe de elétrons, ou

unidade de cobalto - ambos, para radioterapia profunda);

d) fontes radioativas seladas para tratamento intracavitário e intersticial convencional com Césio 137

ou Iridium 192, inclusive os aplicadores e os equipamentos auxiliares de moldagens superficiais e

intracavitárias, além dos dispositivos para a utilização destas fontes ou equipamento de braquiterapia

de baixa ou média taxa de dose;

e) dosímetro clínico;

f) monitor de área e de monitoração individual;

g) equipamento para confecção de máscaras, moldes e blocos de colimação personalizados.

3.5 - Serviço de Suporte, que deve possuir os serviços e profissionais especialistas nas seguintes áreas:

a) Psicologia Clínica;

b) Hemoterapia (processamento e unidade transfusional);

c) Pronto atendimento para as emergências oncológicas;

d) Nutrição;

e) Assistência Social;

f) Terapia Ocupacional;

g) Farmácia.

3.5.1 - Os procedimentos previstos nas alíneas "a" e "f " podem ser realizados em serviços de

terceiros, instalados fora da estrutura ambulatório-hospitalar do centro.

3.6 - Serviço de Reabilitação, que deve possuir os serviços e profissionais especialistas nas seguintes

áreas:

a) Fisioterapia;

b) Estomaterapia.

3.7 - Serviço de Cuidados Paliativos, que deve oferecer:

a) assistência ambulatorial multiprofissional;

b) garantia das internações por intercorrências;

c) garantia das internações de longa permanência;

d) fornecimento de medicação ou procedimentos de controle da dor.

4 - CLASSIFICAÇÃO

Os Centros de Alta Complexidade na Área em Oncologia (CACON) são classificados como:

4.1 - CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA I

4.1.1 - São hospitais gerais em que se procede ao diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas

mais freqüentes no Brasil (de pele, mama, colo uterino, pulmão, estômago, intestino e próstata, além

dos tumores linfohematopoéticos e da infância e adolescência). Caracterizam-se por disporem de

todos os recursos humanos e equipamentos instalados dentro de uma mesma estrutura organizacional

e prestarem atendimento ao paciente sempre numa perspectiva multiprofissional integrada.

4.1.2 - Devem ter os serviços e seus respectivos profissionais especialistas, conforme descrito no

item 3, nas seguintes modalidades assistenciais:

a) Diagnóstico;

b) Cirurgia Oncológica;

c) Oncologia Clínica;

d) Suporte;

e) Reabilitação;

f) Cuidados Paliativos.

4.1.2.1 - Podem ter um Serviço de Radioterapia próprio ou manterem contrato formal e específico

com um CACON I, CACON II ou outro CACON III, para o atendimento nesta modalidade terapêutica.

4.1.3 - Devem manter intercâmbio técnico-científico com pelo menos um CACON II ou um CACON III.

4.2 - CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA II

4.2.1 - São instituições dedicadas prioritariamente ao controle do câncer, para o que desenvolvem

ações de prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas mais

freqüentes no Brasil (de pele, mama, colo uterino, pulmão, estômago, intestino e próstata, além dos

tumores linfohematopoéticos e da infância e adolescência), em todas as modalidades assistenciais

citadas no item 1.3, e caracterizam-se por possuírem todos os recursos humanos e equipamentos

instalados dentro de uma mesma estrutura organizacional, pelos quais são diretamente responsáveis.

4.2.2 - Além de todas as descrições feitas nos itens 1, 2 e 3, devem prestar atendimento de:

a) Cirurgia de Cabeça e Pescoço;

b) Odontologia;

c) Oftalmologia;

d) Pediatria Cirúrgica;

e) Plástica Reparadora;

f) Cirurgia de Tecidos Ósseo e Conjuntivos;

g) Unidade de Órteses e Próteses;

h) Fonoaudiologia;

i) Emergência Oncológica;

j) Voluntariado.

4.2.2.1 - O Serviço de Radioterapia pode estar equipado também com Simulador, Acelerador linear

de mais de 6 MeV com feixe de elétrons.

4.2.3 - Unidade de Medicina Nuclear equipada com gama-câmara e de acordo com as normas da

CNEN, dentro da estrutura ambulatório-hospitalar do Centro.

4.2.4 - Devem também oferecer cursos de treinamento e atualização, pelo menos nas áreas de

Cirurgia Oncológica, Oncologia Clínica ou Radioterapia.

4.2.5 - Desenvolvem projetos de pesquisa oncológica, próprios ou em parceria com um CACON III.

4.2.6 - Participam dos programas de prevenção e detecção precoce do câncer, em consonância com

as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

4.3 - CENTRO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA III

4.3.1 - São instituições dedicadas exclusivamente ao controle do câncer, para o que desenvolvem

ações de prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento de qualquer tipo e localização de

neoplasia maligna, em todas as modalidades assistenciais citadas no item 1.3, e caracterizam-se por

possuírem todos os recursos humanos e equipamentos próprios.

4.3.2 - Além de todas as descrições feitas nos itens 1, 2 e 3 desta Portaria, devem prestar

atendimento de:

a) Cirurgia de Cabeça e Pescoço;

b) Odontologia;

c) Neurocirurgia;

d) Oftalmologia;

e) Pediatria Cirúrgica;

f) Plástica Reparadora;

g) Cirurgia de Tecidos Ósseo e Conjuntivos;

h) Unidade de Órteses e Próteses;

i) Fonoaudiologia;

j) Voluntariado;

k) Biologia Molecular;

l) Emergência Oncológica;

m) Serviço de Cuidados Paliativos que também disponha de assistência domiciliar;

n) Unidade de Imagenologia equipada também com aparelhos de raios-X com dispositivo de

estereotaxia e aparelho de ressonância nuclear magnética;

o) Serviço de Radioterapia equipado também com Simulador, Acelerador Linear de mais de 6 MeV

com feixe de elétrons;

p) Unidade de Medicina Nuclear equipada com gama-câmara e de acordo com as normas da CNEN,

dentro da estrutura ambulatório-hospitalar do Centro;

q) Unidade de Transplante de Medula Óssea, em consonância com as normas específicas do

Ministério da Saúde;

r) Laboratório de Histocompatibilidade - podendo ser um serviço de terceiros, instalado fora da

estrutura ambulatório-hospitalar do Centro;

s) Unidade de Hemoterapia e aferese, em consonância com as normas específicas do Ministério da

Saúde.

4.3.3 - Devem também oferecer:

a) Programa de Residência Médica, pelo menos em Oncologia Cirúrgica, Oncologia Clínica e

Radioterapia;

b) Programa de treinamento e especialização;

c) Programas de prevenção, de detecção precoce e de pesquisa na área do câncer.

5 - TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TAXA DE DOSE.

5.1 - Para realizar tratamento de braquiterapia de alta dose os CACON's - Centros de Alta

Complexidade em Oncologia, devem:

5.1.1 - obter autorização da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde para a

realização do procedimento;

5.1.2 - possuir sistema de computação para planejamento e equipamento para a aplicação;

5.1.3 - prestar as seguintes informações sobre a braquiterapia:

a) treinamento dos profissionais envolvidos;

b) número de casos tratados no serviço;

c) classificação (estadiamento) dos tumores tratados;

d) número de inserções utilizadas por caso;

e) complicações observadas (taxa global e por tipo de complicação);

f) número de campos de radioterapia externa associada (especificamente por caso tratado.

5.1.4. não é permitido cadastrar para tratamento de braquiterapia de alta dose serviços isolados, ou

não cadastrados como CACON I, CACON II E CACON III.

6 - AVALIAÇÃO

6.1 - Compete às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, realizar a avaliação

contínua do desempenho e padrão de funcionamento dos Centros de Alta Complexidade em

Oncologia, podendo o Ministério da Saúde realizar visitas complementares de avaliação, sempre que

necessário, juntamente com o Gestor local do SUS.

6.2 - Constituem indicadores de avaliação, entre outros:

a) tempo médio entre a data do diagnóstico e a do início do tratamento;

b) percentual de pacientes tratados e em seguimento;

c) tempo médio que os pacientes ficam sob tratamento;

d) tempo médio de sobrevida global dos pacientes tratados, por localização primária e extensão do

tumor;

e) taxa de abandono de tratamento.

7 - NORMAS PARA CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

7.1 - A abertura de qualquer Centro de Alta Complexidade em Oncologia deve ser precedida de

consulta ao gestor do SUS, em níveis local e estadual, sobre as normas vigentes, a necessidade da

sua criação e a possibilidade de cadastramento do mesmo, sem a qual o SUS não se obriga ao

cadastramento.

7.1.1 - As bases técnicas para a estimativa de casos novos de câncer entre uma dada população e do

cálculo de estimativas da necessidade de Centros de Alta Complexidade em Oncologia, constituem o

Anexo I desta Portaria.

7.2 - Uma vez confirmada a necessidade de criação do Centro, a solicitação de cadastramento deve

ser formalizada junto à Secretaria de Saúde do Estado, Distrito Federal ou Municipal, de acordo com

as respectivas condições de gestão e a divisão de responsabilidades pactuada na Comissão

Intergestora Bipartite, que se encarregará da avaliação das condições de funcionamento do Centro,

da emissão de laudo conclusivo a respeito do cadastramento, bem como da integração do novo

Centro na rede de referência estadual.

7.3 - O Ministério da Saúde, se julgar necessário, poderá solicitar parecer técnico ao Instituto

Nacional de Câncer com relação ao cadastramento e, caso o parecer seja favorável, tomará todas as

medidas necessárias ao cadastramento.

8. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

8.1 - Os Serviços cadastrados anteriormente à publicação desta Portaria que não possuem as

diferentes unidades especificadas no item 3 deverão formalizar suas referências, definidas em

conjunto com a SES, de modo a garantir assistência integral ao paciente oncológico.

8.2 - A partir da data de publicação desta Portaria, não se cadastram mais nem serviços, nem

hospitais, nem Centros que não sejam CACON I, CACON II ou CACON III

8.3 - Todos os serviços, hospitais e Centros já incluídos no Sistema de Procedimentos de Alta

Complexidade na Área do Câncer devem se adequar aos requisitos desta Portaria no prazo de 06

(seis) meses, a contar da data da publicação desta Portaria.

ANEXO II

ESTIMATIVA DE CASOS NOVOS ANUAIS DE CÂNCER E DE NECESSIDADE DE SERVIÇOS

- Estimativa de casos novos anuais a partir das taxas de incidência de câncer* específicas por sexo**

2.) REGIÃO               HOMENS      MULHERES

Nordeste                    165,4               191,9

Norte                          141,4               150,3

Centro-Oeste             223,2                260,4

Sudeste                     154,1                160,6

Sul                             260,9                252,7

BRASIL                     176,8                189,3

* Inclui o câncer de pele   ** Por 100.000 homens ou por 100.000 mulheres

2. Estimativa da necessidade de serviços de Radioterapia e de Oncologia Clínica

2.1 - Estima-se que 60% dos casos de casos novos de câncer/ano necessitarão de radioterapia.

2.2 - Estima-se que 70% dos casos de casos novos de câncer/ano necessitarão de quimioterapia.

a) Necessidade de serviços de Radioterapia,1 serviço descrito no item 3.4 por cada 500 casos novos anuais

b) Necessidade de serviços de Oncologia Clínica, 1 serviço com 2 oncologistas clínicos por cada 600

casos novos anuais.

c) Necessidade de serviços de Radioterapia e de Oncologia Clínica pelo SUS

80% do calculado nos itens 3 e 4 acima.

Fontes: Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. 1) Estimativa de Incidência e Mortalidade

por Câncer no Brasil, 1998. 2) Programa de Controle e Avaliação em Oncologia, 1994-1997.

(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no D.O de 3-9-98, Seção 1, págs. 75 a 77.

Paciente

Recepção

Médico

Recepção

Paciente chega à recepção do ambulatório de Radioterapia.

Verificar se paciente tem: CIC, encaminhamento da especialidade / cidade, exame anátomo-patológico, tomografias, exames imagens e outros.

Levar encaminhamento do paciente para avaliação médica.

Médico

Triar paciente pelo encaminhamento e exames (verificar se tem indicação de radio, se é urgência, se tem todos os exames):

Se não tem indicação de radio, justificar no encaminhamento e devolver para a Especialidade / Cidade.

Se não estão presentes todos os exames realizados, providenciar exames que faltam, ou criar código de triagem. Retornar para ambulatório para solicitar novos exames.

Se é urgência, encaminhar para Encaixe/Urgência (consulta, planejamento, e 1ªvez no aparelho - tudo no mesmo dia).

Devolver encaminhamento e exames para Recepção.

Recepção

Agendar : Caso Novo – 2/período (M/T);

Dar orientações ao paciente (folha de orientações, agendamento no computador, exames,..)

Paciente

Recepção

Enfermagem

Serviço Social

Médico

Recepção

Paciente chega na Recepção.

Anotar dados do paciente no caderno de presença: HC, nome, tipo-CN, especialidade, etc., e colocar a ordem de chegada. ( estatísticas mensais pelo caderno.

Juntar pasta, ficha azul, orientações agendamento(computador), biópsia, exames, encaminhamento, CIC

Verificar se já tem pasta na Onco (no sistema da Onco): se não tem, abrir pasta da Radioterapia,imprimir “Ficha do Paciente” (2 vias) e “Ficha Exame Físico”.

Entregar “Ficha do Paciente” para Assistente Social e entregar documentos (encaminhamento, exames, ...) e pastas para Enfermagem..

Entrevista Social

Chamar paciente/acompanhante para entrevista social (ficha padrão Serv.Social HC).

Avaliar com o paciente os benefícios sociais (auxílio doença, benef. LOAS, FGTS, ...) ( preencher formulários próprios,solicitar pasta à recepção e solicitar médico o preenchimento

Fornecer recursos sociais dependendo do caso: leite comum e de soja, cesta básica, passes, medicação, transporte (casas apoio, outras instituições, Hemocentro, CAISM), ...

Negociar recursos de saúde e recursos sociais com as Prefeituras.

Avaliar local de residência e necessidade de acompanhante, para encaminhamento às casas de apoio durante o tratamento.

Pedir alimentação preencher a “Requisicão de gêneros Alimentícios” (2 vias-DND e Contas)

Reforçar a importância do tratamento (seqüência e aderência), para o paciente e família.

Pré consulta de Enfermagem

Levantar dados cadastro(cidade, idade, ...), encaminhamento(destino, motivo, ...)e patologia. Checar se as pastas e documentação ( biópsia, folha azul, encaminhamento e exames) encontram-se em ordem.

Chamar o paciente/acompanhante por ordem de chegada ou prioridade (urgências, crianças, idosos, ...)

Verificar sinais vitais, peso e queixa principal do paciente, anotar na “evolução médica”. Assinar e carimbar.

Deixar documentos (encaminhamento, exames, ...) e pastas na mesa para o médico.

Consulta Médica

Pegar documentos (encaminhamento, exames, ...) e pastas.

“Destrinchar” a pasta ( triar informações que interessam.

Passar informações relevantes para ”Ficha do paciente” (2 vias – pasta Onco e SAME).

Chamar paciente para consulta.

Consulta Caso Novo: ouvir o paciente (queixas), dirigir perguntas, fazer exame físico geral ou específico (depende do caso) ( preencher “Ficha Exame Físico” (diagnóstico, exames pedidos e prescrição médica inclusive de alto custo). Preencher “Ficha Azul” (cobrança).

Se paciente não tem indicação de radioterapia, justificar a contra-indicação nas 2 pastas. Se informações do paciente não são suficientes, pedir exames complementares ou outras informações e informar ao paciente para agendar Retorno na Recepção. Se paciente tem indicação de radioterapia e se informações são suficientes, informar ao paciente para marcar Planejamento na Recepção. Se Urgência encaminhar para Planejamento no mesmo dia. Em casos de dúvida, levar para reunião de estudos de caso às 6as.feiras. Orientar o paciente quanto ao tratamento e encaminhá-lo para pós consulta enfermagem, assinar, colocar CRM, diagnóstico e CID na ficha azul.

Pós consulta de Enfermagem

Cumprir a prescrição médica ( se existir)

Fazer procedimentos de enfermagem baseada na prescrição: Exs. Hormonoterapia, hidratação com soro, curativos, sonda naso-enteral, etc.)(preencher“Ficha Azul”(cobrança)

Orientar paciente e família: entregar “folheto informativo”, folhetos sobre “cuidados”, medicação, higiene, efeitos colaterais, auto cuidado, etc.

Recepção – Completar dados da “Ficha Azul”.

Paciente

Recepção 							Serviço

Social

Física Médica

Dosimetrista

Enfermagem

Médico

Recepção

Paciente chega à recepção do ambulatório de Radioterapia, após consulta médica.

Se paciente de Planejamento, anotar no caderno (fila de espera para Planejamento).

Física/Dosimetrista

Montar agenda diária de Planejamento (3/período), a partir do caderno da fila de espera ( pegar próximo da fila, e encaixar na agenda física (data/hora).

Passar para Serviço Social convocar paciente para Planejamento (dia/hora).

Serviço Social

Convocar paciente para Planejamento. Se confirmado, avisar Física.

Física/Dosimetrista

Passar para Recepção a confirmação da agenda.

Recepção

Marcar na agenda.

Juntar todos os documentos exigidos do Caso Novo, pasta (SAME), exames recentes, ficha azul, abrir as fichas “APAC” e “Controle de Freqüência SUS” (cobrança) e pasta Radoterapia. Grampear 3 cópias da biópsia (1 APAC, 1 pasta Radio, 1 pasta Same).

Anotar dados do paciente no caderno de presença: HC, nome, , Plan, etc ( estatísticas mensais pelo caderno.

Solicitar ao paciente aguardar atendimento.

Entregar documentos para Enfermagem para pré consulta.

Enfermagem

Pesar paciente e verificar sinais vitais, anotar na folha de procedimentos de enfermagem.

Colocar pastas de planejamento no balcão para dosimetrista ou física.

Processo de Planejamento (onde, quanto irradiar, ...).

Física / Dosimetrista

Chamar paciente para planejamento.

Se caso de cabeça e pescoço, fazer molde de máscara.

Médico

Marcar os campos na máscara.

Se caso em outras regiões do corpo, marcar campos no corpo com caneta ponta porosa.

Física / Dosimetrista

Colar fio de solda nas marcas da caneta.

Radiografar o paciente na sala de RX ou direto no acelerador linear.

Revelar o RX. Se RX OK, marcar com micropore as marcas de caneta, senão repetir RX.

Entregar RX para médico.

Anotar apoios usados para sempre reproduzir situação idêntica (necessário acessórios em duplicidade para RX e aparelho).

Médico

Analisar RX. Se necessário correção de campo encaminhar paciente para Física corrigir.

Física / Dosimetrista

Corrigir campos (tirar marca anterior e fazer novas marcas no paciente ou na máscara).

Repetir RX, verificar se posição correta.

Médico

Abrir “Ficha Técnica” – colocar dados para irradiação no Planejamento Técnico e Médico.

Preencher dados na APAC (cobrança).

Física / Dosimetrista

Levar paciente para aparelho.

Colher dados/parâmetros no aparelho (tamanho de campos, medidas necessárias p/ cálculos, etc.) e dose prescrita pelo médico.

Fazer cálculos (com fórmulas e parâmetros) na calculadora. Cálculos mais complexos, usar software de planejamento do CAISM para calcular as curvas de isodose (pacientes de pelve=20 a 30%) ( Imprimir os parâmetros pelo software e transcrever dados para o equipamento.

Se acelerador linear, digitalizar os campos para colimação automática utilizando o multileaf.

Fazer redução de órgãos vitais (Ex: medula). Repetir RX, Planejamento, etc...

Colocar na “Ficha Técnica” os dados para irradiação no Planejamento Físico.

Se Planejamento OK, agendar paciente para irradiação no aparelho (15’ /paciente para 2 a 3 campos no cobalto; 3 horários vagos no fim da tarde para atrasos).

Encaminhar paciente para: Enfermagem (pós-consulta); Serviço Social (recursos); ou para Aparelho (irradiar no mesmo dia - Urgência).Rubens: fecha as Apac’s e devolve ao serviço de contas

Pós consulta de Enfermagem

Cumprir a prescrição médica ( se existir)

Fazer procedimentos de enfermagem baseada na prescrição de enfermagem Exs.curativos, hidratação, sonda naso-enteral, etc.) ( preencher “Ficha Azul”(cobrança)

Orientar paciente e família quanto à efeitos colaterais, auto cuidado, rotina, ...

Preencher folha de sistematização da assistência de enfermagem

Entregar cremes e medicações do autocuidado

Serviço Social

Avaliar quantidade de aplicações e agendar recursos sociais para todos os dias (casas de apoio, transporte, acompanhante, ...)

Recepção

Completar dados na APAC (cobrança).

Marcar retorno semanal. Se caso para reunião , guardar documentação no local adequado na estante.

Paciente

Recepção

Técnicos

Física Médica

Dosimetrista

Médico

Recepção

Dia do Aparelho

Paciente chega na recepçãoe entrega cartão da Radioterapia.

Anotar dados do paciente no caderno de presença: HC, nome, se paciente A /I , RXT, HC ou Caism e devolve cartão para paciente( estatísticas mensais pelo caderno.

Solicitar ao paciente aguardar atendimento.

Técnico

Ver horário no caderno de presença dos técnicos.

Ler “Ficha Técnica” (dados da ficha, tipos de apoio,...)

Colocar dados do paciente no aparelho.

Chamar paciente para Aparelho. Se o paciente faltou, avisar Serviço Social para convocar o paciente.

Posicionar paciente no aparelho. Verificar tamanho do campo, medidas do paciente, medidas laser.

Física e Técnico

Tirar “portal” do paciente - 2ª sessão: desenhar campo com chumbo (contorno) colocar régua de magnificação fazer RX no 1º tempo tirar chumbo e abrir o campo fazer RX no 2º tempo

Médico

Verificar “portal” (checar Planejamento com tratamento) e corrigir no Portal. – 2ª sessão

Física / Dosimetrista

Refazer os cálculos/planejamento (correções, máscara,..) – 2ª sessão

Física

Rechecar os cálculos (conferência) dos pacientes novos - 3ª sessão

Técnico

Sair da sala do aparelho.

Digitar no monitor parâmetros da dose de radiação.

Ligar aparelho (fazer aplicação da radiação) e acompanhar no monitor qualquer movimentação do paciente.

Se acabou aplicação, acionar botão para abrir a porta (motor).

Verificar sinais e quadro geral do paciente. Dependendo do caso, se houve alguma intercorrência /efeito colateral chamar a enfermagem.

Enfermagem

Triar/ verificar se tem necessidade do médico.

Técnico

Retirar paciente do aparelho.

Dispensar o paciente e convocá-lo para a próxima sessão.

Anotar na “Ficha Técnica“ os dados da sessão, somar a dose (acumulada) e colocar as observações (coisas fora da rotina)

Anotar dados no caderno de presença “Controle dos Técnicos” ( no fim do dia, fazer o censo diário do atendimento técnico no caderno.

Obs:   Física acompanha 1ª sessão com os técnicos e depois esporadicamente avaliando posição, parâmetros, marcas, etc.

Tratamento curativo dura de 7 a 8 semanas, paliativo 2 semanas, adjuvante 5 semanas.

Paciente

Recepção

Enfermagem

Serviço Social

Médico

RECEPÇÃO

Paciente chega à recepção do ambulatório de Radioterapia.

Agendar : Retorno – 12/período, CN- 2/ período, Planejamento- 3/período, Encaixe enfermagem-2.

Dar orientações ao paciente (folha de orientações, agendamento no computador, exames,..)

Retorno - Dia da Consulta

Paciente chega na Recepção e entrega papel de agendamento.

Anotar dados do paciente no caderno de presença: HC, nome, Ap, etc., e colocar a ordem de chegada. ( estatísticas mensais pelo caderno.

Anotar a ordem de chegada na folha do computador (orientações do agendamento).

Juntar as 2 pastas( SAME e Radio), ficha azul, orientações de agendamento (computador), exames de urgência (se houver).

Colocar número de chegada na listagem de agendamento do dia (SAME) e solicitar ao paciente aguardar atendimento, entregar documentação para enfernagem.

SERVIÇO SOCIAL (esporádico nos retornos semanais, freqüente nos retornos mais distantes)

Chamar paciente/acompanhante para avaliar recursos sociais (transporte, passes, ...).

Preencher documentos necessários (relatório de perícia médica, declaração de comparecimento, etc.)

Reforçar a importância do tratamento (seqüência e aderência), para o paciente e família.

PRÉ CONSULTA DE ENFERMAGEM

Colocar nome do paciente na folha de estatística

Chamar o paciente/acompanhante por ordem de chegada ou por prioridade (urgências, crianças, idosos, ...)

Verificar sinais vitais, peso, e queixa principal do paciente, anotando na “evolução médica”. Assinar e carimbar.

Rechecar exames novos.

Deixar documentos (encaminhamento, exames, ...) e pastas na mesa para o médico.

CONSULTA MÉDICA

Pegar documentos (encaminhamento, exames, ...) e pastas.

Avaliar informações complementares.

Passar informações relevantes para ”Folha de Evolução” na pasta da Onco.

Chamar paciente para consulta.

Consulta Retorno: ouvir o paciente (queixas), dirigir perguntas, fazer exame físico geral ou específico (depende do caso) ( preencher “Folha Evolução” (diagnóstico, exames pedidos e prescrição médica inclusive de alto custo). Observar área irradiada, resposta tumoral e tolerância ao tratamento. Receitar medicamentos necessários. Preencher “Ficha Azul” (cobrança).

Encaminhar para Especialidade/Cidade os casos que estão curados, ou casos em progressão sem situação para irradiar.

Encaminhar paciente para Enfermagem (pós-consulta)

PÓS CONSULTA DE ENFERMAGEM

Cumprir a prescrição médica ( se existir)

Fazer procedimentos de enfermagem baseada na prescrição e exame físico. Exs. curativos, hormonoterapia, hidratação, sonda naso-enteral, etc.)(preencher “Ficha Azul” (cobrança).

Reforçar se necessário a orientação á paciente e família quanto à efeitos colaterais, auto cuidado, rotina, ... Dependendo do caso, encaminhar para Serviço Social.

Preencher folha de sistematização da assistência de enfermagem.

Entregar cremes e medicações do autocuidado.

Encaminhar paciente para agendar novo retorno na Recepção

Recepção –Agendar novo retorno.

DIR XII

Radioterapia

Recepção

Radioterapia

Técnicos

Contas e

Convênios

Enfermagem

Encaixe de Enfermagem: Chama paciente, ouve queixa principal, tria e encaminha conforme a necessidade.

Urgências/Intercorrências as mais graves encaminha p/ PS, mais leves Radio cuida.

Pedir medicamentos (soros, soluções, ...) para a farmácia–semanal. Enf leva,Farmácia traz.

Pedir material médico hospitalar de almoxarifado para o RX.

Levar roupa suja no expurgo do PS e Lavanderia traz.

Pré-lavar material, empacotar e encaminhar para CME. Buscar cada 2 dias.

Levar e buscar torpedos e inaladores para UR.

Levar requisições e buscar dietas (enterais, café e almoço) na DND.

Colher exames emergenciais de hemograma, levar ao LPC, esperar resultado e trazer.

Levar pacientes para outros exames de apoio a diagnóstico (esporádico)

Preencher “Controle diário de Procedimentos de Enfermagem”-totalização diária e mensal. Encaminhar o mensal para o RX.

Médico

Rever os pacientes: primeiros 2 anos a cada 3 meses; 3 a 5 anos a cada 6 meses; depois de 5 anos uma vez por ano.

Reuniões estudo casos às 5as.feiras tarde (casos novos/planejamentos semana anterior).

Preencher papéis para burocracia em horário reservado só p/ isso. Paciente muitas vezes tem que voltar só para buscar.

Atender residentes de outras especialidades (discutir casos).

Física

Realizar testes semanais, mensais e anuais seguindo as normas de Radioterapia do CNEN: dosimetrias (taxa de doses que o aparelho apresenta); coincidência do campo luminoso X campo de radiação; coincidência do tamanho de campo e distância. Se testes alterados chamar o CEB para ajustes. Documentar os testes, e encaminhar ao CNEN a cada 2 anos para renovação de operação.

Dar aulas para residentes, físicos e médicos.

SERVIÇO SOCIAL

Pacientes que precisam de morfina (do hospital todo, não só da Radio): 1ª vez faz entrevista social preenche autorização de medicação de alto custo encaminha paciente para farmácia de alto custo para retirar medicação

Encaminhar “Entrevista Social” para Serviço Social do ASOPC, para dar entrada dos dados no computador.

Registrar todos os atendimentos feitos na ficha “Casos Imediatos”.

Digitar os códigos das providências no computador central (terminal). Imprimir encaminhamentos para Prefeituras, Casas de Apoio, Farmácias com convênios,...

Passar plantão todos os dias às 13hs, em conjunto Onco/Radio.

Preencher controle de verbas (1 para cada tipo de produto) e dar para paciente assinar. Totalizar mensalmente a encaminhar para o NAPE.

Outras convocações encaminhar para Setor de Convocação do Serviço Social no 3º andar.

Humanização (Radio/Onco) com os pacientes – 5 vezes por ano (Páscoa, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, Natal).

Participar do grupo de Captação de Recursos (parceria com empresas).

Projeto de Parceria com as Prefeituras.

Ensino (curso para aprimorandas e estagiárias). Montar módulos dos cursos.

Curso de cuidadores informais (parceria com a FCM).

Orientações de pesquisa.

Reuniões no FUNDAP, na Faculdade.

Participação na organização de eventos.

Lay-out de cada documento usado na área/serviço.

Descrição da forma de preenchimento do documento no verso dele.

Descrição da forma de recebimento e encaminhamento do documento.

# Text boxes

CEB

CNEM

Encaixes/ Urgências

DEM

Residentes COC

Residentes Hemato

Especialidades

Médicas

Pronto Socorro

FCM

Alunos, Med/Enf

FCM

Docentes, Lab.

Caso Novo

SAPRA

VARIAN/ GE

Aparelho

CME

Planejamento

Anatomia Patológica

Patologia Clínica

Informática

Nutrição

UR

Farmácia, Almoxarifado

SAME

DSG

CLIENTES   :   INTERNOS                 EXTERNOS

FORNECEDORES EXTERNOS

FORNECEDORES INTERNOS

PROCESSO

Encaminhamento Resultados Exs. Orientações

Início

Fim

Caso Novo

Não

Superintendência

Imagem (RX, Tomo,  Med.Nuclear)

CCIH

RH

Retorno

Centro , Aqualimp

COC

Prefeituras, Secr. Saúde, Casas Apoio

Aprimorandos

Serviço Social

Pacientes

Acompanhantes

Boldrini, Mário Gatti e Pucc

Hospitais outras cidades/ estados

Especialidades

-Onco                          -Cabeça e Pescoço

-Otorrino                    -Procto

-Uro                            -Pneumo

-Hemato                      -Gastro

-Neuro                        -Oftalmo

-Dermato                    -Ortopedia

-Plástica                      -Torácica

Resultados Exames

Resultados Exames

Refeições

Prontuários, RaioX

Medicamentos,

materiais

Equipamentos,

Sistemas e informações

Diretrizes, recursos

Área física,

Manutenção Predial

Roupas , limpeza, transporte, segurança

Recursos Sociais

Pessoas

Normas

Respiradores

Material  esterilizado

Manutenção Equipamentos

Dosímetros

Residentes, tratamento pacientes

Limpeza, Roupas

Radioterapia

Pacientes

Tratamento

Pacientes

Orientações

Pesquisa

Ensino

Pacientes

Ensino

Pacientes

Ensino

Encaminhamento da Especialidade HC ou Cidade (rede SUS)

Verificar documentos

Agendar Consulta Caso Novo

Resultados de Exames Ima-gem,Anatomia)

Agenda-mento HC

Triar paciente

Não

Devolver Paciente p/ Especialidade ou Cidade

Indicação Radio?

Consultar o paciente

É Urgência?

Encaminhar p/a Caso Novo Planejamento Aparelho 1ªvez

Não

Sim

Sim

Pedir Inf. complementar e/ou exames

Destrinchar a pasta

Faltam infs.  ou exames ?

Encaminha/o,  Exames, Prontuários, Ficha Azul

1

Ficha  Paciente Ficha Ex.Físico

Não

Ficha Azul,

Ficha Ex. Físico, Prescrição Médica

Pedidos Exames

Orientações

Docs. Paciente

Chamar Paciente  por ordem chegada  ou prioridade

Entrevistar Paciente

Avaliar e nego-ciar  recursos sociais

Recursos Sociais e Orientações

1

Não

Orientar paciente e família

Evolução  Médica

Chamar Paciente  por ordem chegada  ou prioridade

Colher sinais vitais e queixa principal. Assinar e carimbar.

Folha

Sistem.

Enfer-magem

Necessita tratamento imediato?

Tratar paciente

(hidratação, curativo, sonda..)

Sim

Encaminha/o Exames, Prontuários, Ficha Azul

Ficha  Azul

Levantar dados de cadastro, encami-nha/o,  patologia

Pré consulta  Enfermagem

Pós consulta  Enfermagem

Ficha  de Ex. Físico

Juntar e imprimir documentos

Prontuários, Ficha Azul

Ficha  do Paciente

Agendar Consulta Retorno

Agendar Planejamento

Caderno de presença, Lista do agendamento

Recepção ao Paciente

(reg. presença, num. chegada)

Encaminhamento,  Exames, CIC, Orientações Agend.

Encaminhamento Resultados Exs. Orientações

Agenda-mento HC

Início

Planejamento

Retorno

APAC tratamento previsto

Fim

Sim

Fazer molde de máscara e marcar campos

Abrir Ficha Técnica e preencher APAC

APAC tratamento previsto

Necessário correção?

Marcar campos no corpo com caneta

Analisar RX

Ficha Técnica

Orientar paciente e família

Não

Sim

Folha

Sistem.

Enfer-magem

Pós consulta  Enfermagem

Necessita tratamento imediato?

Tratar paciente

(hidratação, curativo, sonda..)

Ficha  Azul

Não

Sim

Colar fio de solda nas marcas

Colocar dados

no aparelho

(tam.campo, dose)

Fazer redução de órgãos vitais

Colocar dados p/a irradiação na Ficha Técnica

Agendar paciente p/ Aparelho

Cabeça  e pescoço?

Agenda Varis

Não

Chamar Paciente  por ordem chegada  ou prioridade

Digitalizar campos para colimação automática

RX

Radiografar  paciente e anotar apoios

Fazer cálculos e transcrever para equipamento

AceleradorLinear?

Sim

Cartão

Paciente

APAC

Corrigir no “portal”

Prontuários,

Ficha Azul

Juntar docu-mentos e imprimir APAC

Avaliar quantidade de aplicações e agendar recursos sociais

Encaminhamento,  Exames, CIC, Orientações Agend.

Recepção ao Paciente

(reg. presença, num. chegada)

Caderno de presença, Lista do agendamento

Fim

Aparelho

Início

Autorizar  tratamento

Fim

Verificar “portal” Checar Planeja/o com tratamento

Necessário correção?

Não

Tirar “portal” do paciente

Portal

Refazer os cálculos / planeja/o

Sim

É  2ª seção?

Não

Chamar Paciente  por horário agendado

Posicionar paciente no aparelho

Sair da sala do aparelho

Acionar botão p/ abrir porta

Verificar quadro geral do paciente

Retirar  paciente do aparelho

Registrar dados da sessão

Digitar no monitor os parâmetros da dose de radiação

Ligar aparelho e acompanhar no monitor

Ficha Técnica

Ler Ficha Técnica e colocar dados no aparelho(tam.campo, medidas,...)

Chamar enf. ou médico se necessário

Caderno dos Técnicos

Ficha Técnica

Recepção ao Paciente

(reg. presença, num. chegada)

Caderno de presença

Última seção?

Sim

Encerrar

APAC

Não

Fim

Aparelho

Início

Início

Sim

Encaminhar para Especialidade / Cidade

Retorno

Início

Encaminhamento,  Exames, CIC, Orientações Agend.

Recepção ao Paciente

(reg. presença, num. chegada)

Caderno de presença, Lista do agendamento

Encaminhamento Resultados Exs. Orientações

Agenda HC

Agendar Consulta Retorno

Prontuários, Ficha Azul

Juntar e imprimir documentos

Ficha  de Ex. Físico

Pós consulta  Enfermagem

Pré consulta  Enfermagem

Ficha  Azul

Tratar paciente

(hidratação, curativo, sonda..)

Necessita tratamento imediato?

Chamar Paciente  por ordem chegada  ou prioridade

Encaminha/o Exames, Prontuários, Ficha Azul

Sim

Folha

Sistem.

Enfer-magem

Colher sinais vitais e queixa principal. Assinar e carimbar.

Evolução  Médica

Não

Orientar paciente e família

1

Recursos Sociais e Orientações

Avaliar   recursos sociais

Chamar Paciente

Ficha Azul,

Ficha Ex. Físico, Prescrição Médica

Pedidos Exames

Orientações

Resumo Alta

Docs. Paciente

Não

Ficha  Paciente Ficha Ex.Físico

1

Encaminha/o,  Exames, Prontuários, Ficha Azul

Avaliar infs. complementares

Faltam infs.  ou exames ?

Pedir Inf. complementar e/ou exames

Sim

Consultar o paciente

Chamar Paciente  por ordem chegada  ou prioridade

Abrir Ficha Técnica e preencher APAC

Chamar Paciente  por ordem chegada  ou prioridade

Sim

APAC autorizada

Fim

Devolver para o HC

=

Encerrar APAC

>

Anotar na APAC a diferença

Checar  tratamento previsto X realizado

Previsto X Realizado?

Planejamento

APAC tratamento previsto

<

APAC alterada

Ficha Técnica

APAC autorizada

Abrir nova APAC com diferença

Indicação Radio?

Encaminhar para autorização  tratamento

Sim

Última sessão?

Aparelho

Não

APAC autorizada

Cancelar APAC alterada

APAC autorizada

Encaminhar para tratamento

APAC tratamento previsto

Encaminhar para autorização  tratamento

Abrir nova APAC

APAC nova