TITEL II VAN HET VLAREM

BIJLAGEN

BIJLAGEN BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 JUNI 1995 HOUDENDE ALGEMENE EN SECTORALE BEPALINGEN INZAKE MILIEUHYGIËNE

(B.S. 31 JULI 1995)

Gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van:

6 september 1995 (B.S. 29 september 1995),

23 juni 1996 (B.S. 3 juli 1996),

3 juni 1997 (B.S. 25 juli 1997),

17 december 1997 (B.S. 24 januari 1998 en 16 april 1998),

24 maart 1998 (B.S. 30 april 1998, tweede editie),

6 oktober 1998 (B.S. 20 oktober 1998),

19 januari 1999 (B.S. 31 maart 1999, eerste editie),

15 juni 1999 (B.S. 4 september 1999),

3 maart 2000 (B.S. 3 juni 2000),

17 maart 2000 (B.S. 17 mei 2000),

17 juli 2000 (B.S. 5 augustus 2000),

13 oktober 2000 (B.S. 7 februari 2001),

19 januari 2001 (B.S. 30 maart 2001),

20 april 2001 (B.S. 10 juli 2001),

20 april 2001 (B.S. 31 augustus 2001, tweede editie),

13 juli 2001 (B.S. 19 september 2001),

18 januari 2002 (B.S. 14 februari 2002, derde editie),

25 januari 2002 (B.S. 19 februari 2002),

31 mei 2002 (B.S. 19 juni 2002, tweede editie),

14 maart 2003 (B.S. 14 april 2003, besluiten (1) en (2)),

21 maart 2003 (B.S. 1 augustus 2003),

19 september 2003 (B.S. 10 oktober 2003),

28 november 2003 (B.S. 13 februari 2004),

12 december 2003 (B.S. 13 februari 2004, tweede editie),

6 februari 2004 (B.S. 1 april 2004),

2 april 2004 (B.S. 4 juni 2004, tweede editie),

23 april 2004 (B.S. 30 juni 2004, eerste editie, erratum B.S. 15 oktober 2004, tweede editie) en

22 juli 2005 (B.S. 31 augustus 2005, tweede editie).

BIJLAGEN BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 JUNI 1995 HOUDENDE ALGEMENE EN SECTORALE BEPALINGEN INZAKE MILIEUHYGIËNE

Bijlage 1.1.2. Indicatieve lijst van de belangrijkste verontreinigende stoffen die in aanmerking moeten worden genomen indien zij relevant zijn voor de vaststelling van de emissiegrenswaarden	1

Bijlage 1.3.2.2. Opdrachten erkende laboratoria in het kader van luchtverontreiniging	1

Bijlage 2.2.1. Milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor geluid in open lucht	3

Bijlage 2.2.2. Richtwaarden voor geluid binnenshuis	3

Bijlage 2.2.4.1. GELUIDSBELASTINGSINDICATOREN	4

Bijlage 2.2.4.2. BEPALINGSMETHODEN VOOR DE GELUIDSBELASTINGSINDICATOREN	5

Bijlage 2.2.4.3. BEPALINGSMETHODEN VOOR SCHADELIJKE EFFECTEN	5

Bijlage 2.2.4.4. Richtwaarden voor geluid binnenshuis	6

Bijlage 2.2.4.5. MINIMUMEISEN VOOR GELUIDSACTIEPROGRAMMA’S	6

BiJLage 2.2.4.6. AAN DE EUROPESE COMMISSIE TOE TE ZENDEN GEGEVENS	7

BIJLAGE 2.3.1. Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater	8

BIJLAGE 2.3.2. Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor drinkwaterproductie	10

BIJLAGE 2.3.3. Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming zwemwater	13

BIJLAGE 2.3.4. Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming viswater	15

BIJLAGE 2.3.5. Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor schelpdieren	21

BIJLAGE 2.4.1. Milieukwaliteitsnormen voor grondwater	23

BIJLAGE 2.4.2. Milieukwaliteitsnormen voor bodem	26

BIJLAGE 2.5.1. Milieukwaliteitsnormen voor lucht	27

BIJLAGE 2.5.2. Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag	29

[BIJLAGE 2.5.3. Ozonbeheersing]	30

BIJLAGE 2.5.4. Beoordeling en beheer van de luchtkwaliteit	30

BIJLAGE 2.5.5. BEOORDELING EN BEHEER VAN ZWAVELDIOXIDE, STIKSTOFDIOXIDE, STIKSTOFOXIDEN, ZWEVENDE DEELTJES EN LOOD	33

BIJLAGE 2.8.	51

[BIJLAGE 4.1.8. Model van jaarverslag inzake emissies van verontreinigde stoffen]	53

BIJLAGE 4.1.9.1.6. PROGRAMMA'S VAN DE CURSUSSEN VAN AANVULLENDE VORMING VOOR MILIEUCOÖRDINATOR	53

BIJLAGE 4.1.9.2.3.1. VOORSCHRIFTEN INZAKE MILIEUBELEIDSMAATREGELEN, MILIEUPROGRAMMA’S EN MILIEUBEHEERSYSTEMEN	54

BIJLAGE 4.1.9.2.3.2. VOORSCHRIFTEN INZAKE DE EMAS-MILIEUAUDIT	57

BIJLAGE 4.1.9.2.3.3. VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN MILIEUVERIFICATEURS EN TAAK VAN DE VERIFICATEUR	58

BIJLAGE 4.1.9.2.3.4. VERKLARINGEN VAN DEELNEMING	60

BIJLAGE 4.2.5.1. Controle-inrichting voor lozingen van afvalwaters	61

BIJLAGE 4.2.5.2. Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van bedrijfsafvalwater	67

BIJLAGE 4.2.5.4. Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van afvalwater van afvalwaterzuiveringsinstallaties waarin stedelijk afvalwater wordt behandeld	74

BIJLAGE 4.4.1. Verspreidingsberekening ter bepaling van de schoorsteenhoogte	75

BIJLAGE 4.4.2. Algemene emissiegrenswaarden voor lucht	80

BIJLAGE 4.4.3. Lucht: meetfrequentie	83

BIJLAGE 4.4.4. Lucht: controlemeetprogramma	86

BIJLAGE 4.4.5. Lucht: monstername en analysemethode asbest	87

BIJLAGE 4.5.1. Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid	89

BIJLAGE 4.5.2. Volledig akoestisch onderzoek	91

BIJLAGE 4.5.3. Saneringsplan	91

BIJLAGE 4.5.4. Richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen	93

BIJLAGE 4.5.5. Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen	93

BIJLAGE 4.5.6. Beslissingsschema's	93

BIJLAGE 4.8. Etikettering van gereinigde PCB-apparaten	97

BIJLAGE 5.2.2.10. Dierlijk afval	97

BIJLAGE 5.2.3BIS.1: VERMINDERING ANALYSEFREQUENTIE CONTINUE BEMONSTERING DIOXINEN EN FURANEN	105

BIJLAGE 5.3.1. De lozing van stedelijk afvalwater	106

bijlage 5.3.2. sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater	108

BIJLAGE 5.7. Lijst van chloorfluorkoolwaterstoffen en broomfluorkoolwaterstoffen waarvan de productie en het gebruik verboden zijn	155

BIJLAGE 5.9. Opslagplaatsen voor mest	155

BIJLAGE 5.16.1. Afstandsregels voor open opslagplaatsen voor gassen	162

BIJLAGE 5.16.2. Afstandsregels voor gesloten opslagplaatsen voor gasflessen	164

BIJLAGE 5.16.3. Afstandsregels voor opslagplaatsen voor vaste, ongekoelde gasreservoirs, andere dan voor vloeibaar gemaakte handselspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan	165

BIJLAGE 5.16.4. Bepaling van de maximum dienstdruk voor pijpleidingen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders (Art. 5.16.6.11, § 1 van titel II van het Vlarem)	166

BIJLAGE 5.16.5. LIJST VAN GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN	166

BIJLAGE 5.17.1. Afstandentabel voor de bovengrondse opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen	167

BIJLAGE 5.17.2. Codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders	168

BIJLAGE 5.17.3. Het permanent lekdetectiesysteem	175

BIJLAGE 5.17.4. Bepaling van water en slib in de houder en verontreiniging buiten de houder	181

BIJLAGE 5.17.5. Corrosie en corrosiebescherming	182

BIJLAGE 5.17.6. Ontwerp en uitvoering van een groeve	193

BIJLAGE 5.17.7. Overvulbeveiliging	193

BIJLAGE 5.17.8. Aanvraagformulier erkend deskundige	195

BIJLAGE 5.17.9. Emissiebeperkingen VOS -  Damprecuperatie fase 1	196

BIJLAGE 5.17.10. Emissiebeperkingen VOS -  Damprecuperatie fase 2	198

BIJLAGE 5.17.11. Emissiebeperkingen VOS -  Damprecuperatie fase 2	198

[BIJLAGE 5.20.2. Emissiegrenswaarden voor nieuwe grote stookinstallaties behorende bij petroleumraffinaderijen]	199

Bijlage 5.30.1  Inrichtingen voor de fabricage van keramische producten. Meetmethode voor de bepaling van het zwavelgehalte (S%) in de hoofdgrondstof en analyse van de rookgassen afkomstig van de verhittingsinstallaties.	200

BIJLAGE 5.51.1 Algemene bepalingen Biotechnologie	202

BIJLAGE 5.51.3. Beginselen die ten grondslag liggen aan de in artikel 5.51.3.1 bedoelde analyse van de bioveiligheid	202

BIJLAGE 5.51.4. Inperkingsmaatregelen en andere beschermingsmaatregelen	238

BIJLAGE 5.51.5. Gegevens die aan de bevoegde instantie moeten worden verstrekt bij ongevallen	258

Bijlage 5.59.1. Drempelwaarden en emissiebeperking voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen en emissiegrenswaarden voor de voertuigcoatingindustrie	259

Bijlage 5.59.2. Reductieprogramma voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen	263

Bijlage 5.59.3. Oplosmiddelenboekhouding voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen	264

# Bijlage 1.1.2.
Indicatieve lijst van de belangrijkste verontreinigende stoffen die in aanmerking moeten worden genomen indien zij relevant zijn voor de vaststelling van de emissiegrenswaarden

Ingevoegd bij artikel 27 B.Vl.reg. 24 maart 1998, B.S. 30 april 1998

# LUCHT

## zwaveldioxiden en andere zwavelverbindingen;

## stikstofoxiden en andere stikstofverbindingen;

## koolmonoxide;

## vluchtige organische stoffen;

## metalen en verbindingen daarvan;

## stof;

## asbest (zwevende deeltjes en vezels);

## chloor en chloorverbindingen;

## fluor en fluorverbindingen;

## arseen en arseenverbindingen;

## cyaniden;

## stoffen en preparaten waarvan is aangetoond dat zij via de lucht een kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting gevaarlijke werking hebben;

## polychloordibenzodioxine en polychloordibenzofuranen;

# WATER

## organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan;

## organische fosforverbindingen;

## organische tinverbindingen;

## stoffen en bereidingen waarvan is aangetoond dat zij in of via het water een kankerverwekkende, mutagene of voor de voortplanting gevaarlijke werking hebben;

## persistente koolwaterstoffen en persistente en bio-accumuleerbare toxische organische stoffen;

## cyaniden;

## metalen en verbindingen daarvan;

## arseen en arseenverbindingen;

## biociden en fytosanitaire producten;

## stoffen in suspensie;

## stoffen die bijdragen tot eutrofiëring (met name nitraten en fosfaten);

## stoffen die een negatieve invloed hebben op de zuurstofbalans (en meetbaar zijn aan de hand van parameters als BZV en CZV).

# Bijlage 1.3.2.2.
Opdrachten erkende laboratoria in het kader van luchtverontreiniging

Ingevoegd bij art. 263 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

# bemonstering en analyse met testbuisjes van afgassen (emissie) en lucht (immissie) in daartoe geëigende situaties;

# basispakket emissiemetingen:

# gasdebietbepalingen volgens norm NBN T95-001,

# stofgehaltebepaling in een gaskanaal volgens norm NBN X44-002, beperkt tot concentraties hoger dan 20 mg/Nm3,

# gassamenstelling voor de hoofdcomponenten : zuurstof, koolstofdioxide en watergehalte, aangevuld met de meting van temperatuur en druk,

# bepaling van de gewichtsindex van rookgassen,

# bepaling van de grijswaarde (Bacharach-getal),

# bepaling van het gehalte aan koolstofmonoxide,

# bepaling van het gehalte aan zwaveloxiden en stikstofoxiden,

# bepaling van de gasvormige chloriden en fluoriden;

# uitgebreid pakket emissiemetingen, dat het basispakket emissiemetingen bevat, aangevuld met:

# de continue registrerende meting van zwaveldioxide en stikstofoxiden,

# de stofgehaltebepaling op niveaus lager dan 20 mg/Nm3,

# de continue registrerende meting van zuurstof

# de continue registrerende meting van koolstofdioxide en koolstofmonoxide,

# de continue registrerende meting van het gehalte aan vluchtige organische componenten als totaal organisch koolstof;

# controlemetingen op kleine stookinstallaties tot 10 MW, die kortstondige emissiemetingen inhouden voor de bepaling van:

# de rookgastemperatuur,

# het watergehalte van rookgassen,

# zuurstof,

# koolstofmonoxide en koolstofdioxide,

# zwaveldioxide,

# stikstofoxiden

# de grijswaarde of Bacharach-getal,

# het stofgehalte volgens de norm NBN X44-002;

# controlemetingen op middelgrote en grote stookinstallaties, die het pakket 4° bevatten, aangevuld met:

# de meting met continu registrerende toestellen, die voldoen aan een normmethode (NBN, CEN, ISO of andere na goedkeuring door het referentielaboratorium) voor de volgende parameters:

# zuurstof,

# zwaveldioxide,

# stikstofoxiden;

# basisparameters Luchtkwaliteit:

# bemonstering en analyse zwaveldioxide,

# bemonstering en analyse zwarte rook volgens de OESO methode,

# bemonstering en gravimetrische bepaling van stofdeeltjes,

# bepaling stofneerslag met neerslagcollectoren;

# uitgebreid pakket Luchtkwaliteit, dat het basispakket Luchtkwaliteit bevat, aangevuld met:

# de continue meting van zwaveldioxide,

# de continue meting van stikstofdioxide met chemoluminescentie,

# de continue meting van koolstofmonoxide op omgevingsniveau,

# de continue meting van ozon,

# de continue meting van stofdeeltjes met specifieke groottekarakteristiek;

# bemonstering en analyse van zeer vluchtige componenten in omgevingslucht (ZVOS); onder ZVOS wordt verstaan die componenten die onder normale omstandigheden van druk en temperatuur gasvormig zijn;

# bemonstering en analyse van vluchtige organische componenten (VOC) in omgevingslucht; onder VOS wordt verstaan die componenten die bemonsterd worden op een vast absorbens;

# de bemonstering en analyse van zware metalen (metalen te specificeren):

## in zwevend stof in de omgevingslucht en in neervallend stof in de omgevingslucht;

## in emissie;

# bemonstering en analyse van organische en andere componenten in omgevingslucht (immissies) die een hoge specialiteit vereisen (elke groep van de volgende niet-limitatieve lijst is apart aan te vragen):

## vluchtige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) : naftaleen, acenafteen, acenaftyleen, fenantheen, anthraceen, fluoreen;

## niet vluchtige polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) : fluorantheen, pyreen, benzo(a)anthraceen, chryseen, benzo(h)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, benzo(g,h,i)peryleen, indeno(1,2,3,c,d)pyreen, dibenzo(a,h)anthraceen;

## dioxines (PCDD en PCDF),

## PAN (peroxyacetylnitraat);

# basispakket organische componenten in emissies, dat bemonstering en analyse inhoudt van:

# aromatische koolwaterstoffen,

# alifatische halogeenkoolwaterstoffen,

# esters,

# ketonen;

# uitgebreid pakket organische componenten in emissies, dat het basispakket organische componenten in emissies bevat, aangevuld met de bemonstering en analyse van:

# nitrilen,

# olefinische koolwaterstoffen,

# paraffinische koolwaterstoffen,

# chloorbenzenen en chloortoluenen,

# fenolen en homologen van fenolen,

# ethers,

# glycolethers,

# alifatische amines,

# alcoholen;

# bemonstering en analyse van organische componenten in emissies die een hoge specialiteit vereisen (elke groep is apart aan te vragen):

## polyaromatische koolwaterstoffen (PAK's),

## dioxines (PCDDs en PCDFs),

## aromatische amines,

## sulfaatesters,

## imines,

## reactieve gechloreerde verbindingen,

## epoxyden,

## aldehydes,

## methacrylaten,

## organometalen,

## isocyanaten,

## anhydrides,

## carbonzuren,

## nitro-aromatische koolwaterstoffen,

## thioalcoholen en thio-ethers,

## amides,

## 2,2-iminodiethanol,

## ethyleenglycol,

## pinenen,

## zwavelkoolstof,

## bifenyl,

## ethyleenoxide,

## N-methylpyrolidine

## naftaleen,

## hydrazine,

## methylformiaat;

# bepaling van de belasting aan asbestvezels en andere vezels:

## in de omgevingslucht;

## in emissies;

# controle op de emissies van afvalverbrandingsinstallaties, dat het uitgebreid pakket emissiemetingen bevat (pakket 3o), aangevuld met de bepaling van de zware metalen in vliegas (Cd, Hg, Tl, As, Co, Ni, Sb, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Sn) en de zware metalen in gasvorm (Hg, As, Se, Sb, Cu), de bepaling van chloor (als Cl2), en de bepaling van het gloeiverlies.

# goedkeuring van continue meetinstrumenten (te kiezen):

## de goedkeuring en de controle van continu registrerende meettoestellen voor anorganische gasvormige stoffen, en de calibratie ervan;

## de goedkeuring en de controle van continu registrerende meettoestellen voor meting van stof en op stof geadsorbeerde componenten, en hun calibratie;

## de goedkeuring en de controle van continu registrerende meettoestellen voor de meting van organische gasvormige componenten, en hun calibratie;

# controle op de goede werking van zuiveringstechnieken (elk van de volgende technieken is afzonderlijk aan te vragen):

## ontstoffing,

## ontzwaveling,

## verwijdering van zure componenten (HCl, HF, andere),

## verwijdering van zware metalen,

## geurbestrijding / meting,

## verwijdering van stikstofoxiden (DeNOx),

## vernietiging of absorptie van organische stoffen;

# het nemen van geurmonsters en het uitvoeren van geuranalysen door middel van olfactometrie;

# meten van fugitieve en diffuse emissies:

## emissies uit kranen, afsluiters, flenzen, e.d. in procesinstallaties,

## emissies uit oppervlaktebronnen;

# keuring van nieuwe installaties zoals bedoeld in en volgens de methodes beschreven in het koninklijk besluit van 6 januari 1978 tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof;

# andere monsternemingen, analysen of taken (in aanvraag nauwkeurig te specificeren).

# Bijlage 2.2.1.
Milieukwaliteitsnormen en richtwaarden voor geluid in open lucht

Vervangen bij art. 264 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

Richtwaarden in dB(A) in open lucht

| GEBIED | MILIEUKWALITEITSNORMEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT |
| --- | --- |
|  | OVERDAG | 'S AVONDS | 'S NACHTS |
| 1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie | 40 | 35 | 30 |
| 2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen | 50 | 45 | 45 |
| 3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning | 50 | 45 | 40 |
| 4° Woongebieden | 45 | 40 | 35 |
| 5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning | 60 | 55 | 55 |
| 6° Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie | 50 | 45 | 40 |
| 7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld | 45 | 40 | 35 |
| 8° Bufferzones | 55 | 50 | 50 |
| 9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning | 55 | 50 | 45 |

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel, dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing.

# Bijlage 2.2.2.
Richtwaarden voor geluid binnenshuis

Ingevoegd bij art. 265 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

Ter beoordeling van het geluid van inrichtingen die een gemene muur en/of vloer hebben met bewoonde vertrekken gelden de aangegeven waarden in dB(A) als richtwaarden voor binnenshuis waaraan het specifieke geluid van een inrichting wordt getoetst.

Richtwaarden in dB(A) binnenshuis

| Gebied | overdag | 's avonds | 's nachts |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie | 30 | 25 | 25 |
| 2° industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning | 36 | 31 | 31 |
| 3° woongebieden en alle andere gebieden uitgezonderd deze sub 1° en sub 2° | 33 | 28 | 28 |

# Bijlage 2.2.4.1.
GELUIDSBELASTINGSINDICATOREN

Bijlage toegevoegd bij art. 5 B.Vl.Reg. 22 juli 2005, B.S. 31 augustus 2005, tweede editie.

1.	Definitie van het dag-avond-nacht-niveau Lden

Het dag-avond-nacht-niveau Lden in decibels (dB), is gedefinieerd door de volgende formule:

- waarin Lday het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle dagperioden van een jaar;

- Levening het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle avondperioden van een jaar;

- Lnight het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar;

waarbij

- de dag twaalf uren telt, de avond vier uren en de nacht acht uren; de Vlaamse Regering mag de avondperiode met één of twee uur inkorten en de dag- en/of nachtperiode dienovereenkomstig verlengen, op voorwaarde dat dit voor alle bronnen geldt en hij de Europese Commissie informatie verstrekt over de systematische afwijking van de standaardwaarde;

- het begin van de dag (en derhalve het begin van de avond en de nacht) door de Vlaamse Regering wordt gekozen (die keuze moet identiek zijn voor lawaai van alle geluidsbronnen); de standaardwaarden zijn 7.00-19.00 uur, 19.00-23.00 uur en 23.00-7.00 uur plaatselijke tijd;

- een jaar een voor de geluidsemissie relevant en voor de meteorologische omstandigheden gemiddeld jaar is;

en waarin

- alleen het invallende geluid wordt beschouwd, wat inhoudt dat het door de gevel van de betrokken woning gereflecteerde geluid niet in aanmerking wordt genomen (in de regel betekent dit bij metingen een correctie van 3 dB).

De hoogte van het waarneempunt voor de bepaling van Lden hangt af van de toepassing:

- bij berekeningen met het oog op de opstelling van strategische geluidsbelastingkaarten met betrekking tot de blootstelling aan omgevingslawaai in of nabij gebouwen liggen de waarneempunten op een hoogte van 4,0 ± 0,2 m (3,8-4,2 m) boven de grond vóór de meest blootgestelde gevel; de meest blootgestelde gevel is die welke gericht is naar de betrokken geluidsbron en er het dichtst bij is; voor andere doeleinden mogen andere keuzen worden gemaakt;

- bij metingen met het oog op de opstelling van strategische geluidsbelastingkaarten met betrekking tot de blootstelling aan  omgevingslawaai in of nabij gebouwen mogen andere hoogten worden gekozen, maar die mogen nooit minder dan 1,5 m boven de grond zijn, en de resultaten moeten worden herleid tot een hoogte van 4 m;

- voor andere doeleinden, zoals geluidsplanning mogen andere hoogten worden gekozen, maar die mogen nooit minder dan 1,5 m boven de grond zijn. Voorbeelden zijn:

- plattelandsgebieden met huizen van één verdieping;

- de uitwerking van lokale maatregelen ter vermindering van de hinder voor specifieke woningen;

- gedetailleerde strategische geluidsbelastingkaarten voor een beperkte zone, waarop de blootstelling aan omgevingslawaai van afzonderlijke woningen wordt getoond.

2.	Definitie van de nachtgeluidsbelastingsindicator

De nachtgeluidsbelastingsindicator Lnight is het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau op lange termijn, als gedefinieerd in ISO 1996-2:1987, bepaald over alle nachtperioden van een jaar,

waarin:

- de nacht acht uren omvat, als gedefinieerd onder punt 1 van deze bijlage;

- een jaar een voor de geluidsemissie relevant en voor de meteorologische omstandigheden gemiddeld jaar is, als gedefinieerd in punt 1 van deze bijlage;

- het invallend geluid wordt beschouwd, als beschreven in punt 1van deze bijlage;

- het waarneempunt hetzelfde is als voor Lden.

3.	Aanvullende geluidsbelastingsindicatoren

In sommige gevallen kan het nuttig zijn naast Lden en Lnight en eventueel Lday en Levening, speciale geluidsbelastingsindicatoren en bijbehorende milieukwaliteitsnormen te gebruiken. Enkele voorbeelden:

- de beschouwde geluidsbron is slechts in werking gedurende een beperkt deel van de tijd (bijvoorbeeld minder dan 20 % van de tijd in het totale aantal dagen van een jaar, het totale aantal avonden van een jaar of het totale aantal nachten van een jaar);

- in één of meer perioden, is het gemiddelde, aantal gebeurtenissen zeer gering (bijvoorbeeld minder dan één geluidspiek per uur, waarbij een geluidspiek kan worden gedefinieerd als geluid dat minder dan vijf minuten aanhoudt; een voorbeeld hiervan is het geluid van passerende treinen of vliegtuigen);

- de lagefrequentiecomponent van het geluid is sterk;

- LAmax of SEL (geluidblootstellingsniveau van een geluidgebeurtenis) voor bescherming tegen geluidspieken in de nachtperiode;

- extra bescherming in het weekend of een specifieke periode van het jaar;

- extra bescherming tijdens de dagperiode;

- extra bescherming tijdens de avondperiode;

- combinatie van geluid uit verschillende bronnen;

- relatief stille zones op het platteland;

- het geluid heeft een sterk tonaal karakter;

- het geluid heeft een impulskarakter.

# Bijlage 2.2.4.2.
BEPALINGSMETHODEN VOOR DE GELUIDSBELASTINGSINDICATOREN

Bijlage toegevoegd bij art. 5 B.Vl.Reg. 22 juli 2005, B.S. 31 augustus 2005, tweede editie.

1.	Inleiding

De waarde van Lden en Lnight kan worden bepaald door berekening of door meting (op het waarneempunt). Voor voorspellingen kan uitsluitend de berekeningsmethode worden gebruikt.

Voorlopige berekenings- en meetmethoden worden beschreven in de punten 2 en 3 van deze bijlage.

2. 	Voorlopige berekeningsmethoden voor Lden en Lnight

Voor INDUSTRIELAWAAI: ISO 9613-2: "Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation".

Geschikte geluidsemissiegegevens (input data) voor deze methode kunnen worden verkregen door metingen overeenkomstig een van de volgende methoden:

- ISO 8297: 1994 "Acoustics - Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment - Engineering method";

- EN ISO 3744: 1995 "Acoustics - Determination of sound power levels of noise using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane";

- EN ISO 3746: 1995 "Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane".

Voor VLIEGTUIGLAWAAI: de berekeningsmethode vermeld in art. 5.57.1.2, § 3 van titel II van het VLAREM.

Voor WEGVERKEERSLAWAAI: de Franse nationale berekeningsmethode "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", genoemd in "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6" en in de Franse norm "XPS 31-133". Voor invoergegevens betreffende geluidsemissies wordt in deze documenten verwezen naar de "Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980".

Voor SPOORWEGLAWAAI: de nationale berekeningsmethode van Nederland, gepubliceerd in het "Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 november 1996".

Deze methoden moeten worden aangepast aan de definitie van Lden en Lnight.

3.	Voorlopige meetmethoden voor Lden en Lnight

De meetmethode dient gebaseerd op de definitie van de indicator en de beginselen in ISO 1996-2:1987 en ISO 1996-1:1982.

Meetgegevens die bij een gevel of een ander geluidsweerkaatsend object verkregen zijn, moeten gecorrigeerd worden om het gereflecteerde geluid van de gevel of het object uit te sluiten (in de regel betekent dit een meetcorrectie van 3 dB).

# Bijlage 2.2.4.3.
BEPALINGSMETHODEN VOOR SCHADELIJKE EFFECTEN

Bijlage toegevoegd bij art. 5 B.Vl.Reg. 22 juli 2005, B.S. 31 augustus 2005, tweede editie.

De dosis/effectrelaties die worden gebruikt om de schadelijke effecten in te schatten, hebben vooral betrekking op

- de relatie tussen hinder en Lden voor geluid van wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en industrie;

- de relatie tussen slaapverstoring en Lnight voor geluid van wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en industrie.

Indien nodig kunnen er speciale dosis/effectrelaties worden voorgelegd voor

- woningen met een speciale isolatie tegen omgevingslawaai als gedefinieerd in bijlage 2.2.4.6 van dit besluit;

- woningen met een rustige gevel als gedefinieerd in bijlage 2.2.4.6 van dit besluit;

- kwetsbare bevolkingsgroepen;

- tonaal industriegeluid;

- industriegeluid met een impulskarakter en andere speciale gevallen.

# Bijlage 2.2.4.4.
Richtwaarden voor geluid binnenshuis

Bijlage toegevoegd bij art. 5 B.Vl.Reg. 22 juli 2005, B.S. 31 augustus 2005, tweede editie.

1. Strategische geluidsbelastingkaarten kunnen aan het publiek gepresenteerd worden in de vorm van:

- grafieken;

- numerieke gegevens in tabelvorm;

- numerieke gegevens in elektronische vorm

- grafische kaarten.

2. Bij strategische geluidsbelastingkaarten voor agglomeraties wordt speciaal aandacht besteed aan omgevingslawaai van:

- wegverkeer;

- spoorwegverkeer;

- luchthavens;

- industrieterreinen, waaronder havens

3. De strategische geluidsbelastingkaarten hebben het volgende doel:

- zij vormen de basis voor de gegevens die overeenkomstig subafdeling 2.2.4.6 en bijlage 2.2.4.6.van dit besluit aan de

Europese Commissie moeten worden toegezonden;

- zij zijn een bron van informatie voor de burger overeenkomstig subafdeling 2.2.4.1 van dit besluit;

- zij vormen een basis voor de geluidsactieprogramma's overeenkomstig subafdelig 2.2.4.4 van dit besluit;

Voor elk van deze doeleinden is een ander type strategische geluidsbelastingkaart vereist.

4. Minimumeisen voor de strategische geluidsbelastingkaarten met betrekking tot de aan de Europese Commissie toe te zenden

gegevens worden gegeven in de punten 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 en 2.7 van bijlage 2.2.4.6 bij dit besluit.

5. Voor de informatie aan de burger overeenkomstig subafdeling  2.2.4.1 van dit besluit en voor de opstelling van

geluidsactieprogramma's overeenkomstig subafdeling  2.2.4.4 van dit besluit is aanvullende en meer gedetailleerde informatie vereist,

zoals:

- een grafische voorstelling;

- kaarten waarin overschrijdingen van een milieukwaliteitsnorm worden getoond;

- verschilkaarten waarin de bestaande toestand wordt vergeleken met opties voor toekomstige situaties;

- kaarten waarin de waarde van een geluidsbelastingindicator, indien nodig, op een andere hoogte dan 4 m wordt getoond.

De Vlaamse Regering kan regels vastleggen voor het type en formaat van deze strategische geluidsbelastingkaarten.

6. Strategische geluidsbelastingkaarten voor lokale of gewestelijke toepassingen moeten worden opgemaakt voor een hoogte van het waarneempunt van 4 m en de 5 dB-klassen van Lden en Lnight als genoemd in bijlage 2.2.4.6 van dit besluit.

7. Voor agglomeraties moeten afzonderlijke strategische geluidsbelastingkaarten worden opgemaakt voor wegen, spoorwegen, luchthavens en GPBV-installaties zoals omschreven in artikel 1, 16° van titel I van het VLAREM. Er mogen kaarten voor andere geluidsbronnen worden bijgevoegd.

# Bijlage 2.2.4.5.
MINIMUMEISEN VOOR GELUIDSACTIEPROGRAMMA’S

Bijlage toegevoegd bij art. 5 B.Vl.Reg. 22 juli 2005, B.S. 31 augustus 2005, tweede editie.

1. De geluidsactieprogramma’s moeten minimaal de volgende elementen omvatten:

- een beschrijving van de agglomeraties, de belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen of belangrijke luchthavens en andere

lawaaibronnen waar rekening mee gehouden moet worden;

- het bestuur;

- de wettelijke context;

- de toepasselijke milieukwaliteitsnormen;

- een samenvatting van de in de strategische geluidsbelastingkaarten vervatte gegevens;

- een beoordeling van het geschatte aantal mensen dat aan omgevingslawaai blootgesteld is, een overzicht van problemen die

opgelost en situaties die verbeterd moeten worden;

- een overzicht van de resultaten van de raadpleging van het publiek;

- reeds bestaande maatregelen voor vermindering van omgevingslawaai en projecten dienaangaande die in voorbereiding zijn;

- maatregelen die het bestuur in de eerstvolgende vijf jaar in overweging neemt of oplegt, met inbegrip van acties om stiltegebieden te

beschermen;

- langetermijnstrategie;

- financiële informatie (indien beschikbaar): begrotingen, kosteneffectiviteit- en kosten-batenanalyses;

- beoogde bepalingen voor de beoordeling van de uitvoering en de resultaten van het geluidsactieprogramma.

2. De maatregelen kunnen onder meer het volgende omvatten:

- verkeersplanning;

- ruimtelijke ordening;

- lawaaibestrijding aan de bron;

- selectie van stillere bronnen;

- vermindering van de geluidsoverdracht en/of isolatiemaatregelen;

- regelgevende of economische maatregelen of stimulansen.

3. De geluidsactieprogramma's moeten schattingen bevatten van de vermindering van het aantal geluidsgehinderde personen (hinder, slaapverstoring of andere gevolgen) en de globale geluidsbelasting.

# BiJLage 2.2.4.6.
AAN DE EUROPESE COMMISSIE TOE TE ZENDEN GEGEVENS

Bijlage toegevoegd bij art. 5 B.Vl.Reg. 22 juli 2005, B.S. 31 augustus 2005, tweede editie.

Aan de Europese Commissie moeten de hieronder genoemde gegevens worden toegezonden.

1.	 Agglomeraties

1.1.	Een beknopte beschrijving van de agglomeratie: locatie, omvang, aantal inwoners;

1.2.	Het bestuur;

1.3.	In het verleden uitgevoerde programma's ter beperking van omgevingslawaai en van kracht zijnde maatregelen;

1.4.	De gebruikte berekenings- of meetmethoden;

1.5. 	Het geschatte aantal mensen (in honderdtallen) dat in woningen woont die zijn blootgesteld aan Lden-waarden, op 4 m boven de grond aan de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende geluidsbelastingklassen: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB, afzonderlijk voor wegverkeer, spoorwegverkeer, luchthavens en industrie en afgerond op honderdtallen (bijvoorbeeld: 5200 = tussen 5150 en 5249; 100 = tussen 50 en 149; 0 = minder dan 50).

Daarnaast moet, indien mogelijk en van toepassing, aangegeven worden hoeveel mensen in bovengenoemde categorieën wonen in woningen die beschikken over:

- speciale isolatie tegen de betrokken geluidssoort, d.w.z. speciale isolatie van een gebouw tegen één of meer soorten omgevingslawaai, in combinatie met zulke ventilatie- en airconditioningvoorzieningen dat er hoge isolatiewaarden tegen omgevingslawaai gehandhaafd kunnen worden;

- een stille gevel, d.w.z. de gevel van een woning waarop de Lden-waarde voor een specifieke bron 4 m boven de grond en 2 m voor de gevel meer dan 20 dB lager is dan die van de gevel met de hoogste Lden-waarde.

Er moet worden aangegeven hoe belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en belangrijke luchthavens bijdragen tot de hinder;

1.6.	Het geschatte aantal mensen (in honderdtallen) dat in woningen woont die zijn blootgesteld aan Lnight-waarden, op 4 m boven de grond aan de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende geluidsbelastingklassen: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 dB, afzonderlijk voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, belangrijke luchthavens en GPBV-installaties zoals omschreven in artikel 1, 16° van titel I van het VLAREM. Deze gegevens kunnen vóór 18 juli 2009 ook worden geëvalueerd voor de klasse 45-49 dB.

Daarnaast moet, indien mogelijk en van toepassing, aangegeven worden hoeveel mensen in bovengenoemde categorieën wonen in woningen met:

- speciale isolatie tegen de betrokken geluidssoort, als omschreven in punt 1.5 van deze bijlage;

- een stille gevel, als omschreven in punt 1.5 van deze bijlage;

Voorts moet worden aangegeven in hoeverre belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen en belangrijke luchthavens bijdragen tot de hinder;

1.7.	Bij grafische weergave moeten strategische geluidskaarten in elk geval de contouren van 60, 65, 70 en 75 dB weergeven;

1.8.	Een samenvatting van het geluidsactieprogramma (niet meer dan tien bladzijden), waarin de in bijlage 2.2.4.5 van dit besluit genoemde relevante aspecten worden beschreven.

2. 	Belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens

2.1.	Een algemene beschrijving van die wegen, spoorwegen of luchthavens: locatie, omvang en verkeersgegevens;

2.2.	Een karakterisering van de omgeving: agglomeraties, dorpen, platteland of anderszins, informatie over ruimtelijke ordening, andere bronnen van geluidshinder;

2.3.	In het verleden uitgevoerde programma's ter beperking van omgevingslawaai en van kracht zijnde maatregelen;

2.4.	De gebruikte berekenings- of meetmethoden;

2.5.	Het geschatte aantal mensen (in honderdtallen) dat buiten agglomeraties in woningen woont die zijn blootgesteld aan Lden-waarden, op 4 m boven de grond en aan de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende geluidsbelastingklassen: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75 dB.

Daarnaast moet, indien mogelijk en van toepassing, aangegeven worden hoeveel mensen in bovengenoemde categorieën wonen in woningen met:

- speciale isolatie tegen de betrokken geluidssoort, als omschreven in punt 1.5 van deze bijlage;

- een stille gevel, als omschreven in punt 1.5 van deze bijlage;

2.6.	Het geschatte aantal mensen (in honderdtallen) dat buiten agglomeraties in woningen woont die zijn blootgesteld aan Lnight-waarden op 4m boven de grond en aan de meest blootgestelde gevel, in elk van de volgende geluidsbelastingklassen: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70 dB. Deze gegevens kunnen vóór 18 juli 2009 ook worden geëvalueerd voor de klasse 45-49 dB.

Daarnaast moet, indien mogelijk en van toepassing, aangegeven worden hoeveel mensen in bovengenoemde categorieën wonen in woningen met:

- speciale isolatie tegen de betrokken geluidssoort, als omschreven in punt 1.5 van deze bijlage;

- een stille gevel, als omschreven in punt 1.5 van deze bijlage;

2.7	De totale oppervlakte (in km²) die is blootgesteld aan waarden van Lden die hoger zijn dan respectievelijk 55, 65 en 75 dB. Voorts het geschatte aantal woningen (in honderdtallen) en het geschatte aantal mensen (in honderdtallen) dat binnen deze contourlijnen woont. Deze cijfers moeten ook betrekking hebben op de agglomeraties.

Op één of meer kaarten moeten ook de 55 en 65 dB-contourlijnen zijn opgenomen, met informatie over de locatie van de dorpen, gemeenten en agglomeraties die binnen die contourlijnen liggen.

2.8 		Een samenvatting van het geluidsactieprogramma (niet meer dan tien bladzijden), met de in bijlage 2.2.4.5 van dit besluit vermelde relevante gegevens.

# BIJLAGE 2.3.1.
Basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater

Art. 1. Basismilieukwaliteitsnormen

§1. Voor alle oppervlaktewateren gelden met ingang van 1 juli 1995 de volgende basismilieukwaliteitsnormen:

| Parameter | Norm A: absolute; G: gemiddelde; M: mediaan; t: totaal; in: individueel |
| --- | --- |
| ALGEMENE PARAMETERS: |
| Geen waarneembare verontreiniging. |  |
| Temperatuur | A < 25 + 3°C |
| Opgeloste zuurstof | A > 5 mg/l |
| Zuurtegraad pH | A 6,5 < pH < 8,5 |
| Zwevende stoffen | A < 50 mg/l |
| Biochemisch zuurstofverbruik BZV520 | A < 6 mg/l |
| Ammonium | G < 1 mg/l (N) |
|  | A < 5 mg/l (N) |
| Kjeldahl stikstof | A < 6 mg/l (N) |
| Ammoniak | A < 0,02 mg/l (N) |
| Nitriet+nitraat | A < 10 mg/l (N) |
| Totaal Fosfaat | G < 0,3 mg/l (P) |
|  | A < 1 mg/l (P) |
| Orthofosfaat in stromend water | A < 0,30 mg/l (P) |
| Orthofosfaat in stilstaand water | A < 0,05 mg/l(P) |
| Chemisch zuurstofverbruik | A < 30 mg/l |
| Geleidingsvermogen | A < 1000 µS/cm |
| Chloride | A < 200 mg/l (Cl-) |
| Sulfaat | A < 250 mg/l (SO42-) |
|  | M < 150 mg/l |
| Biologische parameters: |
| chlorofyl a | G < 100 µg/l |
| Biotische index | A > 7 |
| PARAMETERS DIE DUIDEN OP STOFFEN AFKOMSTIG VAN SPECIFIEKE LOZINGEN |
| Zware metalen: |
| Koper (totaal) | A < 50 µg/l |
| Lood (totaal) | A < 50= µg/l |
| Zink (totaal) | A < 200 µg/l |
| Chroom (totaal) | A < 50= µg/l |
| Nikkel (totaal) | A < 50= µg/l |
| Arseen (totaal) | A < 30= µg/l |
| IJzer (opgelost) | A < 200 µg/l |
| Mangaan (opgelost) | A < 200 µg/l |
| Selenium (totaal) | A < 10 µg/l |
| Barium (totaal) | A < 1000 µg/l |
| Organische microverontreinigingen: |
| Monocyclische aromatische koolwaterstoffen | M t. < 2 µg/l |
|  | in. < 1 µg/l |
| Polycyclische aromatische koolwaterstoffen: 16 van EPA (benzo[b]fluorantheen, indeno[12,3-c,d]pyreen, benzo[k]fluorantheen, benzo[a]pyreen, benzo[g,h,i-]peryleen,fluorantheen, naftaleen, anthraceen, fenantreen, acenafteen, chryseen, benzo[ajanthraceen, fluoreen, pyreen, acenaftyleen, dibenzo[a,h]antraceen) | M t. < 100 ng/l |
| Organochloorpesticiden | M t. < 20 ng/l |
|  | in. < 10 ng/l |
| Gechloreerde bifenylen (nrs.28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180 volgens de Ballschmitter-klassering) | M t. < 7 ng/l |
| Gechloreerde aromatische amines | M t. < 1 µg/l |
|  | in. < 0,5 µg/l |
| Gechloreerde fenolen | M in. < 50 ng/l |
| Organochloorverbindingen: |
| VOX | M < 5 µg/l |
| EOX | M < 5 µg/l |
| AOX | M < 40 µg/l |
| Oppervlakte-aktieve stoffen: |
| Anionische detergenten | M < 100 µg/l |
| Niet-ionische en kationische | M < 1000 µg/l |
| Met waterdamp vluchtige fenolen | M < 5 µg/l |
| Totale fenolen | A < 40 µg/l |
| Cholinesterase remming | M < 0,5 µg/l |
| Faecale colibacteriën | M < 2000/100 ml |
| Vrije chloor | A < 0,004 mg/l |
| Totale fluoriden | A < 1,5 mg/l |
| Totale cyaniden | A < 0,05 mg/l |

Met uitzondering van de parameters temperatuur, pH, opgeloste zuurstof en de biotische index wordt een oppervlaktewater geacht te voldoen aan de A-grenswaarde indien 90% van de metingen binnen één kalenderjaar voldoen aan deze grenswaarde. Van de 10% monsters die niet conform zijn mag het water met niet meer dan 50% afwijken van de grenswaarde.

Gewijzigd art. 1 B.Vl.reg. 19 januari 2001, B.S. 30 maart 2001.

§2. De in §1 vermelde milieukwaliteitsnormen voor chloriden, sulfaten en geleidingsvermogen gelden niet voor de oppervlaktewateren die door de getijden of die door zeewaterinfiltratie worden beïnvloed.

§3. De in §1 vermelde milieukwaliteitsnormen zijn niet van toepassing in uitzonderlijke droogtesituaties.
§4. Overschrijdingen van de in §1 vermelde milieukwaliteitsnormen die het gevolg zijn van overstromingen, natuurrampen of uitzonderlijke weersomstandigheden worden niet in aanmerking genomen.

§5. De in §1 vermelde milieukwaliteitsnormen zijn niet van toepassing op die wateren of gedeelten ervan, waarvoor cumulatief wordt aangetoond dat:

# alle lozingen al of niet verzameld via openbare riolen, die er in uitmonden, voldoen aan de algemene, sectoriële en bijzondere voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater;

# het nastreven van een normale evenwichtige ontwikkeling van het biologisch leven aan de hand van deze milieukwaliteitsnormen, ecologisch niet zinvol is, voor deze wateren;

# de vuilvracht van de betrokken wateren in het totale hydrografische net gering is.

Art. 2. §1. Aanvullend aan de basismilieukwaliteitsnormen vastgesteld in artikel 1 gelden voor alle oppervlaktewateren de volgende basismilieukwaliteitsnormen:

| Parameters | Eenheden | Milieukwaliteitsnormen |
| --- | --- | --- |
| aldrin | ng/l | 10 |
| dieldrin | ng/l | 10 |
| endrin | ng/l | 5 |
| isodrin | ng/l | 5 |
| hexachloorbenzeen (HCB) | µg/l | 0,03 |
| hexachloorbutadieen (HCBD) | µg/l | 0,1 |
| chloroform (HCl3) | µg/l | 12 |
| 1,2 dichloorethaan (EDC) | µg/l | 10 |
| trichloorethyleen (TRI) | µg/l | 10 |
| perchloorethyleen (PER) | µg/l | 10 |
| trichloorbenzeen (TCB) | µg/l | 0,4 |
| tetrachloorkoolstof (CCl4) | µg/l | 12 |
| DDT (totaal) | µg/l | 25 |
| para-para-DDT-isomeer | µg/l | 10 |
| pentachloorfenol (PCP) | µg/l | 2 |
| cadmium (totaal) | µg/l | 1 |
| kwik (totaal) | µg/l | 0,5 |
| hexachloorcyclohexaan | ng/l | 100 |

§2. De in §1 vermelde grenswaarden betreffen het rekenkundig gemiddelde van de in een jaar verkregen meetresultaten.

§3. Daarnaast gelden voor alle oppervlaktewateren eveneens de volgende basismilieukwaliteitsnormen:

| Parameters | Eenheden | Milieukwaliteitsnormen |
| --- | --- | --- |
| Dichloormethaan | μg/l | 10 |
| Dichloorvos | μg/l | 0,1 |
| Fenitrothion | µg/l | 0,03 |
| Linuron | μg/l | 1 |
| Malathion | µg/l | 0,1 |
| Mevinfos | µg/l | 0,02 |
| Parathion[-ethyl] | µg/l | 0,02 |
| Simazine | µg/l | 1 |
| Atrazine | µg/l | 2 |
| Dimethoaat | µg/l | 1 |

§4. De in §3 vermelde milieukwaliteitsnormen gelden als grenswaarde in de vorm van de mediaanwaarde van de in een jaar verkregen meetresultaten.

De vermelde milieukwaliteitsnormen gelden eveneens als richtwaarde in de vorm van de 90-percentielwaarde van de in een jaar verkregen meetresultaten, en mits de overschrijdingen niet meer dan 50 % afwijken van de milieukwaliteitsnorm.

§§3 en 4 toegevoegd art. 2 B.Vl.reg. 19 januari 2001, B.S. 30 maart 2001.

# BIJLAGE 2.3.2.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor drinkwaterproductie

Art. 1. § 1. De fysische, chemische en microbiologische eigenschappen waaraan het oppervlaktewater in Vlaanderen, bestemd voor de produktie van drinkwater, dient te voldoen zijn aangegeven in de hierna volgende tabel:

| Parameters | Eenheden | GrensWaarde | waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH |  | 5,5-9 | I |
| 2 | Kleuring (na eenvoudige filtering) | mg/l Pt-schaal | 200(O) | I |
| 3(°) | Zwevende stoffen | mg/l | 50 | G |
| 4 | Temperatuur | °C | 25(O) | I |
| 5 | Soortelijk geleidingsvermogen | µS/cm à 20°C | 1 | G |
| 6 | Geur | Verdun.factor op 25°C | 20 | G |
| 7(°) | Nitraten | mg NO3/l | 50(O) | I |
| 8(1) | Fluoriden | mg F/l | 0,7/1,7 | G |
| 9 | Extraheerbaar totaal organisch chloor | mg Cl/l | 0,005 | G |
| 10(°) | Opgelost ijzer | mg Fe/l | 0,2 | G |
| 11(°) | Mangaan | mg Mn/l | 1 | G |
| 12 | Koper | mg Cu/l | 1 | G |
| 13 | Zink | Mg Zn/l | 5 | I |
| 14 | Borium | mg B/l | 1 | G |
| 15 | Berylium | mg Be/l | (*) |  |
| 16 | Kobalt | mg Co/l | (*) |  |
| 17 | Nikkel | mg Ni/l | 0,05 | G |
| 18 | Vanadium | mg V/l | (*) |  |
| 19 | Arsenicum | mg As/l | 0,1 | I |
| 20 | Cadmium | mg Cd/l | 0,005 | I |
| 21 | Chroom totaal | mg Cr/l | 0,05 | I |
| 22 | Lood | mg Pb/l | 0,05 | I |
| 23 | Selenium | mg Se/l | 0,01 | I |
| 24 | Kwik | mg Hg/l | 0,001 | I |
| 25 | Barium | mg Ba/l | 1 | I |
| 26 | Cyanide | mg CN/l | 0,05 | I |
| 27 | Sulfaten | mg SO4/l | 250(O) | I |
| 28 | Chloriden | mg Cl/l | 200 | G |
| 29 | Oppervlakte-actieve stoffen (anionische detergenten) | mg (laurylsulfaat)/l | 0,5 | G |
| 30(2)(°) | Fosfaten | mg P2O5/l | 0,7 | G |
| 31 | Fenolen | mg C6H5OH/l | 0,1 | I |
| 32 | Opgeloste koolwaterstoffen | mg/l | 1 | I |
| 33 | Polycyclische aromatische koolwaterstoffen | mg/l | 0,01 | I |
| 34 | Pesticiden totaal (parathion-HCH-diëldrin) | mg/l | 0,005 | I |
| 35(°) | COD | mg O2/l | 30 | G |
| 36(°) | Verzadigingspercentage O2 | %O2 | > 30 | G |
| 37(°) | BOD | mg O2/l | 7 | G |
| 38 | Kjeldahl-stikstof (uitgez.NO3) | mg N/l | 3 | G |
| 39 | Ammonium | mg NH4/l | 4(O) | I |
| 40 | Met chloroform extraheerbare stoffen | mg SEC/l | 0,5 | G |
| 41 | Organisch koolstof totaal | mg C/l |  | G |
| 42 | TOC (Residuele organische koolstof) | mg C/l |  | G |
| 43 | Totale colibacteriën 37°C | op 100 ml | 50 | G |
| 44 | Faecale colibacteriën | op 100 ml | 20 | G |
| 45 | Faecale streptokokken | op 100 ml | 10 | G |
| (1) | de aangegeven waarden zijn maximumgrenzen afhankelijk van de gemiddelde jaarlijkse temperatuur (hoge temperatuur/lage temperatuur) |
| (2) | deze parameter is opgenomen om tegemoet te komen aan de ecologische eisen van bepaalde milieus |
| (O) | uitzonderlijke geografische omstandigheden |
| (°) | §6,4° |

§2. In de in §1 van dit artikel vermelde milieukwaliteitsnormen worden I-waarden (Imperatieve waarden) en G-waarden (Richtwaarden) onderscheiden. Voor de parameters Be, Co en V worden in afwachting dat in het besluit van de Vlaamse regering van 15 maart 1989 houdende vaststelling van een technische reglementering inzake drinkwater een toelaatbare concentratie is vastgesteld, geen grenswaarde gedefinieerd.

Gewijzigd bij art. 266, 1° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

§3. Met het oog op de toepassing van de in §1 vermelde milieukwaliteitsnormen wordt het water dat bestemd is voor de produktie van drinkwater, geacht overeen te stemmen met de milieukwaliteitsnormen die hierop betrekking hebben, indien uit de monsters van dit water dat regelmatig op dezelfde winplaats wordt onttrokken en dat wordt gebruikt voor de produktie van drinkwater, blijkt dat het water beantwoordt aan de waarden van de parameters voor:

- 95% van de monsters ingeval de vastgestelde grenswaarde een imperatieve norm is;

- 90% van de monsters indien de vastgestelde waarde een richtwaarde is;

- Voor de 5% of 10% van de monsters die niet conform zijn:

  - het water niet meer dan 50% afwijkt van de waarde van de desbetreffende parameters, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor temperatuur, pH, de opgeloste zuurstof en micro-biologische parameters;

  - hieruit voor de volksgezondheid geen enkel gevaar kan voortvloeien;

  - opeenvolgende watermonsters die zijn opgenomen met een statistisch juiste frequentie niet afwijken van de waarden van de parameters die hierop betrekking hebben.

De overschrijdingen van de waarden van parameters die het gevolg zijn van overstromingen, natuurrampen of uitzonderlijke weersomstandigheden, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de in het eerste lid bedoelde percentages.

§4. Oppervlaktewater met minder gunstige fysische, chemische en microbiologische eigenschappen dan de in §1 vastgestelde grenswaarden, mag niet voor de produktie van drinkwater worden gebruikt.

Dergelijk water van slechtere kwaliteit mag, mits toestemming van de Vlaamse Minister, evenwel bij uitzondering worden gebruikt indien een passende behandeling - met inbegrip van menging - wordt toegepast, waardoor alle kwaliteitskenmerken van het water kunnen worden gebracht op een niveau dat beantwoordt aan de milieukwaliteitsnormen voor drinkwater.

§5. Indien het oppervlaktewater op de winplaats minder gunstige fysische, chemische en microbiologische eigenschappen dan de in §1 vastgestelde grenswaarden heeft, mag wel drinkwater geproduceerd worden vanaf water dat onttrokken is uit een door de winplaats gevoed spaarbekken indien de eigenschappen van het water op de winplaats in het spaarbekken overeenstemmen met deze grenswaarden.

§6. Van het bepaalde in dit artikel mag enkel worden afgeweken:

- in geval van overstromingen of natuurrampen;

- voor de parameters in de tabel onder §1 aangeduid met een "O" wegens uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden;

- indien het oppervlaktewater een natuurlijke verrijking met bepaalde stoffen ondergaat die aanleiding zou geven tot een overschrijding van de in §1 vastgestelde grenswaarde;

- in het geval van oppervlaktewater uit ondiepe meren met bijna stilstaand water, ten aanzien van de in de tabel onder §1 met een “°” aangegeven parameters; deze afwijking is slechts van toepassing op meren met een diepte van ten hoogste 20 m, waarin de vervanging van het water meer dan een jaar in beslag neemt en waarin geen afvalwater wordt geloosd.

In geen geval mag bij de in het eerste lid bedoelde uitzonderingsgevallen worden afgeweken van de in verband met de bescherming van de volksgezondheid gestelde dwingende voorschriften.

§7. De toepassing van de krachtens dit artikel genomen maatregelen mag in geen geval aanleiding geven tot een vermindering van de waterkwaliteit zoals die bestond op 16 juni 1975.

Art. 2. §1. In de mate van het mogelijke moet de analyse van de monsters worden uitgevoerd volgens de in de tabel onder bijlage 4.2.5.2. bij dit besluit aangegeven referentiemeetmethoden.

De waarden voor de waarnemingsdrempel, de precisie en de nauwkeurigheid van de meetmethoden die hierbij zijn vermeld moeten in acht genomen worden.

De monsters van oppervlaktewater moeten representatief zijn voor de waterkwaliteit op de winplaats.

De recipiënten waarin de monsters worden overgegoten, de middelen of methoden ter conservering van een deel van een monster voor de analyse van één of meer parameters, het vervoer en het bewaren van de monsters, alsmede de voorbereiding van de monsters met het oog op de analyse, mogen geen significante verandering van de analyseresultaten kunnen veroorzaken.

§2. De jaarlijkse minimumfrequenties van bemonstering en analyse van de parameters voor eenzelfde winplaats bedraagt voor elke groep respectievelijk:

| grootte van de bevolking die van water wordt voorzien | groep A1 | groep A2 | groep A3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | categorie | categorie | categorie |
|  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| < 10.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| >10.000 en <30.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| >30.000 en <100.000 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| > 100.000 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1 |

Voor de toepassing van het eerste lid zijn de parameters als volgt in categorieën ingedeeld:

| categorie | parameters |
| --- | --- |
| I | ph, kleuring, totaal hoeveelheid gesuspendeerde materie, temperatuur, soortelijk geleidingsvermogen, geur, nitraten, chloriden, fosfaten, chemisch zuurstofverbruik (CZV), verzadigingspercentage aan opgeloste zuurstof, biochemisch zuurstofverbruik (BZV) en ammonium |
| II | opgelost ijzer, mangaan, koper, zink, sulfaten, oppervlakte-actieve stoffen, fenolen, Kjeldahl-stikstof, totale colibacteriën en faecale colibacteriën |
| III | fluoriden, borium, arsenicum, cadmium, chroom totaal, lood, selenium, kwik, barium, cyanide, geëmulgeerde of opgeloste koolwaterstoffen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, pesticiden totaal, met chloroform extraheerbare stoffen, faecale streptokokken en salmonella's |

De bemonstering moet daarbij voor zover mogelijk zodanig in de loop van het jaar worden gespreid dat een representatief beeld van de waterkwaliteit wordt verkregen.

Indien wordt vastgesteld dat de kwaliteit van de aangewezen wateren aanmerkelijk hoger is dan die welke uit de toepassing van de krachtens §1 vastgestelde waarden volgt, kan deze frequentie van monsterneming worden verlaagd.

Wanneer er geen enkele verontreiniging of geen enkel gevaar voor achteruitgang van deze kwaliteit is, en mits dit van betere kwaliteit is dan aangegeven in kolom "A1" van de tabel onder §1 van dit artikel, kan de Vlaamse minister besluiten dat er geen regelmatige bemonstering noodzakelijk is.

§3. De in dit artikel bedoelde monsternames en analyses worden uitgevoerd door, of in opdracht van, de Vlaamse Milieumaatschappij.

| Parameters | A1 G | A1 I | A2 G | A2 I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ph | 6,5-8,5 |  | 5,5-9 |  |
| 2 | Kleuring (na eenvoudige filtering) | mg/l Pt schaal | 10 | 20 (O) | 50 | 100 (O) |
| 3 | Totale hoeveelheid gesuspendeerde materie | mg/l MES | 25 |  |  |  |
| 4 | Temperatuur | °C | 22 | 25 (O) | 22 | 25 (O) |
| 5 | Soortelijk geleidingsvermogen | µs/cm à 20°C | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 6 | Geur | (verdunningsfactor op 25°C) | 3 |  | 10 |  |
| 7 | Nitraten | mg NO3/l | 25 | 50 (O) |  | 50 (O) |
| 8(1) | Fluoriden | mg F/l | 0,7/1 | 1,5 | 0,7/1,7 |  |
| 9 | Extraheerbaar totaal organisch chloor | mg Cl/l |  |  |  |  |
| 10 | Opgelost ijzer | mg Fe/l | 0,1 | 0,3 | 1 | 2 |
| 11 | Mangaan | mg Mn/Mn | 0,05 | 0,1 |  |  |
| 12 | Koper | mg Cu/l | 0,02 | 0,05 (O) | 0,05 |  |
| 13 | Zink | mg Zn/l | 0,5 | 3 | 1 | 5 |
| 14 | Borium | mg B/l | 1 |  | 1 |  |
| 15 | Beryllium | mg Be/l |  |  |  |  |
| 16 | Kobalt | mg Co/l |  |  |  |  |
| 17 | Nikkel | mg Ni/l |  |  |  |  |
| 18 | Vanadium | mg V/l |  |  |  |  |
| 19 | Arsenicum | mg As/l | 0,01 | 0,05 |  | 0,05 |
| 20 | Cadmium | mg Cd/l | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,005 |
| 21 | Chroom totaal | mg Cr/l |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 22 | Lood | mg Pb/l |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 23 | Selenium | mg Se/l |  | 0,01 |  | 0,01 |
| 24 | Kwik | mg Hg/l | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 |
| 25 | Barium | mg Ba/l |  | 0,1 |  | 1 |
| 26 | Cyanide | mg CN/l |  | 0,05 |  | 0,05 |
| 27 | Sulfaten | mg SO4/l | 150 | 250 | 150 | 250 (O) |
| 28 | Chloriden | mg Cl/l | 200 |  | 200 |  |
| 29 | Oppervlakte actieve stoffen (reagerend op methyleenblauw) | mg (lauryl sulfaat)/l | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 30(2) | Fosfaten | mg P2O5/l | 0,4 |  | 0,7 |  |
| 31 | Fenolen (fenolgetal) para nitroaniline-4-amino-antipyrine | mg C4H3OH/l |  | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| 32 | Geëmulgeerde of opgeloste koolwater stoffen (na extractie met petroleumether) | mg/l |  | 0,05 |  | 0,2 |
| 33 | Polycyclische aromatische carbiden | mg/l |  | 0,0002 |  | 0,0002 |
| 34 | Pesticiden – totaal (parathion, HCH, dieldrin) | mg/l |  | 0,001 |  | 0,0025 |
| 35 | COD | mg O2/l |  |  |  |  |
| 36 | Verzadigingspercentage in opgeloste zuurstof | %O2 | > 70 |  | > 50 |  |
| 37 | Biochemische zuurstofbehoefte (BOD3) à 20°C zonder salpetervorming | mg O2/l | < 3 |  | < 5 |  |
| 38 | Kjeldahl stikstof (uitgezonderd NO3) | mg N/l | 1 |  | 2 |  |
| 39 | Ammoniak | mg NH4/l | 0,05 |  | 1 | 1,5 |
| 40 | Met chloroform extraheerbare stoffen | mg SEC/l | 0,1 |  | 0,2 |  |
| 41 | Organisch koolstof totaal | mg C/l |  |  |  |  |
| 42 | Residuele organische koolstof na uitvlokking en filtratie op membraan (5 µ) TOC | mg C/l |  |  |  |  |
| 43 | Totale colibacteriën 37°C | /100 ml | 50 |  | 5.000 |  |
| 44 | Faecaele colibacteriën | /100 ml | 20 |  | 2.000 |  |
| 45 | Faecaele streptokokken | /100 ml | 20 |  | 1.000 |  |
| 46 | Salmonella's |  | afwezig in 5.000 ml |  | Afwezig in 1.000 ml |  |
| I = | Imperatief |
| G = | Richtgetal |
| O = | uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden |
| ° = | zie artikel 8, sub d) |
| (1) | De aangegeven waarden zijn de maximumgrenzen afhankelijk van van de gemiddelde jaarlijkse temperatuur (hoge temperatuur en lage temperatuur). |
| (2) | Deze parameter is opgenomen om tegemoet te komen aan de ecologische eisen van bepaalde milieus. |

§§2 en 3 gewijzigd bij art. 266, 2°, 3°, 4° en 5° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

Art. 3. De fysische, chemische en microbiologische eigenschappen waaraan oppervlaktewater, bestemd voor de produktie van drinkwater, en behorende tot de groepen A1 of A2 dient te voldoen zijn aangegeven in de tabel hierboven. In Vlaanderen is geen oppervlaktewater aangeduid als behorende tot de groepen A1 of A2.

# BIJLAGE 2.3.3.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming zwemwater

Art. 1. § 1. De milieukwaliteitsnormen waaraan de zwemwaters van alle badzones moeten voldoen zijn aangegeven in de hierna volgende tabel:

| Parameters | Grenswaarde | Minimum bemonsterings-frequentie | Analyse/Inspectie-methode |
| --- | --- | --- | --- |
| Microbiologische |
| 1 | Totale colibacteriën per 100 ml | 10.000 | Halfmaandelijks (1) | Gisting in meervoudige proefbuisjes op een medium voor bevestiging. |
| 2 | Faecale colibacteriën per 100 ml | 2.000 | halfmaandelijks (1) | Tellen volgens de techniek van het meest waarschijnlijke aantal (MWA) of membraanfiltratie en cultuur op een geschikt medium zoals lactosetergitolagar, endo-agar of bouillon met 0,4 % teepol. Steekenting en identificatie van de verdachte kolonies. Bij 1° en 2° varieert de incubatietemperatuur, naargelang de totale colibacteriën of de fecale coli-bacteriën worden opgespoord. |
| 3 | Faecale streptokokken per 100 ml |  | (2) | Methode volgens Litsky: Tellen volgens de techniek van het meest waarschijnlijke aantal (MWA) of membraanfiltratie Cultuur op een geschikt medium |
| 4 | Salmonella per liter | 0 | (2) | Concentratie door membraanfiltratie Enting op standaarmedium Aanrijking, steekenting op isolatiemedium, identificatie. |
| 5 | Virus PFU per 10 liter | 0 | (2) | Concentratie door filtratie, uitvlokking of centrifugeren. Bevestiging |
| Fysisch-chemische |
| 6 | pH | 6-9 (0) | (2) | Elektrometrie met ijking bij pH 7 en 9. |
| 7 | Kleuring | geen abnormale kleurwijziging (1) | halfmaandelijks (1) | Controle op zicht |
| 8 | Minerale oliën mg/l | geen zichtbare laag op het wateroppervlak en afwezigheid van geur | halfmaandelijks (1) | Controle op zicht en reuk |
| 9 | Oppervlakte-actieve stoffen die op methyleenblauw reageren mg/l lauryl sulfaat | geen persistent schuim | halfmaandelijks (1) | Controle op zicht |
| 10 | Fenol mg/l (fenolgetallen) C6H5OH | geen specifieke geur | halfmaandelijks (1) | Controle van de afwezigheid van de fenol- Of absorptie-spectrofotometrie methode met 4-aminoantipyrine (4AAP) |
| 11 | Doorzichtigheid m | 1 (0) | halfmaandelijks (1) | Secchi-schijf |
| 12 | Opgeloste zuurstof % verzadiging O2 |  | (2) | Methode van Winkler of elektrometrische methode (zuurstofmeter) |
| 13 | Teerachtige residuen. Drijvende stoffen zoals hout, plastics, flessen of recipiënten van glas, plastic, rubber of enige andere stof. Scherven of splinters. | Geen | halfmaandelijks (1) | Controle op zicht |
| 14 | Ammonium mg/l NH4 |  | (3) | Absorptie-spectrofotometrie - Nessler reagens - of methode met indofenolblauw |
| 15 | Kjeldahl stikstof mg/l N |  | (3) | Kjeldahl bepaling |
| Andere stoffen die beschouwd worden als verontreinigingsparameters |
| 16 | Pesticiden (parathion, HCH, dieldrin mg/l) |  | (2) | Extractie met geschikte oplosmiddelen en chromatografische bepaling |
| 17 | Zware metalen zoals: Arsenicum mg/L As Cadmium mg/L Cd Chroom VI mg/L Cr Lood mg/l Pb Kwik mg/l Hg |  | (2) | Atoomabsorptie eventueel voorafgegaan door extractie |
| 18 | Cyaniden mg/l CN |  | (2) | absorptie-spectrofotometrie met behulp van een specifiek reagens |
| 19 | Nitraten NO3 en fosfaten PO4 in mg/l |  | (3) | Absorptie spectrofotometrie met behulp van een specifiek reagens |
| (0) | Rekening houdend met een eventuele overschrijding van de grenswaarden onder uitzonderlijke geografische of meteorologische omstandigheden. |
| (1) | Wanneer bemonstering in voorgaande jaren duidelijk betere resultaten heeft opgeleverd dan die vastgesteld in deze bijlage en wanneer zich geen enkele voorwaarde heeft voorgedaan die de kwaliteit van het water kan verminderen, kunnen de bevoegde autoriteiten de bemonsteringsfrequentie met en factor 2 verminderen. |
| (2) | Dit gehalte dient door de bevoegde autoriteiten te worden gecontroleerd wanneer uit een onderzoek in de badzone de mogelijke aanwezigheid van deze stoffen of een vermindering van de kwaliteit van het water blijkt. |
| (3) | Deze parameters dienen door de bevoegde autoriteiten te worden gecontroleerd wanneer het water neiging tot eutrofiering vertoont. |

Gewijzigd bij art. 267, 1°, 2° en 3° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

§2. Voor de toepassing van de in §1 van dit artikel vermelde milieukwaliteitsnormen wordt het zwemwater geacht overeen te stemmen met de parameters die hierop betrekking hebben:

- indien uit de monsters van dit water met de in §1 vastgestelde frequentie op eenzelfde plaats van monsterneming, blijkt dat het water beantwoordt aan de waarden van de parameters betreffende de kwaliteit van het betrokken water bij 95% van de monsters

- en indien voor de 5% van de monsters die niet conform zijn:

  - het water niet meer dan 50% afwijkt van de waarde van de betrokken parameters, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor microbiologische parameters, pH en de opgeloste zuurstof;

  - opeenvolgende watermonsters die zijn genomen met een statistisch juiste frequentie niet afwijken van de grenswaarden van de parameters die hierop betrekking hebben.

§3. De overschrijdingen van de in §1 bedoelde waarden die het gevolg zijn van overstromingen, natuurrampen of uitzonderlijke weersomstandigheden, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de in §2 bedoelde percentages.

§4. Van het bepaalde in dit artikel mag enkel worden afgeweken:

- voor de parameters in de tabel onder §1 aangeduid met een "O" wegens uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden;

- indien het zwemwater een natuurlijke verrijking met bepaalde stoffen ondergaat die aanleiding zou geven tot een overschrijding van de in de tabel onder §1 van dit artikel vastgestelde milieukwaliteitsnormen.

In geen geval mag bij de in het eerste lid bedoelde uitzonderingsgevallen worden afgeweken van de dwingende eisen van volksgezondheid.

§5. De toepassing van de krachtens dit artikel genomen maatregelen mag in geen geval tot gevolg hebben dat rechtstreeks of indirect achteruitgang van de kwaliteit op 8 december 1975 van het zwemwater mogelijk wordt gemaakt.

Art. 2. §1.De bemonstering gebeurt volgens de in artikel 1, §1 vermelde minimum frequentie.
Indien uit immissiemetingen blijkt dat er sprake is of sprake zou kunnen zijn van stortingen of lozingen van stoffen waardoor de kwaliteit van het zwemwater kan dalen, moeten er aanvullende monsters worden genomen.

Aanvullende monsters moeten ook worden genomen bij elk ander vermoeden van vermindering van de waterkwaliteit.

Gewijzigd art. 267, 4° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

§2. De monsters worden genomen in zones waar het gemiddeld aantal baden per dag het grootst is. Ze moeten bij voorkeur 30 centimeter onder de wateroppervlakte worden genomen met uitzondering van die van minerale oliën, die aan de wateroppervlakte moeten worden genomen. Het nemen van monsters vangt twee weken vóór het badseizoen aan.

§3. Het plaatselijk onderzoek van de stroomopwaartse omstandigheden in het geval van bij stilstaand zoetwater en bij zeewater moet nauwkeurig verricht en periodisch worden herhaald ter vaststelling van de geografische en topografische gegevens, het volume en de aard van alle vervuilende en potentieel vervuilende stortingen of lozingen alsmede de gevolgen ervan in functie van de afstand tot de badzone.

§4. De referentie-analyse methoden voor de betrokken parameters zijn aangegeven in artikel 1, §1.

§5. De in dit artikel bedoelde monsternames en analyses worden uitgevoerd door, of in opdracht van, de Vlaamse Milieumaatschappij.

# BIJLAGE 2.3.4.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater met de bestemming viswater

Art. 1. § 1. De milieukwaliteitsnormen waaraan het water, aangeduid als viswaterzone dient te voldoen zijn aangegeven in de hierna volgende tabel:

| Parameter | Toegelaten grenswaarden | Analyse of onderzoeksmethoden | Minimale bemonsterings- en meetfrequentie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Temperatuur (°C) | De temperatuur die stroomafwaarts van een punt van een thermische lozing (op de grens van het gebied waar de vermenging plaatsvindt) is gemeten, mag de natuurlijke temperatuur met niet meer dan 3°C overschrijden. De bevoegde instanties mogen onder bijzondere omstandigheden tot geografische beperkte afwijkingen besluiten indien deze kan bewijzen dat daaruit geen schadelijke gevolgen voortvloeien voor de evenwichtige ontwikkeling van de vispopulaties. De thermische lozing mag niet tot gevolg hebben dat de temperatuur stroomafwaarts van het punt van een thermische lozing (op de grens van het gebied waar de vermenging plaatsvindt) de volgende waarden overschrijdt: 28 °C (0) 10 °C (0) De temperatuur van 10°C heeft alleen betrekking op de voortplantingsperiode van soorten die koud water nodig hebben voor hun voortplanting en allen op water waarin dergelijke soorten kunnen voortkomen. De temperaturengrenzen mogen echter in 2% van de tijd worden overschreden. | Warmtemeting | Wekelijks, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van het punt van een thermische lozing. | Te snelle temperatuurschommelingen dienen te worden vermeden. |
| 2. Opgeloste zuurstof (mg/l O2) | 50 % > 7 Indien het zuurstofgehalte daalt onder 4 mg/l passen de bevoegde instanties de bepalingen van § 8 toe. Deze moet aantonen dat er onder deze omstandigheden geen schadelijke gevolgen optreden voor de evenwichtige ontwikkeling van de vispopulaties. | Volgens Winkler of specifieke elektroden (elektro-chemische methode). | Maandelijks met minimaal één monster dat representatief is voor het lage zuurstofgehalte van het water op de dag van bemonstering. Indien er evenwel een vermoeden is van aanzienlijke dagelijkse schommelingen, moeten er minimaal 2 monsters per dag worden genomen |  |
| 3. pH | 6-9 (0)(1) | Elektrometrie; kalibrering door middel van twee buffer oplossingen waarvan de pH bekend is, in de nabijheid en bij voorkeur aan beide zijden van de te bepalen pH | Maandelijks |  |
| 4. Gesuspendeerde stoffen (mg/l) | 25 (0) | Filtering door een filtrerend membraan van 0,45 µm, of centrifugering (min. 5 minuten, gemiddelde versnelling 2.800 3.200 g), droging bij 105°C en weging. |  | De aangegeven waarden hebben betrekking op gemiddelde concentraties en zijn niet van toepassing op gesuspendeerde stoffen met schadelijke eigenschappen. Overstromingen kunnen bijzonder hoge concentraties teweegbrengen. |
| 5. BOD5 (mg/lO2) | 6 | Bepaling van de O2 volgens Winkler voor en na een incubatietijd van 5 dagen in het donker bij een temperatuur van 20 ( 1°C (nitrificatie mag niet worden verhinderd). |  |  |
| 6. Totaal fosfaat (mg/l P) | 1 | Moleculaire spectrofotometrie |  | Voor meren met een gemiddelde diepte tussen 18 en 300 meter zou de volgende formule kunnen worden toegepast: L<10 (Z/Tw) (1 + vierkantswortel van Tw) waarin: L = belasting uitgedrukt in mg P per vierkante meter oppervlakte van het meer in één jaar. Z = gemiddelde diepte van het meer in meter Tw = Theoretische verblijftijd van het water van het meer, uitgedrukt in jaren. in andere gevallen kunnen grenswaarden van 0,2 mg/l voor water voor zalmachtigen en van 0,4 mg/l voor water voor karperachtigen, uitgedrukt als PO4, als indicatief worden beschouwd ten einde de eutrofiéring te verminderen. |
| 7. Nitrieten (mg/l NO2) | 0,03 | Moleculaire absorptiespectrofotometrie |  |  |
| 8. Fenolverbindingen (mg/l C6H5OH) | (2) | Onderzoek van smaak |  | Een onderzoek van smaak wordt alleen verricht wanneer de aanwezigheid van fenolverbindingen wordt vermoed. |
| 9. Koolwaterstoffen op oliebasis | (3) | Onderzoek van uiterlijk Onderzoek van smaak | Maandelijks | Een onderzoek van uiterlijk wordt één keer per maand verricht; een onderzoek van smaak wordt alleen verricht wanneer de aanwezigheid van koolwaterstoffen wordt vermoed. |
| 10. Niet-geïoniseerde ammoniak (mg/l NH3) | Ter vermindering van het risico van toxiciteit door niet geïoniseerde ammoniak, van zuurstofgebruik door nitrificatie en van eutrofiëring mogen de concentraties van ammonium in totaal de volgende waarden niet overschrijden: 0,025. | Moleculaire absorptiepectrofotometrie met gebruik van indofenolblauw of volgens Nessler gecombineerd met de bepaling van de pH en de temperatuur. | Maandelijks | De waarden voor niet geïoniseerde ammoniak mogen in de vorm van kleine pieken overdag worden overschreden. |
| 11. Totaal ammonium | < 1 (4) |  |  |  |
| 12. Totaal residueel chloor (mg/l HOCl) | 0,005 | DPD-methode (diethyl-p-fenyleendiamine) | Maandelijks | De grenswaarden komen overeen met pH = 6. Hogere concentraties van totaal chloor zijn aanvaardbaar bij hogere pH. |
| 13. Totaal zink (mg/l Zn) | 1 | Spectrometrie van de atomaire absorptie | Maandelijks | De grenswaarden komen overeen met een hardheidsgraad van 100 mg/l CaCO3. In de gevallen waarin de hardheid van het water tussen 10 en 300 mg/l ligt, zijn de overeenkomstige grenswaarden te vinden in §2, 1°. |
| 14. Opgelost koper (mg/l Cu) | 0,04 | Spectrometrie van de atomaire absorptie |  | De grenswaarden komen overeen met een hardheidsgraad van 100 mg/l CaCO3. In de gevallen waarin de hardheid van het water tussen 10 en 500 mg/l ligt, zijn de overeenkomstige grenswaarden te vinden in §2, 2°. |
| (1) | De kunstmatige schommelingen in de pH ten opzichte van de niet beïnvloede waarden mogen niet meer dan + 0,5 eenheden pH bedragen binnen de limieten gesteld op 6,5 en 8,5 mits deze schommelingen niet de schadelijke werking van andere in het water aanwezige stoffen verhogen. |
| (2) | De fenolverbindingen mogen niet in zo hoge concentraties aanwezig zijn dat de smaak van de vis erdoor wordt gewijzigd. |
| (3) | Produkten op oliebasis mogen niet in zo grote hoeveelheden in het water voorkomen dat: het wateroppervlak met een zichtbare film of de bodem van waterlopen en meren met bezinksel wordt bedekt. de vissen hierdoor een duidelijk aan koolwaterstoffen te wijten smaak krijgen. schadelijke effecten bij de vissen hiervan het gevolg zijn. |
| (4) | Bij bijzondere klimatologische omstandigheden of bij bijzondere geografische omstandigheden, met name bij lage watertemperaturen en vermindering van de nitrificatie, of wanneer de bevoegde instantie kan aantonen dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de evenwichtige ontwikkeling van de vispopulaties kan ze waarden vaststellem die hoger zijn dan 1 mg/l. |

§2. Specifieke indicaties voor totaal zink en opgelost koper:

# Totaal Zink (zie §1, nr. 14, kolom opmerkingen) 
Zinkconcentraties (mg/l Zn) die overeenstemmen met verschillende waarden van hardheid van het water tussen 10 en 500 mg/l CaCO3:

| parameter | Hardheid van het water (mg/l CaCO3) |
| --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 500 |
| Mg/l Zn | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 2,0 |

# Opgelost koper (zie §1, nr. 14, kolom opmerkingen) 
Koperconcentraties (mg/l Cu) die overeenstemmen met verschillende waarden van hardheid van het water tussen 10 en 500 mg/l CaCO3:

| parameter | Hardheid van het water (mg/l CaCO3) |
| --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 500 |
| Mg/l Cu | 0,005(1) | 0,022 | 0,04 | 0,112 |

(1) De aanwezigheid van vis in water dat hogere concentraties bevat, kan erop wijzen dat oplosbare organische kopercomplexen domineren.

§3. De aangewezen wateren worden geacht in overeenstemming te zijn met dit besluit, indien monsters die in deze wateren voor een periode van twaalf maanden op eenzelfde bemonsteringspunt zijn genomen met de minimale frequentie als aangegeven in §1, uitwijzen dat zij voldoen aan de vastgestelde waarden en opmerkingen in §1 voor:

- 95 pct. van de monsters voor de parameters pH, BOD, niet geïoniseerde ammoniak, totaal ammonium, nitrieten, totaal residueel chloor, totaal zink en opgelost koper; wanneer de gekozen frequentie voor monsterneming lager is dan één monster per maand, moet voor alle monsters aan bovengenoemde waarden en opmerkingen worden voldaan;

- de in de bijlage vermelde percentages voor de parameters temperatuur en opgeloste zuurstof;

- de vastgestelde gemiddelde concentratie voor de parameter gesuspendeerde stoffen.

Wijzigingen in §§1, 2 en 3 bij art. 268, 1°, 2°, 3° en 4° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

§4. Afwijkingen van de krachtens §1 vastgestelde waarden of van de opmerkingen in §1 zullen voor de berekening van de in §3 bedoelde percentages niet in aanmerking genomen worden wanneer ze het gevolg zijn van overstromingen of andere natuurrampen.

§5. Van het bepaalde in dit artikel mag, mits toestemming van de Vlaamse Minister, enkel worden afgeweken:

- voor de parameters in de tabel onder §1 aangeduid met een "O" wegens uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden;

- indien het viswater een natuurlijke verrijking met bepaalde stoffen ondergaat waardoor niet wordt voldaan aan de in de tabel onder §1 van dit artikel voorgeschreven waarden.

§6. De toepassing van de krachtens dit artikel genomen maatregelen mag in geen geval tot gevolg hebben dat rechtstreeks of indirect achteruitgang van de huidige kwaliteit van het viswater mogelijk wordt gemaakt.

§7. De bemonstering gebeurt volgens de in de tabel onder §1 van dit artikel vermelde minimumfrequentie.

Indien wordt vastgesteld dat de kwaliteit van de aangewezen wateren aanmerkelijk hoger is dan die welke uit de toepassing van de krachtens §1 vastgestelde waarden of van de opmerkingen in §1 zou voortvloeien, kan deze frequentie van monsterneming worden verlaagd.

Wanneer er geen enkele verontreiniging of geen enkel gevaar voor achteruitgang van deze kwaliteit is, kan de Vlaamse minister besluiten dat er geen monsters behoeven te worden genomen.

De exacte bemonsteringsplaats, de afstand tussen die plaats en het dichtstbijzijnde punt voor lozing van verontreinigende stoffen, alsmede de diepte waarop de monsters dienen te worden genomen zijn vastgesteld aan de hand van in het bijzonder de plaatselijke milieuomstandigheden.

De monsters moeten representatief zijn.

Indien, ten gevolge van een bemonstering blijkt dat een vastgestelde waarde niet wordt in acht genomen, bepaalt de bevoegde overheid of die toestand te wijten is aan het toeval, het gevolg is van een natuurlijk verschijnsel of veroorzaakt is door een verontreiniging en neemt zij de gepaste maatregelen.

§8. Een aantal analyse-referentiemethodes is voor de betrokken parameters aangegeven in de tabel onder §1 van dit artikel. Andere methoden mogen worden gebruikt mits de verkregen resultaten gelijkwaardig zijn aan of vergelijkbaar zijn met die welke in de tabel onder §1 van dit artikel zijn vermeld.

§9. De in dit artikel bedoelde monsternames en analyses worden uitgevoerd door, of in opdracht van, de Vlaamse Milieumaatschappij.

Art. 2. De milieukwaliteitsnormen waaraan het water, aangeduid als viswater voor zalmachtigen dient te voldoen zijn aangegeven in de hierna volgende tabel. Er worden in het Vlaamse Gewest geen oppervlaktewateren aangeduid als bestemd voor zalmachtigen.

Lijst van parameters

| Parameter | Water voor zalmachtigen | Analyse of onderzoeksmethoden | Minimale bemonsterings- en meetfrequentie | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G | I |  |  |  |
| 1. Temperatuur (°C) | De temperatuur die stroomafwaarts van een punt van een thermische lozing (op de grens van het gebied waar de vermenging plaatsvindt) is gemeten, mag de natuurlijke temperatuur met niet meer overschrijden dan: 1,5 °C. De Lid Staten mogen onder bijzondere omstandigheden tot geografisch beperkte afwijkingen besluiten indien de bevoegde instantie kan bewijzen dat daaruit geen schadelijke gevolgen voortvloeien voor de evenwichtige ontwikkeling van de vispopulaties. De thermische lozing mag niet tot gevolg hebben dat de temperatuur stroomafwaarts van het punt van thermische lozing (op de grens van het gebied waar de vermenging plaatsvindt) de volgende waarden overscrijdt: 21,5 °C (0) 10 °C (0) De temperatuurgrens van 10 °C heeft alleen betrekking op op de voortplantingsperiode van de soorten die koud water nodig hebben voor hun voortplanting en alleen op water waarin dergelijke soorten kunnen voorkomen. De temperatuurgrenzen mogen echter in 2% van de tijd worden overschreden. | Warmtemeting | Wekelijks, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van het punt van thermische lozing | Te snelle temperatuurschomme-lingen dienen te worden vermeden. |
| 2. Opgeloste zuurstof (mg/l O2) | 50% >9 100%>7 | 50% >9 Indien het zuurstofgehalte daalt onder 6 mg/l passen de LidStaten bepalingen van artikel 7, lid 3 toe. De bevoegde instantie moet aantonen dat er onder deze omstandigheden geen schadelijke gevolgen optreden voor de evenwichtige ontwikkeling van de vispopulaties. | Volgens Winkler of specifieke elektroden (elektrochemische methode). | Maandelijks met minimaal één monster dat representatief is voor het lage zuurstofgehalte van het water op de dag van bemonstering. Indien er evenwel een vermoeden is van aanzienlijke dagelijkse schommelingen, moeten er minimaal 2 monsters per dag worden genomen. |  |
| 3. pH |  | 6-9 (0)(1) | Elektrometrie; kalibrering door middel van twee bufferoplossingen waarvan de pH bekend is, in de nabijheid en bij voorkeur aan beide zijden van de te bepalen pH ligt | Maandelijks |  |
| 4. Gesuspendeerde stoffen (mg/l) | < 25 (0) |  | Filtrering door een filtrerend membraan van 0,45 µm, of centrifugering (min. 5 minuten, gemiddelde versnelling 2.800 3.200 g), droging bij 105° C en weging |  | De aangegeven waarden hebben betrekking op gemiddelde concentraties en zijn niet van toepassing op gesuspendeerde stoffen met schadelijke chemische eigenschappen. Overstromingen kunnen bijzonder hoge concentraties teweegbrengen |
| 5. BOD5 (mg/l O2) | < 3 |  | Bepaling van de O2 volgens Winkler voor en na een incubatietijd van 5 dagen in het donker bij een temperatuur van 20 ± 1°C (nitrificatie mag niet worden verhinderd) |  |  |
| 6. Totaal fosfaat (mg/l P) |  |  | Moleculaire absorptiespectrofotometrie |  | Voor meren met een gemiddelde diepte tussen 18 en 300 meter zou de volgende formule kunnen worden toegepast: L <10 Z/Tw (1+Vierkantswortel van Tw) waarin: L= belasting, uitgedrukt in mg P per vierkante meter oppervlakte van het meer in één jaar. Z = gemiddelde diepte van het meer in meters Tw = Theoretische verblijftijd van het water van het meer, uitgedrukt in jaren. In andere gevallen kunnen grenswaarden van 0,2 mg/l voor water voor zalmachtigen en van 0,4 mg/l voor water voor karperachtigen, uitgedrukt als PO4, als indicatief worden beschouwd ten einde de eutrofiëring te verminderen. |
| 7. Nitrieten (mg/l NO2) | < 0,01 |  | Moleculaire absorptiespectrofotometrie |  |  |
| 8. Fenol verbindingen (mg/l C6H5OH) |  | (2) | Onderzoek van smaak |  | Een onderzoek van smaak wordt alleen verricht wanneer de aanwezigheid van fenolverbindingen wordt vermoed. |
| 9. Koolwaterstoffen op oliebasis |  | (3) | Onderzoek van uiterlijk, Onderzoek van smaak | Maandelijks | Een onderzoek van uiterlijk wordt één keer per maand verricht; een onderzoek van smaak wordt alleen verricht wanneer de aanwezigheid van koolwaterstoffen wordt vermoed. |
| 10. Niet-geïoniseerde ammoniak (mg/l NH3) | < 0,005 | < 0,025 | Moleculaire absorptiespectrofotometrie met gebruik van indofenolblauw of volgens Nessler, gecombineerd met de bepaling van de pH en de temperatuur | Maandelijks | De waarden voor niet-geïoniseerde ammoniak mogen in de vorm van kleine pieken overdag worden overschreden. |
|  | Ter vermindering van het risico van toxiciteit door niet-geïoniseerde ammoniak, van zuurstofverbruik door nitrificatie en van eutrofiëring, mogen de concentraties van ammonium in totaal de volgende waarden niet overschrijden: |  |  |  |
| 11.Totaal ammonium (mg/l NH4) | < 0,04 | < 1 (4) |  |  |  |
| 12. Totaal residueel chloor (mg/l HOCl) |  | <0,005 | DPD methode (diethyl-p-fenyleen-diamine) | Maandelijks | De I-waarden komen overeen met pH=6. Hogere concentraties van totaal chloor zijn aanvaardbaar bij hogere pH. |
| 13. Totaal zink (mg/l Zn) |  | < 0,3 | Spectrometrie van de atomaire absorptie | Maandelijks | De I-waarden komen overeen met een hardheidsgraad van 100 mg/l CaCO3. In de gevallen waarin de hardheid van het water tussen 10 en 500 mg/l ligt, zijn de overeenkomstige grenswaarden te vinden in bijlage II. |
| 14. Opgelost koper (mg/l Cu) | < 0,04 |  | Spectrometrie van de atomaire absorptie |  | De G-waarden komen overeen met een hardheidsgraad van 100 mg/l CaCO3. In de gevallen waarin de hardheid van het water tussen 10 en 300 mg/l ligt, zijn de overeenkomstige grenswaarden te vinden in bijlage II. |
| (1) | De kunstmatige schommelingen in de pH ten opzichte van de niet beïnvloede waarden mogen niet meer dan ± 0.5 eenheden pH bedragen binnen de limieten gesteld op 6.0 en 9.0, mits deze schommelingen niet de schadelijke werking van andere in het water aanwezige stoffen verhogen. |
| (2) | De fenolverbindingen mogen niet in zo hoge concentraties aanwezig zijn dat de smaak van de vis erdoor wordt gewijzigd. |
| (3) | Produkten op oliebasis mogen niet in zo grote hoeveelheden in het water voorkomen dat: het wateroppervlak met een zichtbare film of de bodem van waterlopen en meren met bezinksel wordt bedekt. de vissen hierdoor een duidelijk aan koolwaterstoffen te wijten smaak krijgen. schadelijke effecten bij de vissen hiervan het gevolg zijn. |
| (4) | Bij bijzondere klimatologische omstandigheden of bij bijzondere geografische omstandigheden, met name bij lage watertemperaturen en vermindering van de nitrificatie, of wanneer de bevoegde instantie kan aantonen dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de evenwichtige ontwikkeling van de vispopulaties, kunnen de Lid-Statenwaarden vaststellen die hoger zijn dan 1mg/l. |

Gewijzigd bij art. 268, 5° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

# BIJLAGE 2.3.5.
Milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater, bestemd voor schelpdieren

Art. 1 § 1. De milieukwaliteitsnormen waaraan de schelpdierwaters in alle als dusdanig aangeduide schelpdierwaterzones dienen te voldoen zijn aangegeven in de hierna volgende tabel:

Vereiste kwaliteit van schelpdierwater

| Parameters | Grenswaarden | Referentie- analysemethodes | Minimum bemonsterings en metingsfrequentie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH pH-eenheid | 7-9 | Elektrometrie De meting wordt in situ uitgevoerd tijdens de bemonstering | Driemaandelijks |
| 2. | Temperatuur °C | Het temperatuursverschil dat veroorzaakt wordt door een lozing mag in het door deze lozing beïnvloede schelpdierwater niet meer dan 3 °C boven de temperatuur uitkomen die is gemeten in de niet beïnvloede wateren | Thermometrie: De meting wordt in situ uitgevoerd tijdens de bemonstering. | Driemaandelijks |
| 3. | Kleuring (na filtering) mg Pt/l | De kleur van het water na filtering, veroorzaakt door een lozing, mag in het door deze lozing beïnvloede schelpdierwater niet meer dan 10 mg Pt/l afwijken van de kleur die is gemeten in de niet-beïnvloede wateren | Membraanfiltratie (0,5 µm) Fotometrie met toepassing van de Pt/Co schaal | Driemaandelijks |
| 4. | Gesuspendeerde stoffen mg/l | De stijging van het gehalte aan gesuspendeerde stoffen die door een lozing wordt veroorzaakt, mag in het door deze lozing beïnvloede schelpdierwater niet meer bedragen dan 30 % van het gehalte gemeten in niet beïnvloed water | Membraanfiltratie (0,45 µm), drogen bij 105 °C en wegen Centrifugeren (minimaal 5 minuten, gemiddelde versnelling 2.800 tot 3.200 g), drogen bij 105 °C en wegen | Driemaandelijks |
| 5. | Saliniteit %o | < 40 %o De door een lozing veroorzaakte schommeling van saliniteit mag in het door die lozing beïnvloede schelpdierwater niet meer bedragen dan 10 % van het in het niet beïnvloede water gemeten zoutgehalte | Meting van het geleidingsvermogen | Maandelijks |
| 6. | Verzadigingspercentage aan opgeloste zuurstof | > 70% (gemiddelde waarde) Indien een afzonderlijke meting een waarde van minder dan 70 % aangeeft, worden de metingen herhaald Een afzonderlijke meting mag slechts een waarde van minder dan 60 % opleveren, indien er geen schadelijke gevolgen optreden voor de ontwikkeling van de schelpdierpopulaties | Methode van Winkler Elektrochemische methode. | Maandelijks met minimaal één monster dat representatief is voor het laagste zuurstofgehalte van het water op de dag van bemonstering. Indien er evenwel een vermoeden is van aanzienlijke dagelijkse schommelingen, moeten er minimaal twee monsters per dag worden genomen. |
| 7. | Koolwaterstoffen op oliebasis | In het schelpdierwater mogen geen koolwaterstoffen aanwezig zijn in dusdanige hoeveelheden dat zij: een zichtbare film veroorzaken op het wateroppervlak en/of een afzetting op de schelpdieren voor de schelpdieren schadelijke effecten veroorzaken | Visuele controle | Driemaandelijks |
| 8. | Gehalogeneerde organische stoffen | De concentratie van elke stof in het schelpdierwater of in het schelpdiervlees mag een niveau niet overschrijden dat schadelijke effecten veroorzaakt op de schelpdieren en hun larven | Gaschromatografie na extractie met geschikte oplosmiddelen en zuivering | Halfjaarlijks |
| 9. | Metalen Zilver mg/l Ag Arsenicum mg/l As Cadmium mg/l Cd Chroom mg/l Cr Koper mg/l Cu Kwik mg/l Hg Nikkel mg/l Ni Lood mg/l Pb Zink mg/l Zn | De concentratie van elke stof in het schelpdierwater of in het schelpdiervlees mag een niveau niet overschrijden dat schadelijke effecten veroorzaakt op de schelpdieren en hun larven De synergetische effecten van deze metalen moeten in aanmerking worden genomen. | Atomaire absorptie-spectrometer, eventueel voorafgegaan door en/of extractie. | Halfjaarlijks |
| 10. | Faecale colibacteriën per 100 ml | < 300 in het schelpdiervlees en de vloeistof binnen de schelp van het schelpdier | Verdunningsmethode met fermentatie in vloeibare substraten in ten minste drie buisjes in drie verdunningen. Overplanting van de positieve buisjes op een bevestigingsvoedingsbodem. Tellen volgens de techniek van het meest waarschijnlijke aantal (MWA). Incubatie bij 44 ± 0,5 °C | Driemaandelijks |
| 11. | Stoffen die de smaak van het schelpdier beïnvloeden. | Concentratie lager dan die welke de smaak van het schelpdier kan wijzigen. | Smaakonderzoek van de schelpdieren, wanneer de aanwezigheid van een dergelijke stof wordt vermoed. |  |

§2. De aangewezen wateren worden geacht in overeenstemming te zijn met de bepalingen van dit reglement indien monsters die in deze wateren over een periode van twaalf maanden op eenzelfde bemonsteringspunt zijn genomen met de minimale frequentie in §1, uitwijzen dat zij de in overeenkomstig §1 vastgestelde grenswaarden alsmede de opmerkingen in §1 eerbiedigen voor:

- 100% van de monsters voor de parameters "gehalogeneerde organische stoffen" en "metalen";

- 95% van de monsters voor de parameters "saliniteit" en "opgeloste zuurstof";

- 75% van de monsters voor de andere in §1 vermelde parameters.

Indien overeenkomstig artikel 2, §2 de frequentie voor monsternemingen voor de parameters vermeld in §1, met uitzondering van die voor gehalogeneerde organische stoffen en metalen, lager is dan de in §1 vermelde frequentie, moet voor alle monsters aan bovengenoemde waarden en opmerkingen worden voldaan.

Gewijzigd bij art. 269, 1° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

§3. Afwijkingen van de in §1 vastgestelde grenswaarden of aan de opmerkingen in §1 zullen voor de berekening van de in §2 bedoelde percentages niet in aanmerking worden genomen wanneer ze het gevolg zijn van een ramp.

Gewijzigd bij art. 269, 2° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

§4. Van het bepaalde in dit artikel mag enkel worden afgeweken in geval van uitzonderlijke geografische of weersomstandigheden;

§5. De toepassing van de krachtens dit artikel genomen maatregelen mag in geen geval tot gevolg hebben dat rechtstreeks of indirect achteruitgang van de kwaliteit van het schelpdierwater op 30 oktober 1979 mogelijk wordt gemaakt.

Art. 2. §1. De minimale frequentie van de monsternemingen is in artikel 1, §1 vastgesteld.

§2. Wanneer wordt vastgesteld dat de kwaliteit van de aangewezen wateren aanmerkelijk hoger is dan die welke uit de toepassing van de in artikel 1 vastgestelde waarden en de opmerkingen zou voortvloeien, kan de frequentie van monsterneming worden verlaagd.
Wanneer er geen enkele verontreiniging of geen enkel gevaar voor achteruitgang van deze kwaliteit is, kan de Vlaamse minister besluiten dat er geen monsters behoeven te worden genomen.

§3. De bemonsteringsplaats, de afstand tussen die plaats en het dichtstbijzijnde punt van lozing van verontreinigende stoffen, alsmede de diepte waarop de monsters dienen te worden genomen, worden vastgesteld aan de hand van de plaatselijke milieu-omstandigheden.

§4. De referentie-analyse methoden die moeten gevolgd worden voor de berekening van de waarden der betrokken parameters zijn aangegeven in artikel 1, §1.

§5. De monsters moeten representatief zijn.

§6. De in dit artikel bedoelde monsternames en analyses worden uitgevoerd door, of in opdracht van, de Vlaamse Milieumaatschappij.

# BIJLAGE 2.4.1.
Milieukwaliteitsnormen voor grondwater

Als milieukwaliteitsnormen voor grondwater gelden de richtwaarden aangegeven in de kolom "Richtwaarden (RN)".

A. Organoleptische parameters

| Parameters | Opgave van de uitkomsten (1) | Richtniveau (RN) | Maximaal toelaatbare concentratie (MTC) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Kleur | mg/l schaal Pt/Co | 1 | 20 |  |
| 2 Troebelingsgraad | mg/l SiO2 | 1 | 10 | meting wordt onder bepaalde omstandigheden vervangen door de meting van het doorzicht, opgegeven in meters op de Secchischijf |
|  | Jacksoneenheden | 0,4 | 4 |  |
| 3 Reuk | Verdunningsfactor | 0 | 2 bij 12°C 3 bij 25°C | vergelijken met smaakgetal |
| 4 Smaak | verdunningsfactor | 0 | 2 bij 12°C 3 bij 25°C | vergelijken met reukgetal |
| (1) Indien een Lid Staat op de grondslag van Richtlijn 71/354/EEG, zoals laatstelijk gewijzigd, in de nationale wetgeving die overeenkomstig de onderhavige richtlijn is aangepast andere meeteenheden gebruikt dan die welke in deze bijlage worden aangegeven, moeten de aldus aangegeven waarden dezelfde graad van precisie vertonen. |

B. Fysisch-chemische parameters

(in samenhang met de natuurlijke structuur van het water)

| Parameters | Opgave van de uitkomsten (1) | Richtniveau (RN) | Maximaal toelaatbare concentratie (MTC) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Temperatuur | °C | 12 | 25 |  |
| 6 Waterstofionenconcentratie | pH-eenheid | 6,5 <pH< 8,5 |  | het water mag niet agressief zijn de pH-waarden gelden niet voor water in verpakkingen maximaal toelaatbare waarde: 9,5 |
| 7 Geleidingsvermogen voor elektriciteit | µS/cm bij 20 °C | 400 |  | overeenkomend met de hoeveelheid mineralen in het water corresponderende waarden van de soortgelijke weerstand in ohm/cm: 2500 |
| 8 Chloriden | mg/l Cl | 25 |  | benaderde concentratie waarboven zich gevolgen zouden kunnen voordoen: 200 mg/l |
| 9 Sulfaten | mg/l SO4 | 25 | 250 |  |
| 10 Silicium | mg/l SiO2 |  |  | zie artikel 8 |
| 11 Calcium | mg/l Ca | 100 |  |  |
| 12 Magnesium | mg/l Mg | 30 | 50 |  |
| 13 Natrium | mg/l Na | 20 | 175 (met ingang van 1984 met een percentiel 90) | bij de waarden van deze parameter is rekening gehouden met de aanbevelingen van een werkgroep van de WGO (Den Haag, mei 1978) betreffende een geleidelijke vermindering van de huidige totale dagelijkse consumptie natriumchloride tot 6 gram. |
|  |  |  | 150 (met ingang van 1987 met een percentiel 80) (deze percentielen moeten worden berekend over een referentie periode van 3 jaar) | de Commissie zal vanaf 1 januari 1984 bij de Raad verslagen indienen inzake de ontwikkeling van de totale dagelijkse consumptie van natriumchloride door de bevolking in deze verslagen zal de Commissie nagaan in hoeverre de door de werkgroep van de WGO genoemde MTC van 120 mg/l nodig voor het bereiken van een bevredigend niveau voor de totale consumptie van natriumchloride en zo nodig aan de Raad een nieuwe MTC-waarde voor natrium en een termijn voor het bereiken van deze waarde voorstellen de Commissie zal vóór 1 januari 1984 bij de Raad een verslag indienen betreffende de vraag of de referentie periode van 3 jaar voor de berekening van de percentielen wetenschappelijk al dan niet gefundeerd is. |
| 14 Kalium | mg/l K | 10 | 12 |  |
| 15 Aluminium | mg/l Al | 0,05 | 0,2 |  |
| 16 Totale hardheid |  |  |  | zie tabel F, blz. 23 |
| 17 Droogresten | mg/l na drogen bij 180 °C |  | 1.500 |  |
| 18 Opgeloste zuurstof | %O2-verzadiging |  |  | verzadigingswaarde >75 % behalve voor ondergronds water |
| 19 Vrij kooldioxyde | mg/l CO2 |  |  | het water mag niet agressief zijn |

C. Parameters betreffende ongewenste stoffen

(in te grote hoeveelheden) (1)

(1) Sommige van deze stoffen kunnen zelfs giftig zijn wanneer zij zich in zeer belangrijke hoeveelheden voordoen.

| Parameters | Opgave van de uitkomsten (1) | Richtniveau (RN) | Maximaal toelaatbare concentratie (MTC) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Nitraten | mg/l NO3 | 25 | 50 |  |
| 21 Nitrieten | mg/l NO2 |  | 0,1 |  |
| 22 Ammonium | mg/l NH4 | 0,05 | 0,5 |  |
| 23 Kjeldahlstikstof (N van NO2 en NO3 uitgezonderd) | mg/l N |  | 1 |  |
| 24 Oxydeerbaarheid (KMnO4) | mg/l O2 | 2 | 5 | bepaling in verwarmde oplossing en in zuur milieu |
| 25 Organisch koolstof totaal (TOC) | mg/l C |  |  | de oorzaken van een verhoging van de normale concentraties moeten worden opgespoord |
| 26 Zwavelwaterstof | µg/l S |  | niet organoleptisch opspoorbaar |  |
| 27 Met chloroform extraheerbare stoffen | droogrest mg/l | 0,1 |  |  |
| 28 Geëmulgeerde of opgeloste koolwater stoffen (na extractie met ether); minerale oliën | µg/l |  | 10 |  |
| 29 Fenolen (fenolgetal) | µg/l C6H5OH |  | 0,5 | met uitzondering van natuurlijke fenolen die niet op chloor reageren |
| 30 Borium | µg/l B | 1.000 |  |  |
| 31 Oppervlakactieve stoffen (die reageren op methyleenblauw) | µg/l (laurylsulfaat) |  | 200 |  |
| 32 Andere gechloreerde koolwaterstoffen die niet onder parameter nr. 55 vallen | µg/l | 1 |  | de concentratie van haloformen moet zoveel mogelijk worden verlaagd |
| 33 IJzer | µg/l Fe | 50 | 200 |  |
| 34 Mangaan | µg/l Mn | 20 | 50 |  |
| 35 Koper | µg/l Cu | 100 bij de uitgang van de pomp en/of bereidingsinstallaties en hun toebehoren 3.000 na 12 uur stilstand in de leiding en vlak voor de levering aan de verbruiker |  | boven 3000 µg/l kunnen wrange smaak, verkleuring en corrosie optreden |
| 36 Zink | µg/l Zn | 100 bij de uitgang van de pomp en/of bereidingsinstallaties en hun toebehoren 5.000 na 12 uur stilstand in de leiding en vlak voor de levering aan de verbruiker |  | boven 5.000 µg/l kunnen wrange smaak, troebeling en korrelige neerslagen optreden |
| 37 Fosfor | µg/l P2O5 | 400 | 5.000 |  |
| 38 Fluor | µg/l F |  |  | MTC varieert met de gemiddelde temperatuur in het betrokken geografische gebied |
|  | 8-12 °C |  | 1.500 |  |
|  | 25-30°C |  | 700 |  |
| 39 Kobalt | µg/l Co |  |  |  |
| 40 Gesuspendeerde materie |  | Afwezigheid |  |  |
| 41 Chloorresten | µg/l Cl | 1 |  | zie artikel 8 |
| 42 Barium | µg/l Ba | 100 |  |  |
| 43 Zilver | µg/l Ag |  | 10 | indien in een uitzonderingsgeval niet systematisch gebruik wordt gemaakt van zilver voor de behandeling van water, mag een MTL-waarde van 80 µg/l worden toegestaan |

Gewijzigd bij art. 270, 1°, 2° en 3° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

D. Parameters betreffende toxische stoffen

| Parameters | Opgave van de uitkomsten (1) | Richtniveau (RN) | Maximaal toelaatbare concentratie (MTC) | Opmerkingen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 Arsenicum | µg/l As |  | 50 |  |
| 45 Beryllium | µg/l Be |  |  |  |
| 46 Cadmium | µg/l Cd |  | 5 |  |
| 47 Cyaniden | µg/l CN |  | 50 |  |
| 48 Chroom | µg/l Cr |  | 50 |  |
| 49 Kwik | µg/l Hg |  | 1 |  |
| 50 Nikkel | µg/l Ni |  | 50 |  |
| 51 Lood | µg/l Pb |  | 50 (in stromend water) | Bij loden leidingen zou het gehalte aan lood niet meer mogen bedragen dan 50 µg/l in een monster dat genomen is na doorstroming. Indien het monster direct is genomen of na doorstroming en het gehalte aan lood veelvuldig of in aanzienlijke mate 100 µg/l overschrijdt, dienen er passende maatregelen te worden genomen ten einde de blootstelling aan lood van de verbruiker te verminderen. |
| 52 Antimonium | µg/l Sb |  | 10 |  |
| 53 Selenium | µg/l Se |  | 10 |  |
| 54 Vanadium | µg/l V |  |  |  |
| 55 Pesticiden en aanverwante produkten per afzonderlijke stof totaal | µg/l |  | 0,1 0,5 | Onder pesticiden en aanverwante produkten worden verstaan: insecticiden persistente organische chloorverbindingen organische forsforverbindingen carbamaten herbiciden fungiciden PCB's en PCT's |
| 56 Aromatische polycyclische koolwaterstoffen | µg/l |  | 0,2 | referentiestoffen Fluoranteen benzo 3,4 fluoranteen benzo 11,12 fluoranteen benzo 3,4 pyreen benzo 1,12 peryleen indeno (1,2,3-cd) pyreen |

E. Microbiologische parameters

| Parameters | Uitkomsten: hoeveelheid van het monster in ml | Richtniveau (RN) | Maximaal toelaatbare concentratie (MTC) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Membraanfiltermethode | Meervoudige proefbuisjesmethode (MPN) |
| 57 Totaal aantal colibacteriën (1) | 100 | - | 0 | MWA < 1 |
| 58 Faecale colibacteriën | 100 | - | 0 | MWA < 1 |
| 59 Faecale streptokokken | 100 | - | 0 | MWA < 1 |
| 60 Sulfietreducerende clostridia | 20 | - | - | MWA < 1 |
| (1) Mits er een voldoende aantal monsters wordt onderzocht (95 % moet aan de eis voldoen) Water dat voor menselijke consumptie is bestemd, mag geen pathogene organismen bevatten. Ten einde het microbiologische onderzoek van voor menselijke consumptie bestemd water zo volledig mogelijk te doen zijn, verdient het aanbeveling naast de in tabel E vermelde kiemen, een onderzoek te verrichten naar ziektekiemen, en in het bijzonder Salmonella pathogene stafylokokken faecale bacteriofagen enterovirussen evenmin mag dit water: parasitaire organismen algen andere morfologische elementen (kleine dierlijke organismen), bevatten |
| 61 | Totaal aantal kiemen voor water dat aan de verbruiker wordt geleverd | 37 °C | 1 | 10 (1)(2) | - |  |
|  |  | 22 °C | 1 | 100 (1)(2) | - |  |
| 62 | Telling totaal aantal kiemen voor water in verpakkingen | 37 °C | 1 | 5 | 20 | De Lid-Staten kunnen onder hun verantwoordelijkheid en waneer de parameters 57, 58, 59 en 60 en pathogene organismen ontbreken, water voor binnenlands gebruik verpakken, waarvan het totaal aantal kiemen de voor parameter 62 voorgeschreven MTC-waarden overschrijdt. De MTC-waarden moeten worden gemeten binnen 12 uur volgend op het verpakken, terwijl het water van de monsters gedurende deze periode van 12 uur op een constante temperatuur moet worden gehouden. |
|  |  | 22 °C | 1 | 20 | 100 |  |
| (1) | In gedesinfecteerd water moeten de overeenkomstige waarden bij het verlaten van het behandelingsstation duidelijk lager liggen. Gewijzigd bij art. 270,4° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999 |
| (2) | Wanneer deze waarden tijdens achtereenvolgende monsternemingen aanhoudend worden overschreden, moet een controle worden uitgevoerd. |

# BIJLAGE 2.4.2.
Milieukwaliteitsnormen voor bodem

| Tabel 1 Achtergrondwaarden voor organische verbindingen in de bodem (mg/kg.ds) |
| --- |
|  | achtergrondwaarde (mg/kg.ds) |
| benzeen | 0,1 (d) |
| tolueen | 0,1 (d) |
| ethylbenzeen | 0,1 (d) |
| xyleen | 0,1 (d) |
| styreen | 0,1 (d) |
| naftaleen | 0,005 |
| antraceen | 0,01 |
| benzo(a)pyreen | 0,1 |
| fenantreen | 0,08 |
| fluoranteen | 0,2 |
| benzo(a)antraceen | 0,06 |
| chryseen | 0,15 |
| benzo(k)fluoranteen | 0,2 |
| benzo(b)fluoranteen | 0,2 |
| benzo(g,h,i)peryleen | 0,1 |
| indeno (1,2,3-c,d)pyreen | 0,1 |
| hexaan | 0,5 (d) |
| heptaan | 0,5 (d) |
| octaan | 0,5 (d) |
| minerale olie | 50 |
| (d) = detectielimiet |

| Tabel 2 Achtergrondwaarden voor zware metalen in de bodem (mg/kg.ds) |
| --- |
|  | standaardbodema | omrekeningsformule |
| arseen | 19 | 14 | + 0,5 * (% klei) |  |
| cadmium | 0,8 | 0,4 | + 0,03 * (% klei) | + 0,08 * (% OC) |
| chroom | 37 | 31 | + 0,6 * (% klei) |  |
| koper | 17 | 14 | + 0,3 * (% klei) |  |
| kwik | 0,55 | 0,5 | + 0,0046 * (% klei) |  |
| lood | 41 | 33 | + 0,3 * (% klei) | +3,9 * (% OC) |
| nikkel | 9 | 6,5 | + 0,2 * (% klei) | +0,5 * (% OC) |
| zink | 62 | 46 | + 1,1 * (% klei) | +4,0 * (% OC) |
| a | de standaardbodem komt overeen met een bodem van 10% en 2% organisch materiaal. De omrekening van organisch materiaal (OM) naar organische koolstof (OC) gebeurt als volgt: %OC = %OM/1,72 . |

| Tabel 3 Streefwaarden voor verzurende deposities. |
| --- |
| 1400 | zuurequivalenten/ha/jaar voor naaldbossen en heide op zandgronden; |
| 1800 | zuurequivalenten/ha/jaar voor loofbossen op arme zandgronden; |
| 2400 | zuurequivalenten/ha/jaar voor loofbossen op rijkere gronden; |
| 14 kg | stikstof/ha/jaar voor loofbossen; |
| 5,6 kg | stikstof/ha/jaar voor meer natuurlijke soortensamenstelling in naaldbos, heide op zandgrond en vennen. |
| 1 mol SO2 (64 gr) = 2 zuurequivalenten 1 mol NO2 (45 gr) = 1 zuurequivalent 1 mol NH3 (17 gr) = 1 zuurequivalent |

# BIJLAGE 2.5.1.
Milieukwaliteitsnormen voor lucht

De volgende milieukwaliteitsnormen, waarbij het volume moet herleid worden tot op een temperatuur van [ 293 K ] en een druk van 101,3 kPa, gelden:

1° Vastgesteld door de EG-richtlijnen:

[De bepalingen van deze tabel en de daaropvolgende tekst gelden tot 1 januari 2010.]
Ingevoegd bij art. 12, 1° B.Vl.reg. 14 maart 2003(2), B.S. 14 april 2003.

| Parameter referentiemethode | eenheid | richtwaarde | Grenswaarde | evenwaardige meetmethode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | continu | discontinu |
| NO2 chemilumini-scentiemethode ISO 7996 | µg/Nm3 | 135 als 98ste percentiel berekend uit de gedurende het hele kalenderjaar gemeten gemiddelde uur of halfuurswaarden | 200 als 98ste percentiel berekend uit de gedurende het hele kalenderjaar gemeten gemiddelde uur of halfuurswaarden | chemi-lumini-scentie methode NBN T94-303 | Saltzmann-methode VDI 2453/1 NBN T94-301 NBN T94-302 |
| ISO 10313 |  | 50 als 50ste percentiel berekend uit de gedurende het hele kalenderjaar gemeten gemiddelde uur- of halfuurswaarden | - als 50ste percentiel berekend uit de gedurende het hele kalenderjaar gemeten gemiddelde uur- of halfuurswaarden |  |  |
| SO2 WEST & GAECKE (TCM)-methode NBN T94-202 [Deze bepalingen gelden tot 1 januari 2005.] | µg/Nm3 | 40 tot 60 als rekenkundig gemiddelde van de gemiddelde dagwaarden | 350 bij zwevende deeltjes < 150 als 98-percentiel van alle in het hele meteorologisch jaar gemeten gemiddelde dagwaarden | UV-fluore-scentie | Waterstofperoxyde-methode NBN T94-201 of Staalneming volgens NBN T94-201, gevolgd door ionchromatografie VDI 2451 div. |
|  |  | 100 tot 150 als gemiddelde dagwaarde | 250 bij zwevende deeltjes > 150 als 98-percentiel van alle in het hele meteorologisch jaar gemeten gemiddelde dagwaarden |  |  |
|  |  |  | 120 bij zwevende deeltjes < 40 als 50-percentiel van alle in het hele meteorologisch jaar gemeten gemid. dagwaarden |  |  |
|  |  |  | 80 bij zwevende deeltjes > 40 als 50-percentiel van alle in het hele meteorologisch jaar gemeten gemid. dagwaarden |  |  |
|  |  |  | 180 bij zwevende deeltjes < 60 als 50-percentiel van alle in de winter (1/10 31/3) gemeten gemiddelde dagwaarden |  |  |
|  |  |  | 130 bij zwevende deeltjes > 60 als 50-percentiel van alle in de winter (1/10 31/3) gemeten gemiddelde dagwaarden |  |  |
| zwevende deeltjes zwarte rookmethode: ISO 9835 [Deze bepalingen gelden tot 1 januari 2005.] | µg/Nm3 | 40 tot 60 als rekenkundig gemiddelde van de tijdens het jaar gemeten gemiddelde dagwaarden. | 250 als 98-percentiel van alle in het hele meteorologisch jaar gemeten gemiddelde dagwaarden | Bèta stralen [ VDI 2463/6 ] |  |
|  |  | 100 tot 150 als gemiddelde dagwaarde | 130 als 50-percentiel van alle in de winter (1/10 - 31/3) gemeten gemiddelde dagwaarden |  |  |
|  |  |  | 80 als 50-percentiel van alle in het hele meteorologisch gemeten gemiddelde dagwaarden |  |  |
| lood atoomabsorptie-spectrometrie NBN T94-401 [Deze bepalingen gelden tot 1 januari 2005.] | µg Pb/m3 | - | 2 als gemiddelde jaarlijkse concentratie |  | [ X-stralen fluorescentie ] (B.S. d.d. 09.10.1981) |

Gewijzigd bij art. 12, 2° B.Vl.reg. 14 maart 2003(2), B.S. 14 april 2003.

[De meetstations en andere methoden voor de beoordeling van de luchtkwaliteit, die aan de eisen van afdeling 2.5.4 voldoen, worden [tot 1 januari 2005] gebruikt voor de bepaling van concentraties van zwaveldioxide en lood in de lucht, om gegevens te verkrijgen waarmee kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de grenswaarden, vastgesteld in deze bijlage.

De meetstations en andere methoden voor de beoordeling van de luchtkwaliteit, die aan de eisen van afdeling 2.5.4 voldoen, worden gebruikt voor de bepaling van concentraties van stikstofdioxide in de lucht, om gegevens te verkrijgen waarmee kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de grenswaarden, vastgesteld in deze bijlage.

De meetstations en andere methoden voor de beoordeling van de luchtkwaliteit, die aan de eisen voor de bepaling van PM10 voldoen, kunnen [tot 1 januari 2005] gebruikt worden om aan te tonen dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor de totale hoeveelheid zwevende deeltjes die in deze bijlage zijn vastgesteld, na vermenigvuldiging van de verkregen gegevens met een factor 1,2.]

Toegevoegd bij art. 6 B.Vl.reg. 18 januari 2002, B.S. 14 februari 2002, derde editie.
Gewijzigd bij art. 10,1°en 2° B.Vl.reg. 18 januari 2002, B.S. 14 februari 2002, derde editie
Gewijzigd bij art. 12,3°en 4° B.Vl.reg. 14 maart 2003(2), B.S. 14 april 2003.

2° Overige

| fluorescentie | eenheid | richtwaarde | grenswaarde | evenwaardige methode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cadmium VDI 2463 | µg Cd/m3 | - | 0,04 als jaarlijkse gemiddelde concentratie te meten op dagbasis | Atoomabsoptiespectrofotometrie NBN T94-403 X-stralen fluorescentie (B.S. d.d.. 09.10.1981) |
| chloor | µg/m3 | - | 300 als 98-percentiel van alle tijdens het kalenderjaar gemeten halfuurswaarden [ of als 98-percentiel van alle tijdens het kalenderjaar gemeten 24-uurswaarden ] | methyloranje (spectrofotometrische methode) VDI 2458 |
| chloorwaterstof | µg Cl/m3 | - | 300 als 98-percentiel van alle tijdens het kalenderjaar gemeten halfuurswaarden [ of als 98-percentiel van alle tijdens het kalenderjaar gemeten 24-uurswaarden ] | ionchromatografie (terugberekening uit totaal chloridengehalte) |
| [...] |  |  |  |  |
| monovinylchloride VDI 3494 (gaschromatografie gecombineerd met adsorptie op actief kool) | µg/m3 | 1 | 10 als 98-percentiel van alle tijdens het kalenderjaar gemeten halfuurswaarden [ of als 98-percentiel van alle tijdens het kalenderjaar gemeten 24-uurswaarden ] |  |
| fluorwaterstof spec-ion elektrode NBN T94-501 | µg/m3 | - | [ 3 als 98-percentiel van alle tijdens het kalenderjaar gemeten halfuurswaarden of als 98-percentiel van alle tijdens het kalenderjaar gemeten 24-uurswaarden ] |  |
| [...] |  |  |  |  |

In afwijking van de bepalingen van het eerste lid is elke andere meetmethode die volgens een code van goede praktijk evenwaardig is, toegelaten. In kolom 5 van de tabel worden een reeks van dergelijke methoden opgesomd.

De vermelde richt- en grenswaarden dienen in voorkomend geval omgerekend voor toepassing van de aangewende meet- en analysemethode.

Gewijzigd bij art. 271 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999
Gewijzigd bij art. 6° B.Vl.reg. 14 maart 2003(1), B.S. 14 april 2003
Gewijzigd bij art. 12, 5° B.Vl.reg. 14 maart 2003(2), B.S. 14 april 2003.

# BIJLAGE 2.5.2.
Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag

| parameter | Eenheid | richtwaarde | grenswaarde |
| --- | --- | --- | --- |
| neergeslagen niet-gevaarlijk stof | mg/m2/dag | 350 | 650 |
|  |  | als maandgemiddelde |
| lood | µg Pb/m2/dag | 250 | 3000 |
|  |  | als jaargemiddelde |
| cadmium | µg Cd/m2/dag | 20 | - |
|  |  | als jaargemiddelde |
| thallium | µg Tl/m2/dag | 10 | - |
|  |  | als jaargemiddelde |

Als staalname en analysemethode voor de bepaling van de hier bedoelde stofneerslag, geldt de methode beschreven in de norm NBN T94-101 (Nilu-kruik), gecombineerd met de normen NBN T94-401 en NBN T94-403. Gehecht aan deze bijlage is een standaardmethode voor de uitbouw van een immissiemeetraster inzake stofuitval.

Elke andere meetmethode volgens een code van goede praktijk die evenwaardig is, is evenwel toegelaten. De vermelde richt- en grenswaarden dienen in voorkomend geval omgerekend voor toepassing van de aangewende meet- en analysemethode.

## BIJLAGE 2.5.2.a.
Uitbouw van een meetnet ter bepaling van stofuitval

### Oriënterend onderzoek

Er worden vier kruiken geplaatst in de richting onder invloed van de meest voorkomende windrichtingen en in de richting van de mogelijke risicozones.

De kruiken worden geplaatst op een afstand van resp. 100 m, 250 m en 1.000 m van de grens van het bedrijf.

Indien plaatselijke omstandigheden het vereisen, dient desgevallend de minimum afstand aangepast te worden.

Voor bedrijven met een oppervlakte < 0,04 km2 (4 ha) kan geopteerd worden voor 2 kruiken, geplaatst op 250 m en 500 m van de grens van de inrichting.

Elke meetperiode wordt vastgesteld op 30 +/- 2 dagen.

Na één jaar meten wordt volgende evaluatie gemaakt, in zoverre de bedoelde periode als voldoende representatief kan geschouwd worden voor de bedrijfsvoering:

- rekenkundig gemiddelde van alle kruiken < richtwaarde: bij dezelfde bedrijfsvoering geen metingen meer;

- rekenkundig gemiddelde van alle kruiken > richtwaarde en < grenswaarde: bij dezelfde bedrijfsvoering wordt het oriënterend meetnet behouden;

- rekenkundig gemiddelde van één of meer kruiken > grenswaarde: bij dezelfde bedrijfsvoering wordt een uitgebreid meetnet uitgebouwd conform de hiernavolgende criteria.

- Indien meer dan één van de voormelde evaluatiecriteria voorkomen, dan dient de meest uitgebreide opvolging te gebeuren.

Gewijzigd bij art. 272 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

### Uitbouw van een uitgebreid meetnet

Vermits in Vlaanderen de som van de windrichtingen uit het ZZO, Z, ZZW, ZW en WZW voor 50 % of meer van de tijd voorkomen, dient het neerslagkruikenmeetnet uitgebouwd te worden in de sector die beïnvloed wordt door deze windrichtingen. Indien er voor bepaalde inrichtingen afwijkingen optreden t.o.v. voormelde sector of risicozone wordt de oriëntatie van het meetnet desgevallend op een gemotiveerde wijze aangepast. Als er enkel puntbronnen zijn met een hoogte > 30 m, is het beoordelingsgebied gelegen binnen de sector begrensd door de hoofdwindrichtingen, de grenzen van de inrichting en de cirkels met een straal van 15 maal de hoogte van de bronnen en als middelpunt de bron zelf (met een maximum afstand van 1.000 m). Binnen deze cirkels worden roosters getekend met mazen van 100 m, 250 m, 500 m en max. 1.000 m, evenwijdig aan en op dezelfde afstanden van de terreingrenzen van de inrichting. Op de snijpunten wordt een meetkruik geplaatst. Als een zijde van het meetrooster voor meer dan 50 % binnen de cirkels gelegen is, wordt deze volledig als beoordelingsgebied beschouwd; zoniet, dan vervalt deze zijde van het rooster (zie figuur 1).

Als er enkel puntbronnen met een hoogte < 30 m of oppervlaktebronnen voorkomen, is het beoordelingsgebeid gelegen binnen de sector begrensd door de hoofdwindrichtingen, de grenzen van de inrichting en een rooster met mazen van 100 m, 250 m, 500 m en max. 1.000 m, evenwijdig aan en op dezelfde afstanden van de terreingrenzen van de inrichting. Op de snijpunten wordt een meetkruik geplaatst (zie figuur 2).

Als er zowel puntbronnen met een hoogte < 30 m, > 30 m en/of oppervlaktebronnen voorkomen, wordt het beoordelingsgebied bepaald volgens de beide criteria die hiervoor vermeld worden. De begrenzing wordt gevormd door de maximale omlijning van het gecombineerd gebied gelegen binnen de sector begrensd door de hoofdwindrichtingen en de grenzen van de inrichting.

Daarbinnen wordt dan een rooster getekend met mazen van 100 m, 250 m, 500 m en max. 1.000 m, evenwijdig aan en op dezelfde afstanden van de terreingrenzen van de inrichting. Op de snijpunten wordt een meetkruik geplaatst. Indien plaatselijke omstandigheden het vereisen, dient desgevallend de minimum afstand en het totaal aantal meetkruiken aangepast te worden op basis van een gemotiveerd voorstel van de exploitant. Dit kan o.m. het geval zijn omwille van praktische problemen bij de plaatsing van kruiken, zoals bestaande bebouwing, privéterreinen, e.d. Ingeval meerdere bedrijven in elkaars buurt gelegen zijn, kunnen de onderscheiden beoordelingsgebieden deels overlappend zijn; in deze zone dient slechts één gemeenschappelijk meetnet geïnstalleerd te worden. Bij overschrijding van de grenswaarde in deze overlappingszone, dient door bijkomend onderzoek, op kosten van de betrokken exploitanten en in overleg met de toezichthoudende overheid, de bijdrage per bedrijf tot de gemeten waarde bepaald te worden.

#### Beoordeling van de meetresultaten

De meting en de analyse van elke kruik gebeurt op maandbasis.

Voor elke kruik wordt het glijdend jaargemiddelde berekend (d.i. het rekenkundig gemiddelde van de laatste 12 maanden).

De richt en/of grenswaarden gelden voor het rekenkundig gemiddelde van het jaargemiddelde van alle kruiken binnen het beoordelingsgebied.

In functie van de bekomen resultaten dient elk jaar een evaluatie gemaakt te worden m.b.t. het al dan niet behouden van het volledig meetnet, in overeenstemming met de onder 1° vermelde criteria.

#### Herziening van het meetnet

Indien de emissies (potentieel) gewijzigd worden door veranderingen binnen de inrichting, dient de opbouw van het meetnet opnieuw geëvalueerd te worden, conform de voormelde procedure.

# [BIJLAGE 2.5.3. Ozonbeheersing]

Opgeheven bij art. 13 B.Vl.reg. 14 maart 2003(2), B.S. 14 april 2003

# BIJLAGE 2.5.4.
Beoordeling en beheer van de luchtkwaliteit

Ingevoegd bij art. 28 B.Vl.reg. 24 maart 1998, B.S. 30 april 1998

## Bijlage 2.5.4.A.
Lijst van luchtverontreinigende stoffen die in aanmerking moeten worden genomen in het kader van de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit

- Verontreinigende stoffen die in een eerste stadium moeten worden onderzocht, met inbegrip van verontreinigende stoffen die vallen onder bestaande communautaire richtlijnen op het gebied van de luchtkwaliteit

  - Zwaveldioxide.

  - Stikstofdioxide.

  - Fijne deeltjes, zoals roet (inclusief PM 10).

  - Zwevende deeltjes.

  - Lood.

  - Ozon.

- Overige luchtverontreinigende stoffen

  - Benzeen.

  - Koolmonoxide.

  - Poly-aromatische koolwaterstoffen.

  - Cadmium.

  - Arseen.

  - Nikkel.

  - Kwik.

## Bijlage 2.5.4.B.
Factoren die in aanmerking moeten worden genomen bij de vaststelling van de grenswaarden en alarmdrempels

Bij de vaststelling van de grenswaarde en, zo nodig, de alarmdrempel kunnen met name de hierna als voorbeeld genoemde factoren in aanmerking worden genomen:

- mate van blootstelling van de bevolking, en met name van kwetsbare subgroepen;

- gesteldheid van het klimaat;

- kwetsbaarheid van flora en fauna en de habitats daarvan;

- aan verontreinigende stoffen blootgesteld historisch erfgoed;

- economische en technische haalbaarheid;

- verplaatsing over lange afstand van verontreinigende stoffen, waaronder secundaire verontreinigende stoffen, inclusief ozon.

## Bijlage 2.5.4.C.
Criteria voor het selecteren van luchtverontreinigende stoffen die in aanmerking moeten worden genomen

- Mogelijkheid, mate en frequentie van effecten; met betrekking tot de volksgezondheid en het milieu in zijn geheel moet speciale aandacht worden besteed aan onomkeerbare effecten.

- Algemene aanwezigheid en hoge concentratie van de verontreinigende stof in de lucht.

- Milieutransformatie of metabolische omzetting, aangezien dergelijke wijzigingen kunnen leiden tot de vorming van chemische stoffen met een grotere toxiciteit.

- Persistentie in het milieu, met name indien de verontreinigende stof resistent is voor afbraak in het milieu en kan accumuleren in mensen, het milieu of de voedselketen.

- Effect van de verontreinigende stof:

  - omvang van de blootgestelde populatie, levende soorten of ecosystemen;

  - bestaan van bijzonder gevoelige doelgroepen in het betrokken gebied.

- Ook risicobeoordelingsmethodes mogen worden gebruikt.

Bij de selectie van de verontreinigende stoffen moet tevens rekening worden gehouden met de relevante gevaarcriteria die overeenkomstig de EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen, zijn vastgesteld in deel II van bijlage 7 bij titel I van het VLAREM.

## Bijlage 2.5.4.D.
Informatie die moet worden opgenomen in de plaatselijke, regionale of nationale programma's ter verbetering van de luchtkwaliteit

Informatie die moet worden verstrekt krachtens artikel 2.5.3.7, §2, van titel II van het VLAREM

- Plaats van de overschrijding:

  - regio;

  - stad (kaart);

  - meetstation (kaart, geografische coördinaten).

- Algemene informatie:

  - soort gebied (stad, industriezone of landelijk gebied);

  - raming van het verontreinigde gebied (km2) en van de omvang van de populatie die aan de verontreiniging is blootgesteld;

  - relevante klimatologische gegevens;

  - voldoende informatie over de doelgroepen in het betrokken gebied die bescherming nodig hebben.

- Verantwoordelijke instanties 
Naam en adres van de personen die verantwoordelijk zijn voor de opstelling en tenuitvoerlegging van plannen ter verbetering.

- Aard en bewaking van de verontreiniging:

  - waargenomen concentraties in de voorgaande jaren (vóór de tenuitvoerlegging van de maatregelen ter verbetering);

  - gemeten concentraties sedert de start van het project;

  - technieken die voor de bewaking worden gebruikt.

- Bron van de verontreiniging:

  - lijst van de belangrijkste emissiebronnen die verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging (kaart);

  - totale emissie van deze bronnen (ton/jaar);

  - informatie over de verontreiniging vanuit andere gebieden.

- Analyse van de situatie:

  - bijzonderheden over de factoren die verantwoordelijk zijn voor de overschrijding (verplaatsing, ook grensoverschrijdende; vorming);

  - bijzonderheden over mogelijke maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit.

- Informatie over de maatregelen of projecten ter verbetering die reeds bestonden voor 21 november 1996:

  - plaatselijke, regionale, nationale en internationale maatregelen;

  - waargenomen effecten van deze maatregelen.

- Informatie over maatregelen of projecten teneinde de verontreiniging te beperken, die zijn goedgekeurd op 21 november 1996 of later:

  - opsomming en beschrijving van alle in het project opgenomen maatregelen;

  - tijdschema voor de tenuitvoerlegging;

  - raming van de verwachte verbetering van de luchtkwaliteit en de tijd die nodig is om die doelstellingen te realiseren.

- Informatie over de maatregelen of projecten die voor de lange termijn zijn vastgesteld of gepland.

- Lijst van publicaties, documenten, werkzaamheden enz. ter aanvulling van de in deze bijlage gevraagde informatie.

# BIJLAGE 2.5.5.
BEOORDELING EN BEHEER VAN ZWAVELDIOXIDE, STIKSTOFDIOXIDE, STIKSTOFOXIDEN, ZWEVENDE DEELTJES EN LOOD

Ingevoegd bij art. 7 B.Vl.reg. 18 januari 2002, B.S. 14 februari 2002, derde editie.

## BIJLAGE 2.5.5.1. GRENSWAARDEN EN ALARMDREMPEL VOOR ZWAVELDIOXIDE

I. Grenswaarden voor zwaveldioxide

De grenswaarden worden uitgedrukt in µg/m³. Het volume moet genormaliseerd worden op een temperatuur van

293 K en bij een druk van 101,3 kPa.

|  | Middelingstijd | Grenswaarde | Overschrijdingmarge | Datum waarop aan de grenswaarde moet worden voldaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | 1 uur | 350 µg/m³ mag niet meer dan 24 keer per kalenderjaar worden overschreden | 150 µg/m³ (43 %) op 19 juli 1999, op 1 januari 2001 en daarna om de twaalf maanden met een gelijkblijvend jaarpercentage afnemend tot 0 % uiterlijk 1 januari 2005 | 1 januari 2005 |
| 2. Daggrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | 24 uur | 125 µg/m³ mag niet meer dan 3 keer per kalenderjaar worden overschreden | geen | 1 januari 2005 |
| 3. Grenswaarde voor de bescherming van ecosystemen | Kalenderjaar en winter (1 oktober tot en met 31 maart) | 20 µg/m³ | geen | geen overgangsperiode |

II. Alarmdrempel voor zwaveldioxide

500 µg/m³, gemeten gedurende drie opeenvolgende uren op plaatsen die representatief zijn voor de luchtkwaliteit boven minimaal 100 km² of boven een volledige zone of agglomeratie, als die een kleinere oppervlakte beslaat.

III. Minimale gegevensverstrekking aan het publiek bij overschrijding van de alarmdrempel voor zwaveldioxide

De volgende gegevens moeten minimaal aan het publiek worden verstrekt :

- datum, tijdstip en plaats van de overschrijding en de reden ervan, indien bekend;

- prognoses :

- de ontwikkeling van de concentratie (verbetering, stabilisatie of verslechtering);

- de reden van de voorspelde ontwikkeling;

- het geografisch gebied in kwestie;

- de duur;

- de bevolkingsgroep die mogelijk kwetsbaar is voor de overschrijding;

- de door die bevolkingsgroep te treffen voorzorgsmaatregelen.

## BIJLAGE 2.5.5.2. GRENSWAARDEN VOOR STIKSTOFDIOXIDE (NO2) EN STIKSTOFOXIDEN (NOx) EN DE ALARMDREMPEL VOOR STIKSTOFDIOXIDE

I. Grenswaarden voor stikstofdioxide en stikstofoxiden

De grenswaarden worden uitgedrukt in µg/m³. Het volume moet genormaliseerd worden op een temperatuur

van 293 K en bij een druk van 101,3 kPa.

|  | Middelingstijd | Grenswaarde | Overschrijdingsmarge | Datum waarop aan de grenswaarde moet worden voldaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | 1 uur | 200 µg/m³ NO2 mag niet meer dan 18 keer per kalenderjaar worden overschreden | 50 % op 19 juli 1999, op 1 januari 2001 en daarna om de twaalf maanden met een gelijkblijvend jaarpercentage afnemend tot 0 % uiterlijk 1 januari 2010 | 1 januari 2010 |
| 2. Jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | kalenderjaar | 40 µg/m³ NO2 | 50 % op 19 juli 1999, op 1 januari 2001 en daarna om de twaalf maanden met een gelijkblijvend jaarpercentage afnemend tot 0 % uiterlijk 1 januari 2010 | 1 januari 2010 |
| 3. Jaargrenswaarde voor de bescherming van vegetatie | kalenderjaar | 30 µg/m³ NOx | geen | geen overgangsperiode |

II. Alarmdrempel voor stikstofdioxide

400 µg/m³, gemeten gedurende drie opeenvolgende uren op plaatsen die representatief zijn voor de luchtkwaliteit boven minimaal 100 km² of boven een volledige zone of agglomeratie, als die een kleinere oppervlakte beslaat.

III. Minimale gegevensverstrekking aan het publiek bij overschrijding van de alarmdrempel voor stikstofdioxide.

De volgende gegevens moeten minimaal aan het publiek worden verstrekt :

- datum, tijdstip en plaats van de overschrijding en de reden ervan, indien bekend;

- prognoses :

- de ontwikkeling van de concentratie (verbetering, stabilisatie of verslechtering);

- de reden van de voorspelde ontwikkeling;

- het geografisch gebied in kwestie;

- de duur;

- de bevolkingsgroep die mogelijk kwetsbaar is voor de overschrijding;

- de door die bevolkingsgroep te treffen voorzorgsmaatregelen.

## BIJLAGE 2.5.5.3. GRENSWAARDEN VOOR ZWEVENDE DEELTJES (PM10)

|  | Middelingstijd | Grenswaarde | Overschrijdingsmarge | Datum waarop aan de grenswaarde moet worden voldaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 |
| 1. Daggrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | 24 uur | 50 µg/m³ PM10 mag niet meer dan 35 keer per jaar worden overschreden | 50 % op 19 juli 1999, op 1 januari 2001 en daarna om de twaalf maanden met een gelijkblijvend jaarpercentage afnemend tot 0 % uiterlijk 1 januari 2005 | 1 januari 2005 |
| 2. Jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | kalenderjaar | 40 µg/m³ PM10 | 20 % op 19 juli 1999, op 1 januari 2001 en daarna om de twaalf maanden met een gelijkblijvend jaarpercentage afnemend tot 0 % uiterlijk 1 januari 2005 | 1 januari 2005 |
| FASE 2 (1) |
| 1. Daggrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | 24 uur | 50 µg/m³ PM10mag niet meer dan 7keer per jaar worden overschreden | Zal uit gegevens worden afgeleid en gelijkwaardig zijn aan de grenswaarde in fase 1 | 1 januari 2010 |
| 2. Jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | kalenderjaar | 20 µg/m³ PM10 | 50 % op 1 januari 2005 en daarna om de twaalf maanden met een gelijkblijvend jaarpercentage afnemend tot 0 % uiterlijk 1 januari 2010 | 1 januari 2010 |
| (1) Indicatieve grenswaarden te herzien in het licht van nadere informatie over de effecten op gezondheid en milieu, technische haalbaarheid en ervaring met de toepassing van de grenswaarden van fase 1 in de lidstaten |

## BIJLAGE 2.5.5.4. GRENSWAARDE VOOR LOOD

|  | Middelingstijd | Grenswaarde | Overschrijdingsmarge | Datum waarop aan de grenswaarde moet worden voldaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | kalenderjaar | 0,5 µg/m³ | 100 % op 19 juli 1999, op 1 januari 2001 en daarna om de twaalf maanden met een gelijkblijvend jaarpercentage afnemend tot 0 % uiterlijk 1 januari 2005. | 1 januari 2005 |

## BIJLAGE 2.5.5.5. VASTSTELLING VAN DE EISEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE CONCENTRATIE VAN ZWAVELDIOXIDE, STIKSTOFDIOXIDE (NO2) EN STIKSTOFOXIDEN (NOx), ZWEVENDE DEELTJES (PM10) EN LOOD IN DE LUCHT BINNEN EEN ZONE OF AGGLOMERATIE

I. Bovenste en onderste beoordelingsdrempel

Als bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden vastgesteld :

a) ZWAVELDIOXIDE

|  | Bescherming van de gezondheid | Bescherming van ecosystemen |
| --- | --- | --- |
| Bovenste beoordelingsdrempel | 60 % van de daggrenswaarde (75 µg/m³ mag niet meer dan drie keer per kalenderjaar worden overschreden) | 60 % van de wintergrenswaarde (12 µg/m³) |
| Onderste beoordelingsdrempel | 40 % van de daggrenswaarde (50 µg/m³ mag niet meer dan drie keer per kalenderjaar worden overschreden) | 40 % van de wintergrenswaarde (8 µg/m³) |

b) STIKSTOFDIOXIDE EN STIKSTOFOXIDEN

|  | Uurgrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens (NO2) | Jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens (NO2) | Uurgrenswaarde voor de bescherming van de vegetatie (NO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bovenste beoordelingsdrempel | 70 % van de grenswaarde (140 µg/m³ mag niet meer dan 18 keer per kalenderjaar worden overschreden) | 80 % van de grenswaarde (32 µg/m³) | 80 % van de grenswaarde (24 µg/m³) |
| Onderste beoordelingsdrempel | 50 % van de grenswaarde (100 µg/m³ mag niet meer dan 18 keer per jaar worden overschreden) | 65 % van de grenswaarde (26 µg/m³) | 65 % van de grenswaarde (19,5 µg/m³) |

c) ZWEVENDE DEELTJES

De bovenste en onderste beoordelingsdrempel voor PM10 zijn gebaseerd op de indicatieve grenswaarden voor

1 januari 2010.

|  | Daggemiddelde | Jaargemiddelde |
| --- | --- | --- |
| Bovenste beoordelingsdrempel | 60 % van de grenswaarde (30 µg/m³ mag niet meer dan zeven keer per kalenderjaar worden overschreden) | 70 % van de grenswaarde (14 µg/m³) |
| Onderste beoordelingsdrempel | 40 % van de grenswaarde (20 µg/m³ mag niet meer dan drie keer per kalenderjaar worden overschreden) | 50 % van de wintergrenswaarde (10 µg/m³) |

d) LOOD

|  | Jaargemiddelde |
| --- | --- |
| Bovenste beoordelingsdrempel | 70 % van de grenswaarde (0,35 µg/m³) |
| Onderste beoordelingsdrempel | 50 % van de grenswaarde (0,25 µg/m³) |

II. Bepaling of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden overschreden

Of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden overschreden, wordt bepaald op basis van de concentraties gedurende de voorgaande vijf jaar wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn. Een beoordelingsdrempel wordt geacht te zijn overschreden indien de overschrijding zich gedurende ten minste drie afzonderlijke jaren van de bedoelde vijf voorgaande jaren heeft voorgedaan.

Wanneer gegevens over minder dan vijf jaar beschikbaar zijn, kunnen de gegevens van korte meetcampagnes gedurende de periode van het jaar waarin en op de plaatsen waar, naar alle waarschijnlijkheid, de hoogste verontreiniging wordt gemeten, gecombineerd worden met resultaten die zijn verkregen uit informatie uit emissie-inventarissen en emissiemodellen om te bepalen of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel zijn overschreden.

## BIJLAGE 2.5.5.6. LOCATIE VAN MONSTERNEMINGSPUNTEN VOOR DE METING VAN ZWAVELDIOXIDE, STIKSTOFDIOXIDE EN STIKSTOFOXIDEN, ZWEVENDE DEELTJES EN LOOD IN DE LUCHT

De volgende overwegingen zijn van toepassing op vaste metingen.

- Macroschaal

a) bescherming van de gezondheid van de mens

De monsternemingspunten met het oog op de bescherming van de gezondheid van de mens moeten zich op een

zodanige plaats bevinden dat :

i) gegevens worden verkregen over de gebieden binnen zones en agglomeraties waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking direct of indirect kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde (n) significant is;

ii) gegevens worden verkregen over de concentraties in andere gebieden binnen de zones en agglomeraties die

representatief zijn voor de blootstelling van de bevolking als geheel.

De monsternemingspunten moeten zich in het algemeen op een zodanige plaats bevinden dat meting van zeer kleine micromilieus in de onmiddellijke omgeving wordt voorkomen. Als leidraad geldt dat een monsternemingspunt door zijn ligging representatief moet zijn voor de luchtkwaliteit in een gebied van niet minder dan 200 m² eromheen op plaatsen die sterk worden beïnvloed door het verkeer en van verscheidene vierkante kilometer op plaatsen die beïnvloed worden door een stedelijke achtergrondconcentratie.

De monsternemingspunten moeten zo mogelijk ook representatief zijn voor soortgelijke plaatsen buiten hun onmiddellijke omgeving.

b) bescherming van ecosystemen en vegetatie

De monsternemingspunten met het oog op de bescherming van ecosystemen en vegetatie moeten zich buiten een straal van 20 km van agglomeraties of 5 km van andere gebieden met bebouwing, industriële installaties of autosnelwegen bevinden. Een monsternemingspunt moet zich op een zodanige plaats bevinden dat het representatief is voor de luchtkwaliteit in een gebied van minimaal 1000 km² daaromheen. Een monsternemingspunt mag op kortere afstand gelegen zijn of mag representatief zijn voor de luchtkwaliteit in een minder groot gebied in het licht van de geografische omstandigheden.

II. Microschaal

Voorzover ze uitvoerbaar zijn, moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen :

- De lucht moet vrij rond de inlaatbuis kunnen stromen en er mogen geen voorwerpen zijn die de luchtstroom in de omgeving van het monsternemingstoestel beïnvloeden (er moet normaal gesproken enkele meters afstand worden gehouden van gebouwen, balkons, bomen en andere obstakels en bij monsternemingspunten die representatief zijn voor de luchtkwaliteit aan de rooilijn minimaal 0,5 meter van het dichtstbijzijnde gebouw).

- De hoogte van de inlaatbuis boven de grond moet in het algemeen tussen 1,5 meter (ademhalingshoogte) en 4 meter liggen. In sommige gevallen kan een grotere hoogte (tot 8 meter) nodig zijn. Een grotere hoogte kan ook nuttig zijn als het station representatief moet zijn voor een groot gebied.

- De inlaatbuis mag zich niet heel dicht in de omgeving van bronnen bevinden om te voorkomen dat de uitstoot daarvan rechtstreeks en zonder menging met de buitenlucht in de inlaatbuis terechtkomt.

- De uitlaatbuis van het monsternemingstoestel moet zich op een zodanige plaats bevinden dat de lucht daaruit niet opnieuw in de inlaatbuis kan terechtkomen.

- Locatie van verkeersgerichte monsternemingstoestellen :

- deze monsternemingspunten moeten voor alle verontreinigende stoffen ten minste 25 meter van de rand van grote kruispunten en ten minste 4 meter van het midden van de dichtstbijzijnde rijbaan verwijderd zijn;

- voor stikstofdioxide moeten de inlaatbuizen zich op niet meer dan 5 meter van de wegrand bevinden;

- voor zwevende deeltjes en lood moeten de inlaatbuizen zich op een zodanige plaats bevinden dat ze representatief zijn voor de luchtkwaliteit in de buurt van de rooilijn.

Ook met de volgende factoren kan rekening worden gehouden :

- storende bronnen;

- veiligheid;

- toegankelijkheid;

- beschikbaarheid van elektriciteit en telefoonlijnen;

- zichtbaarheid in vergelijking met de omgeving;

- veiligheid van het publiek en personeel;

- de wenselijkheid om de monsternemingspunten voor verschillende verontreinigende stoffen op dezelfde plaats onder te brengen;

- eisen in verband met ruimtelijke ordening.

III. Documentatie en evaluatie van de gekozen locaties

De procedures voor de keuze van de locaties moeten tijdens de classificatie volledig worden gedocumenteerd met behulp van bijvoorbeeld windstreekfoto’s van de omgeving en een gedetailleerde kaart. De locaties moeten geregeld worden geëvalueerd, waarbij opnieuw documentatie moet worden aangelegd om ervoor te zorgen dat de selectiecriteria in de loop van de tijd geldig blijven.

## BIJLAGE 2.5.5.7. CRITERIA VOOR DE BEPALING VAN HET MINIMUMAANTAL MONSTERNEMINGSPUNTEN VOOR VASTE METINGEN VAN DE CONCENTRATIE VAN ZWAVELDIOXIDE (SO2), STIKSTOFDIOXIDE (NO2) EN STIKSTOFOXIDEN (NOx), ZWEVENDE DEELTJES EN LOOD IN DE LUCHT

I. Minimaal aantal monsternemingspunten voor vaste metingen om in zones en agglomeraties waar vaste meting de enige bron van informatie is, te beoordelen of aan de grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens en aan de alarmdrempels wordt voldaan.

a) Diffuse bronnen

| Bevolking van de agglomeratie of zone (in duizendtallen) | Als de concentratie hoger ligt dan de bovenste beoordelingsdrempel | Als de maximale concentratie tussen de bovenste en de onderste beoordelingsdrempel ligt | Voor SO2 en NO2 in agglomeraties waar de maximale concentratie lager is dan de onderste beoordelingsdrempel |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-250 | 1 | 1 | niet van toepassing |
| 250-499 | 2 | 1 | 1 |
| 500-749 | 2 | 1 | 1 |
| 750-999 | 3 | 1 | 1 |
| 1000-1499 | 4 | 2 | 1 |
| 1500-1999 | 5 | 2 | 1 |
| 2000-2749 | 6 | 3 | 2 |
| 2750-3749 | 7 | 3 | 2 |
| 3750-4749 | 8 | 4 | 2 |
| 4750-5999 | 9 | 4 | 2 |
| > 6000 | 10 | 5 | 3 |
|  | Voor NO2 en zwevende deeltjes : minimaal één station voor stedelijke achtergrond en één verkeersgericht station |  |  |

b) Puntbronnen

Voor de beoordeling van de verontreiniging in de omgeving van puntbronnen moet het aantal monsternemingspunten voor vaste metingen worden berekend met inachtneming van de emissiedichtheid, de waarschijnlijke distributiepatronen van de luchtverontreiniging en de mogelijke blootstelling van de bevolking.

II. Minimaal aantal monsternemingspunten voor vaste metingen om in andere zones dan agglomeraties te

beoordelen of aan de grenswaarden voor de bescherming van ecosystemen of vegetatie wordt voldaan

| Als de maximale concentratie hoger ligt dan de bovenste beoordelingsdrempel | Als de maximale concentratie tussen de bovenste en de onderste beoordelingsdrempel ligt |
| --- | --- |
| 1 station per 20.000 km² | 1 station per 40.000 km² |

## BIJLAGE 2.5.5.8. KWALITEITSDOELSTELLINGEN VOOR DE GEGEVENS EN VERZAMELING VAN DE RESULTATEN VAN DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT

I. Kwaliteitsdoelstellingen voor de gegevens

De volgende kwaliteitsdoelstellingen voor de gegevens gelden als leidraad voor kwaliteitsborgingsprogramma’s

(vereiste nauwkeurigheid van de beoordelingsmethodes en minimaal bestreken tijd en gegevensvastlegging van de

metingen).

|  | Stikstofdioxide, stikstofoxide en zwaveldioxide | Zwevende deeltjes en lood |
| --- | --- | --- |
| Continumetingen Nauwkeurigheid Minimale gegevensvastlegging | 15% 90% | 25% 90% |
| Indicatieve metingen Nauwkeurigheid Minimale gegevensvastlegging Minimaal bestreken tijd | 25% 90% 14% (één willekeurige meting per week, gelijkmatig over het jaar gespreid, of acht gelijkmatig over het jaar gespreide weken) | 50% 90% 14% (één willekeurige meting per week, gelijkmatig over het jaar gespreid, of acht gelijkmatig over het jaar gespreide weken) |
| Modellen Nauwkeurigheid Uurgemiddelden Daggemiddelden Jaargemiddelden | 50 % - 60% 50 % 30 % | Momenteel niet vastgesteld (1) 50 % |
| Objectieve ramingen Nauwkeurigheid | 75 % | 100 % |
| (1) Wijzigingen die noodzakelijk zijn om dit punt aan wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen, worden volgens de procedure van artikel 12, lid 2, van richtlijn 96/62/EG vastgesteld. |

De nauwkeurigheid van de meting wordt overeenkomstig de Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements(gids voor het uitdrukken van de onzekerheid van metingen) (ISO 1993), of het bepaalde in ISO 5725-1 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results(nauwkeurigheid - juistheid en precisie – van meetmethoden en -resultaten) (1994) gedefinieerd. De percentages in de tabel betreffen afzonderlijke metingen, gemiddeld over het tijdvak van de grenswaarde, en hebben betrekking op een betrouwbaarheidsinterval van 95 % (afwijking + 2 x de standaarddeviatie). De nauwkeurigheid van continumetingen moet zo worden geïnterpreteerd dat ze in de buurt van de geëigende grenswaarde kan worden toegepast.

De nauwkeurigheid van de modellen en objectieve ramingen wordt gedefinieerd als de maximale afwijking van de gemeten en berekende concentratieniveaus, over het tijdvak van de grenswaarde, waarbij het tijdstip van de gebeurtenissen buiten beschouwing is gelaten.

In de vereisten voor de minimale gegevensvastlegging en de minimaal bestreken tijd wordt geen rekening gehouden met verlies van gegevens door regelmatige kalibratie of normaal onderhoud van de instrumenten.

Bij wijze van afwijking mogen de lidstaten steekproefsgewijze, in plaats van continu, metingen verrichten voor zwevende deeltjes en lood, indien ze ten genoegen van de Commissie kunnen aantonen dat de nauwkeurigheid van het betrouwbaarheidsinterval van 95 % met betrekking tot continue controle ten minste 10 % bedraagt. De steekproefsgewijze monsterneming moet gelijkmatig over het jaar zijn gespreid.

II. Resultaten van de beoordeling van de luchtkwaliteit

De volgende informatie moet worden verzameld voor zones of agglomeraties waar gegevens van andere bronnen dan metingen als aanvulling op de informatie van metingen of als enig middel ter beoordeling van de luchtkwaliteit worden gebruikt :

- een beschrijving van de uitgevoerde beoordelingsactiviteiten;

- de gebruikte specifieke methoden met een verwijzing naar beschrijvingen van de methode;

- de bronnen van de gegevens en de informatie;

- een beschrijving van de resultaten, met inbegrip van de onzekerheden en met name de omvang van een gebied of, indien relevant, de lengte van wegen binnen de zone of de agglomeratie waar de concentratie hoger ligt dan de grenswaarde(n) of, indien van toepassing, de grenswaarde(n) plus de overschrijdingsmarge(s) en waar de concentratie hoger ligt dan de bovenste beoordelingsdrempel of de onderste beoordelingsdrempel;

- voor grenswaarden die gericht zijn op de bescherming van de gezondheid van de mens : de bevolkingsgroep die mogelijkerwijs aan hogere concentraties dan de grenswaarde wordt blootgesteld.

Indien mogelijk moeten kaarten worden samengesteld met een concentratieverdeling binnen elke zone en

agglomeratie.

III. Normalisatie

Voor zwaveldioxide en stikstofoxiden moet het volume worden genormaliseerd op een temperatuur van 293 K en

bij een druk van 101,3 kPa.

## BIJLAGE 2.5.5.9. REFERENTIEMETHODEN VOOR DE BEOORDELING VAN CONCENTRATIES VAN ZWAVELDIOXIDE, STIKSTOFDIOXIDE EN STIKSTOFOXIDEN, ZWEVENDE DEELTJES (PM10 EN PM2,5) EN LOOD

I. Referentiemethode voor de analyse van zwaveldioxide

ISO/FDIS 10498 (norm in ontwerp) Lucht - Bepaling van zwaveldioxide - UV-fluorescentiemethode.

Andere methoden mogen toegepast worden, als aangetoond kan worden dat ze resultaten opleveren die gelijkwaardig zijn aan de met bovenstaande methode verkregen resultaten.

II. Referentiemethode voor de analyse van stikstofdioxide en stikstofoxiden

ISO 7996 : 1985 Lucht - Bepaling van de massaconcentraties van stikstofoxiden - chemoluminescentiemethode.

Andere methoden mogen toegepast worden, als aangetoond kan worden dat ze resultaten opleveren die gelijkwaardig zijn aan de met bovenstaande methode verkregen resultaten.

III.A Referentiemethode voor de monsterneming van lood

De referentiemethode voor de monsterneming van lood is die welke in de bijlage bij richtlijn 82/884/EEG wordt beschreven, totdat aan de grenswaarde in bijlage 2.5.5.4 bij dit besluit moet worden voldaan; daarna is de referentiemethode die voor PM10 zoals omschreven in deel IV van deze bijlage.

Andere methoden mogen toegepast worden, als aangetoond kan worden dat ze resultaten opleveren die gelijkwaardig zijn aan de met bovenstaande methode verkregen resultaten.

III.B Referentiemethode voor de analyse van lood

ISO 9855 : 1993 Lucht - Bepaling van het gehalte aan zwevende looddeeltjes in, in filters, opgevangen aërosolen.

Methode van de atomaire absorptiespectroscopie.

Andere methoden mogen toegepast worden als aangetoond kan worden dat ze resultaten opleveren die gelijkwaardig zijn aan de met bovenstaande methode verkregen resultaten.

IV. Referentiemethode voor monsterneming en meting van PM10

De methode die in prEN 12341 wordt beschreven Air Quality - Field Test Procedure to Demonstrate Reference Equivalence of Sampling Methods for the PM10 fraction of particulate matter. De meting is gebaseerd op het opvangen op een filter van de PM10-fractie van zwevende deeltjes in de lucht en het bepalen van de gravimetrische massa.

Andere methoden mogen toegepast worden als aangetoond kan worden dat ze resultaten opleveren die gelijkwaardig zijn aan de met bovenstaande methode verkregen resultaten, of als aangetoond kan worden dat ze een constante samenhang met de referentiemethode vertonen. In dat geval moeten de met die methode verkregen resultaten met een juiste factor worden gecorrigeerd zodat er resultaten worden gegenereerd die gelijkwaardig zijn aan die welke de toepassing van de referentie-methode zou hebben opgeleverd.

De Vlaamse Milieumaatschappij stelt de Europese Commissie, via de geëigende kanalen, in kennis van de methode die voor monsterneming en meting van PM10 wordt gebruikt.

V. Voorlopige referentiemethode voor monsterneming en meting van PM2,5

De Vlaamse Milieumaatschappij mag elke andere methode toepassen die ze geschikt acht voor monsterneming en meting van PM2,5, dan deze voorgesteld door de Europese Commissie.

De Vlaamse Milieumaatschappij stelt de Europese Commissie, via de geëigende kanalen, in kennis van de methode die voor monsterneming en meting van PM2,5 wordt gebruikt.

VI. Referentietechnieken voor modellen

Referentietechnieken voor modellen kunnen thans niet nader worden omschreven.

[BIJLAGE 2.5.6.

BEOORDELING EN BEHEER VAN BENZEEN EN KOOLMONOXIDE

Bijlage ingevoegd bij art.7 B.Vl.reg. 14 maart 2003(1), B.S. 14 april 2003.

BIJLAGE 2.5.6.1.

GRENSWAARDE VOOR BENZEEN

De grenswaarde wordt uitgedrukt in µg/m3, genormaliseerd op een temperatuur van 293 K en een druk van 101,3 kPa.

|  | Middelingstijd | Grenswaarde | Overschrijdings-marge | Datum waarop aan de grenswaarde moet worden voldaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaargrenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | Kalenderjaar | 5 µg/m3 | 2 µg/m3 voor het jaar 2003 1 µg/m3 voor het jaar 2004 | 1 januari 2005 |
| Daggrenswaarde | 24 uur | 50 µg/m³ als 98ste percentiel van de daggemiddelden over één kalenderjaar | geen | geen overgangsperiode |

BIJLAGE 2.5.6.2.

GRENSWAARDE VOOR KOOLMONOXIDE

De grenswaarde moet worden uitgedrukt in mg/m3. Het volume moet worden genormaliseerd op een temperatuur van 293 K en een druk van 101,3 kPa.

|  | Middelingstijd | Grenswaarde | Overschrijdingsmarge | Datum waarop aan de grenswaarde moet worden voldaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grenswaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | gemiddeld dagelijks maximum over 8 uur | 10 mg/m3 | 4 mg/m3 voor het jaar 2003 2 mg/m³ voor het jaar 2004 | 1 januari 2005 |

De dagelijkse gemiddelde maximumconcentratie over 8 uur wordt gekozen door onderzoek van voortschrijdende gemiddelden over perioden van acht uur, berekend op basis van per uur bijgewerkte uurgegevens. Elk aldus berekend gemiddelde over 8 uur telt voor de dag waarop de periode van 8 uur eindigt, dat wil zeggen de eerste berekeningperiode voor een bepaalde dag loopt van 17.00 uur op de dag daarvoor tot 01.00 uur op die dag, en de laatste berekeningsperiode loopt van 16 uur tot 24 uur.

BIJLAGE 2.5.6.3.

VASTSTELLING VAN DE EISEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE CONCENTRATIES VAN BENZEEN EN KOOLMONOXIDE IN DE LUCHT BINNEN EEN ZONE OF AGGLOMERATIE

I. 	Bovenste en onderste beoordelingsdrempel

Als bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden vastgesteld:

- BENZEEN

|  | Jaargemiddelde |
| --- | --- |
| Bovenste beoordelingsdrempel | 70 % van de grenswaarde (3,5 µg/m³) |
| Onderste beoordelingsdrempel | 40 % van de grenswaarde (2 µg/m³) |

b)	KOOLMONOXIDE

|  | Achtuursgemiddelde |
| --- | --- |
| Bovenste beoordelingsdrempel | 70 % van de grenswaarde (7 mg/m³) |
| Onderste beoordelingsdrempel | 50 % van de grenswaarde (5 mg/m³) |

II. 	Bepaling of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden overschreden

Of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel worden overschreden, wordt bepaald op basis van de concentraties gedurende de voorgaande vijf jaar wanneer voldoende gegevens beschikbaar zijn. Een beoordelingsdrempel wordt geacht te zijn overschreden, indien de overschrijding zich gedurende ten minste drie afzonderlijke jaren van de bedoelde vijf voorgaande jaren heeft voorgedaan.

Wanneer gegevens over minder dan vijf jaar beschikbaar zijn, kunnen de gegevens van korte meetcampagnes gedurende de periode van het jaar waarin en op de plaatsen waar, naar alle waarschijnlijkheid, de hoogste verontreiniging wordt gemeten, gecombineerd worden met resultaten die zijn verkregen uit informatie van emissie-inventarissen en modelberekeningen om te bepalen of de bovenste en onderste beoordelingsdrempel zijn overschreden.

BIJLAGE 2.5.6.4.

LOCATIE VAN MONSTERNEMINGSPUNTEN VOOR DE METING VAN DE CONCENTRATIES VAN BENZEEN EN KOOLMONOXIDE IN DE LUCHT

De volgende overwegingen zijn van toepassing op vaste metingen.

I.	Macroschaal

De monsternemingspunten met het oog op de bescherming van de gezondheid van de mens moeten zich op een zodanige plaats bevinden dat:

i) 	gegevens worden verkregen over de gebieden binnen zones en agglomeraties waar de hoogste concentraties voorkomen waaraan de bevolking direct of indirect kan worden blootgesteld gedurende een periode die in vergelijking met de middelingstijd van de grenswaarde(n) significant is;

ii) 	gegevens worden verkregen over de concentraties in andere gebieden binnen de zones en agglomeraties die representatief zijn voor de blootstelling van de bevolking als geheel.

De monsternemingspunten moeten zich in het algemeen op een zodanige plaats bevinden dat meting van zeer kleine micromilieus in de onmiddellijke omgeving wordt voorkomen. Als leidraad geldt dat een monsternemingspunt door zijn ligging representatief moet zijn voor de luchtkwaliteit in een gebied van minimaal 200 m2 eromheen op plaatsen die sterk worden beïnvloed door het verkeer en van enkele vierkante kilometer op plaatsen die gekenmerkt worden door een stedelijke achtergrondconcentratie.

De monsternemingspunten moeten zo mogelijk ook representatief zijn voor soortgelijke plaatsen buiten hun onmiddellijke omgeving.

II.	Microschaal

Voorzover ze uitvoerbaar zijn, moeten de volgende richtlijnen in acht worden genomen:

- 	De lucht moet vrij rond de inlaatbuis kunnen stromen en er mogen geen voorwerpen zijn die de luchtstroom in de omgeving van het monsternemingstoestel beïnvloeden (er moet normaal gesproken enkele meters afstand worden gehouden van gebouwen, balkons, bomen en andere obstakels en bij monsternemingspunten die representatief zijn voor de luchtkwaliteit aan de rooilijn, minimaal 0,5 meter van het dichtstbijzijnde gebouw).

- 	De hoogte van de inlaatbuis boven de grond moet in het algemeen tussen 1,5 meter (ademhalingshoogte) en 4 meter liggen. In sommige gevallen kan een grotere hoogte (tot 8 meter) nodig zijn. Een grotere hoogte kan ook nuttig zijn als het station representatief moet zijn voor een groot gebied.

- 	De inlaatbuis mag zich niet in de directe omgeving van bronnen bevinden om te voorkomen dat de uitstoot daarvan rechtstreeks en zonder menging met de buitenlucht in de inlaatbuis terechtkomt.

-	De uitlaatbuis van het monsternemingstoestel moet zich op een zodanige plaats bevinden dat de lucht daaruit niet opnieuw in de inlaatbuis kan terechtkomen.

- 	Locatie van verkeersgerichte monsternemingstoestellen:

-	deze monsternemingspunten moeten voor alle verontreinigende stoffen ten minste 25 meter van de rand van grote kruispunten en ten minste 4 meter van het midden van de dichtstbijzijnde rijbaan verwijderd zijn

-	voor koolmonoxide mogen de inlaatbuizen niet meer dan 5 meter van de wegrand verwijderd zijn;

-	voor benzeen moeten de inlaatbuizen zich op een zodanige plaats bevinden dat ze representatief zijn voor de luchtkwaliteit in de buurt van de rooilijn.

Ook met de volgende factoren kan rekening worden gehouden:

-	storende bronnen;

-	veiligheid;

-	toegankelijkheid;

-	beschikbaarheid van elektriciteit en telefoonlijnen;

-	zichtbaarheid ten opzichte van de omgeving;

-	veiligheid van de bevolking en personeel;

-	de wenselijkheid om de monsternemingspunten voor verschillende verontreinigende stoffen op dezelfde plaats onder te brengen;

-	eisen in verband met ruimtelijke ordening.

III.	Documentatie en evaluatie van de gekozen locaties

De procedures voor de keuze van de locaties moeten tijdens de classificatie volledig worden gedocumenteerd met behulp van bijvoorbeeld windstreekfoto's van de omgeving en een gedetailleerde kaart. De locaties moeten geregeld worden geëvalueerd, waarbij opnieuw documentatie moet worden aangelegd om ervoor te zorgen dat de selectiecriteria in de loop van de tijd geldig blijven.

BIJLAGE 2.5.6.5.

CRITERIA VOOR DE BEPALING VAN HET AANTAL MONSTERNEMINGSPUNTEN VOOR VASTE METINGEN VAN DE CONCENTRATIES VAN BENZEEN EN KOOLMONOXIDE IN DE LUCHT

I. 	Minimaal aantal monsternemingspunten voor vaste metingen om in zones en agglomeraties waar vaste meting de enige bron van informatie is, te beoordelen of aan de grenswaarden voor de bescherming van de gezondheid van de mens wordt voldaan.

- Diffuse bronnen

| Bevolking van de agglomeratie of zone (in duizendtallen) | Als de concentraties hoger liggen dan de bovenste beoordelingsdrempel (1) | Als de maximale concentraties tussen de bovenste en de onderste beoordelingsdrempel liggen |
| --- | --- | --- |
| 0-249 | 1 | 1 |
| 250-499 | 2 | 1 |
| 500-749 | 2 | 1 |
| 750-999 | 3 | 1 |
| 1000-1499 | 4 | 2 |
| 1500-1999 | 5 | 2 |
| 2000-2749 | 6 | 3 |
| 2750-3749 | 7 | 3 |
| 3750-4749 | 8 | 4 |
| 4750-5999 | 9 | 4 |
| ≥ 6000 | 10 | 5 |
| (1) Minimaal één station voor stedelijke achtergrond en één verkeersgericht station, mits dit niet leidt tot een toename van het aantal monsternemingspunten. |

- Puntbronnen

Voor de beoordeling van de verontreiniging in de omgeving van puntbronnen moet het aantal monsternemingspunten voor vaste metingen worden berekend met inachtneming van de emissiedichtheid, de waarschijnlijke distributiepatronen van de luchtverontreiniging en de mogelijke blootstelling van de bevolking.

BIJLAGE 2.5.6.6.

KWALITEITSDOELSTELLINGEN VOOR DE GEGEVENS EN VERZAMELING VAN DE RESULTATEN VAN DE BEOORDELING VAN DE LUCHTKWALITEIT

I.	Kwaliteitsdoelstellingen voor de gegevens

De volgende kwaliteitsdoelstellingen voor de gegevens gelden als leidraad voor kwaliteitsborgingsprogramma's (voor toegestane onzekerheden van de beoordelingsmethoden en minimaal bestreken tijd en gegevensvastlegging van de metingen).

|  | Benzeen | Koolmonoxide |
| --- | --- | --- |
| Vaste Metingen (1) Onzekerheid Minimale gegevensvastlegging Minimaal bestreken tijd | 25% 90% 35% plaatsen met een stedelijke achtergrond en plaatsen met veel verkeer (gespreid over het jaar om representatief te zijn voor diverse klimatologische en verkeersomstandigheden) 90% industrieterreinen | 15% 90% |
| Indicatieve metingen Onzekerheid Minimale gegevensvaststelling Minimaal bestreken tijd | 30% 90% 14% (één steekproefsgewijze meting van één dag per week, gelijkmatig over het jaar gespreid, of 8 gelijkmatig over het jaar gespreide weken) | 25% 90% 14% (één steekproefsgewijze meting per week, gelijkmatig over het jaar gespreid, of 8 gelijkmatig over het jaar gespreide weken) |
| Modellen Onzekerheid Achtuursgemiddelden Jaargemiddelden | --- 50% | 50% --- |
| Objectieve ramingen Onzekerheid | 100% | 75% |
| (1) Er mogen steekproefsgewijze in plaats van continumetingen worden verricht voor benzeen, indien ten genoegen van de Europese Commissie kan worden aangetoond dat de onzekerheid, waaronder de onzekerheid ten gevolge van steekproefsgewijze monsterneming, aan de kwaliteitsdoelstelling van 25% voldoet. De steekproefsgewijze monsterneming moet gelijkmatig over het jaar zijn gespreid om vertekening van de resultaten te voorkomen. |

De onzekerheid (bij een betrouwbaarheidsinterval van 95%) van de beoordelingsmethoden wordt beoordeeld aan de hand van de beginselen van de richtlijnen voor de uitdrukking van de onzekerheid van metingen (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement ISO 1993) of de methode van ISO 5725:1994 of op een daaraan gelijkwaardige wijze. De percentages voor onzekerheid in de bovenstaande tabel gelden voor afzonderlijke metingen, gemiddeld over het tijdvak voor de grenswaarde, bij een betrouwbaarheidsinterval van 95%. De onzekerheid voor de vaste metingen moet worden geïnterpreteerd als geldend in de buurt van de toe te passen grenswaarde. Voor de periode totdat de CEN-normen met uitgebreide testprotocollen volledig zijn vastgesteld, zal worden gebruik gemaakt van de door de CEN opgestelde gebruiksrichtlijnen die door de Europese Commissie worden gepubliceerd.

De onzekerheid voor de modellen en objectieve ramingen wordt gedefinieerd als de maximale afwijking van de gemeten en berekende concentratieniveaus over het tijdvak van de grenswaarde, waarbij het tijdstip van de gebeurtenissen buiten beschouwing is gelaten.

In de vereisten voor de minimale gegevensvastlegging en de minimaal bestreken tijd wordt geen rekening gehouden met het verlies van gegevens door regelmatige kalibratie of het normaal onderhoud van de apparatuur.

II.	Resultaten van de beoordeling van de luchtkwaliteit

De volgende informatie moet worden verzameld voor zones of agglomeraties waar gegevens van andere bronnen dan metingen als aanvulling op de informatie van metingen of als enig middel ter beoordeling van de luchtkwaliteit worden gebruikt:

- 	een beschrijving van de uitgevoerde beoordelingsactiviteiten;

- 	de gebruikte specifieke methoden met een verwijzing naar beschrijvingen van de methode;

- 	de bronnen van de gegevens en de informatie;

- 	een beschrijving van de resultaten, met inbegrip van de onzekerheden en met name de omvang van een gebied of, indien relevant, de lengte van wegen binnen de zone of de agglomeratie waar de concentraties hoger liggen dan de grenswaarde(n) of, indien van toepassing, de grenswaarde(n) plus de overschrijdingsmarge(s) en waar de concentraties hoger liggen dan de bovenste beoordelingsdrempel of de onderste beoordelingsdrempel;

- 	voor grenswaarden die gericht zijn op de bescherming van de gezondheid van de mens: de bevolkingsgroep die potentieel aan hogere concentraties dan de grenswaarde wordt blootgesteld.

Indien mogelijk moeten kaarten worden samengesteld met een concentratieverdeling binnen elke zone en agglomeratie.

III.	Normalisatie

Voor benzeen en koolmonoxide moet het meetresultaat worden genormaliseerd op een temperatuur van 293 K en een druk van 101,3 kPa.

BIJLAGE 2.5.6.7.

REFERENTIEMETHODEN VOOR DE BEOORDELING VAN CONCENTRATIES VAN BENZEEN EN KOOLMONOXIDE

I.	Referentiemethode voor de monsterneming/analyse van benzeen

De referentiemethode voor de meting van benzeen is de methode van pompbemonstering met een absorptiepatroon, gevolgd door bepaling met behulp van gaschromatografie, die door de CEN wordt gestandaardiseerd. Zolang er geen door de CEN gestandaardiseerde methode is, kunnen nationale standaardmethoden op basis van dezelfde meetmethode worden gebruikt.

Andere methoden mogen toegepast worden, als aangetoond kan worden dat ze resultaten opleveren die gelijkwaardig zijn aan de met bovenstaande methode verkregen resultaten.

II.	Referentiemethode voor de analyse van koolmonoxide

De referentiemethode voor de meting van koolmonoxide is de methode van niet-dispersieve infrarood-spectrometrie (NDIR), die momenteel door de CEN wordt gestandaardiseerd. Zolang er geen door de CEN gestandaardiseerde methode is, kunnen nationale standaardmethoden op basis van dezelfde meetmethode worden gebruiken.

Andere methoden mogen toegepast worden, als aangetoond kan worden dat ze resultaten opleveren die gelijkwaardig zijn aan de met bovenstaande methode verkregen resultaten.

III. 	Referentietechnieken voor modellen

Referentietechnieken voor modellen kunnen thans niet nader worden omschreven.]

BIJLAGE 2.5.7.

BEOORDELING EN BEHEER VAN OZON

Bijlage ingevoegd bij art. 14 B.Vl.reg. 14 maart 2003(2), B.S. 14 april 2003.

BIJLAGE 2.5.7.1

DEFINITIES, RICHTWAARDEN EN LANGETERMIJNDOELSTELLINGEN VOOR OZON

I. 	Definities

Alle waarden worden in µg/m³ uitgedrukt. Het volume moet worden omgerekend tot het volume bij een temperatuur van 293 kelvin en een druk van 101,3 kPa. De tijd wordt vermeld in Midden-Europese tijd.

Om geldig te zijn moeten de jaargegevens over overschrijdingen voor de controle op de inachtneming van de navermelde richtwaarden en langetermijndoelstellingen aan de in bijlage 2.5.7.3, deel II, vermelde criteria voldoen.

II.	Richtwaarden voor ozon

|  | Parameter | Richtwaarde voor 2010 (a) |
| --- | --- | --- |
| 1. Richtwaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens | Hoogste 8-uursgemiddelde van een dag (b) | 120 µg/m³ niet te overschrijden op meer dan 25 dagen per kalenderjaar gemiddeld over drie jaar (c) |
| 2. Richtwaarde voor de bescherming van de vegetatie | AOT40, berekend uit uurwaarden van mei tot en met juli | 18.000 µg/m³.uur gemiddeld over 5 jaar (c) |

(a)	Vanaf die datum wordt beoordeeld of de richtwaarden worden bereikt. Dit wil zeggen, 2010 is het eerste jaar waarvan de gegevens worden gebruikt om te berekenen of de volgende drie of vijf jaar, naargelang van het geval, aan de richtwaarden wordt voldaan.

(b)	Het hoogste 8-uursgemiddelde van de concentratie van een dag wordt bepaald door onderzoek van de voortschrijdende gemiddelden over perioden van acht uur, die uit uurwaarden berekend en ieder uur bijgewerkt worden. Elk aldus berekend gemiddelde over acht uur geldt voor de dag waarop de periode van 8 uur eindigt, d.w.z. dat de eerste berekeningsperiode voor een bepaalde dag loopt van 17.00 uur op de dag daarvoor tot 01.00 uur op die dag, en de laatste berekeningsperiode van 16.00 uur tot 24.00 uur.

(c)	Indien de 3- of 5-jaargemiddelden niet op basis van een volledige en ononderbroken reeks jaargegevens kunnen worden vastgesteld, is het vereiste minimumaantal jaargegevens voor de controle op de inachtneming van de richtwaarden als volgt:

-	voor de richtwaarde voor de bescherming van de gezondheid van de mens: geldige gegevens over één jaar;

-	voor de richtwaarde voor de bescherming van de vegetatie: geldige gegevens over drie jaar.

III.	Langetermijndoelstellingen voor ozon

|  | Parameter | Langetermijndoelstelling |
| --- | --- | --- |
| 1. Langetermijndoelstelling voor de gezondheid van de mens | Hoogste 8-uursgemiddelde van een dag gedurende een kalenderjaar | 120 µg/m³ |
| 2. Langetermijndoelstelling voor de bescherming van de vegetatie | AOT40, berekend uit de uurwaarden van mei tot en met juli | 6000 µg/m³.uur |

(a) De vorderingen van de Europese Gemeenschap bij het bereiken van de langetermijndoelstelling, waarbij het jaar 2020 als richtdatum geldt, worden door de Europese Commissie getoetst.

BIJLAGE 2.5.7.2

INFORMATIEWAARDE EN ALARMWAARDE

I.	Informatiewaarde en alarmwaarde voor ozon

|  | Parameter | Drempel |
| --- | --- | --- |
| Informatiewaarde | Uurgemiddelde | 180 µg/m3 |
| Alarmwaarde | Uurgemiddelde (a) | 240 µg/m3 |

(a) Voor de toepassing van artikel 2.5.6.5 moet de overschrijding van de alarmwaarde gedurende drie opeenvolgende uren gemeten of voorspeld worden.

II.	Aan de bevolking te verstrekken minimuminformatie bij vastgestelde of voorspelde overschrijding van de informatiewaarde of de alarmwaarde

De gegevens die zo spoedig mogelijk en op voldoende grote schaal aan de bevolking moeten worden verstrekt, omvatten:

(1)	Informatie over de waargenomen overschrijding(en):

-	plaats of gebied van overschrijding;

-	soort drempel die is overschreden (informatiewaarde of alarmwaarde);

-	tijdstip van aanvang en duur van de overschrijding;

-	hoogste uurgemiddelde en 8-uursgemiddelde van de ozonconcentraties.

(2)	Prognose voor de volgende middag/dag(en):

-	geografisch gebied van de te verwachten overschrijding van de informatie- en/of alarmwaarde;

-	verwachte verandering van de verontreiniging (verbetering, stabilisatie of verslechtering);

(3)	Informatie over de betrokken bevolkingsgroep, mogelijke gevolgen voor de gezondheid en aanbevolen gedrag:

-	informatie over risicogroepen van de bevolking;

-	beschrijving van de te verwachten symptomen;

- aanbevelingen voor de door de betrokken bevolkingsgroep te nemen voorzorgsmaatregelen;

-	waar verdere informatie verkrijgbaar is.

(4)	Informatie over preventieve acties ter vermindering van verontreiniging en/of blootstelling daaraan:

-	opgave van de belangrijkste bronsectoren;

-	aanbevelingen voor maatregelen om de emissies te verminderen.

BIJLAGE 2.5.7.3

AAN DE EUROPESE COMMISSIE TE VERSTREKKEN INFORMATIE EN CRITERIA VOOR HET AGGREGEREN VAN GEGEVENS EN HET BEREKENEN VAN STATISTISCHE PARAMETERS

I.	Aan de Europese Commissie te verstrekken informatie

In de onderstaande tabel worden de aard en de hoeveelheid van de gegevens aangegeven die aan de Europese Commissie moeten worden verstrekt.

|  | Type station | Niveau | Middelings-/cumulatietijd | Voorlopige gegevens over elke maand van april tot en met september | Verslag over elk jaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatie-waarde | Alle | 180 µg/m³ | 1 uur | voor elke overschrijdingsdag: datum, overschrijdingsduur in uren en uurmaximum voor ozon alsmede gerelateerde NO2-waarden wanneer vereist; uurmaximum voor ozon per maand | - voor elke overschrijdingsdag: datum, overschrijdingsduur in uren en uurmaximum voor ozon alsmede gerelateerde NO2-waarden wanneer vereist |
| Alarmwaarde | Alle | 240 µg/m³ | 1 uur | voor elke overschrijdingsdag: datum, overschrijdingsduur in uren en uurmaximum voor ozon alsmede gerelateerde NO2-waarden wanneer vereist; | - voor elke overschrijdingsdag: datum, overschrijdingsduur in uren en uurmaximum voor ozon alsmede gerelateerde NO2-waarden, wanneer vereist |
| Bescherming van de gezondheid van de mens | Alle | 120 µg/m3 | 8 uur | - voor elke overschrijdingsdag: datum, hoogste 8-uursgemiddelde (a) | - voor elke overschrijdingsdag: datum, hoogste 8-uursgemiddelde (a) |
| Bescherming van de vegetatie | voorsteden, platteland, plattelandsachtergrond | AOT40 = 6000 µg/m³.uur | 1 uur, gecumuleerd van mei t.e.m. juli | - | Waarde |
| Bescherming van bossen | voorsteden, platteland, plattelandsachtergrond | AOT40 = 20.000 µg/m³.uur | 1 uur, gecumuleerd van april t.e.m. september | - | Waarde |
| Materialen | Alle | 40 µg/m³ | 1 jaar |  | Waarde |

(a)	Hoogste 8-uursgemiddelde van de dag (zie deel II van bijlage 2.5.7.1, noot (b)).

Als onderdeel van de jaarlijkse verslaglegging moet ook de volgende informatie worden verstrekt, indien alle beschikbare uurgegevens voor ozon, stikstofdioxide en stikstofoxiden voor het jaar in kwestie nog niet in het kader van Beschikking 97/101/EG zijn meegedeeld:

-	voor ozon, stikstofdioxide, stikstofoxiden en de som van ozon en stikstofdioxide (gesommeerd als delen per miljard en uitgedrukt in µg/m³ ozon) de hoogste waarde, het 99,9-percentiel, het 98-percentiel, het 50-percentiel en het jaargemiddelde, alsmede het aantal geldige gegevens in de uurreeksen;

-	de hoogste waarde, het 98-percentiel, het 50-percentiel en het jaargemiddelde van de reeks van hoogste 8-uursgemiddelden van ozon van iedere dag.

De in de maandverslagen verstrekte gegevens worden als voorlopig beschouwd en moeten zo nodig bij een volgende gelegenheid worden bijgewerkt.

## II.	Criteria voor het aggregeren van gegevens en het berekenen van statistische parameters

Percentielen moeten worden berekend volgens de in Beschikking 97/101/EG uiteengezette methode.

Bij het aggregeren van gegevens en het berekenen van statische parameters moeten ter controle van de validiteit de volgende criteria worden gehanteerd:

| Parameter | Vereist percentage geldige gegevens |
| --- | --- |
| uurwaarden | 75% (d.w.z. 45 minuten) |
| 8-uurwaarden | 75% van de waarden (d.w.z. 6 uur) |
| Hoogste 8-uursgemiddelde per dag van de uurlijks voortschrijdende 8-uursgemiddelden | 75% van de uurlijks voortschrijdende 8-uursgemiddelden (d.w.z. 18 8-uursgemiddelden per dag) |
| AOT40 | 90% van de uurwaarden gedurende de voor de berekening van de AOT40-waarde vastgestelde periode (a) |
| Jaargemiddelde | 75% van de uurwaarden gedurende het zomerseizoen (april t.e.m. september) en voor het winterseizoen (januari t.e.m. maart, oktober t.e.m. december) apart |
| Aantal overschrijdingen en maximumwaarden per maand | 90% van de hoogste 8-uursgemiddelden van de dagen (27 beschikbare dagwaarden per maand) 90% van de uurwaarden tussen 8.00 en 20.00 Midden-Europese tijd |
| Aantal overschrijdingen en maximumwaarden per jaar | 5 van de 6 maanden van het zomerseizoen (april t.e.m. september) |

(a)	Wanneer niet alle mogelijke meetgegevens beschikbaar zijn, worden de AOT40-waarden aan de hand van de volgende factor berekend:

totaal aantal mogelijke uren *

### AOT40 [raming] = AOT40 gemeten     x

aantal gemeten uurwaarden

*	het aantal uren binnen de periode van de AOT40-definitie (d.w.z. elk jaar van 08.00 uur t.e.m 20.00 uur Midden-Europese tijd - van 1 mei tot en met 31 juli voor de vegetatiebescherming, en van 1 april t.e.m. 30 september voor de bosbescherming.)

BIJLAGE 2.5.7.4

CRITERIA VOOR DE INDELING EN SITUERING VAN MEETPUNTEN VOOR DE BEOORDELING VAN OZONCONCENTRATIES

De volgende overwegingen zijn van toepassing op vaste metingen:

I.	Situering op macroniveau

| Type station | Doelstellingen van de meting | Representativiteit (a) | Criteria voor de situering op macroniveau |
| --- | --- | --- | --- |
| Stadsgebied | Bescherming van de gezondheid van de mens: beoordelen van de mate van blootstelling van de stadsbevolking aan ozon, d.w.z. daar waar bevolkingsdichtheid en ozonconcentratie relatief hoog en representatief voor de blootstelling van de bevolking zijn. | Enkele km2 | Buiten bereik van de invloed van plaatselijke emissiebronnen zoals verkeer, benzinestations enz; locaties met vrije luchtcirculatie, waar goed doorgemengde lucht kan worden bemonsterd; locaties als woongebieden en winkelbuurten in de stad, parken (op afstand van bomen), grote straten of pleinen met weinig of geen verkeer, open terreinen zoals onderwijs-, sport- en recreatiefaciliteiten. |
| Voorstadsgebied | Bescherming van de gezondheid van de mens en de vegetatie: beoordeling van de mate van blootstelling van de bevolking en de vegetatie aan de periferie van agglomeraties, waar de hoogste ozonniveaus voorkomen waaraan de bevolking en de vegetatie direct of indirect kunnen blootstaan. | Enkele tientallen km2 | Op een bepaalde afstand van het gebied met maximale emissies, benedenwinds bij de heersende windrichting(en) wanneer de omstandigheden ozonvorming in de hand werken; waar bevolking, kwetsbare gewassen of natuurlijke ecosystemen aan de buitenrand van een agglomeratie aan hoge ozonniveaus worden blootgesteld; zo nodig ook enkele voorstedelijke stations bovenwinds van het gebied met maximale emissies, om de regionale ozonachtergrondniveaus te bepalen. |
| Platteland | Bescherming van de gezondheid van de mens en de vegetatie: beoordeling van de mate van blootstelling van bevolking, landbouwgewassen en natuurlijke ecosystemen aan ozonconcentraties op subregionale schaal. | Subregionaal niveau (enkele honderden km2) | Stations kunnen worden gesitueerd in kleine plaatsen en/of gebieden met natuurlijke ecosystemen, bossen of landbouwgewassen; representatief voor de ozonniveaus buiten het bereik van directe plaatselijke emissiebronnen zoals bedrijfsinstallaties en wegen; op open plekken. |
| Plattelands-achtergrond | Bescherming van de vegetatie en de gezondheid van de mens: beoordeling van de mate van blootstelling van landbouwgewassen en natuurlijke ecosystemen aan ozonconcentraties op regionale schaal alsmede de mate van blootstelling van de bevolking. | Regionaal/nationaal/continentaal niveau (1000 à 10.000 km2) | Stations in gebieden met geringere bevolkingsdichtheid, vb. met natuurlijke ecosystemen, bossen, ver van stads- en industriegebieden en verwijderd van plaatselijke emissiebronnen; locaties die vaak te kampen hebben met plaatselijke inversieomstandigheden nabij de grond, moeten vermeden worden; kustlocaties met uitgesproken dagelijkse windcyclussen van plaatselijke aard zijn niet aan te bevelen. |

(a) De meetpunten moeten zo mogelijk ook representatief zijn voor soortgelijke locaties die zich niet in de onmiddellijke omgeving bevinden.

Voor plattelands- en plattelandsachtergrondstations moet zo nodig worden gezorgd voor coördinatie met de monitoringvoorschriften van Verordening (EG) nr.1091/94 van de Europese Commissie betreffende de bescherming van de bossen in de Europese Gemeenschap tegen luchtverontreiniging.

II.	Situering op microniveau

Voor zover haalbaar moeten de volgende richtsnoeren worden aangehouden:

1)	De luchtstroom rond de inlaat van de bemonsteringsbuis moet onbelemmerd zijn (binnen een hoek van ten minste 270º), zonder enige verstoring van de luchtstroom in de omgeving van het bemonsteringsapparaat, d.w.z. op een afstand van gebouwen, balkons, bomen en andere obstakels die meer dan tweemaal zo groot is als het hoogteverschil tussen obstakel en bemonsteringsapparaat;

2)	In het algemeen moet het bemonsterings(inlaat)punt zich tussen 1,5 m (ademhalingsniveau) en 4 m boven de grond bevinden. Hogere inlaathoogten zijn mogelijk voor stedelijke stations (in bepaalde omstandigheden) en in beboste gebieden;

3)	De inlaatbuis moet ver verwijderd zijn van emissiebronnen zoals vuurhaarden en schoorstenen en meer dan 10 m van de dichtstbijgelegen weg, en op grotere afstanden naarmate de verkeersdrukte groter is;

4)	De uitlaat van het bemonsteringsapparaat moet zo geplaatst worden dat de uitgestoten lucht niet opnieuw de inlaat bereikt.

Ook met de volgende factoren kan rekening worden gehouden:

1)	interfererende bronnen;

2)	veiligheid;

3)	toegankelijkheid;

4)	beschikbaarheid van elektriciteit en telefoonverbindingen;

5)	zichtbaarheid van het meetpunt ten opzichte van de omgeving;

6)	veiligheid van publiek en bedieners;

7)	wenselijkheid de meetpunten voor verschillende verontreinigende stoffen zo veel mogelijk te laten samenvallen;

8)	planologische voorschriften.

III.	Documentatie en toetsing van de gekozen locaties

De procedures voor de keuze van de meetlocaties moeten tijdens de classificatie goed gedocumenteerd worden aan de hand van omgevingsfoto's in alle richtingen en een gedetailleerde kaart. De locaties moeten met regelmatige tussenpozen worden herbeoordeeld en de documentatie moet worden bijgewerkt om te garanderen dat na verloop van tijd nog steeds aan de selectiecriteria wordt voldaan.

Dit vereist een correcte screening en interpretatie van de controlegegevens in het licht van de meteorologische en fotochemische processen die de meting van de ozonconcentraties op de respectieve locaties beïnvloeden.

BIJLAGE 2.5.7.5

CRITERIA VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET MINIMUMAANTAL MEETPUNTEN VOOR VASTE METINGEN VAN DE CONCENTRATIES VAN OZON

I.	Minimumaantal meetpunten voor continue vaste metingen om de luchtkwaliteit te beoordelen met het oog op de inachtneming van de richtwaarden, langetermijndoelstellingen en informatie- en alarmwaardes op plaatsen waar continue meting de enige bron van informatie is

| Bevolking | Agglomeraties | Andere zones | Platteland/achtergrond |
| --- | --- | --- | --- |
| (x1000) | (stad en voorstad) (a) | (voorstad en platteland) (a) |  |
| < 250 |  | 1 | gemiddeld voor alle zones van het land 1 station/50.000 km2 |
| < 500 | 1 | 2 |  |
| < 1000 | 2 | 2 |  |
| < 1500 | 3 | 3 |  |
| < 2000 | 3 | 4 |  |
| < 2750 | 4 | 5 |  |
| < 3750 | 5 | 6 |  |
| > 3750 | 1 extra station per 2 miljoen inwoners | 1 extra station per 2 miljoen inwoners |  |

(a)	Ten minste 1 station in voorstedelijke gebieden, waar vermoedelijk de hoogste blootstelling van de bevolking voorkomt. In agglomeraties moet ten minste 50% van de stations zich in voorstedelijk gebied bevinden.

II.	Minimumaantal meetpunten voor vaste metingen in de zones en agglomeraties waar aan de langetermijndoelstellingen wordt voldaan

Het aantal meetpunten voor ozon moet, rekening houdend met andere aanvullende beoordelingsinstrumenten zoals luchtkwaliteitmodellen en metingen van stikstofdioxide op dezelfde plaats, voldoende zijn om de trends inzake ozonverontreiniging te onderzoeken en na te gaan of aan de langetermijndoelstellingen wordt voldaan. Het aantal stations in agglomeraties en andere zones mag worden verminderd tot een derde van het in deel I genoemde aantal. Wanneer informatie van vaste meetstations de enige bron van informatie is, moet er ten minste één meetstation blijven. Als dit tot gevolg heeft dat er in een zone met aanvullende beoordelingsinstrumenten geen station meer overblijft, coördinatie met de stations in aangrenzende zones een adequate beoordeling van de ozonconcentratie in het licht van de langetermijndoelstellingen garanderen. Het aantal plattelandachtergrondstations moet 1 per 100.000 km2 zijn.

BIJLAGE 2.5.7.6

METINGEN VAN OZONPRECURSOREN

I.	Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van metingen van ozonprecursoren zijn het analyseren van trends inzake ozonprecursorconcentraties, het controleren van de doeltreffendheid van strategieën voor emissiereductie, het controleren van de consistentie van emissie-inventarissen en het helpen aanwijzen van de verbanden tussen emissiebronnen en de concentraties van verontreinigende stoffen.

Voorts wordt beoogd hiermee een bijdrage te leveren tot de kennis van de vorming van ozon en de verspreidingsprocessen van ozonprecursoren alsmede de toepassing van fotochemische modellen.

II.	Stoffen

De metingen van ozonprecursoren moeten ten minste stikstofoxiden en relevante vluchtige organische stoffen (VOS) bestrijken. Hieronder volgt een lijst van vluchtige organische stoffen waarvoor metingen worden aanbevolen.

|  | 1-buteen | isopreen | ethylbenzeen |
| --- | --- | --- | --- |
| Ethaan | Trans-2-buteen | n-hexaan | m-xyleen + p-xyleen |
| Ethyleen | Cis-2-buteen | i-hexaan | o-xyleen |
| Acetyleen | 1,3-butadieen | n-heptaan | 1,2,4-trimethylbenzeen |
| Propaan | n-pentaan | n-octaan | 1,2,3-trimethylbenzeen |
| Propeen | i-pentaan | i-octaan | 1,3,5-trimethylbenzeen |
| n-butaan | 1-penteen | benzeen | formaldehyde |
| i-butaan | 2-penteen | tolueen | totaal koolwaterstoffen excl. methaan |

III.	Referentiemethoden

De in bijlage 2.5.5.9 vastgelegde referentiemethode is van toepassing op stikstofoxiden.

De Europese Commissie moet in kennis worden gesteld van de methoden die worden gehanteerd bij de monsterneming en bepaling van vluchtige organische stoffen (VOS). De Europese Commissie zal vergelijkend onderzoek doen en zal de mogelijkheden nagaan voor het vaststellen van referentiemethoden voor de monsterneming en de bepaling van precursoren om de vergelijkbaarheid en precisie van de metingen te verbeteren.

IV. 	Situering meetpunten

Metingen moeten worden verricht in stedelijke en voorstedelijke gebieden op alle meetpunten die in overeenstemming met de voorschriften van de afdeling 2.5.3 zijn opgezet en voor de bovengenoemde monitoringdoelstellingen geschikt worden geacht.

BIJLAGE 2.5.7.7

DOELSTELLINGEN INZAKE GEGEVENSKWALITEIT EN COMPILATIE VAN DE RESULTATEN VAN DE LUCHTKWALITEITSBEOORDELING

I.	Doelstellingen inzake gegevenskwaliteit

De volgende kwaliteitsdoelstellingen voor de gegevens gelden als richtsnoer voor kwaliteitsborgingsprogramma’s (voor toegestane onzekerheden van de beoordelingsmethoden, de minimale tijdsdekking en het minimale registratiepercentage van de metingen).

|  | Voor ozon, NO en NO2 |
| --- | --- |
| Continue vaste metingen onzekerheid van afzonderlijke metingen minimaal registratiepercentage | 15% 90% tijdens de zomer 75% tijdens de winter |
| Indicatieve metingen onzekerheid van afzonderlijke metingen minimaal registratiepercentage minimale tijdsdekking | 30% 90% > 10% tijdens de zomer |
| Modellering onzekerheid van: uurgemiddelden (overdag) hoogste 8-uursgemiddelde van een dag | 50% 50% |
| Objectieve raming Onzekerheid | 75% |

De onzekerheid (bij een betrouwbaarheidsinterval van 95%) van de meetmethoden wordt beoordeeld aan de hand van de beginselen van de ISO-richtsnoeren voor de uitdrukking van de onzekerheid van metingen (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, 1993) dan wel de methoden van ISO 5725-1 "Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results" (1994) of op een daaraan gelijkwaardige wijze. De in de tabel gegeven percentages voor onzekerheid betreffen het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor afzonderlijke metingen. Het zijn gemiddelden over de berekeningsperiode voor de richtwaarden en langetermijndoelstellingen. De voor de continue vaste metingen toegestane onzekerheid moet zo worden geïnterpreteerd dat deze geldt in de buurt van het concentratieniveau van de drempel in kwestie.

De onzekerheid voor modellen en objectieve ramingen wordt omschreven als de maximumafwijking tussen de gemeten en berekende concentratieniveaus over de periode waarvoor de drempel in kwestie geldt, zonder rekening te houden met de chronologie.

Onder "tijdsdekking" wordt verstaan het percentage van de voor het vaststellen van de drempelwaarde in aanmerking genomen periode tijdens welke de verontreinigende stof wordt gemeten.

Onder "registratiepercentage" wordt verstaan de verhouding van de tijd tijdens welke het instrument geldige gegevens oplevert tot de tijd waarvoor de statistische parameter of de geaggregeerde waarde moet worden berekend.

Om te bepalen of aan de eisen inzake minimaal registratiepercentage en minimale tijdsdekking wordt voldaan, wordt geen rekening gehouden met het verlies van gegevens als gevolg van periodieke ijkingen en het normale onderhoud van de instrumenten.

II.	Resultaten van de luchtkwaliteitsbeoordeling

Voor zones en agglomeraties waar andere gegevensbronnen dan metingen worden gebruikt, moet de volgende informatie worden verzameld als aanvulling op de metingen:

- een beschrijving van de uitgevoerde beoordelingsactiviteiten;

- de specifieke methoden die zijn gehanteerd, met verwijzingen naar beschrijvingen van die methoden;

- gegevens- en informatiebronnen;

- een beschrijving van de resultaten, met vermelding van de onzekerheden, en in het bijzonder de omvang van eventuele gebieden binnen de zone of agglomeratie waar de concentraties de langetermijndoelstellingen of de richtwaarden overschrijden;

- voor langetermijndoelstellingen of richtwaarden die de bescherming van de gezondheid van de mens beogen, het deel van de bevolking dat het risico loopt te worden blootgesteld aan concentraties die hoger zijn dan de drempel.

Waar mogelijk moeten kaarten samengesteld worden met daarop de concentratieniveaus binnen elke zone en agglomeratie.

III.	Standaardisatie

Voor ozon en stikstofoxiden moet het volume worden omgerekend tot het volume bij een temperatuur van 293 K en een druk van 101,3 kPa.

## BIJLAGE 2.5.7.8 
REFERENTIEMETHODE VOOR DE ANALYSE VAN OZON EN DE IJKING VAN MEETINSTRUMENTEN VOOR OZON

I.	Referentiemethode voor de analyse van ozon en de ijking van meetinstrumenten voor ozon

-	Analysemethode: UV-fotometrische methode (ISO FDIS 13964)

-	IJkmethode: referentie-UV-fotometer (ISO FDIS 13964, VDI 2468, Bl. 6)

Voor deze methode wordt door het Europees Comité voor normalisatie (CEN) een norm opgesteld. Zodra deze organisatie die norm heeft gepubliceerd, worden de daarin beschreven methode en technieken de analyse- en ijkmethode waaraan moet worden gerefereerd.

Een andere methode mag toegepast worden, als aangetoond kan worden dat ze resultaten oplevert die gelijkwaardig zijn aan de met bovenstaande methode verkregen resultaten.

II.	Referentietechnieken voor de modellering van ozon

Referentietechnieken voor modellering kunnen op dit moment niet nader worden omschreven.]

# BIJLAGE 2.8.

Ingevoegd bij art. 29 B.Vl.reg. 24 maart 1998, B.S. 30 april 1998

In artikel 2.8.0.3 van titel II van het VLAREM bedoelde categorieën van industriële activiteiten

- Deze bijlage heeft geen betrekking op installaties of delen van installaties welke voor onderzoek, ontwikkeling en beproeving van nieuwe producten en procédés worden gebruikt.

- De hieronder genoemde drempelwaarden hebben in het algemeen betrekking op de productiecapaciteit of op het vermogen. Wanneer een exploitant in dezelfde installatie of op dezelfde plaats verscheidene activiteiten van dezelfde rubriek verricht, worden de capaciteiten van de activiteiten bij elkaar opgeteld.

- Energie-industrie

  - Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW.

  - Aardolie- en gasraffinaderijen.

  - Cokesfabrieken.

  - Installaties voor het vergassen en vloeibaar maken van steenkool.

- Productie en verwerking van metalen

  - Installaties voor het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts.

  - Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van uitrusting voor continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur.

  - Installaties voor verwerking van ferrometalen door:

    - warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur;

    - smeden met hamers met een slagarbeid van meer dan 50 kilojoule per hamer, wanneer een thermisch vermogen van meer dan 20 MW wordt gebruikt;

    - het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal per uur.

  - Smelterijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.

  - Installaties:

    - voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procédés;

    - voor het smelten van non-ferrometalen, met inbegrip van legeringen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten) met een smeltcapaciteit van meer dan 4 ton per dag voor lood en cadmium of 20 ton per dag voor alle andere metalen per dag.

  - Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt.

- Minerale industrie

  - Installaties voor de productie van cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag, of van ongebluste kalk in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag, of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.

  - Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten.

  - Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag.

  - Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van mineraalvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag.

  - Installaties voor het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit per kilo van meer dan 75 ton per dag, en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m3.

- Chemische industrie 
Onder fabricage in de zin van de categorieën van activiteiten van deel 4 wordt verstaan de fabricage van de in 4.1° tot en met 4.6° genoemde stoffen of groepen van stoffen op industriële schaal door chemische omzetting.

  - Chemische installatie voor de fabricage en organische-chemische basisproducten zoals:

    - eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische);

    - zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters, acetaten, ethers, peroxyden, epoxyharsen;

    - zwavelhoudende koolwaterstoffen;

    - stikstofhoudende, koolwaterstoffen, zoals aminen,amiden, nitroso-, nitro- en nitraatverbindingen, nitrillen, cyanaten, isocyanaten;

    - fosforhoudende koolwaterstoffen;

    - halogeenhoudende koolwaterstoffen;

    - organometaalverbindingen;

    - kunststof-basisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels);

    - synthetische rubber;

    - kleurstoffen en pigmenten;

    - tensioatieve stoffen en tensiden.

  - Chemische installaties voor de fabricage van anorganische-chemische basisproducten, zoals:

    - van gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelverbindingen, stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide, carbonyldichloride;

    - van zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur, fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, oleum, zwaveligzuur;

    - van basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, natriumhydroxide;

    - van zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcarbonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat;

    - van niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium, siliciumcarbide.

  - Chemische installaties voor de fabricage van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen).

  - Chemische installaties voor de fabricage van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden.

  - Installaties voor de fabricage van farmaceutische basisproducten die een chemisch of biologisch procédé gebruiken.

  - Chemische installaties voor de fabricage van explosieven.

- Afvalbeheer 
Onverminderd de overeenkomstig artikel 11 van de EG-richtlijn 75/442/EEG en artikel 3 van EG-richtlijn 91/689/EEG van 12 december 1991 door het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer vastgestelde regels inzake aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen:

  - Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen zoals vastgesteld door het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer en zoals opgenomen op de indelingslijst gevoegd bij titel I van het VLAREM overeenkomstig de lijst van artikel 1, lid 4, van de EG-richtlijn 91/689/EEG in de zin van de bijlagen II A en IIB (handelingen R1, R5, R6, R8 en R9) van EG-richtlijnen 75/442/EEG en 75/439/EEG van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag.

  - Installaties voor de verbranding van stedelijk afval zoals opgenomen op de indelingslijst gevoegd bij titel I van het VLAREM overeenkomstig de EG-richtlijn 89/369/EEG van 8 juni 1989 ter voorkoming van door nieuwe installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging en de EG-richtlijn 89/429/EEG van 21 juni 1989 ter vermindering van door bestaande installaties voor de verbranding van stedelijk afval veroorzaakte luchtverontreiniging, met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur.

  - Installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen zoals opgenomen op de indelingslijst gevoegd bij titel I van het VLAREM overeenkomstig de bijlage II A van EG-richtlijn 75/442/EEG, rubrieken D8, D9, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.

  - Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25 000 ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen.

- Overige activiteiten

  - Industriële installaties voor:

    - de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen;

    - de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.

  - Installaties voor de voorbehandeling (wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag.

  - Installaties voor het looien van huiden met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per dag.

    - slachthuizen met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren;

    - bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen op basis van:

      - dierlijke grondstoffen (anderen dan melk) met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag eindproducten;

      - plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis);

    - bewerking en verwerking van melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag (gemiddelde waarde op jaarbasis).

  - Installaties voor de destructie of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag.

  - Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan:

    - 40 000 plaatsen voor pluimvee;

    - 2 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen.

  - Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impragneren met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddel per uur, of meer dan 200 ton per jaar.

  - Installaties voor de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of electrografiet door verbranding of grafitisering.

BIJLAGE 2.10. 
BEHEERSING VAN DE EMISSIES VAN SO2, NOx, VOS EN NH3

Bijlage toegevoegd bij art. 15 B.Vl.reg. 14 maart 2003(2), B.S. 14 april 2003.

BIJLAGE 2.10.A 
Uiterlijk in 2010 te bereiken emissieplafonds voor SO2, NOx, VOS EN NH3

|  | SO2 (kiloton) | NOx (kiloton) | VOS (kiloton) | NH3 (kiloton) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plafond voor Vlaanderen voor alle bronnen excl. transport | 65,8 | 58,3 | 70,9 | 45 |
| Plafond voor België voor transportsector | 2 | 68 | 35,6 | / |

## BIJLAGE 2.10.B 
Methoden voor emissie-inventarissen en –prognoses

De emissie-inventarissen en -prognoses worden opgesteld met de methoden die in het kader van het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand zijn overeengekomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke handleiding van EMEP/CORINAIR *.

# [BIJLAGE 4.1.8. Model van jaarverslag inzake emissies van verontreinigde stoffen]

(Gewijzigd bij art. 274 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999 en bij art. 12 B.Vl.reg. 20 april 2001, B.S. 10 juli 2001)

Opgeheven bij art. 9 B. Vl. reg. van 2 april 2004, B.S. 4 juni 2004, tweede editie.

# BIJLAGE 4.1.9.1.6.
PROGRAMMA'S VAN DE CURSUSSEN VAN AANVULLENDE VORMING VOOR MILIEUCOÖRDINATOR

Ingevoegd bij art. 14,1° B. Vl. reg.26 juni 1996, B.S. 3 juli 1996
Gewijzigd bij art. 275 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

De programma's van de cursussen van aanvullende vorming beantwoorden ten minste aan de volgende voorwaarden:

- zij zijn zo opgevat dat zij de kandidaat in staat stellen de nodige kennis en bekwaamheid te verwerven voor het vervullen van het geheel van decretale en reglementaire taken opgelegd aan de milieucoördinator;

- zij begrijpen ten minste:

  - 250 uur voor de cursussen van aanvullende vorming van het eerste niveau;

  - 150 uur voor de cursussen van aanvullende vorming van het tweede niveau;

als volgt opgesplitst in drie modules met de volgende inhoud:

[ De overgangscursussen van het tweede niveau naar het eerste niveau zijn zo opgevat dat zij minimaal zowel het inhoudelijke verschil tussen de beide programma's als hun verschil in aantal lesuren omvatten. ]

| PROGRAMMA-INHOUD | A Eerste niveau | B Tweede niveau |
| --- | --- | --- |
| Module 1. Uitgangspunten achtergronden en basisbegrippen. | 50 uur | 30 uur |
| 1.1. Grondslagen van milieuwetenschappen |  |  |
| Probleemanalyse en structurering van de milieuproblematiek, relaties tussen activiteiten en milieueffecten, milieuhygiëne en ecologie, kenmerkende grootheden en basisdefinities, milieubeschouwingen bij het ontwerp en de exploitatie van industriële installaties. |  |  |
| 1.2. Milieubeleidsvorming en instrumenten van het milieubeleid van de overheid. |  |  |
| Inhoudelijke facetten en achtergronden bij het hanteren van milieu-instrumenten: fysieke regulering economische instrumenten, beslissingsondersteunende instrumenten (MER, VR, audit, LCA) convenanten en milieubeleidsplanning op de verschillende niveaus (onder meer Europees en regionaal). |  |  |
| 1.3. Milieurecht en de formulering van milieu-eisen. |  |  |
| Structuur en opbouw van de milieuwetgeving. Aansprakelijkheid. Kader van de Europese milieurichtlijnen en van de Vlaamse milieuwetgeving. Milieuvergunningsprocedures. De concrete formulering van milieu-eisen. Doelvoorschriften versus middelvoorschriften. Het voldoen aan de algemene preventiebeginselen (vb. BBT). Gebruik van codes van goede praktijk en van normen en standaarden. Definities en correcte interpretatie van technologische eisen, emissie-normen en milieukwaliteitsnormen. |  |  |
| Module 2. Milieubeheerssystemen in de bedrijven en de functionele taken van de milieucoördinator. | 60 uur | 35 uur |
| 2.1. De integratie van milieuzorg in het bedrijfsbeheer |  |  |
| Basiscomponenten van de bedrijfsinterne milieuzorg en afbakening van verantwoordelijkheden. Interacties en samenhang met de arbeidsveiligheid en de integrale kwaliteitszorg. Achtergronden op het vlak van de Europese EMAS-Verordening, het decreet Bedrijfsinterne Milieuzorg en de ISO-14000-normenreeks. |  |  |
| 2.2. Het opstarten van een milieuzorgsysteem in de onderneming. |  |  |
| Milieubeleidsverklaring. Het uitvoeren van een milieuanalyse (organisatorisch, juridisch-bestuurlijk en technisch). Het opstellen van een milieuprogramma met prioriteitsstelling. Opleiding en vorming. Rapportages. Controle-instrumenten met indicatoren en criteria (Environmenteal performance indicators). |  |  |
| 2.3. Controle en handhaving van milieuvoorwaarden met inbegrip van administratieve en procedurele aspecten. |  |  |
| 2.3.1. Monitoring van emissies en afvalstromen met ingebrip van industriële meet-aspecten. Het opstellen van een emissiejaarverslag. |  |  |
| 2.3.2. Het opstellen van een milieuvergunningsaanvraag.De identificatie en interpretatie van milieuvoorwaarden. Het berekenen van milieuheffingen (afvalwater, afvalstoffen). Subsidiemogelijkheden (steun voor R&D-activiteiten en economische expansiesteun). |  |  |
| Module 3. Operationalisering en uitdieping van de taakstelling van een milieucoördinator. | 140 uur | 85 uur |
| 3.1. Technologische facetten |  |  |
| 3.1.1. Procesgeïntegreerde of structureel preventieve milieuverbeteringen ter vermijding van emissies en afvalstromen. Bedrijfsinterne en -externe recyclage en hergebruik. Het opzetten van preventieprojecten bij industriële processen. Productontwerp vanuit een milieuvisie met inbegrip van integraal ketenbeheer. |  |  |
| 3.1.2. Preventieve maatregelen ter voorkoming van bodem- en grondwaterverontreiniging. |  |  |
| 3.1.3. Preventieve maatregelen vanuit het oogpunt van de externe veiligheid. |  |  |
| 3.1.4. Beheersingstechnieken (afvalwaterbehandeling, rookgaszuivering). |  |  |
| 3.1.5. Saneringstechnologie (bodemsanering). |  |  |
| 3.1.6. Beheersingstechnieken geluid. |  |  |
| 3.2. Bedrijfseconomische en beheersfacetten. |  |  |
| 3.2.1. Kostenberekeningen en investeringsanalyses kosten-baten en kosten-effectiviteitsanalyses vanuit milieuperspectief. Keuze en prioriteitsstelling van milieuverbeteringsprojecten. De miliedimensie van het verzekeringsbeheer. |  |  |
| 3.2.2. Projectbeheer. Management van technologische innovaties en van R&D-activiteiten vauit een anticiperend milieuperspectief. |  |  |
| 3.3. Sociale en communicatieve facetten. |  |  |
| 3.3.1. Interne en externe communicatie en rapportage over milieu-aangelegenheden. Overleg binnen het Comité V.G.V.. Samenwerking en afstemming tussen de milieucoördinator en de veiligheidschef. Externe communicatie en conflictbehandeling. |  |  |
| 3.2.2. Het stimuleren van preventieve gedragsveranderingen en van "good housekeeping" praktijken in organisaties. Het organiseren van opleidings- en vormingsactiviteiten voor het personeel. |  |  |
| 3.4. Methodologische facetten. |  |  |
| 3.4.1. Milieueffectrapportage. Methodes en technieken voor milieueffectbeoordeling. |  |  |
| 3.4.2. Veiligheidsrapportering en risico-analysetechniekenvanuit het perspectief van de externe veiligheid. |  |  |
| 3.4.3. Methodes en strategieën voor milieu-auditing. |  |  |
| 3.4.4. Het raadplegen van gegevensbestanden en informatiebronnen omtrent industrieel milieubeheer. |  |  |

# BIJLAGE 4.1.9.2.3.1.
VOORSCHRIFTEN INZAKE MILIEUBELEIDSMAATREGELEN, MILIEUPROGRAMMA’S EN MILIEUBEHEERSYSTEMEN

Ingevoegd bij art. 14,2° B. Vl. reg.26 juni 1996, B.S. 3 juli 1996
Gewijzigd bij art. 276 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

## A. Milieubeleidsmaatregelen en milieuprogramma's

- Zowel het bedrijfsmilieubeleid als het milieuprogramma voor de locatie moeten schriftelijk worden vastgelegd. De desbetreffende documenten maken duidelijk hoe het milieuprogramma en het milieubeheersysteem van de locatie zich verhouden tot het beleid en de systemen van het bedrijf in zijn geheel.

- Het bedrijfsmilieubeleid moet worden vastgesteld en op gezette tijden opnieuw bezien, met name in het licht van de milieuaudits, en waar nodig bijgesteld, op het hoogst bedrijfsbeleidsniveau. Een en ander wordt aan het personeel medegedeeld en voor het publiek beschikbaar gesteld.

- Het bedrijfsmilieubeleid moet gebaseerd zijn op de beleidslijnen in afdeling D. 
Naast het in acht nemen van alle pertinente milieuvoorschriften die van toepassing zijn, wordt met het beleid ook de voortdurende verbetering van de prestaties op milieugebied beoogd. Het milieubeleid en het programma voor de locatie moeten in het bijzonder gericht zijn op de thema's in afdeling C.

- Milieudoelstellingen 
Het bedrijf omschrijft zijn milieudoelstellingen op alle betrokken niveaus in het bedrijf. De doelstellingen dienen in overeenstemming te zijn met het milieubeleid en waarmogelijk worden er cijfers in opgenomen waarop het bedrijf zich vastlegt wat betreft de gestage verbetering van de milieuprestaties binnen vastgestelde termijnen.

- Milieuprogramma voor de locatie 
Het bedrijf stelt een programma ter bereiking van de doelstellingen op de locatie vast en houdt hieraan de hand. Dit programma behelst het volgende:

  - de bepaling van de verantwoordelijkheid voor de doelstellingen voor elke functie in en op elk niveau van het bedrijf;

  - de middelen om deze doelstelling te bereiken.

Voor het milieubeheer van projecten betreffende nieuwe ontwikkelingen, of nieuweprogramma's of gewijzigde produkten, diensten of procédés worden afzonderlijke programma's opgesteld ter bepaling van:

    - de milieudoelstellingen die dienen te worden bereikt;

    - de methoden om die te bereken;

    - de te volgen procedures bij veranderingen en wijzigingen in de loop van de uitvoering van projecten;

    - de eventueel noodzakelijke bijsturingsmechanismen, de wijze waarop die in werking moeten treden en waarop in de praktijk wordt nagegaan of zij voldoende zijn.

## B. Milieubeheersystemen

Het milieubeheersysteem moet zodanig worden opgezet, ten uitvoer gelegd en in stand gehouden dat aan de onderstaande voorschriften wordt voldaan.

- Milieubeleid, -doelstellingen en -programma's 
Vaststelling en periodieke toetsing, met in voorkomend geval herziening, van milieubeleid, -doelstellingen en -programma's voor de locatie van het bedrijf op het hoogste passende bedrijfsbeleidsniveau.

- Organisaties en personeel 
Verantwoordelijkheid en autoriteit 
Omschrijving en documentatie van verantwoordelijkheid, autoriteit en onderlingen betrekkingen van de belangrijkste personeelsleden die werkzaamheden met milieueffect leiden, uitvoeren en volgen. 

Directievertegenwoordiger 
Aanwijzing van een directievertegenwoordiger die over de verantwoordelijkheid en autoriteit beschikt om te zorgen voor de uitvoering en instandhouding van het beheerssysteem. 

Personeel communicatie en opleiding 
Het personeel op alle niveaus bewust maken van:

  - het belang van de inachtneming van het milieubeleid en de milieudoelstellingen, en van voorschriften die op grond van het vastgelegde beheersysteem van toepassing zijn;

  - de potentiële gevolgen van hun werkzaamheden voor het milieu en het ecologisch nut van verbeterde prestaties;

  - hun rol en verantwoordelijkheid bij het tot stand brengen van het milieubeleid en de milieudoelstellingen, en bij de naleving van de voorschriften van het beheersysteem;

  - de mogelijke gevolgen van afwijkingen van de afgesproken werkprocedure.

De identificatie van opleidingsbehoeften en het verstrekken van passende opleiding aan alle personeelsleden wier werk significante gevolgen voor het milieu kan hebben.
Het bedrijf stelt procedures vast en houdt deze in stand voor het ontvangen, documenteren en beantwoorden van (interne en externe) mededelingen van betrokken en belanghebbende partijen over zijn milieu-effecten en milieubeleid.

- Milieu-effecten 
Milieu-effectbeoordeling en -registratie 
Bestudering en evaluatie van milieu-effecten van bedrijfsactiviteiten die door de locatie veroorzaakt worden en aanleggen van een register van als significant onderkende effecten. 
Hierbij moeten voor zover dienstig de volgende aspecten worden bezien:

  - al dan niet gecontroleerde emissies in de lucht;

  - al dan niet gecontroleerde lozingen in water of riolen;

  - vaste en andere afvalstoffen, met name gevaarlijke afvalstoffen;

  - bodemvervuiling;

  - gebruik van boden, water, brandstoffen, energie en andere natuurlijke hulpbronnen;

  - warmte-afgifte, geluids- en geurhinder, stof, trillingen en visuele hinder;

  - effecten voor welbepaalde delen van het milieu en ecosystemen.

Hierbij moeten de effecten in aanmerking worden genomen die voortvloeien uit, of wellicht zullen voorvloeien uit:

    - de normale bedrijfsomstandigheden;

    - abnormale bedrijfsomstandigheden;

    - incidenten, ongevallen en potentiële noodsituaties;

    - activiteiten in het verleden, huidige en geplande activiteiten.

Register van wettelijke, regelgevende en andere beleidsvoorschriften 
Het bedrijf stelt procedures vast en houdt deze in stand voor het registreren van alle wettelijke, regelgevende en andere beleidsvoorschriften met betrekking tot de aan zijn activiteiten, produkten en diensten verbonden milieuaspecten.

- Operationele controle 
Vaststelling van werkprocedures 
Omschrijving van functies, activiteiten en processen die van invloed zijn of kunnen zijn op het milieu, en relevant zijn voor beleid en doelstellingen van het bedrijf. 
Planning en beheersing van deze functies, activiteiten en processen met bijzondere aandacht voor:

  - gedocumenteerde werkinstructies waarin wordt beschreven hoe de activiteit moet worden verricht, hetzij door werknemers van het bedrijf zelf of door anderen namens het bedrijf; deze instructies moeten voorzien in situaties waarin het ontbreken van dergelijke instructies tot niet-naleving van het milieubeleid zou kunnen leiden;

  - procedures voor aankooptransacties en werkzaamheden onder contract, ten einde ervoor te zorgen dat leveranciers en namens de organisatie optredende personen het milieubeleid van het bedrijf in acht nemen, voor zover dit op hen betrekking heeft;

  - bewaking en beheersing van relevante bedrijfsproceskenmerken (bijvoorbeeld effluenten en afvalverwijdering);

  - goedkeuring van geplande processen en uitrusting;

  - prestatiecriteria, die in schriftelijke normen moeten worden vastgelegd.

Controle 
Controle door het bedrijf op de naleving van de voorschriften van het bedrijfsmilieubeleid, het milieuprogramma en het milieubeheersysteem voor de locatie alsmede van de voorschriften inzake aanleggen en bijhouden van bestanden van die resultaten. 
Voor elke relevante activiteit of sector houdt zulks in:

  - identificatie en documentatie van de te verzamelen controlegegevens;

  - specificatie en documentatie van de te hanteren controleprocedures;

  - vaststelling en documentatie van aanvaardingscriteria en van de te nemen maatregelen wanneer de resultaten ontoereikend zijn;

  - evaluatie en documentatie van de deugdelijkheid van vroeger verworven controlegegevens wanneer de controlesystemen niet correct blijken te werken.

Niet-naleving en bijsturingsmaatregelen 
Onderzoek en bijsturing, in geval van niet-naleving van milieubeleid, -doelstellingen of -normen van het bedrijf, ten einde:

  - de oorzaak vast te stellen;

  - een actieplan op te stellen;

  - preventieve maatregelen te treffen op een niveau dat in verhouding staat tot het optredende risico;

  - controles uit te voeren om te garanderen dat eventueel genomen preventieve maatregelen doeltreffend zijn;

  - registratie van eventuele wijzigingen in de procedures als gevolg van bijsturingsmaatregelen.

- Milieubeheerdocumentatiebestand 
Aanleggen van documentatie met het oog op:

  - een volledige presentatie van milieubeleid, -doelstellingen en -programma;

  - documentering van belangrijke functies en verantwoordelijkheden;

  - beschrijving van de interactie van systeemelementen.

Aanleggen van bestanden om de naleving van de voorschriften van het milieubeheersysteem te bewijzen en aan te geven in hoeverre de geplande milieudoelstellingen zijn bereikt.

- Milieuaudits 
Beheer, implementatie en toetsing van een systematisch en periodiek programma voor de volgende punten:

  - de vraag of de milieubeheersactiviteiten al dan niet stroken met het milieuprogramma en of zij doeltreffend worden uitgevoerd;

  - de doeltreffendheid van het milieubeheersysteem bij de totstandbrenging van het milieubeleid van het bedrijf.

## C. In aanmerking te nemen punten

In het kader van het milieubeleid en de milieuprogramma's en bij de milieuaudit dienen de volgende punten te worden behandeld:

- Beoordeling, controle en vermindering van de weerslag van de betrokken activiteit op de verschillende milieucompartimenten.

- Energiebeheer, -besparing, -keuze

- Beheer, besparing, keuze en vervoer van grondstoffen; waterbeheer en -besparing.

- Beperking, recycling, hergebruik, vervoer en verwijdering van afval.

- Evaluatie, controle vermindering van lawaai binnen en buiten de locatie.

- Selectie van nieuwe produktieprocédés en veranderingen in produktieprocédés.

- Produktplanning (ontwerp, verpakking, vervoer, gebruik en verwijdering).

- Milieuprestaties en -praktijken van aannemers, onderaannemers en leveranciers.

- Preventie en terugdringing van milieuongevallen.

- Noodprocedures voor milieuongevallen.

- Voorlichting en opleiding van het personeel op het gebied van demilieuproblematiek.

- Voorlichting naar buiten toe over milieuzaken.

## D. Goede beheerspraktijken

Het milieubeleid van het bedrijf moet gebaseerd zijn op de volgende beleidslijnen; regelmatig zal worden nagegaan of de bedrijfsactiviteiten stroken met deze beleidslijnen en met het beginsel van een "gestage verbetering" van de milieuprestaties.

- Er wordt bij de werknemers op elk niveau een besef van verantwoordelijkheid voor milieu bevorderd;

- De milieu-effecten van alle nieuwe activiteiten, produkten en produktieprocessen worden van tevoren beoordeeld;

- De gevolgen van lopende activiteiten voor het plaatselijke milieu worden geëvalueerd en gecontroleerd, en elke belangrijke weerslag van die activiteiten op het milieu in het algemeen wordt onderzocht;

- De nodige maatregelen worden genomen om verontreiniging te voorkomen of uit te schakelen en, wanneer dit niet haalbaar is, verontreinigende emissies en de produktie van afval tot een minimum te beperken en zuinig met hulpbronnen om te gaan, met inachtneming van eventuele schone technologieën;

- De nodige maatregelen worden genomen om lozingen van materialen of energieverliezen ten gevolge van ongevallen te voorkomen.

- Er worden controleprocedures ingevoerd en toegepast om de naleving van het milieubeleid na te gaan, en indien voor deze procedures metingen en proeven dienen te worden uitgevoerd, de inkomsten daarvan te registreren en de geregistreerde gegevens bij te werken.

- Er worden procedures en maatregelen vastgesteld en bijgewerkt voor het geval dat wordt geconstateerd dat het milieubeleid of de milieudoelstellingen of –oogmerken van het bedrijf niet worden nagekomen.

- Er worden in samenwerking met de overheidsinstanties noodprocedures ingevoerd, en bijgewerkt, om de effecten van eventuele lozingen in het milieu ten gevolgen van ongevallen tot een minimum te beperken.

- Aan het publiek wordt de nodige informatie verschaft om de milieu-effecten van de activiteiten van het bedrijf te begrijpen en er dient naar een open dialoog met het publiek te worden gestreefd.

- Aan de cliëntele worden de nodige adviezen verstrekt over de belangrijke milieuaspecten van het hanteren, het gebruik en de verwijdering van de door het bedrijf vervaardigde produkten.

- Er dienen maatregelen te worden getroffen om ervoor te zorgen dat onderaannemers die op locatie voor het bedrijf werkzaam zijn, milieunormen hanteren die gelijkwaardig zijn aan die van het bedrijf.

# BIJLAGE 4.1.9.2.3.2.
VOORSCHRIFTEN INZAKE DE EMAS-MILIEUAUDIT

Ingevoegd bij art. 14,3° B. Vl. reg.26 juni 1996, B.S. 3 juli 1996
Gewijzigd bij art. 277 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

Deze audit wordt gepland en uitgevoerd aan de hand van toepasselijke richtsnoeren die zijn neergelegd in de internationale norm ISO 10011 (1990, deel 1, inzonderheid de punten 4.2.5.1, 5.2., 5.3,. 5.4.11, 5.4.2), en andere toepasselijke internationale normen en binnen het raam van de beginselen en specifieke bepalingen van deze verordening (1)

(1) Voor de specifieke toepassing van deze verordening worden de termen in de bovengenoemde norm als

volgt geïnterpreteerd:

- "quality systeem" staat voor 'environmental management system'

- "quality standard" staat voor 'environmental standard'

- "quality manual" staat voor 'environmental management manual'

- "quality audit" staat voor 'environmental audit'

- "client" staat voor 'the company top management'

- "auditee" staat voor 'the site'

In het bijzonder geldt dit :

## A. Doelstellingen

In de milieuauditprogramma's van de locatie zijn de doelstellingen van elke audit of auditcyclus, met inbegrip van de auditfrequentie voor elke activiteit, schriftelijk vastgelegd.

De doelstellingen omvatten in het bijzonder : de beoordeling van de aanwezige beheersystemen en het nagaan van overeenstemming met het bedrijfsbeleid en het programma voor de locatie, die moeten aansluiten bij de toepasselijke milieuwetsvoorschriften.

## B. Draagwijdte

De algemene draagwijdte van de afzonderlijke audits of in voorkomend geval van elke fase van een auditcyclus, wordt duidelijk omschreven, waarbij uitdrukkelijk worden vermeld

- de bestreken gebieden;

- de activiteiten waarvan een audit moet worden verricht;

- de te beschouwen milieumaatstaven;

- het door de audit bestreken tijdvak.

De milieuaudit omvat de evaluatie van de feitelijke gegevens die nodig zijn ter beoordeling van de prestatie.

## C. Organisatie en middelen

Milieaudits worden verricht door personen of groepen personen met voldoende kennis van de door de audit bestreken sectoren en gebieden, inclusief kennis van en rvaring met de betrokken milieubeheersaspecten en de technische, milieu- en reguleringsaspecten, en met de nodige opleiding en bekwaamheden op auditgebied om de aangegeven doelstellingen te bereiken. De aan de audit bestede tijd en middelen dienen in verhouding te zijn tot de draagwijdte en doelstellingen ervan.

De bedrijfsleiding ondersteunt de auditwerkzaamheden.

De auditors moeten voldoende onafhankelijk zijn van de door hen gecontroleerde activiteiten om een objectief en onpartijdig oordeel te kunnen geven.

## D. Planning en voorbereiding van de audit van een locatie

De planning en de voorbereiding van elke audit hebben met name tot doel ervoor te zorgen dat

- de nodige middelen beschikbaar worden gesteld;

- alle betrokkenen bij de auditoperatie (waaronder de auditors zelf, de bedrijfsleiding van de locatie en het personeel) hun rol en verantwoordelijkheden begrijpen.

De voorbereiding, omvat mede het vertrouwd maken met de activiteiten en het milieubeheersysteem op de locatie en het doornemen van de resultaten en conclusies van eerder uitgevoerde audits.

## E. Auditwerkzaamheden

- Tot de auditwerkzaamheden ter plaatse behoren gesprekken met het personeel op de locatie, onderzoek naar de exploitatieomstandigheden en naar het materieel, onderzoek naar de registers, schriftelijk vastgelegde procedures en andere relevante stukken, met als doel de milieuprestatie op de locatie te beoordelen door na te gaan, of de locatie aan de toepasselijke normen beantwoordt en of het aanwezige systeem voor het milieubeheer doeltreffend en geschikt is.

- De auditprocedure omvat met name de volgende stappen

  - begrip van de beheersystemen;

  - evaluatie van de sterke en de zwakke punten van de beheerssystemen;

  - vergaring van belangrijke gegevens;

  - evaluatie van de auditresultaten;

  - voorbereiding van de conclusies van de audit;

  - verslaglegging over de resultaten en conclusies van de audit.

## F. Verslaglegging over de resultaten en conclusies van de audit

- Om de resultaten en conclusies van de audit volledig en formeel vast te leggen stellende auditors aan het einde van elke audit of auditcyclus een schriftelijk auditverslag op met een passende vorm en inhoud. 
De resultaten en conclusies van de audit worden officieel aan de algemene directie van de onderneming meegedeeld.

- De gronddoelstellingen van een schriftelijk auditverslag zijn :

  - een beschrijving te geven van het door de audit bestreken terrein;

  - de bedrijfsleiding informatie te verstrekken over stand van inachtneming van het milieubeleid van het bedrijf en de milieuvooruitgang op de locatie;

  - de bedrijfsleiding informatie te verstrekken over de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid van de regeling voor het volgen van de milieu-effecten die door de locatie veroorzaakt worden;

  - in voorkomend geval de behoeften aan bijsturingsmaatregelen aan te tonen.

## G. Follow-up van de audit

De auditoperatie wordt afgerond met de opstelling en uitvoering van een plan voor passende bijsturingsmaatregelen.

Deugdelijke regelingen dienen te waarborgen dat aan de uitkomsten van de audit het nodige gevolg wordt gegeven.

## H. Frequentie van de audits

Audits worden verricht dan wel auditcycli voltooid, met tussenpozen van ten hoogste drie jaar. Deze periodiciteit wordt voor elke activiteit op een locatie door de bedrijfsleiding vastgesteld in het licht van alle potentiële milieu-effecten van de activiteiten op de locatie en van het milieuprogramma van de locatie, met name aan de hand van de volgende elementen:

- aard, omvang en complexiteit van de activiteiten;

- aard en omvang van de emissies, afvalstoffen, grondstoffen- en energieverbruik en in het algemeen van de interactie met het milieu;

- omvang en urgentie van de geconstateerde problemen, na de eerste milieuanalyse of de vorige audit;

- voorgeschiedenis van de milieuproblemen.

# BIJLAGE 4.1.9.2.3.3.
VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN MILIEUVERIFICATEURS EN TAAK VAN DE VERIFICATEUR

Ingevoegd bij art. 14,4° B. Vl. reg.26 juni 1996, B.S. 3 juli 1996
Gewijzigd bij art. 278 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

## A. Voorwaarden voor de erkenning van milieuverificateurs

- Voor de erkenning van milieuverificateurs gelden de volgende criteria:
Personeel 
De milieuverificateur dient deskundig te zijn ten aanzien van de taken op gebied waarvoor de erkenning geldt en moet bewijsstukken overleggen en bijhouden betreffende de kwalificaties, de opleiding en de ervaring van zijn personeel op ten minste de volgende punten:

    - milieuauditmethoden

    - beheersinformatie en -procedures

    - milieuaangelegenheden

    - toepasselijke wetgeving, en normen inclusief speciaal voor de toepassing, van deze verordening vastgestelde richtsnoeren

    - relevante technische kennis van de aan verificatie onderworpen activiteit.

Onafhankelijkheid en objectiviteit 
Verificateurs moeten onafhankelijk en onpartijdig zijn. 

De milieuverificateur moet aantonen dat zijn organisatie en personeel in het geheel niet blootstaan aan commerciële, financiële of andere pressie waardoor hun oordeel. zou kunnen worden beïnvloed of het vertrouwen in hun onpartijdigheid en hu integriteit met betrekking tot hun activiteiten zou kunnen worden aangetast, en d zij voldoen aan alle te dien aanzien geldende regels. 

Verificateurs die voldoen aan EN 45012, artikel 4 en 5, voldoen aan deze voorschriften. 

Procedures 
De milieuverificateur hanteert gedocumenteerde verificatiemethoden en -procedures, waaronder instrumenten voor kwaliteitscontrole en vertrouwelijkheidsvoorschriften, met het oog op de verificatievereisten van de EU-verordening 1836/93/EEG van 29 juni 1993. 

Organisatie 
Wanneer het om een organisatie gaat, dient de milieuverificateur te beschikken over een organisatieschema dat een gedetailleerd overzicht geeft van de opzet en de verdeling van de bevoegdheden binnen de organisatie, alsook over bescheiden waaruit de wettelijke status, de eigendomsstructuur en de financieringsbronnen van de organisatie blijken. Organisatieschema en bescheiden worden op verzoek overgelegd.

- Erkenning van individuele personen 
Individuele personen kunnen voor erkenning in aanmerking komen, zij het slechts voor activiteiten die qua aard en omvang stroken met de bekwaamheden en ervaring die de betrokkene bezit en nodig heeft om de in onderstaande afdeling B genoemde taak te vervullen. 
Ten aanzien van locaties waar zulke activiteiten plaatsvinden dient de kandidaat in het bijzonder aan te tonen dat hij over voldoende bekwaamheid en deskundigheid beschikt in technische, milieu- en regelgevende aangelegenheden die van belang zijn op het door de erkenning bestreken gebied, en in verificatiemethoden en procedures. De kandidaat moet voldoen aan de in punt 1 genoemde criteria inzake onafhankelijkheid, objectiviteit en procedures.

- Aanvragen tot erkenning 
Door de kandidaat-milieuverificateur wordt een officieel aanvraagformulier ingevuld en ondertekend, waarin hij verklaart op de hoogte te zijn van de werking van het erkenningssysteem, de erkenningsprocedure te zullen volgen de verschuldigde betalingen te zullen voldoen en de erkenningscriteria te zullen aanvaarden, alsmede mededeling doet van eerdere aanvragen of erkenningen. De kandidaat-milieuverificateurs ontvangen een uitvoerige documentatie over de inhoud van de erkenningsprocedure en de rechten en plichten van erkende milieuverificateurs, waaronder de verschuldigde bepalingen. Op hun verzoek wordt aanvullende ter zake dienende informatie verstrekt.

- De erkenningsprocedure 
De erkenningsprocedure behelst het volgende :

  - de inzameling van de gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de kandidaat-milieuverificateur, waaronder algemene gegevens als naam, adres, wettelijke status, menselijk potentieel, eventuele verhouding tot een ruimer ondernemingsverband, enz.; inzameling van de gegevens aan de hand waarvan kan worden nagegaan of aan de onder punt 1 vermelde criteria is voldaan en kan worden vastgesteld of de reikwijdte van de erkenning aan enigerlei bespreking moet worden onderworpen;

  - de beoordeling van de kandidaat door het personeel van de erkenningsinstantie of door hun aangestelde vertegenwoordigers waarbij wordt nagegaan of de kandidaat aan de erkenningscriteria voldoet door de overgelegde informatie en relevante werkzaamheden te analyseren, en waarbij zo nodig aanvullend onderzoek wordt verricht, bij voorbeeld door gesprekken met het personeel van de kandidaat-milieuverificateur; de kandidaat wordt in kennis gesteld van de analyse en mag commentaar leveren op de inhoud ervan;

  - een analyse door de erkenningsinstantie van al het beoordelingsmateriaal dat nodig is om tot erkenning over te gaan;

  - het besluit ter verlening of onthouding van erkenning met vermelding van de daaraan verbonden bepalingen - en voorwaarden of van eventuele beperkingen van de reikwijdte van de erkenning wordt genomen op grond van de onder b) bedoelde analyse van de erkenningsinstantie en wordt met redenen omkleed; de erkenningsinstanties beschikken over schriftelijke procedures om te oordelen over de uitbreiding van de reikwijdte van de aan erkende milieuverificateurs verleende erkenning.

- Toezicht op erkende milieu-verificateurs 
Op gezette tijden en ten minste om de 36 maanden moet worden nagegaan of de erkende milieuverificateur aan de erkenningsvoorwaarden blijft voldoen en moet de kwaliteit van de uitgevoerde verificaties worden gecontroleerd. 
De erkende milieuverificateur moet de erkenningsinstantie onverwijld in kennis stellen van alle veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor de erkenning of de reikwijdte daarvan. 
Een eventueel besluit van de erkenningsinstantie om de erkenning in te trekken of opte schorten dan wel de reikwijdte van de erkenning te beperken, kan pas worden genomen nadat de erkende milieuverificateur de mogelijkheid heeft gekregen om gehoord te worden. 
Wanneer een verificateur werk verricht in een andere Lid-Staat dan die waarin hij is erkend, stelt hij de erkenningsorganisatie van de lidstaat waar de verificatie plaats vindt in kennis van zijn werkzaamheden.

- Uitbreiding van de reikwijdte van een erkenning 
De erkenningsinstantie beschikt over schriftelijke procedures om te oordelen over een verzoek van erkende milieuverificateurs tot uitbreiding van de reikwijdte van de aan hem verleende erkenning.

## B. Taak van de verificateurs

- De bestudering van milieubeleidsmaatregelen nl. milieuprogramma's, milieubeheersystemen, worden uitgevoerd door milieuanalyse- en milieuauditprocedures en milieuverklaringen alsmede de validering van deze verklaringen door erkende milieuverificateurs. 
De taak van de verificateur bestaat erin om, onverminderd de bevoegdheid van de lidstaten ten aanzien van het toezicht op de naleving van regelgeving na te gaan of :

    - aan alle voorschriften van deze verordening, met name die betreffende het milieubeleid, het milieuprogramma; de milieuanalyse, en het functioneren van het milieubeheersysteem, de milieuauditprocedures en de milieuverklaringen is voldaan;

    - de gegevens en informatie in de milieuverklaring betrouwbaar zijn en of daarin alle milieuaspecten die voor de locatie van belang zijn, voldoende inaanmerking zijn genomen.

De verificateur onderzoekt meer bepaald op gedegen en professionele wijze de technische betrouwbaarheid van de milieuanalyse of -audit of andere door het bedrijf gevolgde procedures, zonder die procedures onnodig te herhalen.

- De verificateur werkt op basis van een schriftelijke overeenkomst met het bedrijf waarin de reikwijdte van de werkzaamheden wordt omschreven, de verificateur de mogelijkheid wordt geboden om op onafhankelijke en professionele wijze te werk te gaan en het bedrijf zich ertoe verplicht de nodige medewerking te verlenen. 
De verificatie omvat documentenonderzoek, een bezoek aan de locatie, waar met name gesprekken met het personeel worden gevoerd, de opstelling van een rapport voor de bedrijfsleiding en het oplossen van de in dat rapport aan de orde gestelde problemen. 
Tot de voor het bezoek aan de locatie te onderzoeken documenten behoren de essentiële stukken over de locatie en de daar verrichte werkzaamheden, de milieubeleidsmaatregelen en het milieuprogramma, een beschrijving van het milieubeheersysteem op de locatie, bijzonderheden omtrent de vorige milieuanalyse of de vorige milieuaudit, het rapport over die analyse of audit en over eventueel naderhand genomen besturingsmaatregelen en het concept voor de milieuverklaring.

- Het voor de leiding van de onderneming bestemde rapport van de verificateur bevat :

  - in het algemeen de geconstateerde overtredingen van deze verordening, en meer bepaald;

  - de technische tekortkomingen in de milieuanalyse of -auditmethode of milieubeheersysteem of in enig ander relevant procédé;

  - de punten waarop het rapport niet met het concept voor een milieuverklaring overeenstemt, alsmede de bijzonderheden van de wijzigingen of toevoegingen die in de milieuverklaring zouden moeten worden aangebracht.

- De volgende gevallen kunnen zich voordoen

  - Indien

    - het milieubeleid overeenkomstig de ter zake dienende voorschriften vandeze verordening is vastgesteld;

    - de milieuanalyse of -audit technisch bevredigend lijkt te zijn geweest;

    - het milieuprogramma alle belangrijke aan de orde gestelde vraagstukken behandelt;

    - het milieubeheersysteem voldoet aan de eisen van bijlage 4.1.9.2.3.1., en

    - de verklaring nauwkeurig, voldoende gedetailleerd en in overeenstemming met de eisen van het milieuauditsysteem is,

valideert de verificateur de verklaring.

  - Indien

    - het milieubeleid overeenkomstig de ter zake dienende voorschriften van de verordening is vastgesteld;

    - de milieuanalyse of -audit technisch bevredigend lijkt te zijn geweest;

    - het milieuprogramma alle belangrijke aan de orde gestelde vraagstukken behandelt;

    - het milieubeheersysteem voldoet aan de eisen van bijlage 4.1.9.2.3.1.

doch

    - de verklaring moet worden herzien en/of aangevuld, of de verklaring voor een tussenjaar zonder validering onjuist of misleidend is gebleken, of indien er geen verklaring is geweest voor een tussenjaar waarvoor dit wel vereist was,

bespreekt de verificateur de vereiste wijzigingen met de bedrijfsleiding en valideert hij de verklaring pas wanneer het bedrijf de juiste toevoegingen en/of wijzigingen in de verklaring heeft aangebracht, waaronder zo nodig verwijzingen naar wijzigingen die aan vroegere niet-gevalideerde verklaringen dienen te worden aangebracht of naar aanvullende informatie die in tussenjaren bekendgemaakt had moeten worden.

  - Indien

    - het milieubeleid niet overeenkomstig de ter zake dienende voorschriften van de verordening is vastgesteld, of

    - de milieuanalyse of-audit technisch niet bevredigend is, of

    - het milieuprogramma niet alle belangrijke aan de orde gestelde vraagstukken behandelt, of

    - het milleubeheersysteem niet voldoet aan de eisen van bijlage 4.1.9.2.3.1.

doet de verificateur aan de bedrijfsleiding de passende aanbevelingen voor de vereiste verbeteringen en valideert hij de verklaring pas wanneer de tekortkomingen in het beleid en/of de programma's en/of de procédés zijn gecorrigeerd, de procédés voor zover nodig opnieuw zijn toegepast, en de verklaring dienovereenkomstig is herzien.

# BIJLAGE 4.1.9.2.3.4.
VERKLARINGEN VAN DEELNEMING

Ingevoegd bij art. 14,5° B. Vl. reg.26 juni 1996, B.S. 3 juli 1996
Gewijzigd bij art. 279 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

"Deze locatie heeft een milieubeheersysteem en brengt aan het publiek verslag uit over haar milieuprestaties in overeenstemming met het milieu- beheer en milieuauditsysteem van de EG." 
(Registratienummer.........

"alle locaties in de EG waar wij onze industriële activiteiten uitoefenen hebben een milieubeheersysteem en brengen aan het publiek verslag uit over hun milieuprestaties in overeenstemming met het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EG." 
(Verklaring betreffende praktijken in derde landen (facultatief)

"Alle locaties in naam (namen) van de EG-Lid Staat (Staten) waar wij onze industriële activiteiten uitoefenen hebben een milieubeheersysteem en brengen aan het publiek verslag uit over hun milieuprestaties in overeenstemming met het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EG."

"De volgende locaties waar wij onze industriële activiteiten uitoefenen hebben een milieubeheersysteem en brengen aan het publiek verslag uit over hun milieuprestaties in overeenstemming met het milieubeheer- milieuauditsysteem van de EG:

- naam van de locatie, registratienummer

- ......"

# BIJLAGE 4.2.5.1.
Controle-inrichting voor lozingen van afvalwaters

(art. 4.2.5.1.1. van titel II van het VLAREM)

Gewijzigd bij art. 280 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

## A) ALGEMENE BEPALINGEN:

- De exploitant kiest in functie van de aard van de wijze van lozen van het afvalwater een controle-inrichting in open of in gesloten afvoer die gebouwd en geëxploiteerd wordt volgens een code van goede praktijk en voldoet aan de in deze bijlage gegeven omschrijving.

- De exploitant is verplicht de hele inrichting in zulkdanige staat te plaatsen en te onderhouden dat de bediening door het controlepersoneel steeds in alle veiligheid kan gebeuren.

- De hele inrichting, met inbegrip van de monstername-apparatuur, dient vorstvrij opgesteld.

## B) CONTROLE-INRICHTING BIJ OPEN AFVOER:

De controle-inrichting omvat in dit geval: een meetgoot, een meetkamer en in geval de meting van het debiet en andere parameters verplicht is gesteld, tevens meet- en monstername-apparatuur.

Voormelde onderdelen dienen te beantwoorden aan de hierna vermelde vereisten.

- Meetgoot:

De exploitant dient in uitvoering van art. 4.2.5.1.1. in functie van het effectief uurdebiet één van de volgende systemen te installeren:

- een meetgoot zoals weergegeven in figuur 1 (venturi met parabolische bodem);

- een meetgoot zoals weergegeven in figuur 2 (venturi met vlakke bodem) met afmetingen zoals aangegeven in tabel 1.

Voormeld systeem moet geplaatst worden op de afvoerleiding, zo dicht mogelijk bij het lozingspunt.

Aan de meetgoot moeten binnen een straal van 5 meter volgende voorzieningen voorhanden zijn:

- stromend water;

- 3 tweepolige stopcontacten met aarding voor afname van een electr. voeding van 220 volt wisselstroom (50 Hz), 15 Ampère;

- een kunstmatige verlichting die een lichtsterkte verzekert van tenminste 200 lux.

- Meetkamer:

In de nabijheid van de in sub 1° bedoelde meetgoot dient een goed geventileerde, gesloten en gemakkelijk betreedbare meetkamer voorzien die:

- derwijze is geconstrueerd dat de nodige meet- en monstername-apparatuur erin kan worden opgesteld;

- afgrendelbaar is;

- is uitgerust met:

- stromend water;

- tenminste drie tweepolige stopcontacten met aarding voor afname van een elektrische voeding van 220 volt wisselstroom (50 Hz), 15 Ampère;

- een kunstmatige verlichting die een lichtsterkte in de meetkamer verzekert van tenminste 200 lux.

- Meet- en monstername-apparatuur:

In de in sub 2° bedoelde meetkamer dient de volgende apparatuur vast opgesteld:

- een debietmeter:

- die continu een signaal afgeeft dat kan gebruikt worden voor de sturing van de monstername-apparatuur;

- waaraan een registratiesysteem is gekoppeld dat naast het ogenblikkelijk debiet eveneens het totaal per uur registreert en 24-uur periodes totaliseert;

- waarvan de hoogte-meetelektrode vast is opgesteld in de in sub 1° bedoelde meetput of meetgoot;

- die een continu signaal 4-20mA analoog met het geloosde debiet afgeeft, voor aansluiting externe controle-apparatuur;

- monstername-apparatuur:

- dat toelaat gedurende tenminste vier dagen autonoom mengmonsters van tenminste 6 liter per dag samen te stellen en dit proportioneel met het debiet van het geloosde afvalwater;

- dat de voormelde mengmonsters automatisch plaatst en bewaart in een gekoelde ruimte (maximumtemperatuur 4° C) die afgrendelbaar is;

- dat na het beëindigen van de ingestelde monsternamecyclus zichzelf automatisch uitschakelt met uitzondering van het koelsysteem voor de voormelde gekoelde ruimte;

- waarbij de aanvoerleiding voor het verzamelen van de monsters in de in sub 1° bedoelde meetput of meetgoot vast is opgesteld, op een zodanige wijze dat zelfs bij zeer laag debiet nog voldoende afvalwater kan overgebracht worden naar de monsternemer; de aanvoerleiding mag voorzien worden van een filter, op voorwaarde dat deze filter derwijze is geconstrueerd dat deeltjes met een diameter kleiner of gelijk aan 2 mm niet tegengehouden worden;

- dat beveiligd is overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);

- dat bestand is tegen langdurige nullozingen.

## C) CONTROLE-INRICHTING BIJ GESLOTEN AFVOER:

De controle-inrichting omvat in dit geval: een debietmeetsysteem, een meetkamer en in geval de meting van andere parameters verplicht is gesteld, tevens meet- en monstername-apparatuur.

Voormelde onderdelen dienen te beantwoorden aan de hierna vermelde vereisten.

- Debietmeetsysteem:

Behoudens waar aangetoond wordt dat dit technisch niet mogelijk is, dient een inductieve magnetische debietmeter voorzien die:

- geijkt is door de fabrikant, leverancier of een milieudeskundige erkend in de discipline water; de meter dient tenminste om de 5 jaar opnieuw geijkt, hetzij door de fabrikant, de leverancier of een milieudeskundige erkend in de discipline water; de desbetreffende ijkingsattesten dienen door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar;

- derwijze in de afvoerleiding is gemonteerd dat deze steeds, afhankelijk van de conceptie ervan, ofwel steeds helemaal gevuld, ofwel steeds helemaal leeg is;

- gemakkelijk demonteerbaar is met het oog op het onderhoud en de ijking ervan.

- continu een signaal 4-20 mA analoog met het debiet afgeven voor aansluiting externe meet- en controleapparatuur;

- voorzien van een kentekenplaatje met de aanduiding van het debiet dat overeenstemt met 20 mA.

Stroomafwaarts de inductieve magnetische debietmeter moet een monster van het afvalwater kunnen genomen worden. In de onmiddellijke omgeving van de inductieve meter, binnen een straal van 5 meter, moeten volgende voorzieningen voorhanden zijn:

- stromend water

- tweepolige stopcontacten met aarding voor afname van een elektrische voeding van 220 volt wisselstroom (50Hz), 15 Ampère

- een kunstmatige verlichting die een lichtsterkte verzekert van tenminste 200 lux.

- Meetkamer:

In de nabijheid van de in sub 1° bedoelde meetgoot dient een goed geventileerde, gesloten en gemakkelijk betreedbare meetkamer voorzien die:

- derwijze is geconstrueerd dat de nodige meet- en monsternameapparatuur erin kan worden opgesteld;

- afgrendelbaar is;

- is uitgerust met:

- stromend water;

- tenminste drie tweepolige stopcontacten met aarding voor afname van een elektrische voeding van 220 volt wisselstroom (50 Hz), 15 Ampère;

- een kunstmatige verlichting die een lichtsterkte in de meetkamer verzekert van tenminste 200 lux.

- Meet- en monstername-apparatuur:

In de in sub 2°; bedoelde meetkamer dient de volgende apparatuur vast opgesteld:

- een debietmeter:

- die continu een signaal afgeeft dat kan gebruikt worden voor de sturing van de monstername-apparatuur;

- waaraan een registratiesysteem is gekoppeld dat naast het ogenblikkelijk debiet eveneens het totaal per uur registreert en 24-uur periodes totaliseert;

- monstername-apparatuur:

- dat toelaat gedurende tenminste vier dagen autonoom mengmonsters van tenminste 6 liter per dag samen te stellen en dit proportioneel met het debiet van het geloosde afvalwater;

- dat de voormelde mengmonsters automatisch plaatst en bewaart in een gekoelde ruimte (maximumtemperatuur 4° C) die afgrendelbaar is;

- dat na het beëindigen van de ingestelde monsternamecyclus zichzelf automatisch uitschakelt met uitzondering van het koelsysteem voor de voormelde gekoelde ruimte;

- dat beveiligd is overeenkomstig het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);

- dat bestand is tegen langdurige nullozingen.

## D) FIGUREN EN TABEL:

De figuren en de tabel waarnaar in deze bijlage wordt verwezen, zijn als aanhangsel toegevoegd aan deze bijlage.

Figuur 1: Meetgoot met parabolische bodem

Figuur 2: Meetgoot met vlakke bodem

Figuur 3: Inbouwplan meetgoot

Tabel 1a: Afmetingen van de venturi met parabolische bodem

| Venturi | Debiet (m3/h) | A | B | C | D | E | F | K | L | M | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P I | 20 | 90 | 72,6 | 200 | 225 | 168 | 2000 | 300 | 70 | 30 | 10 |
| P II | 40 | 130 | 102,6 | 250 | 325 | 243 | 2500 | 300 | 100 | 50 | 15 |
| P III | 90 | 190 | 151,1 | 310 | 475 | 355 | 3000 | 300 | 150 | 50 | 20 |
| P IV | 180 | 280 | 222,1 | 380 | 700 | 522 | 3500 | 300 | 220 | 50 | 30 |
| P V | 360 | 420 | 337,4 | 460 | 1080 | 784 | 4500 | 300 | 340 | 50 | 40 |
| P VI | 720 | 550 | 447 | 600 | 1350 | 1026 | 6000 | 300 | 450 | 50 | 50 |
| P VII | 1400 | 730 | 588,4 | 800 | 1800 | 1362 | 8000 | 300 | 600 | 50 | 75 |

Tabel 1b: Vorm van de parabool

| h(mm) | P I b (mm) | P II b (mm) | P III b (mm) | P IV b (mm) | P V b (mm) | P VI b (mm) | P VII b (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 19,1 | 24,0 | 31,8 | 42,3 | 59,7 | 68,6 | 77,9 |
| 20 | 26,8 | 33,7 | 44,8 | 59,6 | 82,8 | 96,6 | 110,1 |
| 40 | 37,2 | 47,0 | 62,7 | 83,5 | 116,3 | 136,0 | 155,0 |
| 70 | 47,9 | 60,9 | 81,5 | 108,9 | 152,0 | 178,3 | 203,6 |
| 100 | 55,7 | 71,3 | 95,8 | 128,4 | 179,6 | 211,0 | 241,8 |
| 150 | 65,4 | 84,6 | 114,2 | 153,8 | 215,6 | 254,6 | 292,7 |
| 200 | 72,6 | 94,6 | 128,4 | 173,7 | 244,3 | 289,5 | 334,1 |
| 250 |  | 102,6 | 139,8 | 190,1 | 268,1 | 318,7 | 369,3 |
| 310 |  |  | 151,1 | 206,4 | 292,0 | 348,7 | 405,8 |
| 380 |  |  |  | 222,1 | 315,3 | 378,2 | 442,5 |
| 460 |  |  |  |  | 337,4 | 406,8 | 478,5 |
| 600 |  |  |  |  |  | 447,0 | 530,6 |
| 800 |  |  |  |  |  |  | 588,4 |
| Voor de constructie van de meetgoot geldt: de meetgoot en de aanvoergoot moet volkomen waterpas zijn aangebracht (zie plan); de meetgoot moet bij nul afvoer droog vallen; de overgang van het aanvoerstuk naar de meetgoot dient vloeiend te verlopen; de lengte-as van de meetgoot moet zuiver in het verlengde van de lengte-as van de aanvoergoot zijn aangebracht; de afmeetingen voor de meetgoot, zoals gespecifieerd op plan, moeten bij constructie van de meetgoot nageleefd worden; de voorkeur wordt gegeven aan een meetgoot, waarvan de keel, uit polyester of een gelijkaardig materiaal gefabriceerd is; de condities van de aanstroomsnelheid moeten zodanig zijn dat het afvalwater vlak aanstroomt in de aanvoergoot; de controle-inrichting mag enkel afgedekt worden met een rooster en moet over de gehele lengte bereikbaar zijn; voor de plaatsing van de controle-inrichting kan het inbouwplan zoals gegeven in figuur 3 gevolgd worden. |

Tabel 2: Afmetingen van de venturi met vlakke bodem

| Venturi | Debiet m3/h | A | B | C | D | E | F | J | K | L | M | R | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 152 | 76 | 102 | 229 | 152 | >2000 | 102 | 305 | 152 | 25 | 152 | 864 |
| 2 | 36 | 229 | 102 | 191 | 381 | 229 | >3000 | 165 | 305 | 254 | 51 | 254 | 1257 |
| 3 | 90 | 381 | 178 | 267 | 610 | 381 | >4000 | 267 | 305 | 356 | 51 | 406 | 1843 |
| 4 | 360 | 610 | 305 | 406 | 915 | 610 | >7500 | 407 | 305 | 610 | 51 | 610 | 2770 |
| 5 | 900 | 915 | 457 | 635 | 1.372 | 915 | >11000 | 610 | 305 | 915 | 51 | 915 | 4040 |
| I | 30 | 150 | 75 | 200 | 225 | 225 | >1500 | 100 | 300 | 300 | 50 | 150 | 1000 |
| II | 60 | 200 | 100 | 250 | 300 | 243 | >2000 | 132 | 300 | 375 | 50 | 200 | 1200 |
| III | 90 | 250 | 125 | 300 | 375 | 260 | >2500 | 165 | 300 | 450 | 50 | 250 | 1400 |
| IV | 180 | 400 | 200 | 400 | 600 | 285 | >4000 | 265 | 300 | 600 | 50 | 400 | 1900 |
| V | 360 | 500 | 250 | 500 | 750 | 520 | >5000 | 330 | 300 | 750 | 50 | 500 | 2500 |
| VI | 720 | 400 | 267 | 625 | 400 | 1100 | >4000 | 176 | 300 | 810 | 50 | 266 | 2486 |
| VII | 1080 | 500 | 333 | 700 | 500 | 1300 | >5000 | 221 | 300 | 1050 | 50 | 334 | 3071 |
| VIII | 1440 | 800 | 480 | 800 | 960 | 1300 | >8000 | 423 | 300 | 900 | 50 | 640 | 3583 |
| IX | 1800 | 800 | 560 | 800 | 720 | 1300 | >8000 | 317 | 300 | 1200 | 50 | 480 | 3537 |
| X | 3600 | 1200 | 720 | 1200 | 1440 | 1700 | >12000 | 635 | 300 | 1300 | 50 | 960 | 5075 |
| XI | 7200 | 1500 | 900 | 1500 | 1800 | 2300 | >15000 | 794 | 300 | 1800 | 50 | 1200 | 6694 |
| Voor de constructie van de meetgoot geldt: de meetgoot en de aanvoergoot moet volkomen waterpas zijn aangebracht (zie plan); de meetgoot moet bij nul afvoer droog vallen; de overgang van het aanvoerstuk naar de meetgoot dient vloeiend te verlopen; de lengte-as van de meetgoot moet zuiver in het verlengde van de lengte-as van de aanvoergoot zijn aangebracht; de afmeetingen voor de meetgoot, zoals gespecifieerd op plan, moeten bij constructie van de meetgoot nageleefd worden; de voorkeur wordt gegeven aan een meetgoot, waarvan de keel, uit polyester of een gelijkaardig materiaal gefabriceerd is; de condities van de aanstroomsnelheid moeten zodanig zijn dat het afvalwater vlak aanstroomt in de aanvoergoot; de controle-inrichting mag enkel afgedekt worden met een rooster en moet over de gehele lengte bereikbaar zijn; voor de plaatsing van de controle-inrichting kan het inbouwplan zoals gegeven in figuur 3 gevolgd worden. |

# BIJLAGE 4.2.5.2.
Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van bedrijfsafvalwater

Art. 1

§ 1. Met het oog op de controle op de naleving van de emissiegrenswaarden vastgesteld in de hoofdstukken 4.2. en 5.3. dienen de in de artikelen 4.2.5.2.1. en 4.2.5.3.1. bedoelde exploitanten bemonsteringen uit te voeren van het afvalwater dat langs de in artikel 4.2.5.1.1. bedoelde controle-inrichting wordt afgevoerd. Hierbij worden goede internationale laboratoriumpraktijken toegepast, die gericht zijn op een zo gering mogelijke achteruitgang van het monster tussen de monsterneming en de analyse.

Gewijzigd bij art. 281, 1° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

§2. Aan de hand van de in §1 bedoelde bemonsteringen worden tenminste de parameters bepaald waarvan de meting overeenkomstig de artikelen 4.2.5.2.1. en 4.2.5.3.1. is voorgeschreven.

Art. 2. Meetfrekwentie

§1. Tenzij anders opgelegd in de milieuvergunning wordt de frequentie van de in de artikelen 4.2.5.2.1., §2 en 4.2.5.3.1., §2 voorgeschreven metingen en bemonsteringen als volgt vastgesteld:

- continu te meten en te registreren parameters: debiet, temperatuur, geleidbaarheid en zuurtegraad;

# op basis van debietevenredige 24-uurmonsternemingen, genomen tijdens dagen van normale bedrijvigheid, te meten parameters:

| nummer | parameter | minimummeetfrekwentie |
| --- | --- | --- |
| 1 | BZV | maandelijks |
| 2 | CZV | maandelijks |
| 3 | zwevende stoffen | maandelijks |
| 4 | geleidingsvermogen | maandelijks |
| 5 | totaal fosfor | driemaandelijks |
| 6 | totaal stikstof | driemaandelijks |
| 7 | ammoniakale stikstof | halfjaarlijks |
| 8 | vlampunt | halfjaarlijks |
| 9 | totaalfluor | halfjaarlijks |
| 10 | chloride | driemaandelijks |
| 11 | fluoride | driemaandelijks |
| 12 | sulfaten | driemaandelijks |
| 13 | sulfiden | driemaandelijks |
| 14 | chlooroxydeerbare cyaniden | tweemaandelijks |
| 15 | gemakkelijk ontbindbare cyaniden | tweemaandelijks |
| 16 | chroom VI | driemaandelijks |
| 17 | kwik en kwikverbindingen | driemaandelijks |
| 18 | totaal arseen | driemaandelijks |
| 19 | totaal cadmium | driemaandelijks |
| 20 | totaal chroom | driemaandelijks |
| 21 | totaal kwik | driemaandelijks |
| 22 | totaal lood | driemaandelijks |
| 23 | totaal zilver | driemaandelijks |
| 24 | totaal koper | driemaandelijks |
| 25 | totaal zink | driemaandelijks |
| 26 | totaal nikkel | driemaandelijks |
| 27 | totaal ijzer | driemaandelijks |
| 28 | fenolen | maandelijks |
| 29 | organische chloor | maandelijks |
| 30 | gechloreerde koolwaterstoffen | maandelijks |
| 31 | somorganische fosfor-enorganische halogeenverbindingen | maandelijks |
| 32 | benz(a)pyreen | maandelijks |
| 33 | chloroform | maandelijks |
| 34 | DDT | maandelijks |
| 35 | 1, 2-dichloorethaan (EDC) | maandelijks |
| 36 | drins (somvanaldrin dieldrin, en drinenisodrin) | maandelijks |
| 37 | hexachloorbenzeen (HCB) | maandelijks |
| 38 | hexachloorbutadieen (HCBD) | maandelijks |
| 39 | hexachloorcyclohexaan (HCH) | halfmaandelijks |
| 40 | organochloor pesticiden | maandelijks |
| 41 | pentachloorfenol | maandelijks |
| 42 | perchloorethyleen (PER) | maandelijks |
| 43 | polychloorbifenylen (PCB) | maandelijks |
| 44 | polychloorterfenylen (PCT) | maandelijks |
| 45 | tetrachloor koolstof | maandelijks |
| 46 | T.O.C. | maandelijks |
| 47 | T.O.X. | maandelijks |
| 48 | A.O.X. | maandelijks |
| 49 | trichloorbenzeen (TCB) | maandelijks |
| 50 | trichloorethyleen (TRI) | maandelijks |
| 51 | asbest | maandelijks |

51° ingevoegd bij art. 30,1° B.Vl.reg. 24 maart 1998, B.S. 30 april 1998

# §2. De in §1, 2° voorgeschreven meetfrekwentie dient nageleefd gedurende het eerste jaar:

- na de invoegetreding van dit besluit voor de op de datum van inwerkingtreding van dit besluit in exploitatie zijnde inrichtingen;

# na de ingebruikname voor de inrichtingen waarvan de exploitatie na de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt aangevat.

Mits de exploitant het controlemeetprogramma voorzien in deze bijlage toepast, worden de meetfrekwenties aangepast overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.

Art. 3. Controlemeetprogramma

§ 1. Het controlemeetprogramma omvat de procedure zoals weergegeven in het hierna volgende schema:

§2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "drempelwaarde" verstaan de grootste van de volgende twee waarden:

- 1/4 van de emissiegrenswaarde;

- de detektielimiet van de meetmethode.

§3. De betekenis van het in §1 weergegeven schema is de volgende:

- In dit schema wordt voor de richtingsaanduiding van de verbindingslijnen de volgende conventie aangenomen:

- voor de richtingen van boven naar beneden en deze van links naar rechts wordt geen pijl geplaatst;

- voor de richtingen van beneden naar boven en deze van rechts naar links wordt wel een pijl geplaatst.

- Procedurestappen:

- bepaling meetwaarde "MW":
het programma start (aangegeven door "start" bovenaan rechts) met de bepaling van de meetwaarde "MW"; deze bepaling is de eerste die na het eerste jaar voortgaande op de meetfrekwentie van het eerste jaar wordt gepland;

- meetwaarde "MW" < drempelwaarde?
indien de meetwaarde "MW" kleiner of gelijk is aan de drempelwaarde gaat men verder naar stap (3), anders naar stap (6);

- voldaan aan de drempelwaarde?
indien de meetwaarde "MW" kleiner of gelijk is aan de drempelwaarde en indien reeds minstens 10 metingen zijn uitgevoerd, wordt het geometrisch gemiddelde bepaald van de resultaten van de laatste 10 metingen; indien dit geometrisch gemiddelde kleiner of gelijk is aan de drempelwaarde en slechts 1 individuele waarde groter is dan de drempelwaarde dan is "voldaan aan" de drempelwaarde en wordt overgegaan naar stap (5), zo niet naar stap (4);

- t = basisfrekwentie/4
indien aan de voorwaarde van (3) niet voldaan wordt, dient de volgende controlemeting overeenkomstig de basisfrekwentie/4 uitgevoerd te worden;

- indien aan de drempelwaarde wordt voldaan, kan de parameter wordenverwijderd uit het controlemeetprogramma mits het inachtnemen van de vastgestelde werkvoorwaarde (14);

- meetwaarde < 1/2 van de emissiegrenswaarde "GW"?
er wordt nagezien of de meetwaarde lager is dan de helft van de emissiegrenswaarde; in dit geval gaat men door naar (7) anders naar (8);

- t = basisfrekwentie/2
indien de meetwaarde < 1/2 van de emissiegrenswaarde "GW" dan dient de volgende controlemeting te worden uitgevoerd overeenkomstig de basisfrekwentie/2;

- meetwaarde < emissiegrenswaarde "GW"?
indien de meetwaarde hoger is dan de helft van de emissiegrenswaarde "GW", wordt nagezien of de meetwaarde zich lager dan de emissiegrenswaarde situeert;

- t = basisfrekwentie
indien de meetwaarde < emissiegrenswaarde "GW" is dan dient de volgende controlemeting te worden uitgevoerd met frekwentie gelijk aan de basisfrekwentie;

- controlemeting binnen de 2 weken
indien de meetwaarde de emissiegrenswaarde "GW" overtreft dient:

- nagegaan te worden of de werkvoorwaarden normaal zijn; zo nodig dienen correctieve maatregelen genomen te worden;

- nagegaan te worden of de meetmethodiek in orde is; zo nodig dienen correctieve maatregelen genomen te worden;

- een tweede controlemeting uitgevoerd te worden binnen de 2 weken;

- meetwaarde < emissiegrenswaarde "GW"
indien het resultaat van deze controlemeting de emissiegrenswaarde respecteert komt men terug in hetcontrolemeetprogramma;

- meetwaarde > emissiegrenswaarde "GW"
indien het resultaat van de controlemeting de vorige meting bevestigt, dan dienen alle nodige maatregelen genomen te worden opdat de opgelegde emisiegrenswaarde zo snel mogelijk kan worden gerespecteerd;

- maatregelen nemen om de emissie te verminderen
indien na de beoordeling blijkt dat de emissiegrenswaarde niet gerespecteerd wordt dienen maatregelen genomen te worden; deze kunnen zowel van technische als van organisatorische aard zijn, zoals bijvoorbeeld, het aanbrengen van verbeteringen zodat de emissiewaarde daalt tot beneden de grenswaarde;

- werkvoorwaarden vastleggen
indien voldaan is aan de drempelwaarde dienen de werkingsvoorwaarden en -omstandigheden van de produktie vastgelegd te worden; indien de werkingsvoorwaarden of -omstandigheden wijzigen, wordt de emissietoestand opnieuw geanalyseerd;

Art. 4. Meetmethode

§ 1. Voor de controle op de naleving van de emissiegrenswaarden, dient voor de volgende parameters de referentiemeetmethode met waarnemingsdrempels, precisie en nauwkeurigheid toegepast zoals hierna aangegeven:

| parameter referentiemethode | waarnemingsdrempel in mg/l | precisie +/- | nauwkeurigheid +/- | referentie-meetmethode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| debiet | - | - | 5 % | - |
| kleine en sterk fluctuerende debieten | - | - | 20% | - |
| temperatuur | - | 0,5 °C | 1 °C | thermometrie (de meting wordt in situ uitgevoerd, zonder voorafgaande behandeling van het monster) |
| zuurtegraad | - | 0,1 | 0,2 | elektrometrie (de meting wordt in situ uitgevoerd, zonder voorafgaande behandeling van het monster) |
| BZV | 2 | 1,5 | 2 | bepaling van de opgeloste zuurstof vóór en na 5 dagen incubatie bij 20 ±1° C in het donker; toevoeging van een nitrificatie-inhibitor |
| CZV | 15 | 20 % | 20 % | kaliumdichromaatmethode |
| zwevende stoffen | - | 5 % | 10 % | filtreren over een poreus membraan van 0,45 µm, drogen bij 105°C en wegen; centrifiguren (minimaal 5 minuten, gemiddelde versnelling 2.800 tot 3.200 g), drogen bij 105° C en wegen |
| totaal fosfor | - | 10 % | 20 % | analyse van het niet gefiltreerd monster |
| totaal stikstof | - | 10 % | 20 % | - |
| som arseen, chroom, koper, lood, nikkel, zilver en zink | - | 20 % | 30 % | - |
| som cadmium en kwik | - | 30 % | 30 % | - |
| ammoniakale stikstof | 0,1 | 10 % | 20 % | moleculaire absorptie spectrofotometrie |
| totaal fluor | - | 10 % | 20 % | - |
| vlampunt | - | - | 20 % | deze bepaald in bijlage V van de EG-richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 |
| chloride | 10 | 10 % | 10 % | titrimetrie (volgens Mohr) moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| fluoride | 0,05 | 10 % | 20 % | moleculaire absorptiespectrofotometrie, zo nodig na distillatie ionselectieve elektrodes |
| sulfaten | 10 | 10 % | 10 % | gravimetrie complexometrie met EDTA moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| sulfiden | - | 10 % | 10 % | titrimetrie |
| chloor oxydeerbare cyaniden | - | 20 % | 30 % | - |
| gemakkelijk ontbindbare cyaniden | - | 20 % | 30 % | - |
| chroom VI | 0,01 | 20 % | 30 % | - |
| kwik en kwikverbindingen | - | 30 % | 30 % | - |
| totaal arseen | 0,01 | 20 % | 20 % | atomaire absorptiespectrometrie moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| totaal cadmium | 0,001 | 30 % | 30 % | atomaire absorptiespectrometrie polarografie |
| totaal chroom | 0,01 | 20 % | 30 % | atomaire absorptiespectrometrie moleculaire absorptie spectrofotometrie |
| totaal kwik | 0,0002 | 30 % | 30 % | atomaire absorptiespectrometrie zonder vlam (koude verdamping) |
| totaal lood | 0,01 | 20 % | 30 % | atomaire absorptie spectrometrie polarografie |
| totaal zilver | - | 20 % | 30% |  |
| fenolen | 0,001 | 30 % | 50 % | moleculaire absorptiespectrofotometrie: 4-aminoantipyrine-methode para-nitroanilinemethode |
| organische chloor | - | - | 50 % | - |
| gechloreerde koolwaterstoffen | - | 50 % | 50 % | - |
| som organische fosfor en organische halogeenverbindingen | - | 50 % | 50 % | - |
| benz(a)pyreen | - | 50 % | 50 % | - |
| chloroform | 0,1 | 50 % | 50 % | - |
| DDT | 0,001 | 50 % | 50 % | gaschromatografie met detectie door elektronenvangst, na extractie met een geschikt oplosmiddel |
| 1,2-dichloorethaan (EDC) | 0,010 | 50 % | 50 % | gaschromatografie met elektronenvangstdetectie na extractie met een geschikt oplosmiddel gaschromatografie na isolering door het "purge and trap"-procédé en elektronenvangst waarbij gebruik wordt gemaakt van een cryogeen gekoelde capillaire val |
| drins (som van aldrin dieldrin, endrin en isodrin) | 0,0004 | 50 % | 50 % | gaschromatografie met detectie door elektronenvangst, na extractie met een geschikt oplosmiddel |
| hexachloorbenzeen (HCB) | 0,0001 | 50 % | 50 % | gaschromatografie met detectie door elektronenvangst, na extractie met een geschikt oplosmiddel |
| hexachloorbutadieen (HCBD) | 0,0001 | 50 % | 50% | gaschromatografie met detectie door elektronenvangst, na extractie met een geschikt oplosmiddel |
| hexachloorcyclohexaan (HCH) | 0,2 | 50 % | 50 % | gaschromatografie met detectie door elektronenvangst, na extractie met een geschikt oplosmiddel |
| organochloorpesticiden | 0,0001 | 50 % | 50 % | - |
| pentachloorfenol | 0,002 | 50 % | 50 % | hogedrukvloeistof chromatografie gaschromatografie met detectie door elektronenvangst, na extractie met een geschikt oplosmiddel |
| perchloorethyleen (PER) | 0,010 | 50 % | 50 % | gaschromatografie met elektronenvangstdetectie na extractie met een geschikt oplosmiddel |
| polychloorbifenylen (PCB) | - | 50 % | 50% | - |
| polychloorterfenylen (PCT) | - | 50 % | 50 % | - |
| tetrachloorkoolstof | 0,1 | 50 % | 50 % | gaschromatografie |
| T.O.C. | - | 50 % | 50 % | - |
| T.O.X. | - | 50 % | 50 % | - |
| A.O.X. | - | 50 % | 50 % | niet voorbezonken monster DIN 39409 part 14 of SCAN-W9:89 |
| trichloorbenzeen (TCB) | 0,001 | 50 % | 50 % | gaschromatografie met elektronenvangstdetectie na extractie met een geschikt oplosmiddel |
| trichloorethyleen (TRI) | 0,001 | 50 % | 50 % | gaschromatogrofie met elektronenvangstdetectie |
| geleidingsvermogen | - | 5 % | 10 % | elektrometrie |
| nitraten | 2 | 10 % | 20 % | moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| ijzer (opgelost) | 0,02 | 10 % | 20 % | atomaire absorptiespectrometrie na filtratie over een poreuze filter (0,45 µm) moleculaire absorptiespectrofotometrie na filtratie over een poreuze filter (0,45 µm) |
| mangaan | 0,02 | 10 % | 20 % | atomaire absorptiespectrometrie moleculaire absorptiespectrometrie |
| koper | 0,02 | 10 % | 20 % | atomaire absorptiespectrometrie moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| zink | 0,02 | 10 % | 20 % | atomaire absorptiespectrometrie moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| selenium | 0,005 | - | 30 % | atomaire absorptiespectrometrie |
| barium | 0,02 | 15 % | 30 % | atomaire absorptiespectrometrie |
| cyaniden | 0,01 | 20 % | 30 % | moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| oppervlakte-actieve | 0,05 | 20 % | 30 % | moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| fosfaten | 0,02 | 10 % | 20 % | moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| polycyclische aromatische koolwaterstoffen | 0,00004 | 50 % | 50 % | bepaling van de fluorescentie onder UV na chromatografie in dunne lagen vergelijkende bepaling t.o.v. een mengsel van de 6 volgende componenten die als representatief worden beschouwd: 3,4-benzopyreen 3,4-benzofluorantheen indeno-(1,2,3 c,d)-pyreen benzo - 11,12 -fluorantheen fluorantheen 1,12-benzoperyleen |
| pesticiden | 0,0001 | 50 % | 50 % | gas- of vloeistofchromatografie na extractie met oplosmiddelen en zuiveren |
| Kjeldahlstikstof | 0,5 | 0,5 | 0,5 | mineralisatie, distillatie volgens de Kjeldahl-methode en bepaling van ammonium door moleculaire absorptiespectrofotometrie of titrimetrisch |
| ammonium | 0,1 | 10 % | 20 % | moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| geleidingsvermogen | - | 5 % | 10 % | elektrometrie |
| kleuring | 5 | 10 % | 20 % | filtreren over een glasvezelmembraan fotometrie met toepassing van de Pt/Co-schaal |
| totale colibacteriën | 5/ml | - | - | kweken bij 37° C op een daartoe geschikt specifiek vast medium met filtratie en uittellen van de kolonies; de monsters moeten zodanig worden verdund c.q. geconcentreerd dat tussen 10 en 100 kolonies worden gevonden; indien nodig identificeren door gasvorming verdunningsmethode met fermentatie in vloeibare substraten in tenminste drie buisjes in drie verdunningen; overplanting van de positieve buis- jes op een be vestigingsvoedingsbodem; uittellen volgens het meest waarschijnlijke getal; incubatietemperatuur 37 ±1°C |
| faecale colibacteriën | 2/ml | - | - | idem parameternummer 64 behoudens de temperatuur die in dit geval 44° C bedraagt i.p.v. 37° C |
| faecale streptokokken | 2/ml | - | - | idem parameternummer 64 behoudens de verdunning die in dit geval moet gebeuren in vloeibare natriumazide oplossing |
| salmonella | 1/1000 ml | - | - | concentreren door filtratie (over een membraan of geschikt filter); enten op een voor-verrijkte voedingsbodem; verrijken, opbrengen op isoleergelose, identificeren |

§2. Voor de parameters die niet in §1 zijn vermeld, dienen meetmethodes toegepast volgens een code van goede praktijk die een nauwkeurigheid van tenminste 50% waarborgen.

§3. Met betrekking tot de lozingen van residuen van de produktieprocessen van titaandioxyde alsmede van behandelingsprocessen van voormelde residuen dienen daarenboven op kosten van de exploitant, hetzij door de exploitant met apparatuur en volgens een methode goedgekeurd door een milieudeskundige erkend in de discipline water, hetzij door voormelde milieudeskundige zelf, de volgende controleproeven op het ontvangende oppervlaktewater tenminste driemaal per jaar te worden uitgevoerd, waarbij de watermonsters telkens in dezelfde periode van het jaar en op dezelfde plaats, zo mogelijk 50 cm onder de oppervlakte, dienen genomen:

- in geval van lozing in zoet oppervlaktewater:

- onderzoeken op het niet gefiltreerd oppervlaktewater:

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| temperatuur | thermometrie; de meting wordt in situ uitgevoerd bij de monsterneming |
| elektrisch geleidingsvermogen | elektrometrie |
| zuurtegraad | elektrometrie; de meting wordt in situ uitgevoerd bij de monsterneming |
| opgeloste O2 | methode van Winkler elektrometische methode |
| troebelheid of gehalte zwevend stof | voor troebelheid: meting voor zwevend stof: gravimetrie; filtratie over membraan (0,45 µm), droging bij 105° C en weging; centrifugering (minimumtijd 5 min, gemiddelde versnelling: 2.800 tot 3.200 g) droging bij 105° C en weging |
| ijzer (opgelost en gesuspendeerd) | na passende voorbehandeling van het monster, bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| titaan | atomaire absorptiespectrometrie |

- onderzoeken op oppervlaktewater gefiltreerd over membraan 0,45 µm:

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| opgelost ijzer | bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptiespectrofotometrie |

- onderzoeken op zwevend stof opgevangen op membraan 0,45 µm:

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| ijzer | atomaire absorptiespectrometrie moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| gehydrateerde ijzeroxyde en ijzerhydroxyden | extractie van het monster in een geschikt milieu: bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptiespectrofotometrie; bij alle monsters die van dezelfde plaats komen, moet hetzelfde zuurextractieprocédé worden toegepast |

- onderzoeken op het sediment, de oppervlaktelaag van het sediment of zo dicht mogelijk bij de oppervlakte:

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| titaan | na passende voorbehandeling van monster (mineralisatie langs natte of droge weg en zuivering) bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptiespectrofotometrie. Het metaalgehalte moet steeds bepaald voor een bepaalde korrelgrootte-klasse |
| ijzer | na passende voorbehandeling van monster (mineralisatie langs natte of droge weg en zuivering) bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptiespectro fotometrie het metaalgehalte moet steeds bepaald voor een bepaalde korrelgrootte-klasse |

- onderzoeken op levende organismen (soorten die representatief zijn voor het oppervlaktewater op de plaats van lozing):

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| chroom ijzer lood nikkel titaan zink | (voor alle metalen) atomaire absorptiespectrometrie, na voorbehandeling van het samengesteld monster van gemalen vlees (mineralisatie langs natte of droge wegen zuivering); het onderzoek naar metalen wordt verricht: bij vissen, op het spierweefsel of ander geschikt weefsel; het monster dient tenminste 10 exemplaren te omvatten; bij week- en schaaldieren, op het vlees; het monster dient tenminste 50 exemplaren te omvatten; |

## onderzoeken inzake acute toxiciteit op bepaalde weekdieren, schaaldieren, vissen en plankton die normaal voorkomen in het lozingsgebied: 
bij deze proeven inzake deze acute toxiciteit mag gedurende een [ een periode van 48 of 96 uur ] en bij een verdunningsgraad van de residuen van 1/5.000:

## geen sterfte voorkomen van meer dan 20 % onder de volwassen exemplaren van de geteste soorten;

## geen grotere sterfte onder de larven voorkomen dan in een controlegroep;

## onderzoeken op de verscheidenheid en relatieve rijkdom van benthonische fauna, plankton en flora: kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de representatieve soorten waaruit het aantal exemplaren per soort de dichtheid en de dominerende soort moeten blijken;

## onderzoeken op de aanwezigheid van pathologisch-anatomische letsels bij vissen: keuring met het oog van de monsters van de representatieve soorten die voor de chemische analyse zijn genomen.

Gewijzigd bij art. 281,2° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

- in geval van lozing in zeewater (estuaria):

## onderzoeken op het niet gefiltreerd oppervlaktewater:

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| temperatuur | Thermometrie; de meting wordt in situ uitgevoerd bij de monsterneming |
| saliniteit | Conductrometrie |
| zuurtegraad | Elektrometrie; de meting wordt in situ uitgevoerd bij de monsterneming |
| opgeloste O2 | methode van Winkler elektrometische methode |
| troebelheid of gehalte zwevend stof | voor troebelheid: meting voor zwevend stof: gravimetrie filtratie over membraan (0,45 µm), droging bij 105° C en weging centrifugering (minimumtijd 5 min, gemiddelde versnelling: 2.800 tot 3.200 g) droging bij 105° C en weging |
| ijzer (opgelost en gesuspendeerd) | Na passende voorbehandeling van monster bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptie spectrofotometrie |
| titaan | Atomaire absorptiespectrometrie |

## onderzoeken op water gefiltreerd over membraan 0,45 µm:

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| opgelost ijzer | Bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptiespectrofotometrie |

## onderzoeken op zwevend stof opgevangen op membraan 0,45 µm

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| totaal ijzer | atomaire absorptiespectrometrie moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| gehydrateerde ijzeroxyde en ijzer hydroxyden | Extractie van het monster in een geschikt milieu: bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptiespectrofotometrie; bij alle monsters die van dezelfde plaats komen, moet hetzelfde zuurextractieprocédé worden toegepast |

## onderzoeken op het sediment, de oppervlaktelaag van het sediment of zo dicht mogelijk bij de oppervlakte:

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| titaan | Na passende voorbehandeling van monster (mineralisatie langs natte of droge weg en zuivering) bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptiespectrofotometrie; het metaalgehalte moet steeds bepaald voor een bepaalde korrelgrootte-klasse |
| totaal ijzer | Na passende voorbehandeling van monster (mineralisatie langs natte of droge weg en zuivering) bepaling door atomaire absorptiespectrometrie of door moleculaire absorptiespectrofotometrie; het metaalgehalte moet steeds bepaald voor een bepaalde korrelgrootte-klasse |

## onderzoeken op levende organismen (soorten die representatief zijn voor het oppervlaktewater op de plaats van lozing):

| parameter | referentiemeetmethode |
| --- | --- |
| chroom ijzer lood nikkel titaan zink | (voor alle metalen) atomaire absorptiespectrometrie, na voorbehandeling van het samengesteld monster van gemalen vlees (mineralisatie langs natte of droge weg en zuivering); het onderzoek naarmetalen wordt verricht: bij vissen, op het spierweefsel of ander geschikt weefsel; het monster dient tenminste 10 exemplaren te omvatten; * bij week- en schaaldieren, op het vlees; het monster dient tenminste 50 exemplaren te omvatten; bij week- en schaaldieren, op het vlees; het monster dient ten minste 50 exemplaren te omvatten; |

## onderzoeken inzake acute toxiciteit op bepaalde weekdieren, schaaldieren, vissen en plankton die normaal voorkomen in het lozingsgebied:
bij deze proeven inzake deze acute toxiciteit mag gedurende een [ een periode van 48 of 96 uur ] en bij een verdunningsgraad van de residuen van 1/5.000:

- geen sterfte voorkomen van meer dan 20 % onder de volwassen exemplaren van de geteste soorten;

- geen grotere sterfte onder de larven voorkomen dan in een controlegroep;

bovendien dienen proeven genomen op exemplaren van de pekelkreeft (artemia salina);

## onderzoeken op de verscheidenheid en relatieve rijkdom van fauna en flora:
kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de representatieve soorten waaruit het aantal exemplaren per soort de dichtheid en de dominerende soort moeten blijken;

## onderzoeken op de aanwezigheid van pathologisch-anatomische letsels bij vissen: keuring met het oog van de monsters van de representatieve soorten die voor de chemische analyse zijn genomen.

Gewijzigd bij art. 281, 2° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

§ 4. Met betrekking tot de lozingen van asbest geldt de meetmethode omschreven in sub A van bijlage 4.4.5 bij titel II van het VLAREM.

§4 ingevoegd bij art. 30, 2° B.Vl.reg. 24 maart 1998, B.S. 30 april 1998.

# BIJLAGE 4.2.5.4.
Controle en beoordeling van de meetresultaten op lozingen van afvalwater van afvalwaterzuiveringsinstallaties waarin stedelijk afvalwater wordt behandeld

Art. 1.§ 1. Het minimum aantal monsters bedoeld in artikel 4.2.5.4.1. dat per jaar dient genomen is in functie van de grootte van de zuiveringsinstallatie als volgt vastgesteld:

- voor afvalwaterzuiveringsinstallaties met een behandelingscapaciteit voor een afbreekbare organische belasting met een biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen van 120 kg tot 600 kg per dag:

  - 12 monsters gedurende het eerste jaar:

    - na de invoegetreding van dit besluit voor op de datum van in werkingtreding van dit besluit in exploitatie zijnde installaties;

    - na de ingebruikname voor installaties waarvan de exploitatie een aanvang neemt na de datum van in werkingtreding van dit besluit;

  - monsters in de daaropvolgende jaren indien kan worden aangetoond dat het water in het eerste jaar aan de bepalingen van dit besluit voldoet;

  - indien één van de 4 in sub b) bedoelde monsters resulteert in een overschrijding van de in dit besluit opgelegde emissiegrenswaarden, moeten in het daaropvolgende jaar opnieuw 12 monsters worden genomen;

- voor afvalwaterzuiveringsinstallaties met een behandelingscapaciteit voor een afbreekbare organische belasting met een biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen van 600 kg tot 3.000 kg per dag: 12 monsters;

- voor afvalwaterzuiveringsinstallaties met een behandelingscapaciteit voor een afbreekbare organische belasting met een biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen van 3.000 kg of meer per dag: 24 monsters.

§2. Het minimum aantal monsters bedoeld in art. 4.2.5.4.1. dat per jaar dient genomen voor de analyse van de zware metalen kan verminderd worden tot 4 maal per jaar voor die parameters waarvan alle meetresultaten binnen een gegeven jaar de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet overschrijden.

Indien voor één van de 4 metingen voor een bepaalde parameter een hogere waarde wordt vastgesteld dan de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater, dan wordt de meetfrekwentie in het daaropvolgende jaar opnieuw verhoogd overeenkomstig de bepalingen in §1.

Art. 2. Voor de controle op de naleving van de emissiegrenswaarden vastgesteld in afdeling 5.3.1., dient voor de respectieve parameters de volgende referentiemeetmethode toegepast:

- biochemisch zuurstofverbruik (BZV):

    - geen filtering van het monster;

    - bepaling van opgeloste zuurstof vóór en na incubatie van 5 dagen bij 20°C +/- 1°C, in volledige duisternis;

    - toevoeging van een nitrificatieremmer;

- chemisch zuurstofverbruik (CZV):

    - geen filtering van het monster;

    - kaliumdichromaat;

- totale hoeveelheid gesuspendeerde stoffen:

    - filtering door een 0,45 µm-filtermembraan;

    - drogen bij 105° C en wegen;

    - centrifugeren (gedurende tenminste 5 minuten met een gemiddelde versnelling van 2.800 tot 3.200 g);

    - drogen bij 105° C en wegen.

Art. 3. §1. Het gezuiverde afvalwater wordt geacht in overeenstemming te zijn met de in dit besluit en/of in de milieuvergunning opgelegde emissiegrenswaarden, indien voor iedere relevante parameter afzonderlijk uit monsters van het water blijkt dat het als volgt voldoet aan de opgelegde emissiegrenswaarden:

- voor BZV, CZV en het gehalte aan zwevende stoffen mag, in functie van het aantal gedurende een jaar genomen monsters, maximum het hierna vermelde aantal monsters niet voldoen aan de voorgeschreven emissiegrenswaarden:

| aantal gedurende een jaar genomen monsters | maximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet aan de grenswaarden |
| --- | --- |
| 4 - 7 | 1 |
| 8 - 16 | 2 |
| 17 - 28 | 3 |
| 29 - 40 | 4 |
| 41 - 53 | 5 |
| 54 - 67 | 6 |
| 68 - 81 | 7 |
| 82 - 95 | 8 |
| 96 - 110 | 9 |
| 111 - 125 | 10 |
| 126 - 140 | 11 |
| 141 - 155 | 12 |
| 156 - 171 | 13 |
| 172 - 187 | 14 |
| 188 - 203 | 15 |
| 204 - 219 | 16 |
| 220 - 235 | 17 |
| 236 - 251 | 18 |
| 252 - 268 | 19 |
| 269 - 284 | 20 |
| 285 - 300 | 21 |
| 301 - 317 | 22 |
| 318 - 334 | 23 |
| 335 - 350 | 24 |
| 351 - 365 | 25 |

daarenboven mag het water van de monsters die niet aan de voorgeschreven emissiegrenswaarden voldoen, onder normale bedrijfsomstandigheden, niet méér afwijken van de voorgeschreven emissiegrenswaarden dan:

    - 100% voor BZV en CZV;

    - 150% voor het gehalte aan zwevende stoffen;

- voor het gehalte aan totaal fosfor en het gehalte aan totaal stikstof moet het jaargemiddelde van de monsters voor elke parameter voldoen aan de voor de desbetreffende parameter voorgeschreven emissiegrenswaarde.

§2. Voor de toepassing van de bepalingen van §1 worden extreme waarden voor de betrokken waterkwaliteit buiten beschouwing gelaten indien zij het resultaat zijn van ongebruikelijke situaties, bv. als gevolg van zware regenval.

# BIJLAGE 4.4.1.
Verspreidingsberekening ter bepaling van de schoorsteenhoogte

Gewijzigd bij art. 282 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

### Algemeen

De berekening van de kengrootheden voor de extra belasting moet volgens de hier vastgestelde methode worden uitgevoerd.

### Emissiebronnen

Emissiebronnen zijn de vast te leggen plaatsen van de overgang van luchtverontreinigingen uit de installatie in de atmosfeer. Bij de afvoer van de emissies via een schoorsteen moet de schoorsteen als puntvormige bron worden behandeld.

### Emissiemassastroom

Voor de emissiemassastroom van de emissiebron moeten de uurgemiddelden worden gebruikt die bij het volgens de vergunning in bedrijf zijn worden verkregen voor de voor het schoonhouden van de lucht ongunstige bedrijfsomstandigheden, met name met betrekking tot de toepassing van brand en grondstoffen. Dit geldt ook bij tijdelijke variaties in de emissiemassastromen.

### Verspreidingsberekening voor gassen en zwevend stof

Voor het berekenen van de immissiebijdragen (concentratie van de luchtverontreiniging bij het punt van optreden) uit puntbronnen moet de volgende formule I worden gebruikt voor zover de verspreiding

- van gassen waarvan de fysische of chemische omzetting niet in aanmerking wordt genomen,

- van gassen waarvoor immissiewaarden zijn vastgesteld en

- van zwevend stof dat geen noemenswaardige bezinksnelheid blijkt te hebben (deeltjesgrootte kleiner dan 5 µm, uitgedrukt in aërodynamische doorsnede), indien meer dan 75 % van de deeltjesgrootteverdeling van het geëmitteerde stof een deeltjesgrootte kleiner dan 5 µm, uitgedrukt in aërodynamische doorsnede, blijkt te hebben,

wordt berekend.

###### Formule I

Hierin betekenen:

x, y, z in m: 	cartesische coördinaten van de punten van optreden van de immissie (nummer 7 van deze bijlage) in de verspreidingsrichting (x), loodrecht op de verspreidingsrichting horizontaal (y) en verticaal (z)

C(x,y,z) in mg/m3:	massaconcentratie van de luchtverontreiniging (immissiebijdrage) bij het punt van optreden van de immissie (nummer 7 van deze bijlage) met de coördinaten (x, y, z) voor elke verspreidingssituatie afzonderlijk (nummer 8 van deze bijlage)

Q in kg/h: 	emissiemassastroom van de geëmitteerde, de luchtverontreinigende stof uit de emissiebron. Bij de emissie van stikstofmonoxyde moet als basis worden gebruikt een omzettingsgraad van 60 % van het stikstofmonoxyde in stikstofdioxyde

z in m:	hoogte van het punt van optreden van de immissie boven de grond

h in m:	effectieve bronhoogte (nummer 6 van deze bijlage)

σy, σz in m 	horizontale en verticale verspreidingsparameter (nummer 10 van deze bijlage)

uh in m/s:	windsnelheid (nummer 11 van deze bijlage)

Voor het berekenen van de immissiebijdragen uit oppervlaktebronnen moeten deze worden voorgesteld als puntbronnen; de hierdoor veroorzaakte immissiebijdragen worden berekend en dienovereenkomstig samengevat.

### Verspreidingsberekening voor stof

De verspreidingsberekening voor stof moet worden uitgevoerd om de immissiebijdragen van het zwevende stof en het neergeslagen stof te bepalen.

De berekening moet worden uitgevoerd voor de volgende groottecategorieën van de deeltjesgrootteverdeling, uitgedrukt in aërodynamische doorsnede, van de emissiemassastroom.

| Klasse | Deeltjesgrootte in µm | Depositiesnelheid Vdi in m/s |
| --- | --- | --- |
| i = 1 | kleiner dan 5 | 0,001 |
| i = 2 | van 5 tot 10 | 0,01 |
| i = 3 | van 10 tot 50 | 0,05 |
| i = 4 | groter dan 50 | 0,1 |

De emissiemassastroom Qi moet voor elke groottecategorie van de deeltjesgrootteverdeling worden opgegeven.

Voor het berekenen van de emissiebijdragen uit oppervlaktebronnen moeten deze worden voorgesteld als puntbronnen; de hierdoor veroorzaakte immissiebijdragen worden berekend en dienovereenkomstig samengevat.

  - Berekening van het zwevende stof

Het zwevende stof wordt voor de categorieën i=1 tot i=4 voor elk punt van optreden van de immissie berekend. 
Voor het berekenen van de immissiebijdragen van het zwevende stof wordt voor elke categorie formule II gebruikt:

###### Formule II:

In aansluiting daarop worden de betreffende immissiebijdragen opgeteld.

Indien de deeltjesgrootteverdeling niet bekend is, moet de berekening met Vd = 0,07 m/s worden uitgevoerd. In dit geval moet voor Qi de totale emissie aan stof met een deeltjesgrootte kleiner dan 50 µm worden gebruikt.

  - Berekening van de stofneerslag

Voor het berekenen van de immissiebijdragen van de stofneerslag (klasse i=1 tot i=4) wordt voor elke klasse van de deeltjegrootte formule II gebruikt. Uit de op deze manier berekende immissiebijdragen van het zwevende stof wordt volgens formule III voor elk punt van optreden het gemiddelde dagelijkse stofneerslag berekend.

###### Formule III:

Indien de deeltjesgrootteverdeling niet bekend is, moet de berekening met Vd = 0,07 m/s worden uitgevoerd.

### Effectieve bronhoogte

De pluimstijging ü die tezamen met de schoorsteenbouwhoogte H de effectieve bronhoogte h in m oplevert, wordt met onderstaande formules bepaald uit de geëmitteerde warmtestroom M, de afstand tot de bron x en de windsnelheid uH bij de schoorsteenmond:

- Labiele temperatuurstratificatie (verspreidingsklassen E4, E5 en E6)

ϋIa(x) = 3,34 . M1/3 . x2/3 .uH-1	(1)

met ϋIa(x) + H kleiner dan of gelijk aan 1100 m	(2)

Voor M groter dan 6 MW geldt bovendien:

Xmax1a1 = 288 . M2/5	(3)

ϋmax1a1 = 146 . M3/5 . uH-1	(4)

met ϋmax1a1 + H kleiner dan of gelijk aan 1100 m	(5)

Voor M kleiner dan of gelijk aan 6 MW geldt bovendien:

Xmax1a2 = 195 . M5/8	(6)

ϋmax1a2 = 112 . M3/4 . uH-1	(7)

met ϋmax1a2 + H kleiner dan of gelijk aan 1100 m	(8)

- Neutrale temperatuurstratificatie (verspreidingsklassen E3 en E6)

ϋn(x) = 2,84 . M1/3 . x2/3 . uH-1	(9)

met ϋn(x) + H kleiner dan of gelijk aan 800 m	(10)

Voor M groter dan 6 MW geldt bovendien:

Xmaxn1 = 210 . M2/5                                       	(11)

ϋmaxn1 = 102 . M3/5 . uH-1       	(12)

met ϋmaxn1 + H kleiner dan of gelijk aan 800 m                                         	(13)

Voor M kleiner dan of gelijk aan 6 MW geldt bovendien:

Xmaxn2 = 142 . M5/8	(14)

ϋmaxn2 = 78,4 . M3/4 . uH-1                                        	(15)

met ϋmaxn2 + H kleiner dan of gelijk aan 800 m                                        	(16)

- Stabiele temperatuurstratificatie (verspreidingsklassen E1 en E2)

ϋst(x) = 3,34 . M1/3 . x2/3 . uH-1	(17)

Voor verspreidingsklasse E1 geldt bovendien:

Xmaxst = 104 . uH                      	(18)

ϋmaxst = 74,4 . M1/3 . uH-1/3	(19)

Voor verspreidingsklasse E2 geldt bovendien:

Xmaxst = 127 . uH	(20)

ϋmaxst = 85,2 . M1/3 . uH-1/3 	(21)

De volgens een der vergelijkingen (17), (19) of (21) berekende rookpluimopstijging moet worden vergeleken met de overeenkomstige opstijgingswaarde voor neutrale temperatuurstratificatie. Daarbij moet de windsnelheid bij de schoorsteenmond voor de neutrale temperatuurstratificatie worden berekend. De laagste van de beide waarden is de opstijging.

- Warmtestroom

De geëmitteerde warmtestroom M in MW wordt volgens onderstaande formule

berekend:

M = 1,36 . 10-3 . R . (T - 283)	(22)

Hierin zijn:

M in Mw 	de warmtestroom

R in Nm3/s 	de volumestroom van het afgas in genormaliseerde toestand

Indien de uittree-omstandigheden van de emissies niet in detail bekend zijn, geldt de schoorsteenbouwhoogte H van de emissiebron als effectieve bronhoogte h.

### Receptorpunten

De receptorpunten worden gedefinieerd als de rasterpunten van een rechthoekig of polair rooster dat, afhankelijk van de effectieve hoogte van de bron, zich uitstrekt tot een afstand van enige honderden meters tot 10 of 20 km van de bron. Het rooster moet zodanig gekozen worden dat het gebied waar de maximale immissies optreden duidelijk geïdentificeerd is. Een rechthoekig rooster van 15 x 15 punten zal meestal voldoende blijken.

### De verspreidingssituaties

De verspreidingssituatie is gekenmerkt door de windsnelheid (nummer 11 van deze bijlage), de windrichtingssector (nummer 12 van deze bijlage) en de verspreidingsklasse (nummer 9 van deze bijlage). Het uitvoeren van de verspreidingsberekening moet gebaseerd zijn op een tijdreeks van uurgemiddelde meteorologische situaties over een periode van 1 jaar, afkomstig van een plaats die voor de standplaats van de installatie karakteristiek is. Van de gebruikte meteorologische gegevens moet de nodige documentatie bestaan welke toelaat de geschiktheid van deze gegevens voor representatieve immissieberekeningen te verifiëren. Hiertoe zijn minimaal nodig: getekende tijdreeksen van de uurgemiddelde windsnelheden, windrichtingen en verticale temperatuurgradiënten, de frequentieverdelingen van de windrichtingen, windsnelheden en verspreidingsklassen, alsmede het aantal uren in het jaar waarvoor deze gegevens simultaan beschikbaar zijn. Bij het bepalen van de windrichting en de windsnelheid moet de VDIrichtlijn 3786 Blatt 2 (uitgave maart 1982) in acht genomen worden.

### Verspreidingsklassen

De verspreidingsklassen worden bepaald door het gemeten temperatuurverschil tussen 114 en 8 meter hoogte en de uurgemiddelde windsnelheid op 69 m hoogte. De bepaling gebeurt hetzij grafisch volgens de volgende figuur, hetzij wiskundig volgens de hierna beschreven methode.

Verspreidingsklasse Ei in functie van het kwadraat van de windsnelheid u op 69 m hoogte en het temperatuurverschil in ° C tussen 114 en 8 m hoogte.

- bepaling van de parameter s

Hierin is:

Tz in °C 	de temperatuur op hoogte z

ū69m in m/s 	de gemiddelde windsnelheid op 69 m hoogte

- bepaling van de hulpvariabele "λ"

- de verspreidingsklasse wordt dan gegeven door de volgende tabel:

| Verspreidingsklasse | S>0 | S<0 | Omschrijving |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | λ≥2,75 |  | Zeer stabiel |
| E2 | 2,75>λ≥ 1,75 |  | Stabiel |
| E3 | 1,75≥λ | λ≤2 | Neutraal |
| E4 |  | 2<λ<2,75 | Licht onstabiel |
| E5 |  | 2,75≤λ<3,3 | Onstabiel |
| E6 |  | 3,3≤λ | Zeer onstabiel |
| E7 | ū69m ≥11,5 m/s | Hoge windsnelheid |

### Verspreidingsparameters

De verspreidingsparameters σy en σz worden als volgt bepaald:

σy(x) = Axa

σz(x) = Bxb

De getalwaarden voor de coëfficiënten A en B, alsmede de exponenten a en b moeten aan de volgende tabel worden ontleend:

| Verspreidingsklasse | A | a | B | b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 0,235 | 0,796 | 0,311 | 0,711 |
| E2 | 0,297 | 0,796 | 0,382 | 0,711 |
| E3 | 0,418 | 0,796 | 0,520 | 0,711 |
| E4 | 0,586 | 0,796 | 0,700 | 0,711 |
| E5 | 0,826 | 0,796 | 0,950 | 0,711 |
| E6 | 0,946 | 0,796 | 1,321 | 0,711 |
| E7 | 1,043 | 0,698 | 0,819 | 0,669 |

### Windsnelheid

De windsnelheid ua is het bij een anemometerhoogte za gedurende een meettijd van 10 tot 60 minuten vastgestelde gemiddelde.

Bij een windsnelheid ua mag een rekenfactor uR gebruikt worden volgens de volgende tabel.

| za = 10 m | za = 69 m |
| --- | --- |
| ua in knopen | ua in m/s | rekenfactor uR in m/s | ua in m/s | rekenfactor uR in m/s |
|  | kleiner dan 1,5 | 1 |
| 2 | kleiner dan 1,4 | 1 | 1,5 - 2,5 | 2 |
| 3 | 1,4 - 1,8 | 1,5 | 2,5 - 3,5 | 3 |
| 4 | 1,9 - 2,3 | 2 | 3,5 - 4,5 | 4 |
| 5 tot 7 | 2,4 - 3,8 | 3 | 4,5 - 5,5 | 5 |
| 8 tot 10 | 3,9 - 5,4 | 4,5 | 5,5 - 6,5 | 6 |
| 11 tot 13 | 5,5 - 6,9 | 6 | 6,5 - 7,5 | 7 |
| 14 tot 16 | 7,0 - 8,4 | 7,5 | 7,5 - 8,5 | 8 |
| 17 tot 19 | 8,5 - 10,0 | 9 | 8,5 - 9,5 | 9 |
| 20 en meer | groter dan 10 | 12 | 9,5 - 10,5 | 10 |
|  | 10,5 - 11,5 | 11 |
|  | 11,5 - 12,5 | 12 |
|  | 12,5 - 13,5 | 13 |
|  | 13,5 - 14,5 | 14 |
|  | groter dan 14,5 | 15 |

De in formules I en II in te vullen windsnelheid uh wordt als volgt volgens formule IV uit de rekenfactor uR bepaald:

###### Formule IV:

Hierin betekent:

za in m de anemometerhoogte boven de grond.

De voor het bepalen van de effectieve bronhoogte h (nummer 6 van deze bijlage) in te vullen windsnelheid uH wordt als volgt volgens formule V uit de rekenfactor uR bepaald:

###### Formule V:

Voor schoorsteenhoogten H resp. voor effectieve bronhoogten h boven 200 m wordt de windsnelheid uH resp. uh gelijkgesteld aan de waarde voor 200 m.

Voor elke verspreidingsklasse moet m als volgt worden ingevuld:

| verspreidingsklasse | m |
| --- | --- |
| E1 | 0,53 |
| E2 | 0,40 |
| E3 | 0,33 |
| E4 | 0,23 |
| E5 | 0,16 |
| E6 | 0,10 |
| E7 | 0,33 |

### Windrichtingssectoren

De verspreidingsberekeningen worden uitgevoerd met windrichtingen gediscretiseerd per 2 graden. Indien de gemeten windrichtingen slechts beschikbaar zijn met een resolutie R van 10, 20, 22.5 of 30 graden, dan mag elke windrichting DD uit de tijdreeks omgevormd worden als volgt:

DD nieuw = DDoud + R {random( ) - 0,5}

Hierin betekent:

DD nieuw 	de te gebruiken windrichting (in graden)

DDoud 	de gemeten windrichting (in graden)

random( ) 	een toevalsgetal tussen 0 en 1.

Voor uren met veranderlijke windrichting kunnen geen berekeningen gemaakt worden.

### Omstandigheden met zwakke wind

Voor uren waarop de windsnelheid zo laag is dat geen windrichting kan worden bepaald, kan geen berekening gemaakt worden.

### Referentieconcentraties

Als referentieconcentraties voor de toetsing van de berekende immissiebijdragen C(x, y, z), teneinde de minimale schoorsteenhoogte te bepalen, geldt, tenzij anders bepaald in de vergunning :

- de helft van de 98-percentielwaarden (gemiddelde uur- of halfuurswaarden; voor de parameter SO2 en zwevende deeltjes gemiddelde dagwaarden) van de grenswaarden vermeld in de milieukwaliteitsnormen van bijlage 2.5.1;

- zo nodig kan de vergunningverlenende overheid gemotiveerde lagere referentieconcentraties opleggen dan de in a) vermelde, bijvoorbeeld wanneer de heersende immissie reeds groot is of wanneer een sanering van een gebied zich opdringt of wanneer een speciale bescherming voor een gebied gewenst is.

# BIJLAGE 4.4.2.
Algemene emissiegrenswaarden voor lucht

| parameter | Emissiegrens-waarde | meetmethode |
| --- | --- | --- |
|  |  | kontinu | diskontinu |
| 1°deg; stofdeeltjes totaal bij een massastroom van: |
| a) < 500 g/u | 150,0 mg/Nm3 | fotocel BETA-stralen VDI 2066/4 & 6 | NBN T95101 NBN X44-002; ISO 9096; NPR 2788; VDI 2066/1,2,3 & 7 |
| b) 500 g/u | 50,0 mg/Nm3 |  |  |
| 2°deg; de volgende damp- of gasvormige anorganische stoffen, bij een massastroom per stof van 10 g/u of meer: |
| arseenwaterstof | 1,0 mg/Nm3 |  | DIN 38405 |
| chloorcyaan | 1,0 mg/Nm3 |  |  |
| fosgeen | 1,0 mg/Nm3 |  |  |
| fosforwaterstof | 1,0 mg/Nm3 |  |  |
| 3°deg; de volgende damp- of gasvormige anorganische stoffen, bij een massastroom per stof van 50 g/u of meer: |
| broom en zijn damp- of gasvormige verbindingen, uitgedrukt in broomwaterstof | 5,0 mg/Nm3 |  | ionchromatografie na staalname conform VDI 3480/1 |
| chloor | 5,0 mg/Nm3 |  | VDI 3488/1 en 2 |
| cyaanwaterstof | 5,0 mg/Nm3 |  | ionchromatografie ion selectieve electrode colorimetrie DIN 38405 |
| fluor en zijn damp- of gasvormige verbindingen, uitgedrukt in fluorwaterstof | 5,0 mg/Nm3 |  | NBN T95-501 en 502; VDI 2470/1 |
| zwavelwaterstof | 5,0 mg/Nm3 |  | gaschromatografie VDI 3486/1 en 2 |
| 4°deg; damp- of gasvormige anorganische chloorverbindingen (chloorcyaan niet in begrepen), bij een massastroom van 300 g/u of meer | 30,0 mg/Nm3 |  | VDI 3480/1 |
| 5°deg; de volgende damp- of gasvormige anorganische stoffen, bij een massastroom per stof van 5 kg/u of meer: |
| SOx (als SO2) | 500,0 mg/Nm3 | ISO 7935 (performantie- karakteristieken van automatische toestellen) | NBN T95-201 en ISO 7934; VDI 2462 |
| NOx (als NO2) | 500,0 mg/Nm3 | NEN 2039; VDI 2456 diverse (toestelgebonden) | NBN T95-301; VDI 2456/1,2,8 & 10 |
| CO (afkomstig van produktie-installaties met volledige oxydatieve verbrandingsprocessen, include. naverbranding) | 100,0 mg/Nm3 | VDI 2459/6 |  |
| 6°deg; de volgende stoffen, bij een massastroom van 0,5 g/u of meer: |
| benzo(a)pyreen | 0,1 mg/Nm3 |  |
| dibenz(a,h)antraceen | 0,1 mg/Nm3 |  |
| 2-naftylamine | 0,1 mg/Nm3 |  |
| beryllium en zijn verbindingen in inadembare vorm uitgedrukt in Be | 0,1 mg/Nm3 |  |
| chroom VI-verbindingen, zoals calciumchromaat, uitgedrukt in Cr | 0,1 mg/Nm3 |  |
| ethyleenimine | 0,1 mg/Nm3 |  |
| 7°deg; de volgende stoffen, bij een massastroom van 5 g/u of meer: |
| arseentrioxyde en arseenpentoxyde, uitgedrukt in As | 1,0 mg/Nm3 |  |
| arseenzuren en hun zouten, uitgedrukt in As | 1,0 mg/Nm3 |  |
| chroomIII-, strontium- en zinkchromaat, uitgedrukt in Cr | 1,0 mg/Nm3 |  |
| 3,3-dichloorbenzidine | 1,0 mg/Nm3 |  |
| dimethylsulfaat | 1,0 mg/Nm3 |  |
| nikkel (nikkelmetaal, nikkelsulfide en sulfidische ertsen, nikkeloxyde en nikkelcarbonaat, nikkeltetracarbonyl), uitgedrukt in Ni | 1,0 mg/Nm3 |  |
| 8°deg; de volgende stoffen, bij een massastroom van 25 g/u of meer: |
| acrylonitril | 5,0 mg/Nm3 |  |
| benzeen | 5,0 mg/Nm3 |  |
| 1,3-butadieen | 5,0 mg/Nm3 |  |
| 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine) | 5,0 mg/Nm3 |  |
| 1,2-dibroomethaan | 5,0 mg/Nm3 |  |
| 1,2-epoxypropaan | 5,0 mg/Nm3 |  |
| ethyleenoxyde | 5,0 mg/Nm3 |  |
| hydrazine | 5,0 mg/Nm3 |  |
| vinylchloride | 5,0 mg/Nm3 |  |
| 9°deg; de volgende organische stoffen, bij een massastroom van 100 g/u of meer: |
| aceetaldehyde | 20,0 mg/Nm3 |  |
| acrylzuur | 20,0 mg/Nm3 |  |
| alkylloodverbindingen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| aniline | 20,0 mg/Nm3 |  |
| benzylchloride | 20,0 mg/Nm3 |  |
| bifenyl | 20,0 mg/Nm3 |  |
| chlooraceetaldehyde | 20,0 mg/Nm3 |  |
| chloorazijnzuur | 20,0 mg/Nm3 |  |
| chloormethaan | 20,0 mg/Nm3 |  |
| -chloortolueen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 1,2-dichloorbenzeen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 1,2-dichloorethaan | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 1,1-dichloorethyleen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| dichloorfenolen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| di-ethylamine | 20,0 mg/Nm3 |  |
| dimethylamine | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 1,4-dioxan | 20,0 mg/Nm3 |  |
| ethylacrylaat | 20,0 mg/Nm3 |  |
| ethylamine | 20,0 mg/Nm3 |  |
| fenol | 20,0 mg/Nm3 |  |
| formadehyde | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 2-furaldehyde | 20,0 mg/Nm3 |  |
| kresolen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| maleïnezuuranhydride | 20,0 mg/Nm3 |  |
| methylacrylaat | 20,0 mg/Nm3 |  |
| methylamine | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 4-methyl-m-fenyleendiisocyanaat | 20,0 mg/Nm3 |  |
| mierezuur | 20,0 mg/Nm3 |  |
| nitrobenzeen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| nitrokresolen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| nitrofenolen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| nitrotoluenen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 2-propenal | 20,0 mg/Nm3 |  |
| pyridine | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 20,0 mg/Nm3 |  |
| tetrachloormethaan | 20,0 mg/Nm3 |  |
| thioalcoholen (mercaptanen) | 20,0 mg/Nm3 |  |
| thio-ethers | 20,0 mg/Nm3 |  |
| o-toluïdine | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 1,1,2-trichloorethaan | 20,0 mg/Nm3 |  |
| trichloormethaan | 20,0 mg/Nm3 |  |
| trichloorfenolen | 20,0 mg/Nm3 |  |
| tri-ethylamine | 20,0 mg/Nm3 |  |
| xylenolen (behalve 2,4-xylenol) | 20,0 mg/Nm3 |  |
| 10°deg; de volgende organische stoffen, bij een massastroom van 2.000 g/u of meer: |
| azijnzuur | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 2-butoxyethanol | 100,0 mg/Nm3 |  |
| butyraldehyde | 100,0 mg/Nm3 |  |
| chloorbenzeen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 2-chloor-1,3-butadieen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 2-chloorpropaan | 100,0 mg/Nm3 |  |
| cyclohexanon | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 1,4-dichloorbenzeen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 1,1-dichloorethaan | 100,0 mg/Nm3 |  |
| di-(2-ethylhexyl)ftalaat | 100,0 mg/Nm3 |  |
| M,N-dimethylformamide | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 2,6-dimethylheptaan-4-on | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 2-ethoxyethanol | 100,0 mg/Nm3 |  |
| ethylbenzeen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| furfuryalcohol | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 2,2-iminodi-ethanol | 100,0 mg/Nm3 |  |
| isopropenylbenzeen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| isopropylbenzeen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 2-methoxyëthanol | 100,0 mg/Nm3 |  |
| methylacetaat | 100,0 mg/Nm3 |  |
| methylcyclohexanon | 100,0 mg/Nm3 |  |
| methylformiaat | 100,0 mg/Nm3 |  |
| methylmethacrylaat | 100,0 mg/Nm3 |  |
| naftaline | 100,0 mg/Nm3 |  |
| propionaldehyde | 100,0 mg/Nm3 |  |
| propionzuur | 100,0 mg/Nm3 |  |
| styreen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| tetrachloorethyleen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| tetrahydrofuran | 100,0 mg/Nm3 |  |
| tolueen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 1,1,1-trichloorethaan | 100,0 mg/Nm3 |  |
| trichloorethyleen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| trimethylbenzeen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| vinylacetaat | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 2,4-xylenol | 100,0 mg/Nm3 |  |
| xylenen | 100,0 mg/Nm3 |  |
| zwavelkoolstof | 100,0 mg/Nm3 |  |
| 11°deg; de volgende organische stoffen, bij een massastroom van 3.000 g/u of meer: |
| aceton | 150,0 mg/Nm3 |  |
| alkylalcohol | 150,0 mg/Nm3 |  |
| 2-butanon | 150,0 mg/Nm3 |  |
| butylacetaat | 150,0 mg/Nm3 |  |
| chloorethaan | 150,0 mg/Nm3 |  |
| dibutylether | 150,0 mg/Nm3 |  |
| dichloordifluormethaan | 150,0 mg/Nm3 |  |
| 1,2-dichloorethyleen | 150,0 mg/Nm3 |  |
| dichloormethaan | 150,0 mg/Nm3 |  |
| di-ethylether | 150,0 mg/Nm3 |  |
| di-isopropylether | 150,0 mg/Nm3 |  |
| dimethylether | 150,0 mg/Nm3 |  |
| ethylacetaat | 150,0 mg/Nm3 |  |
| ethyleenglycol | 150,0 mg/Nm3 |  |
| 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon | 150,0 mg/Nm3 |  |
| methylbenzoaat | 150,0 mg/Nm3 |  |
| 4-methyl-2-pentanon | 150,0 mg/Nm3 |  |
| N-methylpyrrolidon | 150,0 mg/Nm3 |  |
| olefinische koolwaterstoffen (behalve 1,3-butadieen) | 150,0 mg/Nm3 |  |
| paraffinische koolwaterstoffen (behalve methaan) | 150,0 mg/Nm3 |  |
| pinenen | 150,0 mg/Nm3 |  |
| trichloorfluormethaan | 150,0 mg/Nm3 |  |
| De VDI 2457/1 methode wordt algemeen toegepast voor de bepaling van organische componenten, tenzij er aanvaardbare componentspecifieke methodes zijn vastgelegd. |
| 12° de volgende stofvormige anorganische stoffen bij een massastroom van 1 g/u of meer: |
| cadmium en zijn verbindingen (uitgedrukt in Cd) | 0,2 mg/m3 |  |
| kwikzilver en zijn verbindingen (uitgedrukt in Hg) | 0,2 mg/m3 |  |
| thallium en zijn verbindingen (uitgedrukt in Tl) | 0,2 mg/m3 |  |
| NPR 2817 ontwerp en VDI 2268 worden algemeen toegepast, ter bepaling van metalen, A.A. (atomaire absorptie), I.C.P (Inductive Coupled Plasma emission Spectrometrie) D.C.P. (Direct Current Plasma emission spectrometrie) en FRX na stofmeting kunnen worden toegepast voor bepaling van bovenvermelde metalen. |
| 13° de volgende stofvormige anorganische stoffen bij een massastroom van 5 g/u of meer(*): |
| arseen en zijn verbindingen (uitgedrukt in As) | 1,0 mg/m3 |  |
| nikkel en zijn verbindingen (uitgedrukt in Ni) | 1,0 mg/m3 |  |
| seleen en zijn verbindingen (uitgedrukt in Se) | 1,0 mg/m3 |  |
| NPR 2817 ontwerp en VDI 2268 worden algemeen toegepast, ter bepaling van metalen, A.A. (atomaire absorptie), I.C.P (Inductive Coupled Plasma emission Spectrometrie) D.C.P. (Direct Current Plasma emission spectrometrie) en FRX na stofmeting kunnen worden toegepast voor bepaling van bovenvermelde metalen. |
| 14° de volgende stofvormige anorganische stoffen bij een massastroom van 25 g/u of meer (*): |
| antimoon en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sb | 5,0 mg/m3 |  |
| lood en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pb | 5,0 mg/m3 |  |
| chroom en zijn verbindingen uitgedrukt in Cr | 5,0 mg/m3 |  |
| kobalt en zijn verbindingen (uitgedrukt in Co) | 5,0 mg/m3 |  |
| licht oplosbare cyanide en zijn verbindingen, uitgedrukt in CN | 5,0 mg/m3 |  |
| licht oplosbare fluoride en zijn verbindingen, uitgedrukt in F | 5,0 mg/m3 |  |
| koper en zijn verbindingen, uitgedrukt in Cu | 5,0 mg/m3 |  |
| mangaan en zijn verbindingen, uitgedrukt in Mn | 5,0 mg/m3 |  |
| platina en zijn verbindingen, uitgedrukt in Pt | 5,0 mg/Nm3 |  |
| vanadium en zijn verbindingen, uitgedrukt in V | 5,0 mg/Nm3 |  |
| tin en zijn verbindingen, uitgedrukt in Sn | 5,0 mg/Nm3 |  |
| NPR 2817 ontwerp en VDI 2268 worden algemeen toegepast, ter bepaling van metalen, A.A. (atomaire absorptie), I.C.P (Inductive Coupled Plasma emission Spectrometrie) D.C.P. (Direct Current Plasma emission spectrometrie) en FRX na stofmeting kunnen worden toegepast voor bepaling van bovenvermelde metalen. |
| 15° de volgende vezelachtige silicaten (asbest): |
| actinoliet | Overeenkomstig de methode vastgesteld in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1988 houdende vaststelling van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van verontreiniging van de lucht door asbest |
| amosiet (bruin asbest) |  |
| anthofylliet |  |
| chrysotiel (wit asbest) |  |
| crocidoliet (blauw asbest) |  |
| tremoliet |  |
| uitgedrukt in asbest, bij een afvalgasstroom van: |  |
| - 5.000 m3/uur of meer | 0,1 mg/Nm3 |  |
| - < 5.000 m3/uur | 500 mg asbest/uur |  |

# BIJLAGE 4.4.3.
Lucht: meetfrequentie

Gewijzigd bij art. 283 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

|  | parameter | meetfrequentie |
| --- | --- | --- |
| algemeen (artikel 4.4.4.1.) | SO2, NO2, stofdeeltjes totaal | zie artikel 4.4.4.1 |
| bij een massastroom van 0,5g/u of meer: | benzo(a)pyreen dibenz(a, h)antraceen 2-naftylamine beryllium en zijn verbindingen in inadembare vorm uitgedrukt in Be chroom VI-verbindingen, zoals calciumchromaat, uitgedrukt in Cr ethyleenimine | maandelijks |
| bij een massastroom van 1g/u of meer : | cadmium en zijn verbindingen (uitgedrukt in Cd) kwik en zijn verbindingen (uitgedrukt in Hg) thallium en zijn verbindingen (uitgedrukt in Tl) | maandelijks |
| bij een massastroom per stof van 5 g/u of meer : | arseen en zijn verbindingen (uitgedrukt in As), behalve arseenwaterstof nikkel en zijn verbindingen (uitgedrukt in Ni) seleen en zijn verbindingen (uitgedrukt in Se) arseentrioxyde en arseenpentoxyde, uitgedrukt in As arseenzuren en hun zouten, uitgedrukt in As chroomIII-, strontium- en zink chromaat, uitgedrukt in Cr 3,3-dichloorbenzidine dimethylsulfaat nikkel (nikkelmetaal, nikkelsulfide en sulfidische ertsen, nikkeloxyde en nikkelcarbonaat, nikkeltetracarbonyl), uitgedrukt in Ni | maandelijks |
| bij een massastroom per stof van 10 g/u of meer : | arseenwaterstof chloorcyaan fosgeen fosforwaterstof | maandelijks |
| bij een massastroom per stof van 25 g/u of meer : | acrylonitril benzeen 1,3 butadieen 1-chloor-2,3-epoxypropaan (epichloorhydrine) 1,2- dibroomethaan 1,2-epoxypropaan ethyleenoxide hydrazine monovinylchloride kobalt en zijn verbindingen (uitgedrukt in Co) antimoon en zijn verbindingen (uitgedrukt in Sb) chroom en zijn verbindingen (uitgedrukt in Cr) mangaan en zijn verbindingen (uitgedrukt in Mn) vanadium en zijn verbindingen (uitgedrukt in V) lood en zijn verbindingen (uitgedrukt in Pb) koper en zijn verbindingen (uitgedrukt in Cu) platina en zijn verbindingen (uitgedrukt in Pt) tin en zijn verbindingen (uitgedrukt in Sn) fluoride en zijn verbindingen (uitgedrukt in F) cyanide en zijn verbindingen uitgedrukt in CN | maandelijks |
| bij een massastroom per stof van 50 g/u of meer: | broom en zijn damp of gasvormige verbindingen (uitgedrukt in broomwaterstof) chloor cyaanwaterstof fluor en zijn dampof gasvormige verbindingen uitgedrukt in fluorwaterstof. Zwavelwaterstof | maandelijks |
| bij een massastroom per stof van 100 g/u of meer. | Acetaldehyde Acrylzuur Alkylloodverbindingen Aniline Benzylchloride Bifenyl Chlooracetaldehyde Chloorazijnzuur Chloormethaan -chloortolueen 1,2- dichloorbenzeen 1,2- dichloorethaan 1,1- dichlooretheen dichloorfenolen diethylamine dimethylamine 1,4-dioxan ethylacrylaat ethylamine fenol formaldehyde 2- furaldehyde kresolen maleïnezuuranhydride methylacrylaat 4-methylmfenyleendiisocyanaat mierezuur nitrobenzeen nitrokresolen nitrofenolen Nitrotoluenen 2-propenal Pyridine 1,1,2,2,tetrachloorethaan Tetrachloormethaan thioalcoholen (mercaptanen) thio ethers otoluïdine 1,1,2,trichloorethaan trichloormethaan Trichloorfenolen Triethylamine xylenolen (behalve 2,4-xylenol) | maandelijks |
| bij een massastroom van 300 g/u of meer : | damp of gasvormige anorganische chloorverbindingen (chloorcyaan niet inbegrepen) | Driemaandelijks |
| bij een massastroom per stof van 2000 g/u of meer: | azijnzuur 2- butoxyethanol butyraldehyde chloorbenzeen 2-chloor-1,3-butadiëen 2 -chloorpropaan cyclohexanon 1,4-dichloorbenzeen 1,1-dichloorethaan di-(2-ethylhexyl)ftalaat M,N-dimethylformamide 2,6-dimethylheptaan-4-on 2-ethoxyethanol ethylbenzeen furfuryalcohol 2,2-iminodi-ethanol isopropenylbenzeen isopropylbenzeen 2-methoxyëthanol methylacetaat methylcyclohexanon methylformiaat methylmethacrylaat naftaline propionaldehyde propionzuur styreen tetrachloorethyleen tetrahydrofuran tolueen 1,1,1-trichloorethaan trichloorethyleen trimethylbenzeen vinylacetaat 2,4-xylenol xylenen zwavelkoolstof | driemaandelijks |
| bij een massastroom per stof van 3000 g/u of meer: | Aceton Alkylalcoho 2-butanon butylacetaat chloorethaan dibutylether dichloordifluormethaan 1,2-dichloorethyleen dichloormethaan diethylether diisopropylether dimethylether ethylacetaat ethyleenglycol 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon methylbenzoaat 4-methyl-2-pentanon Nmethylpyrrolidon Olefinische koolwaterstoffen (behalve 1,3-butadien) paraffinische koolwaterstoffen (behalve methaan) pinenen Trichloorfluormethaan | halfjaarlijks |
| bij een massastroom per stof van 5000 g/u of meer | CO | maandelijks |
| bij een afvalgasstroom van 5000 m3/uur of meer: | de volgende vezelachtige silicaten (asbest): actinoliet amosiet (bruin asbest) anthofylliet chrysotiel (wit asbest) crocidoliet (blauw asbest) tremoliet uitgedrukt in asbest | maandelijks |

# BIJLAGE 4.4.4.
Lucht: controlemeetprogramma

§1. Het controlemeetprogramma omvat de procedure zoals weergegeven in het hierna volgende schema:

§2. Voor de toepassing van deze bijlage wordt onder "drempelwaarde" verstaan de grootste van de volgende twee waarden:

1/4 van de emissiegrenswaarde;

de bepalingsdrempel van de meetmethode.

Gewijzigd bij art. 284 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

§3. De betekenis van het in §1 weergegeven schema is de volgende:

- In dit schema wordt voor de richtingsaanduiding van de verbindingslijnen de volgende conventie aangenomen:

    - voor de richtingen van boven naar beneden en deze van links naar rechts wordt geen pijl geplaatst;

    - voor de richtingen van beneden naar boven en deze van rechts naar links wordt wel een pijl geplaatst.

- Procedurestappen:

  - bepaling meetwaarde "MW":
het programma start (aangegeven door "start" bovenaan rechts) met de bepaling van de meetwaarde "MW"; deze bepaling is de eerste die na het eerste jaar voortgaande op de meetfrekwentie van het eerste jaar wordt gepland;

  - meetwaarde "MW" < drempelwaarde?
indien de meetwaarde "MW" kleiner of gelijk is aan de drempelwaarde gaat men verder naar stap (3), anders naar stap (6);

  - voldaan aan de drempelwaarde?
indien de meetwaarde "MW" kleiner of gelijk is aan de drempelwaarde en indien reeds minstens 10 metingen zijn uitgevoerd, wordt het geometrisch gemiddelde bepaald van de resultaten van de laatste 10 metingen; indien dit geometrisch gemiddelde kleiner of gelijk is aan de drempelwaarde en slechts 1 individuele waarde groter is dan de drempelwaarde dan is "voldaan aan" de drempelwaarde en wordt overgegaan naar stap (5), zo niet naar stap (4);

  - t = basisfrekwentie/4
indien aan de voorwaarde van (3) niet voldaan wordt, dient de volgende controlemeting overeenkomstig de basisfrekwentie/4 uitgevoerd te worden;

  - indien aan de drempelwaarde wordt voldaan, kan de parameter worden verwijderd uit het controlemeetprogramma mits het inachtnemen van de vastgestelde werkvoorwaarde (14);

  - meetwaarde < 1/2 van de emissiegrenswaarde "GW"?
er wordt nagezien of de meetwaarde lager is dan de helft van de emissiegrenswaarde; in dit geval gaat men door naar (7) anders naar (8);

  - t = basisfrekwentie/2
indien de meetwaarde < 1/2 van de emissiegrenswaarde "GW" dan dient de volgende controlemeting te worden uitgevoerd overeenkomstig de basisfrekwentie/2;

  - meetwaarde < emissiegrenswaarde "GW"?
indien de meetwaarde hoger is dan de helft van de emissiegrenswaarde "GW", wordt nagezien of de meetwaarde zich lager dan de emissiegrenswaarde situeert;

  - t = basisfrekwentie
indien de meetwaarde < emissiegrenswaarde "GW" is dan dient de volgende controlemeting te worden uitgevoerd met frekwentie gelijk aan de basisfrekwentie;

  - controlemeting binnen de 2 weken
indien de meetwaarde de emissiegrenswaarde "GW" overtreft dient:

    - nagegaan te worden of de werkvoorwaarden normaal zijn; zonodig dienen correctieve maatregelen genomen te worden;

    - nagegaan te worden of de meetmethodiek in orde is; zo nodig dienen correctieve maatregelen genomen te worden;

    - een tweede controlemeting uitgevoerd te worden binnen de 2 weken;

  - meetwaarde < emissiegrenswaarde "GW"
indien het resultaat van deze controlemeting de emissiegrenswaarde respecteert komt men terug in het controlemeetprogramma;

  - meetwaarde > emissiegrenswaarde "GW"
indien het resultaat van de controlemeting de vorige meting bevestigt, dan dienen alle nodige maatregelen genomen te worden opdat de opgelegde emisiegrenswaarde zo snel mogelijk kan worden gerespecteerd;

  - maatregelen nemen om de emissie te verminderen
indien na de beoordeling blijkt dat de emissiegrenswaarde niet gerespecteerd wordt dienen maatregelen genomen te worden; deze kunnen zowel van technische als van organisatorische aard zijn, zoals bijvoorbeeld, het aanbrengen van verbeteringen zodat de emissiewaarde daalt tot beneden de grenswaarde;

  - werkvoorwaarden vastleggen
indien voldaan is aan de drempelwaarde dienen de werkingsvoorwaarden en -omstandigheden van de produktie vastgelegd te worden; 
indien de werkingsvoorwaarden of -omstandigheden wijzigen, wordt de emissietoestand opnieuw geanalyseerd.

# BIJLAGE 4.4.5.
Lucht: monstername en analysemethode asbest

Gewijzigd bij art. 285 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

## Methoden van monsterneming en analyse

### Lozing van afvalwater

De referentieanalysemethode voor de bepaling van de totale hoeveelheid gesuspendeerde materie (filtreerbare materie uit het nietneergeslagen monster), uitgedrukt in mg/l, is de filtratie over een filtreermembraan van 0,45 µm, met droging bij 105° C en weging (1).

De monsters moeten op zodanige wijze worden genomen dat ze representatief zijn voor de lozingen tijdens een periode van 24 uur.

Deze bepaling dient te geschieden met een precisie (2) van +/- 5 % en een nauwkeurigheid (2) van +/- 10 %.

- (1) Zie bijlage III van Richtlijn (PB. L. 378 van 31 december 1982, blz. 1).

- (2) De definities van deze termen staan in artikel 2 van Richtlijn 79/869/EEG (PB. L. 271 van 29 oktober 1979, blz. 44), gewijzigd bij Richtlijn 81/885/EEG (P.B. L. 319 van 7 november 1981, bl. 16).

### B. In acht te nemen specificatie bij de keuze van een meetmethode voor emissies in de lucht

#### I. Gravimetrische methode

- Gekozen wordt voor een gravimetrische methode met behulp waarvan de totale hoeveelheden stof die door het lozingskanaal worden geloosd kunnen worden gemeten. Er wordt rekening gehouden met de concentratie van asbest in stof. Wanneer er concentraties dienen te worden gemeten, wordt de concentratie van asbest in stof gemeten of geschat. 
De controlerende autoriteit stelt de periodiciteit van deze meting vast in overeenstemming met de kenmerken en de produktie van de installatie: deze meting dient echter aanvankelijk ten minste om de 6 maanden te geschieden. Indien een LidStaat heeft geconstateerd dat de concentratie geen noemenswaardige variaties vertoont, kan de meetfrequentie worden verlaagd. Indien er geen periodieke metingen worden uitgevoerd, geldt de in artikel 4 van de richtlijn vastgestelde grenswaarde voor de totale stofemissies. 
De monsterneming moet worden uitgevoerd voordat er enige verdunning van de te meten stroom plaatsvindt.

- De monsterneming moet geschieden met een precisie van +/- 40 % en een nauwkeurigheid van ± 20 % bij de grenswaarde. De detectiegrens moet 20 % bedragen. Er dienen ten minste twee metingen onder dezelfde omstandigheden te worden verricht om na te gaan of de grenswaarde in acht is genomen.

- Bedrijfsomstandigheden van de installatie 
De metingen gelden slechts indien de monsterneming plaatsvindt terwijl de installatie onder normale bedrijfsomstandigheden werkt.

- Monsternemingspunt 
De monsterneming dient te geschieden op een punt waar de lucht ongehinderd afvloeit. Turbulenties in de afvloeiing en obstakels in de afvloeiingsstroom waardoor het afvloeiingsprofiel ongunstig wordt beïnvloed, dienen zoveel mogelijk te worden vermeden.

- Voor de monsterneming aan te brengen wijzigingen 
Op de leidingen dienen op de plaats waar de monsterneming plaatsvindt, de nodige openingen en platforms te worden aangebracht.

- Vooraf uit te voeren metingen 
Voordat de monsterneming begint, moeten de temperatuur en de druk van de lucht en de snelheid van de luchtstroom in de leiding worden gemeten. Temperatuur en druk worden ook onder normale debietomstandigheden geregistreerd in de bemonsteringslijn. Onder gebruikelijke omstandigheden dient voorts de waterdampconcentratie te worden gemeten, zodat de resultaten naar behoren kunnen worden gecorrigeerd.

- Algemene voorschriften met betrekking tot de werkwijze bij de monsterneming 
Bij de te volgen werkwijze moet een luchtmonster uit een leiding waardoor de emissie van asbeststof plaatsvindt, door een filter worden gevoerd en moet het asbestgehalte van het in het filter achtergebleven stof worden gemeten.

  - Over de hele bemonsteringslijn moeten luchtdichtheidstests worden uitgevoerd zodat er geen meetfouten ontstaan ten gevolge van eventuele lekken. De bemonsteringskop wordt zorgvuldig afgedicht en de bemonsteringspomp in bedrijf gesteld. Het lekverlies mag niet meer bedragen dan 1 % van het normale bemonsteringsdebiet.

  - De bemonstering vindt in de regel onder isokinetische omstandigheden plaats.

  - De duur van de bemonstering hangt af van het te controleren procestype en van de gebruikte bemonsteringslijn; de bemonsteringsperiode dient voorts lang genoeg te zijn om te waarborgen dat er een voldoende hoeveelheid materiaal voor het wegen wordt verzameld. De bemonstering dient representatief te zijn voor het gehele proces dat wordt gecontroleerd.

  - Indien het bemonsteringsfilter zich niet in de onmiddellijke omgeving van de bemonsteringskop bevindt, moeten de stoffen die in de bemonsteringssonde zijn neergeslagen worden verzameld.

  - De bemonsteringskop en het aantal punten waar de monsterneming moet plaatsvinden worden bepaald overeenkomstig de gekozen nationale norm.

- Aard van het bemonsteringsfilter

  - Er moet een filter worden gekozen dat past bij de gebruikte analysetechniek. Voor de gravimetrische methode genieten glasvezelfilters de voorkeur.

  - Het filtreren dient te geschieden met een doeltreffendheid van ten minste 99 %, bepaald met behulp van de DOP-test waarbij gebruik wordt gemaakt van een aërosol met deeltjes van 0,3 µm doorsnede.

- Weging

  - Er moet een geschikte precisiebalans worden gebruikt.

  - Ten einde de voor de weging vereiste nauwkeurigheid te bereiken moeten de filters voor en na de monsterneming zorgvuldig worden behandeld.

- Weergave van de resultaten 
Behalve de meetgegevens moeten de resultaten ook de gegevens van temperatuur, druk en debiet bevatten, alsmede alle relevante informatie, zoals een eenvoudig schema waaruit de ligging van de bemonsteringspunten blijkt, alsmede de afmetingen van de leidingen, de bemonsterde volumina en de rekenmethode die voor de bepaling van de resultaten is gebruikt. Deze resultaten worden herleid tot normale temperatuur (273 K) en druk (101,3 kPa).

#### II. Telbare-vezelmethode

Wanneer vezeltellingsmethoden worden gebruikt om na te gaan of de grenswaarde van artikel 4 van de richtlijn in acht wordt genomen, mag, met inachtneming van de bepalingen van artikel 6, lid 3, van de richtlijn een omrekeningsfactor van 2 vezels/ml gelijk aan 0,1 mg/m3 asbeststof worden gehanteerd.

Als vezel wordt beschouwd een voorwerp met een lengte groter dan 5µm, een breedte van minder dan 3 µm en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3: 1, dat kan worden geteld door middel van optische fasecontrastmicroscopie met gebruikmaking van de in bijlage I bij Richtlijn 83/477/EEG beschreven Europese referentiemethode.

Een vezeltellingsmethode moet beantwoorden aan de volgende specificaties:

- De methode moet geschikt zijn voor het meten van de concentratie van telbare vezels in de geëmitteerde gassen. 
De controlerende autoriteiten nemen een besluit over de frequentie van deze metingen, naar gelang van de kenmerken en de produktie van de installatie, doch de metingen dienen ten minste om de 6 maanden plaats te vinden. Indien geen periodieke metingen worden verricht, is de in artikel 4 genoemde grenswaarde van toepassing op de totale stofemissie. De monsterneming moet worden uitgevoerd voordat er enige verdunning van de te meten stroom plaatsvindt.

- Bedrijfsomstandigheden van de installatie 
De metingen gelden slechts indien de monsterneming plaatsvindt terwijl de installatie onder normale bedrijfsomstandigheden werkt.

- Monsternemingspunt 
De monsterneming dient te geschieden op een punt waar de lucht ongehinderd afvloeit. Turbulenties in de afvloeiing en obstakels in de afvloeiingsstroom waardoor het afvloeiingsprofiel ongunstig wordt beïnvloed, dienen zoveel mogelijk te worden vermeden.

- Voor de monsterneming aan te brengen wijzigingen 
Op de leidingen dienen op de plaats waar de monsterneming plaatsvindt de nodige openingen en platforms te worden aangebracht.

- Vooraf uit te voeren metingen 
Voordat de monsterneming begint, moeten de temperatuur en de druk van de lucht en de snelheid van de luchtstroom in de leiding worden gemeten. Temperatuur en druk worden ook onder normale debietomstandigheden geregistreerd in de bemonsteringslijn. Onder ongebruikelijke omstandigheden dient voorts de waterdampconcentratie te worden gemeten, zodat de resultaten naar behoren kunnen worden gecorrigeerd.

- Algemene voorschriften met betrekking tot de werkwijze bij de monsterneming 
Bij de te volgen werkwijze moet een luchtmonster uit een leiding waardoor de emissie van asbeststof plaatsvindt, door een filter worden gevoerd en moeten de asbestvezels in het filter achtergebleven stof worden geteld.

  - Over de hele bemonsteringslijn moeten luchtdichtheidstests worden uitgevoerd zodat er geen meetfouten ontstaan ten gevolge van eventuele lekken. De bemonsteringskop wordt zorgvuldig afgedicht en de bemonsteringspomp in bedrijf gesteld. Het lekverlies mag niet meer bedragen dan 1 % van het normale bemonsteringsdebiet.

  - De bemonstering vindt binnen de emissieleiding onder isokinetische omstandigheden plaats.

  - De duur van de bemonstering hangt af van het te controleren procestype en de grootte van het bemonsteringsmondstuk. De bemonsteringsperiode moet lang genoeg zijn om te waarborgen dat het bemonsteringsfilter 100 à 600 telbare asbestvezels per mm2 opvangt. Zij dient representatief te zijn voor het gehele gecontroleerde proces.

  - De bemonsteringskop en het aantal punten waar de monsterneming moet plaatsvinden, worden bepaald overeenkomstig de gekozen nationale norm.

- Aard van het bemonsteringsfilter

  - Er moet een filter worden gekozen dat past bij de gebruikte meettechniek. Voor de telbare vezelmethode dienen membraanfilters (gemengde esters van cellulose of cellulosenitraat) met een nominale poriegrootte van 5 µm, met gedrukte rechthoeken en een diameter van 25 mm te worden gebruikt.

  - Het bemonsteringsfilter moet een filterefficiëntie van ten minste 99 % van de telbare asbestvezels hebben.

- Vezeltelling 
De vezeltellingsmethode dient in overeenstemming te zijn met de Europese referentiemethode die in bijlage I van Richtlijn 83/477/EEG beschreven is.

- Weergave van de resultaten 
Behalve de meetgegevens moeten de resultaten ook de gegevens van de temperatuur, druk en debiet bevatten, alsmede alle relevante informatie, zoals een eenvoudig schema waaruit de ligging van de bemonsteringspunten blijkt, alsmede de afmetingen van de leidingen, de bemonsterde volumina en de rekenmethode die voor de bepaling van de resultaten is gebruikt. Deze resultaten worden herleid tot normale temperatuur (273 K) en druk (101,3 kPa).

# BIJLAGE 4.5.1.
Meetmethode en meetomstandigheden voor het omgevingsgeluid

Vervangen bij art. 286 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

Art. 1. Uitvoeringsmodaliteiten

§ 1. Algemene bepalingen

De resultaten van de geluidsmetingen worden aan de hand van een statistische analyse weergegeven, waarbij tenminste de volgende akoestische grootheden worden bepaald: LAeq,1h, LA5,1h, LA50,1h., LA95,1h. Deze resultaten worden zowel in tabelvorm als in grafieken weergegeven. 
Indien aangewezen en akoestisch verantwoord kunnen nog andere akoestische grootheden gemeten worden ondermeer LAeq,1s. Deze resultaten kunnen eveneens zowel in tabelvorm als in grafieken worden weergegeven. 
De in deze bijlage voorgeschreven metingen ter karakterisering van het omgevingsgeluid resulteren in meetresultaten voor elk uur van de beoordelingsperioden. 
De LA95,1h-waarden dienen om een indicatie te bekomen van de milieukwaliteit op de in §3 of §4 van dit artikel aangegeven meetplaats(en), met als doel na te gaan of op die plaats(en) de milieukwaliteit beter of slechter is dan deze die overeenkomt met de milieukwaliteitsnormen. Naargelang de omstandigheden (zie afdelingen 4.5.3, 4.5.4 en 4.5.5 van dit besluit) dient het gemiddelde LA95,1h-niveau of de richtwaarde als referentie voor het specifieke geluid. 
De resultaten voor de relevante waarden hebben tot doel het geluid van inrichtingen te karakteriseren. Het behoort tot de taak van de milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen om bij het akoestisch onderzoek de relevante grootheid of grootheden voor het specifieke geluid te bepalen en te verantwoorden.

§ 2. Meetperiode en meetduur

De meetperiode wordt bepaald in functie van de verschillende relevante parameters meer bepaald de aard en de duur van de werkomstandigheden van de betrokken inrichting, de atmosferische omstandigheden en de aanwezigheid van andere storende geluidsbronnen.

De meetperiode kan zich uitstrekken over meerdere, al dan niet op elkaar volgende dagen of delen van dagen. 
Voor een volledig akoestisch onderzoek bedraagt de meetduur tenminste 24 uur. 
Nochtans kan de milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen een kortere meetduur voorstellen indien de aard van de inrichting, het aantal bedrijfssituaties, het aantal geluidsbronnen en de aard van hun geluid, alsmede de algemene meetomstandigheden toelaten met een kortere meetduur gelijkwaardige resultaten te bekomen onder representatieve en in de tijd reproduceerbare bedrijfstoestanden. Deze kortere meetduur moet duidelijk gemotiveerd worden rekening houdend met het feit dat hij steeds de volledige dagelijkse werkduur van de inrichting moet omvatten en voldoende lang moet zijn om het omgevingsgeluid te kunnen beoordelen volgens artikel 4 van deze bijlage. Deze kortere meetduur wordt, voorafgaandelijk aan de metingen, goedgekeurd door de afdeling Milieuvergunningen en de afdeling Milieu-inspectie voor inrichtingen van de eerste klasse en door de gemeentelijke milieuambtenaar voor inrichtingen van de tweede en de derde klasse. Indien deze overheidsdiensten of de gemeentelijke milieuambtenaar niet antwoorden binnen een termijn van 14 kalenderdagen wordt de kortere meetduur geacht te zijn goedgekeurd.

Indien over meerdere dagen wordt gemeten wordt voor elk uur van een weerhouden beoordelingsperiode het rekenkundig gemiddelde bepaald van de meetwaarden bekomen onder gelijkwaardige bedrijfs- en meetomstandigheden.

§ 3. Meetplaatsen voor een inrichting gelegen in een gebied vermeld in punt 5° van bijlage 4.5.4. van dit besluit

Metingen worden uitgevoerd in de nabijheid van bewoonde gebouwen op hoogstens 200 m afstand van de rand van het gebied waarin de inrichting gelegen is of op ongeveer 200 m afstand van de rand van het gebied waarin de inrichting gelegen is bij ontstentenis van bewoonde gebouwen. Om technische redenen kan van deze afstand worden afgeweken. In dat geval worden voor de in art. 4 van deze bijlage bedoelde evaluatie, geluidsniveaus op de voorgeschreven afstand bepaald uit equivalente meetresultaten op verschillende andere afstanden. 
Als er bewoonde gebouwen vreemd aan de inrichting zijn binnen een straal van 200 m vanaf de perceelsgrenzen van de inrichting, worden tevens metingen uitgevoerd in de nabijheid van één of meerdere van deze bewoonde gebouwen. 
Bij ontstentenis van bewoonde gebouwen vreemd aan de inrichting binnen een straal van 200 m vanaf de perceelsgrenzen van de inrichting worden metingen uitgevoerd op ongeveer 200 m afstand van de perceelsgrenzen van de inrichting. Om technische redenen kan van deze afstand worden afgeweken. In dat geval worden voor de in art. 4 van deze bijlage bedoelde evaluatie, geluidsniveaus op de voorgeschreven afstand bepaald uit equivalente meetresultaten op verschillende andere afstanden.

§ 4. Meetplaatsen voor een inrichting niet gelegen in een gebied vermeld in punt 5° van bijlage 4.5.4. van dit besluit

Als er bewoonde gebouwen vreemd aan de inrichting zijn binnen een straal van 200 m vanaf de perceelsgrenzen van de inrichting, worden metingen uitgevoerd in de nabijheid van één of meerdere van deze bewoonde gebouwen.

Bij ontstentenis van bewoonde gebouwen vreemd aan de inrichting binnen een straal van 200 m vanaf de perceelsgrenzen van de inrichting worden metingen uitgevoerd op ongeveer 200 m afstand van de perceelsgrenzen van de inrichting. Om technische redenen kan van deze afstand worden afgeweken. 
In dat geval worden voor de in art. 4 van deze bijlage bedoelde evaluatie, geluidsniveaus op de voorgeschreven afstand bepaald uit equivalente meetresultaten op verschillende andere afstanden.

§ 5. In aanmerking te nemen bewoonde gebouwen

Voor de toepassing van de bepalingen van de §§ 3 en 4 van dit artikel wordt bij het onderzoek van vergunningsaanvragen voor nieuwe inrichtingen of voor het veranderen van bestaande inrichtingen de bestaande toestand inzake bewoonde gebouwen in aanmerking genomen. 
De na het verlenen van voormelde vergunningen opgerichte gebouwen worden slechts in aanmerking genomen bij aanvragen voor hervergunning van de inrichtingen.

§ 6. Overleg met de Afdeling Milieuvergunningen en de Afdeling Milieu-inspectie en/of met de bevoegde gemeentelijke milieu-ambtenaar

Voor inrichtingen van de eerste klasse doet de milieudeskundige, erkend in de discipline geluid en trillingen, vooraf een gemotiveerd voorstel betreffende de meetperiode, de meetduur en de keuze van de meetplaatsen aan de Afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie. 
Voor inrichtingen van de tweede en de derde klasse doet de milieudeskundige, erkend in de discipline geluid en trillingen vooraf een gemotiveerd voorstel betreffende de meetperiode, de meetduur en de keuze van de meetplaatsen aan de gemeentelijke milieuambtenaar en aan voormelde afdelingen.

Indien de in deze paragraaf vermelde overheidsdiensten of de gemeentelijke milieuambtenaar niet antwoorden op het voorstel binnen een termijn van 14 kalenderdagen wordt dit voorstel geacht te zijn goedgekeurd.

Art. 2. Meetomstandigheden

§ 1. Algemene voorwaarden

De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepalingen van art. 1 van deze bijlage betreffende de meetduur voor een volledig akoestisch onderzoek;

De metingen moeten worden uitgevoerd onder representatieve werking van de inrichting en onder representatieve geluidsoverdracht;

De metingen mogen niet worden uitgevoerd bij neerslag en/of windsnelheden die hoger zijn dan 5 m/s; mits motivering mag de deskundige erkend in de discipline geluid en trillingen hiervan afwijken;

L Aeq, T en L AN,T worden gemeten gedurende een representatief tijdsinterval T en de statistische grootheden worden bepaald op basis van minstens 3600 waarden per uur.

Een windscherm moet tijdens de metingen steeds op de microfoon worden geplaatst.

§ 2. Meetomstandigheden in open lucht

De geluidsmetingen in open lucht vinden plaats op een hoogte die representatief is voor de woonniveaus in de omgeving en, zo mogelijk, op minstens 3,5 m van muren, gebouwen en andere constructies die het geluid kunnen weerkaatsen.

§ 3. Meetomstandigheden binnenshuis

De geluidsmetingen binnenshuis vinden plaats op een hoogte boven de vloer begrepen tussen 1,2 m en 1,5 m en, zo mogelijk, op minstens 1,5m van de wanden en de vensters. 
De deuren en vensters van de vertrekken waarin de geluidsmetingen gebeuren zijn gesloten tijdens de metingen. Er worden geen bijkomende maatregelen getroffen die de geluidsoverdracht kunnen beïnvloeden.

Art. 3. Eisen waaraan de meetketen moet voldoen

De meetketen moet bestaan uit apparatuur die minstens voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 1-meetinstrumenten in de IEC-normen. 
Vóór elke meting of reeks van metingen moet de meetketen met behulp van een akoestische ijkbron worden geijkt volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Art. 4. Evaluatie van de resultaten van de geluidsmetingen

§ 1. Algemene bepalingen

Bij de weergave en de interpretatie van de resultaten moet duidelijk worden aangegeven: de werking van de inrichting, onder welke meteo-omstandigheden de meetwaarden werden bekomen, wat de meewindrichting was en welke resultaten hebben geleid tot de bepaling van de gemiddelden voor elke beoordelingsperiode. 
Voor onderzoeken van enige omvang (meerdere meetlocaties in parallel te meten, lange meetduur) is het bovendien aan te bevelen om voor andere windrichtingen dan de meewindrichting eveneens de gemiddelden voor elke beoordelingsperiode te bepalen om zodoende tot een betere beschrijving van het omgevingsgeluid te komen. Een dergelijke analyse is voornamelijk relevant indien de meewindrichting, beschouwd op jaarbasis, eerder zelden voorkomt.

§ 2. Groeperen van de meetresultaten, bekomen onder gelijkwaardige omstandigheden

De milieudeskundige erkend in de discipline geluid en trillingen zal nagaan of er voldoende meetresultaten bekomen zijn conform de in art. 2 §1 van deze bijlage voorgeschreven weersomstandigheden. 
De indeling van de windrichtingen geschiedt op basis van een windroos ingedeeld in 8 hoofdwindrichtingen (O,ZO,Z,ZW,W, NW,N en NO) waarbij alle richtingen vallend binnen 22,5° links en rechts van de hoofwinddrichting aan de hoofdwindrichting worden toegewezen. Bij een voldoend lange meetduur wordt dan per hoofdwindrichting een gemiddelde voor elke beoordelingsperiode gegeven.

| Wind | Hoofdwindrichting | Windrichting WR begrepen tussen |
| --- | --- | --- |
| O | 90° | 67,5° ≤ WR ≤ 112,5 ° |
| ZO | 135° | 112,5° < WR 157,5° |
| Z | 180° | 157,5° ≤ WR ≤ 202,5° |
| ZW | 225° | 202,5° < WR < 247,5° |
| W | 270° | 247,5° ≤ WR ≤ 292,5° |
| NW | 315° | 292,5° < WR < 337,5° |
| N | 0° | 337,5° ≤ WR ≤ 22,5° |
| NO | 45° | 22,5° < WR < 67,5° |
| VAR | variabel | variabel |

§ 3. Bepalen van de gemiddelde waarden per beoordelingsperiode

Bepaling van een gemiddelde waarde voor het LA95,1,h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid in open lucht en in bewoonde vertrekken

Om het LA95,1h-niveau van het oorspronkelijk omgevingsgeluid te kunnen vergelijken met de richtwaarden wordt van de gemeten LA95,1h.-waarden een gemiddelde waarde vastgesteld voor elke beoordelingsperiode die de werkduur van de betrokken inrichting geheel of gedeeltelijk bestrijkt. Deze gemiddelde waarden worden als volgt bepaald:

- overdag:
het rekenkundig gemiddelde van alle, voor elk uur volgens artikel 1 §2 van deze bijlage bepaalde LA95,1hmeetwaarden tussen 7 en 19 uur;

- 's avonds:
het rekenkundig gemiddelde van alle, voor elk uur volgens artikel 1 §2 van deze bijlage bepaalde LA95,1h-meetwaarden tussen 19 en 22 uur.

- 's nachts:
het rekenkundig gemiddelde van de laagste vier waarden van alle, voor elk uur volgens artikel 1 §2 van deze bijlage bepaalde LA95,1h-meetwaarden tussen 22 en 7 uur;

Bepaling van een gemiddelde voor de relevante waarde 
Om op basis van meetresultaten de relevante waarde te kunnen vergelijken met de waarden afgeleid in de afdelingen 4.5.3, 4.5.4 of 4.5.5 van dit besluit mag voor de 3 beoordelingsperioden dezelfde of een andere middelingswijze worden toegepast.

§ 4. Beoordelingsgetal voor het tonaal karakter van het geluid van een inrichting

De relevante waarde moet worden aangepast met een beoordelingsgetal indien het geluid van een inrichting tonaal is. 
In het geval van een lineaire tertsbandanalyse wordt een beoordelingsgetal van 5 toegevoegd om het specifieke geluid te bekomen. 
In het geval van een smalbandanalyse wordt een beoordelingsgetal van 2 toegevoegd om het specifieke geluid te bekomen. 
Deze beoordelingsgetallen worden evenwel niet toegepast op intermitterende en impulsachtige geluiden.

§ 5. Evaluatie

Het volgens §3 van dit artikel bekomen getal voor het LA95,1h-niveau van het oorspronkelijke omgevingsgeluid wordt vergeleken met de milieukwaliteitsnorm in bijlage 2.2.1 van dit besluit. 
Het berekende specifieke geluid of het volgens §3 of §4 van dit artikel bekomen getal voor het specifieke geluid wordt vergeleken met de waarden afgeleid in de afdelingen 4.5.3, 4.5.4 of 4.5.5 van dit besluit.

# BIJLAGE 4.5.2.
Volledig akoestisch onderzoek

Vervangen bij art. 287 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

Art. 1. Inhoud

Een volledig akoestisch onderzoek omvat ten minste:

# een beschrijving van de bestaande akoestische situatie op basis van immissieniveaus op enkele representatieve meetplaatsen, gemeten onder representatieve meetomstandigheden die voldoen aan de bepalingen van bijlage 4.5.1. bij dit besluit;

# een weergave en bespreking van de meetresultaten en van de meetomstandigheden met vermelding van de heersende windrichting en windsnelheid op het ogenblik van de metingen;

# een grondplan met aanduiding van de schaal, waarop de meetpunten zijn aangeduid ;

# een verantwoording van de meetperiode en meetduur van de metingen en van de keuze van de meetpunten en van de meetgrootheden;

# een beoordeling van de meetresultaten volgens de bepalingen van artikel 4 van bijlage 4.5.1 bij dit besluit en van de artikelen 4.5.1.1 tot en met 4.5.6.1 van dit besluit;

# een weergave van de door de inrichting veroorzaakte overschrijding van de richtwaarden en/of van de volgens artikel 4.5.6.1 van dit besluit opgelegde bijzondere grenswaarden;

# een beoordeling of aan de bepalingen van art. 4.5.1.1, § 1 van dit besluit is voldaan indien het specifieke geluid voortgebracht door de inrichting(en) de in bijlage 4.5.4 bij dit besluit bepaalde richtwaarden met minder dan 10 dB(A) overschrijdt.

Art. 2. Uitvoering

Een volledig akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd door een milieudeskundige, erkend in de discipline geluid en trillingen. Mits toestemming van de Afdelingen Milieu-inspectie en Milieuvergunningen en op verantwoordelijkheid van de milieudeskundige, erkend in de discipline geluid en trillingen, mogen evenwel bepaalde metingen door de exploitant worden uitgevoerd. 
Het volledige akoestische onderzoek wordt door de exploitant in drie exemplaren toegestuurd aan de vergunningverlenende overheid, die het ter beoordeling en goedkeuring voorlegt aan de Afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.

# BIJLAGE 4.5.3.
Saneringsplan

Vervangen bij art. 288 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

Art. 1. Inhoud

Een saneringsplan of ontwerpsaneringsplan bevat, naast de elementen van het in bijlage 4.5.2. bij dit besluit vermelde volledige akoestische onderzoek, een inventarisatie van de te saneren geluidsbronnen met vermelding van hun relevante geluidsvermogenniveau en hun frequentiespectrum, een beschrijving van de mogelijkheden tot verbetering van de situatie en van de maatregelen die moeten getroffen worden opdat het specifieke geluid van de betrokken inrichting de richtwaarden zo goed mogelijk zou benaderen, rekening houdend met de bepalingen van artikel 4.5.1.1. van dit besluit en met gebruik van de beste beschikbare technologie dat geen overmatig hoge kosten met zich meebrengt. Het bevat eveneens een voorstel betreffende de uitvoeringstermijnen van de voorgestelde saneringsmaatregelen.

Art. 2. Redactie

Het saneringsplan of ontwerpsaneringsplan wordt opgesteld in overleg met een milieudeskundige, erkend in de discipline geluid en trillingen. Het wordt ondertekend door deze milieudeskundige en de exploitant die zich hierdoor akkoord verklaart met de inhoud. 
Het saneringsplan wordt door de exploitant in drie exemplaren toegestuurd aan de vergunningverlenende overheid, die het ter beoordeling en goedkeuring voorlegt aan de Afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.

Art. 3. Uitvoering

Na de beoordeling en de goedkeuring, bedoeld in artikel 2 van deze bijlage, vat de exploitant de uitvoering van het saneringsplan onmiddellijk aan. Het saneringsplan wordt uitgevoerd in overleg met de milieudeskundige, erkend in de discipline geluid en trillingen, bedoeld in deze bijlage.

# BIJLAGE 4.5.4.
Richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen

Ingevoegd bij art. 289, 1° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

| GEBIED | MILIEUKWALITEITSNORMEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT |
| --- | --- |
|  | OVERDAG | 'S AVONDS | 'S NACHTS |
| 1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie. | 40 | 35 | 30 |
| 2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen | 50 | 45 | 45 |
| 3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning | 50 | 45 | 40 |
| 4° Woongebieden | 45 | 40 | 35 |
| 5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens de ontginning | 60 | 55 | 55 |
| 6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie | 50 | 45 | 40 |
| 7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgelegd | 45 | 40 | 35 |
| 8° Bufferzones | 55 | 50 | 50 |
| 9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de ontginning | 55 | 50 | 45 |

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van toepassing.

# BIJLAGE 4.5.5.
Richtwaarden voor fluctuerend, incidenteel, impulsachtig en intermitterend geluid in open lucht van als hinderlijk ingedeelde inrichtingen

Ingevoegd bij art. 289, 2° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

| AARD VAN HET GELUID | RICHTWAARDEN UITGEDRUKT ALS LAeq,1s in dB(A) |
| --- | --- |
|  | OVERDAG | 'S AVONDS | 'S NACHTS |
| fluctuerend incidenteel | Toepasselijke waarde +15 | Toepasselijke waarde +10 | Toepasselijke waarde +10 |
| impulsachtig intermitterend | Toepasselijke waarde +20 | Toepasselijke waarde +15 | Toepasselijke waarde +15 |

Toepasselijke waarde:

- voor nieuwe inrichtingen: richtwaarde in bijlage 4.5.4 verminderd met 5;

- voor bestaande inrichtingen: richtwaarde in bijlage 4.5.4.

Deze richtwaarden zijn niet van toepassing op het in- en uitgaande weg- en luchtverkeer.

# BIJLAGE 4.5.6.
Beslissingsschema's

Ingevoegd bij art. 289, 3° B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

LA95 :	LA95, 1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid

RW :	Richtwaarde (bijlage 4.5.4)

RW* :	Milieukwaliteitsnorm (bijlage 2.2.1)

Lsp :	Specifiek geluid van de nieuwe inrichting of toe te schrijven aan een verandering van een bestaande inrichting. (zie ook bijlage 4.5.5 van dit besluit)

RW :	Richtwaarde (bijlage 4.5.4)

Lsp :	Specifiek geluid van de bestaande inrichting  (zie ook bijlage 4.5.5 van dit besluit)

RW :	Richtwaarde (bijlage 2.2.2)

Lsp :	Specifiek geluid van de inrichting.

Noot :	Bovenvermelde inrichtingen moeten eveneens voldoen aan de voorwaarden in open lucht

RW :	Richtwaarde (bijlage 4.5.4)

Lsp :	Specifiek geluid van de inrichting.  (Zie ook bijlage 4.5.5 van dit besluit)

RW :	Richtwaarde (bijlage 2.2.2)

Lsp :	Specifiek geluid van de inrichting.

Noot :	Bovenvermelde inrichtingen moeten eveneens voldoen aan de voorwaarden in open lucht

# BIJLAGE 4.8.
Etikettering van gereinigde PCB-apparaten

Ingevoegd bij art. 31 B.Vl.reg. 24 maart 1998, B.S. 30 april 1998

Elk gereinigd apparaat moet worden voorzien van een duidelijk, onuitwisbaar etiket in hoog- of diepdruk, waarop de volgende informatie voorkomt:

GEREINIGD PCB-APPARAAT De PCB's bevattende vloeistof is vervangen: - door .……………………… (naam van het vervangingsproduct) - op.……… (datum) - door .……… (bedrijf) Concentratie PCB's in: - oude vloeistof .…..……gewichtsprocent; - nieuwe vloeistof .……… gewichtsprocent.

# BIJLAGE 5.2.2.10.
Dierlijk afval

## HOOFDSTUK I.
NATUURLIJK VET - BATCH- OF DISCONTINUPROCÉDÉ ATMOSFERISCH (BATCH(1))

(1) Firmanaam tussen haakjes

### I. Beschrijving van het systeem

Indien nodig wordt het materiaal verkleind door middel van voorbreken of vermalen. Vervolgens wordt het in een dubbelwandige stoomketel (vaak met een met stoom verwarmde rotor) verwarmd om het vocht te verwijderen. Het vocht wordt als waterdamp onder atmosferische druk verwijderd. Na het drogen/koken wordt het materiaal, mechanisch of met een oplosmiddel, gescheiden in een vloeibare fractie/talkfractie en een eiwitfractie/meelfractie, om vervolgens tot eiwitrijk diermeel te worden verwerkt.

### II. Kritieke controlepunten op individuele bedrijven

- Deeltjesgrootte:
De openingen moeten nominaal ... mm bedragen. De apparatuur voor het verkleinen van de deeltjes moet dagelijks worden gecontroleerd en de staat ervan worden geregistreerd. Wanneer openingen van meer dan ... mm worden geconstateerd, zijn herstellingen nodig.

- Absolute tijd:
Elke batch moet gedurende ten minste ... minuten worden behandeld bij de in punt 3 aangegeven minimumtemperatuur.

- Kritieke temperatuur:
Bij de behandeling moet de temperatuur ten minste ... °C bedragen. De temperatuur moet voor elke batch worden geregistreerd met behulp van een vaste thermograaf. Produkten die zijn behandeld bij een temperatuur beneden de minimumtemperatuur, moeten samen met andere grondstoffen opnieuw worden behandeld.

## HOOFDSTUK II.
NATUURLIJK VET BATCH OF DISCONTINUPROCÉDÉ DRUK (BATCH/PRESSURE(1))

(1)Firmanaam tussen haakjes

### I.Beschrijving van het systeem

De grondstoffen worden, indien nodig, verkleind door middel van voorbreken of vermalen. Het materiaal wordt vervolgens, rechtstreeks of na voordrogen, verwarmd in een volledig gesloten ketel, nadat de omgevingslucht is uitgedreven, totdat de vereiste druk en temperatuur zijn bereikt. Door bijsturing van de verwarmings en/of stoomafvoerregeling worden de behandelingsomstandigheden voor de voorgeschreven duur ongewijzigd gehouden: vervolgens wordt de luchtdruk geleidelijk weer op zijn normale peil gebracht. Het materiaal wordt dan gedroogd om alle vocht eruit te verwijderen, in dezelfde ketel of in een ander beschreven systeem, ten einde een produkt te verkrijgen dat, meestal door mechanisch persen, kan worden gescheiden in een vloeibare fractie/talkfractie en een eiwitfractie/meelfractie, om vervolgens tot eiwitrijk diermeel te worden verwerkt.

### II. Kritieke controlepunten op individuele bedrijven

- Deeltjesgrootte:
De openingen moeten nominaal ... mm bedragen. De apparatuur voor het verkleinen van de deeltjes moet dagelijks worden gecontroleerd en de staat ervan worden geregistreerd. Wanneer openingen van meer dan ... mm worden geconstateerd, zijn herstellingen nodig.

- Absolute tijd:
Elke batch moet gedurende ten minste ... minuten worden behandeld bij de in punt 4 aangegeven minimumtemperatuur.

- Drukprofiel:
Het materiaal moet worden blootgesteld aan ten minste ... pascal (bar) gedurende ten minste ... minuten. Deze parameters moeten voor elke behandelde batch worden geregistreerd.

- Kritieke temperatuur:
Bij de behandeling moet de temperatuur ten minste ... °C bedragen. De temperatuur moet voor elke batch worden geregistreerd met behulp van een vaste thermograaf. Produkten die zijn behandeld bij een temperatuur beneden de minimumtemperatuur, moeten samen met andere grondstoffen opnieuw worden behandeld.

## HOOFDSTUK III.
NATUURLIJK VET CONTINUPROCÉDÉ ATMOSFERISCH (STORD (1))

(1) Firmanaam tussen haakjes

### I.Beschrijving van het systeem

De grondstoffen worden, indien nodig, verkleind. Het materiaal wordt vervolgens overgebracht in een stoomketel, waar het vocht bij atmosferische druk wordt afgevoerd in de vorm van waterdamp. Door middel van mechanische en andere voorzieningen wordt ervoor gezorgd dat het materiaal met een zodanige snelheid door de stoomketel wordt gevoerd dat wordt gegarandeerd dat het eindprodukt, na het koken/drogen, lang genoeg en bij een voldoende hoge temperatuur is behandeld om volledig steriel te zijn. Na het drogen/koken wordt het materiaal, meestal door mechanisch persen, gescheiden in een vloeibare fractie/talkfractie en een eiwitfractie/meelfractie, om vervolgens tot eiwitrijk diermeel te worden verwerkt.

### II. Kritieke controlepunten op individuele bedrijven

- Deeltjesgrootte:
De openingen moeten nominaal ... mm bedragen. De apparatuur voor het verkleinen van de deeltjes moet dagelijks worden gecontroleerd en de staat ervan worden geregistreerd. Wanneer openingen van meer dan ... mm worden geconstateerd, zijn herstellingen nodig.

- Grondstoffenaanvoer:
De aangevoerde hoeveelheid grondstoffen kan variëren van ... tot ... ton per tijdseenheid (TPT). De maximumaanvoer bedraagt ... ton per tijdseenheid. In de begin en eindfase van het procédé moeten de andere kritieke controlepunten, met name de in punt 3 genoemde kritieke temperatuur, nauwkeurig worden gecontroleerd.

- Kritieke temperatuur:
Bij de behandeling moet de temperatuur ten minste ... °C bedragen. De temperatuur moet continu worden geregistreerd met behulp van een vaste thermograaf. Produkten die zijn behandeld bij een temperatuur beneden de minimumtemperatuur, moeten samen met andere grondstoffen opnieuw worden behandeld.

## HOOFDSTUK IV.
TOEGEVOEGD VET CONTINUPROCÉDÉ ATMOSFERISCH (STORK DUKE (1))

(1) Firmanaam tussen haakjes

### I.Beschrijving van het systeem

De grondstoffen worden, indien nodig, verkleind. De grondstoffen worden vervolgens in een stoomketel overgebracht, waarin de hoeveelheid warm vloeibaar vet/talk op een constant peil wordt gehouden. Terwijl de grondstoffen door de stoomketel worden gevoerd, ondergaan zij een bakproces en door middel van mechanische en andere voorzieningen wordt gezorgd voor een voldoende lange behandelingstijd om te garanderen dat het materiaal, na koken/drogen, ontdaan is van alle restvocht, dat bij atmosferische luchtdruk als waterdamp wordt afgevoerd. Vervolgens wordt eventueel nog aanwezig overtollig vet, dat niet meer vereist is om het kookproces/droogproces aan de gang te houden, verwijderd, normaal door dehydrering en langs mechanische weg, en wordt de vaste eiwitfractie/meelfractie tot eiwitrijk diermeel verwerkt.

### II. Kritieke controlepunten op individuele bedrijven

Gewijzigd bij art. 290 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

- Deeltjesgrootte:
De openingen moeten nominaal ... mm bedragen. De apparatuur voor het verkleinen van de deeltjes moet dagelijks worden gecontroleerd en de staat ervan worden geregistreerd. Wanneer openingen van meer dan ... mm worden geconstateerd, zijn herstellingen nodig.

- Grondstoffenaanvoer:
De aangevoerde hoeveelheid grondstoffen kan variëren van ... tot ... ton per tijdseenheid (TPT). De maximumaanvoer bedraagt ... ton per tijdseenheid. In de begin en eindfase van het procédé moeten de andere kritieke controlepunten, met name de in punt 4 genoemde kritieke temperatuur, nauwkeurig worden gecontroleerd.

- Vetrecyclage:
De vetrecyclage bedraagt maximaal ... liter per seconde (LPS) en moet om het uur worden geregistreerd.

- Kritieke temperatuur:
Bij de behandeling moet de temperatuur ten minste ... °C bedragen. De temperatuur moet continu worden geregistreerd met behulp van een vaste thermograaf. Produkten die zijn behandeld bij een temperatuur beneden de minimumtemperatuur, moeten samen met andere grondstoffen opnieuw worden behandeld.

## HOOFDSTUK V.
TOEGEVOEGD VET CONTINUPROCÉDÉ VACUUM (CARVERGREENFIELD (1))

(1) Firmanaam tussen haakjes

### I.Beschrijving van het systeem

Bij dit systeem worden de grondstoffen, na voorbreken of vermalen, normaal samen met heet vloeibaar vet gemalen of verkleind; daarbij wordt een dik, vloeibaar talkmengsel verkregen dat door een serie met stoom verwarmde buisvormige warmtewisselaars, met vacuümkamers, wordt gepompt, waarbij het aanwezige vocht in de vorm van waterdamp wordt afgevoerd. Bij dit systeem wordt tussen de diverse fasen telkens een bepaalde hoeveelheid grondstof opnieuw in de bewerkingskring gebracht, ten einde te garanderen dat het uiteindelijke produkt, na koken/drogen, volledig vochtvrij is. Het produkt wordt vervolgens, normaal door centrifugering, gescheiden in een vloeibare fractie/talkfractie en een eiwitfractie/meelfractie. De vloeibare vetfractie wordt weer naar het begin van het behandelingssysteem gevoerde en de vaste eiwitfractie/meelfractie wordt tot eiwitrijk diermeel verwerkt.

### II. Kritieke controlepunten op individuele bedrijven

# Deeltjesgrootte:
De openingen moeten nominaal ... mm bedragen. De apparatuur voor het verkleinen van de deeltjes moet dagelijks worden gecontroleerd en de staat ervan worden geregistreerd. Wanneer openingen van meer dan ... mm worden geconstateerd, zijn herstellingen nodig.

# Grondstoffenaanvoer:
De aangevoerde hoeveelheid grondstoffen kan variëren van ... tot ... ton per tijdseenheid (TPT). De maximumaanvoer bedraagt ... ton per tijdseenheid. In de begin en eindfase van het procédé moeten de andere kritieke controlepunten, met name de in punt 4 genoemde kritieke temperatuur, nauwkeurig worden gecontroleerd.

# Vetrecyclage:
De vetrecyclage bedraagt maximaal ... liter per seconde (LPS) en moet om het uur worden geregistreerd.

# Kritieke temperatuur:
Bij de behandeling moet de temperatuur ten minste ... °C bedragen. De temperatuur moet continu worden geregistreerd met behulp van een vaste thermograaf. Produkten die zijn behandeld bij een temperatuur beneden de minimumtemperatuur, moeten samen met andere grondstoffen opnieuw worden behandeld.

## HOOFDSTUK VI.
TOEGEVOEGD VET CONTINUPROCÉDÉ DRUK (MODIFIED CARVERGREENFIELD (1))

(1) Firmanaam tussen haakjes

### I.Beschrijving van het systeem

Bij dit systeem worden de grondstoffen, na voorbreken of vermalen, normaal samen met heet vloeibaar vet gemalen of verkleind; daarbij wordt een dik, vloeibaar talkmengsel verkregen dat door een serie met stoom verwarmde buisvormige warmtewisselaars, met vacuümkamers, wordt gepompt, waarbij het aanwezige vocht in de vorm van waterdamp wordt afgevoerd. In enkele warmtewisselaars en vacuümkamers wordt een hogere druk dan de atmosferische druk gehandhaafd. Bij dit systeem wordt tussen de diverse fasen telkens een bepaalde hoeveelheid grondstof opnieuw in de bewerkingskring gebracht, ten einde te garanderen dat het uiteindelijke produkt, na koken/drogen, volledig vochtvrij is. Het produkt wordt vervolgens, normaal door centrifugering, gescheiden in een vloeibare fractie/talkfractie en een eiwitfractie/meelfractie. De vloeibare vetfractie wordt weer naar het begin van het behandelingssysteem gevoerd en de vaste eiwitfractie/meelfractie wordt tot eiwitrijk diermeel verwerkt.

### II. Kritieke controlepunten op individuele bedrijven

- Deeltjesgrootte:
De openingen moeten nominaal ... mm bedragen. De apparatuur voor het verkleinen van de deeltjes moet dagelijks worden gecontroleerd en de staat ervan worden geregistreerd. Wanneer openingen van meer dan ... mm worden geconstateerd, zijn herstellingen nodig.

- Grondstoffenaanvoer:
De aangevoerde hoeveelheid grondstoffen kan variëren van ... tot ... ton per tijdseenheid (TPT). De maximumaanvoer bedraagt ... ton per tijdseenheid. In de begin en eindfase van het procédé moeten de andere kritieke controlepunten, met name de in punt 5 genoemde kritieke temperatuur, nauwkeurig worden gecontroleerd.

- Vetrecyclage:
De vetrecyclage bedraagt maximaal ... liter per seconde (LPS) en moet om het uur worden geregistreerd.

- Drukprofiel:
Het materiaal moet worden blootgesteld aan ten minste ... pascal (bar) gedurende ten minste ... uur. De parameters moeten voor elke behandelde batch worden geregistreerd.

- Kritieke temperatuur:
Bij de behandeling moet de temperatuur ten minste ... °C bedragen. De temperatuur moet continu worden geregistreerd met behulp van een vaste thermograaf. Produkten die zijn behandeld bij een temperatuur beneden de minimumtemperatuur, moeten samen met andere grondstoffen opnieuw worden behandeld.

## HOOFDSTUK VII.
ONTVET CONTINUPROCÉDÉ ATMOSFERISCH (STORD/ATLAS/ALPHA LAVAL (1))

(1) Firmanaam tussen haakjes

### I.Beschrijving van het systeem

De grondstoffen worden, indien nodig, verkleind. Vervolgens worden zij verwarmd tot een temperatuur waarbij coagulatie optreedt. Langs mechanische weg, gewoonlijk door persen, worden dan de vloeibare vetfase en de waterfase van de vaste fase gescheiden. De vaste fase wordt vervolgens gedroogd/gekookt, ten einde alle nog aanwezige vocht te verwijderen en een steriele vaste eiwitfractie/meelfractie te verkrijgen die nadien tot eitwitrijk diermeel wordt verwerkt. De vloeibare fase wordt verder behandeld om, meestal door centrifugering, het vet/de talk te scheiden en te recupereren. De waterfase wordt gewoonlijk verdampt voordat het drogen volledig is voltooid.

### II. Kritieke controlepunten op individuele bedrijven

- Deeltjesgrootte:
De openingen moeten nominaal ... mm bedragen. De apparatuur voor het verkleinen van de deeltjes moet dagelijks worden gecontroleerd en de staat ervan worden geregistreerd. Wanneer openingen van meer dan ... mm worden geconstateerd, zijn herstellingen nodig.

- Grondstoffenaanvoer:
De aangevoerde hoeveelheid grondstoffen kan variëren van ... tot ... ton per tijdseenheid (TPT). De maximumaanvoer bedraagt ... ton per tijdseenheid. In de begin en eindfase van het procédé moeten de andere kritieke controlepunten, met name de in punt 3 genoemde kritieke temperatuur, nauwkeurig worden gecontroleerd.

- Kritieke temperatuur:
Bij de behandeling van meel moet de temperatuur ten minste ... °C bedragen. De temperatuur moet continu worden geregistreerd met behulp van een vaste thermograaf. Produkten die zijn behandeld bij een temperatuur beneden de minimumtemperatuur, moeten samen met andere grondstoffen opnieuw worden behandeld.

HOOFDSTUK VIII.

[...] Opgeheven bij art. 4 B. Vl.reg. 3 juni 1997, B.S. 25 juli 1997

# BIJLAGE 5.2.3BIS.1:
VERMINDERING ANALYSEFREQUENTIE CONTINUE BEMONSTERING DIOXINEN EN FURANEN

Bijlage ingevoegd bij art. 21 B.Vl.reg.12 december 2003, B.S. 13 februari 2004, tweede editie.

# BIJLAGE 5.3.1.
De lozing van stedelijk afvalwater

Gewijzigd bij art. 1 B. Vl. reg. 6 oktober 1998, B.S. 20 oktober 1998 en bij art 291, 292 en 293 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.
Bijlage vervangen bij art. 54 B.Vl.reg. 28 november 2003, B.S. 13 februari 2004..

## BIJLAGE 5.3.1.a.

Het stedelijk afvalwater van agglomeraties met meer dan 10.000 IE dat in opvangsystemen terechtkomt dient vooraleer het geloosd wordt in oppervlaktewater te voldoen aan de volgende voorwaarden:

| Parameters | Concentratie | Minimum percentage van vermin-dering (1) | Referentiemeetmethode |
| --- | --- | --- | --- |
| Biochemisch zuurstofverbruik (BZV, bij 20°C) zonder nitrificatie (2) (5) | 25 mg/l O2 | 90 | Gehomogeniseerd, niet gefilterd, niet gedecanteerd monster. Bepaling van opgeloste zuurstof voor en na een incubatie van vijf dagen bij 20°C ± 1°C, in volledige duisternis. Toevoeging van een nitrificatieremmer |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV) (5) | 125 mg/l O2 | 75 | Gehomogeniseerd, niet gefilterd, niet gedecanteerd monster Kaliumdichromaat |
| Totale hoeveelheid gesuspendeerde stoffen (ZS) (5) | 35 mg/l | 90 | Filtering van een representatief monster door een 0.45 µm filtermembraan |
|  |  |  | Drogen bij 105°C en wegen |
|  |  |  | Centrifugeren van een representatief monster (ten minste 5 minuten, met gemiddelde versnelling van 2.800 tot 3.200 g), drogen bij 105°C en wegen |
| Totaal fosfor | 2 mg/l P (10.000 tot 100.000 IE) 1 mg/l P (meer dan 100.000 IE) | 80 | Moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| Totaal stikstof (3) | 15 mg/l N (10 000 tot 100 000 IE) 10 mg/l N (meer dan 100.000IE) (4) | 80 | Moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| (1) | Vermindering ten opzichte van de vracht van het influent. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning wordt het minimum percentage van vermindering bepaald op jaarbasis. |
| (2) | Deze parameter kan door een ander worden vervangen: totaal organische koolstof (TOK) of totaal zuurstofverbruik (TZV) indien er een verband kan worden gelegd tussen BZV en de vervangende parameter. |
| (3) | Totaal stikstof: de som van totaal Kjeldahl-stikstof (organisch N + NH3), nitraat (NO3)-stikstof en nitriet (NO2)- stikstof. |
| (4) | Overeenkomstig art.3, §1, 2° van bijlage 4.2.5.4. van titel II van het VLAREM gaat het bij deze concentraties om jaargemiddelden. Het daggemiddelde mag niet hoger zijn dan 20 mg stikstof totaal/l voor alle monsters, wanneer de temperatuur van het effluent in de biologische reactor 12° C of hoger is. |
| (5) | De analyses betreffende lozingen uit bezinkvijvers worden verricht met gefilterde monsters: de concentratie van het totaal aan gesuspendeerde stoffen in de ongefilterde watermonsters mag echter niet meer bedragen dan 150 mg/l. |

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning gelden vanaf 1 januari 2005 voor de parameters BZV, CZV en ZS zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering. Tot 31 december 2004 gelden voor de parameters BZV, CZV en ZS de concentratiewaarde of het minimum percentage van vermindering.

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning geldt voor de parameters totaal N en totaal P vanaf 1 januari 2006 zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering. Tot 31 december 2005 geldt voor de parameters totaal N en totaal P de concentratiewaarde of het minimum percentage van vermindering.

## BIJLAGE 5.3.1.b.

Het stedelijk afvalwater van agglomeraties tussen 2000 en 10.000 IE dat in opvangsystemen terecht komt dient vooraleer het geloosd wordt in oppervlaktewater te voldoen aan de volgende voorwaarden.

Inrichtingen die definitief vergund worden na 1 januari 2004, dienen onmiddellijk aan de voorwaarden te voldoen.

Voor de parameters totaal fosfor en/of totaal stikstof dienen de inrichtingen die definitief vergund werden voor 1 januari 2004, tegen uiterlijk 31 december 2005 aan de voorwaarden te voldoen tenzij anders bepaald in de vergunning.

Voor de parameters BZV, CZV en zwevende stoffen:

- dient tegen uiterlijk 31 december 2005 te worden voldaan aan de voorwaarden, voor de inrichtingen die voldoen aan de definitie van “bestaande inrichting” in artikel 1.1.2 van dit besluit

- dient onmiddellijk aan de voorwaarden te worden voldaan voor de inrichtingen die niet voldoen aan de definitie van “bestaande inrichting” in artikel 1.1.2 van dit besluit, maar wel definitief vergund werden voor 1 januari 2004.

| Parameters | Concentratie | Minimum percentage van vermindering (1) | Referentiemeetmethode |
| --- | --- | --- | --- |
| Biochemisch zuurstofverbruik (BZV, bij 20°C) zonder nitrificatie (2) | 25 mg/l O2 | 90 | Gehomogeniseerd, niet gefilterd, niet gedecanteerd monster. Bepaling van opgeloste zuurstof voor en na een incubatie van vijf dagen bij 20°C ± 1°C, in volledige duisternis. Toevoeging van een nitrificatieremmer |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV) | 125 mg/l O2 | 75 | Gehomogeniseerd, niet gefilterd, niet gedecanteerd monster Kaliumdichromaat |
| Totale hoeveelheid gesuspendeerde stoffen (ZS) | 35 mg/l | 90 | Filtering van een representatief monster door een 0.45 µm filtermembraan Drogen bij 105°C en wegen Centrifugeren van een representatief monster (ten minste 5 minuten, met gemiddelde versnelling van 2.800 tot 3.200 g), drogen bij 105°C en wegen |
| Totaal fosfor (5) | 2 mg/l P | 80 | Moleculaire absorptiespectrofotometrie |
| Totaal stikstof (3) en (5) | 15 mg/l N (4000 tot 10.000 IE) (4) | 80 | Moleculaire absorptiespectrofotometrie |
|  | 20 mg/l N (2000 tot 4000 IE) (4) | 60 |  |
| (1) | Vermindering ten opzichte van de vracht van het influent. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning wordt het minimum percentage van vermindering bepaald op jaarbasis. |
| (2) | Deze parameter kan door een ander worden vervangen (totaal organische koolstof (TOK) of totaal zuurstofverbruik (TZV)) indien er een verband kan worden gelegd tussen BZV en de vervangende parameter. |
| (3) | Totaal stikstof: de som van totaal Kjeldahl-stikstof (organisch N + NH3), nitraat (NO3)-stikstof en nitriet (NO2)- stikstof. |
| (4) (5) | Overeenkomstig art.3,§1, 2° van bijlage 4.2.5.4. van titel II van het VLAREM gaat het bij deze concentratie om het jaargemiddelden. Het daggemiddelde mag niet hoger zijn dan 25 mg stikstof totaal/l voor alle monsters, wanneer de temperatuur van het effluent in de biologische reactor 12° C of hoger is. Indien de zuiveringstechnologie van bestaande inrichtingen niet toelaat om deze voorwaarden met redelijke kosten te halen dienen in de vergunning voorwaarden te worden vastgesteld op basis van effectief haalbare concentraties en verminderingspercentages. |

De analyses betreffende lozingen uit bezinkvijvers worden verricht met gefilterde monsters, de concentratie van het totaal aan gesuspendeerde stoffen in de ongefilterde watermonsters mag echter niet meer bedragen dan 150 mg/l.

Tenzij anders vermeld in de vergunning gelden voor inrichtingen, die definitief vergund worden na 1 januari 2004, zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering.

Tenzij anders vermeld in de vergunning gelden voor inrichtingen, die definitief vergund werden voor 1 januari 2004, vanaf 1 januari 2006 zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering. Tot 31 december 2005 gelden voor deze inrichtingen de concentratiewaarde of het minimum percentage van vermindering.

## BIJLAGE 5.3.1.c.

Het stedelijk afvalwater van agglomeraties met minder dan 2000 IE dat in opvangsystemen terechtkomt dient vooraleer het geloosd wordt in oppervlaktewater te voldoen aan de volgende voorwaarden.

Inrichtingen, die definitief vergund worden na 1 januari 2004, dienen onmiddellijk aan de voorwaarden te voldoen.

Inrichtingen, die definitief vergund werden voor 1 januari 2004, dienen tegen uiterlijk 31 december 2005 aan de voorwaarden te voldoen.

| Parameter | eenheid | emissiegrenswaarde | minimumvermindering t.o.v. influentbelasting in % (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Biochemisch zuurstofverbruik in 5 dagen bij 20°C (BZV520) (2) | mg/l | 25 | 90 |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV) | mg/l | 125 | 75 |
| Totale hoeveelheid zwevende stoffen (ZS) | mg/l | 35 voor agglomeraties tussen 500 en 2000 IE 60 voor agglomeraties van minder dan 500 IE | 70 |
| (1) | Vermindering ten opzichte van de vracht van het influent. Tenzij anders vermeld in de vergunning wordt het minimum percentage van vermindering bepaald op jaarbasis. |
| (2) | Deze parameter kan door een ander worden vervangen (totaal organische koolstof (TOK) of totaal zuurstofverbruik (TZV)) indien er een verband kan worden gelegd tussen BZV en de vervangende parameter. |

De analyses betreffende lozingen uit bezinkvijvers worden verricht met gefilterde monsters: de concentratie van het totaal aan gesuspendeerde stoffen in de ongefilterde watermonsters mag echter niet meer bedragen dan 150 mg/l.

Tenzij anders vermeld in de vergunning gelden voor inrichtingen, die definitief vergund worden na 1 januari 2004, zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering.

Tenzij anders vermeld in de vergunning gelden voor inrichtingen, die definitief vergund werden voor 1 januari 2004, vanaf 1 januari 2006 zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering. Tot 31 december 2005 gelden voor deze inrichtingen de concentratiewaarde of het minimum percentage van vermindering.

# bijlage 5.3.2.
sectorale lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater

Diverse wijzigingen bij art. 32 B.Vl.reg. 24 maart 1998, B.S. 30 april 1998  en bij art. 294 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

### aardappelverwerking (inrichtingen bedoeld in de subrubrieken 45.13.a en 45.13.b van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| Temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende deeltjes | 2,0 | mm |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 1,5 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| Detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| som (chloorprofam, profam, thiabenzadol) | 0,50 | mg/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 20,0 | mg N/l |
| Ammonium stikstof | 5,0 | mg N/l |
| Sulfiet | 1,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| Temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende deeltjes | 2,0 | mm |
| zwevende stoffen | 750,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| BZV | 750,0 | mg/l |
| CZV | 1500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- 2,5 m3 per ton verwerkte aardappelen voor de bedrijven die enkel verse en voorgebakken frieten en/of kroketten produceren;

- 3 m3 per ton verwerkte aardappelen voor de bedrijven die tevens pureevlokken produceren;

- m3 per ton verwerkte aardappelen voor de bedrijven die tevens chips produceren;

Deze normen zijn van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

### asbest (gebruik van asbest en werken met asbesthoudende producten, zoals gedefinieerd in artikel 4.7.0.1.van dit besluit - inrichtingen bedoeld in subrubrieken 20.3.2 en 30.5 van de indelingslijst)

  - voor de toepassing van deze bepalingen wordt verstaan onder:

# subsector 1: gebruik van asbest;

# subsector 2: werken met asbesthoudende produkten, zoals o.m. de inrichtingen die asbestcementprodukten afwerken namelijk door verharding, verven, veredeling of mechanische behandelingen;

# subsector 3: de inrichtingen die asbestcement of produkten op basis van asbestcement fabriceren;

  - subsector 1:

# bij de produktie van asbestpapier of asbestkarton dient het afvalwater volledig gerecycleerd; alleen tijdens de gewone reinigings- en onderhoudswerkzaamheden kan lozing van afvalwater worden toegestaan; deze afvalwaters moeten beantwoorden aan de lozingsnormen bepaald in dit reglement; 
de vloeibare afval afkomstig van de inrichtingen van subsector 1 wordt niet als afvalwater beschouwd;

# lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 30,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,5 | mg/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |

# lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 30,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |

  - subsector 2:

# lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 30,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,5 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 700,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 10,0 | mg/l |
| totaal fosfor | 10,0 | mg P/l |
| Kjeldahl stikstof | 50,0 | mg N/l |
| ammoniakale stikstof (NH4) | 25,0 | mg N/l |

# lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 30,0 | mg/l |
| CZV | 700,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| totaal fosfor | 10,0 | mg P/l |
| Kjeldahl stikstof | 50,0 | mg N/l |
| ammoniakale stikstof (NH4) | 25,0 | mg N/l |

# de emissiegrenswaarden vermeld in sub i) en sub ii) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

        - 1 m3 per ton behandeld produkt voor bestaande inrichtingen;

        - 0,8 m3 per ton behandeld produkt voor nieuwe inrichtingen;

  - subsector 3:

      - alle afvalwater dat bij de fabricage van asbestcement ontstaat wordt gerecycleerd; indien recycling economisch niet uitvoerbaar is dienen de nodige maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwijdering van asbest bevattende vloeibare afvalstoffen niet leidt tot verontreiniging van het aquatisch milieu of van andere milieucomponenten, met name de lucht; deze vloeibare afvalstoffen worden niet als afvalwater beschouwd;
inzonderheid wordt daartoe voor iedere betrokken installatie in de milieuvergunning het volume van de lozingen in water of de totale hoeveelheid per ton produkt geloosde zwevende deeltjes, rekening houdend met de specifieke situatie van de installatie, gespecificeerd; verder dienen de afvalwaters te voldoen aan de volgende lozingsnormen:

      - lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 30,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,5 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| chroom VI | 0,3 | mg/l |

# lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 30 ,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| chroom VI | 0,3 | mg/l |

      - de bovengenoemde emissiegrenswaarde voor zwevende deeltjes als daggemiddelde, is van toepassing op het punt waarop het afvalwater de installatie verlaat;
met uitzondering van deze bepaald voor het gehalte zwevende deeltjes als daggemiddelde, de pH, de temperatuur en afmeting, gelden de emissiegrenswaarden vermeld sub ii) en sub iii) voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

        - 0,5 m3 per ton gefabriceerd produkt voor bestaande inrichtingen;

        - 0,3 m3 per ton gefabriceerd produkt voor nieuwe inrichtingen;

### bierbrouwerijen, mouterijen, drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen (inrichtingen bedoeld in de subrubriek 10.1 van de indelingslijst):

  - lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| biodegradeerbaarheid | 90,0 | % |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |
| lozing vaste stof | verbod |  |

  - lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 10,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| biodegradeerbaarheid | 90,0 | % |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| lozing vaste stof | verbod |  |

  - de in sub a) en sub b) vermelde emissiegrenswaarden gelden voor de volgende specifieke referentievolumen van het effluent:

    - voor bierbrouwerijen:

    - 700 l per hl geproduceerd bier;

    - voor mouterijen:

        - 1 m3 per t gebruikte gerst in geval van werking door besprenkeling;

        - m3 per t gebruikte gerst in geval van werking door indompeling;

    - voor de conditioneringsbedrijven en bottelarijen van niet alcoholhoudende dranken:

    - 250 l per hl geproduceerde drank;

    - voor de conditioneringsbedrijven en bottelarijen van alcoholhoudende dranken:

    - 350 l per hl geproduceerde drank;

### chloor (fabricatie van, door elektrolyse, door het kwik- of het diafragmaprocédé, met inbegrip van de voorbereiding en de zuivering van de pekel voor de fabricatie van chloor) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 7.5 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 150,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 3,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| aktief chloor | 1,0 | mg Cl/l |
| organische chloor | 2,0 | mg Cl/l |
| hexachloorbenzeen (HCB): |  |  |
| maandgemiddelde | 1,5 | mg HCB/l |
| daggemiddelde | 3,0 | mg HCB/l |
| KWIK: |  |  |
| in de pekelstroom: |  |  |
| totaal kwik als daggemiddelde | 0,50 | gr Hg/t |
|  | geïnstalleerde Cl-produktiecapaciteit |  |
| in het totaal afvalwater: |  |  |
| bestaande bedrijven: |  |  |
| maandgemiddelde | 0,050 | mg Hg/l |
| daggemiddelde | 0,20 | mg Hg/l |
| max. 1 dag per maand | 2,0 | mg Hg/l |
| nieuwe bedrijven: |  |  |
| lozing verloren pekel in afvalwater | verbod |  |

b) de lozing van dit soort van afvalwater in riolering is verboden.

### chloorkoolwaterstoffen en derivaten evenals de polymeren ervan met uitzondering van chloorpesticides(produktie van) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 7.7 van de indelingslijst):

a) produktie van gechloreerde oplosmiddelen:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| amoniakale stikstof | 1,0 | mg Cl/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| chloroform | 1,0 | mg/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| hexachloorbenzeen | 5,0 | mg/l |
| T.O.X. | 15,0 | mg/l |
| CCl4: |  |  |
| chlorolyse: |  |  |
| tetrachloorkoolstof maandgemiddelde | 2,0 | gr/ton |
| overige produktiewijze: |  |  |
| tetrachloorkoolstof | 5,0 | mg CCl4/l |
| perchloreren zonder wassing: |  |  |
| tetrachloorkoolstof | 5,0 | mg CCl4/l |
| tetrachloorkoolstof maandgemiddelde | 2,5 | gr/ton |
| perchloreren met wassing: |  |  |
| tetrachloorkoolstof | 5,0 | mg CCl4/l |
| tetrachloorkoolstof maandgemiddelde | 2,5 | gr/ton |
| KWIK: |  |  |
| referentievolume voor KWIK | 100,0 | m3/kg Hg |
|  |  | vw |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 10,0 | gr Hg/kg |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 5,0 | gr Hg/kg |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| Petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| aktief chloor | 1,0 | mg Cl/l |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| chloroform | 1,0 | mg/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| hexachloorbenzeen | 5,0 | mg/l |
| T.O.X. | 15,0 | mg/l |
| CCl4: |  |  |
| CHLOROLYSE |  |  |
| tetrachloorkoolstof maandgemiddelde | 2,5 | gr/ton |
| OVERIGE PRODUKTIEWIJZE |  |  |
| tetrachloorkoolstof | 5,0 | mg CCl4/l |
| PERCHLOREREN ZONDER WASSING |  |  |
| tetrachloorkoolstof | 5,0 | mg CCl4/l |
| tetrachloorkoolstof maandgemiddelde | 2,5 | gr/ton |
| PERCHLOREREN MET WASSING |  |  |
| tetrachloorkoolstof | 5,0 | mg CCl4/l |
| tetrachloorkoolstof maandgemiddelde | 2,5 | gr/ton |
| KWIK: |  |  |
| referentievolume voor KWIK | 100,0 | m3/kgHg vw |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 10,0 | gr Hg/kg |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 5,0 | gr Hg/kg |

b) produktie van VINYLCHLORIDE (monomeer):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 10,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| aktief chloor | 1,0 | mg Cl/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| chloroform | 1,0 | mg/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| hexachloorbenzeen | verbod | mg/l |
| T.O.X. | 15,0 | mg/l |
| tetrachloorkoolstof | 1,0 | mg CCl4/l |
| totaal koper | 2,0 | mg Cu/l |
| KWIK: |  |  |
| referentievolume voor KWIK | 2,0 | m3/ton |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,20 | grHg/t cap |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,10 | gr Hg/ton |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| Petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| aktief chloor | 1,0 | mg Cl/l |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| chloroform | 1,0 | mg/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| T.O.X. | 15,0 | mg/l |
| tetrachloorkoolstof | 1,0 | mg CCl4/l |
| totaal koper | 2,0 | mg Cu/l |
| KWIK: |  |  |
| referentievolume voor KWIK | 2,0 | m3/ton |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,20 | grHg/t cap |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,10 | gr Hg/ton |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 1,1 m3 per ton gefabriceerd produkt of per ton geïnstalleerde produktiecapaciteit indien voor een welbepaalde inrichting blijkt dat de verandering van de produktie het volume van het geloosde water niet gevoelig wijzigt;

### chloormethanen (produktie van chloormethanen uit methanol of uit een combinatie methanol en methaan alsmede door chlorering van methaan) (bepaalde inrichtingen uit de rubrieken 5, 7 en 17 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | ° Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| chloroform (als maandgemiddelde): |  |  |
| bij produktie uit methanol | 1 | mg/l |
| of methanol en methaan | 10 | g/ton |
|  | produktiecapaciteit van chloormethanen |  |
| bij produktie door chlorering | 1 | mg/l |
| van methaan | 7,5 | g/ton |
|  | produktiecapaciteit van chloormethanen |  |

b) lozing in riolering:

| Ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| Bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| Temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| Afmeting zwevende stoffen | 10,0 | Mm |
| Zwevende stoffen | 1000,0 | Mg/l |
| Petroleumether extraheerbare stoffen | 500,0 | Mg/l |
| Chloroform (als maandgemiddelde): |  |  |
| Bij productie uit methanol | 1 | Mg/l |
| Of methanol en methaan | 10 | G/ton |
|  | Productiecapaciteit van chloormethanen |  |
| Bij productie door chlorering | 1 | Mg/l |
| van methaan | 7,5 | G/ton |
|  | Productiecapaciteit van chloormethanen |  |

### chloorpesticiden (produktie van aldrin en/of dieldrin of bereiding, formulering of verpakking van pesticiden op basis van deze verbindingen) (inrichtingen bedoeld in subrubrieken 5.1, 5.2 en 5.4 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | ° Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,5 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| Detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| aldrin, dieldrin, endrin en isodrin: |  |  |
| totale som als maandgemiddelde | 2 | µg/l |
|  | 3 | G/ton |
|  | totale produktiecapaciteit |  |
| totale som als daggemiddelde | 10 | µg/l |
|  | 15 | g/ton |
|  | totale produktiecapaciteit |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| T.O.X. | 15,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | ° Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extraheerbare stoffen | 500,0 | mg/l |
| aldrin, dieldrin, endrin en isodrin: |  |  |
| totale som als maandgemiddelde | 2 | µg/l |
|  | 3 | g/ton |
|  | totale produktiecapaciteit |  |
| totale som als daggemiddelde | 10 | µg/l |
|  | 15 | g/ton |
|  | totale produktiecapaciteit |  |
| BZV | n.v.t. |  |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| T.O.X. | 15,0 | mg/l |

### chloroform (industriële bedrijven die chloroform als oplosmiddel gebruiken en bedrijven waar koelwater of afvalwater wordt gechloreerd):

aanvullend aan de voor de betrokken inrichting van toepassing zijnde voorwaarden, geldt voor de lozing van chloroform een emissiegrenswaarde van 1 mg/l;

### cokesfabrieken (inrichtingen bedoeld in subrubriek 20.1.1 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| benz (a) pyreen | 500,0 | nano gr/l |
| BZV | 100,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 0,50 | mg CN/l |
| CZV | 500,0 | mg/l |
| fenolen | 1,0 | mg/l |
| lozing bluswater | verbod |  |
| rhodaniden SCN | 1,0 | mg S/l |
| sulfaten | 500,0 | mg SO4/l |
| sulfiden | 1,0 | mg S/l |

b) lozing in riolering

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| Petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| fenolen | 750,0 | mg/l |
| lozing bluswater | verbod |  |
| rhodaniden SCN | 300,0 | mg S/l |
| sulfaten | 2000,0 | mg SO4/l |
| sulfiden | 40,0 | mg S/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 0,60 m3 per ton geproduceerde cokes;

### D.D.T.

a) onder D.D.T. wordt verstaan de som van de volgende isomeren:

- 1,1,1-trichloor-2,2-bis-(p-chloorfenyl)ethaan,

- 1,1,1-trichloor-2-(o-chloorfenyl)-2-(p-chloorfenyl)ethaan;

- 1,1,1-dichloor-2,2-bis-(p-chloorfenyl)ethyleen;

- 1,1,1-dichloor-2,2-bis-(p-chloorfenyl)ethaan;

b) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| D.D.T. | 0,15 | mg/l |
| D.D.T. maandgemiddelde | 1,0 | gr/ton cap |

c) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| D.D.T. | 0,15 | mg/l |
| D.D.T. maandgemiddelde | 1,0 | gr/ton cap |
| CCl4-extraheerbare stoffen | 500,0 | mg/l |

d) de emissiegrenswaarden vermeld in sub b) en sub c) gelden voor een specifiek referentievolume van 20 m3 per ton geproduceerde, verwerkte of gebruikte stoffen;

### dichloorethaan (EDC) (produktie, omzetting en gebruik van) (o.m. bepaalde inrichtingen bedoeld in de rubrieken 5, 7 en 17 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |

1,2 - dichloorethaan (EDC):

| sector | Emissiegrenswaarde uitgedrukt in |
| --- | --- |
|  | gram/ton produktiecapaciteit van EDC | mg/l |
| a) uitsluitend produktie van EDC (zonder omzetting of gebruik op dezelfde locatie) | 2,5 als maandgemiddelde | 1,25 als maandgemiddelde |
|  | 5 als daggemiddelde | 2,5 als daggemiddelde |
| b) produktie en omzetting of gebruik op dezelfde locatie, exclusief het gebruik voor ionenwisselaars | 5 als maandgemiddelde | 2,5 als maandgemiddelde |
|  | 10 als daggemiddelde | 5 als daggemiddelde |
| c) omzetting van EDC in andere stoffen dan vinylchloride | 2,5 als maandgemiddelde | 1 als maandgemiddelde |
| d) gebruik van EDC voor ontvetting van metalen | - | 0,1 als maandgemiddelde |
| de voormelde EDC emissiegrenswaarden zijn vastgesteld voor de volgende specifieke referentievolumes van het effluent: sector a: 2 m3 per ton produktiecapaciteit van gezuiverd EDC; sector b: 2,5 m3 per ton produktiecapaciteit van gezuiverd EDC; sector c: 2,5 m3 per ton omzettingscapaciteit van gezuiverd EDC; |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| Petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |

1,2 - dichloorethaan (EDC):

| Sector | Emissiegrenswaarde uitgedrukt in |
| --- | --- |
|  | gram/ton produktiecapaciteit van EDC | mg/l |
| a) uitsluitend produktie van EDC (zonder omzetting of gebruik op dezelfde locatie) | 2,5 als maandgemiddelde | 1,25 als maandgemiddelde |
|  | [ 5 als daggemiddelde ] | [ 2,5 als daggemiddelde ] |
| b) produktie en omzetting of gebruik op dezelfde locatie, exclusief het gebruik voor ionenwisselaars | 5 als maandgemiddelde | 2,5 als maandgemiddelde |
|  | 10 als daggemiddelde | 5 als maandgemiddelde |
| c) omzetting van EDC in andere stoffen dan vinylchloride | 2,5 als maandgemiddelde | 1 als daggemiddelde |
| d) gebruik van EDC voor ontvetting van metalen | - | 0,1 als maandgemiddelde |
| de voormelde EDC emissiegrenswaarden zijn vastgesteld voor de volgende specifieke referentievolumes van het effluent: sector a: 2 m3 per ton produktiecapaciteit van gezuiverd EDC; sector b: 2,5 m3 per ton produktiecapaciteit van gezuiverd EDC; sector c: 2,5 m3 per ton omzettingscapaciteit van gezuiverd EDC; |
| BZV | n.v.t. |
| CZV | 300,0 | mg/l |

### Farmaceutische nijverheid (inrichtingen bedoeld in de subrubrieken 13.1, 13.2 en in de rubriek 24 van de indelingslijst):

a) fabricatie of bereiding van geneesmiddelen door zuivere scheikundige synthese:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 45,0 | mg/l |
| chloride | 2000,0 | mg Cl/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 40,0 | mg N/l |
| som organische fosforverbindingen en organische halogeenverbindingen | 0,005 | mg/l |
| KWIK: |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,20 | gr Hg/kg |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,10 | gr Hg/kg |
| SOM METALEN: |
| Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As | 0,80 | mg/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| detergent | 15,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| BZV | 2000,0 | mg/l |
| chloride | 2000,0 | mg Cl/l |
| CZV | 4000,0 | mg/l |
| flash point | > 50 °Celsius |  |
| geurhinder | afwezig |  |
| Kjeldahl stikstof | 150,0 | mg N/l |
| som organische fosforverbindingen en organische halogeenverbindingen | 0,025 | mg N/l |
| KWIK: |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,10 | gr Hg/kg |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,050 | gr Hg/kg |
| SOM METALEN: |
| Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As | 2,0 | mg/l |

b) fabricatie of bereiding van geneesmiddelen door semi-synthese of door gisting (antibiotica en andere):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| bacteriol. kweekbodems | afwezig |  |
| BZV | 45,0 | mg/l |
| chloride | 2000,0 | mg Cl/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 40,0 | mg N/l |
| som organische fosforverbindingen en organische halogeenverbindingen | 0,005 | mg/l |
| zwamachtigen | afwezig |  |
| KWIK: |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,10 | gr Hg/kg |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,050 | gr Hg/kg |
| SOM METALEN: |
| Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As | 0,80 | mg/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| detergent (met gisting) | 120,0 | mg/l |
| detergent (zonder gisting) | 15,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| bacteriol. kweekbodems | afwezig |  |
| BZV | 2000,0 | mg/l |
| chloride | 2000,0 | mg Cl/l |
| CZV | 7500,0 | mg/l |
| ontvlammingspunt | > 50,0 | °Celsius |
| geurhinder | afwezig |  |
| Kjeldahl stikstof | 150,0 | mg N/l |
| som organische fosforverbindingen en organische halogeenverbindingen | 0,025 | mg/l |
| zwamachtigen | afwezig |  |
| KWIK: |  |  |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,10 | gr Hg/kg |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,050 | gr Hg/kg |
| SOM METALEN: |  |  |
| Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As | 2,0 | mg/l |

c) laboratoria:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 45,0 | mg/l |
| CZV | 200,0 | mg N/l |
| Kjeldahl stikstof | 40,0 | mg/l |
| som organische fosforverbindingen en organische halogeenverbindingen | 0,00500 | mg/l |
| KWIK: |  |  |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,10 | gr Hg/kg |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,050 | gr Hg/kg |
| SOM METALEN: |  |  |
| Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As | 0,80 | mg/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| detergent | 15,0 | mg/l |
| bacteriol. kweekbodems | afwezig |  |
| ontvlammingspunt | > 50,0 | °Celsius |
| geurhinder | afwezig |  |
| Kjeldahl stikstof | 150,0 | mg N/l |
| som organische fosforverbindingen en organische halogeenverbindingen | 0,025 | mg/l |
| virale kweekbodems | afwezig |  |
| zwamachtigen | afwezig |  |
| KWIK: |  |  |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,10 | gr Hg/kg |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,050 | gr Hg/kg |
| SOM METALEN: |  |  |
| Zn+Ni+Cr+Pb+Ag+Sb+Ba+Se+As | 2,0 | mg/l |

d) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a), sub b), en sub c) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- 15 m3 per persoon die in het bedrijf is tewerkgesteld en per dag voor de subsectoren bedoeld in sub a) en sub b);

- 2 m3 per persoon die in het bedrijf is tewerkgesteld en per dag voor de subsector bedoeld in sub c);

### gelatine-industrie (Inrichtingen bedoeld in subrubriek 26.3 van de indelingslijst)

a) produktie van gelatine:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 100,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 1,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 100,0 | mg/l |
| CZV | 600,0 | mg/l |
| fosfaat | 10,0 | mg P/l |
| Kjeldahl stikstof | 100,0 | mg N/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| chloride | 1000,0 | mg Cl/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

b) produktie van osseïne:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 100,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 1,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BOD | 100,0 | mg/l |
| COD | 600,0 | mg/l |
| fosfaat | 10,0 | mg P/l |
| Kjeldahl stikstof | 100,0 | mg N/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| chloride | 1000,0 | mg Cl/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- voor de subsector bedoeld in sub a): 400 m3 per ton gefabriceerd produkt;

- voor de subsector bedoeld in sub b): 75 m3 per ton behandelde beenderen;

### gist- en spiritusfabrieken (inrichtingen bedoeld in subrubriek 10.2 van de indelingslijst):

a) gistfabrieken:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 1700,0 | mg/l |
| CZV | 5000,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 150,0 | mg N/l |
| sulfaten | 2000,0 | mg SO4/l |
| sulfide bij anaërobe behandeling | 1,0 | mg S/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| BZV | 4000,0 | mg/l |
| CZV | 10000,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| sulfaten | 2000,0 | mg S04/l |
| sulfide bij anaërobe behandeling | 1,0 | mg S/l |

b) spiritusfabrieken:

lozing in oppervlaktewateren:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| Kjeldahl stikstof | 100,0 | mg N/l |
| sulfaten | 2000,0 | mg S04/l |
| sulfide bij anaërobe behandeling | 1,0 | mg S/l |
| basis BIETMELASSE: BZV CZV | 27 000,0 42 000,0 | mg/l mg/l |
| basis RIETMELASSE: BZV CZV | 8 000,0 26 000,0 | mg/l mg/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| BZV | 4000,0 | mg/l |
| CZV | 10000,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| sulfaten | 2000,0 | mg SO4/l |
| sulfide bij anaërobe behandeling | 1,0 | mg S/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- 18 liter per kg gist tegen 30 % droog produkt, voor de subsector bedoeld in sub a);

- 11 liter per liter alcohol van 100 %, voor de subsector bedoeld in sub b);

### glas (bedrijven die glas en derivaten produceren en gebruiken) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 20.3.4 van de indelingslijst):

a) fabricatie en gebruik van hol glas:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 15,0 | mg/l |
| detergent | 5,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 90,0 | mg/l |
| fenolen | 0,40 | mg/l |
| fluoride | 10,0 | mg F/l |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal cerium | 2,0 | mg Ce/l |
| totaal chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| totaal chroom VI | 0,010 | mg Cr/l |
| totaal fosfor | 3,0 | mg P/l |
| totaal lood | 3,0 | mg Pb/l |
| totaal nikkel | 0,20 | mg Ni/l |
| totaal tin | 3,0 | mg Sn/l |
| ANDER GLAS ammoniakale stikstof | 5,0 | mg N/l |
| SPIEGELGLAS/MATGLAS ammoniakale stikstof | 25,0 | mg N/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 1000,0 | mg/l |
| CZV | 2000,0 | mg/l |
| fluoride | 40,0 | mg F/l |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal chroom | 5,0 | mg Cr/l |
| totaal lood | 3,0 | mg Pb/l |
| totaal nikkel | 1,0 | mg Ni/l |
| totaal tin | 4,0 | mg Sn/l |

b) fabricatie en gebruik van plat glas:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 15,0 | mg/l |
| detergent | 5,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 90,0 | mg/l |
| fenolen | 0,040 | mg/l |
| fluoride | 10,0 | mg F/l |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal cerium | 2,0 | mg Ce/l |
| totaal fosfor | 3,0 | mg P/l |
| totaal nikkel | 2,0 | mg Ni/l |
| ANDER GLAS: ammoniakale stikstof | 5,0 | mg N/l |
| SPIEGELGLAS/MATGLAS ammoniakale stikstof | 25,0 | mg N/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 1000,0 | mg/l |
| CZV | 2000,0 | mg/l |
| fluoride | 40,0 | mg F/l |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal cerium | 5,0 | mg Ce/l |
| totaal koper | 4,0 | mg Cu/l |
| totaal nikkel | 5,0 | mg Ni/l |
| totaal zilver | 0,50 | mg Ag/l |

c) fabricatie van glasderivaten, zoals glaswol, kogels, vezels, e.a.:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 15,0 | mg/l |
| detergent | 5,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 90,0 | mg/l |
| fenolen | 0,040 | mg/l |
| fluoride | 10,0 | mg F/l |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal cerium | 2,0 | mg Ce/l |
| totaal fosfor | 3,0 | mg P/l |
| ANDER GLAS: ammoniakale stikstof | 5,0 | mg N/l |
| SPIEGELGLAS/MATGLAS ammoniakale stikstof | 25,0 | mg N/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 1000,0 | mg/l |
| CZV | 2000,0 | mg/l |
| fluoride | 40,0 | mg F/l |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |

### grafische industrie (inrichtingen bedoeld in de subrubrieken 11.1, 11.2 en 11.3 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewateren:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| aromatische koolwaterstoffen | 1,0 | mg/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| chroom VI | 0,50 | mg Cr/l |
| CZV | 120,0 | mg/l |
| lozing fixeerbad en inktresten | verbod |  |
| sulfiet | 1,0 | mg SO3/l |
| T.O.X. | verbod | mg/l |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| totaal koper | 1,0 | mg Cu/l |
| totaal lood | 1,0 | mg Pb/l |
| totaal selenium | 0,10 | mg Se/l |
| totaal zilver | 1,0 | mg Ag/l |
| totaal zink | 5,0 | mg Zn/l |
| gehalogeneerde koolwaterstoffen | verbod |  |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| lozing fixeerbad en inktresten | verbod |  |
| organohalogeenverbindingen | 5,0 | mg/l |
| totaal cadmium | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| totaal koper | 2,0 | mg Cu/l |
| totaal lood | 1,0 | mg Pb/l |
| totaal selenium | 0,20 | mg Se/l |
| totaal zilver | 1,0 | mg Ag/l |
| totaal zink | 5,0 | mg Zn/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b), behoudens voor wat de parameter "totaal zilver" betreft, gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 17 m3 per werknemer per maand;

### groentenconservenfabrieken (vruchten) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 45.13.c) van de indelingslijst:

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 2,0 | mm |
| zwevende stoffen | 50,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 1,5 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |
| Totaal stikstof | 60,0 | mg N/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 10,0 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 2,0 | mm |
| zwevende stoffen | 600,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| BZV | 750,0 | mg/l |
| CZV | 1500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- 10 m3 per ton te verwerken produkt voor de conservenbedrijven;

- 5 m3 per ton te verwerken produkt voor de diepvriesbedrijven;

- 10 m3 per ton te verwerken produkt voor de bedrijven behorend tot beide sub-sectoren;

- 3 m3 per ton te verwerken produkt voor de groentenwasserijen;

### hexachloorbenzeen (HCB), -butadiëen (HCBD) en/of -cyclohexaan (HCH) (produktie en verwerking van) alsmede bedrijven die chintozeen en tecnazeen produceren (o.m. bepaalde inrichtingen van de rubrieken 5, 7 en 17 van de indelingslijst):

a) voor de toepassing van deze bepalingen wordt verstaan onder:

- HCH: alle insomeren van 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachloorcyclohexaan;

- lindaan: een produkt dat voor ten minste 99 % bestaat uit de y isomeer van HCH;

- extractie van lindaan: afscheiding van lindaan uit een mengsel van HCH isomeren;

b) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| HCH: |  |  |
| LINDAAN EXTRACTIE: maandgemiddelde maandgemiddelde | 4,0 2,0 | g/ton mg/l |
| PRODUKTIE HCH: maandgemiddelde maandgemiddelde | 2,0 2,0 | g/ton mg/l |
| PRODUKTIE/EXTRACTIE: maandgemiddelde maandgemiddelde | 5,0 2,0 | g/ton mg/l |
| HCB: |  |  |
| produktie en verwerking HCB: maandgemiddelde daggemiddelde | 1,0 10,0 2,0 20,0 | mg/l g/ton HCB mg/l g/ton HCB |
| produktie van perchloorethyleen (PER) en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering: maandgemiddelde daggemiddelde | 1,5 1,5 3 3 | mg/l g/ton PER+ CCl4 mg/l g/ton PER |
| produktie van trichloorethyleen en/of perchloorethyleen via procédé's andere dan perchlorering maandgemiddelde | 1,5 | mg/l |
| HCBD |  |  |
| produktie van perchloorethyleen (PER) en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering: maandgemiddelde daggemiddelde | 1,5 1,5 3 3 | mg/l g/ton PER+CCl4 mg/l g/ton PER+CCl4 |
| produktie van trichloorethyleen en/of perchloorethyleen via procédé's andere dan perchlorering maandgemiddelde | 1,5 | mg/l |

c) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| HCH: |  |  |
| LINDAAN EXTRACTIE: maandgemiddelde maandgemiddelde | 4,0 2,0 | g/ton mg/l |
| PRODUKTIE HCH: maandgemiddelde maandgemiddelde | 2,0 2,0 | g/ton mg/l |
| PRODUKTIE/EXTRACTIE: maandgemiddelde maandgemiddelde | 5,0 2,0 | g/ton mg/l |
| HCB: |  |  |
| produktie en verwerking HCB: maandgemiddelde daggemiddelde | 1,0 10,0 2,0 20,0 | mg/l g/ton HCB mg/l g/ton HCB |
| produktie van perchloorethyleen (PER) en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering: maandgemiddelde daggemiddelde | 1,5 1,5 3 3 | mg/l g/ton PER+ CCl4 mg/l g/ton PER |
| produktie van trichloorethyleen en/of perchloorethyleen via procédé's andere dan perchlorering maandgemiddelde | 1,5 | mg/l |
| HCBD |  |  |
| produktie van perchloorethyleen (PER) en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering: maandgemiddelde daggemiddelde | 1,5 1,5 3 3 | mg/l g/ton PER+CCl4 mg/l g/ton PER+CCl4 |
| produktie van trichloorethyleen en/of perchloorethyleen via procédé's andere dan perchlorering maandgemiddelde | 1,5 | mg/l |

### houtvezelplaten (en alle andere platen, hoofdzakelijk samengesteld op basis van hout en gefabriceerd volgens een nat procédé) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 19.2 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewateren:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 100,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 400,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 100,0 | mg N/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 18 m3 per ton gefabriceerd produkt;

### ijzer- en staalwinning langs vloeibare weg (inrichtingen bedoeld in subrubrieken 20.2.2, 29.2.1, 29.4.1 en 29.5.1 ):

a) Hoogovens:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 2,0 | mg CN/l |
| CZV | 500,0 | mg/l |
| fluoride | 20,0 | mg F/l |
| totaal ijzer | 3,0 | mg Fe/l |
| totaal lood | 2,0 | mg Pb/l |
| totaal mangaan | 2,0 | mg Mn/l |
| totaal zink | 8,0 | mg Zn/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

b) Staalfabrieken:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| petroleum ether extr. stoffen | 10,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 0,50 | mg CN/l |
| fluoride | 20,0 | mg F/l |
| totaal ijzer | 3,0 | mg Fe/l |
| totaal lood | 1,0 | mg Pb/l |
| totaal mangaan | 5,0 | mg Mn/l |
| totaal zink | 5,0 | mg Zn/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) Warmtewalserijen en andere:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 15,0 | mg/l |
| detergent | n.v.t. | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| petroleum ether extr. stoffen | 20,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| lozing oliehoudend water | verbod |  |
| totaal ijzer | 3,0 | mg Fe/l |
| totaal mangaan | 5,0 | mg Mn/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

### laboratoria (inrichtingen bedoeld in rubriek 24 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| cholinesteraseremmers | 0,00500 | mg/l |
| CZV | 120,0 | mg/l |
| vlampunt | >=50,0 | ° Celsius |
| Kjeldahl stikstof | 100,0 | mg N/l |
| kwik en verbindingen | 0,010 | mg Hg/l |
| T.O.X. | 0,010 | mg/l |
| totaal arseen | 0,010 | mg As/l |
| totaal cadmium | 0,050 | mg Cd/l |
| toxiciteit | 50,0 | m % |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| detergent | 15,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| vlampunt | >= 50,0 | ° Celsius |
| geurhinder | afwezig |  |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| totaal cadmium | 0,050 | mg Cd/l |
| kwik en verbindingen | 0,010 | mg Hg/l |
| totaal arseen | 0,010 | mg As/l |

### lak, verf, drukinkten en pigmenten (produktie van) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 4.1 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 0,10 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,20 | mg Cr/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| fenolen | 1,0 | mg/l |
| P.C.B. en P.C.T. | verbod | mg/l |
| som metalen (exl. Al en Fe) | 10,0 | mg/l |
| som totaal Al en Fe | 10,0 | mg/l |
| totaal arseen | 0,20 | mg As/l |
| totaal chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| totaal cobalt | 1,0 | mg Co/l |
| totaal koper | 0,10 | mg Cu/l |
| totaal lood | 0,10 | mg Pb/l |
| totaal mangaan | 1,0 | mg Mn/l |
| totaal molybdeen | 1,0 | mg Mo/l |
| totaal nikkel | 2,0 | mg Ni/l |
| totaal tin | 2,0 | mg Sn/l |
| totaal zink | 3,0 | mg Zn/l |
| CADMIUM |  |  |
| referentievolume voor Cd | 0,60 | m3/ton |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal CADMIUM maandgemiddelde | 0,12 | gr Cd/kg Cd |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,00100 | mg Hg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 1,0 | mg CN/l |
| chroom VI | 1,0 | mg Cr/l |
| P.C.B. en P.C.T. | verbod | mg/l |
| som metalen (exl. Al en Fe) | 20,0 | mg/l |
| som totaal Al en Fe | 30,0 | mg/l |
| totaal arseen | 0,50 | mg As/l |
| totaal chroom | 5,0 | mg Cr/l |
| totaal cobalt | 2,0 | mg Co/l |
| totaal koper | 2,0 | mg Cu/l |
| totaal lood | 3,0 | mg Pb/l |
| totaal mangaan | 2,0 | mg Mn/l |
| totaal molybdeen | 2,0 | mg Mo/l |
| totaal nikkel | 4,0 | mg Ni/l |
| totaal tin | 5,0 | mg Sn/l |
| totaal zink | 15,0 | mg Zn/l |
| CADMIUM |  |  |
| referentievolume voor Cd | 0,60 | m3/ton |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal CADMIUM maandgemiddelde | 0,12 | gr Cd/kg Cd |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,10 | mg Hg/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden, behoudens voor cadmium, voor een specifiek referentievolume van het effluent van 1 l per gefabriceerd produkt, behalve voor de fabricage van drukinkten waarvoor 0,5 l per liter gefabriceerd produkt, behalve voor fabricage van drukinkten waarvoor 0,5 l per liter gefabriceerd produkt bedraagt.

### leer- en witlooierijen, pelterij- en bontwerkfabrieken (bereiden, verven, reinigen inbegrepen) en de vilthoed- en textielhaarfabrieken (inrichtingen bedoeld in subrubriek 25.2 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewateren:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 60,0 | mg/l |
| chroom VI | 0,50 | mg Cr/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| fenolen | 3,0 | mg/l |
| sulfaten | 2000,0 | mg SO4/l |
| sulfiden | 1,0 | mg S/l |
| totaal chroom | 1,5 | mg Cr/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| detergent (anion./kation./nonion.) | 30 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| chroom VI | 0,50 | mg Cr/l |
| CZV | 5000,0 | mg/l |
| fenolen | 250,0 | mg/l |
| sulfaten | 2000,0 | mg SO4/l |
| sulfiden | 1,0 | mg S/l |
| totaal chroom | 1,5 | mg Cr/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van

- bedrijven die met chroom looien: 40 m3 per ton huiden die verwerkt worden;

- bedrijven die met plantaardige stoffen of met olie looien: 20 m3 per ton huiden die verwerkt worden;

### meststoffenfabrieken (inrichtingen bedoeld in subrubriek 28.1 van de indelingslijst):

a) produktie van fosfaatmeststoffen, superfosfaten, fosforzuren en technische fosfaten:

lozing in brak oppervlaktewater:

| ondergrens pH tot 31/12/94 | 2,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| ondergrens pH vanaf 1/1/95 | 5,0 | Sörensen |
| bovengrens | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen tot 31/12/94 | 60000,0 | mg/l |
| zwevende stoffen vanaf 1/1/95 | 600,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 90,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 450,0 | mg/l |
| totaal cadmium | 0,30 | mg Cd/l |
| totaal fluor tot 31/12/94 | 600,0 | mg F/l |
| totaal fluor vanaf 1/1/95 | 300,0 | mg F/l |
| totaal fosfor tot 31/12/94 | 300,0 | mg P/l |
| totaal fosfor vanaf 1/1/95 | 100,0 | mg P/l |
| in afwijking van de algemene voorschriften van dit reglement, hebben de voormelde emissiegrenswaarden voor zwevende stoffen, bezinkbare stoffen, CZV, totaal fluor, totale fosfor en totaal cadmium, telkens betrekking op het daggemiddelde; |  |  |

lozing in zoet oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 5,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 600,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 10,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 60,0 | mg/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| totaal CADMIUM | 2,0 | mg Cd/l |
| totaal fluor | 100,0 | mg F/l |
| totaal fosfor | 70,0 | mg P/l |

de lozing van dit soort van afvalwater in riolering is verboden;

b) produktie van stikstofmeststoffen:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 100,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 5,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 150 | mg/l |
| nitraat | 250,0 | mg N/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) produktie van samengestelde meststoffen:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 200,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 10,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 150,0 | mg/l |
| nitraat | 175,0 | mg N/l |
| totaal CADMIUM | 1,0 | mg CD/l |
| totaal fluor | 50,0 | mg F/l |
| totaal fosfor | 35,0 | mg P/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

d) produktie verbonden aan of aanverwant met deze van de subsectoren vermeld in sub a), sub b) en sub c) en die wegens hun speciaal afwijkend karakter er niet mee kunnen gelijkgesteld worden:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 5,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 300,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 10,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 150,0 | mg/l |
| nitraat | 175,0 | mg N/l |
| totaal CADMIUM | v.g.t.g. | mg Cd/l |
| totaal fosfor | 35,0 | mg P/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

### bis. [mestbewerkings- en verwerkingsinstallaties] (inrichtingen bedoeld in subrubriek 28.3 van de indelingslijst):

Titel gewijzigd bij art. 30 B.Vl.reg. 19 september 2003, B.S. 10 oktober 2003.

a) inrichtingen met een verbrandings-, pyrolise-, thermolise- of een gelijkaardige techniek :

| CZV | 125 | mg/l; |
| --- | --- | --- |
| BZV | 25 | mg/l; |
| totaal stikstof | 15 | mg/l |
| totaal fosfor | 2 | mg/l |
| chloriden |  |  |
| bij lozing in zoet oppervlaktewater | 1.000 | mg/l |
| bij lozing in brak oppervlaktewater | geen grenswaarde; |  |

b) inrichtingen met een biologische en/of fysicochemische behandeling of een gelijkaardige techniek:

| CZV |  |  |
| --- | --- | --- |
| bij lozing in brak water en bij grote verdunning in de ontvangende waterloop inzoverre aan deze laatste geen bestemming als drinkwaterproductie, zwemwater, viswater of schelpdierwater is toegewezen | 2.000 | mg/l; |
| in de overige gevallen | 125 | mg/l |
| BZV | 25 | mg/l |
| totale hoeveelheid gesuspendeerde stoffen | 35 | mg/l |
| totaal stikstof | 15 | mg/l |
| totaal fosfor | 2 | mg/l |

### methylcellulose (produktie van methylcellulose door inwerking van methylchloride op cellulose) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 7.10 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 150,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,5 | ml/l |
| BZV | 100,0 | mg/l |
| CZV | 3500,0 | mg/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| CZV | 3500,0 | mg/l |
| petroleumether extraheerbare stoffen | 500,0 | mg/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 65 m3 per ton gefabriceerd produkt.

### natriumcarbonaat (produktie van) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 7.9 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 200,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 2,0 | ml/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent (anion./kation./nonion.) | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| chloride | 15000,0 | mg Cl/l |
| AMMONIAKALE STIKSTOF: |  |  |
| HULPAFVALWATER ammoniakale stikstof | 30,0 | mg N/l |
| PROCESWATER ammoniakale stikstof | 50,0 | mg N/l |

b) lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden.

### non ferro-metalen (produktie en bewerking van) (inrichtingen bedoeld in de subrubrieken 20.2.4, 20.2.5 en 29.3.1 en bepaalde inrichtingen bedoeld in de rubriek 29 )

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | n.v.t. |  |
| chloor oxydeerbare cyanide | 0,10 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,20 | mg Cr/l |
| CZV | 500,0 | mg/l |
| fluoride | 10,0 | mg F/l |
| opgelost chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| opgelost cobalt | 3,0 | mg Co/l |
| opgelost ijzer | 2,0 | mg Fe/l |
| opgelost nikkel | 3,0 | mg Ni/l |
| opgelost tin | 2,0 | mg Sn/l |
| opgelost zink | 3,0 | mg Zn/l |
| sulfaten | [ 3.000,0 ] | mg SO4/l |
| totaal antimoon | 5,0 | mg Sb/l |
| totaal arseen | 1,0 | mg As/l |
| totaal chroom | 5,0 | mg Cr/l |
| totaal ijzer | 20,0 | mg Fe/l |
| totaal zilver | 0,10 | mg Ag/l |
| totaal lood | 2,0 | mg Pb/l |
| totaal zink | 7,0 | mg Zn/l |
| vrije chloor | 0,50 | mg Cl/l |
| opgelost aluminium: |  |  |
| produktie/bewerking | 10,0 | mg Al/l |
| andere bedrijven | 2,0 | mg Al/l |
| opgelost koper | 2,0 | mg Cu/l |
| totaal koper | 3,0 | mg Cu/l |
| CADMIUM Zn win., Pb raff., Cd prod. |  |  |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal CADMIUM daggemiddelde | 0,40 | mg Cd/l |
| totaal CADMIUM maandgemiddelde | 0,20 | mg Cd/l |
| KWIK RECUP., WINNING, RAFFINAGE KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,10 | mg Hg/l |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,050 | mg Hg/l |
| som opgeloste metalen Ni+Cr+Cd+As+Cu+Hg+Pb | 8,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum extraheerbare stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 0,10 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,20 | mg Cr/l |
| CZV | 500,0 | mg/l |
| fluoride | 10,0 | mg F/l |
| opgelost chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| opgelost cobalt | 3,0 | mg Co/l |
| opgelost ijzer | 2,0 | mg Fe/l |
| opgelost nikkel | 3,0 | mg Ni/l |
| opgelost tin | 2,0 | mg Sn/l |
| opgelost zink | 3,0 | mg Zn/l |
| sulfaten | [ 3.000,0 ] | mg SO4/l |
| totaal antimoon | 5,0 | mg Sb/l |
| totaal arseen | 1,0 | mg As/l |
| totaal chroom | 5,0 | mg Cr/l |
| totaal ijzer | 20,0 | mg Fe/l |
| totaal lood | 2,0 | mg Pb/l |
| totaal zilver | 0,10 | mg Ag/l |
| totaal zink | 7,0 | mg Zn/l |
| vrije chloor | 0,50 | mg Cl/l |
| opgelost aluminium: |  |  |
| produktie/bewerking | 10,0 | mg Al/l |
| andere bedrijven | 2,0 | mg Al/l |
| KOPER |  |  |
| Cu-produktie/bewerking: |  |  |
| opgelost koper | 3,0 | mg Cu/l |
| totaal koper | 3,0 | mg Cu/l |
| andere bedrijven: |  |  |
| opgelost koper | 2,0 | mg Cu/l |
| totaal koper | 3,0 | mg Cu/l |
| CADMIUM Zn win., Pb raff., Cd prod. |  |  |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal CADMIUM daggemiddelde | 0,40 | mg Cd/l |
| totaal CADMIUM maandgemiddelde | 0,20 | mg Cd/l |
| KWIK RECUP., WINNING, RAFFINAGE KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |
| totaal KWIK daggemiddelde | 0,10 | mg Hg/l |
| totaal KWIK maandgemiddelde | 0,050 | mg Hg/l |
| som opgeloste metalen Ni+Cr+Cd+As+Cu+Hg+Pb | 8,0 | mg/l |

### papier-, karton- en pulpfabrieken (inrichtingen bedoeld in de subrubrieken 33.1 en 33.2 van de indelingslijst)

a) papier en kartonfabrieken die papier vervaardigen met minder dan 15 %as (inrichtingen bedoeld in subrubriek 33.2.a) van de indelingslijst:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | n.v.t. | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 2,0 | mg N/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 180,0 | mg/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK < waarnemingsdrempel |  |  |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleumether extraheerbare stoffen | 500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK < waarnemingsdrempel |  |  |

b) papier en kartonfabrieken die papier vervaardigen met 15 % en meer as (inrichtingen bedoeld in subrubriek 33.2.b) van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | n.v.t. | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 2,0 | mg N/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 180,0 | mg/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/1 |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK < waarnemingsdrempel |  |  |

lozing in riolering: dezelfde emissiegrenswaarden als vermeld in sub a);

c) papier en kartonfabrieken die papier vervaardigen op basis van oud papier (inrichtingen bedoeld in subrubriek 32.2.c) van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | n.v.t. | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 2,0 | mg N/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 180,0 | mg/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| totaal KWIK < waarnemingsdrempel |  |  |

lozing in riolering: dezelfde emissiegrenswaarden als vermeld in sub a);

d) papier en kartonfabrieken die speciaal papier en karton vervaardigen (inrichtingen bedoeld in subrubriek 33.2.d) van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | n.v.t. | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 2,0 | mg N/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 180,0 | mg/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| totaal KWIK < waarnemingsdrempel |  |  |

lozing in riolering: dezelfde emissiegrenswaarden als vermeld in sub a);

e) pulpfabrieken (inrichtingen bedoeld in subrubriek 33.1 van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | n.v.t. | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | 2,0 | mg N/l |
| BZV: fabrieken die niet met calciumbisulfiet werken fabrieken die wel met calciumbisulfiet werken | 45,0 250,0 | mg/l mg/l |
| CZV: fabrieken die niet met calciumbisulfiet werken fabrieken die wel met calciumbisulfiet werken | 400,0 600,0 | mg/l mg/l |
| som sulfide en mercaptaan | 1,0 | mg S/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| totaal KWIK < waarnemingsdrempel |  |  |
| kleuring gemeten met de cobalt chloroplatinaschaal (golflengte 465 nanometer) | 700,0 | mg/l |
| AOX: | 1 kg per ton in open lucht gedroogde pulp als gemiddelde waarde per jaar. De vorming van polygechloreerde organische stoffen moet worden gereduceerd door een veelvoud van chloor van minder dan 0,05 te gebruiken. Dat wil zeggen door minder dan 0,5 kg chloor per ton pulp, per aantal kappa van de pulp dat bij het eindbleken tussenkomt te gebruiken |

lozing in riolering: de lozing van dit soort van afvalwater in riolering is verboden;

f) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a), sub b), sub c), sub d) en sub e) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- voor sub a): 40 m3 per ton papier;

- voor sub b):

- 70 m3 per ton papier voor fabrieken met een produktiecapaciteit van maximum 40.000 ton per jaar;

- 45 m3 per ton papier voor fabrieken met een produktiecapaciteit groter dan 40.000 ton per jaar;

- voor sub c): 50 m3 per ton papier;

- voor sub d):

- 70 m3 per ton papier voor fabrieken met een produktiecapaciteit van maximum 40.000 ton per jaar;

- 50 m3 per ton papier voor fabrieken met een produktiecapaciteit groter dan 40.000 ton per jaar;

- voor sub e):

- 120 m3 per ton geproduceerde pulp voor fabrieken die niet werken met calciumbisulfiet;

- 270 m3 per ton geproduceerde pulp voor fabrieken die werken met calciumbisulfiet;

### pentachloorfenol (produktie van natriumpentachloorfenolaat door hydrolyse van hexachloorbenzeen) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 7.8 van de indelingslijst):

a) voor de toepassing van deze bepalingen wordt onder pentachloorfenol (PCP) verstaan, de chemische verbinding 2,3,4,5,6-pentachloor-1-hydroxybenzeen en haar zouten;

b) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| pentachloorfenol | 2,0 | mg/l |
| pentachloorfenol maandgemiddelde | 25,0 | g/ton cap. |

c) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 40,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| pentachloorfenol | 3,0 | mg/l |
| pentachloorfenol maandgemiddelde | 25,0 | g/ton cap. |

d) de emissiegrenswaarden vermeld in sub b) en sub c) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 25 m3 per ton produktie en gebruikscapaciteit.

### perchloorethyleen (PER) (produktie van PER en koolstoftetrachloride (CCl4) via perchlorering) (bepaalde inrichtingen bedoeld in rubrieken 7 en 17 ): zie sub 18° en sub 45°.

### peroxyden (fabricatie van organische en anorganische) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 7.6 alsmede bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 17 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 100,0 | mg/l |
| CZV voor fabricatie van anorganische peroxyden CZV voor fabricatie van anorganische peroxyden | 500,0 1000,0 | mg/l mg/l |
| fenolen | 1,5 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub b) en sub c) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- 9 m3 per ton gefabriceerd produkt voor de anorganische peroxyden;

- 50 m³ per ton gefabriceerd product voor de organische peroxyden;

### petrochemie en de daarvan afgeleide organische chemie niet elders vermeld (inrichtingen o.m. bedoeld in subrubriek 7.3 ):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 300,0 | ml/l |
| bezinkbare stoffen | 1,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 25,0 | mg/l |
| deze emissiegrenswaarde geldt evenwel niet voor: de ethylideen norborneenproduktie eenheid uitgaande van dicyclopentadieen, waarvoor een gehalte overeenstemmend met 5 kg per ton gefabriceerd produkt niet mag overschreden worden; de eenheid waar ethyleen wordt geproduceerd door cracking, waarvoor een gehalte overeenstemmend met 0,25 kg per ton gefabriceerd produkt niet mag overschreden worden; |  |  |
| detergent | n.v.t. |  |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 300,0 | mg/l |
| CZV | 1000,0 | mg/l |
| fenolen | 3,0 | mg/l |
| T.O.C. | 500,0 | mg C/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| fenol en derivaten | 250,0 | mg n. fenol/l |

### petroleumraffinaderijen en secundaire produktie-eenheden (inrichtingen bedoeld in subrubrieken 1.1, 7.3 en 20.1.2 en bepaalde inrichtingen bedoeld in subrubriek 7.1 en 17 van de indelingslijst):

a) basisraffinaderijen waar één of meer van de hierna vermelde bewerkingen plaatsvinden: opslaan en mengen van produkten, atmosferische installatie, vacuum distillatie, ontzouten, katalytisch ontzwavelen, reforming en/of zwavelproduktie:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 20,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 35,0 | mg/l |
| chroom VI | 0,050 | mg Cr/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| fenolen | 0,50 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 10,0 | mg N/l |
| sulfiden | 1,0 | mg S/L |
| T.O.C. | 200,0 | mg C/l |
| totaal chroom | 0,50 | mg Cr/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| totaal lood | 0,050 | mg Pb/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |

b) complexe raffinaderijen waar één of meer van de in sub a) vermelde elementaire bewerkingen plaatsvinden evenals één of meer van de hierna vermelde bewerkingen: katalytisch kraken, hydrokraken, visbreaking, waterstofproduktie, gofining, coking, alkylatie, sweetening, bitumen- en asfaltproductie, behandelen met zuren, nafteenzuurproductie, kwaliteitsverbetering van basisolie, productie van methyltertiairbutylether en andere petrochemische processen, productie van basissmeeroliën, isomerisatie, polymerisatie, solventproductie en/of mengen van oliën, vetten en additieven:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 20,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 35,0 | mg/l |
| chroom VI | 0,050 | mg Cr/l |
| CZV | 250,0 | mg/l |
| fenolen | 1,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 30,0 | mg N/l |
| sulfiden | 1,0 | mg S/l |
| T.O.C. | 250,0 | mg C/l |
| totaal chroom | 0,50 | mg Cr/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| totaal lood | 0,050 | mg Pb/l |

lozing in riolering:

dezelfde emissiegrenswaarden als vermeld sub a);

c) secundaire produktie eenheden (lube and grease plants) die niet geïntegreerd zijn in een petroleumraffinaderij en waar één of meer van de hierna vermelde elementaire bewerkingen plaatsvinden: lossen en opslaan van basisoliën, vetten en additieven, mengen, verpakkingen, reinigen van leidingen en tanks, opslaan en laden van afgewerkte producten:

lozing in oppervlaktewateren:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 30,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 70,0 | mg/l |
| chroom VI | 0,050 | mg Cr/l |
| CZV | 350,0 | mg/l |
| fenolen | 1,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 20,0 | mg N/l |
| sulfiden | 1,0 | mg S/l |
| T.O.C. | 350,0 | mg C/l |
| totaal chroom | 0,50 | mg Cr/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| totaal lood | 0,050 | mg Pb/l |

lozing in riolering:

dezelfde emissiegrenswaarden als vermeld sub a);

d) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- voor sub a), 0,5 m3 per ton ruwe olie verwerkt in de raffinaderij;

- voor sub b), 0,5 m3 per ton ruwe olie verwerkt in de raffinaderij, verhoogd met 0,1 m3 per ton voor elke bijkomende bewerking vermeld in sub b) tot een maximum van 1,2 m3 per ton verwerkte olie;

### plantaardige en dierlijke oliën en vetten (produktie en verwerking van) met uitzondering van de zeepziederijen (inrichtingen bedoeld in de subrubriek 44.2):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 60,0 | mg/l |
| CZV | 360,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 100,0 | mg N/l |
| sulfaten | 1500,0 | mg SO4/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| BZV | 1200,0 | mg/l |
| CZV | 2500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| sulfaten | 2000,0 | mg SO4/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- 9 m3 per ton afgewerkt produkt voor de bedrijven die uitsluitend ruwe oliën raffineren;

- 15 m3 per ton afgewerkt produkt voor de overige bedrijven;

### polychloorbifenylen (PCB) en polychloorterfenylen (PCT) (vervaardigen of verwerken van) (bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 17 van de indelingslijst):

De lozing van afvalwaters dat PCB's of PCT's bevat is verboden zowel in oppervlaktewater als in riolering;

### reinigen van wagens en binnenschepen welke vloeibare produkten transporteren (inrichtingen bedoeld in subrubriek 2.2.6 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 0,10 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,20 | mg Cr/l |
| CZV | 1200,0 | mg/l |
| fenolen | 1,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |
| T.O.C. | 350,0 | mg C/l |
| totaal aluminium | 6,0 | mg Al/l |
| totaal chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| totaal ijzer | 10,0 | mg Fe/l |
| totaal lood | 0,10 | mg Pb/l |
| totaal zink | 3,0 | mg Zn/l |
| CADMIUM |  |  |
| totaal CADMIUM | 0,20 | mg Cd/l |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,00100 | mg Hg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 0,10 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,30 | mg Cr/l |
| fenolen | 200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| totaal chroom | 4,0 | mg Cr/l |
| totaal lood | 1,0 | mg Pb/l |
| CADMIUM |  |  |
| totaal CADMIUM | 0,20 | mg Cd/l |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,00500 | mg Hg/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 2,5 m3 per reiniging van een tankinhoud van 10 m3;

### slachthuizen (inrichtingen bedoeld in subrubriek 45.1 van de indelingslijst):

a) pluimveeslachterijen:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

de voormelde emissiegrenswaarden gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 1 m3 per 100 geslachte dieren;

b) overige slachthuizen en private slachterijen:

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |
| bloed: | dient maximaal te worden gerecupereerd; |  |
| varkenshaar: | het afvalwater mag geen varkenshaar bevatten; |  |
| stercoraire: | ten minste voor 95 % te recupereren; |  |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 3,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| BZV | 2500,0 | mg/l |
| CZV | 5000,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| bloed: | dient maximaal te worden gerecupereerd; |  |
| varkenshaar: | het afvalwater mag geen varkenshaar bevatten; |  |
| stercoraire: | ten minste voor 95 % te recupereren; |  |

de voormelde emissiegrenswaarden gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- 3 m3 per ton karkas, voor een slachthuis dat de versnijding van darmen en magen niet toepast;

- 4,5 m3 per ton karkas, voor een slachthuis dat de versnijding doch niet de reiniging van darmen en magen toepast;

- 7,5 m3 per ton karkas, voor een slachthuis dat de versnijding en de reiniging van darmen en magen toepast;

voor de toepassing van deze bepalingen worden de volgende waarden voor het gewicht van de karkassen in aanmerking genomen:

- runderen en paarden: 350 kg per geslacht dier;

- kalveren: 105 kg per geslacht dier;

- varkens: 73 kg per geslacht dier

- schapen: 40 kg per geslacht dier

bloed: dient maximaal te worden gerecupereerd 
varkenshaar: het afvalwater mag geen varkenshaar bevatten 
stercoraire: ten minste voor 95 % te recupereren

### stallen (bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 9 van de indelingslijst):

a) de gier, de inhoud van gierputten, het mengmest noch de mest mogen worden ingebracht in het geloosde afvalwater;

b) de in dit reglement vastgestelde emissiegrenswaarden voor huishoudelijk afvalwater gelden eveneens voor dit soort van afvalwaters;

### steengroeven, cementbedrijven, zandgroeven en ondernemingen van baggerwerken die het afvalwater in bezinkingsvijvers behandelen, met uitzondering van de bedrijven die op rivieren werken (o.m. inrichtingen bedoeld in rubriek 18 ):

a) lozing in oppervlaktewater

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 200,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 2,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| de voormelde emissiegrenswaarden voor bezinkbare en zwevende stoffen zijn van toepassing bij een windsnelheid van meer dan 28 km/uur (gemeten op een hoogte van 1.50 m) of wanneer het maximum debiet bij droog weer groter is dan het vergunde debiet; in alle andere gevallen zijn de algemene emissiegrenswaarden vastgesteld in dit reglement van toepassing; |  |  |

b) lozing in riolering

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |

### steenkolenmijnen en de hieraan verbonden nevenbedrijven voor de voortbrengst en de valorisatie van de steenkolen:

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 100,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 3 m3 per ton geproduceerde steenkool

### stortplaatsen (inrichtingen bedoeld in de subrubriek 2.3.6 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 10,5 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 150,0 | mg/l |
| CZV | 450,0 | mg/l |
| fenolen | 1,0 | mg/l |
| geleidingsvermogen | 6.000 | µs/cm |
| CADMIUM |  |  |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 10,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| geleidingsvermogen | 6 | µs/cm |
| CADMIUM |  |  |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,15 | mg Hg/l |

### suikerindustrie en bietenrasperijen (inrichtingen bedoeld in de subrubriek 45.9 van de indelingslijst):

a) bietenrasperijen

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| eerste periode 15/9-14/1 |  |  |
| zwevende stoffen | 75,0 | mg/l |
| tweede periode 1/3-31/5 |  |  |
| zwevende stoffen | 75,0 | mg/l |
| derde periode 1/6-14/9 |  |  |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| eerste periode 15/9-14/1: |  |  |
| ammoniakale stikstof | 90,0 | mg N/l |
| BZV | 85,0 | mg/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| tweede periode 1/3-31/5: |  |  |
| ammoniakale stikstof | 20,0 | mg N/l |
| BZV | 180,0 | mg/l |
| CZV | 450,0 | mg/l |
| derde periode 1/6-14/9: |  |  |
| BZV | 30 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |

de lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden;

b) raffinaderij en invertsuiker

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 75,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 30,0 | mg N/l |
| BZV | 85,0 | mg/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |

de lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden;

c) sapverwerking

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| eerste periode 15/9-14/1: |  |  |
| ammoniakale stikstof | 90,0 | mg N/l |
| BZV | 85,0 | mg/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| tweede periode 1/3-31/5: |  |  |
| ammoniakale stikstof | 20,0 | mg N/l |
| BZV | 180,0 | mg/l |
| CZV | 450,0 | mg/l |
| derde periode 1/6-14/9: |  |  |
| BZV | 30,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |

de lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden;

d) suikerfabrieken

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| eerste periode 15/9-14/1: |  |  |
| ammoniakale stikstof | 90,0 | mg N/l |
| BZV | 85,0 | mg/l |
| CZV | 200,0 | mg/l |
| tweede periode 1/3-31/5: |  |  |
| ammoniakale stikstof | 20,0 | mg N/l |
| BZV | 180,0 | mg/l |
| CZV | 450,0 | mg/l |
| derde periode 1/6-14/9: |  |  |
| BZV | 30,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |

de lozing van dit soort afvalwater in riolering is verboden;

e) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a), sub b), sub c) en sub d) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- voor sub a), 0,22 m3 per ton behandelde suikerbieten;

- voor sub b), 15 m3 per ton afgewerkt produkt;

- voor sub c), 0,22 m3 per ton suikerbieten;

- voor sub d), 0,22 m3 per ton behandelde suikerbieten;

### tandartsen (inrichtingen bedoeld in subrubriek 3.6.5 van de indelingslijst waarbij door het aanbrengen of verwijderen van tandheelkundig amalgaam kwikhoudend afvalwater kan ontstaan):

Ter uitvoering van de algemene verbodsbepaling inzake de verwijdering van afvalstoffen met het afvalwater dient de lozingsinrichting voorzien te zijn van een amalgaamafscheider. De amalgaamafscheider dient vergezeld te zijn van een certificaat, uitgereikt of geratificeerd door een ter zake deskundige instelling zoals het Institut für Bautechnik te Berlijn (Duitsland) en het Odontologisch Institut aan de Arhus Universitet (Denemarken). De installatie van de amalgaamafscheider moet het mogelijk maken dat het amalgaam uit het afvalwater wordt verwijderd, voordat er een vermenging van dit afvalwater met ander afvalwater uit de tandheelkundige praktijk plaatsvindt. Bij bestaande praktijken dient dit principe zo maximaal mogelijk nagestreefd te worden.

Op de amalgaamafscheider moet een controleinrichting aansluiten die toelaat gemakkelijk een monster van het geloosde afvalwater te nemen.

Het totale kwikgehalte van het geloosde water mag als daggemiddelde niet meer bedragen dan 0,3 mg per liter.

De plaatsing van de amalgaamafscheider gebeurt als volgt:

- de aansluiting gebeurt zo dicht mogelijk bij de behandelingseenheid;

- zowel de spuwkom als het afzuigsysteem moeten op de amalgaamafscheider aangesloten worden;

- water dat niet afkomstig is van de spuwkom of het afzuigsysteem mag niet door de amalgaamafscheider vloeien;

- de behandelingseenheid dient steeds van een grove filter voorzien te zijn.

Bij de eerste plaatsing van een amalgaamafscheider in een bestaande opstelling moet al het amalgaamhoudend slib dat in de binnenriolering aanwezig is, verwijderd worden overeenkomstig de reglementaire bepalingen, inzonderheid inzake de verwerking van afvalstoffen. Mogelijke technieken hiervoor zijn:

- het vernieuwen van de amalgaamslibhoudende leiding van de binnenriool, tot aan de aansluiting op de openbare riolering;

- het leegzuigen van de binnenriolering over dezelfde afstand;

- het doorspoelen van de leidingen nadat de riolering werd afgesloten.

Bij de vernieuwing van de binnenriolering of de leidingen dient al het amalgaamhoudend slib dat aanwezig is in het gedeelte vóór de aansluiting op de amalgaamseparator op dezelfde wijze verwijderd te worden.

Alle kwikhoudende afvalstoffen zoals aanmaakoverschotten, amalgaamresten afgevangen door de grove filter, amalgaamvullingen in geëxtraheerde tanden, alsook het amalgaamhoudend bezinksel in de amalgaamafscheider dienen beschouwd te worden als gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen, welke niet via het afvalwater mogen worden verwijderd.

De amalgaamafscheider dient in goed staat van onderhoud te verkeren overeenkomstig de handleiding van de leverancier of een andere code van goede praktijk.

De aangegeven doorstroomsnelheid mag niet overschreden worden.

De amalgaamresten dienen zo dikwijls als voor de optimale werking van de amalgaamafscheider nodig is, verwijderd te worden en te worden afgegeven aan een erkende ophaler of geregistreerde vervoerder van afvalstoffen.

### textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren en soortgelijke produkten) (inrichtingen bedoeld in rubriek 41 van de indelingslijst):

a) textielveredeling, met uitzondering van de produktie van chemische vezels, het wassen of carboniseren van wol en de vlasbereiding (inrichtingen bedoeld in subrubriek 41.4 van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 100,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| anionisch detergent | 3,0 | mg/l |
| kationisch detergent | 0,50 | mg/l |
| nonionisch detergent | 10,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| acrylonitrilen | 0,060 | mg/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| gemakkelijk ontbindbare cyaniden (methode Bucksteeg) | 0,10 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,050 | mg Cr/l |
| CZV | 400,0 | mg/l |
| fenolen | 3,0 | mg/l |
| gechloreerde solventen | 0,50 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 50,0 | mg N/l |
| lozing van latex | verbod |  |
| N nitrosodipropylamine | verbod | mg/l |
| nitraat | 15,0 | mg N/l |
| organische fosfor pesticiden | verbod | mg/l |
| organochloorpesticiden | 0,003 | mg Cl/l |
| P.C.B. | verbod | mg/l |
| sulfide en sulfiet | afwezig | mg S/l |
| totaal chroom | 1,0 | mg Cr/l |
| totaal cobalt | 0,50 | mg Co/l |
| totaal fosfor | 5,0 | mg P/l |
| totaal ijzer | 2,0 | mg Fe/l |
| totaal koper | 0,20 | mg Cu/l |
| totaal lood | 0,10 | mg Pb/l |
| totaal mangaan | 1,0 | mg Mn/l |
| totaal nikkel | 0,50 | mg Ni/l |
| totaal organische chloor | 0,80 | mg Cl/l |
| totaal zink | 5,0 | mg Zn/l |
| CADMIUM |  |  |
| totaal CADMIUM | 0,010 | mg Cd/l |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,020 | mg Hg/l |
| SOM METALEN |  |  |
| Co+Cr+Cu+Pb+Mn+Fe+Zn+Ni | 5,0 | mg/l |
| chloroform | 1,0 | mg/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH |  | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- | --- |
| bovengrens pH |  | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur |  | 45,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen |  | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen |  | 500,0 | mg/l |
| aktief chloor en broom |  | 10,0 | mg X/l |
| biodegradeerbaarheid |  | 90,0 | % |
| gemakkelijk ontbindbare Cyaniden (methode Bucksteeg) |  | 0,50 | mg CN/l |
| Chloriden: | het gehalte aan chloriden mag de waarde overeenstemmend met 200 kg per ton bewerkt produkt niet overschrijden |  |  |
| fenol en fenolderivaten |  | 30,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof |  | v.g.t.g. | mg N/l |
| lozing van latex |  | verbod |  |
| organochloorpesticiden |  | 0,030 | mg Cl/l |
| P.C.B. en P.C.T. |  | verbod |  |
| sulfaten: | het gehalte aan sulfaten mag de waarde overeenstemmend met 150 kg per ton bewerkt produkt niet overschrijden |
| sulfiden |  | 1,0 | mg S/l |
| totaal chroom |  | 4,0 | mg Cr/l |
| totaal chroom VI |  | 0,30 | mg Cr/l |
| totaal cobalt |  | 1,0 | mg Co/l |
| totaal koper |  | 0,50 | mg Cu/l |
| totaal lood |  | 0,10 | mg Pb/l |
| totaal mangaan |  | 1,0 | mg Mn/l |
| totaal nikkel |  | 1,0 | mg Ni/l |
| totaal zink |  | 5,0 | mg Zn/l |
| CADMIUM |  |  |  |
| totaal CADMIUM |  | 0,050 | mg Cd/l |
| KWIK |  |  |  |
| totaal KWIK |  | 0,020 | mg Hg/l |
| SOM METALEN |  |  |  |
| Co+Cr+Cu+Pb+Mn+Fe+Zn+Ni |  | 10,0 | mg/l |
| chloroform |  | 1,0 | mg/l |

de voormelde emissiegrenswaarden gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 80 m3 per ton behandeld produkt met uitzondering van deze voor sulfaten en chloriden die de emissiegrenswaarden overeenstemmend met respectievelijk 150 en 200 g/kg bewerkt product in geen geval overschrijden;

b) viscoseproduktie (produktie van cellulosenatriumxanthogenaat welke als grondstoffen voor het maken van vezels, filamentgaren, film, sponsen, kunstdarmen, e.d. wordt aangewend) (inrichtingen bedoeld in subrubriek 41.9 van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 1,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 10,0 | mg N/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 250,0 | mg/l |
| koolstofdisulfide | 5,0 | mg CS2/l |
| sulfaten | 3.000,0 | mg SO4/l |
| sulfiden | 2,0 | mg S/l |
| totaal zink | 6,0 | mg Zn/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| koolstofdisulfide | 5,0 | mg CS2/l |
| sulfaten | 2.000,0 | mg SO4/l |
| sulfiden | 2,0 | mg S/l |
| totaal zink | 6,0 | mg Zn/l |

de voormelde emissiegrenswaarden gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 400 m3 per ton omgevormde droge cellulose;

c) vlasroterijen (inrichtingen bedoeld in de subrubriek 41.8 van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 100,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 1,0 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 10,0 | mg N/l |
| BZV | 60,0 | mg/l |
| CZV | 1.200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 50,0 | mg N/l |
| totaal fosfor | 30,0 | mg P/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| BZV | 350,0 | mg/l |
| CZV | 1.200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 50,0 | mg N/l |
| totaal fosfor | 30,0 | mg P/l |

de voormelde emissiegrenswaarden gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 13 m3 per ton behandeld vlas voor het rootafvalwater en 9 m3 per ton behandeld vlas voor het loogwater;

d) wolwasserijen (inrichtingen bedoeld in subrubriek 41.3 van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| biodegradeerbaarheid | 90,0 | % |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |
| sulfaten | 3.000,0 | mg SO4/l |

lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| biodegradeerbaarheid | 90,0 | % |
| BZV | 4.000,0 | mg/l |
| CZV | 16.000,0 | mg/l |
| Kjeldahl stiktof | v.g.t.g. | mg N/l |
| sulfaten | 3.000,0 | mg SO4/l |

de voormelde emissiegrenswaarden gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 15 m3 per ton vlieswol;

### titaandioxyde (lozing residuen van de produktieprocessen van titaandioxyde alsmede van de behandelingsprocessen van voormelde residuen):

a) het lozen van residuen van de produktieprocessen van titaandioxyde alsmede van de behandelingsprocessen van voormelde residuen:

# in kustwateren is verboden;

# in gewone oppervlaktewateren en openbare riolering kan in de milieuvergunning slechts worden toegestaan mits:

# de verwijdering van bedoelde residuen niet via meer geschikte middelen kan geschieden;

# op grond van een beoordeling op basis van de beschikbare wetenschappelijke en technische kennis geen onmiddellijke of latere schadelijke gevolgen voor het aquatisch milieu zijn te verwachten;

# geen schade wordt berokkend aan de scheepvaart, de visserij, de recreatie, de winning van grondstoffen, de ontzilting, de vis en schaaldierenkweek, streken van bijzonder wetenschappelijk belang en ander rechtmatig gebruik van de betrokken wateren;

b) lozing in oppervlaktewateren:

| ondergrens pH bestaande bedrijven | 1,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| ondergrens pH nieuwe bedrijven | 6,5 | Sörensen |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen bestaande bedrijven | 180,0 | mg/l |
| zwevende stoffen nieuwe bedrijven | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| totaal ijzer | 40,0 | mg Fe/l |

c) lozing in riolering:

| ondergrens pH bestaande bedrijven | 1,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| ondergrens pH nieuwe bedrijven | 6,5 | Sörensen |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| totaal ijzer | 40,0 | mg Fe/l |

d) voor bestaande inrichtingen gelden de emissiegrenswaarden vermeld in sub b) en sub c) voor een specifiek referentievolume van het effluent van 200 m3 per ton gefabriceerde titaandioxyde;

### trichloorbenzeen (TCB) (produktie en/of omzetting van) (bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 5, subrubriek 7.7 en rubriek 17 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH |  | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- | --- |
| bovengrens pH |  | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur |  | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen |  | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen |  | 0,5 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen |  | 5,0 | mg/l |
| detergent |  | 3,0 | mg/l |
| olie en vet |  | n.v.w.b. |  |
| CZV |  | 300,0 | mg/l |
| BZV |  | 25,0 | mg/l |
| trichloorbenzeen (TCB) (som van drie isomeren): |  |  |  |
| Sector |  | emissiegrenswaarden uitgedrukt in |  |
|  |  | g/ton | mg/l |
| a) | produktie van TCB door dehydrochlorering van hexachloorcyclohexaan (HCH) en/of omzetting van TCB | 10 g/ton geproduceerd of omgezet TCB als maandgemiddelde | 1 als maandgemiddelde |
|  |  | 20 g/ton geproduceerd of omgezet TCB als daggemiddelde | 2 als daggemiddelde |
| b) | produktie en/of omzetting van chloorbenzenen door chlorering van benzeen | 0,5 g/ton geproduceerd of omgezet mono- en dichloorbenzeen als maandgemiddelde | 0,05 als maandgemiddelde |
|  |  | 1 g/ton geproduceerd of omgezet mono- en dichloorbenzeen als daggemiddelde | 0,1 als daggemiddelde |
| de voormelde TCB emissiegrenswaarden gelden voor de volgende specifieke referentievolumes van het effluent: sector a: 10 m3 per ton geproduceerd of omgezet TCB; sector b: 10 m3 per ton geproduceerd of omgezet mono- en di-chloorbenzeen; |  |  |  |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH |  | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- | --- |
| bovengrens pH |  | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur |  | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen |  | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen |  | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen |  | 500,0 | mg/l |

| trichloorbenzeen (TCB) (som van drie isomeren): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Sector |  | emissiegrenswaarden uitgedrukt in |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/ton | mg/l |
| a) | produktie van TCB door dehydrochlorering van hexachloorcyclohexaan (HCH) en/of omzetting van TCB | 10 g/ton geproduceerd of omgezet TCB als maandgemiddelde | 1 als maandgemiddelde |
|  |  | 20 g/ton geproduceerd of omgezet TCB als daggemiddelde | 2 als daggemiddelde |
| b) | produktie en/of omzetting van chloorbenzenen door chlorering van benzeen | 0,5 g/ton geproduceerd of omgezet mono- en dichloorbenzeen als maandgemiddelde | 0,05 als maandgemiddelde |
|  |  | 1 g/ton geproduceerd of omgezet mono- en dichloorbenzeen als daggemiddelde | 0,1 als daggemiddelde |

### trichloorethyleen (TRI) en perchloorethyleen (PER) (produktie en/of gebruik van) (o.m. bepaalde inrichtingen bedoeld in de rubrieken 7 en 17 en subrubriek 29.5.7 van de indelingslijst) (zie ook sub 17(inf)):

  - lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH |  | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- | --- |
| bovengrens pH |  | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur |  | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen |  | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen |  | 0,5 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen |  | 5,0 | mg/l |
| detergent |  | 3,0 | mg/l |
| olie en vet |  | n.v.w.b. |  |
| CZV |  | 300,0 | mg/l |
| BZV |  | 25,0 | mg/l |

| trichloorethyleen (TRI): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Sector |  | emissiegrenswaarden uitgedrukt in |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/ton produktiecapaciteit TRI + PER | mg/l |
| a) | produktie van TRI en van perchloorethyleen (PER) | 2,5 g/ton als maandgemiddelde | 0,5 als maandgemiddelde |
|  |  | 5 g/ton als daggemiddelde | 1 als daggemiddelde |
| b) | gebruik van TRI voorontvetting van metalen | - | 0,1 als maandgemiddelde |
|  |  | - | 0,2 als daggemiddelde |

perchloorethyleen (PER):

| Sector |  | emissiegrenswaarden uitgedrukt in |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/ton produktiecapaciteit TRI + PER respectievelijk TETRA + PER | mg/l |
| c) | produktie van TRI en van PER (TRI PER processen) | 2,5 als maandgemiddelde | 0,5 als maandgemiddelde |
|  |  | 5 als daggemiddelde | 1 als daggemiddelde |
| d) | produktie van tetrachloorkoolstof (TETRA) en van PER (TETRA PER processen) | 2,5 als maandgemiddelde | 1,25 als maandgemiddelde |
|  |  | 5 als daggemiddelde | 2,5 als daggemiddelde |
| e) | gebruik van PER bij ontvetting van metalen | - | 0,1 als maandgemiddelde |
|  |  |  | 0,2 als daggemiddelde |

in het geval dat bij het proces gebruik wordt gemaakt van open beluchting van afvalwater dat TRI en/of PER bevat, zijn voormelde emissiegrenswaarden eveneens van toepassing op de influentwaters van de betreffende beluchtingsinstallaties; voor de toepassing op de influentwaters van de betreffende beluchtingsinstallaties; voor de toepassing van deze bepalingen dient rekening gehouden met alle afvalwaterstromen die verontreinigd kunnen zijn;

de voormelde TRI en/of PER emissiegrenswaarden gelden voor de volgende specifieke referentievolumes van het effluent:

- sectoren a en c: 5m3 per ton geproduceerde TRI + PER

- sector d: 2 m3 per ton geproduceerde TRA + PER

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |

de voormelde TRI en/of PER emissiegrenswaarden gelden voor de volgende specifieke referentievolumes van het effluent:

- sectoren a en c: 5 m3 per ton geproduceerde TRI + PER;

- sector d: 2m3 per ton geproduceerde TETRA + PER;

### vatenreiniging (bepaalde inrichtingen bedoeld in subrubriek 2.2.6. van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 30,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 15,0 of 30,0 | mg/l |
| boraten (Bucksteeg) | 3,0 | mg B/l |
| chloor oxydeerbare cyanide | 0,10 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,050 | mg Cr/l |
| CZV | 150,0 | mg/l |
| fenolen | 0,50 | mg/l |
| fluoride | 10,0 | mg F/l |
| gechloreerde koolwaterstoffen | 0,50 | mg/l |
| organische fosforesters | verbod | mg P/l |
| organochloorpesticiden | 0,003 | mg Cl/l |
| totaal aluminium | 2,0 | mg Al/l |
| totaal arseen | 0,10 | mg As/l |
| totaal chroom | 0,50 | mg Cr/l |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| totaal ijzer | 2,0 | mg Fe/l |
| totaal koper | 0,50 | mg Cu/l |
| totaal lood | 0,50 | mg Pb/l |
| totaal mangaan | 1,0 | mg Mn/l |
| totaal nikkel | 0,50 | mg Ni/l |
| totaal tin | 2,0 | mg Sn/l |
| totaal zilver | 0,10 | mg Ag/l |
| totaal zink | 2,5 | mg Zn/l |
| vrije chloor | 0,50 | mg Cl/l |
| CADMIUM |  |  |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,010 | mg Hg/l |
| SOM METALEN: |  |  |
| Co+Ni+Zn+Cr+Pb | 6,0 | mg/l |
| chloroform | 1,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| chloor oxydeerbare cyanide | 0,50 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,10 | mg Cr/l |
| CZV | 5.000,0 | mg/l |
| fenol en derivaten | 1,0 | mg/l n. fenol/l |
| totaal aluminium | 25,0 | mg Al/l |
| totaal arseen | 0,50 | mg As/l |
| totaal chroom | 1,0 | mg Cr/l |
| totaal ijzer | 25,0 | mg Fe/l |
| totaal koper | 1,0 | mg Cu/l |
| totaal lood | 1,0 | mg Pb/l |
| totaal nikkel | 1,0 | mg Ni/l |
| totaal zink | 5,0 | mg Zn/l |
| CADMIUM |  |  |
| totaal CADMIUM | 0,60 | mg Cd/l |
| KWIK |  |  |
| totaal KWIK | 0,010 | mg Hg/l |
| SOM METALEN |  |  |
| Cu+Ni+Zn+Cr+Pb | 8,0 | mg/l |
| chloroform | 1,0 | mg/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 0,012 m3 per gereinigd vat;

### vilbeluiken (inrichtingen bedoeld in subrubriek 2.11.a) van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 1,5 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 25,0 | mg/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 250,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 30 m3 per ton gefabriceerd produkt;

### visverwerkende nijverheid (inrichtingen bedoeld in subrubriek 45.5 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 150,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 5 m3 per ton ruwe vis;

### vleeswarenverwerking, uitgezonderd vetsmelterijen (inrichtingen bedoeld in subrubriek 45.4 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
|  | 30,0 | mg/l |
|  | (vanaf 1 januari 1995 voor bedrijven die meer dan 25 m3 lozen) |  |
| afmetingen zwevende stoffen | 2 | mm (vanaf 1 januari 1995) |
| bezinkbare stoffen | 1,5 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
|  | 25,0 | mg O2/l |
|  | (vanaf 1 januari 1995 voor de bedrijven die meer dan 25 m3/dag lozen) |  |
| CZV | 300,0 | mg O2/l |
|  | 200,0 | mg O2/l |
|  | (vanaf 1 januari 1995 voor de bedrijven die meer dan 25 m3/dag lozen) |  |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg/l |
|  | 30,0 | mg N/l |
|  | (vanaf 1 januari 1995 voor de bedrijven die meer dan 25 m3/dag lozen) |  |
| totaal stikstof | 60,0 | mg N/l |
|  | (vanaf 1 januari 1995) |  |
|  | 30,0 | mg N/l |
|  | (vanaf 1 januari 1995 voor de bedrijven die meer dan 25 m3/dag lozen) |  |
| totaal fosfor | 30,0 | mg P/l |
|  | (vanaf 1 januari 1995) |  |
|  | 10,0 | mg P/l |
|  | (vanaf 1 januari 1995 voor de bedrijven die meer dan 25 m3/dag lozen) |  |

b) lozing in riolering

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 10 m3 per ton verwerkt produkt;

### vloeibare koolwaterstoffen (installaties voor het ontvangen, opslaan en laden van) die als tussen-, eind- of afvalprodukt zijn bestemd voor een verdeler of verbruiker (bepaalde inrichtingen bedoeld in de rubriek 17 en de inrichtingen bedoeld in subrubriek 17.3.9 ) van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | n.v.t. | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 50,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.b.w. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | n.v.t. |  |
| petroleum ether extr. stoffen | n.v.t. |  |

c) gemeenschappelijke bepalingen van toepassing op de lozingen in oppervlaktewater en in riolering:

- alle door koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters moeten, vooraleer zij geloosd worden, verzameld en afgevoerd worden naar een bezink en koolwaterstofverwijderingsinstallatie;

- het systeem voor het afvoeren van de met koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters moet duidelijk gescheiden zijn van het afvoersysteem voor het normaal huisafvalwater; met het oog op het verminderen van de hydraulische belasting en de dimensionering van het systeem voor het verwijderen van de koolwaterstoffen moet het niet met koolwaterstoffen verontreinigde hemelwater afzonderlijk of met het normaal huisafvalwater afgevoerd worden;

- de opvang en afvoer van de door koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters dient als volgt te geschieden:

- het regenwater en het spuiwater, afkomstig van de ingekuipte zones van tankparken en bovengrondse houders voor vloeibare koolwaterstoffen, dient afgevoerd te worden via een afzonderlijke controleklep in de afvoerleiding vóór de bezink en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s); deze controleklep is normaal gesloten om voormelde ingekuipte zones af te suiten in geval dat een lek optreedt in een tank en/of een bovengrondse houder voor vloeibare koolwaterstoffen; voormelde controleklep wordt uitsluitend geopend o; het regenwater te laten afvloeien;

- het afvalwater afkomstig van de laad en losplaatsen moet verzameld worden in een of meer wachtbekkens, telkens voorzien van een controleklep waarmee het voormelde wachtbekken van de afvoerleiding naar de bezink en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s) kan afgezonderd worden;

- het drainagewater van de doorlatende zones dient afgevoerd naar de bezink en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s);

### vloeibare produkten opslag van vloeibare gevaarlijke stoffen)(bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 17 van de indelingslijst) alsmede opslag van allerlei vloeibare produkten van wisselende aard (bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 48 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 120,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen: |  |  |
| bestaande bedrijven | 50,0 | mg/l |
| nieuwe bedrijven | 20,0 | mg/l |
| detergent (anion./kation./nonion): |  |  |
| bestaande bedrijven | 20,0 | mg/l |
| nieuwe bedrijven | 3,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare cyanide | 0,10 | mg CN/l |
| ontbindbare cyaniden (Bucksteeg) | 0,1 | mg/l |
| chroom VI | 0,20 | mg Cr/l |
| fenolen | 1,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |
| totaal ijzer | 30,0 | mg Fe/l |
| totaal aluminium | 6,0 | mg Al/l |
| totaal chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| totaal lood | 0,10 | mg Pb/l |
| totaal zink | 3,0 | mg Zn/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 1.200,0 | mg/l |
| T.O.X.: |  |  |
| bestaande bedrijven (tot 30 juni 1995) | 150,0 | mg/l |
| bestaande bedrijven (vanaf 1 juli 1995) | 15,0 | mg/l |
| nieuwe bedrijven | 15,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare cyanide | 0,10 | mg CN/l |
| ontbindbare cyaniden (Bucksteeg) | 0,1 | mg/l |
| chroom VI | 0,30 | mg Cr/l |
| fenolen | 200,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| totaal chroom | 4,0 | mg Cr/l |
| totaal lood | 1,0 | mg Pb/l |

c) gemeenschappelijke bepalingen van toepassing op de lozingen in oppervlaktewater en in riolering:

- voor opslagplaatsen van allerlei vloeibare produkten van wisselende aard gelden de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) voor een specifiek referentievolume van het effluent van 35 m3 per jaar voor een opslagcapaciteit van 100 m3;

- alle door koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters moeten, vooraleer zij geloosd worden, verzameld en afgevoerd worden naar een bezink en koolwaterstofverwijderingsinstallatie;

- het systeem voor het afvoeren van de met koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters moet duidelijk gescheiden zijn van het afvoersysteem voor het normaal huisafvalwater; met het oog op het verminderen van de hydraulische belasting en de dimensionering van het systeem voor het verwijderen van de koolwaterstoffen moet het niet met koolwaterstoffen verontreinigde regenwater afzonderlijk of met het normaal huishoudafvalwater afgevoerd worden;

- de opvang en afvoer van de door koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters dient als volgt te geschieden:

- het regenwater en het spuiwater, afkomstig van de ingekuipte zones van tankparken en bovengrondse houders voor vloeibare koolwaterstoffen, dient afgevoerd te worden via een afzonderlijke controleklep in de afvoerleiding vóór de bezink en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s); deze controleklep is normaal gesloten om voormelde ingekuipte zones af te sluiten in geval dat een lek optreedt in een tank en/of een bovengrondse houder voor vloeibare koolwaterstoffen; voormelde controleklep wordt uitsluitend geopend om regenwater te laten afvloeien;

- het afvalwater afkomstig van de laad en losplaatsen moet verzameld worden in één of meer wachtbekkens, telkens voorzien van een controleklep waarmee het voormelde wachtbekken van de afvoerleiding naar de bezink en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s) kan afgezonderd worden;

- het drainagewater van de doorlatende zones dient afgevoerd naar de bezink en koolwaterstofverwijderingsinstallatie(s);

### wasserijen en ververijen van stoffen (inrichtingen bedoeld in rubriek 46 en bepaalde inrichtingen bedoeld in subrubriek 41.4 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 100,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| anionisch detergent | 5,0 | mg/l |
| kationisch detergent | 5,0 | mg/l |
| nonionisch detergent | 5,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 100,0 | mg/l |
| CZV | 700,0 | mg/l |
| totaal fosfor | 15,0 | mg P/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 10,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| biodegradeerbaarheid | 90,0 | % |
| lozing vezels | verbod |  |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van:

- 15 m3 per ton voor wit, bont en werkkleding;

- 30 m3 per ton voor het verven, nieuwverven of herverven;

### bis. waterbehandelingsinstallaties waarin effluentwaters van rioolwaterzuiveringsinstallaties of andere waters worden gezuiverd voor de openbare watervoorziening (waarbij het gezuiverde water ofwel rechtstreeks voor waterproductie wordt aangewend ofwel voor het kunstmatig aanvullen van grondwaterwinningen):

in afwijking van de algemene lozingsnormen gelden voor de lozing van de effluentwaters van deze waterbehandelingsinstallaties, enkel de emissiegrenswaarden die in de milieuvergunning worden vastgesteld in functie van:

- de vuilvrachten van het gezuiverde water enerzijds;

- de kwaliteitsdoelstellingen van het oppervlaktewater waarin wordt geloosd anderzijds;

### werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen (bepaalde inrichtingen bedoeld in rubriek 4 en subrubrieken 29.5 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 10,0 | mg/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen daggemiddelde | 5,0 | mg/l |
| detergent (anion./kation./nonion) | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| petroleum ether extr. stoffen | 20,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 1,0 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,50 | mg Cr/l |
| CZV | 300,0 | mg/l |
| lozing emulsies en afvalbaden | verbod |  |
| opgelost chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| opgelost ijzer | 2,0 | mg Fe/l |
| opgelost koper | 1,5 | mg Cu/l |
| opgelost mangaan | 2,0 | mg Mn/l |
| opgelost nikkel | 3,0 | mg Ni/l |
| opgelost tin | 2,0 | mg Sn/l |
| opgelost zink | 3,0 | mg Zn/l |
| sulfaten | 2.000,0 | mg SO4/l |
| totaal arseen | 0,10 | mg As/l |
| totaal chroom | 5,0 | mg Cr/l |
| totaal ijzer | 20,0 | mg Fe/l |
| totaal koper | 4,0 | mg Cu/l |
| totaal lood | 1,0 | mg Pb/l |
| totaal mangaan | 10,0 | mg Mn/l |
| totaal nikkel | 3,0 | mg Ni/l |
| totaal tin | 2,0 | mg Sn/l |
| totaal zilver | 0,10 | mg Ag/l |
| totaal zink | 7,0 | mg Zn/l |
| vrije chloor | 0,50 | mg Cl/l |
| aluminium: |  |  |
| anodisering van aluminium: opgelost aluminium | 10,0 | mg Al/l |
| geen anodisering van aluminium: opgelost aluminium | 2,0 | mg Al/l |
| cadmium: |  |  |
| galvanotechniek |  |  |
| totaal cadmium | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal cadmium maandgemiddelde | 0,12 | gr Cd/kg Cd |
| fluoride: |  |  |
| met HF beitsing: |  |  |
| fluoride | 15,0 | mg F/l |
| zonder HF beitsing |  |  |
| fluoride | 10,0 | mg F/l |
| fosfor: |  |  |
| met fosfatatie: |  |  |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| zonder fosfatatie: |  |  |
| totaal fosfor | 2,0 | mg P/l |
| SOM TOTALE METALEN |  |  |
| Cu+Ni+Zn+Cr+Pb | 8,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| afmeting zwevende stoffen | 10 | mm |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| chloor oxydeerbare Cyanide | 1,0 | mg CN/l |
| chroom VI | 0,50 | mg Cr/l |
| lozing emulsies en afvalbaden | verbod |  |
| sulfaten | 2.000,0 | mg SO4/l |
| totaal arseen | 0,50 | mg As/l |
| totaal chroom | 5,0 | mg Cr/l |
| totaal koper | 4,0 | mg Cu/l |
| totaal lood | 1,0 | mg Pb/l |
| totaal nikkel | 5,0 | mg Ni/l |
| totaal zink | 7,0 | mg Zn/l |
| cadmium: |  |  |
| galvanotechniek: |  |  |
| totaal cadmium | 0,60 | mg Cd/l |
| totaal cadmium maandgemiddelde | 0,12 | g Cd/kg Cd |
| SOM METALEN |  |  |
| Cu+Ni+Zn+Cr+Pb | 15,0 | mg/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- 10 m3 per ton gefabriceerd produkt voor de installaties van verzinking (dompelverzinking of elektrolytische verzinking) van staalplaten op rollen en voor installaties van organische bekleding (verf of PVC laag) van staalplaten op rollen;

- 10 m3 per ton gefabriceerd produkt voor de gewone staalplaten;

- 21 m3 per ton gefabriceerd produkt voor roestvrije staalplaten en voor blik;

- 27 m3 per ton gefabriceerd produkt voor de magnetische platen;

wanneer in eenzelfde bedrijf verschillende types produkten worden gefabriceerd, wordt het specifieke referentievolume voor het afvalwater berekend in verhouding tot het geproduceerde volume van elk type produkt

Onverminderd de voorwaarden gesteld in dit artikel gelden voor de inrichtingen bedoeld in de subrubrieken 29.5.5. en 29.5.7. volgende voorwaarden:

- afvalwaterstromen moeten worden gescheiden overeenkomstig de noodzakelijke behandeling zodanig dat een slibsamenstelling wordt bekomen dat de metalen kunnen gerecupereerd worden. De behandeling moet worden uitgevoerd in batch reactoren.

- cadmium en kwik houdende afvalwaterstromen moeten afzonderlijk worden behandeld en afzonderlijk worden bemonsterd. De maximumconcentraties in deze afvalwaterstromen zijn:

| totaal cadmium | 0,2 | mg Cd/l |
| --- | --- | --- |
| totaal kwik | 0,05 | mg Hg/l |

- voor lozing in de openbare riolering of in oppervlaktewater moet het afvalwater zodanig behandeld worden dat de concentraties van de volgende substanties volgende gehalten niet overschrijden:

| totaal chroom | 0,5 | mg Cr/l |
| --- | --- | --- |
| totaal chroom(VI) | 0,1 | mg Cr/l |
| totaal koper | 0,5 | mg Cu/l |
| totaal lood | 0,5 | mg Pb/l |
| totaal nikkel | 0,5 | mg Ni/l |
| totaal zink | 0,5 | mg Zn/l |
| chloor oxydeerbare cyanide | 0,2 | mg CN/l |
| vluchtige organische halogeenverbindingen (VOX) | 0,1 | mg Cl/l |

Deze gehalten dienen worden bereikt zonder enige vorm van verdunning.

Inrichtingen met een kleine metaalvracht (dit komt overeen met een vracht waarbij het effluent van de afvalwaterbehandelingsinstallatie een som aan totaal chroom, totaal koper, totaal lood en totaal nikkel en totaal zink bevat kleiner dan 200 gram per dag), mogen mits motivatie door de vergunningverlenende overheid maximaal volgende gehalten aan totaal chroom, totaal koper, totaal nikkel en totaal zink lozen:

| totaal chroom | 2,0 | mg Cr/l |
| --- | --- | --- |
| totaal koper | 2,0 | mg Cu/l |
| totaal nikkel | 2,0 | mg Ni/l |
| totaal zink | 2,0 | mg Zn/l |

- afvalwater van processen waar vluchtige gehalogeneerde verbindingen worden gebruikt zoals bij vetten en ontvetten, moeten afzonderlijk worden behandeld en mogen volgende gehalten niet overschrijden:

| som van trichlooretheen, tetrachlooretheen en dichloormethaan | 0,1 | mg Cl/l |
| --- | --- | --- |

- deze bepalingen moeten door bestaande inrichtingen met ingang van 31 december 2000 worden nageleefd;

### zeepziederijen en bedrijven die voor de produktie van oppervlakte-actieve stoffen grondstoffen vervaardigen en/of verwerken voor technische doeleinden (inrichtingen bedoeld in subrubriek 34.1 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | n.v.t. | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 100,0 | mg N/l |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 750,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| verhouding CZV/BZV | < 15,0 | mg/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 1 m3 per ton geproduceerd produkt;

### zetmeel (produktie en/of verwerking) (inrichtingen bedoeld in subrubrieken 45.7 en 45.8 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 100,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| ammoniakale stikstof | 60,0 | mg N/l |
| BZV | 50,0 | mg/l |
| CZV | 500,0 | mg/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| ammoniakale stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van 2 m3 per ton geproduceerd produkt of verwerkt zetmeel;

### zuivelindustrie (inrichtingen bedoeld in subrubriek 45.6 van de indelingslijst):

a) lozing in oppervlaktewater:

| ondergrens pH | 6,5 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,0 | Sörensen |
| temperatuur | 30,0 | °Celsius |
| zwevende stoffen | 60,0 | mg/l |
| bezinkbare stoffen | 0,50 | ml/l |
| CCl4 extraheerbare stoffen | 5,0 | mg/l |
| detergent | 3,0 | mg/l |
| olie en vet | n.v.w.b. |  |
| BZV | 25,0 | mg/l |
| CZV | 120,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | 60,0 | mg N/l |

b) lozing in riolering:

| ondergrens pH | 6,0 | Sörensen |
| --- | --- | --- |
| bovengrens pH | 9,5 | Sörensen |
| temperatuur | 45,0 | °Celsius |
| afmeting zwevende stoffen | 10,0 | mm |
| zwevende stoffen | 1.000,0 | mg/l |
| petroleum ether extr. stoffen | 500,0 | mg/l |
| Kjeldahl stikstof | v.g.t.g. | mg N/l |
| lozing wei | verbod |  |

c) de emissiegrenswaarden vermeld in sub a) en sub b) gelden voor een specifiek referentievolume van het effluent van:

- 0,7 m3/m3 aangevoerde melk, voor het aanvoeren en de primaire behandeling van melk;

- 1 m3/m3 verwerkte melk, voor de kaasproduktie met uitzondering van verse kaas;

- 1,3 m3/m3 verwerkte melk, voor de boter en melkpoederfabrikatie;

- 3,5 m3/m3 verwerkte melk, voor consumptiemelkproduktie;

- 4,5 m3/m3 verwerkte melk, voor de verse produkten (met inbegrip van verse kaas);

### overige bedrijvigheden:

voor de bedrijvigheden die niet onder sub 1° tot en met sub 58° vallen, gelden onverminderd de algemene emissiegrenswaarden vastgesteld in hoofdstuk 4.2.

In de hierboven vermelde tabellen dient verstaan onder:

- in de eerste kolom vermelde parameters:

  - "pH": zuurtegraad;

  - "BZV": het biochemisch zuurstofverbruik in 5 dagen bij 20°C;

  - "CZV": het chemisch zuurstofverbruik;

  - "CCl4 extraheerbare stoffen": het gehalte aan apolaire koolwaterstoffen extraheerbaar met tetrachloorkoolstof;

  - "PCB": polychloorbifenylen;

  - "T.O.C.": het gehalte aan totaal organische koolstof;

  - "T.O.X.": het gehalte aan totaal organisch gebonden halogeen, uitgedrukt in chloor;

- in de tweede kolom vermelde afkortingen:

  - "n.v.t.": niet van toepassing;

  - "n.v.w.b.": niet visueel waarneembaar;

  - "v.g.t.g.": in de vergunning toegelaten gehalte;
de emissiegrenswaarde voor deze parameter wordt in de milieuvergunning dermate vastgesteld dat een overmatige belasting met zuurstofbindende stoffen van het oppervlaktewater waarin wordt geloosd, wordt voorkomen.

# BIJLAGE 5.7.
Lijst van chloorfluorkoolwaterstoffen en broomfluorkoolwaterstoffen waarvan de productie en het gebruik verboden zijn

| NC code | benaming | formule |
| --- | --- | --- |
| 1°CFK's: |  |  |
| 2903 40 10 | trichloorfluormethaan | CFCl3 (CFC-11) |
| 2903 40 20 | dichloordifluormethaan | CF2Cl2 (CFC-12) |
| 2903 40 30 | trichloortrifluorethaan | C2F3Cl3 (CFC-113) |
| 2903 40 40 | dichloortetrafluorethaan | C2F4Cl2 (CFC-114) |
| 2903 40 50 | chloorpentafluorethaan | C2F5Cl (CFC-115) |
| ex 3823 90 96 | mengsels bevattende voormelde CFK's |  |
| 2°BFK's: |  |  |
| 2903 40 70 | broomtrifluormethaan | CF3Br (haloon-1301) |
| 2903 40 80 | dibroomtetrafluorethaan | C2F4Br2 (haloon-2402) |
| 2903 40 91 | broomchloordifluormethaan | CF2BrCl (haloon-1211) |
| ex 3823 90 97 | mengsels bevattende voormelde BFK's |  |

# BIJLAGE 5.9.
Opslagplaatsen voor mest

Gewijzigd bij art. 295 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

## HOOFDSTUK I.
Regels van goed vakmansschap voor het bouwen van opslagplaatsen voor mengmest (mestkelder)

§ 1. Grondplaat

De grondplaat is een betonplaat, die minstens licht gewapend moet zijn en een dikte heeft van minimum 15 cm.

Zij moet worden ontworpen en uitgevoerd volgens NBN N 15-001, NBN B 15-103 en NBN B 15-104. Voor de berekening mag eveneens gebruik gemaakt worden van ENV 1992 (Eurocode 2). De ontwerper dient rekening te houden met de draagkracht en de zettingsgevoeligheid van de grond en met al de krachten, die zullen aangrijpen op de plaat.

Met betrekking tot de duurzaamheid moet zij o.a. voldoen aan AL de volgende voorwaarden:

- een cement met een hoge sulfaatbestendigheid en low alkali moet gebruikt worden;

- het beton moet beantwoorden aan de duurzaamheidseisen met betrekking tot blootstellingsklasse 5b (matig agressieve omgeving); 
maximum water-cementfaktor van 0,5 en een minimum cementgehalte van 300 kg per m3;

- het beton behoort minstens tot sterkteklasse C 25/30;

- het beton dient nabehandeld te worden zoals voorgeschreven in hoofdstuk 10.6 van NBN B 15-001.

Het beton moet drager zijn van het merk van overeenkomstigheid van BENOR.

§ 2. Opstaande muur

# De dikte en de constructie zijn zodanig dat zowel aan de druk van de omliggende grond als aan deze van de mest kan worden weerstaan zonder vorming van scheuren welke infiltratie zouden toelaten.

# De opstaande muren bestaan uit hetzij:

# metselwerk van betonblokken met een dikte van minimum 19 cm (voor meer dan 80 cm diepte) en minimum 29 cm (voor meer dan 120 cm diepte);

# De betonblokken moeten beantwoorden aan de norm NBN B 21-001, zijn vol, en behoren tot klasse f20 of hoger. Zij zijn geschikt voor buiten- en grondmetselwerk.

# Met betrekking tot de hygrometrische krimp en opzwelling behoren zij tot de klasse 0,4. Zij dragen het BENOR-merk.

# De metselmortel beantwoordt aan NBN B 14-001 en is van categorie M2. Zij is op basis van cement met een hoge sulfaatbestendigheid.

# Omwille van de vereiste mestdichtheid moet de mortel tussen de blokken onderling en tussen de blokken en andere construktiedelen met de nodige zorg worden aangebracht. De voegen moeten steeds vol zijn.

# metselwerk op basis van holle betonnen stapelblokken, die achteraf met wapening en beton gevuld worden. Deze stenen worden aanzien als een verloren bekisting. Voor de eisen met betrekking tot het beton, zie "opstaande muur uit gewapend beton".

# metselwerk op basis van baksteen met een dikte van minimum 19 cm (voor meer dan 80 cm diepte) en minimum 29 cm (voor meer dan 120 cm diepte). De bakstenen moeten beantwoorden aan de norm NBN B 23-003 en behoren tot klasse f20 of hoger. Zij zijn van de soort "zeer vorstbestand" en geschikt voor buiten- en grondmetselwerk. Zij dragen het BENOR-merk. De metselmortel beantwoordt aan NBN B 14-001, is van categorie M2 en op basis van cement met een hoge sulfaatbestendigheid. Omwille van de vereiste mestdichtheid moet de mortel tussen de stenen onderling en tussen de stenen en andere constructiedelen met de nodige zorg worden aangebracht. De voegen moeten steeds vol zijn.

# metselwerk van kalkzandsteen, volle of holle blokken met een dikte van minimum 19 cm (voor meer dan 80 cm diepte) en minimum 29 cm (voor meer dan 120 cm diepte). De stenen moeten beantwoorden aan de norm NBN B 21-003 en dragen het BENOR-merk. Met betrekking tot de hygrometrische krimp behoren zij tot de klasse epsilon 0,4. De metselmortel beantwoordt aan de norm NBN B 14-001, is van categorie m3 of van categorie M2 en M1 op voorwaarde dat een cement met een hoge sulfaatbestendigheid wordt gebruikt. Omwille van de vereiste mestdichtheid moet de mortel tussen de blokken onderling en tussen de blokken en andere constructiedelen met de nodige zorg worden aangebracht. De voegen moeten steeds vol zijn.

# kalkzandsteen-metselwerk met blokken of elementen, vol of hol, met lijmmortel verwerkt. De dikte bedraagt minimum 14 cm (voor meer dan 80 cm diepte) en minimum 19 cm (voor meer dan 120 cm diepte). De stenen moeten beantwoorden aan de norm NBN B 21-003 en dragen het BENOR-merk. Met betrekking tot de hygrometrische krimp behoren zij tot de klasse epsilon 0,4. De lijmmortel bevat cement als bindmiddel, alsook specifieke vul- en toeslagstoffen. De druksterkte bedraagt minimum 12,5 N/mm2; de hechtsterkte bedraagt minimum 0,4 N/mm2;

# gewapend beton:

# ontwerp en uitvoering volgens NBN B 15-001, NBN B 15-103 (of EN 1992) en NBN B 15-004. Minimale dikte: 10 cm.

# het beton beantwoordt aan de duurzaamheidseisen met betrekking tot blootstellingsklasse 5 b, wanneer de bewaarplaats niet afgesloten is, en 5 c, wanneer ze wel afgesloten is:

# 5 b (matig agressieve omgeving): W/C < 0,5; min. 300 kg cement/m3

# 5 c (sterk agressieve omgeving): W/C < 0,45: min. 300 kg cement/m3

# het beton met betrekking tot blootstellingsklasse 5 b behoort minstens tot sterkteklasse C 25/30; dit met betrekking tot blootstellingsklasse 5 c minstens tot sterkteklasse C 30/37.

# cement met een hoge sulfaatbestendigheid dient aangewend te worden.

# in afgesloten bewaarplaatsen dient het beton bedekt te worden met een zuurbestendige coating. Men kan ook opteren voor een verdikking van de betondekking met 1 cm.

# het beton dient nabehandeld te worden zoals voorgeschreven in hoofdstuk 10.6 van NBN B 15-001.

# het beton moet drager zijn van het merk van overeenkomstigheid BENOR.

# De aansluiting tussen de grondplaat en de opstaande muren is met een bepleistering op een aan beide delen vastgemaakt roestvrij versterkingsnet of een andere gelijkwaardige methode dichtgemaakt.

# Binnen de beschermingszones mogen alleen mengmestkelders met bodem en opstaande muren uit gewapend beton overeenkomstig de hoger vermelde normen en voorschriften worden opgericht.
Een duurzame verbinding tussen de grondplaat en de opstaande muren wordt verwezenlijkt door een aangepaste wapening.

§ 3. Afwerking

In geval van metselwerk wordt aan beide zijden een cementpleister aangebracht welke ofwel door zijn dikte en samenstelling een mestdichtheid verzekert ofwel voorzien wordt van een speciale afdichtingslaag. De afwerking moet bestand zijn tegen sulfaten en is in afgesloten bewaarplaatsen zuurbestendig.

In geval van metselwerk van kalkzandsteen met mortel van categorie m3 of met lijmmortel, wordt enkel aan de buitenzijde een cementpleister aangebracht welke ofwel door zijn dikte en samenstelling een waterdichtheid verzekert ofwel voorzien wordt van een speciale afdichtingslaag

In geval van stortbeton zal het al dan niet aanbrengen van een afdichtingslaag (2 tot 6 mm) afhangen van de aanwezigheid van zichtbare scheuren en hun risico van mestdoorlatendheid.

§ 4. Leidingen

Doorvoeringen van leidingen en voorzieningen voor mestbehandeling door de constructie moeten steeds zodanig zijn uitgevoerd dat:

- geen lekken kunnen optreden;

- doorgevoerde onderdelen steeds gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden, tenzij deze onderdelen een verwachte levensduur hebben die tenminste gelijk is aan deze van de opslagplaats.

In geval van andere materialen en uitvoeringen dient de degelijkheid van de voorgestelde uitvoering door een deskundige studie aangetoond.

## HOOFDSTUK II.
Regels van goed vakmanschap voor het bouwen van mestsilo's

§ 1. Levensduur

De constructie van een mestsilo of delen ervan moet, bij normaal gebruik, blijven voldoen aan de hierbij gestelde eisen gedurende ten minste:

- 20 jaar voor betonnen, stalen of houten constructies;

- 10 jaar voor folieconstructies voor binnenafdichtingsfolies;

- 10 jaar voor overige constructies.

§ 2. Funderingen/grondplaat

De funderingen/grondplaat kunnen uitgevoerd worden overeenkomstig de regels van goed vakmanschap onder hoofdstuk I.

§ 3. Betonconstructie of metselwerk

De betonconstructies of het metselwerk kunnen uitgevoerd worden overeenkomstig de regels van goed vakmanschap onder hoofdstuk I.

§ 4. Staalconstructies

- Staalconstructies moeten al de gewenste waarborgen bieden van stevigheid, stabiliteit en dichtheid en moeten voldoende bestand en/of beschermd zijn tegen corrosie.

- Voor de toe te passen verbindingsmiddelen geldt dat deze een levensduur moeten bezitten die tenminste gelijk is aan die van de overige delen van de constructie.

- Verbindingen en aansluitingen tussen onderdelen van de constructie moeten zodanig zijn uitgevoerd dat op plaatsen, waar bij normaal gebruik druk van de mest op de verbinding kan optreden, steeds de mestdichtheid is verzekerd.

- Aansluitingen tussen stalen silowanden en de funderingsconstructie respectievelijk de grondplaat van de silo moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de mestdichtheid van de aansluiting is verzekerd.

- Voor de onder het maaiveld liggende delen van de constructie moet de bestendigheid tegen corrosie gedurende de voorgeschreven minimale levensduur voldoende verzekerd zijn.

§ 5. Houtconstructies

- Houtconstructies moeten al de gewenste waarborgen bieden van stevigheid, stabiliteit en dichtheid en moeten voldoende beschermd zijn tegen aantasting door insecten, schimmels, weersinvloeden enz.

- Voor de toe te passen verbindingsmiddelen geldt dat deze een levensduur moeten bezitten die tenminste gelijk is aan die van de overige delen van de constructie.

- Verbindingen en aansluitingen tussen onderdelen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat op plaatsen, waar bij normaal gebruik druk van de mest op de verbinding kan optreden, steeds de mestdichtheid verzekerd is. Hiertoe moeten verbindingen tussen hout en andere materialen steeds zijn uitgevoerd met daarvoor geschikte elastisch blijvende afdichtingsprofielen of -constructies met een levensduur die tenminste gelijk is aan de voorgeschreven levensduur van de overige delen van de constructie.

- Aansluitingen tussen houten silowanden en de funderingsconstructie respectievelijk de grondplaat van de silo, moeten zodanig zijn uitgevoerd dat de mestdichtheid van de aansluiting is verzekerd.

- Voor de onder het maaiveld liggende delen van de constructie moet de bestendigheid tegen aantasting gedurende de voorgeschreven minimale levensduur voldoende verzekerd zijn.

§ 6. Folieconstructies

Het foliemateriaal voor de toepassing van de binnenafdichting van een mestsilo moet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in hoofdstuk 3 van deze bijlage.

§ 7. Andere constructies

Indien een ander materiaal dan hierboven werd beschreven, wordt aangewend voor de constructie van een mestsilo dient de degelijkheid van de voorgestelde uitvoering door een studie van deskundigen te worden aangetoond.

§ 8. Veiligheid

Onverminderd de voorschriften van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming dient rekening gehouden met het volgende:

- De constructie van een mestsilo moet zodanig zijn uitgevoerd dat risico's voor de bedienende personen en derden worden voorkomen. Indien nodig wordt boven aan de silo een afrastering aangebracht.

- De mestsilo moet zodanig zijn uitgevoerd dat, rekening houdend met het wisselend mestniveau, er geen ruimten boven de mest kunnen ontstaan die van de buitenlucht volledig zijn afgesloten.

- Rondom een mestsilo moeten zodanige voorzieningen zijn aangebracht, dat de constructie op kwetsbare plaatsen niet door langsrijdende of bij de mestbehandeling in gebruik zijnde voertuigen kan worden aangereden.

## HOOFDSTUK III.
Regels van goed vakmansschap voor het bouwen van foliebassins en mestzakken

§ 1. Levensduur

De constructie van een foliebassin en van een mestzak, of delen ervan moet, bij normaal gebruik, blijven voldoen aan de hierbij gestelde eisen gedurende ten minste 10 jaar. In afwijking van het voorgaande geldt voor de UV-bestendige beschermfolie een minimale levensduur van 5 jaar.

§ 2. Aanleg

- De aanleg van een foliebassin en van een mestzak moet zijn aangepast aan de aard van de ondergrond, eventuele zettingsverschillen en de eventuele vorming van bodemgas.

- De helling van het talud van een dijklichaam mag ten hoogste 45° bedragen.

- De kruinbreedte van een dijklichaam moet tenminste 1,0 m bedragen.

- Voordat de foliebekleding wordt aangebracht moeten de bodem en de binnentaluds ontdaan zijn van zoden, puin, wortelresten en andere stoffen of voorwerpen die de folie kunnen aantasten of beschadigen.

- De los aangebrachte grond voor de dijken moet mechanisch zuiver zijn verdicht of gestabiliseerd en zuiver onder het gewenste profiel worden gebracht. De toplaag van de bodem en van de binnentaluds moet vlak en glad zijn afgewerkt, eventueel met behulp van los uitvulzand.

- Indien zich onder het foliebassin of mestzak bodemgas kan ophopen, moeten voor de afvoer van bodemgas 100 mm onder de bodem van het foliebassin of de mestzak drainagebuizen met een diameter van 50 mm op een onderlinge afstand van 2,5 m zijn aangebracht in zandsleuven. Het aangebrachte zand moet voldoende zijn verdicht.

- Ten behoeve van de mechanische stabiliteit van dijklichamen moet het regenwater van het buitentalud en het aangrenzende maaiveld afdoende kunnen worden afgevoerd. Het buitentalud moet op doeltreffende wijze tegen erosie zijn beschermd.

- Beplanting rondom het foliebassin of de mestzak mag door wortelgroei geen beschadiging aan de folie veroorzaken.

§ 3. Technische specificaties

- De folie mag geen blazen, gaten, scheuren of holten bevatten.

- De dikte van de folie moet tenminste bedragen:

  - 1,0 mm voor een onversterkte kunststoffolie;

  - 0,8 mm voor een versterkte kunststoffolie;

  - 0,5 mm voor een beschermfolie.

- De folie moet mest- en vloeistofdicht zijn.

- In de folie moeten goede lasverbindingen kunnen worden gemaakt.
Deze verbindingen moeten waterdicht zijn en bestand tegen trek.

§ 4. Plaatsing van folies

- De folie moet vooraf in vorm gelast zijn of ter plaatse in vorm gelast worden en moet zo vlak mogelijk en spanningsloos aangebracht worden.

- De folie van een foliebassin moet aan de bovenzijde voldoende zijn ingegraven in de kruin van het dijklichaam, over een lengte van tenminste 500 mm.

- Indien voor het foliebassin geen UV-bestendige folie wordt gebruikt, dient deze vanaf de kruin tot op 1/3 van de hoogte vanaf de bodem van het bassin bedekt te worden met een UV-bestendige beschermfolie. Deze beschermfolie moet tegen opwaaien beschermd zijn.

- Indien het mengmest in het foliebassin gemengd wordt met een mixer, dan moet de folie ter plaatse van een mixeropstelling beschermd zijn tegen het beschadigd raken.

§ 5. Veiligheid

Onverminderd de voorschriften van het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming moet de constructie van een foliebassin en van een mestzak zodanig zijn uitgevoerd dat risico's voor de bedienende personen en derden worden voorkomen. Het foliebassin dient te worden omringd met een omheining of een gelijkwaardige beveiliging om te voorkomen dat personen in het foliebassin terechtkomen.

§ 6. Gebruik

- Foliebassins en mestzakken mogen niet gebruikt worden voor de opslag van mengmest afkomstig van gevogelte.

- Het gebruik van mixers om de inhoud van het foliebassin te mengen, is slechts toegelaten indien de mixer voorzien is van een beschermkooi.

## HOOFDSTUK IV.
Aanbevelingen voor het afdekken van opslagplaatsen voor mengmest

§ 1. Algemeen

Levensduur

- Een afdekking inclusief de verbindingsmiddelen en bevestiging aan de mestopslagplaats moet, bij normaal gebruik, blijven voldoen aan de hierbij gestelde eisen gedurende ten minste:

- 20 jaar voor een betonnen, metalen en houten afdekking;

- 10 jaar voor een folieconstructie;

- 10 jaar voor een afdekking met vlakke of gegolfde platen van vezelcement of van kunststof;

- 10 jaar voor overige types afdekking.

- Een afdekking moet volledig op of tegen de randen van de mestopslagplaats aansluiten. Openingen in de afdekking moeten tot een minimum beperkt zijn.

§ 2. Niet-drijvende afdekkingen

- Een niet-drijvende afdekking moet bestand zijn tegen het agressieve milieu onder de afdekking.

- Een niet-drijvende vaste afdekking moet voorzien zijn van ten minste twee mangaten. Een mangat moet ten minste 600 mm x 600 mm groot zijn en voorzien van een voldoende draagkrachtig en duurzaam deksel, dat tegen verschuiven is beveiligd. De mangaten dienen eensdeels zo dicht mogelijk te zijn aangebracht bij een plaats waar reparatiewerkzaamheden te verwachten zijn en anderdeels zo functioneel mogelijk te zijn gesitueerd, om ventilatie vóór betreding mogelijk te maken. Openingen van meer dan 200 mm x 200 mm en mangaten moeten van een extra uitneembaar rooster, (gaas-)constructie, of een hieraan gelijkwaardige constructie zijn voorzien om het naar binnen vallen van personen te voorkomen.

- De ruimte boven het mest in een mengmestopslagplaats met een niet-drijvende afdekking moet in open verbinding staan met de buitenlucht, zowel op het hoogste punt van afdekking als op één of meer plaatsen langs de rand van de opslagplaats. Mangaten mogen hiervoor dienen.

§ 3. Drijvende afdekkingen

- Bij een afdekking met polystyreenplaten of een andere uit delen bestaande drijvende afdekking moeten de afdekkende delen aaneensluitend liggen.

- In een uit één deel bestaande drijvende afdekking moeten voorzieningen zijn aangebracht om ophoping van gas onder de afdekking te voorkomen.

- Een drijvende afdekking moet bij het vullen en ledigen van de opslagplaats vrij langs de wand kunnen bewegen.

## HOOFDSTUK V.
Regels van goed vakmansschap voor opslag, vullen en lossen van minerale meststoffen in gesloten silo's in open lucht

§ 1. Constructieve vereisten

- Alle silo's voor minerale meststoffen zijn vervaardigd uit metaal, beton of kunststof (al of niet met glasvezel versterkt polyester) of soortgelijke materialen.

- De silo wordt geplaatst op een betonnen funderingsplaat.

- De silo's zijn stevig verankerd op deze betonnen plaat.

- De silo's zijn voorzien van een vulsysteem.

- De silo's zijn voorzien van een ontluchtingspijp zodat bij aftappen geen onderdruk kan ontstaan.

- De silo's zijn voorzien van een veilig toegangsluik of mangat dat bovenaan hermetisch kan worden afgesloten.

- De silo's zijn brandveilig opgesteld.

- De silo's die buiten staan zijn voorzien van een zonreflecterende laag als beschutting tegen de inwerking van de zonnestralen.

- De silo's zijn voorzien van een degelijke afsluitklep:

- goed bereikbaar;

- gemakkelijk hanteerbaar om zonder probleem het openen en sluiten te waarborgen.

§ 2. Vereisten ter voorkoming van stofhinder

- De silo's zijn stofdicht afgesloten, zodat geen lucht ongefilterd kan ontsnappen.

- De silo's zijn voorzien bij vulling van een doeltreffend luchtdoorlatend stofsysteem, zoals een niet te fijne, maar gelijkmatig geweven stofzak.

- Deze stofzak is voldoende groot, zodat er tijdens het lossen boven de stofinhoud steeds minstens één meter hoogte tot op de zak vrijblijft als luchtdoorlaat.

- Tijdens de hele vuloperatie van de silo moet de operator, die de pomp of de vijs bedient, bestendig de stofzak en de aansluiting van de vulleiding met de silo in het oog houden, zodat hij het vullen onmiddellijk kan stoppen als er iets misloopt (bv. stofontwikkeling).

§ 3. Silo's mogen niet gevuld worden in de volgende gevallen:

- er bevinden zich gaten (lekken) in de silo zelf, de vulpijp of de ontluchtingingspijp;

- de stofzak is open;

- de stofzak is te klein, te vol of toegeplakt;

- de vulleiding of de silokoppeling sluiten slecht;

- bij slecht sluitende onderklep of toegangsluiken;

- als de vulpijp of de ontluchtingspijp los, gebroken of gebarsten zijn;

- een gebroken of scheefgezakte funderingsplaat;

- een losse of onveilige bevestiging van zijn onderstel op de funderingsplaat;

- een wankel of doorroest onderstel;

- een losse of onveilige bevestiging op zijn onderstel;

- een losse blaas- of ontluchtingspijp;

- een onveilige of niet sluitende losklep of aftapinrichting;

Aan de voormelde tekortkomingen kan verholpen worden door een regelmatige controle en een goed onderhoud.

## HOOFDSTUK VI.
Aanbevelingen betreffende de constructie van peilputten, de bemonstering en de analyse

§ 1. Peilputconstructie

Kontrolepeilputten dienen geboord te worden in de nabijheid (<10 m) van de te kontroleren mestkelders. Hun aantal hangt af van de omvang en het aantal van de mestkelders. Bovendien moet er per te kontroleren (reeks van) mestkelder(s) een getuigeput voorzien worden buiten de mogelijke benvloedingszone van de betrokken (reeks van) mestkelder(s).

De peilputten dienen goed bereikbaar te zijn voor de kontroles. Het filtrerend gedeelte dient in de verzadigde zone geplaatst te worden met een reserve van ca 1,5 m t.o.v. de gemiddelde waterstand. In geen geval mag het filtrerend gedeelte zich in een laag bevinden die hydraulisch is afgesloten van de laag die in kontakt is met de mestkelder.

De peilputten dienen uitgevoerd te worden met spoelboring. Na uitvoering dienen zij te worden schoongepompt totdat het water helder is bij oppompen. Minimum tweemaal de hoeveelheid water die tijdens het boren in de grond is verdwenen, dient opgepompt. In ieder geval dienen de putten zandvrij te zijn, ook na verloop van verschillende jaren.

De diameter van het boorgat dient 150 mm te bedragen. De peilput wordt uitgerust met PVC buizen en filter met een inwendige doormeter van 50 mm. De omstorting dient aangepast te zijn aan de granulometrie van de bodem en de filter aan de granulometrie van de omstorting. De lengte van de filter dient 1 m te bedragen. Onder de filter dient 1 m gewone buis geplaatst te worden als zandvang, onderaan afgesloten met een stop. De gebruikte PVC-materialen dienen te voldoen aan NBN T42-111 en inzonderheid vrij te zijn van lood en cadmium.

De omstorting dient te reiken tot 1 m boven de bovenzijde van het filtrerend gedeelte. Ter plaatse van ondoordringbare lagen wordt een cement- of kleistop aangebracht even dik als de doorboorde afdichtende laag met een minimum van 1 m. Boven de omstorting wordt eveneens een cementstop voorzien.

De bovenzijde van de peilputten is te voorzien van een schroefstop. Het geheel dient afgewerkt te worden met een aangepaste gemetste of prefab-konstruktie voorzien van een deksel.

§ 2. Bemonstering van peilputten

- Doel 
Bij de bemonstering van een peilput moet gestreefd worden naar het bekomen van een representatief staal van het grondwater van het aquifer waarin de peilput is geboord. 
In funktie van de te onderzoeken parameters dienen door gebruik van aangepaste technieken de interferenties vanwege atmosfeer, putboring en aangewend materieel geminimaliseerd te worden.

- Materieel

  - Staalnamepomp 
Als staalnamepomp wordt de pneumatisch aangedreven teflon balgpomp aanbevolen. Afhankelijk van de diepte variëert het debiet tussen 2,5 en 4,0 l/min. De maximum bemonsteringsdiepte bedraagt 60 m. De minimale inwendige diameter van de peilputbuis bedraagt 45 mm.
Indien de ondergedompelde balgpomp niet kan gebruikt worden kan een peristaltische pomp met teflon aanzuigslang en siliconenrubberen pompslang gebruikt worden.
Een tweede type pomp die geschikt is om als ondergedompelde pomp gebruikt te worden, is de membraanpomp. Van dit type bestaan verschillende uitvoeringen. Zij zijn geschikt voor bemonstering van peilputten met een minimale inwendige diameter van 45 mm. Het debiet bedraagt minimaal 0,1 l/min bij een opvoerhoogte tot 40 m.

  - Pomp voor schoonpompen 
Voor het schoonpompen van kleine putten kan de balgstaalnamepomp aangewend worden.
Voor grotere peilbuizen dient een centrifugaalpomp ingeschakeld te worden. Deze is niet geschikt voor bemonstering wegens warmteontwikkeling en onderdruk in het schoepenhuis.

  - Filtratie-eenheid 
De filtratie-eenheid dient in teflon uitgevoerd te zijn en wordt op de perszijde van de staalnamepomp gemonteerd.

- Bemonsteringsprocedure

  - Verversing van de peilputten: schoonpompen 
Bij een eerste bemonstering is een verversing van minstens 50-maal het peilbuisvolume nodig. Bij verdere bemonstering is een verversing van 5-maal het peilbuisvolume als minimum te hanteren.
Vooraleer het schoonpompen te beginnen dient nagegaan te worden of er zich een drijflaag in de put bevindt. Zo ja dient deze eerst afzonderlijk bemonsterd te worden.
Op het einde van het schoonpompen is het aan te bevelen het debiet in te stellen op het debiet van de staalnamepomp.

  - Metingen en analyses ter plaatse 
Volgende analyses worden dadelijk te velde uitgevoerd: zuurtegraad (pH), redoxpotentiaal (Eh), temperatuur, zuurstof, conductiviteit, koolzuur, bicarbonaten, carbonaten.
Zuurtegraad, temperatuur, conductiviteit, redoxpotentiaal en zuurstofgehalte gebeuren in een doorstroomcel, zonder zuurstoftoetreding. Zo mogelijk dienen pH, conductiviteit en temperatuur constant gevolgd (monitoring) tijdens het pompen. De zuurtegraad dient genoteerd te worden in het begin en aan het einde van de bemonstering. Redoxpotentiaal en zuurstofgehalte dienen gemeten te worden na een stabilisatietijd van minstens 30 minuten.
Off-line metingen zijn toegelaten voor zover zij zonder zuurstoftoetreding gebeuren.

  - Filtreren van watermonsters 
Ter plaatse van de monsterneming wordt het watermonster gefilterd over een voorfilter en een filter met porinafmeting 0,45 µ. Hiertoe gebruikt men een teflonfilterhouder. Filter en filterhouder worden vooraf gespoeld met verdund salpeterzuur om contaminatie van het staal te vermijden.
Filtreren wordt afgeraden voor de bepaling van zuurtegraad, vrij CO2, bicarbonaten, nitraten, ammonium, Kjeldahl-stikstof, waterstofsulfide (H2S) en zuurstof.
Filtreren over 0.45 µ is een compromis tussen filtratiesnelheid en afscheiding van onopgeloste bestanddelen. Het gefilterd monster wordt steeds gedefinieerd door de filtratie-eigenschappen van de gebruikte filter.
Filtratie kan leiden tot verliezen door adsorptie van sporencomponenten.

  - Recipiënten 
De recipiënten dienen gekozen en voorbereid te worden in funktie van de te analyseren parameters. In de regel zal een zure reiniging gevolgd door spoeling met gedesioniseerd water en ter plaatse spoeling met het te bemonsteren water toegepast worden. Er wordt verwezen naar "§4. Analysemethodes" voor de volgens de genormeerde methodes te gebruiken recipiënten.
Voor de analyse van ammonium, nitraten, chloriden, totaal organisch koolstof, Kjeldahl-stikstof en koper is bemonstering in een polyethyleen recipiënt met toevoeging van 1 ml geconcentreerd zwavelzuur p.a. per 1 monster geschikt.
Voor het meten van pH en geleidbaarheid in het laboratorium, mag niet aangezuurd worden en moet de invloed van de atmosfeer geminimaliseerd worden.

  - Staalconservering 
De staalconservering is eveneens funktie van de te bepalen parameters. Als algemene regels gelden:

- isothermische opslag;

- toevoegen van zuur voor analyse van metalen;

- toevoegen van zwavelzuur voor stabilisering van stikstofcomponenten (ammonium, nitriet, nitraat).

§ 3. Te analyseren parameters in de peilputten

Volgende parameters zijn representatief voor de controle van de peilputten naar beïnvloeding door dierlijke mest en dienen in de routinecontrole opgenomen te worden:

- ammonium

- nitraten

- chloriden

- Totaal Organisch Koolstof (TOC)

- pH

- geleidbaarheid

- Kjeldahl-stikstof

- koper in geval van varkensmestbedrijf

Deze parameters dienen bepaald te worden op het water dat bemonsterd wordt in de betrokken peilputten. De analyses dienen vergeleken te worden met deze uitgevoerd op watermonsters van peilputten die zeker niet beïnvloed zijn door dierlijke mest en die representatief zijn voor het betrokken aquifer.

De bemonstering van de peilputten dient representatief te gebeuren (zie §2).

In geval van vastgestelde verontreiniging dient zonodig ter correlatie met de verdachte bron verder onderzoek verricht naar specifieke parameters zoals voederadditieven (o.a. antibiotica).

§ 4. Analysemethodes

Voor de parameters onder 3. gelden volgende referentie-analysemethodes:

- ammonium: NBN T91-251, T91-252 of T91-254, DIN 38406 deel 5

- nitraten: NBN T91-256, DIN 38405 delen 19 en 20

- chloriden: T91-627, DIN 38405 delen 1, 19 en 20

- Totaal Organisch Koolstof (TOC): DIN 38409 deel 3

- pH: DIN 38404 deel 5

- geleidbaarheid: DIN 38404 deel 8

- Kjeldahl-stikstof: NBN T91-255, DIN 38409 deel 27

- koper in geval van varkensmestbedreijf: DIN 38406 delen 7 en 22

Indien een andere methode wordt aangewend, dient deze beschreven te worden bij de analyseresultaten en dient de geldigheid van de overeenstemming met de referentiemethode bevestigd te worden voor de geanalyseerde matrix.

## HOOFDSTUK VII.
Richtlijnen voor de opslagcapaciteit voor mest

§ 1. Mengmest

De opslagcapaciteit dient te beantwoorden aan het volume voor de opslag gedurende 6 maanden, voor zover dit vereist is volgens de bepalingen van VLAREM II.

Hierbij wordt er van uitgegaan dat slechts in extreme gevallen de volledige periode van 6 maanden zal dienen benut te worden. Het vooropgezette volume beantwoordt dan ook aan het volume dat voor de mengmestkelder(s) of -silo's kan geëist worden. In de bedoelde extreme gevallen kan dan bij mengmestkelders worden toegelaten dat de mest tot tegen de roosters komt, voor zover het stalconcept dit toelaat. Wanneer bijvoorbeeld de stalventilatie gebeurt door afzuiging onder de roosters dient rekening gehouden te worden met de afzuighoogte en het overeenkomend extra-volume (*).

# Varkens

## Vleesvarkens (afmesten van af de leeftijd van 10 weken tot een eindgewicht van ca. 100 kg)

## bij gebruik van drinkwaterbesparende systemen (lage debietnippel in of over de trog of andere gelijkwaardige systemen voor zover de waterbesparing effektief werd bewezen (*): 0,6 m3/dierplaats

## andere gevallen: 0,8 m3/dierplaats

## Kweekvarkens

## kraamhokken: 2,3 m3/kraamhok

## drachtige en lege zeugen, beren: 2,0 m3/dierplaats

## jonge zeugen: 1 m3/dierplaats

## biggenopfok:

## tot 10 weken: 0,2 m3/biggenplaats

## 11 tot 15 weken: 0,4 m3/biggenplaats

# Kippen

## Legkipppen (natte mest): 30 m3 per 1000 dierplaatsen

## Vleeskippen: niet van toepassing

## Opfokkippen (natte mest): 10 m3 per 1000 dierplaatsen

# Rundvee

## Melkvee: 9,0 m3/koe

## Vleeskalveren: 2 m3/dierplaats

## Runderen van 3 maanden - ≤ 2 jaar: 3,5 m3/dierplaats

## Andere runderen: 7,0 m3/dierplaats

(*) Momenteel kunnen worden aanvaard:

- brijbak

- turbomat

§ 2. Ingestrooide bindstallen voor rundvee

Voor dierlijke mest andere dan mengmest is geen opslagcapaciteit van 6 maanden vereist.

Vlarem II definieert mengmest als "dierlijke mest in vloeibare vorm, met een gehalte aan droge stof lager dan 20 %".

Vlarem II definieert dierlijke mest als "door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen of een mengsel van strooisel en door vee uitgescheiden natuurlijke afvalstoffen ongeacht het vee wordt geweid of op intensieve veehouderijbedrijven wordt gehouden".

Er kunnen dus verschillende zienswijzen naar voren geschoven worden bij de vraag of gier ("aal", "aalt"), d.i. de urine die uit de "natuurlijke afvalstoffen" wordt afgezonderd, als mengmest moet worden beschouwd.

Veiligheidshalve wordt aangeraden voor gieropslag eveneens 6 maanden te voorzien.

Uit landbouwkundige en leefmilieuoverwegingen is het verder aangewezen voor de dierlijke mest ("stalmest", "stromest", ...) een opslagcapaciteit van 4 maanden te voorzien. Hierbij wordt uitgegaan van een stroverbruik van 2 à 3 kg/dag/500 kg levend gewicht.

| Categorie | Opslagcapaciteit voor dierlijke mest ("stromest", "stalmest") voor 4 maanden (m3/dierplaats) | Opslagcapaciteit voor gier ("aal", "aalt") voor 6 maanden (m3/dierplaats) |
| --- | --- | --- |
| zoogkoeien, reformekoeien, runderen > 2 jaar | 6,1 | 1,5 |
| melkvee | 7,3 | 1,8 |
| runderen < 1 jaar | 1,6 | 0,375 |
| runderen 1 - 2 jaar | 3,7 | 0,9 |
| vleesstieren 6 - 12 maand | 3,0 | 0,75 |
| vleesstieren > 1 jaar | 6,0 | 1,5 |

§ 3. Gedeeltelijk ingestrooide loopstallen voor rundvee

Het betreft stallen waarin het vee niet gebonden is. Het vee beschikt over een ingestrooide ligplaats (met een stroverbruik van 0,6 tot 1 kg/dag/m2 ingestrooide oppervlakte) en een loopgang (achter het voederhekken). De mest op deze loopgang wordt ofwel verwijderd met een mestschuif ofwel door de roosters getrapt (ingeval de loopgang is uitgerust met roosters).

Voor de "dierlijke mest" ("stromest", "stalmest") wordt een opslagcapaciteit vooropgesteld van 4 maanden (zie ook §2). De ligplaats dient zodanig te worden uitgevoerd dat het strooisel niet eerder dan na 4 maanden dient te worden verwijderd. Daar deze ruimte blijft dienst doen als ligplaats voor de dieren wordt zij niet beschouwd als "een opslagplaats voor dierlijke mest" zoals bedoeld in rubriek 28.2. van de lijst en indeling van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen (bijlage 1 van VLAREM I).

Voor de mengmest, afkomstig uit de kelders onder de roosters op de loopgang, of van het schrapen met de mestschuif op de loopgang, is een opslagcapaciteit van 6 maanden vereist. Deze mest, weliswaar rijk aan stro, doch met een droge stof-gehalte van 13 - 15 % , moet ingevolge de definities van Vlarem II (zie §2) als mengmest worden beschouwd. (Hetzelfde geldt voor de mest afkomstig van de wachtruimte voor het melkvee, bij melkvee).

| Categorie | Opslagcapaciteit voor dierlijke mest ("stromest", "stalmest") voor 4 maanden (m3/dierplaats) | Opslagcapaciteit voor strorijke mengmest afkomstig van de loopgang met mechanische mestverwijdering of mengmest afkomstig van de loopgang met roosters (of van de wachtruimte voor het melkvee) voor 6 maanden (m3/dierplaats) |
| --- | --- | --- |
| zoogkoeien, reformekoeien, runderen > 2 jaar | 3,8 | 4,35 |
| melkvee | 4,5 | 5,25 |
| runderen < 1 jaar | 1,0 | 1,00 |
| runderen 1 - 2 jaar | 2,4 | 2,7 |
| vleesstieren 6 - 12 maand | 1,9 | 2,25 |
| vleesstieren > 1 jaar | 3,7 | 4,2 |

§ 4. Volledig ingestrooide loopstallen voor rundvee("potstallen")

Het betreft stallen met een volledig ingestrooide lig- en loopruimte.

De urine wordt volledig geabsorbeerd door het stro.

Er wordt bijgevolg geen afzonderlijke gier- of mengmestopslag voorzien. Het stroverbruik bedraagt 0,6 à 1 kg/dag/m2 ingestrooide oppervlakte.

Overeenkomstig de bemerkingen onder §2 wordt aangeraden voor de dierlijke mest ("stromest", "stalmest") een opslagcapaciteit voor 4 maanden te voorzien. Deze loop- en ligruimte dient zodanig te worden uitgevoerd dat het strooisel niet eerder dan na 4 maanden dient te worden verwijderd. Daar deze ruimte blijft dienst doen als ligplaats voor de dieren wordt zij niet beschouwd als "een opslagplaats voor dierlijke mest" zoals bedoeld in rubriek 28.2. van de lijst en indeling van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen (bijlage 1 van VLAREM I).

| Categorie | Opslagcapaciteit voor gier ("stromest", "stalmest") voor 4 maanden (m3/dierplaats) | Opslagcapaciteitvoor dierlijke mest of mengmest voor 6 maanden (m3/dierplaats) |
| --- | --- | --- |
| zoogkoeien, reformekoeien, runderen > 2 jaar | 7,8 | - |
| melkvee | 9,2 | - |
| runderen < 1 jaar | 2,0 | - |
| runderen 1 - 2 jaar | 4,7 | - |
| vleesstieren 6 - 12 maand | 3,9 | - |
| vleesstieren > 1 jaar | 7,8 | - |

§ 5. Volledig ingestrooide varkensstallen("potstallen")

Het betreft stallen met een volledig ingestrooide lig- en loopruimte.

De urine wordt volledig geabsorbeerd door het stro.

Er wordt bijgevolg geen afzonderlijke gier- of mengmestopslag voorzien.

Overeenkomstig de bemerkingen onder §2 wordt aangeraden voor de dierlijke mest ("stromest", "stalmest") een opslagcapaciteit voor 4 maanden te voorzien. Deze loop- en ligruimte dient zodanig te worden uitgevoerd dat het strooisel niet eerder dan na 4 maanden dient te worden verwijderd. Daar deze ruimte blijft dienst doen als ligplaats voor de dieren wordt zij niet beschouwd als "een opslagplaats voor dierlijke mest" zoals bedoeld in rubriek 28.2. van de lijst en indeling van de als hinderlijk beschouwde inrichtingen (bijlage 1 van VLAREM I).

| Categorie | Opslagcapaciteit voor gier ("stromest", "stalmest") voor 4 maanden (m3/dierplaats) | Opslagcapaciteit voor dierlijke mest of mengmest voor 6 maanden (m3/dierplaats) |
| --- | --- | --- |
| zeugen: |  |  |
| groepshuisvesting voor lege en drachtige zeugen | 3,2 | - |
| vleesvarkens: |  |  |
| gewoon | 1,0 | - |
| diepstrooiselstal(*) | - | - |

(*) Gegevens nog onvoldoende bekend.

§ 6. Stallen voor kippen gehouden op de grond

Vleeskippen en moederdieren worden uitsluitend op de grond gehouden. De mest, bestaande uit een mengsel van gehakseld stro of houtkrullen, enz. enerzijds en uitwerpselen anderzijds wordt verwijderd en onmiddellijk afgevoerd van het bedrijf na elke "ronde", dit is de cyclus na dewelke de dieren vervangen worden.

Het systeem is dus te vergelijken met het potstalsysteem. Er wordt dus evenmin een afzonderlijke mestopslagruimte buiten de stal voorzien.

| Categorie | Mestproduktie |
| --- | --- |
| opfok leghennen |  |
| volstrooisel | 4 kg/ronde/dierplaats |
| gedeeltelijk rooster | 4,8 kg/ronde/dierplaats |
| rolrooster | 7,2 kg/ronde/dierplaats |
| leghennen |  |
| volstrooisel | 24 kg/jaar/dierplaats |
| gedeeltelijk rooster | 29 kg/jaar/dierplaats |
| volrooster | 45 kg/jaar/dierplaats |
| opfok slachtkuiken moederdieren |  |
| volstrooisel | 4,7 kg/ronde/dierplaats |
| gedeeltelijk rooster | 5,9 kg/ronde/dierplaats |
| volrooster | 9,0 kg/ronde/dierplaats |
| slachtkuiken moederdieren |  |
| volstrooisel | 28,6 kg/jaar/dierplaats |
| gedeeltelijk rooster | 37,0 kg/jaar/dierplaats |
| slachtkuikens |  |
| slachtkuikens | 1,5 kg/ronde/dierplaats |

# BIJLAGE 5.16.1.
Afstandsregels voor open opslagplaatsen voor gassen

| afstand | groep 1°,a) | groep 1°,b) | groep 1°,c) | groep 2°,a) | groep 2°,b) | groep 3°,a) | groep 3°,b) | groep 4° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| groep 1°;a | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 1) 2 | 1) 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 5 | 2) 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |
| groep 1°b | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 1) 2 | 1) 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 5 | 2) 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |
| groep 1°c | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 1) 2 | 1) 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 5 | 2) 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |
| groep 2°a | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| groep 2°b | 5 | 5 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| groep 3°a | 1) 2 | 1) 2 | 1) 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | 2) 5 | 2) 5 | 2) 5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |
| groep 3°b | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | 2) 5 | 2) 5 | 2) 5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |
| groep 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| limieten eigendom | 1) 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 | 7,5 | 2 |
|  | 2) 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| lokalen zonder open vuurverb. | 1) 3 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 2 |
|  | 2) 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| opslag brandbare stoffen | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| opslag vloeistof OP > 55°C bovengr. | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| opslag ontvlamb. vloeistof OP <= 55°C bovengr. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 |
| opslag ontvlamb. vloeistof ondergr. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tank vloeibare zuurstof | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2) 7,5 | 2) 7,5 | 2) 7,5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |
| tank vloeibare stikstof of argon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| tank vloeibare waterstof | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 |
|  | 2) 7,5 | 2) 7,5 | 2) 7,5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |

- de onder 1) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten tot maximum 1.000 l;

- de onder 2) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 1.000 l tot en met 5.000 l;

- de onder 3) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 5.000 l.

De voormelde opslagcapaciteiten betreffen de inhouden van de gasrecipienten van de groep of de subgroep en niet van het totaal van de opgeslagen gasrecipienten.

# BIJLAGE 5.16.2.
Afstandsregels voor gesloten opslagplaatsen voor gasflessen

| afstand | groep 1°,a) |  |  | groep 1°,b) |  |  | groep 1°,c) |  |  | groep 2°,a) | groep 2°,b) | groep 3°,a) |  |  | groep 3°,b) |  |  | groep 4° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| groep 1°a | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 5 | 2) 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |
| groep 1°b | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 5 | 2) 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |
| groep 1°c | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 5 | 2) 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |
| groep 2°a | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| groep 2°b | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| groep 3°a | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | 2) 5 | 2) 5 | 2) 5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |
| groep 3°b | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | 2) 5 | 2) 5 | 2) 5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |
| groep 4° | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | - |
| limieten eigendom | 1) 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 | 7,5 | 2 |
|  | 2) 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| lokalen zonder open vuurverb. | 1) 3 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 2 |
|  | 2) 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| opslag brandbare stoffen | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 |
| opslag vloeistof OP > 55°C bovengr. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 |
| opslag ontvlamb. vloeistof OP <= 55°C bovengr. | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  | 2 | 7,5 | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  | 2 |
| opslag ontvlamb. vloeistof ondergr. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| tank vloeibare zuurstof | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2) 7,5 | 2) 7,5 | 2) 7,5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |
| tank vloeibare stikstof of argon | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| tank vloeibare waterstof | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 |
|  | 2) 7,5 | 2) 7,5 | 2) 7,5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |

- de onder 1) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten tot maximum 1.000 l;

- de onder 2) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 1.000 l tot en met 5.000 l;

- de onder 3) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 5.000 l.

De voormelde opslagcapaciteiten betreffen de inhouden van de gasrecipienten van de groep of de subgroep en niet van het totaal van de opgeslagen gasrecipienten.

# BIJLAGE 5.16.3.
Afstandsregels voor opslagplaatsen voor vaste, ongekoelde gasreservoirs, andere dan voor vloeibaar gemaakte handselspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan

Opschrift gewijzigd bij art. 296 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999

| afstand | groep 1°,a) |  |  | groep 1°,b) |  |  | groep 1°,c) |  |  | groep 2°,a) | groep 2°,b) | groep 3°,a) |  |  | groep 3°,b) |  |  | groep 4° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| groep 1°a | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 5 | 2) 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |
| groep 1°b | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 5 | 2) 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |
| groep 1°c | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 2) 5 | 2) 5 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |
| groep 2°a | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | - | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| groep 2°b | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 | - | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| groep 3°a | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|  | 2) 5 | 2) 5 | 2) 5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |
| groep 3°b | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
|  | 2) 5 | 2) 5 | 2) 5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |
| groep 4° | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | - |
| limieten eigendom | 1) 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 | 7,5 | 2 |
|  | 2) 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| lokalen zonder open vuurverb. | 1) 3 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 2 |
|  | 2) 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| opslag brandbare stoffen | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 |
| opslag vloeistof OP > 55°C bovengr. | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 2 |
| opslag ontvlamb. vloeistof OP <= 55°C bovengr. | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  | 2 | 7,5 | 7,5 |  |  | 7,5 |  |  | 2 |
| opslag ontvlamb. vloeistof ondergr. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| tank vloeibare zuurstof | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2) 7,5 | 2) 7,5 | 2) 7,5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |
| tank vloeibare stikstof of argon | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |
| tank vloeibare waterstof | 1) 5 | 1) 5 | 1) 5 | 2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 2 |
|  | 2) 7,5 | 2) 7,5 | 2) 7,5 |  |  |  |  |  |
|  | 3) 7,5 | 3) 7,5 | 3) 7,5 |  |  |  |  |  |

- de onder 1) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten tot en met 3.000 l;

- de onder 2) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 3.000 l tot en met 10.000 l;

- de onder 3) vermelde minimumafstand geldt voor opslagcapaciteiten van meer dan 10.000 l.

De voormelde opslagcapaciteiten betreffen de inhouden van de gasrecipienten van de groep of de subgroep en niet van het totaal van de opgeslagen gasrecipienten.

# BIJLAGE 5.16.4.
Bepaling van de maximum dienstdruk voor pijpleidingen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders (Art. 5.16.6.11, § 1 van titel II van het Vlarem)

Ingevoegd bij art 297 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

Voor de elementen in contact met niet-ontspannen gassen (vloeibare fase en/of gasvormige fase) heeft de maximum dienstdruk, uitgedrukt in kg/mm², tenminste de volgende waarden , welke verhoogd worden met de grootste overdruk die door eventuele compressoren of pompen kan worden veroorzaakt :

| Inhoud van de houder handelspropaan-butaan | Handelspropaan | Handelsbutaan | Mengsel van handelspropaan en -butaan |
| --- | --- | --- | --- |
| minder dan 5 m3 | 0,055 | 0,16 | 0,16 |
| van 5 m3 tot 80 m3 | 0,05 | 0,15 | 0,15 |
| meer dan 80 m3 | 0,045 | 0,14 | 0,14 |

# BIJLAGE 5.16.5.
LIJST VAN GEFLUOREERDE BROEIKASGASSEN

Bijlage ingevoegd bij art. 8 B.Vl.reg. 14 maart 2003(1), B.S. 14 april 2003.

| groep |  | stof | systematische naam |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CHF3 | (HFK-23) | trifluormethaan |
|  | CH2F2 | (HFK-32) | difluormethaan |
|  | CH3F | (HFK-41) | fluormethaan |
|  | C2HF5 | (HFK-125) | pentafluorethaan |
|  | CHF2CHF2 | (HFK-134) | tetrafluorethaan |
|  | CH2FCF3 | (HFK-134a) | tetrafluorethaan |
|  | CHF2CH2F | (HFK-143) | trifluorethaan |
|  | CF3CH3 | (HFK-143a) | trifluorethaan |
|  | C2H4F2 | (HFK-152) | difluorethaan |
|  | C2H4F2 | (HFK-152a) | difluorethaan |
|  | C2H5F | (HFK-161) | fluorethaan |
|  | C3HF7 | (HFK-227ea) | heptafluorpropaan |
|  | C3H2F6 | (HFK-236cb) | hexafluorpropaan |
|  | C3H2F6 | (HFK-236ea) | hexafluorpropaan |
|  | C3H2F6 | (HFK-236fa) | hexafluorpropaan |
|  | C3H3F5 | (HFK-245ca) | pentafluorpropaan |
|  | C4H5F5 | (HFK-365mfc) | pentafluorbutaan |
|  | C5H2F10 | (HFK-43-10mee) | decafluorpentaan |
| II | CF4 | (perfluormethaan) | tetrafluormethaan |
|  | C2F6 | (perfluorethaan) | hexafluorethaan |
|  | C3F8 | (perfluorpropaan) | octafluorpropaan |
|  | C4F10 | (perfluorbutaan) | decafluorbutaan |
|  | c-C4F8 | (perfluorcyclobutaan) | octafluorbutaan |
|  | C5F12 | (perfluorpentaan) | dodecafluorpentaan |
|  | C6F14 | (perfluorhexaan) | perfluorhexaan |
| III | SF6 |  | zwavelhexafluoride |

# BIJLAGE 5.17.1.
Afstandentabel voor de bovengrondse opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen

Vervangen bij art 298 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

- Werkwijze

Alle afstanden zijn uitgedrukt in m.

Wanneer vaste stoffen en vloeistoffen samen worden gestockeerd, moet de tabel voor de vloeistoffen gebruikt worden.
Indien ontvlambare (F+/F en P1/P2) en oxiderende (O) producten samen worden opgeslagen, is de te respecteren afstand afhankelijk van de opslagcapaciteit van deze producten.
De minimale scheidingsafstand wordt in dit geval:

- verdubbeld, voor een opslagcapaciteit, per opslagplaats, ingedeeld in klasse 2

- verdrievoudigd, voor een opslagcapaciteit, per opslagplaats, ingedeeld in klasse 1

- verviervoudigd, voor een opslagcapaciteit, per opslagplaats, ingedeeld in rubriek 17.1.

Indien de klasse-indeling per opslagplaats verschilt voor beide categorieën van producten, dient de strengste voorwaarde te worden nageleefd.

Bij twijfel is de te hanteren scheidingsafstand tussen twee elementen de grootste van de afstanden aangegeven in de tabellen opgenomen in deze bijlage.

- Afstandentabel voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen

|  | T+/T | Xn/N | C | XI | E | O | P1/P2 | P3/P4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T+/T | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| Xn/N | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| C | 1 | 1 | - | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| XI | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| E | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 10 | 10 | 5 |
| O | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | - | 5 | 5 |
| P1/P2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | - | 0 |
| P3/P4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | - |
| voor zelfontbranding vatbare stoffen stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Tank vloeibare inerte gassen (bv. N2, Ar, ...) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Tank vloeibare zuurstof | 5 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 1 | 5 | 3 |
| Opslag van meer dan 3.000 l H2 in een batterij | 5 | 3 | 2 | 1 | 7,5 | 7,5 | 5 | 3 |
| Limieten eigendom | 5 | 3 | 2 | 1 | 7,5 | 7,5 | 5 | 3 |

- Afstandentabel voor de opslag van gevaarlijke vaste stoffen

|  | T+/T | Xn/N | C/XI | E | O | F+/F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T+/T | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Xn/N | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 1 |
| C/Xi | 1 | 0 | - | 3 | 0 | 0 |
| E | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
| O | 2 | 1 | 0 | 3 | - | 3 |
| F+/F | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | - |
| voor zelfontbranding vatbare stoffen stoffen die met water brandbare gassen ontwikkelen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| tank vloeibare inerte gassen (bv. N2, Ar, ...) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| tank vloeibare zuurstof | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| opslag van meer dan 3.000 l H2 in een batterij | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| limieten eigendom | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |

# BIJLAGE 5.17.2.
Codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders

Gewijzigd bij art 299 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999 en bij art. 14 B. Vl. reg. 15 juni 1999, B.S. 4 september 1999.

VOORAF

( Bouw en controle van vaste houders voor opslag van andere dan vloeibare brandstoffen

De bouw en controle van vaste houders voor opslag van andere dan vloeibare brandstoffen moet gebeuren overeenkomstig de geldende Belgische of Europese normen of enige andere code van goede praktijk, aanvaard door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of door een bevoegd deskundige.

( Bouw en controle van vaste houders voor opslag van vloeibare brandstoffen

De bouw en controle van vaste houders voor opslag van vloeibare brandstoffen moet gebeuren overeenkomstig de geldende Belgische of Europese normen of enige andere code van goede praktijk, aanvaard door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of door een bevoegd deskundige.Voor metalen houders of houders uit thermohardende kunststof gelden de navolgende bepalingen als een andere code van goede praktijk.

### I. METALEN HOUDERS

#### 1. Ontwerp en constructie

##### 1.1. Minimale eisen voor alle houders

1.1.1. De materialen zijn van goede lasbare kwaliteit. Het gebruik van niet-gekalmeerd staal is verboden. Voor ferritisch staal moet het koolstofgehalte C < 0,25%, Ceq < 0,47.

1.1.2. De materiaalsoorten van de belangrijkste delen (bodem en de romp) zijn gewaarborgd door een 2.2. certificaat volgens de norm EN 10204. De constructeur dient op vraag van de milieudeskundige of bevoegd deskundige aan te tonen dat de gebruikte materialen voor de belangrijkste delen (bodem en romp) overeenstemmen met voormeld certificaat.
Het certificaat dient ten minste de volledige chemische analyse te vermelden om de in punt 1.1.1 gestelde eisen te kunnen nazien.

1.1.3. De gevolgde lasmethode voor de belangrijkste delen (langs- en rondnaden van romp en bodem), dient beproefd te worden tijdens een lasmethode-kwalificatie volgens de norm EN 288/3. De toevoegproducten, gebruikt in de productie, dienen van eenzelfde type te zijn als deze gebruikt in de lasmethode-kwalificatie.

1.1.4. De bekwaamheid van de lassers dient beproefd te worden tijdens een lasserskeuring volgens de norm EN 287/1. Herkeuring en opvolging van de lassers dienen uitgevoerd te worden volgens de norm EN 287/1.

1.1.5. Het lastype voor de belangrijkste lasnaden (langs- en rondnaden van bodem en romp) is een stompe doorlas met tegenlas of gelijkwaardig.

1.1.6. De kwaliteit van de platen voldoet minstens aan deze van:

- S235JRG2 (EN 10025) of

- S275JRG2 (EN 10025).

Bij gebruik van andere materiaalsoorten dienen de onder punt 1.2 opgelegde minimale wanddikten omgerekend te worden volgens de verhouding van de max. toelaatbare spanning van dit materiaal t.o.v. die van S235JRG2.

1.1.7. Onverminderd de bepalingen van de geldende Belgische of Europese normen dient de uitwendige bescherming tegen corrosie aangebracht volgens de richtlijnen van de fabrikant van het beschermingsmateriaal en aanvaard door een milieudeskundigel.

1.1.8. Voor de dichtheidsbeproevingen (druk en procedure) wordt verwezen naar de desbetreffende normen.

##### 1.2. Bijkomende eisen

1.2.1. Enkel- of dubbelwandige cilindrische houders

- De minimale wanddikte van de houders zijn bepaald in de geldende Belgische of Europese normen, aangevuld met:
voor een inwendige diameter van de houder < 1.200 mm bedraagt de minimale wanddikte 4 mm.

- Voor houders met een waterinhoudsvermogen van meer dan 20.000 l is een bijkomende berekeningsnota vereist om rekening te houden met de bijkomende effecten van de reactiekrachten van de ondersteuning en de thermische uitzettingen van de houder ten opzichte van die ondersteuningen. Hiervoor kan gebruikt gemaakt worden van gekende berekeniningsmethoden zoals weergegeven in CODAP, AD Merkblatter en BS 5500.

- De houder dient uitgerust met tenminste één mangat per compartiment en twee mangaten van zodra de mantellengte van het compartiment meer dan 10 m bedraagt.
Op de houder mag geen enkel punt meer dan 5 m verwijderd zijn van een mangat.
De mangaten hebben een diameter van minimum 500 mm.
Verder dienen een voldoende aantal buisstukken van voldoende grote diameter voorzien voor o.a. het leegpompen, de vulling, de ontluchting, het peilen, de overvulbeveiliging, de zuig- en terugvoerleiding.

- Bij houders dienen per compartiment versterkingsringen aangebracht volgens onderstaande tabel:

| Lengte (L mm) van het compartiment | aantal ringen |
| --- | --- |
| L < 7.800 | - |
| 7.800 < L < 11.700 | 1 |
| 11.700 < L < 15.600 | 2 |
| 15.600 < L | 3 |

- Voor wat betreft de rechtstreeks in te graven houders dient de diëlektrische proef op de uitwendige bescherming tegen corrosie uitgevoerd volgens onderstaande tabel:

| Beschermingsmateriaal | minimum dikte in mm | diëlektrische proef bij (in Volt) |
| --- | --- | --- |
| bitumen versterkt met vezel | 3 | 14.000 |
| bitumen zonder versterking | 5 | 20.000 |
| epoxy | 0,7 | 14.000 |
| glasvezel | 3 | 30.000 |
| polyurethaan | 0,8 | 10.000 |
| PVC | 1,25 | 30.000 |

1.2.2. Enkelwandige houders voor opslag van P3-producten
De minimale wanddikte bedraagt:

| V (waterinhoudsvermogen in liter) | minimale dikte in mm |
| --- | --- |
| 250 < V < 1.200 | 2 |
| 1.200 < V < 2.000 | 3 |
| 2.000 < V < 3.000 | 4 |
| 3.000 < V | volgens een code van goede praktijk aanvaard door een milieudeskundige |

De houder dient onderworpen aan een waterdrukproef uitgevoerd zoals bepaald onder punt 5.1.4 van de NBN I 03-001 maar bij een wateroverdruk van:

- 100 kPa (1 bar) voor houders met een waterinhoudsvermogen groter dan 20.000 l;

- 30 kPa voor de andere gevallen.

De houder dient geconstrueerd zodanig dat:

- de waterdrukproef geen blijvende (plastische) vervormingen veroorzaakt;

- tijdens de waterdrukproef geen vervormingen voorkomen waarvan het peil van de vervormingen groter is dan 1/500ste van een willekeurig gekozen overspanning.

Parallellepipedische houders moeten bovendien voldoen aan punten 3.1.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 4, 5 (behalve 5.1.4), 6 en 7 van de norm NBN I 03-001.

1.2.3. Verticale houders

Zie desbetreffende bepalingen uit de internationale codes van goede praktijk API 620, API 650, DIN 4119, BS..

#### 2. Houders gebouwd volgens erkende buitenlandse normen

Houders gebouwd volgens erkende buitenlandse normen worden, mits voorafgaande goedkeuring door een milieudeskundige of bevoegd deskundige, aanvaard op voorwaarde dat aan de onder punt 1 vermelde eisen wordt voldaan.

#### 3. Controle van een prototype

##### 3.1 De controle van een prototype

3.1.1 Voorafgaand onderzoek van het uitvoeringsdossier van het prototype Het uitvoeringsdossier wordt opgesteld door de constructeur en bevat ten minste:

- naam en adres van de werkplaats;

- het geldigheidsgebied van de houder waarvoor de aanvraag ingediend wordt;

- de voorgestelde constructiecode;

- een gedetailleerd constructieplan (lasdetails, inspectieopeningen, toevoegmaterialen, basismaterialen en eventuele berekeningen);

- een beschrijvend document met de vermelding van:

- de gebruikte materialen (norm, nuance en graad);

- de lasmethodebe-schrijving (EN 288/3), kwalificatie van de lasser (EN 287/1);

- de vormgevingstechnieken;

- het type van de uitwendige bescherming tegen corrosie welke aangebracht zal worden, tesamen met de technische richtlijnen van de fabrikant;

- de oppervlaktetoestand van de houder vóór het aanbrengen van de bekleding;

- de compatibiliteit van de uitwendige bescherming met de kathodische bescherming;

- de methode waarop de kwaliteit van aanhechting en de dikte der bekleding wordt onderzocht;

- de mogelijke wijze van verankering van de houder onder de grond;

- de eventuele kwaliteitssystemen waarmee de constructeur werkt. In ieder geval zal een kwaliteitsplan voorgelegd worden, inhoudende alle productieetappes, respectievelijke controlestappen in chronologische volgorde;

- de derde partijen die bepaalde productiestappen of controles uitvoeren. Een geschreven instructie/procedure, opgesteld door deze derde partij en goedgekeurd door de constructeur, wordt bijgevoegd;

- een handleiding in het Nederlands, met vermelding van:

- het waterinhoudsvermogen V (in liter) van de houder;

- naam of merk van de fabrikant;

- type van de houder (enkel, of dubbelwandig);

- de voor de veiligheid van de houder noodzakelijke onderhoudsvoorschriften;

- een peiltabel;

Dit dossier wordt binnen de drie weken door de milieudeskundige geëvalueerd.
De bevindingen worden aan de constructeur schriftelijk medegedeeld. In deze mededeling kunnen eventueel suplementaire eisen worden opgenomen (vb. evaluatie van het bestaande kwaliteitssysteem, beperkt tot de elementen nodig voor de constructie en controle van de houder; de afmetingen van de aan te bieden modellen).

3.1.2. De prototypekeuring

De prototypekeuring omvat tenminste een conformiteitsonderzoek op alle aangeboden modellen ten opzichte van het goedgekeurde dossier. Dit houdt in:

- nazicht van de voorhanden zijnde lasmethodekwalificaties, resp. lasserskeuringen;

- nazicht van de gebruikte basismaterialen (certificaten, naspeurbaarheid der materialen);

- de controle van alle onderdelen, resp. van de lasnaden;

- de maatcontrole (opstelling model maatcontroleplan);

- de dichtheidscontrole;

- de oppervlaktetoestand van de houder vóór de aanbrenging van de bekleding;

- de toestand van de bekleding (hechting, gladheid, visueel aspect, diëlektrische metingen, nazicht van de instructie op conformiteit met de technische documentatie van de fabricant);

- de manipulatie van de afgewerkte houder (t.e.m. de instructie voor transport);

- evaluatie van de productietestplaat (2 plooiproeven + macro);

- het door de constructeur voorgestelde certificaat van conformiteit.

3.1.3. Attest van prototypekeuring

Hierin verklaart de milieudeskundige dat het aangeboden model beantwoordt aan alle bepalingen van de gekozen norm en van de bouw en controles van de houders, zoals beschreven in dit hoofdstuk. De resultaten van de protoypekeuring en het geldigheidsgebied van het prototype worden in het attest opgenomen (het geldigheidsgebied van het prototype is bepaald in punt 3.2).
De geldigheidstermijn van het attest van prototypekeuring bedraagt maximum 5 jaar vanaf de datum van dit attest.

##### 3.2 Geldigheidsgebied van het prototype

| wanddikte (mm) van het goedgekeurde prototype (*) | inwendige diameter d (mm) van de houder |
| --- | --- |
| 5 | d < 1600 |
| 6 | 1600 < d < 2500 |
| 7 | 2500 < d < 3000 |
| bepaald door berekening maar > 7 | 3000 < d |
| (*) Toleranties volgens Euronorm 29-69 |  |

Voorbeeld : op basis van een goedgekeurd prototype met een wanddikte van 6 mm kunnen houders worden gebouwd met een inwendige diameter groter dan 1600 mm tot en met 2500 mm.

##### 3.3. Verplichting van de constructeur voor elke gebouwde houder

3.3.1. Technisch dossier

De constructeur houdt een lijst bij van:

- alle uitgevoerde onderzoeken;

- de resultaten van deze onderzoeken;

- de namen van de lassers (of lasoperatoren) met de verwijzing naar de tweejaarlijkse keuring van de lasmethode door een milieudeskundige;

- de certificaten van de gebruikte materialen en van de toevoegproducten;

- de verklaringen van conformiteit.

Het moet mogelijk zijn alle houders aan de hand van documenten te identificeren voor wat betreft de gebruikte materialen, de toevoegmaterialen en de lassers (lasoperatoren) die de werken hebben uitgevoerd.

3.3.2. Verklaring van conformiteit van de houder De constructeur stelt een verklaring van conformiteit op overenkomstig het model in punt 6. Hierin verzekert de constructeur dat de uitvoering van de houder overeenstemt met die van het goedgekeurde prototype en bevestigt hij dat de houder aan een dichtheidsbeproeving werd onderworpen overeenkomstig de norm.

3.3.3. Het merken van de houder (kenplaat)

Op elke houder is op een zichtbare en goed bereikbare plaats een kenplaat blijvend aangebracht, waarop vermeld zijn:

- de naam en het merkteken van de constructeur;

- het fabricagenummer;

- de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle;

- de inhoud in liter en de globale afmetingen (diameter en lengte);

- de aangewende norm;

- het nummer van de prototypekeuring;

- de proefdrukken in bar.

Aangaande het aanbrengen van de kenplaat wordt verwezen naar de NBN I 03-004 of een buitenlandse of Europese norm terzake.

#### 4. Controle bij de bouw

##### 4.1. Houders met gebogen platen en elliptische houders voor de opslag van P3-producten en cilindrische houders

De controle bij de bouw gebeurt overeenkomstig de bepalingen onder punt 3.1.

##### 4.2. Parallellepipedische houders

Tijdens de controle bij de bouw van parallellepipedische houders (vermeld onder punt 1.2.3) die terplaatse bij de gebruiker worden vervaardigd, dienen door een milieudeskundige de nodige vaststellingen uitgevoerd tijdens de waterdrukproef.
Naar aanleiding van dit onderzoek stelt de milieudeskundige een attest van de dichtheidsbeproeving op en overhandigt dit aan de gebruiker.

##### 4.3. Verticale houders

De controle bij de bouw van verticale houders geschiedt op elke houder volgens de bepalingen voorzien in de desbetreffende normen en omvat minstens :

# een nazicht van het uitvoeringsdosier met:

# het nazicht van de berekeningen en van de uitvoeringsplans;

# een materiaalbeschrijving;

# de verschillende lasdetails met lasprocedure en lasprocedure-kwalificatie;

# het nagaan van de globale afmetingen van romp, mangaten ...;

# het nazicht van het attest van lasser (lasoperator)bekwaamheid;

# een volledig bouwtoezicht tijdens de constructie volgens de bepalingen van de gevolgde norm;

# het finaal dichtheidsonderzoek.

#### 5. Houders ingevoerd in België

- Ingevoerde houders dienen te beantwoorden aan een code van goede praktijk van het land van herkomst en tenminste overeen te stemmen met de bepalingen van punt 1.
Voorafgaand dient het uitvoeringsdossier zoals bepaald in punt 3.1.1, ter goedkeuring voorgelegd te worden aan een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of een bevoegd deskundige. De milieudeskundige of bevoegd deskundige stelt het inspectieprogramma op.

- De controle van de lascoupon mag worden vervangen door attesten die aantonen dat de buitenlandse constructeur de nodige waarborgen biedt op het vlak van de uitvoering van de lassen.

- Voor het toezicht tijdens de bouw mag de milieudeskundige of de bevoegde deskundige zich steunen op de attesten afgeleverd door het organisme van het land van herkomst.

- De verplichtingen van de constructeur voor elke gebouwde houder, zoals bepaald onder punt 3.3 zijn van toepassing.

- Alle documenten dienen in het Nederlands opgesteld.

#### 6. Transport, plaatsing en aansluiting van houders

Het transport, de plaatsing en de aansluiting van de houders dient te gebeuren volgens de bepalingen van de geldende Belgische of Europese normen.

#### 7. Bestaande goedgekeurde prototypes

Bestaande goedgekeurde prototypes welke afwijken van de bepalingen van deze bijlage blijven geldig voor een termijn van 12 maanden na inwerkingtreding van onderhavig besluit.

#### 8. Verklaring van conformiteit van de houder

Nummer:

|  |  | Datum: |
| --- | --- | --- |

Constructeur: …

Adres: …

Tel: …

Fax: …

Werknummer: …

Opdrachtgever: …

- referte en datum van de opdracht: …

Aangewende constructienorm: …

Fabricagenummer houder: …

Fabricagedatum houder: …

Technische gegevens van de houder:

- enkelwandig / dubbelwandig: …

- hoofdafmetingen (diameter mm x lengte mm): …

- omschrijving van te bergen product(en): …

- totale waterinhoudsvermogen V:	liter,     	compartimenten

1:	liter;

2:	liter;

3:	liter;

4:	liter.

- aantal mangaten: …

- materiaalkeuze en wanddikte in mm van de:

- eigenlijke houder	romp:	 …

bodems: …

- buitenwand	romp:	 …

bodems: …

- materiaal en dikte (mm) van de bescherming tegen corrosie: …

- diëlektrische proef bij: …	Volt;

- Vooraleer de bekleding (bescherming tegen corrosie) werd aangebracht, onderging de houder met goed gevolg de volgende waterdrukproef:

Pa op de eigenlijke houder;

kPa op elk afzonderlijk compartiment;

kPa op de buitenwand;

- Ter bevestiging dat alle testen met goed gevolg werden uitgevoerd, werd op de kenplaat volgend merkteken aangebracht: …

- Deze houder is gefabriceerd conform het prototype-keuringsattest nr….	dd. …
afgeleverd door de milieudeskundige met kenteken …;

- De ondergetekende constructeur van betreffende houder, verklaart dat de houder, gebouwd en onderzocht in de werkplaats te … conform is met de bepalingen van afdeling 5.17. van het Vlarem Titel II;

De constructeur,

Bijlagen:

- Overzichtslijst met de uitrusting en beveiligingen (lekdetectie ...);

- Instructiehandleiding voor transport, plaatsing en aansluiting;

### II. HOUDERS IN THERMOHARDENDE KUNSTSTOF

#### 1. Ontwerp en constructie:

##### 1.1. Minimale eisen voor alle houders.

1.1.1. De houders worden gebouwd volgens een programma gebaseerd op een prototype ontwerp en opgevolgd door een erkend milieudeskundige, zoals beschreven in punt 2. Controle van een prototype. Het ontwerp voldoet aan de normen EN-976-1 en EN-976-2 voor enkelwandige houders of de normen prEN-976-3 en prEN-976-4 voor dubbelwandige houders.

1.1.2. Dubbelwandige houders worden bijkomend beproefd door de mantel te onderwerpen aan een dichtheidsproef op 0,3 bar.

1.1.3. Houders ingevoerd uit het buitenland en gebouwd volgens erkende buitenlandse normen worden aanvaard, mits voorafgaande goedkeurig door een erkend milieudeskundige of bevoegd deskundige opvoorwaarde dat dan de onder dit punt 1 vermelde eisen wordt voldaan.
Voorafgaand dient het uitvoeringsdossier, zoals bepaald in punt 2.1.1.,ter goedkeuring voorgelegd te worden aan een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.
De milieudeskundige stelt het inspectieprogramma op.

Voor het toezicht tijdens de bouw mag de milieudeskundige zich steunen op de attesten afgeleverd door het organisme van het land van herkomst.

De verplichtingen van de constructeur voor elke gebouwde houder, zoals bepaald onder punt 2.2, zijn van toepassing.

Alle documenten dienen in het nederlands opgesteld.

1.1.4. Andere houders die niet behoren tot het toepassingsgebied van de normen zoals vermeld onder 1.1.1. worden gebouwd volgens een prototype programma goedgekeurd door een erkend milieudeskundige.

#### 2. Controle van een prototype:

##### 2.1. De controle van een prototype.

2.1.1. Voorafgaand onderzoek van het uitvoeringsdossier van het prototype.

Het uitvoeringsdossier wordt opgesteld door de constructeur en bevat ten minste :

- naam en adres van de werkplaats;

- het geldigheidsgebied van de houder waarvoor de aanvraag ingediend wordt, inbegrepen de toegelaten of te stockeren producten;

- de voorgestelde constructiecode;

- een gedetailleerd constructieplan (verbindingslaminaten, inspectieopening, toevoegmaterialen, basismaterialen en eventuele berekeningen);

- een beschrijvende lijst van de voorziene veiligheidsuitrustingen;

- een beschrijvend document met de vermelding van:

- de gebruikte materialen (norm, nuance en graad);

- de vormgevingstechnieken;

- de structuur van de laminaatopbouw alsook de beschrijving van binnen- en buitenlaag:

- bij enkelwandige houders is het laminaat opgebouwd uit minstens 3 delen:

- een liner voor de chemische bescherming,

- een laminaat voor de mechanische sterkte,

- een topcoat;

- bij tanks met lekdetector is het laminaat opgeboud uit minstens 4 delen :

- een liner voor de chemische bescherming

- een laminaat voor de mechanische sterkte van de binnenmentel,

- parabeam (luchtruimte voor lekdetectie),

- een laminaat voor de mechanische bescherming van de buitenmantel,

- een uitwendige topcoat;

de beschermingslaag moet bestand zijn tegen het te stockeren product; ze wordt opgebouwd uit een harsrijke laag, een chemisch vlies en enkele lagen glasvezel; er mogen absoluut géén glasvezels aan de binnenkant zitten die niet bedekt zijn met hars;
het laminaat wordt opgebowd uit verschillende glasvezel versterkte lagen;
de uitwendige topcoat moet bestand zijn tegen contact met het gestockeerde product; ze moet de houder eveneens beschermen tegen grondwater;

- de vormgevingstechnieken;

- de mogelijke wijze van verankering van de houder onder de grond, cfr. EN 976-2 EN 976-4;

- de eventuele kwaliteitssystemen waarmeee de constructeur werkt. In ieder geval zal een kwalitietsplan voorgelegd worden, inhoudende alle productieetappes, respectievelijke, constroletrappen in chronologische volgorde;

- de derde partijen die bepaalde productiestappen of controles uitvoeren. Een geschreven instructie/procedure, opgesteld door deze derde partij en goedgekeurd door de constructeur wordt bijgevoegd;

- een handleiding in het Nederlands, met vermelding van:

- het waterinhoudsvermogen V (in liter) van de houder;

- het opgeslagen product;

- naam of merk van de fabricant;

- type van de houder (enkel- of dubbelwandig);

- de voor de veiligheid van de houder noodzakelijke onderhoudsvoorschriften;

- een peiltabel.

Dit dossier wordt binnen de drie weken door de milieudeskundige geëvalueerd. De bevindingen worden aan de constructeur schriftelijk medegedeeld. In deze mededeling kunnen eventueel suplementaire eisen worden opgenomen (vb. evaluatie van het bestaande kwaliteitssysteem, beperkt tot de elementen nodig voor de constructie en controle van de houder, de afmetingen van de aan te bieden modellen).

2.1.2. De prototypekeuring.

De prototypekeuring omvat tenminste een conformiteitsonderzoek op alle aangeboden modellen ten opzichte van het goedgekeurde dossier.
Dit houdt in:

- nazicht van de gebruikte basismaterialen (certificaten, naspeurbaarheid der materialen);

- visuele controle van alle onderdelen, respectievelijk verbindingslaminetten;

- de maatcontrole (opstelling model maatcontroleplan);

- de beproevingen voorzien in de gevolgde norm;

- de manipulatie van de afgewerkte houder (tot en met de instructie voor transport);

- het door de constructeur voorgestelde certificaat van conformiteit.

2.1.3. Attest van prototypekeuring.

Hierin verklaart de milieudeskundige dat het aangeboden model beantwoordt aan alle bepalingen van de gekozen norm en van de bouw en controles van de houders, zoals beschreven in dit hoofdstuk. De resultaten van prototypekeurig en het geldigheidsgebied van het prototype worden in het attest opgenomen.

##### 2.2. Verplichting van de constructeur voor elke gebouwde houder.

2.2.1. Technisch dossier.

De constructeur houdt een lijst bij van:

- alle uitgevoerde onderzoeken;

- de resultaten van deze onderzoeken;

- de certificaten van de gebruikte materialen en van de toevoegingsproducten;

- de verklaringen van conformiteit.

Het moet mogelijk zijn alle houders aan de hand van documenten te identificeren voor wat betreft de gebruikte materialen en de toevoegmaterialen.

2.2.2. Verklaring van conformiteit van de houder.

De constructeur stelt een verklaring van conformiteit op overeenkomstig het model in punt 4. Hierin verzekert de constructeur dat de uitvoering van de houder overeenstemt met die van het goedgekeurde prototype en bevestigt hij dat de houder aan een dichtheidsbeproeving werd onderworpen overeenkomstig de norm.

2.2.3. Het merken van de houder.

Op elke houder is op een zichtbare en goed bereikbare plaats een kenplaat blijvend aangebracht, waarop vermeld zijn :

- de naam en het merkteken van de constructeur;

- het fabricagenummer;

- de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle;

- de inhoud in liter en de globale afmetingen (diameter en lengte);

- de aangewende norm;

- het nummer van de prototypekeuring;

- de proefdrukken in Bar;

- toegelaten producten.

De kenplaat wordt blijvend aangebracht op de houder.

#### 3. Transport, plaatsing en aansluiting van houders:

Het transport, de plaatsing en de aansluiting van houders dient te gebeuren volgens de bepalingen van de geldende Belgische- of Europese normen.

#### 4. Verklaring van conformiteit van de houder

Nummer:

|  |  | Datum: |
| --- | --- | --- |

Constructeur: …

Adres: …

Telefoon: …

Fax: …

Werknummer: …

Opdrachtgever: …

- referte en datum van de opdracht: …

Aangewende constructienorm: …

Fabricagenummer houder: …

Fabricagedatum houder: …

Technische gegevens van de houder:

- enkelwandig / dubbelwandig: …

- hoofdafmetingen (diameter mm x lengte mm): .

- omschrijving van te bergen product(en):

- totale waterinhoudsvermogen V:	liter,     	compartimenten

1:	liter;

2:	liter;

3:	liter;

4:	liter.

- aantal mangaten: …

- materiaalkeuze en wanddikte in mm van de:

- eigenlijke houder	romp: …

bodems: …

- buitenwand	romp: …

bodems: …

- De houder onderging met goed gevolg de volgende beproevingen:

Pa op de eigenlijke houder;

kPa op elk afzonderlijk compartiment;

kPa op de buitenwand;

kPa onderdruk op de eigenlijke houder.

- Ter bevestiging dat alle testen met goed gevolg werden uitgevoerd, werd op de kenplaat volgend merkteken aangebracht: …

- Deze houder is gefabriceerd conform het prototype-keuringsattest: nr. … d.d. … afgeleverd door de milieudeskundige
met kenteken …

- De ondergetekende constructeur van betreffende houder, verklaart dat de houder, gebouwd en onderzocht in de werkplaats te … conform is met de bepalingen van afdeling 5.17. van VLAREM Titel II;

De constructeur,

Bijlagen:

- Overzichtslijst met de uitrusting en beveiligingen (lekdetectie, …)

- Instructiehandleiding voor transport, plaatsing en aansluiting;

# BIJLAGE 5.17.3.
Het permanent lekdetectiesysteem

Gewijzigd bij art 299 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

#### 1. Algemeenheden

Het vaststellen van lekken is mogelijk door een regelmatige visuele controle van de naaste omgeving van de houder, door een reukcontrole of door verschillende detectiesystemen zoals verder beschreven. Om de aangerichte schade door en het verlies van het opgeslagen product te beperken moet het lek echter zo vlug mogelijk worden ontdekt en is derhalve een permanente lekcontrole noodzakelijk.
Het leksignaal kan akoestisch of visueel zijn en is waarneembaar op een plaats waar personen aanwezig zijn of toezicht is verzekerd.
Buiten het bestendig toezicht door de exploitant of zijn aangestelde maakt het onderzoek van de goede werking van het lekdetectiesysteem deel uit van het verplicht periodiek onderzoek door de controlerende deskundigen. Bij het onderzoek kunnen zij steunen op de verder toegelichte richtlijnen voor de verschillende systemen. Het is de taak van de fabricant en de installeur om deze dikwijls moeilijk bereikbare systemen dermate te ontwerpen en te bouwen, zodat het initieel en periodiek onderzoek op een snelle, betrouwbare en veilige manier kan geschieden, zonder dat het de functionaliteit ervan schaadt.
Lekdetectiesystemen geven geen informatie over de staat van onderhoud van de houder of van de leidingen en sluiten derhalve de vereiste aanwezigheid van andere beveiligingen zoals de overvulbeveiliging, de kathodische bescherming, de niveaumetingen evenals een goed onderhoud niet uit.

#### 2. Overzicht van de verschillende systemen

##### 2.1. Houders met dubbele wand

Het principe berust op het aanbrengen van een detectiesysteem tussen de dubbele wand van de houder.
Eventuele lekken kunnen derhalve vastgesteld worden vóór dat zij de omgeving kunnen verontreinigen, zodat dit systeem als de beste lekbeveiliging kan worden beschouwd. In de dubbele wand kan al of niet een fluïdum worden aangebracht of kan een permanente onderdruk worden ingesteld.
De controleruimte dient de opslagruimte zo volledig mogelijk te omhullen.

Het vaststellen van een lek in de dubbele wand kan verwezenlijkt worden als volgt :

- controle op de verandering van de elektrische geleidbaarheid onder invloed van een lek; de aanwezigheid van lekvloeistoffen kan de elektrische geleidbaarheid van stroomkringen in de beschermende mantel in voldoende mate beïnvloeden zodat een betrouwbaar systeem kan gevormd om lekken vast te stellen;

- controle van de druk; wijzigingen in een vooraf ingestelde boven- of onderdruk wijzen op lekken in de buiten of in de binnenwand;

- detectie van een vloeistof; de aanwezigheid van de opgeslagen vloeistof of van water in een droge omhullende mantel kan de optische weerkaatsing van een aanwezige spiegel wijzigen om alzo een leksignaal te veroorzaken;

- hydrostatische detectie; de hydrostatische detectie berust op het meten van de schommelingen in het peil van de aanwezige vloeistof.

Een dubbele wand kan samengesteld zijn uit een binnenste gedeelte bestaande uit de eigenlijke houder en een buitenmantel die gedeeltelijk de eigenlijke houder omsluit en wel zodanig dat de aldus gevormde ruimte tussen de buitenmantel en de eigenlijke houder volledig afgesloten is (cfr. NBN I 03-004 Eisen inzake bouw voor dubbelwandige reservoirs).
NBN I 03-004 vermeldt de volgende voorwaarden betreffende het fluïdum in de dubbele wand:

- het fluïdum, waarvan de aard afhangt van het detectiesysteem mag het staal niet aantasten en mag ook niet stollen, zelfs niet bij de laagst mogelijke voorziene wintertemperatuur, rekening houdend met de eventuele ingraafdiepte en de plaats van het reservoir en het detectiesysteem;

- het fluïdum mag het grondwater niet verontreinigen noch toxisch maken;

- het fluïdum mag niet reageren met de opgeslagen vloeistof.

Een dubbele wand kan ook bekomen worden door het inbrengen van een vooraf vervaardigde kunststofhouder binnen een enkelwandige houder of door het aanbrengen van een dichte kunststofwand op enige afstand van de buitenwand binnen een enkelwandige houder.
De aangebrachte kunststofhouder of -wand moet een voldoende dikte en aangepaste physico-chemische eigenschappen hebben om te weerstaan aan de opgeslagen producten. Er is geen bezwaar tegen het voorafgaand aanbrengen van een aangepaste bekleding op de binnenwand van de eigenlijke houder. Het aanbrengen van een kunststofhouder of -wand houdt echter geen enkele ontheffing of verzwakking in van de bouwvoorschriften van de eigenlijke houder en van de toegelaten opslagwijzen.

Enige aanbevelingen

- Het detectiesysteem (monitor) dient aangepast aan de eigenschappen van het opgeslagen product.

- De elektrische installatie (leidingen, contactdozen, registreertoestellen, enz.) moet voldoen aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties en moet van een degelijke kwaliteit zijn om de kans op vals alarm te beperken.

- Systemen onder druk (over- of onderdruk) kunnen beïnvloed worden door uitwendige factoren (onvrijwillige aanraking, trillingen afkomstig van zwaar verkeer enz.).

- Het reflectievermogen van ingebouwde spiegels kan wijzigen door condensatiewater, zodat valse alarmen kunnen ontstaan.

##### 2.2. Lekdetectie in een uitgraving bekleed met een dichte kunststoffolie, in een groeve of in een inkuiping (fig.1)

Door het volledig bekleden van de wanden en de bodem van een uitgraving met een dichte kunststoffolie ontstaat een doeltreffende beveiliging tegen de verspreiding van eventuele lekken van de aanwezige ingegraven houder.
Eenzelfde beveiliging kan bekomen worden door houders te plaatsen binnen een dichte groeve of kuip.
De monitoring van eventuele lekken kan gebeuren bij middel van gekende detectoren zoals elektrische geleiders met vloeistofgevoelige isolatie, gas of vloeistofgevoelige sensoren al of niet in een peilbuis geplaatst of door visuele of manuele waarneming (kleuromslag).
Een regelmatige controle op het diepste punt van de ondoordringbare inkuiping op de afwezigheid van de in de houders opgeslagen producten wordt beschouwd als een permanent lekdetectiesysteem. Het opsporen van deze producten in het hemelwater telkens wanneer dit uit de groeve wordt verwijderd, wordt beschouwd als een regelmatige controle.
Om de aangebrachte folie niet te beschadigen moet het indringen door boom- of struikwortelen worden voorkomen en moet elk scherp of hoekig opvulmateriaal worden geweerd.
Om eventuele lekken gemakkelijk te detecteren moet de opvulling voldoende doordringbaar zijn (zand of afgeronde stenen). Om het indringen van oppervlaktewater te voorkomen kan eveneens een kunststoffolie gelegd worden over de gevulde uitgraving.

##### 2.3. Lekdetectie door inventarisatie

2.3.1. Niet permanente inventarisatie

Niet-permanente inventarisatie heeft een belangrijke alarmfunctie bij het vaststellen van een lek, maar kan door haar beperkte frequentie niet als een permanent lekdetectiesysteem worden beschouwd.

2.3.2. Automatische peilmeting

De automatische peilmeting bestaat uit een meetsonde die het peil en de temperatuur van het opgeslagen product meet en de gegevens voor opslag en toetsing doorgeeft aan een registreertoestel. De meetsonde wordt bij voorkeur langs een specifieke stomp van ca. 10 cm in de houder gebracht. De meetsonde is verbonden met een monitor met microprocessor die in een nabijgelegen gebouw of in een afgesloten ruimte is opgesteld. Meerdere meetsondes evenals de bediening van de bedelingspompen kunnen op dezelfde monitor worden aangesloten.
De automatische peilmeting, omgezet in een volumemeting kan gebruikt worden zowel voor inventarisatie als voor lekdetectie. Tijdens het gebruik als lekdetectie mag echter geen product aan of afgevoerd worden. Ten opzichte van de manuele volumemeting heeft zij een veel grotere frequentie zodat de kans voor het opsporen van een lek veel groter is.
Het leksignaal kan akoestisch of visueel zijn en is bij voorkeur waarneembaar op een plaats waar toezicht is verzekerd. Het signaal kan ook opgeslagen worden in een registreertoestel op voorwaarde dat de gegevens regelmatig worden gecontroleerd.
De Amerikaanse Federale Milieuadministratie (EPA) eist een lekdetectievermogen van ca. 0,76 l/u (0,2 gal/h) bij een detectiekans van 95 % en een kans op vals alarm van 5 %.
Zoals bij de manuele volumemeting dient rekening gehouden met temperatuursuitzetting, uitzetting van de houder onder het gewicht van de opslag, de aanwezigheid van gaszakken en de invloed van de grondwaterhoogte.
Voor een nauwkeurige meting is een constant peilniveau vereist zodat het aangewezen is deze metingen buiten de diensturen te programmeren. De meetfrequentie en de meetduur moeten een voldoend aantal metingen verschaffen om een verantwoorde beoordeling mogelijk te maken. Gezien de nefaste invloed van water op de inwendige corrosie is het gewenst om ook het aanwezige water in de houder te laten meten door de sonde.
De temperatuur in de houder wordt bij voorkeur op verschillende hoogten in de vloeistof gemeten. Bij geringe afstand tussen het vloeistofpeil en de bovenste wand van de houder dient met temperatuurschommelingen rekening gehouden.
Het is duidelijk dat de constructeur van het lekdetectiesysteem alle informatie ter beschikking moet stellen van de exploitant en van de controlerende deskundige.
De elektrische installatie dient te voldoen aan het Algemeen Reglement op de elektrische installaties, inzonderheid wat betreft de mechanische bescherming en de explosiebeveiliging.

##### 2.4. Verwezenlijking van een bestendige onderdruk in enkelwandige houders

Het principe bestaat in het opbouwen en het bewaren van een permanente onderdruk in een houder bij middel van een vacuümpomp.
De installatie dient voorzien van een veiligheidsklep om mogelijke beschadiging, door te hoge onderdruk, van de houder te voorkomen. De in de houder aanwezige onderdruk is verbonden met een lekdetectietoestel dat een akoestisch of visueel alarm geeft ingeval de ingestelde onderdruk niet kan worden bewaard.
Het systeem kan zowel boven als onder het vloeistofpeil onmiddellijk kleine lekken vaststellen. Zolang enige onderdruk kan bewaard worden zal geen vloeistof uit de houder lopen.

##### 2.5. Detectie van lekken onder gas- of vloeistofvorm buiten de houder

2.5.1. Gasdetectie (fig. 2 en 3)

De detectie van gasvormige producten kan verwezenlijkt bij middel van een sensor geplaatst ofwel in een peilput in het opvulmateriaal omheen de opslaghouder ofwel rechtstreeks aangebracht tussen het opvulmateriaal. Het is noodzakelijk dat lekken van het opgeslagen product zich gemakkelijk kunnen verspreiden in het poreuze opvulmateriaal en tevens een voldoende hoge dampspanning hebben bij omgevingstemperatuur. Bij het bereiken van een ingestelde concentratie van het gas bij de sensor zal de verbonden monitor een alarm geven.
De goede werking van een gaslekdetectiesysteem kan getoetst worden door de sensor te plaatsen in een gekende concentratie van het opgeslagen product. Bij minder vluchtige producten kan een meer vluchtige tracerstof toegevoegd worden aan het opgeslagen product. De toegevoegde tracerstof moet gemakkelijk oplosbaar zijn in het opgeslagen product en moet gevoelig zijn voor de gebruikte sensor. Sommige tracerstoffen zouden toelaten een lek van ca. 0,002 l/u (EPA) op te sporen.
De snelheid waarmee een lek zich verspreidt en derhalve kan gedetecteerd worden is afhankelijk van de porositeit van het opvulmateriaal of de opvulgrond. De detectiekans van een lek kan vergroot worden door de diameter van de peilputten te vergroten (tot ca. 150 mm) en door het aantal peilputten te verhogen. Een gevoelige verbetering van de detectiekans wordt bereikt door het installeren van een lichte onderdruk (aanzuiging van de lekken) nabij de sensor.
Bij een bestaande verontreiniging kan vals alarm ontstaan. In dit geval moet de maximale concentratie van de achtergrondverontreiniging kleiner zijn dan de ingestelde alarmconcentratie.
Het probleem van een bestaande verontreiniging kan verholpen worden door het aanwenden van tracerstoffen met specifieke sensoren.

Bouwvoorschriften

Peilbuizen voor gasdetectie kunnen gemaakt worden uit kunststof of roestvaststaal. Zij zijn vanaf een bepaalde diepte voorzien van sleuven of gaten om de gastoevoer zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Het zeefgedeelte van de buis wordt bij voorkeur omringd door een filter om het blinden van de openingen te voorkomen. De filter wordt omringd met poreus materiaal. Om het indringen van ongewenste verontreinigingen te voorkomen dient de peilbuis van boven voorzien van een gesloten schroefdeksel. Om beschadiging te voorkomen kan de buis van boven afgedicht met een betonnen deksel.
De plaats van de peilputten evenals hun kenmerken (diepte, aard van de bodem, enz.) dienen vermeld op een plan dat ter beschikking blijft in de inrichting.
Het lekdetectietoestel met kwantitatieve registratie moet in principe het verschil tussen het toevallige morsen van het opgeslagen product (afnemende concentratie na een piek) en een lek in de houder (stijgende concentratie) kunnen aanduiden. Om de herkomst van een lek zo goed mogelijk te kunnen lokaliseren moeten de peilputten oordeelkundig omheen elke houder worden aangebracht.

2.5.2. Lekdetectie in het grondwater (fig. 4 en 5)

Wanneer de grondwaterstand ongeveer gelijk is aan of hoger dan de bodem van de uitgraving zullen eventuele lekken van het opgeslagen product kunnen opgespoord worden aan de oppervlakte van de grondwatertafel.
Het grondwaterlekdetectiesysteem bestaat uit een peilbuis en een lekdetectiesysteem. De diameter van de peilbuis varieert van 50 tot 100 mm en de diepte in de laagste grondwatertafel bedraagt enige tientallen centimeter. Het zeefgedeelte van de peilbuis reikt van de bodem tot enige tientallen centimeter boven de grondwatertafel.
Eventuele lekken van het in de houder aanwezige product zullen zich op de grondwatertafel verzamelen en afdrijven naar de peilbuis. Een in de peilbuis aanwezige lek kan automatisch of manueel worden gedetecteerd. Alleen een automatische detectie voldoet. Het ontwerp, de constructie en het plaatsen van een grondwaterlekdetectiesysteem kan herleid tot de volgende zes stappen:

- bodemonderzoek van de opslagplaats;

- keuze van het monitorsysteem;

- ontwerp van het monitornetwerk;

- bouw en plaatsen van de peilbuis;

- werking en onderhoud van het monitorsysteem;

- interpretatie van de monitorgegevens.

Bij het verloop van deze stappen dient rekening gehouden met volgende bemerkingen:

- Het grondwaterlekdetectiesysteem is aangewezen wanneer de grondwatertafel minstens de uitgraving evenaart. De peilbuis dient geplaatst in de aanvulzone van de uitgraving. Het systeem is minder geschikt bij te diepe grondwatertafel wegens het risico voor een te grote lekverspreiding en een te lange detectietijd. Een te hoge stand van de grondwatertafel kan anderzijds het indringen in de peilbuis verhinderen. Het indringen van verontreinigingen in de peilbuis kan verhinderd worden door het afsluiten met een schroefdeksel. De hydraulische geleidbaarheid van het opvulmateriaal tussen de houder en de peilbuis moet groter zijn dan 0,01 cm/sec (EPA) zodat een eventueel lek zo snel mogelijk de peilbuis zou bereiken. Peilbuizen worden bij voorkeur ingeplant in de richting van de grondwaterstroming. Ingeval de stromingsrichting niet is gekend worden peilbuizen aangebracht aan de vier zijden van de opslaghouder.

- Keuze van de sensor
De sensor dient aangepast aan het opgeslagen product. Volgende principes (EPA) kunnen toegepast in het meetsysteem:

- meetsystemen die steunen op het verschil in dichtheid tussen het grondwater en de lekvloeistof;

- meetsystemen met een element waarvan de eigenschappen (bv. weerstand) veranderen door het lek;

- systemen die het verschil meten in thermische geleidbaarheid.

- Omvang netwerk
Het aantal peilputten wordt bepaald in functie van de hydrogeologische gegevens van de opslagplaats en van het aantal houders. Er dient rekening gehouden met vreemde bronnen en met bestaande ingegraven leidingen die een gemakkelijke weg kunnen vormen voor lekken.

- Constructie en plaatsing
De meest geschikte materialen voor een peilbuis zijn roestvast staal of PVC (EPA). De binnendiameter varieert tussen 50 en 100 mm. De afmetingen van de filteropeningen dienen gekozen in functie van het opvulmateriaal (0,2 3,0 mm). De lengte van de filter is functie van de hoogste en de laagste stand van de grondwatertafel. De filterbuis wordt omringd door aangepast proper poreus materiaal.

- Boven de filter wordt een dichte ringvormige stop aangebracht tussen de wand van de boorholte en de peilbuis. Voor deze stop komen bentoniet of cement in aanmerking. De ruimte boven deze ringvormige stop wordt verder tot aan de grondoppervlakte aangevuld met bentoniet. Bovenaan kan nog een beschermd deksel uit staal of PVC aangebracht worden om mechanische beschadiging te voorkomen.

- Werking en onderhoud.
Een regelmatig onderhoud van het monitorsysteem is noodzakelijk om vals alarm of gebrekkige werking te voorkomen. De ijking dient verricht door de constructeur in aanwezigheid van de erkende milieudeskundige.

- Interpretatie van de meetresultaten.
Vals alarm kan veroorzaakt door defekten in het netwerk, door verontreiniging afkomstig van het morsen bij overslag, door vroegere lekken of door lekken afkomstig van andere opslagplaatsen.

##### 2.6 Codes van goede praktijk

Lekdetectiesystemen uitgevoerd overeenkomstig enige andere gelijkwaardige code van goede praktijk dienen aanvaard door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of door een bevoegd deskundige.
Hiertoe zal de deskundige overgaan tot een prototypegoedkeuring (algemeen gebruik) of een individuele goedkeuring (meer specifiek gebruik of bij bestaande houders). De fabricant of de invoerder van een dergelijk systeem zal hiertoe ter beschikking stellen:

- één of meerdere monsters, in aard en in omvang, afhankelijk van de eisen van de deskundige. Deze monsters zullen representatief zijn voor een volledige reeks, waarvoor de aanvaarding aangevraagd wordt;

- een risicoanalyse, waaruit niet alleen de geschiktheid maar ook de potentiële functionle afwijkingen moeten blijken;

- een standaard gebruikshandleiding, waarop het detectiesysteem initieel en periodiek onderzocht worden, zoals vereist in deze wetgeving;

- eventuele reeds bestaande, door Europese instellingen, opgestelde technische rapporten, die het onderzoek kunnen vergemakkelijken.

De desbetreffende deskundigen zullen:

- het ingediende dossier op zijn volledigheid nazien en evalueren;

- een evaluatie van de risicoanalyse uitvoeren, met medewerking van de fabricant of zijn invoerder. Buiten een goede werking, zal ook de veiligheid der inrichtingen onderzocht worden;

- fysische proeven laten uitvoeren op de ingediende monsters.

De deskundige zal er tevens over waken dat de fabricant en zijn vertegenwoordiger een geschikt kwaliteitsysteem hanteren, zodat een glijkwaardige kwaliteit gewaarborgd blijft. Over mogelijke afwijkingen of modificaties van dergelijke systemen zal de milieudeskundige onmiddellijk ingelicht worden door de fabricant of zijn verdeler.
Over zijn bevindingen wordt door de erkende milieudeskundige bij positief gevolg een prototypegoedkeuring opgesteld.
Het verslag van de keuring vermeldt de uitgevoerde controles en dient ondertekend door voormelde deskundige. De exploitant dient te beschikken over een door de constructeur ondertekend attest. Dit attest dient het nummer van het prototypekeuringsattest en de milieudeskundige (en zijn erkenningsnummer) die het keuringsattest heeft afgeleverd te vermelden en tevens bevestigd de constructeur in het attest dat het lekdetectiesysteem gebouwd en gecontroleerd werd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem titel II.

##### Figuren

Figuur 1: Lekdetectie in een uitgraving bekleed met een dichte kunststoffolie in een groeve

Figuur 2: Detectie van lekken onder gasvorm buiten de houder

Figuur 3: Detectie van lekken onder gasvorm buiten de opslaghouder

Figuur 4: Detectie van lekken onder vloeistofvorm buiten de opslaghouder

Figuur 5: Detectie van lekken onder vloeistofvorm buiten de opslaghouder

# BIJLAGE 5.17.4.
Bepaling van water en slib in de houder en verontreiniging buiten de houder

Gewijzigd bij art 299 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.
Gewijzigd bij art. 55 B.Vl.reg. 28 november 2003, B.S. 13 februari 2004..

#### 1. Toepassingsgebied

Deze regels van goed vakmanschap regelen de uitvoering van de bepaling van de aanwezigheid van water en slib in de houder en van verontreiniging buiten de houder in het kader van de periodieke onderzoeken die op de vergunningsplichtige en meldingsplichtige houders dienen uitgevoerd te worden.

#### 2. Doel

De bepaling van de aanwezigheid van water en slib heeft tot doel de aanwezigheid van een agressief milieu in de houder te controleren. De aanwezigheid van het slib wijst per definitie op een agressief milieu. De aanwezigheid van water wijst op een agressief milieu indien de pH lager is dan 6 of indien de elektrische geleidbaarheid hoger is dan 300 [mS/cm].

De bepaling van de verontreiniging buiten de houder heeft tot doel vast te stellen of vuloperaties geen aanleiding hebben gegeven tot morsingen die bodempollutie teweeg hebben gebracht.

#### 3. Omstandigheden van uitvoering

Het eventueel aanwezige water en/of slib bevindt zich in principe op de bodem van de houder. Om een goede bemonstering te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de houder goed op afschot ligt, zodanig dat het eventueel aanwezige water en/of slib kan worden bemonsterd. De bemonstering en/of verwijdering van het slib wordt vergemakkelijkt door de aanwezigheid van een mangat.

De bepaling van de verontreiniging buiten de houder gebeurt in de nabijheid van het mangat.

De vaststelling van de bodemverontreiniging buiten de houder gebeurt door de deskundige op organoleptische basis.

De gebruikte toestellen en/of apparaten zijn deskundig gereinigd en gespoeld zodanig dat kruiscontaminatie uitgesloten is.

#### 4. Wijze van uitvoering

##### 4.1. Water- en slibbemonstering en analyse

Water- en slibbemonstering gebeurt door middel van een in messing uitgevoerde sonde. Via de onderopening van de sonde kan het eventueel aanwezige water en/of slib worden bemonsterd. De onderopening sluit automatisch bij het naar boven halen van de sonde; hierdoor wordt het aanwezige slib/water gevangen in de sonde. Bij het bovenhalen laat men de sonde leeglopen boven een filter, die boven een scheitrechter is aangebracht. Het eventueel aanwezige slib wordt in de filter opgevangen. De vloeistof loopt doorheen de filter in de scheitrechter, waar de waterige fase zich ontmengt van de olieachtige fase. De waterfase wordt afgelaten uit de scheitrechter in een beker. Met behulp van een geijkte geleidbaarheidsmeter en een geijkte pH-meter worden respectievelijk de elektrische geleidbaarheid en de pH gemeten. De beoordeling gebeurt op volgende basis:

# indien geen water en geen bezinksel in de houder wordt aangetroffen is verdere inwendige inspektie niet noodzakelijk;

# indien bezinksel in de houder wordt aangetroffen is inwendige inspectie noodzakelijk;

# indien alleen water in de houder wordt aangetroffen is inwendige inspectie noodzakelijk indien:

# de specifieke elektrische geleidbaarheid meer is dan 300 [mS/cm];

# de zuurtegraad lager is dan pH 6.

##### 4.2. Vaststelling van bodemverontreiniging buiten de houder

De vaststelling van de bodemverontreiniging buiten de houder gebeurt door de deskundige op organoleptische basis. Hierbij wordt in de vulput (mangat) nagekeken of er zich geen morsingen hebben voorgedaan. Verder kunnen met behulp van een handboor op verschillende visuele plaatsen rond het vulpunt oppervlakkige monsters worden genomen. Op basis van geurwaarnemingen kan vastgesteld worden of er zich bodemverontreiniging heeft voorgedaan.

Indien uit de organoleptische waarnemingen bodemverontreiniging blijkt, is nader bodemonderzoek noodzakelijk door een erkend deskundige (laboratorium).

# BIJLAGE 5.17.5.
Corrosie en corrosiebescherming

Gewijzigd bij art 299 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

#### 1. Corrosie van ondergrondse structuren

##### 1.1. Inleiding

Van ondergrondse opslagtanks verwacht men een lange levensduur. Vele halen dit echter niet en falen door corrosie. Het gevolg is o.m. het verlies van de inhoud van de tank en een vervuiling van het milieu, met als resultaten een vernietiging van de lokale plantengroei, vervuiling van het grondwater en mogelijk zelfs veiligheids of gezondheidsrisico's.

Het tijdig detecteren van corrosie bij ingegraven opslagtanks is niet eenvoudig en de kosten voor het herstellen van de corrosieschade liggen zeer hoog. Daarom moet men vooraf de risico's op corrosie onderzoeken en, op basis hiervan, een efficiënte bescherming tegen corrosie voorzien.

In deze tekst zullen de verschillende specifieke factoren, die het ondergronds corrosieproces beïnvloeden, behandeld worden en zal worden aangegeven hoe de corrosiviteit van een bepaalde bodem kan worden geschat. Tevens wordt beschreven hoe kan worden voorzien in een adequate corrosiebescherming, bijvoorbeeld d.m.v. een zgn. kathodische bescherming (KB).

##### 1.2. Corrosie: omschrijving

Corrosie is de fysische en chemische verandering van een metaal onder de invloed van een vochtig agressief milieu, waarbij zijn functionele eigenschappen degenereren. Metalen constructies in water of in een vochtige bodem kunnen ernstig worden aangetast. Vooral staal is erg gevoelig voor corrosie, maar ook zink (incl. gegalvaniseerd ijzer of staal), aluminium, lood en koper kunnen onder bepaalde omstandigheden corroderen.

Allerlei factoren spelen een rol in het corrosieproces van een metaal: de aard van het metaal, de aard van de bodem of het milieu (incl. de aanwezigheid en de samenstelling van het grondwater, de temperatuur, enz...), evenals uitwendige elektrische invloeden waaraan het materiaal mogelijk is blootgesteld (bv. zwerfstromen), of de doeltreffendheid van eventueel aanwezige beschermingen.

##### 1.3. Invloedsfactoren en bijzondere corrosieproblemen bij ondergrondse structuren

1.3.1. Het zuurstofgehalte

Corrosie betekent in vele gevallen het vormen van metaaloxydes. Hiervoor is de aanwezigheid van zuurstof in de grond noodzakelijk (tenzij bij aantasting door sommige zuren en bij bacteriologische corrosie). Het totaal zuurstofgehalte is afhankelijk van de grond, en in het bijzonder van de porositeit. Het zuurstofgehalte varieert eveneens als functie van de temperatuur en de druk van de externe atmosfeer. Zo zal in principe in goed verluchte gronden de corrosiereactie vlugger kunnen verlopen dan in gronden waar de zuurstoftoevoer belemmerd wordt. Dit is in praktijk echter vaak net niet het geval, door een veelheid van andere secundaire factoren, waaronder het optreden van differentiële beluchting, of door bacteriologische activiteit in anaërobe gronden.

De samenstelling van de lucht in de grond is gelijkaardig aan die boven de grond, maar de CO2concentratie ligt iets hoger tengevolge van de biologische processen in de grond.

Tenslotte is de zuurstoftoevoer boven het grondwaterniveau groter dan eronder.

1.3.2. Differentiële beluchting

Wanneer de zuurstoftoevoer verschilt tussen twee zones van een opslagtank, kan dit tot significante corrosieproblemen leiden. Immers, het gevolg hiervan is het ontstaan van een galvanische zuurstofcel. Zo'n situatie kan bv. ontstaan wanneer een gedeelte van de tank onder het grondwaterniveau ligt, of wanneer verschillende zijden van de tank zijn blootgesteld aan sterk ongelijksoortige bodemsoorten. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een nieuwe tank op de ongeroerde bodem van een kuil wordt geplaatst en (slechts gedeeltelijk) met een verschillende grondsoort wordt omstort.

1.3.3. Het watergehalte

De aanwezigheid van water is een noodzaak voor de goede werking van de corrosiecellen. Grote verschillen in watergehalte zijn te vinden boven het grondwaterniveau (eronder is de grond immers verzadigd aan water). Het water is hier gevangen in de poriën tussen de grondkorrels, terwijl er eveneens waterdoorsijpeling aanwezig is tengevolge van regen, het smelten van sneeuw, enz...

Het is dus dit water, afhankelijk van de lokale klimaatomstandigheden, dat samen met de elektrische geleidbaarheid (zie verder), het zuurstof en het CO2-gehalte de belangrijkste parameters voor de ondergrondse corrosie vormt.

Water dat CO2 bevat zal bij voorkeur basische carbonaten oplossen, waardoor de buffercapaciteit verminderd wordt en mogelijk de pH van de bodem gaat dalen.

Ook organische stoffen in het grondwater zijn in dit opzicht belangrijk. Deze organische stoffen zijn voornamelijk afkomstig van rottende planten en van de bacteriologische activiteit. Ze worden door het water in de bovenste humusrijke grondzones geabsorbeerd en degraderen voor het grootste deel tijdens de doorsijpeling. De zuren vormen de belangrijkste fractie. Zo kan het grondwater in veengronden pH-waarden tot 3 bereiken. Over het algemeen moet het grondwater onder humusrijke grond als corrosief beschouwd worden.

De organische zuren die in sommige gronden door microbiologische processen gevormd worden (bv. melk-, wijnsteen-, citroen-, boter- en salicylzuur) zijn niet stabiel in de grond. Maar, zoals de anorganische zuren (bv. koolzuur) zorgen ze wel voor een versnelde oplossing van de minerale bestanddelen in het grondwater.

1.3.4. Chemische eigenschappen van de grond

De pH-waarde. - De pH-waarde van een bodem wordt bepaald door het koolzuurgehalte, de mineralen, de organische en anorganische zuren geproduceerd door de micro-organismen en, meer recentelijk, door de vervuilingen tengevolge van de menselijke activiteiten (bv. zure regen, bemesting, strooizouten,...). 
Meestal zal men een pH tussen 5 en 8 vinden. Bij deze pHcondities zal de corrosiviteit door andere factoren dan de pH bepaald worden. In ontkalkte gronden, turfgronden, vervuilde gronden en gronden gelegen onder zuur plantaardig materiaal (bv. onder naaldbomen) kan de pH tot 4,5 - 3,5 dalen. Onder deze omstandigheden kan er bv. op staal geen sprake meer zijn van een passiverende roestlaag.

Oplosbare zouten. - Deze ontstaan door de actie van het grondwater op de grondmineralen. De zoutconcentratie is relatief laag (tussen 80 en 1500 ppm) in gebieden met weinig regenval. In regio's met hevige neerslag stijgt de zoutconcentratie in de diepere ondergronden, en dit tengevolge van de beduidende uitloging. 
In droge gebieden ligt het zoutgehalte meestal hoog. Deze zouten blijven immers bij het verdampen van het water achter in de bovenste grondlagen. Zo vindt men ook hoge zoutconcentraties in gebieden waar vroeger zeebeddingen waren. Verdamping beïnvloedt vooral de natriumsulfaat en de natriumchlorideconcentraties. 
Het natuurlijk zoutgehalte kan plaatselijk verstoord worden door bemesting, industrieel afval of strooizouten.

1.3.5. Biologische factoren

Anaërobe micro-organismen. - De kathodische corrosiereactie vergt in normale omstandigheden de aanwezigheid van zuurstof. Toch kan onder anaërobe omstandigheden (d.w.z. bij het ontbreken van zuurstof) nog corrosie voorkomen. Dit komt door de werking van sommige zuren en van micro-organismen.

De belangrijkste van de corrosie veroorzakende micro-organismen zijn de sulfaatreducerende bacteriën. Eindprodukt van hun reductie is een sulfide, dat zich als een zwart corrosieprodukt met een sterke geur van rotte eieren rond de aangetaste vlekken bevindt. De meest voorkomende onder hen is de Desulphovibrio desulphuricans. Ze kunnen de reductie van SO42--ionen tot S2- katalyseren, zodat de overeenstemmende oxidatie van het metaal kan plaatsgrijpen. Tevens kunnen de corrosieprodukten lokale concentratiecellen vormen.

Deze anaërobe bacteriën gedijen het best bij temperaturen tussen 25 en 30 °C, bij pH's tussen 5 en 9 (optimaal is een pH tussen 6.0 en 7.5) en bij gronden met een elektrische weerstand tussen 500 en 20.000 ohm.cm.

Aërobe bacteriën. - Hieronder vallen de zwavel, ijzer- en mangaanoxyderende bacteriën (bv. Ferrobacillus ferrooxydans). De zwaveloxyderende bacteriën oxyderen zwavel en zijn gereduceerde verbindingen tot zwavelzuur, en dit bij voorkeur in zure milieu's (pH 1 tot 2). Het zijn deze bacteriën waarvan op grote schaal gebruik gemaakt wordt om bv. koper uit ertsen met een laag kopergehalte te winnen. Deze ijzer- of mangaanoxyderende bacteriën kunnen metalen structuren direct aantasten door het feit dat ze deze metalen rechtstreeks in hun metabolisme kunnen omzetten in o.m. - oplosbare - oxyden (roest).

Bijkomend kunnen zuurstofconcentratiecellen ontstaan doordat de aërobe micro-organismen plaatselijk de zuurstofconcentratie verlagen, of doordat slibproducerende bacteriën plaatselijke afzettingen veroorzaken ("fouling"). Tevens dient het slib van deze laatste als voedsel voor sommige andere bacteriën.

Schade door stofwisselingsprodukten. - Als voorbeeld dienen alle zuren, door Fungi afgescheiden (bv. H2SO4, HNO3,...). Deze zuren corroderen bv. koper in waterig milieu en tasten bijna alle organische deklagen aan. Alleen coatings op basis van polyethyleen, polyvinylchloride of koolteer zijn hiertegen bestand.

Wortelingroei. - De wortels van nabijgelegen planten kunnen een eventuele beschermende bekleding beschadigen. Over het algemeen is het aangeraden om de ondergrondse opslagtanks buiten het bereik van alle wortels te houden. Indien dit niet mogelijk is moet men ervoor zorgen dat de bekleding op de opslagtank zo vlak mogelijk is, aangezien de minste onregelmatigheid het afwijken van de groeiende wortels belemmert. Het gevolg is dat ze in de bekleding groeien.

1.3.6. De elektrische geleidbaarheid en de redoxpotentiaal van de grond

Een belangrijke "overzichtsparameter" voor de corrosiviteit van een bepaalde bodem is zijn elektrische geleidbaarheid. De geleidbaarheid van de grond wordt immers door verschillende fysische en chemische factoren bepaald, waaronder het vochtgehalte, de ionenconcentratie en de beweeglijkheid van de ionen.

Ionen ontstaan door de actie van het water op de mineralen, in het bijzonder de zouten. Algemeen wordt een grond als zeer corrosief beschouwd indien zijn resistiviteit minder dan ongeveer 2000 ohm.cm bedraagt. Tussen 2.000 en 10.000 ohm.cm heeft men een gematigd corrosief milieu, en bij een resistiviteit hoger dan 10.000 ohm.cm beschouwt men de grond als slechts licht corrosief.

Ook de redoxpotentiaal is een belangrijke "overzichtsparameter".
De redoxpotentiaal is de resultante potentiaal van alle mogelijke oxidatie- en reductiereacties in de grond en wordt voornamelijk door de zuurstofconcentratie bepaald. Een hogere zuurstofconcentratie betekent een hogere redoxpotentiaal. Andere invloedsfactoren zijn o.a. de bacteriologische activiteit, de pH en het mineraalgehalte. Wanneer nu de zuurstoftoevoer langs een ingegraven houder varieert, ontstaan er verschillen in redoxpotentiaal, die op hun beurt galvanische cellen creëren en mogelijk aanleiding geven tot corrosie.

1.3.7. Corrosie door zwerfstromen en bimetallische corrosie

Bimetallische galvanische corrosie ontstaat bij contact tussen twee verschillende metalen. Het minst edele metaal zal anodisch worden en corroderen, terwijl het meeste edele metaal kathodisch wordt, en dus beschermd is. In de praktijk echter zal men rekening moeten houden met verschijnselen van passivatie. Men zal zich dan ook wenden tot de op de praktijk gebaseerde potentiaalrangschikkingen van metalen en legeringen om uit te maken welk metaal als kathode fungeert en welk als anode.

Zwerfstromen, d.w.z. elektrische stromen doorheen de grond die afkomstig zijn van elektrische tractiesystemen of aardingen, kunnen aanleiding geven tot een uitermate snelle aantasting ("zwerfstroomcorrosie" of "elektrolyse" genoemd), die zich manifesteert in de vorming van diepe putten in de metaalwand. In de eerste plaats is gelijkstroom (DC) hierbij gevaarlijk; wisselstromen geven in praktijk slechts eerder uitzonderlijk aanleiding tot problemen.

##### 1.4. Bescherming tegen corrosie

1.4.1. Algemeen

De risico's van beschadiging door corrosie kunnen sterk worden verminderd door:

- enerzijds maatregelen die de corrosiviteit van het milieu beïnvloeden: verlaging van het watergehalte door bv. draineren van de bodem of het plaatsen van de tank in een waterafschermend omhulsel; vervangen van agressieve grond door bv. inert zand of zavel; afschermen van in de grond circulerende gelijkstromen opgewekt door elektrische tractie (zwerfstromen), enz...;

- anderzijds door een passieve of een actieve metaalbescherming aan te brengen.

De passieve bescherming bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van een degelijke bekleding op het metaal, zodanig dat tussen de metalen structuur en de grond een hoge weerstand of elektrische isolatie ontstaat.

Een actieve bescherming van ondergrondse structuren is normaliter een zgn. "kathodische bescherming" (KB), welke erin bestaat dat men de elektrochemische potentiaal van het metaal t.o.v. de omringende grond zodanig verlaagt dat het metaal niet meer onderhevig is aan corrosie.

1.4.2. Passieve metaalbescherming

Een bekleding moet volgende essentiële eigenschappen hebben:

- adequate elektrische of diëlektrische weerstand:

- slecht: < 1.000 ohm.m2

- middelmatig: 1.000 tot 10.000 ohm.m2

- zeer goed: > 10.000 ohm.m2

- mechanische schokweerstand, treksterkte en doorslagweerstand;

- weerstand aan temperatuurschommelingen;

- adhesie op het metaal;

- chemische resistentie;

- weerstand tegen micro-organismen of biologische elementen (incl. wortelingroei);

- waterdichtheid en waterdampdichtheid.

De vereiste eigenschappen zijn tot op zekere hoogte genormaliseerd (zie bv. NBN I 03001 - paragraaf 4). Volgende materialen worden in praktijk gebruikt:

Asfaltbitumen. - Asfaltbitumen wordt meestal aangemaakt met minerale vulstoffen ("filters"). Deze beschermen bitumen tegen veroudering en voorkomen scheurvorming. Asfaltbitumen (gemiddelde dikte 4 à 6 mm) is meestal versterkt met glasvlies en uitwendig vaak beschermd door een geïmpregneerde wikkeling. Jute wordt normaliter niet meer gebruikt, aangezien het door de inwerking van bacteriën, schimmels, of andere micro-organismen makkelijk kan worden vernietigd.

Polyethyleen. - Polyethyleen kan o.m. door sinteren worden opgebracht in een dikte van 2 à 4 mm. Ook polyethyleenband kan worden gebruikt in het veld ter bekleding van leidingen of aansluitingen (zie ook hieronder). Polyethyleen is minder breukvast dan andere bekledingssoorten, maar zijn specifieke elektrische weerstand is zeer hoog.

Butylrubber. - Butylrubberband kan eveneens worden toegepast voor de bekleding van ingegraven leidingen of aansluitingen. Om het gereinigde en van een hechtlaag voorziene substraat wordt een band van butylrubber (0,4 mm dik) gewikkeld. Ter versteviging kan men hierover één of twee lagen dunne PVC-band wikkelen. Er bestaan ook zelfklevende strippen, die onder invloed van mechanische druk goed op een leiding kunnen worden vastgezet.

Epoxyharsen. - Deze harsen zijn dikke vloeistoffen die met een verharder kunnen worden gepolymeriseerd. Ze zitten stevig vast op staal, hebben een hoge mechanische weerstand, hebben uitstekende eigenschappen voor elektrische isolatie en hebben op termijn een goede dimensionele stabiliteit. Hun kostprijs ligt hoog. Epoxybekledingen worden dan ook veelal gebruikt voor speciale toepassingen. Voorbeelden zijn: epoxykoolteer (dikte ca. 0,4 mm) voor afsluiters of objecten van complexe vorm; epoxysilica voor sterke weerstand tegen mechanische beschadigingen. Wanneer epoxyharsen met teerpek worden gebruikt vormen ze dikkere, bijzonder waterdichte bekledingen.

Indien een beïnvloeding door zwerfstromen wordt verwacht, bv. in de nabijheid van elektrische tractie, verdient het aanbeveling ter plaatse de best mogelijke isolerende bekleding toe te passen.

1.4.3. Actieve bescherming

Zoals hierboven aangegeven staat een actieve corrosiebescherming van ondergrondse structuren meestal synoniem met een "kathodische bescherming". Dergelijke kathodische bescherming houdt in dat men de elektrochemische potentiaal van het metaal t.o.v. de omringende grond verlaagt.

Bij de verlaging van de elektromechanische potentiaal gaat de corrosiesnelheid (snelheid van de oxidatiereactie) eerst afnemen en vanaf een bepaalde (lage) potentiaal zelfs totaal stilvallen. Idealiter is het metaal in dergelijke omstandigheden volledig gevrijwaard van corrosie en gedraagt het zich "immuun" t.o.v. zijn omgeving. Dit kan o.m. geïllustreerd worden aan de hand van het thermodynamische stabiliteitsdiagramma van ijzer (Figuur 1). Dit diagramma geeft een theoretische afbakening van potentiaal-(E) en pH-gebieden waarin een metaal (in casu ijzer) onderhevig is aan mogelijke corrosie, waarin het zich immuun gedraagt, of waarin het mogelijk een "passivatie" vertoont, waarbij het metaaloppervlak bedekt wordt met een afschermende oxydelaag die het metaal voor verdere corrosie kan behoeden.

Meer concrete details en de praktische toepassing van kathodische bescherming worden verder besproken in paragraaf 3.

Figuur 1: Thermodynamisch stabiliteitsdiagramma van ijzer

#### 2. Corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek

##### 2.1. Corrosiviteitsfactoren

De corrosiviteit van de bodem is sterk variërend naargelang de soort bodem, m.a.w. naargelang de fysicochemische samenstelling van de grond waarin een metalen structuur zoals een opslagtank dient gelegd te worden (cfr. 1.3). Wil men een volledig idee krijgen van de fysicochemische samenstelling van de bodem dan dienen alleszins volgende parameters experimenteel bepaald te worden:

- fysische opbouw van de bodem;

- vochtgehalte van de bodem;

- beluchtingsgraad van de bodem (i.e., redoxpotentiaal van de bodem);

- gehalte opgeloste zouten (i.e., specifieke weerstand van de bodem) en zuren (pH en/of bufferend vermogen van de bodem);

- levensvoorwaarden voor micro-organismen;

- aanwezigheid van zwerfstromen.

Onderzoek heeft toegelaten, aan elk van de diverse bodemparameters een specifiek kengetal toe te kennen. De waarde van elk kengetal varieert tussen bepaalde grenzen en is afhankelijk van het effect op de corrosiviteit. De som van alle kengetallen bepaalt uiteindelijk de globale corrosiviteit van de bodem (zie bijvoorbeeld Tabel 2 verder in de tekst).

Een opsomming van de (vele) bodemparameters die de corrosiviteit beïnvloeden is beschreven in paragraaf 1.3. Een dergelijke volledige lijst van karakteristieken met hun corresponderende kengetallen is in diverse internationale normen voor bepaling van de bodemcorrosiviteit opgenomen (zie bijvoorbeeld DIN 50 929, Deel 3; of NF A 05-250/251, Annexe A). Ook diverse standaard handboeken geven analoge lijsten. De Duitse DIN-norm is de meest richtinggevende. Kengetallen kunnen hierin zowel positieve als negatieve waarden aannemen. Hoe negatiever een kengetal, hoe corrosiever is het effect. De som van de verschillende kengetallen is de uiteindelijke maatstaf voor de beoordeling van de globale corrosiviteit van de onderzochte bodem.

Het experimenteel bepalen van alle verschillende kengetallen vraagt vrij veel tijd, zodat dikwijls slechts enkele (de meest relevante en makkelijkst te bepalen) als maatstaf voor de beoordeling van de corrosiviteit van de bodem bepaald worden.

Dergelijk vereenvoudigd bepalingsschema, met kengetallen die alleszins moeten worden geëvalueerd voor de bepaling van de grondcorrosiviteit, is weergegeven in Tabel 1. Voor elk van de corrosiviteitsfactoren, genummerd van 1 tot 6 (d.w.z. aard van de bodem, heterogeniteit, wateraanwezigheid, resistiviteit, pH, potentiaal of redoxpotentiaal) wordt de meest negatieve kengetalwaarde die kan voorkomen geregistreerd. De finale beoordeling gebeurt dan op basis van een sommatie van de kengetallen en de overeenkomstige beoordelingen in Tabel 2.

Voor normale toepassingen is dergelijke beperkte bepaling afdoende. De bodem zal echter in elk geval als "corrosief" of "sterk corrosief" worden beschouwd indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

- de specifieke weerstand van de bodem is lager dan 2.000 ohm-centimeter;

- de bodem is erg zuur (pH < 4);

- de bodem is sterk anaëroob, d.w.z. de redoxpotentiaal is < + 100 mV vs. Cu/CuSO4 (+ 420 mV vs. SHE) bij neutrale pH (pH = 7), of lager dan [800 - 59 x pH] mV vs. SHE bij pH-waarden verschillend van 7;

- de bodem is moerasachtig, bevat kool of chemische reactieve afvalstoffen, of bestaat volledig uit turf, drijfzand of slib;

- bij aanwezigheid van zwerfstromen;

- bij aanwezigheid van verbindingen tussen ongelijksoortige metalen die aan de grond zijn blootgesteld, zodanig dat galvanische corrosie kan ontstaan.

Zwerfstromen zijn zéér belangrijk. In dit verband kan vermeld worden dat in gronden met een lage resistiviteit onder invloed van zwerfstromen potentiaalvariaties kunnen optreden tot 0,5 V in zowel positieve als negatieve richting. In gronden met hoge resistiviteit (zoals zandgrond) kan deze waarde zelfs nog veel hoger liggen.

De beperkte bepalingstechniek is vaak niet adequaat voor (verontreinigde) fabrieksterreinen of andere analoge bodemsituaties, aangezien de kans op een verkeerde appreciatie van de bodemcorrosiviteit aanzienlijk is. Voor dergelijke situaties wordt een volledige bepaling volgens DIN 50 929 - Deel 3 (of gelijkwaardige standaard) aanbevolen.

Tabel 1: Corrosiviteitsfactoren voor een bepaalde bodem en corresponderende kengetallen

| Corrosiviteitsfactor | Kengetal |
| --- | --- |
| 2.1.1. Aard van de bodem |  |
| a) Textuur: |  |
| zwaar, plastisch, klevend, slecht vochtdoordringbaar | -4 |
| kleiachtig zand, leem, leemachtig zand | 0 |
| licht, doordringbaar, zandering, poederige (structuurloze) grond | +4 |
| b) Turf, slijk, of moeras (bodems met organisch stofgehalte > 30 %) | -12 |
| c) Aanwezigheid van industrieel afval (as, kool, cokes, houtskool, slakken) | -12 |
| d) Grond verontreinigd door vloeistoffen (afvalwaters, organisch afval, verontreinigd industriewater) | -10 |
| 2.1.2. Heterogeniteit van de bodem |  |
| homogene bodem rond de opslagtank en de aansluitleidingen | 0 |
| heterogene bodem | -1 |
| bodem met vreemde componenten (hout, wortels, steenafval,...) | -3 |
| 2.1.3. Grondwaterspiegel |  |
| tank boven grondwaterspiegel, droge grond (waterinhoud < 20 %) | 0 |
| tank boven grondwaterspiegel, natte grond (waterinhoud > 20 %) | -1 |
| minstens 1 meter onder grondwaterniveau | -1 |
| in omgeving grondwaterniveau (lucht water overgangszone) | -2 |
| 2.1.4. Resistiviteit (in ohm.cm) |  |
| > 50.000 | +4 |
| > 20.000 tot 50.000 | +2 |
| > 5.000 tot 20.000 | 0 |
| > 2.000 tot 5.000 | -2 |
| 1.000 tot 2.000* | -4 |
| < 1.000* | -6 |
| [* Kathodische bescherming verplicht] |  |
| 4.1.5. pH waarde |  |
| > 9 | +2 |
| > 5,5 tot 9 | 0 |
| 4 tot 5,5 | -1 |
| < 4* | -3 |
| [* Kathodische bescherming verplicht] |  |
| 4.1.6. Redoxpotentiaal van de bodem, of alternatief bij bestaande structuren: elektrochemische potentiaal van de tank |  |
| a) Redoxpotentiaal (mV t.o.v. verzadigd Cu/CuSO4): |  |
| > +400 | +2 |
| > +200 tot 400 | 0 |
| > 0 tot +200 | -2 |
| < 0 | -4 |
| b) Tank potentiaal (mV t.o.v. verzadigd Cu/CuSO4): |  |
| -600 tot -500 | 0 |
| > -500 tot -400 | -2 |
| > -400 | -4 |

Tabel 2
Beoordeling bodemcorrosiviteit

| Som van de kengetallen | Bodem beoordeling |
| --- | --- |
| ≥0 | weinig corrosief |
| -1 tot -4 | matig corrosief |
| -5 tot -10 | corrosief |
| < -10 | sterk corrosief |

##### 2.2. Bodemonderzoek - Bepalingswijzen en meettechnieken

De verschillende corrosiviteitsfactoren (i.e., kengetallen) mogen op de hierna beschreven manieren worden bepaald. Voor meer bijzonderheden en praktische richtlijnen voor de bepaling van parameters waarvoor hier niet expliciet een methode wordt vermeld, kan o.m. verwezen worden naar:

- De Franse norm NF A 05250/251 (Annexe A);

- De Duitse norm DIN 50 929 (Deel 3);

- H. Steinrath, "Untersuchungsmethoden zur Beurteiling der Agressivität von Böden" (Methoden voor de beoordeling van bodemagressiviteit), 1966, DVGW, Eschborn;

- A.W. Peabody, "Control of pipeline corrosion", NACE, Houston;

- J.H. Morgan, "Cathodic Protection", NACE, Houston.

Bij twijfel of betwisting, zal de textuur van de bodem (zie corrosiviteitsfactor 2.1.) vastgesteld worden aan de hand van de "elutreerbare fractie". Geëigende bepalingstechnieken zijn beschreven in de hierboven geciteerde bronnen (DIN 50 929 en H. Steinrath, "Untersuchungsmethoden zur Beurteilung der Aggressivität von Böden"), alsmede in ASTM D422.

M.b.t. het gebruik van apparatuur, zal het bevoegde corrosiebureau of de bevoegde corrosiedeskundige zorg dragen voor een regelmatige ijking of controle van de goede werking (in principe minstens maandelijks). Een logboek van deze controles zal worden bijgehouden.

2.2.1. Bepaling van de specifieke weerstand van de bodem (bodemresistiviteit)

Voor de bepaling van de resistiviteit van de bodem mag een van de drie volgende technieken worden aangewend:

- In-situ 4 punts Wenner methode;

- In-situ Sensor Tube methode;

- Onsite bepaling van de resistiviteit van een grondmonster ("soil box" methode);

Hierbij worden de grondmonsters veelal genomen door middel van een grondboring (typische diameter = 70 mm). Van de genomen monsters wordt direct de specifieke elektrische bodemweerstand bepaald.

Voor geëigende bepalingstechnieken wordt verwezen naar de normen ASTM G57, NF A 05250/251 (Annexe A), of BS CP 1013.

2.2.2. Bepaling van de pH-waarde en waterinhoud (vochtgehalte)

De pH-waarde van de bodem wordt insitu bepaald, door het rechtstreeks plaatsen van de pH-elektrode in de grond. Indien de bodem te droog is om een stabiele en betrouwbare aflezing te krijgen, of op het ogenblik van de meting te droog is in vergelijking met normale seizoensomstandigheden, wordt hij bevochtigd met gedestilleerd water tot een representatief vochtgehalte. Vóór elke test, of minstens tijdens de dag van de meting, zal de pH-meter en -elektrode zijn gecalibreerd geworden met geschikte ijkvloeistoffen. Na de test wordt de pHelektrode grondig met water gespoeld, teneinde eventuele grondresten te verwijderen en beschadiging van het elektrodemembraan te voorkomen.

Geëigende pH-bepalingstechnieken zijn verder beschreven in de normen ASTM G51 en BS 1377. Waterinhoud (vochtgehalte) kan worden bepaald als beschreven in BS 1377.

2.2.3. Potentiaalmeting van de ondergrondse structuur en bepaling van de redoxpotentiaal van de bodem

De meting van de elektrochemische potentiaal van de ondergrondse structuur (opslagtank, met eventueel verbindingsleidingen) gebeurt met behulp van een regelmatig gecalibreerde referentieëlektrode en meetapparatuur zoals beschreven onder 3.4.2. (cfr. infra). Bij moeilijke stabilisatie (mogelijk het gevolg van zwerfstromen) wordt met de meest ongunstige waarde (d.w.z. de minst negatieve) rekening gehouden. Ter detectie van zwerfstromen kan eventueel een continue potentiaalmeting en registratie gedurende een aantal uren (of dagen) worden uitgevoerd. Hiertoe bestaan in de handel speciale dataloggers of recorders.

De bepaling van de redoxpotentiaal van de bodem gebeurt aan de hand van een meting van de evenwichtspotentiaal van een geplatineerde platinumelektrode, die (tijdelijk) in de bodem wordt geplaatst in de buurt van de opslagtank. De potentiaalmeting gebeurt analoog aan de hierboven beschreven potentiaalmeting van de ondergrondse structuur en wordt slechts uitgevoerd nadat de potentiaal van de platinumelektrode voldoende gestabiliseerd is. Bij moeilijke stabilisatie wordt de meest ongunstige waarde (d.w.z. de laagste waarde: minst positieve of meest negatieve) genomen.

Overige details van een geëigende bepalingstechniek zijn beschreven in de norm BS CP 1021.

##### 2.3. Algemene bemerkingen

Bij de tijdelijke aanwezigheid van een bronbemalings of draineringsinstallatie op het ogenblik van het bodemonderzoek, zal het grondmonster op representatieve wijze worden bevochtigd met het opgepompte grondwater.

De instrumenten en bijhorende uitrusting moeten in een goede conditie worden gehouden en regelmatig op hun nauwkeurigheid worden onderzocht. Hierbij zal door de bevoegde corrosiedeskundige of het bevoegde corrosiebureau een logboek van de verrichte verificaties worden bijgehouden.

##### 2.4. Codes van goede praktijk

De bepaling van de corrosiviteit van de bodem dient te gebeuren overeenkomstig deze bijlage of volgens enige andere gelijkwaardige code van goede praktijk aanvaard door een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie. ]

#### 3. Kathodische bescherming

##### 3.1. Algemeen

Diverse internationale standaarden of codes van goede praktijk kunnen als leiddraad dienen voor een correcte uitvoering van een kathodische bescherming (KB) van een ondergrondse structuur.

Voorbeelden zijn:

- Ontwerptekst voor Belgische Norm ("Protection Cathodique") - NBN Document 207 CR/23, dd. 19891207;

- Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 6912: "Kathodische bescherming";

- British Standard: Code of Practice C.P. 1021: "Cathodic Protection";

- NACE International: Recommended Practice RP0285: "Control of external corrosion on metallic buried, partially buried, or submerged liquid storage systems";

- NACE International: Recommended Practice RP0169: "Control of external corrosion on underground or submerged metallic piping systems".

Deze, of gelijkwaardige richtlijnen, zijn aanvaardbaar in het kader van de huidige VLAREM bepalingen als code van goede praktijk voor het ontwerp, installatie en onderhoud van een KB installatie. Een aantal concrete richtlijnen en vereisten worden hieronder samengevat.

De verplichte controles en hun periodiciteit zijn vermeld in de VLAREM hoofdtekst.

Diverse internationale standaarden (o.m. NACE Recommended Practices) bevatten tevens interessante technische aanwijzingen voor de correcte uitvoering van elektrische isolaties of het aanbrengen of de controle van bekledingen (zie verder).

##### 3.2. Ontwerp van de te beschermen constructie (opslaghouder en leidingen)

3.2.1. Bekleding van de ondergrondse opslaghouder (en leidingen in contact met de grond)

Toepassing van kathodische bescherming vereist een hiertoe geschikte uitwendige bekleding van de metalen tankwand. Deze bekleding moet inert zijn, voldoende elektrisch isoleren en bovendien goed op het metaal hechten teneinde indringen van water tussen bekleding en tankwand te voorkomen. Bij het aanvullen van de tanksleuf moeten stenen en andere materialen die de tankbekleding kunnen beschadigen, worden verwijderd.

Een aantal veel gebruikte bekledingsmaterialen zijn beschreven onder 1.4.2. hierboven. Bekledingen met verzeepbare verven mogen niet onder de grond in combinatie met kathodische bescherming worden toegepast, aangezien deze vlug zullen beschadigd worden.

3.2.2. Elektrische isolatie

Het te beschermen object moet normaliter elektrisch worden gescheiden van niet in de bescherming op te nemen elektrisch geleidende constructies, zoals aansluitende leidingen, mantelbuizen, pijpondersteuningen, constructies van gewapend beton en bovengrondse constructies.

(NOTA: aansluitende ondergrondse leidingen zijn vaak de eerste bron van lekken tengevolge van corrosie; het verdient dan ook aanbeveling deze leidingen waar mogelijk in de KB installatie op te nemen.)

De elektrische scheiding kan worden verkregen door het inbouwen van isolatiestukken zoals koppelingen, afstandhouders, enz.

Deze isolatiestukken kunnen onder andere worden toegepast:

- bij aansluitingen op transportleidingen zowel in toevoer als in distributieleidingen, evenals op de overgang naar bovengrondse apparatuur;

- bij de verbinding van twee verschillende metalen, waarbij galvanische corrosie zou kunnen ontstaan;

- op daartoe noodzakelijke plaatsen in zwerfstroomgebieden;

- bij metalen mantelbuisconstructies, doorvoeringen in gewapend beton of in andere geleidende constructies (afstandhouders).

Anderzijds moet men er zich van verzekeren dat er een elektrische continuïteit bestaat van de verschillende delen van de te beschermen ondergrondse constructie.

Op plaatsen waar een ontvlambaar gasmengsel kan voorkomen, moeten tevens maatregelen worden genomen die vonkvorming uitsluiten. Het volledige KB systeem dient bovendien te voldoen aan alle wettelijke bepalingen terzake m.b.t. elektrische installaties (AREI).

Het verdient verder aanbeveling de te beschermen tank op voldoende afstand van andere geleidende objecten te plaatsen. De aanbevolen minimumafstanden zijn:

- tussen twee ondergrondse houders: 0,5 m

- tot ondergrondse hoogspanningsleidingen of mastfunderingen van bovengrondse hoogspanningsleidingen: 5 m

- tot bovengrondse hoogspanningsleidingen, gerekend vanaf de verticale projectie tot leidingen: 25 m.

3.2.3. Meetpunten en aansluiting meetdraden

Meetpunten voor potentiaal, spannings, stroom en/of isolatiemetingen moeten op een voldoend aantal plaatsen zijn aangebracht teneinde de werking van de kathodische bescherming te kunnen beoordelen.

Alle (elektrische) aansluitingen moeten zorgvuldig en vakkundig worden uitgevoerd, zodat een goede hechting en een goede elektrische geleiding ook in de toekomst zijn verzekerd. Voor een blijvend goede verbinding kunnen meetdraden bij voorkeur worden aangesloten m.b.v. thermietlassen. Mechanische verbindingen mogen eveneens worden toegepast mits een blijvend elektrisch contact is verzekerd.

Het einde van de meetdraad moet zodanig (in een aansluitkast) zijn gemonteerd dat potentiaalmetingen makkelijk uitvoerbaar zijn. Meetaansluitingen moeten bij voorkeur tot boven het maaiveld reiken en eindigen in een beschermde ruimte, meestal een aansluitpot of een holle paal. De meetdraden moeten bovendien lang en sterk genoeg zijn om breuk te vermijden. Een doorsnede van 10 mm2 is gebruikelijk.

Alle verbindingen met geïsoleerde meetdraden en alle blanke delen van de meetdraden moeten worden bekleed met elektrisch isolerend materiaal. Bij beklede constructies moet bij naisolatie het gebruikte elektrisch isolatiemateriaal zowel hechten op de isolatie van de constructie als op de draadisolatie.

##### 3.3. Ontwerp en uitvoering van het kathodisch beschermingssysteem

3.3.1. Algemeen

Algemeen kunnen twee courante soorten kathodische beschermingssystemen worden onderscheiden:

- kathodische bescherming door galvanische anoden (zie 3.3.2);

- kathodische bescherming met een uitwendige stroombron (zie 3.3.3).

De keuze tussen beide typen wordt onder andere bepaald door economische overwegingen, onderhoud, aanwezigheid van zwerfstromen, benodigde beschermstroom, aanwezigheid van meer dan één te beschermen ondergrondse constructie, geometrie van de situatie, etc. Algemeen is kathodische bescherming met behulp van galvanische anoden normaliter slechts aangewezen: bij gronden met een resistiviteit) lager dan 3.000 ohm.cm (soms 5.000 ohm.cm); indien slechts relatief kleine beschermingsstromen moeten geleverd worden; en bij afwezigheid van zwerfstromen. In andere gevallen is een kathodische bescherming met opgedrukte stroom (uitwendige stroombron) veelal aangewezen.

Naast bovenstaande KB technieken is het in bijzondere gevallen soms mogelijk een afdoende kathodische bescherming te bekomen door een derde techniek, nl. het zgn. draineren van zwerfstromen.

Het ontwerp en de dimensionering van gelijk welk kosteffectief en degelijk functionerend KB systeem is een vrij specialistische aangelegenheid die de gepaste ervaring en opleiding vereist. Het ontwerp van het KB systeem zal o.m. gebaseerd zijn op volgende gegevens:

- bodemcorrosiviteit (o.m. resistiviteit, pH, anaëroob milieu);

- aard en toestand van de uitwendige tankbekleding;

- eventuele zwerfstroominvloed;

- beschermstroom nodig voor het bereiken van de gestelde potentiaalwaarden.

De benodigde beschermingsstroom varieert eveneens als functie van diverse van de hierboven genoemde parameters, o.m. de aard en toestand van de uitwendige tankbekleding. Enkele bruikbare richtwaarden voor typische beschermingsstroomdichtheden bij diverse types bekleding zijn:

- Asfaltbitumen (nieuw): 10 à 100 microampère/m2 (< 1 mA/m2)

- Polyethyleen: 1 à 10 microampère/m2 (< 0,1 mA/m2)

- Butylrubber: 50 à 100 microampère/m2

- Epoxyharsen: variabel, doch meestal hoger dan de bovenstaande waarden

Voornoemde waarden zijn benaderend en sterk afhankelijk van allerlei andere factoren, met name o.m. van de eventuele aanwezigheid van beschadigingen ontstaan bij het leggen, de bodemsoort, enz. Voor een beschadigde bekleding bedraagt de dichtheid van de nodige beschermingsstroom vaak meer dan 10 mA/m2 (voor onbeklede metalen is dit vaak in de buurt van 30 à 50 mA/m2).

3.3.2. Galvanische anoden

Een galvanische anode (ook "opofferende anode" genoemd) bestaat uit een sterk onedel metaal, dat bij koppeling met de te beschermen structuur preferentieel door de corrosiereactie wordt aangetast. Door dergelijke koppeling met een onedel of elektronegatief materiaal, wordt de potentiaal van de te beschermen structuur verlaagd, waardoor zijn corrosie vertraagt. Bij voldoende lage potentiaal (zie 3.4.1) is vrijwel algehele corrosiebescherming mogelijk. Bij deze configuratie creëert men dus een galvanische cel, waarbij het onedele metaal fungeert als anode en de te beschermen structuur als kathode (vandaar de naam "kathodische bescherming") - zie Figuur 2.

Als galvanische anoden voor de bescherming van ondergrondse structuren kunnen magnesium of zinklegeringen worden gebruikt.

De stroomafgifte door een galvanische anode wordt bepaald door de potentiaal t.o.v. de te beschermen constructie en de weerstand in de stroomkring (cfr. o.m. toestand van de bekleding en resistiviteit van de bodem). De levensduur van een anode bij een bepaalde stroomafgifte hangt af van het anodemateriaal en de anodemassa. Een typische levensduur voor een magnesiumanode van 10 kg is 15 jaar. De stroomafgifte van een dergelijke anode kan 15 à 200 mA bedragen, afhankelijk van de resistiviteit van de bodem. Het theoretische verbruik bedraagt voor magnesium 8 kg/A.jaar en voor zink 11,3 kg/A.jaar.

De stroomafgifte van galvanische anoden kan in de meeste grondsoorten worden verhoogd door een speciaal materiaal rond de anode te storten ("backfill"). Vaak worden galvanische anodes volledig geassembleerd verkocht, inclusief de vereiste aansluitingskabel en omringd met een geschikt backfill materiaal, aangebracht in een textiel zak rond de galvanische anode.

Galvanische anoden die met backfill en al worden geplaatst, worden ingebed met oorspronkelijke grond, die goed wordt aangestampt, zodat de overgangsweerstand laag blijft.

Indien de anode en het backfill materiaal afzonderlijk worden geleverd, moet de anode goed in dit materiaal worden gecentreerd en opgesloten. Tijdens het aanvullen dient er nauwkeurig op te worden gelet dat de draden van de anoden en de verbindingen met de constructie niet worden beschadigd.

Figuur 2: Schematische voorstelling van en kathodische beschermingsinstallatie m.b.v. een galvanische anode

3.3.3. Opgedrukte stroom

Bij opgedruktestroom technieken wordt de potentiaal van de te beschermen ondergrondse structuur artificieel verlaagd door een koppeling van de structuur met de negatieve (-) pool van een uitwendige gelijkstroombron. De positieve (+) pool van de gelijkstroombron wordt gekoppeld aan een (inerte) hulpelektrode

Men creëert hierbij een elektrolytische cel, waarbij de te beschermen structuur fungeert als kathode en de hulpelektrode als anode; zie Figuur 3. Bij voldoend lage potentiaal (zie 3.4.1) is vrijwel algehele corrosiebescherming mogelijk.

Figuur 3: Schematische voorstelling van een kathodische beschermingsinstallatie m.b.v. opgedrukte stroom

Teneinde een lange levensduur, met een minimum aan onderhoud, te bekomen, moeten de anodematerialen voor een KB installatie met opgedrukte stroom een zeer hoge corrosieresistentie hebben.

Traditioneel gebruikte men grafiet of siliciumgietijzer. Nieuwere materialen omvatten (geactiveerd) titanium of geleidende polymeren. De laatste materialen worden vaak in draad of kabelvorm aangewend en kunnen daarbij als horizontale anode optimaal omheen de te beschermen structuur worden geplaatst. Dit geeft normaliter een verbeterde stroomverdeling en een meer optimale bescherming.

De levensduur van de anoden kan worden verlengd (en de stroomverdeling - verder - verbeterd) door er speciaal - elektrisch geleidend - materiaal omheen te storten ("grondbed" of "anodebed"). Cokes en grafiet worden hiervoor het meest gebruikt. Kant-en-klare systemen zijn beschikbaar, waarbij bv. anodekabels vervaardigd uit geleidend polymeer reeds omhuld zijn met het koolstofmateriaal en het geheel verpakt is in een doorlatende nylon hoes.

Omdat de opgedrukte-stroom anode elektrische stroom van een uitwendige bron afgeeft aan de te beschermen ondergrondse structuur, kan de stroomafgifte in principe vele malen groter zijn dan die van een galvanische anode (tot enkele ampères).

Anoden bestemd voor KB systemen met opgedrukte stroom kunnen verticaal of horizontaal worden geplaatst. Steeds moet de grond zodanig worden aangevuld, dat geen lucht bij de anoden wordt ingesloten. Waar ten gevolge van een anodische reactie gasontwikkeling kan worden verwacht (bv. zuurstofontwikkeling, of vorming van chloor bij hoge chlorideconcentraties), moeten passende maatregelen worden genomen om dit gas te laten ontwijken. Er moet worden op gelet dat de grond omheen de anoden vochtig is en blijft. In droge gronden kiest men zo nodig meer dan één anode, of een horizontale anode die een lagere anodestroomdichtheid geeft.

De gelijkrichterinstallaties moeten aan alle toepasselijke elektrische voorschriften voldoen. De uitgangsspanning van de gelijkrichter moet regelbaar zijn. De uitgaande stroom en spanning moeten gemakkelijk afleesbaar zijn met een meetfout van maximaal 2,5 %. Het is aan te bevelen dat de wisselspanningscomponent (rimpel) van de secundaire spanning bij de ongunstigste belasting niet meer zou bedragen dan 10 % van de afgegeven gelijkspanning; dit met het oog op elektromagnetische storingen en beperking van de behoefte aan beschermstroom. Treden desondanks nog storingen op, bv. in communicatiesystemen, dan moeten deze worden geëlimineerd.

Voordat de stroom wordt ingeschakeld moet worden nagegaan of inderdaad de geleider naar de te beschermen ondergrondse opslagtank met de minpool (-) en de geleider naar het anodebed met de pluspool (+) is verbonden. Klemmen en draden moeten dienovereenkomstig duidelijk worden gemerkt.

3.3.4. Voedingskabels

Verbindingen in de voedingskabels moeten mechanisch voldoende sterk zijn, een goede elektrische geleiding waarborgen en bij voorkeur bovengronds worden aangebracht. Als zij toch moeten worden ingegraven, moeten zij zo worden afgedicht, dat onmogelijk vocht kan binnendringen en de elektrische isolatie intact blijft.

De ondergrondse kabels naar de anoden (positieve geleiders) moeten met bijzondere zorg worden geïnstalleerd, teneinde beschadiging van de isolatie te voorkomen, omdat aan deze elektrode snelle corrosie kan (zal) optreden.

Voor het aansluiten van voedingskabels op de kathodisch te beschermen tank, geldt verder hetzelfde als voor het aansluiten van meetdraden (cfr. 3.2.3).

##### 3.4. Functionele controle en onderhoud

3.4.1. Criteria

Nadat de installatie is ingeschakeld moet worden nagegaan of deze doelmatig functioneert. Hiertoe kunnen worden bepaald:

- potentiaal van de ondergrondse tank,

- beschermstroom,

- goede werking van de isolatiestukken,

- afwezig zijn van nadelige interferenties op andere ondergrondse constructies.

De bereikte potentiaal van de metalen opslagtank is het doorslaggevende criterium dat zal gehanteerd worden voor het bepalen van de goede werking en het effect van de kathodische bescherming.

In Tabel 3 zijn de grenswaarden van de potentiaal van verschillende metalen ten opzichte van de koper/kopersulfaat en de standaard waterstof (SHE) referentieelektroden opgenomen. Een volledige bescherming wordt pas bereikt als op alle delen van de tank of de ondergrondse structuur de potentiaal gelijk is aan of negatiever is dan de waarden voor de bovengrens; voor aluminium geldt bovendien dat de potentiaal niet negatiever mag zijn dan de in Tabel 3 vermelde ondergrens.

Een te negatieve potentiaal moet hoedanook vermeden worden, omdat anders de uitwendige bekleding kan loskomen. Hierdoor kan de goede werking van de kathodische bescherming verloren gaan.

Tabel 3: Grenswaarden van de KB beschermingspotentiaal (in Volt)

| Metaal of Legering | koper/kopersulfaat (verzadigd) | standaard waterstofelektrode (SHE) |
| --- | --- | --- |
| Staal/ijzer bovengrens in: |  |  |
| aërobe bodem | - 0,85 | - 0,53 |
| anaërobe bodem | - 0,95 | - 0,63 |
| Koper/koperlegeringen |  |  |
| bovengrens | - 0,25 | + 0,07 |
| Aluminium |  |  |
| bovengrens | - 0,95 | - 0,62 |
| ondergrens | - 1,20 | - 0,88 |

Indien na een controle blijkt dat de bescherming niet aan de gestelde eisen voldoet, moet het kathodisch beschermingssysteem onmiddellijk worden hersteld, vervangen of bijgeregeld.

3.4.2. Potentiaalmeting

De potentiaal van de ondergrondse metalen opslagtank wordt gemeten m.b.v. een gecalibreerde referentie-elektrode en een hoogohmige millivoltmeter.

Teneinde een voldoend nauwkeurige meting te kunnen uitvoeren moet de millivoltmeter normaliter een ingangsimpedantie bezitten van minstens 1 megaohm en geschikt zijn voor metingen in het veld.

De onnauwkeurigheid van de potentiaalaflezing moet alleszins kleiner zijn dan 2 % en de meter moet regelmatig op zijn nauwkeurigheid worden onderzocht.

De keuze van de referentie-elektrode voor de potentiaalmeting is in principe vrij. Veelal wordt voor metingen in de grond echter de (verzadigde) koper/kopersulfaat elektrode gebruikt, alhoewel de calomel elektrode (kwikkwikchloride) of de zilver/zilverchloride elektrode meer precies zijn (doch vaak ook minder robuust). De bevoegde corrosiedeskundige of het bevoegde corrosiebureau zal zorg dragen voor een regelmatige ijking van de referentie-elektrode (i.e., ten opzichte van de standaard waterstofelektrode) en voor de controle van de goede werking (minstens maandelijks). Een logboek van deze controles zal worden bijgehouden. Referentieelektroden die een afwijking van meer dan 20 mV (koper/kopersulfaat) of 10 mV (calomel of zilver/zilverchloride) t.o.v. de theoretische waarde vertonen zullen niet meer worden gebruikt. Theoretische waarden voor de verschillende referentie-elektroden t.o.v. de standaard waterstof elektrode bij 25° C (SHE) worden gegeven in TABEL 4.

Tabel 4: Referentieelektrode potentialen t.o.v. SHE (25° C)

| Elektrode | Potentiaal (in Volt vs. SHE) |
| --- | --- |
| Calomel (0,1 molair KCl) | + 0,334 |
| Calomel (1 molair KCl) | + 0,280 |
| Calomel (verzadigd KCl) | + 0,242 |
| Zilver/Zilverchloride (0,1 molair KCl) | + 0,288 |
| Zilver/Zilverchloride (1 molair KCl) | + 0,235 |
| Zilver/Zilverchloride (3,6 molair KCl) | + 0,211 |
| Koper/Kopersulfaat (verzadigd CuSO4) | + 0,32 |

Bij de meting van de potentiaal van een ondergrondse opslagtank dient de referentie-elektrode zo dicht mogelijk bij de tank te worden geplaatst. Tevens moet met het spanningsverlies in de bodem worden gerekend. In het algemeen blijkt het voldoende de referentie-elektrode recht boven de tank aan het grondoppervlak te plaatsen (Figuur 4). Een bruikbare methode voor het bepalen van het spanningsverlies is het voor korte tijd uitschakelen van de KB installatie. De toelaatbare onderbrekingsduur is afhankelijk van de zgn. depolarisatie, die o.m. door milieuomstandigheden wordt bepaald. Onder extreme omstandigheden (bv. zandgrond met hoge weerstand) moet die beperkt blijven tot max. 1 seconde per minuut.

Afgezien van de verplichte controles, is het een goede praktijk bij wijze van onderhoud de KB installatie regelmatig te inspecteren: bv. een jaarlijkse inspectie bij installaties gelegen op rustige plaatsen, d.w.z. waar niet gegraven of gebouwd wordt, en een halfjaarlijkse inspectie - zonodig vaker - op plaatsen met veel bouw of graafwerk, evenals in die gevallen waarin de continuïteit van de kathodische bescherming, bv. door zwerfstromen, wordt bedreigd.

Figuur 4: Bepaling van de potentiaal van een ondergrondse opslagtank

# BIJLAGE 5.17.6.
Ontwerp en uitvoering van een groeve

Gewijzigd bij art 299 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

#### 1. Materialen

De volgende materialen mogen voor de bouw van een groeve worden aangewend:

- gewapend beton;

- vezelbeton;

- spuitbeton;

- metselwerk in baksteen;

- metselwerk in betonblokken.

#### 2. Stabiliteit

Bij het ontwerp van de groeve en de onderdelen waaruit zij bestaat, dient rekening gehouden met volgende belastingen:

- de optredende gronddrukken en grondwaterdrukken;

- de lastverdeling van de tank op de groeve;

- de daklasten.

De berekening en de dimensionering gebeurt in overeenkomst met de hiervoor geldende normen.

#### 3. Waterdichtheid van de groeve

De waterdichtheid van de groeve kan verzekerd worden volgens de regels beschreven in hoofdstuk 6.5 van aflevering 6 van de Technische Voorschriften van het Algemeen Bestek voor de uitvoering van PrivéBouwwerken.

#### 4. Vloeistofdichtheid

Ten einde de vloeistofdichtheid van de groeve te verzekeren dient het sub 3 gekozen dichtheidssysteem bestand te zijn tegen de in de tank opgeslagen produkten.

#### 5. Aanbeveling

Onverminderd de boven vermelde voorschriften kan men zich inspireren op de Regels van goed vakmanschap voor het bouwen van opslagplaatsen voor mengmest in bijlage 4, hoofdstuk I.

#### 6. Opvullen van de groeve

Indien bij metalen houders, de groeve wordt opgevuld met zand, aarde of een ander materiaal dan moet door een bevoegd corrosiebureau worden bevestigd dat de aangebrachte grond "weinig corrosief" is, geen bestanddelen bevat die kunnen leiden tot een mechanische beschadiging van de wand of van een corrosiewerende buitenbekleding, of dat het materiaal inert is t.o.v. de houder, zijn bekleding, de opgeslagen vloeistof en het materiaal van de wanden en vloeren. Zo mag de eventuele opvulgrond geenas, gepollueerde of zure grond, steenafval, organisch afval of hoge zoutconcentraties bevatten. De opvulling van de groeve is verplicht voor de opslag van P1 en/of P2-produkten, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning.

Voor houders van thermohardende kunststoffen dient er op gelet dat het aanvulmateriaal geen elementen bevat welke kunnen aanleiding geven tot mechanische beschadiging van de wand, of dat het materiaal inert is t.o.v. de opgeslagen vloeistof en het materiaal van de wanden en vloeren.

#### 7. Codes van goede praktijk

De groeve wordt gebouwd overeenkomstig de bepalingen van deze bijlage of volgens enige andere gelijkwaardige code van goede praktijk aanvaard door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of door een bevoegd deskundige.

# BIJLAGE 5.17.7.
Overvulbeveiliging

Gewijzigd bij art 299 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

#### 1. Algemeenheden

Vele verontreinigingen door gevaarlijke vloeistoffen zijn veroorzaakt door het morsen bij het vullen van houders.
Om dit te voorkomen bevat de reglementering algemene voorzorgsmaatregelen zoals de verplichting dat de vuloperatie moet gebeuren onder het toezicht van de exploitant of zijn aangestelde.

Bij het vullen van houders kan verontreiniging ontstaan ten gevolge van:

- verkeerdelijk of onzorgzame aansluiting van de bevoorradende leiding, met het morsen van gevaarlijke vloeistoffen als gevolg;

- overbevulling van de houder.

Door het aanbrengen van geschikte overvulbeveiligingsystemen op de houder, zal de vuloperatie tijdig gestopt worden, zodat het overbevullen uitgesloten wordt.
Het dient benadrukt te worden dat de overvulbeveiliging een noodsysteem is dat menselijke fouten beperkt. De overvulbeveiliging mag geen systeem zijn om maximale vulling van de houder te bekomen.

Om overvulling te voorkomen voorziet de reglementering de plaatsing van ofwel een waarschuwingssysteem met een akoestisch signaal dat een verwittiging geeft als de te vullen houder voor 95 % is gevuld, ofwel een beveiligingssysteem dat automatisch de vloeistoftoevoer afsluit zodra de te vullen houder voor maximum 98 % is gevuld.

Vermits ondanks al deze voorzorgen lekincidenten niet uitgesloten zijn, voorziet de reglementering specifieke maatregelen om eventuele lekken zo goed mogelijk op te vangen en te verzamelen.
Het meest geschikte middel daartoe is al de verlaadoperaties (vullen van de houders en bevoorrading bij de verdeelpompen) enkel te laten geschieden op een vloeistofdichte staanplaats. De vloeistofdichtheid kan bekomen worden door het aanbrengen van een kunststoffolie, een kleilaag of een evenwaardige afdichting onder de rijvloer. Een evenwaardige afdichting kan eveneens verwezenlijkt worden door het vloeistofdicht maken van de voegen tussen de tegels van de rijvloer of door gebruik te maken van vloeistofdichte beton. In beide gevallen moeten de nodige hellingen worden voorzien om alle gemorste vloeistoffen zo goed mogelijk op te vangen. Een olieafscheider is vereist om te beletten dat met koolwaterstoffen verontreinigd hemelwater zou afgevoerd worden naar het oppervlaktewater of naar een geëigende riolering verbonden met het oppervlaktewater.

Vermits een vloeistofdichte staanplaats zoals hoger beschreven niet kan verwezenlijkt worden op de openbare weg is de verplichting voorzien om deze staanplaats in te richten op het eigen terrein. Van deze verplichting wordt slechts afgeweken voor opslagplaatsen uitsluitend bestemd voor de verwarming van gebouwen.

Het is bovendien duidelijk dat bij het vullen van de houders of bij het bevoorraden aan de verdeelpompen het volledig of gedeeltelijk parkeren op de openbare weg aanleiding kan geven tot ernstige verkeershinder.

#### 2. Het waarschuwingssysteem

Het doel van het waarschuwingssysteem is de toezichter over de vuloperatie te verwittigen van zodra de te vullen houder voor 95 % is gevuld. Om in voldoende mate de aandacht van de toezichter te weerhouden werd gekozen voor een akoestisch signaal. De meting van het vloeistofniveau kan op velerlei manieren zoals bv. mechanisch met vlotter, hydrostatisch, elektrisch, akoestisch, optisch, elektromagnetisch, radiometrisch of met trilvorken geschieden. Dit geldt eveneens voor de overbrenging van het meetsignaal naar het akoestisch signaal. Het afstellen van het waarschuwingssysteem op een vulgraad van 95 % geeft aan de toezichter de nodige tijd om de vuloperatie stil te zetten vóór dat overvulling kan ontstaan.

Bij een combinatie van een betrekkelijk kleine houder en een lange vulleiding is het echter aangewezen de alarmfunctie op een lager niveau dan 95 % in te stellen zodat bij het onderbreken van de vuloperatie de inhoud van de vulslang nog zonder moeilijkheden kan geledigd worden in de houder.

Het aanbrengen van een fluitje in de ontluchtingsbuis voldoet aan de reglementaire bepalingen op voorwaarde dat het fluitsignaal waarneembaar is voor de toezichter en dat voorafgaand de goede werking ervan kan gecontroleerd worden. De werking van het fluitje stelt problemen wanneer een houder telkens met een kleine hoeveelheid wordt bijgevuld (bv. houder voor afvalolie).

Bijkomende voorzieningen om het signaal over te brengen zijn derhalve vereist in de gevallen waar de vulopening tamelijk ver verwijderd is van de ontluchtingsleiding.

#### 3. Het automatisch beveiligingssysteem

Het doel van het automatisch beveiligingssysteem is de automatische onderbreking van de vuloperatie zonder tussenkomst van de toezichter. Het onderbreken van de vuloperatie moet ingaan wanneer de houder voor maximum 98 % is gevuld.

De meting van het alarmniveau kan zoals vermeld onder 2. Het overbrengen van het alarmsignaal naar een afsluitkraan bij gravitaire vulling of naar een vulpomp kan eveneens mechanisch of elektrisch. Vermits de afsluitkraan of de vulpomp evenals een signaalversterker in de praktijk opgesteld zijn op de bevoorradende tankwagen is het aangewezen dat de meetsonde of de grenswaardeschakelaar verenigbaar is met de installatie op de bevoorradende tankwagen. In naburige landen is deze verenigbaarheid geregeld door technische aanbevelingen uitgegeven door controleorganismen (bv. de technische maatregelen voor vloeibare brandstoffen - Trb F 511 en 512 in Duitsland).

Elke houder voorzien van een grenswaardeschakelaar moet afzonderlijk kunnen worden aangesloten op de signaalversterker.

Bij toestellen die de voeding rechtstreeks onderbreken in de vulpijp op de houder dienen de nodige voorzieningen getroffen om een gevaarlijke overdruk door de vulpomp in de vulslang te voorkomen.

In afwachting van een algemene overeenkomst dient deze aangelegenheid contractueel geregeld tussen de exploitant en de bevoorrader. De bemerkingen onder 2. betreffende het lager instellen van het alarmsignaal gelden ook voor het automatisch beveiligingssysteem.

#### 4. Controle op de bouw

De hoger beschreven systemen dienen zodanig ontworpen en afgestemd dat een controle van de goede werking van de installatie mogelijk is vóór het starten van de vuloperatie.

De controle over de goede werking van de overvulbeveiliging maakt deel uit van het periodiek onderzoek door de erkende milieudeskundige, de bevoegde deskundige of de erkende technicus.

Gezien het brand en ontploffingsgevaar moet de overvulbeveiliging voldoen aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI).

Ten behoeve van de prototypekeuring dienen door de fabricant volgende zaken ter beschikking gesteld aan de milieudeskundige:

- één of meerdere monsters van het systeem. Deze zullen representatief zijn voor een volledige reeks, waarvoor de aanvraag gesteld wordt;

- de resultaten van een risicoanalyse, waaruit buiten de geschiktheid ook de veiligheid en de potentiële functionle afwijkingen moeten blijken;

- een standaard gebruikshandleiding, waarin op overzichtelijke wijze de inbouw, de gebruiks-, en de onderhoudsaanwijzigingen zijn weergegeven;

- de omschrijving van de methode waarop door de betreffende deskundige, het systeem initieel en periodiek onderzocht moeten worden, zoals vereist in deze wetgeving;

- eventuele technische rapporten, opgesteld door daartoe bestaande Europese instellingen, kunnen het ingediende dossier mede ondersteunen.

De milieudeskundige zal:

- het ingediende dossier op zijn volledigheid nazien en evalueren;

- een evaluatie van de risicoanalyse doorvoeren met de nodige medewerking van de fabricant en/of zijn invoerder;

- fysische proeven op de ingediende monsters uitvoeren;

- nazien dat de fabricant en/of de invoerder een geschikt kwaliteitsysteem hanteren, zodat doorlopend in de productie een gelijkwaardige kwaliteit gewaarborgd blijft.

Hij stelt bij positieve evaluatie over zijn bevindingen een prototypegoedkeuring op.

Het verslag van de keuring vermeldt de uitgevoerde controles en dient ondertekend door voormelde deskundige.
De exploitant dient voor elke overvulbeveiliging te beschikken over een door de constructeur ondertekend attest. Dit attest dient het nummer van het prototypekeuringsattest en de milieudeskundige (en zijn erkenningsnummer) die het keuringsattest heeft afgeleverd te vermelden en tevens bevestigd de constructeur in het attest dat het lekdetectiesysteem gebouwd en gecontroleerd werd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem titel II.

# BIJLAGE 5.17.8.
Aanvraagformulier erkend deskundige

Gewijzigd bij art 299 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

Aanvraag tot aanvaarding als bevoegd deskundige in uitvoering van de bepalingen onder hoofdstuk 5.17, afdeling 5.17.2 betreffende de opslag van licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen.

a) Identificatie van de inrichting, werkgever van de bevoegde deskundige

- Naam:

- Zetel

- Straat:	nr.:

- Gemeente:	Postnummer:

- Telefoon:

- Telefax:

- B.T.W.nummer:

- Juridische vorm + datum van oprichting (zoals vermeld in de oprichtingsakte):

- Naam van de bestuurder:

b)Milieuvergunningen

(vergunningverlenende overheid, datum, nummer, termijn)

c) Beschrijving van de aktiviteit van de inrichting 
(in het bijzonder met betrekking tot de opdracht van de bevoegde deskundige)

d) identificatie van de bevoegde deskundige

- Naam:

- Voornamen:

- Geboortedatum:

- Adres

Straat:	nr.:

Gemeente:	Postnummer:

- Behaalde diploma's en/of getuigschriften (naam van de instelling, aard van het diploma, datum van uitreiking) (als bijlage afschrift bij te voegen)

- Beschrijving van de functie van de bevoegde deskundige in de inrichting

- Ervaring van de bevoegde deskundige betreffende de controle van opslaghouders (in bijlage bij te voegen)

e) Aanvaardingstermijn en intrekking van de aanvaarding

De aanvrager neemt akte van het feit dat de aanvaardingstermijn beperkt wordt tot maximum vijf jaar en dat de aanvaarding steeds kan ingetrokken worden op gemotiveerd advies van de Afdeling Milieuvergunningen of de Afdeling Milieu-inspectie.

f) Bevestiging van de verstrekte gegevens en aanvaarding van de beperktheid van de opdracht. De ondergetekende, bevestigt:

- de juistheid van de onder 2. d) verstrekte gegevens;

- kennis te hebben van de betrokken milieuwetgeving van het Vlaamse Gewest;

- kennis te hebben van de begrenzing van zijn controlebevoegdheid tot de opslaghouders en de opslagplaatsen van zijn onder 2.a) vermelde werkgever en van het feit dat deze bevoegdheid onmiddellijk vervalt bij het beëindigen van zijn werknemerscontract met deze werkgever.

De kandidaat bevoegd deskundige

Handtekening:

Datum:

g) Verklaring van de werkgever

De aanvraagster, vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde beheerder of directeur, bevestigt:

- de juistheid van de onder 2.a), b) en c) verstrekte gegevens;

- de verantwoordelijkheid te dragen voor de aangevraagde controleaktiviteiten van de bevoegde deskundige in zijn hoedanigheid als werknemer van de inrichting;

- kennis te hebben van de controlebevoegdheden van de bevoegde deskundige betreffende opslag van licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare stoffen;

- te beschikken over de vereiste meet en analyseinstrumentaria;

- kennis te hebben van de automatische verbreking van de aanvaarding bij het beëindigen van het werknemerscontract.

Namens de inrichting,

De gevolmachtigde bestuurder of directeur.

Naam:

Datum:

Noot: De aanvraag dient ingediend in drie exemplaren bij de Afdeling Milieuvergunningen, Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

# BIJLAGE 5.17.9.
Emissiebeperkingen VOS - 
Damprecuperatie fase 1

Gewijzigd bij art 299 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999, bij art. 14 B.Vl.reg. 20 april 2001, B.S. 31 augustus 2001 en bij art. 20 B.Vl.reg. 23 april 2004, B.S. 30 juni 2004, eerste editie, erratum B.S. 15 oktober 2004, tweede editie.

§ 1. ALGEMEENHEDEN

Met afdeling 5.17.4. samen met deze bijlage wordt de EU-richtlijn 94/63/EG van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations, in de Vlaamse milieureglementering geïmplementeerd.

Met betrekking tot de opslaginstallaties van terminals (art. 5.17.4.2.) stelt de EU-richtlijn dat het de bedoeling is om het totale jaarlijkse verlies als gevolg van het vullen van en de opslag in elke opslaginstallatie van een terminal te verminderen tot onder de streefreferentiewaarde van 0,01 gewichtspercent van de doorzet.

Voor het vullen en ledigen van mobiele tanks bij terminals (art. 5.17.4.3.) wordt er naar gestreefd het totale jaarlijkse verlies te verminderen tot onder de streefreferentiewaarde van 0,005 gewichtspercent van de doorzet.

Met de beschreven maatregelen voor het vullen van opslaginstallaties bij verdeelinstallaties voor benzine (art. 5.17.2.8.4.) wenst men het totale jaarlijkse verlies te verminderen tot onder de streefwaarde van 0,01 gewichtspercent van de doorzet.

Volgens de EU-richtlijn moeten de lidstaten uiterlijk op 31 december 1995 aan deze richtlijn voldoen. De verdere fasering en overganstermijnen zijn gebaseerd op deze “vertrekdatum”. De EG-richtlijn voorziet specifieke voorwaarden voor de “mobiele tanks” (tankwagens, tankwagons en schepen). Deze mobiele tanks vallen echter niet onder de Vlarem-reglementering zodat hiervoor binnen Vlarem II geen voorwaarden kunnen opgelegd worden. Het behoort tot de bevoegdheid van de federale overheid om hiervoor in uitvoering van de EG-richtlijn een reglementering op te stellen.

In § 5 van deze bijlage zijn onder andere een aantal voorwaarden vermeld welke betrekking hebben op de te voorziene technische uitrusting van de tankwagens zelf. Deze voorwaarden worden hier slechts ter informatie vermeld.

§ 2. VOORSCHRIFTEN VOOR OPSLAGINSTALLATIES VAN TERMINALS

- Alle nieuwe opslaginstallaties van terminals:

  - ofwel houders met een vast dak zijn die overeenkomstig de voorschriften van § 3 van deze bijlage met de dampterugwinningseenheid zijn verbonden;

  - ofwel ontworpen zijn met hetzij een uitwendig, hetzij een inwendig drijvend dak, dat is voorzien van primaire en secundaire afdichtingen om te voldoen aan de prestatievoorschriften van punt 3 van deze paragraaf.

Deze voorschriften zijn niet van toepassing op houders met vast dak van terminals waar voorlopige dampopslag overeenkomstig §3, punt 1 van deze bijlage, is toegestaan.

- De buitenwand en het uitwendige dak van bovengrondse houders dienen geschilderd in een kleur met een totale stralingshittereflectie van 70 % of meer. Deze werken kunnen zo worden gepland dat zij een onderdeel vormen van de gewone onderhoudsbeurten van de houders binnen een termijn van 3 jaar, doch dienen uiterlijk op 3 juli 1999 uitgevoerd te zijn.
Deze bepaling is niet van toepassing op houders die zijn verbonden met een dampterugwinningseenheid die beantwoordt aan de voorschriften van § 3, punt 2 van deze bijlage.

- Houders met een uitwendig drijvend dak dienen voorzien van een primaire afdichting om de ringvormige ruimte tussen de wand van de houder en de buitenste rand van het drijvend dak af te dichten en van een secundaire afdichting die boven de primaire afdichting is aangebracht. De afdichten dienen zodanig ontworpen dat in vergelijking met een vergelijkbare houder met vast dak zonder dampbeheersingsvoorzieningen (d.w.z. een houder met vast dak en alleen een vacuüm/overdrukklep) in totaal 95 % of meer van de damp wordt vastgehouden.

- Bestaande houders met een vast dak moeten hetzij

  - verbonden zijn met een dampterugwinningseenheid overeenkomstig de voorschriften van § 3 van deze bijlage;

  - een inwendig drijvend dak hebben met een primaire afdichting die zodanig dient ontworpen dat in vergelijking met een vergelijkbare houder met vast dak zonder dampbeheersingsvoorzieningen in totaal 90 % of meer van de damp wordt vastgehouden.

Deze voorschriften zijn niet van toepassing op houders met vast dak van terminals waar voorlopige dampopslag overeenkomstig § 3, punt 1 van deze bijlage, is toegestaan.

§ 3. VOORSCHRIFTEN VOOR OVERSLAGINSTALLATIES VAN TERMINALS

1°	Verplaatsingsdampen uit mobiele tanks die worden gevuld dienen via een dampdichte leiding teruggevoerd naar een dampterugwinningseenheid om in de terminal te worden geregenereerd, of naar een verbrandingseenheid met terugwinning van energie. 
Deze bepaling is niet van toepassing op tankwagens die langs de bovenzijde worden gevuld, zolang deze wijze van vullen toegestaan is. 
Op terminals waar benzine in schepen wordt overgeslagen kan een dampterugwinningseenheid worden vervangen door een dampverbrandingseenheid, wanneer dampterugwinning onveilig of technisch onmogelijk is vanwege de hoeveelheden retourdamp.
De voorschriften voor de emissies van de dampterugwinningseenheid in de atmosfeer zijn eveneens van toepassing op de dampverbrandingseenheid. 
Op terminals met een doorzet van minder dan 25000 ton per jaar kan onmiddellijke dampterugwinning op de terminal worden vervangen door voorlopige dampopslag.

2°	De gemiddelde concentratie van dampen in de afvoer van de dampterugwinningseenheid -gecorrigeerd voor de verdunning tijdens de behandeling- mag niet meer dan 35 g/m3; gedurende één uur bedragen. [Vanaf 1 januari 2008 mag deze concentratie niet meer dan 10 g/Nm³ bedragen.]
De metingen moeten gedurende één volle werkdag (minimaal 7 uur) met normaal debiet worden verricht.
De metingen kunnen continu of intermitterend zijn. In het geval van intermitterende metingen moeten ten minste vier metingen per uur worden gedaan. 
Om de massaconcentratie van de totaal organische koolwaterstoffen te bepalen kunnen volgende procedures worden toegepast.

  - De continue meetmethode, bijvoorbeeld met een FID-monitor (vlamionisatiedetector) of met een IR-analyser (infrarood). Indien deze toestellen uitgerust zijn met een volume concentratiemeetschaal (1.000 100.000 ppm) moet de massaconcentratie g/m3; berekend worden aan de hand van het gemiddelde moleculair gewicht van de damp. 
Deze toestellen worden gekalibreerd met propaan in lucht, uitgedrukt in g/m3. Het meetresultaat wordt uitgedrukt in g/m3 propaan equivalent. Dit wordt expliciet in het verslag vermeld.

  - De discontinue methode, zoals het nemen van momentane monsters in kunststofzakken uit de dampterugvoerleiding (4 &times; per uur), en meting met een van de methodes sub a) of de gravimetrische methode, waarbij een gekend volume damp geadsorbeerd wordt op een actieve kool buisje, waarna de massaconcentratie, uitgedrukt in mg/l, bepaald wordt door weging, op een balans tot 0,1 mg nauwkeurig. Het volume kan over 1 uur bemonsterd worden met een pomp met constant debiet.
De totale meetfout als gevolg van de gebruikte apparatuur, het kalibratiegas en het toegepaste procédé mag niet meer dan 10 % van de gemeten waarde bedragen. 
De gebruikte methode moet op zijn minst in staat zijn concentraties van niet hoger dan 3 g/m3 te meten. 
De nauwkeurigheid moet minstens 95 % van de gemeten waarde bedragen. 
Door de exploitant moet de nodige toegang voorzien worden voor het nemen van monsters of het inbrengen van meetsondes in de afvoer van de dampterugwinningseenheid. 
Deze meetpunten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn voor de milieudeskundige, eventueel met apparatuur.

3°	De aansluitingen en de leidingen worden geregeld op lekken gecontroleerd.

4°	De vulwerkzaamheden bij het laadportaal moeten worden onderbroken in geval van een damplek. De inrichting om een dergelijke afsluiting tot stand te brengen moet op het laadportaal zijn geplaatst.

§ 4. VOORSCHRIFTEN VOOR BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES VOOR MOTORVOERTUIGEN EN TERMINALS MET VOORLOPIGE DAMPOPSLAG.

De dampen die worden verplaatst door het vullen van opslaginstallaties van verdeelinstallaties voor benzine en in houders met vast dak voor voorlopige dampopslag, dienen via een dampdichte leiding teruggevoerd naar de mobiele tank van waaruit de benzine wordt geleverd. Vulwerkzaamheden mogen alleen plaatsvinden als deze voorzieningen aanwezig zijn en naar behoren werken.

§ 5. SPECIFICATIES VOOR VULLING LANGS DE ONDERZIJDE: DAMPOPVANG EN OVERLOOPBEVEILIGING VAN EUROPESE TANKWAGENS

- Koppelinrichtingen

  - De vloeistofaansluiting aan de vularm moet een vrouwelijke aansluiting zijn die gekoppeld kan worden aan een mannelijke API-adapter van 4 inch (101,6 mm) op het voertuig, zoals gedefinieerd door:

  - API Recommended Practice 1004
Seventh Edition, November 1988
Bottom loading and Vapour Recovery for MC306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading)

  - De dampopvangaansluiting op de dampopvangslang van het laadportaal moet een vrouwelijke nokgroefverbinding zijn die gekoppeld kan worden aan een mannelijk nokgroefadapter van 4 inch (101,6 mm) op het voertuig, zoals gedefinieerd door:

  - API Recommende Practice 1004
Seventh Edition, November 1988
Bottom loading and Vapour Recovery for MC306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, VapourRecovery Adapter)

- Vulvoorwaarden

  - Het normale vloeistoflaaddebiet moet 2300 liter per minuut (maximaal 2500 liter per minuut) per vularm zijn.

  - Bij piekbelasting van de terminal mag het dampopvangsysteem van het laadportaal, met inbegrip van de dampterugwinningseenheid, een maximale tegendruk van 55 millibar aan de voertuigzijde van de dampopvangadapter teweegbrengen.

  - Alle goedgekeurde voertuigen die langs de onderzijde worden gevuld, zijn voorzien van een identificatieplaat waarop het toegestane maximumaantal vularmen vermeld staat dat gelijktijdig mag worden gebruikt, zonder dat bij de maximale tegendruk van 55 milibar, aangegeven onder 2.2°, dampen via de benzine- en dampcompartimentskleppen worden afgevoerd.

- Verbinding met de voertuigmassa/overloopdetectie:
Het laadportaal moet voorzien zijn van een overloopdetectiebedieningseenheid die, verbonden met het voertuig, een faalveilig vultoelatingssignaal geeft, voor zover geen compartimentsoverloopsensoren een hoog peil signaleren.

  - Het voertuig moet via een standaard 10-pens elektrische contactdoos verbonden worden met de bedieningseenheid aan het laadportaal. De stekker moet op het voertuig gemonteerd zijn en de contrasteker moet bevestigd zijn aan een kabel die verbonden is met de bedieningseenheid van het laadportaal.

  - De hoogpeildedectors op het voertuig moeten tweedraads thermistorsensoren, tweedraads optische sensoren, vijfdraads optische sensoren of gelijkwaardige sensoren zijn, mits het systeem faalveilig is.
(NB: thermistors moeten een negatieve temperatuurcoëfficiënt hebben).

  - De bedieningseenheid van het vulportaal moet zowel voor tweedraads als vijfdraadssystemen op het voertuig geschikt zijn.

  - Het voertuig moet met het laadportaal verbonden zijn via de gemeenschappelijke retourdraad van de overloopsensoren, die via het chassis van het voertuig verbonden moet zijn met per 10 van de steker. Pen 10 van de contrasteker moet verbonden zijn met de omsluiting van de bedieningseenheid, die verbonden moet zijn met de aarding van het laadportaal.

  - Alle goedgekeurde voertuigen die langs de onderzijde worden gevuld, moeten voorzien zijn van een identificatieplaat (zie punt 2.3) waarop het type van de aangebrachte overloopdetectiesensoren (nl. twee- of vijfdraads) vermeld staat;

# Plaats van de verbindingen

  - Bij het ontwerp van de vloeistoflaad- en dampopvanginrichtingen aan het vulportaal moet worden uitgegaan van een verbindingssysteem op het voertuig dat aan de volgende eisen voldoet:

    - De hoogte van de hartlijn van de vloeistofadapters bedraagt: ten hoogste 1,4 meter (ongeladen), ten minste 0,5 meter (geladen) en bij voorkeur 0,7 à 1,0 meter.

    - De horizontale afstand tussen de adapters mag niet minder bedragen dan 0,25 meter (bij voorkeur minimaal 0,3 meter).

    - Alle vloeistofadapters moeten zich binnen een lengte van ten hoogste 2,5 meter bevinden.

    - De dampopvangadapter moet zich bij voorkeur rechts van de vloeistofadapter bevinden op een hoogte van maximaal 1,5 meter (ongeladen) en minimaal 0,5 meter (geladen).

  - De aarding/overloopdetectie moet zich rechts van de vloeistof- en dampopvangadapters bevinden op een hoogte van maximaal 1,5 meter (ongeladen) en minimaal 0,5 meter (geladen).

  - Dit verbindingssysteem moet zich geheel aan één zijde van het voertuig bevinden.

# Beveiligingen

  - Aarding/overloopdetectie
Vullen is uitsluitend toegestaan wanneer door de gecombineerde aardings/overloopbedieningseenheid het vultoelatingssignaal is gegeven. In geval van overloop of onderbreking van de aarding van het voertuig moet de bedieningseenheid aan het laadportaal de vulcontroleklep aan het vulportaal sluiten.

  - Dampopvangdetectie
Vullen is uitsluitend toegestaan wanneer de dampopvangslang met het voertuig is verbonden en de verplaatste damp vrij van het voertuig naar de dampopvanginrichting van de terminal kan stromen.

# BIJLAGE 5.17.10.
Emissiebeperkingen VOS - 
Damprecuperatie fase 2

Ingevoegd bij art. 15 B.Vl.reg. 20 april 2001, B.S. 31 augustus 2001.

#### Technische bijlage actief systeem voor fase 2 damprecuperatie

De vrije ruimte boven de vloeistoffase in de benzine-autotank is opgevuld met benzinedampen. Tijdens het tanken worden de benzinedampen via de vulopening uit de autotank verdreven en in de omgevingslucht geëmitteerd. Dergelijke vrije emissies kunnen gereduceerd worden door middel van een actief fase 2 damprecuperatiesysteem. Met dit systeem worden de verdrongen dampen bij het vullen van de autotank niet meer rechtstreeks in de atmosfeer geloosd, maar direct aan het vulpistool opgevangen en afgevoerd naar de ondergrondse opslagtanks.

Het vulpistool is omgeven met een cirkelvormige, metalen kraag. Door deze kraag wordt met behulp van een vacuümpomp een onderdruk gecreëerd die de bij het tanken verdrongen dampen afzuigt. De afvoer van de benzinedampen gebeurt via de coaxiale slang. Deze flexibele coaxiale slang levert brandstof aan via de binnenste of de buitenste leiding en voert de dampen terug in de andere leiding. Ter hoogte van de verdeelzuil worden de dampleiding en de brandstofleiding van de coaxiale slang van elkaar gescheiden en worden de dampen via een dampterugvoerleiding verder afgevoerd naar de opslagtanks.

Het afzuigen van de benzinedampen moet goed gestuurd worden om geen overdruk te creëren in de opslagtanks. Een dergelijke overdruk zou op zich opnieuw leiden tot een gedeeltelijke emissie van de opgevangen dampen langs de ontluchtingspijpen van de opslagtanks. Om een goede dampopvang te verzekeren en daarbij de overdrukemissies te vermijden, zijn de actieve damprecuperatiesystemen uitgerust met een systeem dat het dampdebiet zo nauwkeurig mogelijk regelt in verhouding tot het geleverde vloeistofdebiet. Op die manier is het volume teruggevoerde damp naar de opslagtank ongeveer identiek aan het volume benzine dat vanuit de opslagtank in de autotank wordt geleid.

De elementen van het actieve damprecuperatiesysteem zijn :

a) een speciaal vulpistool met afzuigkraag;

b) een coaxiale slang;

c) een proportioneel regelventiel : regelt de dampstroom in verhouding met het ogenblikkelijke brandstofdebiet

d) een vacuümpomp;

e) een dampterugvoerleiding (van verdeelzuil tot opslagtank).

# BIJLAGE 5.17.11.
Emissiebeperkingen VOS - 
Damprecuperatie fase 2

Ingevoegd bij art. 16 B.Vl.reg. 20 april 2001, B.S. 31 augustus 2001.

#### Procedure voor de controle op actieve fase 2 damprecuperatie

§ 1. Toepassingsgebied

Deze procedure geldt voor periodieke en initiële controles van fase 2 damprecuperatiesystemen zoals bedoeld in Vlarem II artikel 5.17.4.2.3 § 2, § 3 en waarnaar verwezen wordt in artikel 5.17.4.2.3 § 5.

§ 2. Conformiteit aan certificaat

Vooreerst moet gecontroleerd worden of het geïnstalleerde damprecuperatiesysteem in overeenstemming is met de beschrijving van de fabrikant zoals vermeld op het in Vlarem II artikel 5.17.4.2.3., § 1 bedoeld certificaat. Deze visuele proef kan deels vervangen worden door een attest van de leverancier (bv. Voor ingebouwde onderdelen die niet zichtbaar zijn).

§ 3. Lektest van de leidingen

Een lektest moet worden uitgevoerd op de leidingen tussen de voet van de benzineverdeelzuil en de aandrijf- en regelventielen. Deze lektest gebeurt door het aanleggen van een overdruk resp. onderdruk. De aangelegde druk moet overeenkomen met de druk uit de systeembeschrijving van de fabricant.

Deze lektest vervalt wanneer een dichtheidsattest van de producent van de benzinepomp of van de leverancier kan worden voorgelegd.

§ 4. Meting van het volume van de teruggevoerde dampen

De meting van het volume van de teruggevoerde dampen moet uitgevoerd worden met een integrale volumemeter of een debietmeter (b.v. droge gasteller als integrale volumemeter met een meetnauwkeurigheid van + 2 %).

Het meettoestel zal in principe voor de aanzuigopening van het vulpistool geplaatst worden en met lucht i.p.v. met een mengsel van brandstofdamp en lucht in beweging gezet worden. Het gemeten luchtvolume moet gecorrigeerd worden met behulp van de correctiefactor uit het certificaat.

Als alternatief kan het meettoestel ook aangesloten worden op de daarvoor bestemde meetaansluitingen in de dampterugvoerleiding en in beweging gezet worden met behulp van mengsels van brandstofdamp en lucht. Het gemeten gasvolume moet in dat geval gecorrigeerd worden naar atmosfeerdruk. Op het meettoestel moet hiervoor een passende manometer aangesloten worden.

§ 5. Bepaling van de volumeverhouding

De volumeverhouding benzinedamp/benzinevloeistof wordt verkregen door bij het tanken in een geschikte tank voor damprecuperatie het gasvolume (cfr. punt 4) en de afgegeven brandstofhoeveelheid in liter (G 20 liter) te meten.

Het volumepercentage moet voor elke aandrijfeenheid resp. regelventiel of voor ieder vulpistool afzonderlijk bepaald worden. Dat geldt zowel voor damprecuperatiesystemen met een niet-centrale vacuümpomp als voor systemen met een centrale vacuümpomp.

Het volumepercentage mag het in het certificaat aangegeven bereik niet onder- of overschrijden.

Bij de metingen wordt de benzinetoevoer op het maximum ingesteld. Het debiet van de brandstofverdeler mag de in het certificaat aangegeven maximale brandstoftoevoer niet overschrijden. De leverancier moet deze brandstoftoevoer van de benzinepomp in een attest vermelden; dit wordt a.h.v. steekproeven gecontroleerd.

Bij elektronisch gestuurde damprecuperatie kan het volumepercentage ook a.h.v. een simulatie van de benzinetoevoer vastgesteld worden. Er wordt hierbij een maximale benzinetoevoer gesimuleerd (instelling volgens certificaat + 2 l/min).

In geval van een simulatie van de brandstoftoevoer, moeten de debietsafhankelijke regelkleppen door gepaste ingrepen in de door de producent aangegeven «open »-positie gezet worden, overeenstemmend met de maximale brandstoftoevoer.

§ 6. Lektest van aandrijf- en regelventielen

Bij damprecuperatiesystemen waarbij gaspompen lopen of kunnen lopen zonder dat er benzine afgegeven wordt, moet er een lektest uitgevoerd worden op de aandrijf- en regelventielen van de damprecuperatie bij de meting zoals vermeld in punt 4. Bij deze lektest mag het meettoestel geen gasvolume of debiet registreren terwijl de gaspomp loopt.

§ 7. Registratie

De uitgevoerde testen moeten opgetekend worden in een attest.

# [BIJLAGE 5.20.2.
Emissiegrenswaarden voor nieuwe grote stookinstallaties behorende bij petroleumraffinaderijen]

Ingevoegd bij art 300 B.Vl.reg. 19 januari 1999, B.S. 31 maart 1999.

Opgeheven bij art. 13 B.Vl.reg. 23 april 2004, B.S. 30 juni 2004, eerste editie, erratum B.S. 15 oktober 2004, tweede editie.

# Bijlage 5.30.1
 Inrichtingen voor de fabricage van keramische producten. Meetmethode voor de bepaling van het zwavelgehalte (S%) in de hoofdgrondstof en analyse van de rookgassen afkomstig van de verhittingsinstallaties.

Bijlage ingevoegd bij art. 5 B.Vl.reg. 21 maart 2003, B.S.1 augustus 2003.

1. Hoofdgrondstof

De monsterneming en de analyse van de hoofdgrondstof gebeuren ten minste 1 maal per jaar en aanvullend telkens bij wijziging van de samenstelling van de hoofdgrondstof.

1.1. Monsterneming

§ 1. De hoofdgrondstof, gebruikt voor de fabricage van keramische producten, wordt gedefinieerd in Deel 1. Algemene bepalingen, Hoofdstuk 1.1 Rechtsgrond en definities in artikel 1.1.2. Definities minerale producten (Hoofdstuk 5.30.). Als uitzondering geldt:

a)	zwavelarme klei- en/of leemsoorten die toegevoegd worden aan het grondstofmengsel met de bedoeling het zwavelgehalte ervan te verlagen en zodoende de SOx emissies te reduceren, worden niet als deel van de hoofdgrondstof beschouwd indien aan de vier volgende voorwaarden tegelijkertijd voldaan is:

- het moet uitdrukkelijk blijken dat de toevoeging om milieuredenen en niet louter om keramische redenen gebeurt; en

- de exploitant gebruikt in hoofdzaak klei- en/of leemsoorten komende uit de geologische regio waar de exploitatiezetel van het bedrijf gevestigd is; en

- de bijgemengde zwavelarme klei- en/of leemsoorten hebben een zwavelgehalte dat minstens 0,25% lager is dan dat van de klei- en/of leemsoorten komende uit de geologische regio waar de exploitatiezetel van het bedrijf gevestigd is; en

- de bijgemengde zwavelarme klei- en/of leemsoorten zijn afkomstig uit winningen die gelegen zijn buiten de geologische regio waar de exploitatiezetel van het bedrijf gevestigd is.

b)	zwavelrijke klei- en/of leemsoorten die toegevoegd worden aan het grondstofmengsel, worden niet als deel van de hoofdgrondstof beschouwd indien aan de twee volgende voorwaarden tegelijkertijd voldaan is:

- de bijgemengde zwavelrijke klei- en/of leemsoorten hebben een zwavelgehalte dat minstens 0,25% hoger is dan dat van de klei- en/of leemsoorten komende uit de geologische regio waar de exploitatiezetel van het bedrijf gevestigd is; en

- de bijgemengde zwavelrijke klei- en/of leemsoorten zijn afkomstig uit winningen die gelegen zijn buiten de geologische regio waar de exploitatiezetel van het bedrijf gevestigd is.

§ 2. De hoofdgrondstof, die aangewend wordt per bakoven voor de fabricage van keramische producten, wordt bemonsterd vóór de toevoeging van de toevoegstoffen: zanden, hulpstoffen e.a. De monsterneming gebeurt door een erkend laboratorium.

§ 3. De opgave van alle klei- en of leemsoorten die deel uitmaken van de hoofdgrondstof, evenals de motivatie hiervoor, moet worden meegedeeld aan de toezichthoudende ambtenaren van de afdeling Milieu-inspectie en de afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie. Dit gebeurt een eerste maal voorafgaand aan de vanaf 1 januari 2003 voor nieuwe inrichtingen en de vanaf 1 januari 2004 voor bestaande inrichtingen verplichte emissiemetingen en nadien bij elke wijziging van de situatie.

§ 4. Bij elke bepaling van het zwavelgehalte van de hoofdgrondstof wordt in het meetrapport aangegeven uit welke klei- en of leemsoorten de hoofdgrondstof bestaat, met aanduiding van de herkomst en de reden van eventuele vermenging van de verschillende soorten.

1.2. Analyse

§ 1. Het zwavelgehalte dient gemeten te worden op kosten van de exploitant, door een erkend laboratorium volgens een code van goede praktijk.

§ 2. De resultaten van voormelde analyse van de hoofdgrondstof dienen ter inzage gehouden van de met het toezicht gelaste ambtenaar.

2. Rookgassen

§ 1. Vanaf 1 januari 2003 voor nieuwe inrichtingen en vanaf 1 januari 2004 voor bestaande inrichtingen worden de rookgassen afkomstig van de verhittingsinstallaties gemeten volgens de bepalingen van de afdeling 4.4.4. De meetfrequentie voor dioxinen en furanen is vastgesteld op ten minste één keer per jaar.

§ 2. Bij inzet van verschillende hoofdgrondstoffen in een productielijn of bij toepassing van verschillende productieprocessen dienen de emissiemetingen plaats te vinden bij de productieomstandigheden die het minst gunstig zijn voor de emissies naar de lucht. Deze keuze wordt gemotiveerd in het meetrapport.

§ 3. De metingen moeten gebeuren op kosten van de exploitant, hetzij door een milieudeskundige erkend in de discipline lucht, hetzij door de exploitant zelf, met apparatuur en volgens een procedure die werden goedgekeurd volgens een code van goede praktijk door een hiervoor erkend milieudeskundige.

§ 4. Bij toepassing van nageschakelde rookgasreinigingstechnieken past de exploitant een controlesysteem toe, waarmee de permanente goede werking van deze reinigingstechnieken kan worden aangetoond. Dit controlesysteem moet worden goedgekeurd door een erkend milieudeskundige in de discipline lucht.

§ 5. De afdeling Milieu-inspectie wordt vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de datum en uitvoerder van de emissiemetingen. De resultaten van de emissiemetingen worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

# BIJLAGE 5.51.1
Algemene bepalingen Biotechnologie

[De bijlagen 5.51.1.A tem 5.51.8 werden vervangen bij art.10 B.Vl.reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004]

# BIJLAGE 5.51.3.
Beginselen die ten grondslag liggen aan de in artikel 5.51.3.1 bedoelde analyse van de bioveiligheid

Bijlage vervangen bij art. 10 B.Vl.reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004.

Deze bijlage beschrijft in algemene bewoordingen de relevante elementen en de procedure die moet worden gevolgd voor het uitvoeren van de in artikel 5.51.3.1 bedoelde analyse. De bijlage wordt aangevuld, in het bijzonder wat betreft het hiernavolgende punt B, met deel 2, 3 en 4, met richtsnoeren, opgesteld door de technisch deskundige, en met richtsnoeren, opgesteld door de Commissie (beslissing 2000/608/EG van 27 september 2000, PB L 258/43 van 12 oktober 2000).

## DEEL 1

A Elementen van de evaluatie

1° 	Als mogelijke schadelijke effecten moeten worden beschouwd:

a) ziekten bij de mens, met inbegrip van allergene of toxische effecten;

b) ziekten bij dier of plant;

c) schadelijke effecten als gevolg van de onmogelijkheid om een ziekte te behandelen of over een doeltreffende profylaxe te beschikken;

d) schadelijke effecten als gevolg van vestiging of verspreiding in het milieu;

e) schadelijke effecten als gevolg van de natuurlijke overdracht van geïnsereerd genetisch materiaal naar andere organismen.

2°	De in artikel 5.51.3.1 bedoelde analyse moet worden gebaseerd op:

a) de vaststelling van alle potentieel schadelijke effecten, met name die welke veroorzaakt worden door:

1° het recipiënte organisme;

2° het geïnsereerde genetisch materiaal (afkomstig van het donororganisme);

3° de vector;

4° het als donor fungerende organisme (zolang het als donor fungerende organisme bij de activiteit zelf wordt gebruikt);

5° het resulterende GGO;

6° de aard van de activiteit;

7° de ernst van de potentieel schadelijke effecten;

8° de kans dat de mogelijke schadelijke effecten zich werkelijk voordoen.

B Procedure

1°	Bij wijze van eerste stap in het analyseproces moeten de schadelijke eigenschappen van het recipiënte organisme en, indien nodig, van het als donor fungerende organisme, de schadelijke effecten die verband houden met de vector of het geïnsereerde materiaal, met inbegrip van elke wijziging van de actuele eigenschappen van het recipiënte organisme, worden vastgesteld.

2°	In het algemeen zullen enkel de GGO’s die voldoen aan de criteria van classificatie opgenomen in bijlage 5.51.3. deel 2, tot risicoklasse 1 gerekend worden.

3°	Alvorens kennis te nemen van de voor de aanwending van deze procedure nodige informatie, kan de gebruiker bijlage 5.51.3, deel 3 en bijlage 5.51.3, deel 4 van dit besluit, in aanmerking nemen. Deze laatste bijlage neemt de relevante communautaire wetgeving in aanmerking, in het bijzonder richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 , evenals internationale of nationale classificatiesystemen (bv. die van de WHO, het NIH enz.) zoals gewijzigd in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens en de vooruitgang van de techniek. In de bijlage worden organismen ingedeeld in vier risicoklassen die als leidraad kunnen worden gebruikt bij de indeling van de activiteiten met ingeperkt gebruik in vier risiconiveaus als bedoeld in artikel 5.51.3.1. De bedoelde classificatiesystemen geven slechts een voorlopige indicatie van het risiconiveau van de activiteit en de ter zake te nemen inperkings- en controlemaatregelen.

4°	Het omschrijven van de gevaren, uitgevoerd overeenkomstig punt 1 tot en met 3, moet leiden tot identificatie van het aan de GGO's en/of pathogenen verbonden risiconiveau.

5°	Vervolgens moeten op basis van de aan de GGO's en/of pathogenen verbonden risiconiveaus inperkings- en andere beschermingsmaatregelen worden gekozen, waarbij de volgende zaken in acht moeten worden genomen:

a) de kenmerken van het milieu dat aan de GGO's en/of pathogenen kan worden blootgesteld (bijvoorbeeld of in het milieu dat aan de GGO's en/of pathogenen kan worden blootgesteld, levende wezens voorkomen waarvan bekend is dat zij schade kunnen ondervinden van de micro-organismen die bij het ingeperkt gebruik worden ingezet);

b) de kenmerken van de activiteiten (bijvoorbeeld de aard en de omvang daarvan);

c) alle niet-standaardactiviteiten (bijvoorbeeld het inenten van dieren met GGO's en/of pathogenen, apparaten die aërosols kunnen produceren).

De inachtneming van de punten a) tot en met c) voor de specifieke activiteit kan de aan de GGO's en/of pathogenen verbonden risiconiveaus als omschreven in punt 4 verhogen, verlagen of ongewijzigd laten.

6°	De volgens voorgaande beschrijving uitgevoerde analyse leidt uiteindelijk tot het onderbrengen van de activiteit onder een van de in artikel 5.51.3.1, § 2, omschreven risiconiveaus.

7°	De definitieve indeling van het ingeperkt gebruik moet worden bevestigd door middel van een toetsing van de afgeronde analyse, bedoeld in artikel 5.51.3.1.

Nota

(1) PB L 262 van 17.10.2000, blz. 21. A Micro-organismen

## DEEL 2 
Criteria voor de indeling van genetisch gemodificeerde micro-organismen en organismen in risicoklasse 1

A Micro-organismen

B Dieren

C Planten

A Genetisch gemodificeerde micro-organismen

Een genetisch gemodificeerd micro-organisme wordt ondergebracht in risicoklasse 1 als aan al de volgende criteria voldaan is.

i) Het ouder- of gastheermicro-organisme mag niet pathogeen zijn voor de mens, voor dieren of planten.

ii) De vector en het insert moeten van die aard zijn dat ze het genetisch gemodificeerde micro-organisme niet belasten met een fenotype dat rechtstreeks of onrechtstreeks een ziekte kan verwekken bij de mens, bij dieren of planten of een negatief effect kan hebben op het leefmilieu.

iii) Het genetisch gemodificeerde micro-organisme mag niet -rechtstreeks of onrechtstreeks - een ziekte verwekken bij de mens, bij dieren of planten of een negatief effect hebben op het leefmilieu.

Voor de interpretatie van deze drie vooropgestelde criteria worden de hiernavolgende richtsnoeren gebruikt.

1°	De criteria i) tot en met iii) hebben betrekking op immunocompetente mensen en gezonde dieren of planten.

2°	Met betrekking tot criterium i) worden de hieronder opgesomde richtsnoeren nageleefd.

a) Om te beslissen of het ouder- of gastheermicro-organisme schadelijke effecten kan hebben op het leefmilieu of een ziekte kan verwekken bij dier- of plantensoorten, moet het leefmilieu in acht genomen worden dat vermoedelijk wordt blootgesteld aan dit GGM.

b) Niet-virulente stammen van erkende pathogene soorten kunnen beschouwd worden als onwaarschijnlijk voor het veroorzaken van ziekten en dus voldoen aan criterium i). In dat geval moet aan minstens een van de volgende voorwaarden voldaan zijn:

1) de niet-virulente stam heeft een voorgeschiedenis van een vaststaand veilig gebruik in het laboratorium en/of in de industrie en geen negatieve impact heeft op de gezondheid van de mens, van dier- en plantensoorten;

2) de stam is op irreversibele wijze deficiënt in genetisch materiaal dat de virulentie bepaalt, of draagt stabiele mutaties die de virulentie voldoende verminderen.

Als het niet essentieel is alle virulentiedeterminanten te verwijderen van een pathogeen, moet speciale aandacht besteed worden aan genen die voor toxines coderen en aan virulentiedeterminanten die gecodeerd worden door plasmiden of fagen. In deze omstandigheden is een beoordeling geval per geval noodzakelijk.

c) De gastheer- of ouderstam/cellijn mag geen bekende contaminerende biologische agentia bevatten (symbionten, mycoplasmen, virussen, viroïden, enz.) die potentieel schadelijk zijn.

3°	Met betrekking tot criterium ii), worden de hieronder opgesomde richtsnoeren nageleefd.

a) De vector/ het insert mag geen genen bevatten die coderen voor een actief eiwit of transcript (bijvoorbeeld virulentiedeterminanten, toxines, enz.) in een hoeveelheid of in een zodanige vorm dat dit het genetisch gemodificeerd micro-organisme belast met een fenotype dat rechtstreeks of onrechtstreeks een ziekte kan veroorzaken bij de mens, bij dier- of plantensoorten. In ieder geval, als de vector/het insert sequenties bevat die schadelijke eigenschappen tot expressie kunnen brengen in sommige micro-organismen, maar die het micro-organisme niet belasten met een fenotype dat rechtstreeks of onrechtstreeks een ziekte kan veroorzaken bij de mens, bij dier- of plantensoorten of negatieve effecten kan hebben op het leefmilieu, mag de vector/het insert niet zelfoverdraagbaar zijn en moet deze/dit moeilijk te mobiliseren zijn.

b) Bij activiteiten op grote schaal moeten de volgende punten in acht genomen worden:

1) vectoren mogen niet zelfoverdraagbaar zijn, noch bestaan uit functionele overdraagbare sequenties. Zij moeten weinig mobiliseerbaar zijn;

2) om te beslissen of een vector/insert het genetisch gemodificeerd micro-organisme belast met een fenotype dat een ziekte kan veroorzaken bij de mens, bij dier- of plantensoorten, of negatieve effecten kan hebben op het leefmilieu, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de vector of het insert goed gekarakteriseerd is of dat de grootte ervan zo veel mogelijk beperkt blijft tot de genetische sequenties die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de nagestreefde functie.

4°	Met betrekking tot criterium iii) worden de hieronder opgesomde richtsnoeren nageleefd.

a) Om te beslissen of het genetisch gemodificeerd micro-organisme een ziekte kan veroorzaken bij dier- of plantensoorten, of negatieve effecten kan hebben op het leefmilieu, moet het leefmilieu in acht genomen worden dat vermoedelijk blootgesteld kan worden aan het GGM.

b) Bij activiteiten op grote schaal moeten, naast criterium iii), ook de volgende punten in acht genomen worden:

1) het genetisch gemodificeerd micro-organisme mag geen resistentiemerkers overdragen op micro-organismen of organismen, als dergelijke overdracht de ziektebehandeling zou benadelen;

2) het genetisch gemodificeerd micro-organisme moet in de inrichting even veilig zijn als het gastheer- of oudermicro-organisme of organisme, of eigenschappen bezitten die zijn overleving en genenoverdracht beperken;

3) het genetisch gemodificeerd micro-organisme mag niet sporulerend zijn of zijn sporulatiemechanisme moet zodanig gewijzigd zijn dat zijn sporulatiecapaciteit maximaal beperkt is of zijn sporulatiefrequentie tot een minimum beperkt is.

c) Andere GGM's die ondergebracht kunnen worden in risicoklasse 1, op voorwaarde dat zij geen negatieve effecten hebben op het leefmilieu en voldoen aan de vereisten van punt i), zijn de micro-organismen die opgebouwd zijn uitgaande van één enkel prokaryoot gastheerorganisme(met inbegrip van zijn eigen plasmiden, springende genen en virussen), of uitgaande van één enkel eukaryoot gastheerorganisme (met inbegrip van zijn chloroplasten, mitochondria, plasmiden, maar met uitsluiting van virussen), of volledig bestaan uit genensequenties afkomstig van verschillende soorten die deze sequenties uitwisselen via bekende fysiologische processen. Vooraleer te beslissen of deze GGM's ondergebracht kunnen worden in risicoklasse 1, moet nagegaan worden of ze vrijgesteld kunnen worden van het huidige besluit op grond van de bepalingen van bijlage  15 B, punt 4) bij titel I van het Vlarem, rekening houdend met het feit dat zelfkloning beantwoordt aan het verwijderen van een nucleïnezuur uit een cel of organisme, gevolgd door herinbrengen van hetzelfde nucleïnezuur of een gedeelte ervan - met of zonder enzymatische, scheikundige of mechanische stap - in dezelfde cel (of cellijn) of in cellen van fylogenetisch nauwverwante soorten die op natuurlijke wijze genetisch materiaal uitwisselen met de donorsoorten.

B Transgene dieren

Deze criteria worden bepaald door de technisch deskundige.

C Transgene planten

Deze criteria worden bepaald door de technisch deskundige.

## Deel 3
Virale vectoren, inserten en celculturen

Deze criteria voor de classificatie worden bepaald door de technisch deskundige.

## Deel 4
Referentielijsten en biologische risicoklassen van bepaalde micro-organismen en organismen (inclusief taxonomische synoniemen) als zodanig of als donor of recipiënt van genen bestemd voor ingeperkt gebruik in het laboratorium

Inhoudsopgave

1 Voorwaarden voor classificatie van biologische risico’s van micro-organismen en organismen voor mensen, dieren en planten

1.1 Criteria voor classificatie

1.2 Risicoklassen

1.2.1 Biologische agentia (menselijke pathogenen)

1.2.2 Zoöpathogenen

1.2.3 Fytopathogenen

1.3 Voorwaarden voor interpretatie van de biologische risico’s bij de beoordeling van de risico’s van een activiteit van ingeperkt gebruik

2 Referentielijsten

2.1 Gebruik van de lijsten en afkortingen

2.2 Lijst van micro-organismen en organismen die in hun natuurlijke vorm een biologisch risico vormen voor de immunocompetente mens en/of dieren en hun daarbijbehorend maximaal toegeschreven biologisch risico

2.2.1 Bacteriën en aanverwanten

2.2.2 Schimmels

2.2.3 Parasieten

2.2.4 Virussen

2.3 Lijst van micro-organismen en organismen die in hun natuurlijke vorm een biologisch risico vormen voor de gezonde plant en hun daarbijbehorend maximaal toegeschreven biologisch risico

2.3.1 Bacteriën en aanverwanten

2.3.2 Schimmels

2.3.3 Parasieten

2.3.4 Virussen

2.4 Lijst van organismen waarvan het gebruik is onderworpen aan de bepalingen van de federale besluiten betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

1 Voorwaarden voor classificatie van biologische risico’s van micro-organismen en organismen voor mensen, dieren en planten

Het biologisch risico van natuurlijke organismen is een van de basiselementen die nodig zijn om het risiconiveau van een activiteit van ingeperkt gebruik zoals bedoeld in bijlage 5.51.3, deel 1, te kunnen beoordelen.

Dit biologisch risico wordt bepaald op basis van de criteria, opgesomd onder punt 1.1 van deze bijlage. Vier risicoklassen met stijgende volgorde, opgesteld voor immunocompetente mensen en dieren en gezonde planten worden aldus omschreven.

De risicoklasse die wordt toegekend aan een biologisch natuurlijke, in het wild voorkomende species moet beschouwd worden als representatief voor het theoretisch maximaal te verwachten risico voor mensen, dieren, planten of het leefmilieu.

1.1 Criteria voor classificatie

De classificatie van een soort, subsoort of variëteit van een (micro-)organisme houdt rekening met het risico voor de gezondheid, de communauteit, en - in geval van dieren of planten - met de eventuele economische impact van de ziekte.

Voor de classificatie van het biologisch risico voor planten gelden nog drie aanvullende  criteria:

1° het veelvuldig voorkomen van het organisme in het Belgisch leefmilieu;

2° de aanwezigheid van een doelwitplant in de omgeving van de installatie of op de plaats waar de afval van de inrichting verwijderd wordt;

3° het exotisch karakter van het (micro-)organisme.

De voornaamste criteria voor classificatie zijn:

1° de belangrijkheid van de ziekte of de ernst van de infectie;

2° het infectieus vermogen, de virulentie van de stam, de infectieuze dosis en de wijze van overdracht;

3° het spectrum van specificiteit van de doelwitspecies;

4° de biologische stabiliteit;

5° het voorhanden zijn en de doeltreffendheid van profylactische of therapeutische middelen;

6° het vermogen tot overleving en verspreiding in de communauteit of in het leefmilieu.

1.2 Risicoklassen

Risicoklasse 1: (micro-)organismen, erkend als niet-pathogeen voor mensen, dieren en planten en niet schadelijk voor het leefmilieu of met een verwaarloosbaar risico voor de mens en het leefmilieu op laboratoriumschaal. Deze klasse omvat dus, naast organismen waarvan de onschadelijkheid is bewezen, stammen die allergeen kunnen zijn en opportunistische pathogenen waarvan de meest representatieve vermeld staan in de hiernavolgende lijsten.

1.2.1 Biologische agentia (menselijke pathogenen)

De biologische agentia (menselijke pathogenen) worden op basis van de hierboven vermelde criteria voor classificatie onderverdeeld in drie biologische risicoklassen met stijgende volgorde:

1° Risicoklasse 2: (micro-)organismen die bij de mens een ziekte kunnen verwekken en een gevaar vormen voor de personen die er rechtstreeks mee in contact komen. Hun verspreiding in de communauteit is onwaarschijnlijk. Er bestaat meestal een profylaxis of een efficiënte behandeling.

2° Risicoklasse 3: (micro-)organismen die bij de mens een ernstige ziekte kunnen verwekken en een gevaar vormen voor de personen die er rechtstreeks mee in contact komen. Er is een mogelijk risico voor verspreiding in de communauteit. Er bestaat meestal een profylaxis of een efficiënte behandeling.

3° Risicoklasse 4: (micro-)organismen die bij de mens een ernstige ziekte kunnen verwekken en een ernstig gevaar vormen voor de personen die er rechtstreeks mee in contact komen.Er is een verhoogd risico voor verspreiding in de communauteit. Er bestaat meestal geen profylaxis of geen efficiënte behandeling.

1.2.2 Zoöpathogenen

Het huidige besluit wordt toegepast onder voorbehoud van de toepassing van andere wetgeving inzake het gebruik van zoöpathogene micro-organismen of organismen.

De zoöpathogenen worden op basis van de hierboven vermelde criteria voor classificatie onderverdeeld in drie biologische risicoklassen met stijgende volgorde:

1° Risicoklasse 2: (micro-)organismen die bij dieren een ziekte kunnen veroorzaken en die in verschillende mate een van de volgende eigenschappen bezitten: beperkte geografische belangrijkheid, overdracht naar andere zwakke of onbestaande species, afwezigheid van vectoren of dragers. Er is een beperkte economische en/of medische impact. Men beschikt meestal over profylactische middelen en/of over efficiënte behandelingen.

2° Risicoklasse 3: (micro-)organismen die bij dieren een ernstige ziekte of een epizoötie kunnen veroorzaken. Er kan een belangrijke overdracht tussen verschillende species optreden. Bepaalde van deze pathogene agentia vereisen het instellen van sanitaire reglementeringen voor de door de overheid van elk land in kwestie geïnventariseerde species. Er bestaan meestal medische en/of sanitaire profylaxen.

3° Risicoklasse 4: (micro-)organismen die bij dieren een uiterst ernstige panzoötie of epizoötie kunnen veroorzaken met een erg hoog sterftecijfer of met dramatische economische gevolgen voor de getroffen teeltstreken. Ofwel beschikt men niet over medische profylaxis, ofwel is één exclusieve sanitaire profylaxis mogelijk of verplicht.

1.2.3 Fytopathogenen

De fytopathogenen worden onderverdeeld in twee biologische risicoklassen met stijgende volgorde. Daarnaast is er één klasse die om juridische redenen afzonderlijk wordt geplaatst onder de benaming quarantaineorganismen, als dusdanig bepaald door de Europese wetgever (organismen schadelijk voor planten en plantaardige producten onderworpen aan de federale fytosanitaire reglementering).

1° Risicoklasse 2:
(micro-)organismen die bij planten een ziekte kunnen veroorzaken, maar waarbij in geval van accidentele verspreiding in het Belgisch leefmilieu geen verhoogd risico voor epidemie bestaat. Het betreft overal voorkomende pathogenen waarvoor er profylactische of therapeutische middelen voorhanden zijn. De niet-inheemse of exotische fytopathogene (micro-)organismen die niet in staat zijn om in het Belgisch leefmilieu te overleven vanwege de afwezigheid van targetplanten of vanwege ongunstige weersomstandigheden behoren eveneens tot risicoklasse 2.

2° Risicoklasse 3:
(micro-)organismen die bij planten een ziekte kunnen veroorzaken die effect heeft op de economie en op het leefmilieu en waarvoor een behandeling ofwel zeer duur uitvalt, ofwel moeilijk toe te passen is, ofwel zelfs niet bestaat. Accidentele verspreiding van deze (micro-)organismen kan het risico op lokale epidemieën doen toenemen. Exotische stammen van fytopathogene (micro-)organismen die gewoonlijk voorkomen in het Belgisch leefmilieu en niet opgenomen werden in de lijst van quarantaineorganismen maken eveneens deel uit van deze risicoklasse.

3° Quarantaineorganismen:
schadelijke (micro-)organismen waarvan het gebruik is onderworpen aan de maatregelen van federale besluiten inzake de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen. Het huidige besluit is van toepassing onder voorbehoud van het verkrijgen van voorafgaande toelatingen, vereist door de overheden die belast zijn met de uitvoering van de bovenvermelde besluiten.

1.3 Voorwaarden voor interpretatie van de biologische risico’s bij de beoordeling van de risico’s van een activiteit van ingeperkt gebruik

De risicoklasse, opgegeven in de hiernavolgende lijsten, moet geïnterpreteerd worden op basis van:

1° de criteria en definities, vermeld onder de punten 1.1 en 1.2;

2° de schaal en de doelstellingen van het ingeperkt gebruik;

3° de verworven of ontbrekende internationale ervaring;

4° de site van de inrichting en het afvalbeheer.

Factoren zoals een reeds aanwezige pathologie, inname van geneesmiddelen, voorbijgaande of chronische immuniteitsvermindering, zwangerschap of borstvoeding, die de gevoeligheid van de gastheer kunnen vergroten ten opzichte van een pathogeen voor de mens, worden niet in rekening gebracht bij de classificatie van de biologische risico’s van dergelijke pathogenen.

Beoordeling van verzwakte stammen van micro-organismen:

1° Wanneer de pathogeniteit van een bacteriële, virale, parasitaire of schimmelstam verzwakt is door spontaan optreden, door selectie of door gebruik te maken van technieken, bepaald in bijlage  15 A. van  titel I van het Vlarem, kan de gebruiker een gemotiveerde verlaging van de biologische risicoklasse voorstellen ten opzichte van de niet-verzwakte stam van dezelfde species.

2° Wanneer een defectief virus of een defectieve virale vector deel uitmaakt van een activiteit van ingeperkt gebruik, is bijlage 5.51.3, deel 3 van toepassing.

De voor de menselijke en dierlijke parasieten opgegeven risicoklasse komt overeen met het risiconiveau van het (de) infectieuze stadium(a) van de parasiet.

2 Referentielijsten

2.1 Gebruik van de lijsten en afkortingen

De titularissen van een exploitatievergunning en de gebruikers kunnen informatie inwinnen bij de technisch deskundige over de classificatie en vooral over micro-organismen of organismen die niet voorkomen op de hiernavolgende lijsten.

De (micro-)organismen die niet in de lijsten opgenomen zijn, behoren niet automatisch tot risicoklasse 1.

Als er bij de mens of bij dieren nieuwe virusstammen worden geïsoleerd die niet in de huidige bijlage staan, worden die a priori onder risicoklasse 2 ondergebracht. De risicoklasse kan verlaagd worden tot risicoklasse 1 als de gebruiker gegevens verstrekt die de onschadelijkheid van deze stammen kunnen bewijzen.

Bij families of genera waarvan veel pathogene species bestaan, bevatten de lijsten enkel de meest representatieve pathogene species. Wanneer in de lijsten een genus in zijn geheel of een volledige familie vermeld staat, behoren de niet-pathogene soorten en stammen van dit genus of deze familie impliciet tot risicoklasse 1.

Voor het aangeven van de risicoklassen worden de volgende afkortingen en symbolen gebruikt.

1°	M : maximaal biologisch risico voor de mens

2°	D : maximaal biologisch risico voor het dier

3°	P : maximaal biologisch risico voor de plant

De aanduiding van het biologisch risico (2, 3 of 4) kan vervangen worden door de volgende afkortingen.

1°	OP: opportunistisch pathogeen organisme

2°	 ‡ : virus waarbij het biologisch risico afhangt van het gastheer-dier

Bovendien worden ook de volgende aanduidingen gebruikt.

1°	(a): Om de pathogeniciteit van het Hepatitis D (delta)-virus tot uiting te laten komen bij de mens is een gelijktijdige of secundaire infectie met het Hepatitis B-virus nodig. De vaccinatie tegen het Hepatitis B-virus biedt daardoor ook bescherming tegen het Hepatitis D-virus

2°	spp.: Verwijzing naar verschillende species van een genus waarvan bekend is dat zij pathogeen zijn voor de mens of voor dieren

3°	(*): pathogenen van risicoklasse 3 die een beperkt infectierisico vertonen voor de mens en voor dieren aangezien ze normaliter niet overdraagbaar zijn via de omgevingslucht

4°	T: productie van toxines

Synoniemen staan tussen haakjes.

De vermelding “zie” tussen de haakjes verwijst naar de huidige benaming van de species waaraan een risicoklasse is toegeschreven en die ernaast staat.

2.2 Lijst van micro-organismen en organismen die in hun natuurlijke vorm een biologisch risico vormen voor de immunocompetente mens en/of dieren en hun daarbijbehorend maximaal toegeschreven biologisch risico

2.2.1 Bacteriën en aanverwanten

| M | D | Soort |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Acholeplasma spp. |
| OP |  | Acinetobacter spp. |
|  |  | Actinobacillus actinomycetemcomitans (zie Haemophilus actinomycetemcomitans) |
|  | 2 | Actinobacillus capsulatus |
|  | 2 | Actinobacillus equuli |
| 2 | 2 | Actinobacillus hominis |
|  | 2 | Actinobacillus lignieresii |
|  | 2 | Actinobacillus pleuropneumoniae (vroeger Haemophilus pleuropneumoniae) |
|  | 2 | Actinobacillus rossii |
|  | 2 | Actinobacillus seminis |
|  | 2 | Actinobacillus suis |
| OP |  | Actinobacillus urea (Pasteurella urea) |
| 2 |  | Actinomadura madurae |
| 2 |  | Actinomadura pelletieri |
|  | 2 | Actinomyces bovis |
| 2 |  | Actinomyces gerencseriae (Actinomyces israelli, Serovar 2) |
| 2 |  | Actinomyces israelii |
| 2 | 2 | Actinomyces pyogenes (vroeger Corynebacterium pyogenes) |
| 2 | 2 | Actinomyces spp. |
| OP | 2 | Actinomyces suis (vroeger Eubacterium suis) |
|  | 2 | Actinomyces viscosus |
|  | 2 | Aegyptianella pullorum |
| OP | 2 | Aeromonas hydrophila |
|  | 3 | Aeromonas salmonicida |
| OP |  | Aeromonas spp. |
| OP |  | Alcaligenes spp. |
|  | 2 | Alteromonas haloplanktis |
|  | 2 | Anaplasma caudatum |
|  | 3 | Anaplasma centrale |
|  | 3 | Anaplasma marginale |
|  | 2 | Anaplasma ovis |
|  |  | Arachnia propionica (zie Propionibacterium propionicum) |
| 2 |  | Arcanobacterium haemolyticum (vroeger Corynebacterium haemolyticum) |
|  | 2 | Arsenophonus nasoniae |
| 3 | 3 | Bacillus anthracis |
| OP | OP | Bacillus cereus |
|  |  | Bacillus larvae (zie Paenibacillus larvae) |
|  | 2 | Bacillus lentimorbus |
|  | 2 | Bacillus popiliae |
|  | 2 | Bacillus sphaericus |
|  | 2 | Bacillus thuringiensis |

| 2 | 2 | Bacteroides fragilis |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bacteroides gingivalis (zie Porphyromonas gingivalis) |
|  |  | Bacteroides nodosus (zie Dichelobacter nodosus) |
| OP | 2 | Bacteroides spp. |
| 3 |  | Bartonella bacilliformis |
| 2 |  | Bartonella henselae (vroeger Rochalimaea henselae) |
| 2 |  | Bartonella quintana (vroeger Rochalimaea quintana) |
| 2 |  | Bartonella spp. |
| 2 |  | Benecka parahaemolytica (Vibrio parahaemolyticus) |
|  |  | Beneckea vulnifica (zie Vibrio vulnificus) |
|  | 2 | Bordetella avium |
| 2 | 2 | Bordetella bronchiseptica |
| 2 |  | Bordetella parapertussis |
| 2 |  | Bordetella pertussis |
|  | 2 | Borrelia anserina |
| 2 | 2 | Borrelia burgdorferi |
|  | 3 | Borrelia coriaceae |
| 2 |  | Borrelia duttonii |
|  | 2 | Borrelia harveyi |
| 2 |  | Borrelia recurrentis |
| 2 | 2 | Borrelia spp. |
|  | 2 | Borrelia theileri |
| 3 | 3 | Brucella abortus (Brucella melitensis) |
| 3 | 3 | Brucella canis (Brucella melitensis) |
| 3 | 3 | Brucella melitensis |
| 3 | 3 | Brucella ovis (Brucella melitensis) |
| 3 | 3 | Brucella suis (Brucella melitensis) |
| OP |  | Burkholderia cepacia (vroeger Pseudomonas cepacia) |
| 3 | 3 | Burkholderia mallei (vroeger Pseudomonas mallei) |
| 3 | 3 | Burkholderia pseudomallei (vroeger Pseudomonas pseudomallei) |
| 2 | 2 | Campylobacter coli |
| 2 | 2 | Campylobacter fetus subsp. fetus |
|  | 3 | Campylobacter fetus subsp. venerealis |
| 2 | 2 | Campylobacter jejuni |
|  |  | Campylobacter pylori subsp. pylori (Campylobacter pylori zie Helicobacter pylori) |
| 2 | 2 | Campylobacter spp. |
| 2 |  | Cardiobacterium hominis |
|  | 2 | Carnobacterium piscicola (vroeger Lactobacillus piscicola) |
| 2 |  | Chlamydia pneumoniae |
| 3 | 3 | Chlamydia psittaci (vogelstammen) |
| 2 | 2 | Chlamydia psittaci (andere dan vogelstammen) |
| 2 | 2 | Chlamydia trachomatis |
| 2 |  | Chryseobacterium meningosepticum (vroeger Flavobacterium meningosepticum) |
| OP |  | Citrobacter spp. |
| 2 T | 2 | Clostridium botulinum |
|  | 3 | Clostridium chauvoei |
|  | 2 | Clostridium colinum |
|  | 2 | Clostridium haemolyticum |
|  | 2 | Clostridium novyi |
| 2 | 2 | Clostridium perfringens |
|  | 2 | Clostridium septicum |
|  | 2 | Clostridium sordellii |
| 2 | 2 | Clostridium spp. |
| 2 T | 2 | Clostridium tetani |
|  | 2 | Corynebacterium bovis |
|  | 2 | Corynebacterium cystitidis |
| 2 T |  | Corynebacterium diphtheriae |
|  |  | Corynebacterium equi (zie Rhodococcus equi) |
|  |  | Corynebacterium haemolyticum (zie Arcanobacterium haemolyticum) |
| 2 |  | Corynebacterium minutissimum |
| 2 | 2 | Corynebacterium pseudotuberculosis |
|  |  | Corynebacterium pyogenes (zie Actinomyces pyogenes) |
|  | 2 | Corynebacterium renale |
| 2 |  | Corynebacterium spp. |
|  | 3 | Cowdria ruminantium |
| 3 | 3 | Coxiella burnetii |
|  | 2 | Cytophaga spp. |
|  | 2 | Dermatophilus chelonae |
| 2 | 2 | Dermatophilus congolensis |
|  | 2 | Dichelobacter nodosus (vroeger Bacteroides nodosus) |
|  | 2 | Edwardsiella anguillimortifera |
| 2 | 3 | Edwardsiella ictulari |
| 2 | 3 | Edwardsiella tarda |
|  | 2 | Ehrlichia canis |
|  | 2 | Ehrlichia risticii |
| 2 |  | Ehrlichia sennetsu (vroeger Rickettsia sennetsu) |
| 2 | 2 | Ehrlichia spp. |
| 2 |  | Eikenella corrodens |
| 2 |  | Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) |
| 2 |  | Enterobacter cloacae |
| 2 |  | Enterobacter spp. |
| 2 |  | Enterococcus faecalis (vroeger Streptococcus faecalis) |
| 2 | 2 | Enterococcus spp. |
| OP | 2 | Eperythrozoon spp. |
| OP | 3 | Eperythrozoon suis |
| 2 | 2 | Erysipelothrix rhusiopathiae (Erysipelothrix insidiosa) |
| 2 | 2 | Escherichia coli (behalve niet-pathogene stammen) |
| 3T(*) |  | Escherichia coli, cytotoxische stammen (bv: O157 :H7 of O103) |
|  | 2 | Eubacterium tarantellus |
|  |  | Faenia rectivirgula (Micropolyspora faeni zie Saccharopolyspora rectivirgula) |
|  |  | Flavobacterium meningosepticum (zie Chryseobacterium meningosepticum) |
|  | 2 | Flexibacter spp. |
| 2 |  | Fluoribacter bozemanae (vroeger Legionella bozemanae) |
| 2 | 2 | Francisella philomiragia (vroeger Yersinia philomiraga) |
| 3 | 3 | Francisella tularensis (Type A) |
| 2 | 2 | Francisella tularensis (Type B) |
| 2 | 2 | Fusobacterium necrophorum |
| 2 |  | Gardnerella vaginalis (vroeger Haemophilus vaginalis) |
|  | 2 | Haemobartonella spp. |
| 2 |  | Haemophilus actinomycetemcomitans (vroeger Actinobacillus actinomycetemcomitans) |
| 2 |  | Haemophilus ducreyi |
|  |  | Haemophilus equigenitalis (zie Taylorella equigenitalis) |
| 2 |  | Haemophilus influenzae |
|  | 2 | Haemophilus paragallinarum (serotype A) |
|  | 2 | Haemophilus parasuis |
| 2 | 2 | Haemophilus spp. |
|  |  | Haemophilus vaginalis (zie Gardnerella vaginalis) |
| OP |  | Hafnia alvei |
|  | 2 | Helicobacter hepaticus |
| 2 |  | Helicobacter pylori (vroeger Campylobacter pylori, Campylobacter pylori sunsp. pylori) |
|  | 2 | Jonesia denitrificans (vroeger Listeria denitrificans) |
| OP |  | Kingella spp. |
| 2 |  | Klebsiella mobilis (Enterobacter aerogenes) |
| 2 |  | Klebsiella oxytoca |
| 2 | 2 | Klebsiella pneumoniae |
| 2 | 2 | Klebsiella spp. |
|  |  | Lactobacillus piscicola (zie Carnobacterium piscicola) |
| 2 | 2 | Legionella pneumophila |
| 2 |  | Legionella spp. |
| 2 | 3 | Leptospira interrogans (alle serotypes) |
|  |  | Listeria denitrificans (zie Jonesia denitrificans) |
| 2 | 2 | Listeria ivanovii |
| 2 | 2 | Listeria monocytogenes |
|  | 2 | Listonella anguillarum (vroeger Vibrio anguillarum) |
|  | 2 | Mannheimia haemolytica (vroeger Pasteurella haemolytica biotype A |
|  | 3 | Melissococcus pluton |
|  |  | Micropolyspora faeni (Faenia rectivirgula zie Saccharopolyspora rectivirgula) |
| 2 | 2 | Moraxella spp. |
| 2 | 2 | Morganella morganii |
| 3 | 3 | Mycobacterium africanum |
| 2 | 2 | Mycobacterium asiaticum |
| 2 | 3 | Mycobacterium avium |
| 2 | 3 | Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (vroeger Mycobacterium paratuberculosis) |
| 3 | 3 | Mycobacterium bovis (behalve de stam BCG) |
| 2 | 2 | Mycobacterium chelonae |
| 2 | 2 | Mycobacterium fortuitum |
| OP |  | Mycobacterium haemophilum |
| 2 |  | Mycobacterium intracellulare |
| 2 |  | Mycobacterium kansasii |
| 3 |  | Mycobacterium leprae |
|  | 3 | Mycobacterium lepraemurium |
| 2 |  | Mycobacterium malmoense |
| 2 | 2 | Mycobacterium marinum |
| 3 (*) |  | Mycobacterium microti |
|  |  | Mycobacterium paratuberculosis (zie Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) |
| 2 |  | Mycobacterium scrofulaceum |
| 2 |  | Mycobacterium shimoidei |
| 2 | 2 | Mycobacterium simae |
| 2 |  | Mycobacterium szulgai |
| 3 | 3 | Mycobacterium tuberculosis |
| 3 (*) | 3 (*) | Mycobacterium ulcerans |
| 2 | 2 | Mycobacterium xenopi |
|  | 3 | Mycoplasma agalactiae |
|  | 2 | Mycoplasma arthritidis |
|  | 2 | Mycoplasma bovis |
|  | 2 | Mycoplasma bovoculi |
|  | 2 | Mycoplasma californicum |
|  | 2 | Mycoplasma canadense |
|  | 2 | Mycoplasma capricolum |
| 2 |  | Mycoplasma caviae |
|  | 2 | Mycoplasma conjunctivae |
|  | 2 | Mycoplasma cynos |
|  | 2 | Mycoplasma dispar |
|  | 2 | Mycoplasma felis |
|  | 3 | Mycoplasma gallisepticum |
| 2 |  | Mycoplasma genitalium |
| 2 |  | Mycoplasma hominis |
|  | 2 | Mycoplasma hyopneumoniae |
|  | 2 | Mycoplasma hyorhinis |
|  | 2 | Mycoplasma hyosynoviae |
|  | 2 | Mycoplasma meleagridis |
|  | 3 | Mycoplasma mycoides subsp. capri |
|  | 4 | Mycoplasma mycoides subsp. mycoides |
|  | 2 | Mycoplasma neurolyticum |
| 2 |  | Mycoplasma pneumoniae |
| 2 |  | Mycoplasma primatum |
|  | 2 | Mycoplasma pulmonis |
|  | 2 | Mycoplasma putrefasciens |
| 2 |  | Mycoplasma salivarium |
|  | 2 | Mycoplasma spp. |
|  | 2 | Mycoplasma synoviae |
| 2 |  | Neisseira gonorrhoeae |
| 2 |  | Neisseira meningitidis |
| 2 | 2 | Neisseira spp. |
| 2 | 2 | Nocardia asteroides |
| 2 | 2 | Nocardia brasiliensis |
| 2 | 2 | Nocardia farcinica |
| 2 |  | Nocardia nova |
| 2 |  | Nocardia otitidiscaviarum |
| 3 | 3 | Orienta tsutsugamushi (vroeger Rickettsia tsutsugamushi) |
|  | 3 | Paenibacillus larvae (vroeger Bacillus larvae) |
| 2 | 2 | Pasteurella multocida |
|  |  | Pasteurella piscida (zie Photobacterium damsela subsp. piscida) |
| 2 | 2 | Pasteurella spp. |
|  | 2 | Pasteurella trehalosi (vroeger Pasteurella haemolytica biotype T) |
| OP |  | Peptococcus spp. |
| 2 |  | Peptostreptococcus anaerobius |
| 2 | 2 | Peptostreptococcus spp. |
|  | 2 | Photobacterium damsela subsp. damsela (vroeger Vibrio damsela) |
|  | 2 | Photobacterium damsela subsp. piscida (vroeger Pasteurella piscida) |
|  | 2 | Piscirickettsia salmonis |
| 2 | 2 | Plesiomonas shigelloides |
| OP | 2 | Porphyromonas gingivalis (vroeger Bacteroides gingivalis) |
| 2 | 2 | Porphyromonas spp. |
| 2 |  | Prevotella spp. |
| 2 |  | Propionibacterium acnes |
| 2 |  | Propionibacterium granulosum |
| OP |  | Propionibacterium propionicum (vroeger Arachnia propionica) |
| 2 |  | Proteus mirabilis |
| 2 |  | Proteus penneri |
| 2 |  | Proteus spp. |
| 2 |  | Proteus vulgaris |
| 2 |  | Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) |
| 2 |  | Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) |
| 2 |  | Providencia spp. |
| 2 |  | Pseudomonas aeruginosa |
|  | 2 | Pseudomonas anguilliseptica |
|  |  | Pseudomonas mallei (zie Burkholderia mallei) |
|  |  | Pseudomonas pseudomallei (zie Burkholderia pseudomallei) |
|  | 3 | Renibacterium salmoninarum |
| 2 | 2 | Rhodococcus equi (vroeger Corynebacterium equi) |
| 3 (*) | 3 (*) | Rickettsia akari |
| 3 (*) |  | Rickettsia canada |
| 3 | 3 | Rickettsia conorii |
| 3 (*) |  | Rickettsia montana |
| 3 |  | Rickettsia prowazekii |
| 3 | 3 | Rickettsia rickettsii |
| 2 | 2 | Rickettsia spp. |
|  |  | Rickettsia tsutsugamushi (zie Orienta tsutsugamushi) |
| 3 | 3 | Rickettsia typhi (mooseri) |
|  |  | Rochalimaea henselae (zie Bartonella henselae) |
|  |  | Rochalimaea quintana (zie Bartonella quintana) |
| 2 | 2 | Saccharopolyspora rectivirgula (vroeger Faenia rectivirgula, Micropolyspora faeni) |
| 2 | 3 | Salmonella Abortusequi |
| 2 | 3 | Salmonella Abortusovis |
|  |  | Salmonella arizonae (zie Salmonella choleraesuis (enterica) subsp. arizonae) |
| 2 | 2 | Salmonella choleraesuis (enterica) subsp. arizonae (vroeger Salmonella arizonae) |
| 2 | 3 | Salmonella Dublin (andere serologische variëteiten) |
| 2 | 2 | Salmonella Enteritidis |
| 2 | 3 | Salmonella Gallinarum |
| 2 | 3 | Salmonella (andere serologische variëteiten) |
| 2 |  | Salmonella Paratyphi A, B, C |
| 2 | 3 | Salmonella Pullorum |
| 3 (*) |  | Salmonella Typhi |
| 2 | 2 | Salmonella Typhimurium |
|  | 2 | Serpulina hyodysenteriae (vroegerTreponema hyodysenteriae) |
| 2 | 2 | Serpulina spp. |
| OP |  | Serratia marcescens |
| 2 |  | Shigella boydii |
| 3T(*) |  | Shigella dysenteriae (Type 1) |
| 2 |  | Shigella dysenteriae andere dan type 1 |
| 2 |  | Shigella flexneri |
| 2 |  | Shigella sonnei |
|  | 2 | Spiroplasma mirum |
| 2 | 2 | Staphylococcus aureus |
|  | 2 | Staphylococcus epidermidis |
| 2 | 2 | Streptobacillus moniliformis |
| 2 | 2 | Streptococcus agalactiae |
|  | 2 | Streptococcus dysgalactiae |
|  | 3 | Streptococcus equi subsp. equi |
|  | 2 | Streptococcus equi subsp. zooepidemicus |
|  |  | Streptococcus faecalis (zie Enterococcus faecalis) |
| 2 |  | Streptococcus pneumoniae |
| 2 |  | Streptococcus pyogenes |
| 2 | 2 | Streptococcus spp. |
| 2 | 2 | Streptococcus suis |
|  | 2 | Streptococcus uberis |
| 2 |  | Streptomyces somaliensis |
|  | 3 | Taylorella equigenitalis (Haemophilus equigenitalis) |
| 2 |  | Treponema carateum |
|  |  | Treponema hyodysenteriae (zie Serpulina hyodysenteriae) |
| 2 |  | Treponema pallidum |
|  | 2 | Treponema paraluiscuniculi |
| 2 |  | Treponema pertenue |
| 2 | 2 | Treponema spp. |
| 2 |  | Treponema vincentii |
|  | 2 | Ureaplasma diversum |
| 2 | 2 | Ureaplasma urealyticum |
|  |  | Vibrio anguillarum (zie Listonella anguillarum) |
|  | 2 | Vibrio carchariae |
| 2 |  | Vibrio cholerae (El Tor inbegrepen) |
|  |  | Vibrio damsela (zie Photobacterium damsela subsp. damsela) |
| 2 |  | Vibrio fluvialis |
| 2 | 2 | Vibrio metschnikovii |
| 2 |  | Vibrio mimicus |
|  | 2 | Vibrio ordalii |
| 2 |  | Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica) |
|  | 2 | Vibrio salmonicida |
| 2 | 2 | Vibrio spp. |
| 2 | 2 | Vibrio vulnificus (vroeger Beneckea vulnifica) |
| 2 | 2 | Yersinia enterocolitica |
| 3 | 3 | Yersinia pestis |
| 2 | 2 | Yersinia pseudotuberculosis |
|  | 3 | Yersinia ruckeri |
| 2 |  | Yersinia spp. |

2.2.2 Schimmels

| M | D | Soort |
| --- | --- | --- |
| OP | 2 | Absidia corymbifera (A. ramosa) |
|  | 2 | Achlya klebsiana |
|  | 2 | Achlya racemosa |
| OP |  | Acremonium falciforme (Cephalosporium falciforme) |
| OP |  | Acremonium kiliense |
| OP |  | Acremonium recifei |
| 3 | 3 | Ajellomyces capsulatus (Histoplasma capsulatum var. capsulatum) |
| 3 | 3 | Ajellomyces dermatitidis (Blastomyces dermatitidis, Zymonema dermatitidis) |
|  | 2 | Akanthomyces aculeatus |
|  | 2 | Akanthomyces gracilis |
|  | 2 | Akanthomyces pistillariiformis |
|  |  | Allescheria boydii (Monosporium apiospermum) zie Pseudallescheria boydii |
|  | 2 | Amoebidium parasiticum |
|  | 3 | Aphanomyces astaci |
|  | 2 | Aphanomyces spp. |
|  | 2 | Arthroderma simii |
|  | 2 | Aschersonia aleyrodis |
|  | 2 | Aschersonia cubensis |
|  | 2 | Aschersonia turbinata |
|  | 2 | Ascosphaera aggregata |
|  | 2 | Ascosphaera apis |
|  | 2 | Asellaria aselli |
| 2 | 2 | Aspergillus flavus |
| 2 | 2 | Aspergillus fumigatus |
| OP | OP | Aspergillus nidulans |
|  | 2 | Aspergillus parasiticus |
| OP | OP | Aspergillus terreus |
| OP | OP | Aspergillus versicolor |
|  | 2 | Aureobasidium pullulans (Pullularia pullulans) |
| OP |  | Basidiobolus haptosporus |
| OP |  | Basidiobolus meristosporus |
|  | 2 | Beauveria spp. |
| 3 | 3 | Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis , Zymonema dermatitidis) |
|  | 2 | Branchiomyces denigrans |
|  | 2 | Branchiomyces sanguinis |
| 2 | 2 | Candida albicans |
| OP |  | Candida glabrata (Torulopsis glabrata) |
| OP | OP | Candida guilliermondii |
| OP | OP | Candida kefyr |
| OP | OP | Candida krusei |
| OP | OP | Candida parapsilosis |
|  | OP | Candida pintolopessi |
| 2 | OP | Candida tropicalis |
|  |  | Cephalosporium falciforme zie Acremonium falciforme |
| 3 |  | Cladophialophora arxii |
| 3 |  | Cladophialophora bantiana |
| 2 |  | Cladophialophora carrionii |
| 3 | 3 | Coccidioides immitis |
|  | 2 | Coelomomyces spp. |
|  | 2 | Coelomycidium simulii |
|  | 2 | Conidiobolus apiculatus |
| OP | OP | Conidiobolus coronatus (Entomophtora coronata) |
| OP |  | Conidiobolus incongruus |
|  | 2 | Conidiobolus major |
|  | 2 | Conidiobolus obscurus |
|  | 2 | Cordycepioideus bisporus |
|  | 2 | Cordycepioideus octosporus |
|  | 2 | Cordyceps australis |
|  | 2 | Cordyceps calocerioides |
|  | 2 | Cordyceps gunnii |
|  | 2 | Cordyceps lloydii |
|  | 2 | Cordyceps martialis |
|  | 2 | Cordyceps militaris |
|  | 2 | Cordyceps nutans |
|  | 2 | Cordyceps polyartha |
|  | 2 | Cordyceps sobolifera |
|  | 2 | Cordyceps tuberculata |
|  | 2 | Cordyceps unilateralis |
|  | OP | Cyniclomyces guttulatus |
| 2 | 2 | Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) |
| 2 | 2 | Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans) |
|  | 2 | Culicinomyces clavisporus |
| OP |  | Cunninghamella elegans (C. bertholletiae) |
| OP |  | Curvularia lunata |
| 2 | 2 | Emmonsia parva var. crescens |
| 2 | 2 | Emmonsia parva var. parva |
|  | 2 | Engyodontium aranearum |
|  | 2 | Enterobryus spp. |
|  | 2 | Entomophaga aulicae |
|  | 2 | Entomophaga caroliniana |
|  | 2 | Entomophaga grylii |
|  | 2 | Entomophaga tenthredinis |
|  | 2 | Entomophthora culicis |
|  | 2 | Entomophthora muscae |
|  | 2 | Entomophthora planchoniana |
| OP | OP | Entomophtora coronata (Conidiobolus coronatus) |
| 2 |  | Epidermophyton floccosum |
|  | 2 | Erynia aquatica |
|  | 2 | Erynia blunckii |
|  | 2 | Erynia castrans |
|  | 2 | Erynia conica |
|  | 2 | Erynia dipterigena |
|  | 2 | Erynia elateridiphaga |
|  | 2 | Erynia gammae |
|  | 2 | Erynia neoaphidis |
|  | 2 | Erynia plecopteri |
|  | 2 | Erynia radicans |
|  | 2 | Erynia rhizospora |
|  | 2 | Erynia virescens |
| OP |  | Exophiala dermititidis |
| OP |  | Exophiala jeanselmei |
| OP |  | Exophiala mansonii (E. castellanii ) |
|  | 2 | Exophiala pisciphila |
|  | 2 | Exophiala salmonis |
| OP |  | Exophiala spinifera (Phialophora spinifera, Rhinocladiella spinifera) |
|  |  | Exophiala werneckii zie Hortaea werneckii |
| 2 | 2 | Filobasidiella bacillispora (Cryptococcus neoformans var. gattii) |
| 2 | 2 | Filobasidiella neoformans var. neoformans (Cryptococcus neoformans var. neoformans) |
| 2 |  | Fonsecaea compacta (Phialophora compacta, Rhinocladiella compacta) |
| 2 |  | Fonsecaea pedrosoi (Phialophora pedrosoi, Rhinocladiella pedrosoi) |
|  | 2 | Fusarium coccophilum |
| OP |  | Fusarium oxysporum |
| OP | OP | Fusarium solani |
| OP |  | Geotrichum candidum |
|  | 2 | Gibellula alata |
|  | 2 | Gibellula leiopus |
|  | 2 | Gibellula pulchra |
|  | 2 | Granulomanus spp |
| OP |  | Hendersonula toruloidea (Scytalidium hyalinum) |
|  | 2 | Hirsutella citriformis |
|  | 2 | Hirsutella entomophila |
|  | 2 | Hirsutella jonesii |
|  | 2 | Hirsutella sausserei |
|  | 2 | Hirsutella thompsonii |
|  | 2 | Hirsutella versicolor |
| 3 |  | Histoplasma capsulatum duboisii |
| 3 | 3 | Histoplasma capsulatum var. capsulatum (Ajellomyces capsulatus) |
| 3 | 3 | Histoplasma capsulatum var. farciminosum |
| OP |  | Hortaea werneckii (Exophiala werneckii) |
|  | 2 | Hymenostilbe dipterigena |
|  | 2 | Hymenostilbe formicarum |
|  | 2 | Hymenostilbe muscaria |
|  | 2 | Hymenostilbe spp. |
|  | 2 | Hypocrella amomi |
|  | 2 | Ichthyophonus gasterophilus |
|  | 2 | Ichthyophonus hoferi |
|  | 2 | Lagenidium giganteum |
|  | 2 | Legeriomyces spp. |
| OP |  | Leptosphaeria senegalensis |
| OP |  | Leptosphaeria thompkinsii |
| OP | OP | Loboa loboi |
| 2 |  | Madurella grisea |
| 2 |  | Madurella mycetomatis |
| OP |  | Malassezia furfur (Pityrosporum ovale, P. orbiculare) |
| OP | OP | Malassezia pachydermatidis (Pityrosporum canis) |
|  | 2 | Massospora cicadina |
|  | 2 | Metarhizium album |
|  | 2 | Metarhizium anisopliae var. anisopliae |
|  | 2 | Metarhizium anisopliae var. majus |
|  | 2 | Metarhizium flavoviridae |
| 2 |  | Microsporum audouinii |
| 2 | 2 | Microsporum canis (Nannizzia otae) |
| 2 |  | Microsporum distortum |
|  | 2 | Microsporum equinum |
| 2 |  | Microsporum ferrugineum |
|  | 2 | Microsporum gallinae |
| OP | 2 | Microsporum gypseum (Nannizzia gypsea) |
| 2 |  | Microsporum langeroni |
| 2 | 2 | Microsporum nanum (Nannizzia obtusa) |
| 2 |  | Microsporum persicolor (Nannizzia persicolor) |
| 2 |  | Microsporum praecox |
| 2 |  | Microsporum rivalieri |
| 2 |  | Microsporum spp. |
| OP | OP | Monosporium apiospermum (Allescheria boydii, Pseudallescheria boydii) |
| OP |  | Mortierella polycephala |
|  | 2 | Mortierella wolfii |
|  | 2 | Myriangium duriaei |
| OP | 2 | Nannizzia gypsea (Microsporum gypseum) |
| 2 | 2 | Nannizzia obtusa (Microsporum nanum) |
| 2 | 2 | Nannizzia otae (Microsporum canis) |
| 2 |  | Nannizzia persicolor (Microsporum persicolor) |
|  | 2 | Nectria coccophila |
|  |  | Nectria flammea zie Nectria coccophila |
| 2 |  | Neotestudina rosatii |
|  | 2 | Neozygites adjarica |
|  | 2 | Neozygites fresenii |
|  | 2 | Neozygites fumosa |
|  | 2 | Nomuraea atypicola |
|  | 2 | Nomuraea rileyi |
| 3 | 2 | Ochroconis gallopava |
|  | 2 | Ochroconis humicola |
|  | 2 | Orchesellaria mauguioi |
|  | 2 | Paecilomyces amoeneroseus |
|  | 2 | Paecilomyces cicadae |
|  | 2 | Paecilomyces farinosus |
|  | 2 | Paecilomyces lilacinus |
|  | 2 | Paecilomyces tenuipes |
| 3 |  | Paracoccidioidies brasiliensis |
|  | 2 | Paraisaria dubia |
| 2 | 2 | Penicillium marneffei |
| 2 |  | Phialophora compacta (Fonsecaea compacta , Rhinocladiella compacta) |
| 2 |  | Phialophora pedrosoi (Fonsecaea pedrosoi, Rhinocladiella pedrosoi) |
| OP |  | Phialophora richardsiae |
| OP |  | Phialophora spinifera (Exophiala spinifera, Rhinocladiella spinifera) |
| OP |  | Phialophora verrucosa |
|  | 2 | Phoma herbarum |
| OP | OP | Piedraia hortae |
|  | 2 | Pitomyces chartarum |
|  | 2 | Pleurodesmospora coccorum |
| OP | OP | Pneumocystis carinii |
|  | 2 | Podonectria coccicola |
|  | 2 | Polycephalomyces ramosus |
| 2 | 2 | Pseudallescheria boydii (Allescheria boydii, Monosporium apiospermum) |
|  | 2 | Pseudogibellula formicarum |
| OP |  | Pyrenochaeta romeroi |
|  | 2 | Pytium insidosium |
| 3 |  | Rhamichloridium mackenzie |
| 2 |  | Rhinocladiella compacta (Fonsecaea compacta , Phialophora compacta) |
| 2 |  | Rhinocladiella pedrosoi (Fonsecaea pedrosoi, Phialophora pedrosoi) |
| OP |  | Rhinocladiella spinifera (Exophiala spinifera, Phialophora spinifera) |
| OP | OP | Rhinosporidium seeberi |
| OP | 2 | Rhizomucor pusillus |
|  | 2 | Rhizopus cohnii |
|  | 2 | Rhizopus microspous |
|  |  | Saccharomycopsis guttulata zie Cyniclomyces guttulatus |
| OP |  | Saksenaea vasiformis |
|  | 2 | Saprolegnia ferax |
|  | 2 | Saprolegnia parasitica |
| 2 |  | Scedosporium apiospermum (Pseudoallescheria boydii) |
| 2 |  | Scedosporium prolificans (inflatum) |
| OP |  | Scopulariopsis brevicaulis |
|  | 2 | Sporodiniella umbellata |
|  | 2 | Sporothrix insectorum |
|  | 2 | Sporothrix isarioides |
| 2 | 2 | Sporothrix schenckii (Sporotrichum schenkii) |
| 2 | 2 | Stachybotrys chartarum (Stachybotrys atra) |
|  | 2 | Stilbella buquetii var. buquetii |
|  | 2 | Stilbella buquetii var. formicarum |
| OP |  | Syncephalastrum racemosum |
|  | 2 | Tetracrium coccicolum |
|  | 2 | Tilachlidiopsis nigra |
|  | 2 | Tilachlidium liberianum |
|  | 2 | Tolypocladium cylindrosporum |
|  | 2 | Torrubiella arachnophila |
|  | 2 | Torrubiella carnata |
|  | 2 | Torrubiella rubra |
| OP |  | Torulopsis glabrata (Candida glabrata) |
| OP | 2 | Trichophyton equinum |
| 2 | 2 | Trichophyton erinacei |
| 2 | 2 | Trichophyton mentagrophytes |
| 2 | 2 | Trichophyton quinckeanum |
| 2 |  | Trichophyton rubrum |
| 2 | 2 | Trichophyton simii |
| 2 | 2 | Trichophyton spp. |
| 2 | 2 | Trichophyton verrucosum |
| OP | 2 | Trichosporon beigelii (T. cutaneum) |
|  | 2 | Verticillium lecanii |
| 3 | 3 | Zymonema dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis , Blastomyces dermatitidis) |

2.2.3 Parasieten

| M | D | Soort |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Acanthamoeba castellani |
|  | 3 | Acarapis woodi (Acariosis van bijen) |
| 2 | 2 | Ancylostoma braziliense |
| 2 | 2 | Ancylostoma duodenale |
| 2 |  | Angiostrongylus cantonensis. |
| 2 |  | Angiostrongylus costaricensis |
| 2 | 2 | Anisakis simplex (Harend/Haring) |
| 2 |  | Ascaris lumbricoides |
| 2 | 2 | Ascaris suum |
|  | 3 | Babesia bigemina |
|  | 3 | Babesia bovis |
|  | 3 | Babesia caballi |
|  | 3 | Babesia canis |
| 2 | 3 | Babesia divergens |
|  | 3 | Babesia equi |
|  | 3 | Babesia major |
| 2 |  | Babesia microti |
| 2 |  | Balantidium coli |
|  | 2 | Boophilus microplus |
| 2 |  | Brugia malayi |
| 2 |  | Brugia pahangi |
| 2 |  | Capillaria philippinensis |
| 2 |  | Capillaria spp. |
| 2 |  | Clonorchis sinensis |
| 2 |  | Clonorchis viverrini |
| 2 | 3 | Cochliomyia hominivorax |
| 2 |  | Cryptosporidium parvum |
| 2 |  | Crytosporidium spp. |
| 2 |  | Cyclospora cayetanensis |
|  | 2 | Dicrocoeliidae |
| 2 |  | Dipetalonema streptocerca |
| 2 |  | Diphyllobothrium latum |
| 2 |  | Dipylidium caninum |
| 2 |  | Dracunculus medinensis |
| 3 (*) | 3 | Echinococcus granulosus |
| 3 (*) | 3 | Echinococcus multilocularis |
| 3 (*) |  | Echinococcus vogeli |
|  | 3 | Eimeria acervulina |
|  | 3 | Eimeria burnetti |
|  | 3 | Eimeria maxima |
|  | 3 | Eimeria necratix |
|  | 3 | Eimeria spp. |
| 2 | 2 | Entamoeba histolytica |
| 2 |  | Enterobius vermicularis |
| 2 |  | Fasciola gigantica |
| 2 | 2 | Fasciola hepatica |
| 2 | 2 | Fasciolopsis buski |
| 2 |  | Giardia lamblia (Giardia intestinalis) |
| 2 |  | Giardia spp. |
| 2 |  | Gnathostoma spinigerum |
| 2 |  | Gongylonema pulchrum |
|  | 2 | Haemonchus contortus |
|  | 2 | Haplosporidium nelsoni |
| 2 |  | Hymenolepis diminuta |
| 2 |  | Hymenolepis nana |
| 2 | 2 | Isospora belli |
| 2 | 2 | Isospora spp. |
| 3 (*) | 3 | Leishmania brasiliensis |
| 3 (*) | 3 | Leishmania donovani |
| 2 |  | Leishmania ethiopica |
| 2 |  | Leishmania major |
| 2 | 3 | Leishmania mexicana |
| 2 |  | Leishmania peruviana |
| 2 |  | Leishmania spp. |
| 2 | 3 | Leishmania tropica |
| 2 |  | Loa loa |
| 2 |  | Mansonella ozzardi |
| 2 |  | Mansonella perstans |
| 2 |  | Naegleria australiensis |
| 3 |  | Naegleria fowleri |
| 2 |  | Necator americanus |
|  | 3 | Nosema apis (Nosemiosis van bijen) |
| 2 |  | Onchocerca volvulus |
| 2 |  | Opisthorchis felineus |
| 2 |  | Opisthorchis spp. |
| 2 | 2 | Paragonimus westermani |
| 3 (*) |  | Plasmodium falciparum |
| 2 |  | Plasmodium spp. (Bij mensen en apen) |
| 2 |  | Pneumocystis carinii |
|  | 2 | Sarcocystis bovicanis |
|  | 2 | Sarcocystis equicanis |
|  | 2 | Sarcocystis ovicanis |
| 2 | 2 | Sarcocystis suihominis |
|  | 3 | Sarcopta scabiei |
| 2 |  | Schistosoma haematobium |
| 2 |  | Schistosoma intercalatum |
| 2 |  | Schistosoma japonicum |
| 2 |  | Schistosoma mansoni |
| 2 |  | Schistosoma mekongi |
| 2 |  | Strongyloides stercoralis |
| 2 |  | Strongyloides spp. |
|  | 2 | Taenia hydatigenes |
|  | 2 | Taenia ovis |
| 2 | 3 | Taenia saginata |
| 3 (*) | 3 | Taenia solium |
| 2 |  | Ternidens deminutus |
|  | 3 | Theileria annulata |
|  | 3 | Theileria hirei |
|  | 2 | Theileria mutans |
|  | 2 | Theileria ovis |
|  | 3 | Theileria parva |
|  | 2 | Theileria taurotragi |
| 2 | 2 | Toxocara canis |
| 2 | 3 | Toxoplasma gondii |
| 2 | 3 | Trichinella nativa |
| 2 | 3 | Trichinella nelsoni |
| 2 | 3 | Trichinella pseudospiralis |
| 2 | 3 | Trichinella spiralis |
| 2 | 2 | Trichinella spp. |
|  | 3 | Trichomonas foetus |
| 2 |  | Trichomonas vaginalis |
| 2 | 2 | Trichostrongylus colubriformis |
| 2 |  | Trichostrongylus spp. |
|  | 2 | Trichuris suis |
| 2 |  | Trichuris trichiura |
|  | 2 | Trichuris vulpis |
| 2 | 3 | Trypanosoma brucei brucei |
| 2 |  | Trypanosoma brucei gambiense |
| 3 (*) | 3 | Trypanosoma brucei rhodesiense |
|  | 3 | Trypanosoma congolense |
| 3 |  | Trypanosoma cruzi |
|  | 3 | Trypanosoma equiperdum |
|  | 3 | Trypanosoma evansi |
|  | 2 | Trypanosoma vivax |
|  | 3 | Varroa jacobsoni (Varroasis) |
| 2 |  | Wuchereria bancrotfi |
| 2 |  | Wuchereria malayi |

2.2.4 Virussen

| M | D | Familie / Subfamilie / Genus / Soort |
| --- | --- | --- |
|  |  | Adenoviridae |
|  |  | Mastadenovirus |
|  | 2 | Animal adenoviruses |
| 2 |  | Human adenoviruses |
|  |  | Aviadenovirus |
|  | 2 | Aviadenoviruses |
|  |  | “African swine fever-like viruses” |
|  | 4 | African swine fever virus |
|  |  | Arenaviridae |
|  |  | Arenavirus |
| 2 |  | Amapari virus |
| 3 |  | Flexal virus |
| 4 |  | Guanarito virus |
| 2 |  | Ippy virus |
| 4 | ‡ | Junin virus |
| 4 | ‡ | Lassa virus |
| 2 | 2 | Lymphocytic choriomeningitis virus (Andere stammen) |
| 4 | ‡ | Machupo virus |
| 3 |  | Mobala virus |
| 2 |  | Mopeia virus |
| 2 |  | Parana virus |
| 2 |  | Pichinde virus |
| 4 |  | Sabia virus |
| 4 |  | Tacaribe virus |
| 2 |  | Tamiami virus |
|  |  | Arterivirus |
|  | 3 | Equine arteritis |
|  | 2 | Lactate dehydrogenase-elevating virus |
|  | 3 | Simian haemorrhagic fever virus |
|  |  | Astroviridae |
| 2 | 2 | Astroviruses |
|  |  | Baculoviridae |
|  | 2 | Invertebrate baculoviruses |
|  |  | Birnaviridae |
|  | 2 | Drosophila X virus |
|  | 3 | Infectious pancreatic necrosis virus |
|  | 3 | Infectious bursal disease virus |
|  | 2 | Rotifer birnavirus |
|  |  | Bunyaviridae |
| 3 |  | Sin Nombre (Muerto Canyon) virus |
|  |  | Bunyavirus (onder andere) |
|  | 3 | Aino virus |
|  | 3 | Akabane virus |
|  | 3 | Bruconha virus |
| 2 | 2 | Bunyamwera virus |
|  | 3 | Cache Valley virus |
| 2 | 2 | California encephalitis virus |
| 2 |  | Germiston virus |
| 3 |  | Kairi virus |
| 3 |  | Oropouche virus |
|  |  | Hantavirus |
| 3 |  | Dobrava/Belgrade virus |
| 3 |  | Hantaan virus (Korean haemorrhagic fever) |
| 2 |  | Prospect Hill virus |
| 3 |  | Puumala virus |
| 3 |  | Seoul virus |
|  |  | Nairovirus (onder andere) |
| 4 | ‡ | Crimean/Congo haemorrhagic fever virus |
| 2 |  | Hazara virus |
| 3 | 3 | Nairobi sheep disease virus |
|  |  | Phlebovirus (onder andere) |
| 3 | 3 | Rift valley fever virus |
| 2 |  | Sandfly fever Sicilian virus |
| 2 |  | Toscana virus |
| 3 |  | Turuna virus |
| 2 |  | Uukuniemi virus |
|  |  | Tospovirus (onder andere) |
| 2 |  | Bhanja |
|  |  | Caliciviridae |
|  |  | Calicivirus |
|  | 2 | Bovine enteric calicivirus |
|  | 2 | Canine calicivirus |
|  | 2 | Feline calicivirus |
| 3 (*) |  | Hepatitis E virus |
| 2 |  | Norwalkvirus |
|  | 2 | Porcine enteric calicivirus |
|  | 3 | Rabbit haemorrhagic disease virus |
|  | 3 | San Miguel sealion virus |
|  | 3 | Vesicular exanthema of swine virus |
|  |  | Circoviridae |
|  |  | Circovirus |
|  | 2 | Chicken anaemia virus |
|  | 2 | Porcine circovirus |
|  |  | Coronaviridae |
|  |  | Coronavirus |
|  | 3 | Avian infectious bronchitis virus |
|  | 2 | Bovine coronavirus |
|  | 2 | Canine coronavirus |
|  | 3 | Feline infectious peritonitis virus |
| 2 |  | Human coronaviruses |
|  | 2 | Murine hepatitis virus |
|  | 3 | Porcine epidemic diarrhoea virus |
|  | 3 | Porcine haemagglutinating encephalomyelitis virus |
|  | 3 | Porcine transmissible gastroenteritis virus |
|  | 2 | Rat corona virus |
|  | 2 | Turkey coronavirus |
|  |  | Torovirus |
| 2 | 2 | Berne virus |
|  | 2 | Breda virus |
|  |  | Cystoviridae |
|  |  | Deltavirus |
| 3 (*) |  | Hepatitis delta virus |
|  |  | Filoviridae |
|  |  | Filovirus |
| 4 | 4 | Ebola virus |
| 4 | 4 | Marburg virus |
|  |  | Flaviviridae |
|  |  | Flavivirus |
| 3 |  | Absettarov virus |
| 3 (*) |  | Central European tick-borne encephalitis virus |
| 3 |  | Dengue virus 1-4 |
| 3 |  | Hanzalova virus |
| 3 |  | Hypr virus |
| 3 |  | Israel turkey meningoencephalitis virus |
| 3 | ‡ | Japanese encephalitis virus |
| 3 |  | Koutango virus |
| 3 |  | Kumlinge virus |
| 3 | 3 | Kyasanur forest disease virus |
| 3 (*) | 3 | Louping ill virus |
| 3 |  | Murray Valley encephalitis virus |
| 3 |  | Negishi virus |
| 3 |  | Omsk haemorrhagic fever virus |
| 3 | 2 | Powassan virus |
| 3 |  | Rocio virus |
| 3 | ‡ | Russian spring summer encephalitis virus |
| 3 |  | Sal Vieja virus |
| 3 |  | San Perlita virus |
| 3 |  | Spondweni virus |
| 3 | 2 | St Louis encephalitis virus |
| 3 (*) | 3 | Wesselsbron virus |
| 3 | 3 | West Nile virus |
| 3 | ‡ | Yellow fever virus |
|  |  | “Hepatitis C-like viruses” |
| 3 (*) |  | Hepatitis C virus |
| 3 (*) |  | Hepatitis G virus |
|  |  | Pestivirus |
|  | 3 | Border disease virus |
|  | 3 | Bovine diarrhoea virus |
|  | 4 | Hog cholera virus |
|  |  | Hepadnaviridae |
|  |  | Orthohepadnavirus |
|  | 3 | Ground squirrel hepatitis B virus |
| 3 (*) |  | Human hepatitis B |
|  | 3 | Woodchuck hepatitis B virus |
|  |  | Avihepadnavirus |
|  | 3 | Duck hepatitis B virus |
|  |  | Herpesviridae |
|  |  | Herpesviruses of crustaceans and molluscs: |
|  | 2 | Herpesviruses of crustaceans and molluscs |
|  |  | Herpesviruses of amphibians: |
|  | 2 | Herpesviruses of the frog (FV4, FV5-8) |
|  |  | Herpesviruses of reptiles: |
|  | 2 | Herpesviruses of reptiles |
|  |  | Herpesviruses of birds: |
|  | 3 | Avian herpesvirus 1 (ILT) |
|  | 3 | Marek’s disease |
|  | 2 | Pigeon herpesvirus infection |
|  |  | Herpesviruses of fishes : |
|  | 2 | Carp herpesvirus |
|  | 2 | Catfish herpesvirus |
|  | 3 | Channel catfish virus disease (CCV)(Herpesvirus ictalurus) |
|  | 2 | Oncorhynchus-Masou virus |
|  | 2 | Pike herpesvirus |
|  | 3 | Salmonid herpesvirus (Herpesvirus salmonis) |
|  | 2 | Turbot herpesvirus disease |
|  |  | Herpesviruses of mammals: |
|  | 3 | Alcelaphine herpesvirus 1 (Bovine malignant catarrhal fever) |
|  | 2 | Baboon herpesvirus (cercopithecine herpesvirus 2) |
|  | 3 | Bovine herpesvirus 1 |
|  | 2 | Bovine herpesvirus 2 |
|  | 2 | Bovine herpesvirus 3 |
|  | 2 | Bovine herpesvirus 4 |
|  | 2 | Canid herpesvirus 1 |
|  | 2 | Caprine herpesvirus 1 |
|  | 2 | Chimpanzee herpesvirus (pongine herpesvirus 1) |
| 2 |  | Cytomegalovirus (Human herpesvirus 5) |
|  | 2 | Cytomegaloviruses of mouse, guinea pig and rat |
| 2 |  | Epstein-Bar virus (EBV, Human herpesvirus 4) |
|  | 3 | Equid herpesvirus 1 |
|  | 2 | Equid herpesviruses 2, 3 |
|  | 2 | Felid herpesvirus 1 |
|  | 2 | Herpesvirus Ateles |
| 3 | 2 | Herpes virus B |
|  | 2 | Herpesvirus of the rabbit |
|  | 3 | Herpesviruses of sheep and goat |
|  | 2 | Herpesvirus Saimiri |
| 2 |  | Human B-lymphotropic virus (HBLV-HHV6) |
| 2 |  | Human herpesvirus 1 |
| 2 |  | Human herpesvirus 2 |
| 2 |  | Human herpesvirus 3 (Varicella-zoster virus 1) |
| 2 |  | Human herpesvirus 7 |
| 2 |  | Human herpesvirus 8 |
|  | 2 | Phocid herpesvirus 1 |
|  | 3 | Pseudorabies virus |
|  | 2 | Suid herpesvirus 2 |
|  |  | Iridoviridae |
|  |  | Iridoviruses of insects: |
|  | 2 | Tipula iridescent virus (TIV) |
|  |  | Iridoviruses of crustaceans and molluscs: |
|  | 2 | Iridoviruses of crustaceans and molluscs |
|  |  | Iridoviruses of fishes: |
|  | 3 | Erythrocytic necrosis virus |
|  | 2 | Iridoviruses of cichlids, perch, goldfish, common cod, carp and cat-fish |
|  | 2 | Lymphocystis disease virus |
|  |  | Iridoviruses of reptiles: |
|  | 2 | Gecko virus |
|  |  | Iridoviruses of amphibians: |
|  | 2 | Bullfrog (TEV) |
|  | 2 | Frog viruses (FV 1 to 3, FV 9 to 24) |
|  | 2 | Leopard frog iridoviruses (I 4 to 5) |
|  | 2 | Newt viruses (T 6 to 21, LT 1 to 4) |
|  |  | Orthomyxoviridae |
| 2 | 3 | Avian influenza virus A (Fowl plague) |
|  | 2 | Eel influenza virus A (EV-2) |
| 2 | 2 | Equine influenza virus 1 (H7N7) and 2 (H3N8) |
| 2 | 3 | Influenza viruses (Types A, B & C) |
|  | 2 | Seal influenza virus A |
| 2 | 2 | Swine influenza virus A |
| 2 |  | Tick-borne orthomyxoviridae: Dhori & Thogotoviruses |
|  | 2 | Whale influenza virus A |
|  |  | Papovaviridae |
|  |  | Papovaviruses of amphibians: |
|  | 2 | Leopard frog papovavirus |
|  |  | Papillomavirus |
|  | 2 | Dog, rabbit (Shope papillomavirus), horse, cat, cattle, sheep and goat papillomaviruses |
| 2 |  | Human papillomaviruses (HPV) |
|  |  | Polyomavirus |
| 2 |  | BK & JC viruses |
|  | 2 | Bovine polyomavirus (BpoV) |
|  | 2 | Hamster (HaP virus) |
|  | 2 | Monkey (SV40, SA-12, STMV, LPV) |
|  | 2 | Mouse (K virus) |
|  | 2 | Rabbit (RK virus) |
|  |  | Paramyxoviridae |
|  |  | Morbillivirus |
|  | 3 | Canine distemper virus (Carre’s virus) |
| 4 | 3 | Equine morbillivirus (EMV) |
| 2 |  | Measles virus |
|  | 4 | Peste des petits ruminants virus (PPRV) |
|  | 3 | Phocine distemper virus |
|  | 4 | Rinderpest virus (Cattle plague virus) |
|  |  | Paramyxovirus |
| 2 | 3 | Avian paramyxovirus 1 (Newcastle disease virus) |
| 2 |  | Mumps virus |
| 2 | 2 | Parainfluenza viruses types 1-4 |
|  | 2 | Other avian paramyxoviruses |
|  |  | Pneumovirus |
|  | 2 | Pneumonia virus of mice |
| 2 | 2 | Respiratory syncytial virus (bovine, caprine, ovine) |
|  | 2 | Turkey rhinotracheitis (TRT) |
|  |  | Parvoviridae |
|  | 2 | Adeno-associated viruses AAV |
|  | 3 | Aleutian mink disease virus |
|  | 2 | Canine parvovirus (CPV) |
|  | 2 | Feline panleukopenia virus |
|  | 2 | Goose parvovirus |
|  | 2 | H-1 virus |
| 2 |  | Human parovirus (B 19) |
|  | 2 | Kilham rat virus (KRV) |
|  | 2 | Lapine parvovirus |
|  | 3 | Mink enteritis virus |
|  | 2 | Porcine parvovirus |
|  | 2 | Andere parvovirussen gekend als pathogenen voor dieren |
|  |  | Picornaviridae |
|  |  | Picornaviruses of insects: |
|  | 2 | Picornaviruses of insects (e.g. Drosophilia C virus, Cricket paralysis virus) |
|  | 2 | Picornavirus-like viruses (e.g. bee acute paralysis virus, bee viruses X and Y) |
|  |  | Picornaviruses of crustaceans and molluscs: |
|  | 2 | Picornaviruses of crustaceans and molluscs |
|  |  | Picornaviruses of fishes: |
|  | 2 | Picornaviruses of fishes |
|  |  | Aphtovirus |
|  | 4 | Foot-and-mouth disease viruses |
|  |  | Cardiovirus |
|  | 2 | Encephalomyocarditis group of viruses |
|  |  | Enterovirus |
| 2 |  | Acute haemorrhagic conjunctivits virus (AHC, Enterovirus 70) |
|  | 3 | Avian encephalomyelitis virus |
|  | 2 | Bovine enteroviruses types 1-7 |
| 2 |  | Coxsackieviruses |
|  | 3 | Duck hepatitis virus |
| 2 |  | Echoviruses |
|  | 2 | Monkey enteroviruses |
|  | 2 | Murine poliovirus (Theiler’s encephalomyelitis virus, TO, FA, GD7) |
| 2 |  | Polioviruses |
|  | 3 | Porcine enterovirus type 1 (Teschen disease) |
|  | 2 | Porcine enteroviruses types 2-11 |
| 2 | 3 | Swine vesicular disease virus |
|  | 2 | Turkey hepatitis virus |
|  |  | Hepatovirus |
| 2 |  | Hepatitis A virus (human enterovirus type 72) |
|  |  | Rhinovirus |
|  | 2 | Bovine rhinoviruses (types 1-3) |
|  | 2 | Equine rhinoviruses (types 1-3) |
| 2 |  | Human rhinoviruses |
|  |  | Poxviridae |
|  |  | Entomopoxvirinae (Poxviruses of insects) |
|  | 2 | Entomopoxviruses |
|  |  | Chordopoxvirinae (Poxviruses of vertebrates) |
|  |  | Avipoxvirus |
|  | 3 | Fowlpox virus |
|  | 2 | Other avipoxviruses |
|  |  | Capripoxvirus |
|  | 3 | Lumpy skin disease virus |
|  | 3 | Sheeppox and goatpox viruses |
|  |  | Leporipoxvirus |
|  | 2 | Fibroma viruses |
|  | 3 | Myxoma virus |
| 2 |  | Molluscum contagiosium virus |
|  |  | Orthopoxvirus |
| 2 | 2 | Buffalopox viruses (buffalopox type and variant of "vaccinia") |
|  | 3 | Camelpox virus |
| 2 | 2 | Cowpox virus |
|  | 3 | Ectromelia virus (“Mousepox”) |
| 2 | 2 | Elephantpox virus (variant of "cowpox") |
| 2 | 3 | Horsepox virus |
| 3 | 3 | Monkeypox virus |
| 2 | 3 | Rabbitpox virus (variant of “vaccinia”) |
|  | 2 | Racoonpox |
|  | 2 | Taterapox (Gerbilpox) |
|  | 2 | Uasin Gishu disease virus |
| 2 | 2 | Vaccinia virus |
| 4 |  | Variola (major & minor) virus |
|  | 2 | Vole pox |
| 4 | ‡ | White pox (Variola virus) |
|  |  | Parapoxvirus |
|  | 2 | Chamois contagious ecthyma |
| 2 | 3 | Orf virus (Contagious ecthyma of sheep) |
| 2 | 3 | Pseudocowpox viruses (bovine papular stomatitis, milker’s nodes, paravaccinia) |
|  | 2 | Sealpox virus |
|  |  | Suipoxvirus |
|  | 2 | Swinepox virus |
| 2 | 2 | Yatapox viruses (Tana & Yaba) |
|  |  | Nog niet ondergebracht in een genus |
|  | 3 | Ausdyk (Contagious ecthyma of camels) |
| 2 | 2 | Yabapox virus |
|  |  | Reoviridae |
|  |  | Aquareovirus |
|  | 3 | Golden shiner virus disease (GSV) |
|  |  | Coltivirus |
| 2 | 2 | Colorado tick fever virus |
| 2 | 2 | Vertebrate coltiviruses |
|  |  | Orbivirus |
|  | 3 | African horse sickness virus |
|  | 4 | Bluetongue virus (BTV) |
| 2 |  | Changuinola |
|  | 3 | Epizootic hemorrhagic disease in deer (EHD) |
|  | 3 | Ibaraki virus |
| 2 | 2 | Andere orbivirussen gekend als pathogenen voor dieren |
|  |  | (Ortho)reovirus |
| 2 | 2 | (Ortho)reoviruses |
|  |  | Rotavirus |
| 2 | 2 | Human rotaviruses |
|  | 2 | Mouse rotavirus (EDIM, epizootic diarrhoea of infant mice) |
| 2 | 2 | Rat rotavirus |
| 2 | 2 | Andere rotavirussen gekend als pathogenen voor dieren |
|  |  | Retroviridae |
|  | 3 | Avian leucosis viruses (ALV) |
|  | 3 | Avian sarcoma viruses (Rous sarcoma virus, RSV) |
|  | 2 | Bovine foamy virus |
|  | 3 | Bovine immunodeficiency virus (BIV) |
|  | 3 | Bovine lymphosarcoma virus (Bovine leukaemia virus, BLV) |
|  | 3 | Caprine arthriris/encephalomyelitis virus (CAEV) |
|  | 2 | Equine infectious anemia virus |
|  | 2 | Feline foamy virus |
|  | 3 | Feline immunodeficiency virus (FIV) |
|  | 3 | Feline lymphosarcoma virus (FeLV, Feline leukaemia virus) |
|  | 3 | Feline sarcoma virus (FeSV) |
|  | 3 | Guinea pig lymphosarcoma virus (Guinea pig LSA) |
|  | 3 | Hamster lymphosarcoma virus (Hamster LSA) |
| 3 (*) |  | Human immunodeficiency viruses (HIV) |
| 3 (*) |  | Human T-cell lymphotropic viruses (HTLV) types 1 & 2 |
|  | 3 | Leukomogenic murine oncovirus (Murine lymphosarcoma virus : MuLV) |
|  | 3 | Lymphosarcoma viruses of nonhuman primates |
|  | 3 | Maedi-visna virus |
|  | 3 | Monkey mammary tumor viruses (MPTV) |
|  | 3 | Murine mammary tumor viruses (MMTV) |
|  | 3 | Murine sarcoma viruses (MuSV) |
|  | 3 | Ovine lymphosarcoma virus (OLV) |
|  | 2 | Ovine pulmonary adenomatosis virus |
|  | 3 | Porcine sarcoma virus |
|  | 3 | Rat lymphosarcoma virus (Rat LSA) |
|  | 2 | Reticuloendotheliosis viruses (REV) |
|  | 2 | Retroviruses of fish and reptiles |
|  | 2 | Simian foamy virus |
| 3 (*) | 3 (*) | Simian immunodeficiency virus (SIV) |
|  | 3 | Simian sarcoma viruses (SSV) |
|  | 3 | Snake sarcoma viruses |
|  |  | Spumavirus |
|  |  | Rhabdoviridae |
|  |  | Ephemerovirus |
|  | 3 | Bovine ephemeral fever virus |
|  |  | Lyssavirus |
|  | 2 | Duvenhage virus |
|  | 2 | Mokola virus |
| 3 | 3 | Rabies virus |
|  | 2 | Other vertebrate lyssaviruses |
|  | 2 | Other invertebrate lyssaviruses |
|  |  | Vesiculovirus |
|  | 2 | Eel rhabdovirus (EVA, EVX, B12, C26) |
|  | 3 | Pike fry rhabdovirus |
|  | 3 | Spring viremia of carp virus |
| 2 | 3 | Vesicular stomatitis virus |
| 2 | 2 | Other vertebrate vesiculoviruses |
|  | 2 | Other invertebrate vesiculoviruses |
|  |  | Nog niet ondergebracht in een genus |
|  | 3 | Egtved virus (Viral hemorrhagic septicemia virus) |
|  | 4 | Infectious hematopoietic necrosis virus |
|  |  | Togaviridae |
|  |  | Alphavirus (onder andere) |
| 2 |  | Bebaru virus |
|  | 3 | Cabassou virus |
| 3 (*) | ‡ | Chikungunya virus |
| 3 | 3 | Eastern equine encephalitis virus |
| 3 (*) |  | Everglades virus |
|  | 3 | Getah virus |
|  | 3 | Kyzylagach virus |
| 3 |  | Mayaro virus |
|  | 3 | Middelburg virus |
| 3 (*) | ‡ | Mucambo virus |
| 3 | 3 | Ndumu virus |
| 2 |  | O’nyong-nyong virus |
| 2 |  | Ross River virus |
|  | 3 | Sagiyama virus |
| 2 | ‡ | Semliki Forest virus |
| 2 | 2 | Sindbis virus |
| 3 (*) |  | Tonate virus |
| 3 | 3 | Venezuelan equine encephalitis virus |
| 3 | 3 | Western equine encephalitis virus |
| 2 | 2 | Andere gekende alphavirussen |
|  |  | Rubivirus |
| 2 |  | Rubella virus |
|  |  | Ongeklasseerd |
| 3 (*) |  | Blood-borne hepatitis viruses nog niet geïdentificeerd |
|  | 3 | Borna Disease virus |
|  |  | Niet conventionele agentia verbonden met TSEs |
| 3 (*) | 3 (*) | Bovine spongiform encephalopathy (BSE) |
|  | 3 (*) | Chronic wasting disease |
| 3 (*) |  | Creutzfeldt-Jakob disease |
| 3 (*) |  | Variant Creutzfeldt-Jakob disease |
| 3 (*) |  | Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome |
| 3 (*) |  | Kuru |
|  | 3 (*) | Transmissible Mink encephalopathy |
|  | 3 (*) | Scrapie |

2.3 Lijst van micro-organismen en organismen die onder hun natuurlijke vorm een biologisch risico vormen voor de gezonde plant en hun daarbijhorend maximaal toegeschreven biologisch risico.

2.3.1 Bacteriën en aanverwanten

| P | Soort |
| --- | --- |
| 2 | Agrobacterium rhizogenes |
| 2 | Agrobacterium rubi |
| 2 | Agrobacterium tumefaciens |
| 3 | Apple chat fruit disease |
|  | Bacillus polymyxa zie Paenibacillus polymyxa |
| 2 | Burkholderia andropogonis (vroeger Pseudomonas andropogonis) |
| 2 | Burkholderia cepacia ( vroeger Pseudomonas cepacia ) |
| 2 | Burkholderia gladioli (vroeger Pseudomonas gladioli ) |
|  | Corynebacterium fascians zie Rhodococcus fascians |
|  | Corynebacterium flaccumfaciens pv.betae voir/zie Curtobacterium flaccumfaciens pv.betae |
|  | Corynebacterium flaccumfaciens pv.oortii zie Curtobacterium flaccumfaciens pv.ortii |
|  | Corynebacterium ilicis zie Arthrobacter ilicis |
|  | Corynebacterium iranicum zie Rathayibacter iranicus |
|  | Corynebacterium nebraskensezie Clavibacter michiganense subsp. Nebraskense |
|  | Corynebacterium poinsettiae zie Curtobacterium flaccumfasciens pv. Poinsettiae |
|  | Corynebacterium rathayi zie Rathayibacter rathayi |
|  | Corynebacterium tritici zie Rathayibacter tritici |
| 2 | Curtobacterium flaccumfaciens pv.betae (vroeger Corynebacterium flaccumfaciens pv.betae ) |
| 2 | Curtobacterium flaccumfaciens pv.ortii (vroegerCorynebacterium flaccumfaciens pv.oortii ) |
|  | Erwinia ananas, E.uredovora zie Pantoea ananas |
|  | Erwinia cancerogena zie Enterobacter cancerogena |
| 2 | Erwinia carotovora subsp. atroseptica |
| 2 | Erwinia carotovora subsp. betavasculorum |
| 2 | Erwinia carotovora subsp. carotovora |
| 2 | Erwinia carotovora subsp. odorifera |
| 2 | Erwinia carotovora subsp. wasabiae |
| 2 | Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi |
|  | Erwinia dissolvens zie Enterobacter dissolvens |
|  | Erwinia nimipressuralis zie Enterobacter nimipressuralis |
| 2 | Erwinia rhapontici |
| 3 | Erwinia salicis |
| 3 | Erwinia tracheiphila |
| 2 | Paenibacillus polymyxa (vroeger Bacillus polymyxa ) |
| 2 | Pantoea agglomerans (vroeger Erwinia herbicola, E. milletiae ) |
| 3 | Pseudomonas amygdali |
|  | Pseudomonas andropogonis zie Burkholderia andropogonis |
|  | Pseudomonas avenae zie Acidovorax avenae subsp. avenae |
|  | Pseudomonas avenae subsp. citrulli zie Acidovorax avenae subsp. citrulli |
|  | Pseudomonas avenae subsp. konjaci zie Acidovorax konjaci |
|  | Pseudomonas cattleyaezie Acidovorax avenae subsp. cattleyae |
|  | Pseudomonas cepacia zie Burkholderia cepacia |
| 2 | Pseudomonas cichorii |
| 2 | Pseudomonas coronafaciens (vroeger Pseudomonas syringae pv. Coronafaciens, P. striafaciens ) |
| 3 | Pseudomonas corrugata |
| 2 | Pseudomonas fluorescens |
|  | Pseudomonas gladioli zie Burkholderia gladioli |
|  | Pseudomonas glumae zie Burkholderia glumae |
|  | Pseudomonas marginalis zie Pseudomonas marginalis pv. marginalis |
| 2 | Pseudomonas marginalis pv. marginalis (vroeger Pseudomonas marginalis ) |
| 3 | Pseudomonas syringae pv. antirrhini |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. aptata |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. atrofaciens |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. atropurpurea |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. avellanae |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. cannabina |
|  | Pseudomonas syringae pv. coronafaciens, P. striafaciens zie Pseudomonas coronafaciens |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. delphinii |
| 3 | Pseudomonas syringae pv. glycinea |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. helianthi |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. lachrymans |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. maculicola |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. mori |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. mors-prunorum |
| 3 | Pseudomonas syringae pv. phaseolicola |
| 3 | Pseudomonas syringae pv. pisi |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. porri |
|  | Pseudomonas syringae pv. savastanoi zie Pseudomonas savastanoi |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. sesami |
|  | Pseudomonas syringae pv. syringae zie Pseudomonas syringae subsp. Syringae |
| 3 | Pseudomonas syringae pv. tabaci |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. tagetis |
| 3 | Pseudomonas syringae pv. tomato |
| 2 | Pseudomonas syringae pv. ulmi |
| 2 | Pseudomonas syringae subsp. syringae |
| 2 | Pseudomonas viridiflava |
| 2 | Pseudomonas woodsii |
| 2 | Rathayibacter iranicus (vroeger Corynebacterium iranicum) |
| 2 | Rathayibacter rathayi (vroeger Corynebacterium rathayi) |
| 2 | Rathayibacter tritici (vroeger Corynebacterium tritici) |
| 2 | Rhodococcus fascians (vroeger Corynebacterium fascians) |
| 2 | Streptomyces scabies |
| 2 | Xanthomonas albilineans |
| 3 | Xanthomonas arboricola pv. corylina (vroeger Xanthomonas campestris pv. Corylina) |
| 3 | Xanthomonas arboricola pv. juglandis (vroeger Xanthomonas campestris pv. Juglandis) |
| 3 | Xanthomonas axonopodis pv. glycines (vroeger Xanthomonas campestris pv. Glycines) |
| 2 | Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (vroeger Xanthomonas campestris pv. malvacearum) |
| 3 | Xanthomonas axonopodis pv. vignicola (vroeger Xanthomonas campestris pv. Vignicola) |
| 2 | Xanthomonas axonopodis pv. vitians ( vroeger Xanthomonas campestris pv. Vitians) |
| 3 | Xanthomonas campestris pv. aberrans |
|  | Xanthomonas campestris pv. alangii zie Xanthomonas sp. |
| 2 | Xanthomonas campestris pv. alfalfae zie Xanthomonas axonopodis pv. Alfalfae |
|  | Xanthomonas campestris pv. amaranthicola zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. amorphophalli zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. aracearum zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. arecae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. argemones zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. armoraciae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. arrhenateri zie Xanthomonas translucens pv. Arrhenateri |
|  | Xanthomonas campestris pv. azadirachtae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. badrii zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. bauhiniae zie Xanthomonas axonopodis pv. Bauhiniae |
| 3 | Xanthomonas campestris pv. begoniae zie Xanthomonas axonopodis pv. Begoniae |
|  | Xanthomonas campestris pv. beticola zie Xanthomonas axonopodis pv. Beticola |
|  | Xanthomonas campestris pv. biophyti zie Xanthomonas axonopodis pv. Biophyti |
|  | Xanthomonas campestris pv. blepharidis zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. cajani zie Xanthomonas axonopodis pv. cajani |
| 2 | Xanthomonas campestris pv. campestris |
|  | Xanthomonas campestris pv. cannabis zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. carissa zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. carotae zie Xanthomonas hortorum pv. carotae |
|  | Xanthomonas campestris pv. cassavae type Azie Xanthomonas cassavae |
|  | Xanthomonas campestris pv. cassavae type B zie Xanthomonas axonopodis pv.cassavae |
|  | Xanthomonas campestris pv. cassiae zie Xanthomonas axonopodis pv. Cassiae |
|  | Xanthomonas campestris pv. celebensis zie Xanthomonas arboricola pv. Celebensis |
|  | Xanthomonas campestris pv. centellae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. cerealis zie Xanthomonas translucens pv. Cerealis |
|  | Xanthomonas campestris pv. citri E, pv. citrumelo zie Xanthomonas axonopodis pv. citrumelo |
|  | Xanthomonas campestris pv. clerodendri zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. clitoriae zie Xanthomonas axonopodis pv. Clitoriae |
|  | Xanthomonas campestris pv. convolvuli zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. coracanae zie Xanthomonas axonopodis pv. Coracanae |
|  | Xanthomonas campestris pv. coriandri zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. corylina zie Xanthomonas arboricola pv. Corylina |
|  | Xanthomonas campestris pv. cucurbitae zie Xanthomonas cucurbitae |
|  | Xanthomonas campestris pv. cyamopsidis zie Xanthomonas axonopodis pv. Cyamopsidis |
|  | Xanthomonas campestris pv. desmodii zie Xanthomonas axonopodis pv. Desmodii |
|  | Xanthomonas campestris pv. desmodiigangetici zie Xanthomonas axonopodis pv. desmodiigangetici |
|  | Xanthomonas campestris pv. desmodiilaxiflori zie Xanthomonas axonopodis pv. desmodiilaxiflori |
|  | Xanthomonas campestris pv. desmodiirotundifolii zie Xanthomonas axonopodis pv. desmodiirotundifolii |
|  | Xanthomonas campestris pv. dieffenbachiae zie Xanthomonas axonopodis pv. Dieffenbachiae |
|  | Xanthomonas campestris pv. durantae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. erythrinae zie Xanthomonas axonopodis pv. Erythrinae |
|  | Xanthomonas campestris pv. esculenti zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. eucalypti zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. euphorbiae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. fascicularis zie Xanthomonas axonopodis pv. Fascicularis |
|  | Xanthomonas campestris pv. fici zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. glycines zie Xanthomonas axonopodis pv. Glycines |
|  | Xanthomonas campestris pv. graminis zie Xanthomonas translucens pv. Graminis |
|  | Xanthomonas campestris pv. guizotiae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. gummisudans zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. hederae zie Xanthomonas hortorum pv. hederae |
|  | Xanthomonas campestris pv. heliotropii zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. holcicola zie Xanthomonas vasicola pv. Holcicola |
|  | Xanthomonas campestris pv. hordei zie Xanthomonas translucens pv. hordei |
|  | Xanthomonas campestris pv. hyacinthi zie Xanthomonas hyacinthi |
| 3 | Xanthomonas campestris pv. incanae |
|  | Xanthomonas campestris pv. ionidii zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. juglandis zie Xanthomonas arboricola pv. Juglandis |
|  | Xanthomonas campestris pv. lantanae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. laurieliae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. lawsoniae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. leeana zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. lespedezae zie Xanthomonas axonopodis pv. Lespedezae |
|  | Xanthomonas campestris pv. maculifoliigardeniae zie Xanthomonas axonopodis pv. maculifoliigardeniae |
|  | Xanthomonas campestris pv. malvacearum zie Xanthomonas axonopodis pv. Malvacearum |
|  | Xanthomonas campestris pv. mangiferaeindicae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. manihotis zie Xanthomonas axonopodis pv. Manihotis |
|  | Xanthomonas campestris pv. martyniicola zie Xanthomonas axonopodis pv. Martyniicola |
|  | Xanthomonas campestris pv. melhusii zie Xanthomonas axonopodis pv. Melhusii |
|  | Xanthomonas campestris pv. melonis zie Xanthomonas melonis |
|  | Xanthomonas campestris pv. merremiae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. musacearum zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. nakataecorchori zie Xanthomonas axonopodis pv. Nakataecorchori |
|  | Xanthomonas campestris pv. nigromaculans zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. olitorii zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. papavericola zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. passiflorae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. patelii zie Xanthomonas axonopodis pv. patelii |
|  | Xanthomonas campestris pv. pedalii zie Xanthomonas axonopodis pv. pedalii |
|  | Xanthomonas campestris pv. pelargonii zie Xanthomonas hortorum pv. Pelargonii |
|  | Xanthomonas campestris pv. phlei zie Xanthomonas translucens pv. phlei |
|  | Xanthomonas campestris pv. phleipratensis zie Xanthomonas translucens pv. Phleipratensis |
|  | Xanthomonas campestris pv. phormiicola zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. phyllanthi zie Xanthomonas axonopodis pv. Phyllanthi |
|  | Xanthomonas campestris pv. physadicola zie Xanthomonas axonopodis pv. Physadicola |
|  | Xanthomonas campestris pv. physalidis zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. pisi zie Xanthomonas pisi |
|  | Xanthomonas campestris pv. poae zie Xanthomonas translucens pv. poae |
|  | Xanthomonas campestris pv. poinsetticola type A zie Xanthomonas axonopodis pv. poinsetticola |
|  | Xanthomonas campestris pv. poinsetticola type Bzie Xanthomonas codiaei |
|  | Xanthomonas campestris pv. poinsettiicola type C zie Xanthomonas arboricola pv. poinsetticola |
|  | Xanthomonas campestris pv. populi zie Xanthomonas arboricola pv. populi |
|  | Xanthomonas campestris pv. punicae zie Xanthomonas axonopodis pv. punicae |
| 3 | Xanthomonas campestris pv. raphani zie Xanthomonas campestris pv. raphani |
|  | Xanthomonas campestris pv. rhynchosiae zie Xanthomonas axonopodis pv. Rhynchosiae |
|  | Xanthomonas campestris pv. ricini zie Xanthomonas axonopodis pv. ricini |
|  | Xanthomonas campestris pv. secalis zie Xanthomonas translucens pv. Secalis |
|  | Xanthomonas campestris pv. sesami zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. sesbaniae zie Xanthomonas axonopodis pv. Sesbaniae |
|  | Xanthomonas campestris pv. spermacoces zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. tamarindi zie Xanthomonas axonopodis pv. Tamarindi |
|  | Xanthomonas campestris pv. taraxaci zie Xanthomonas hortorum pv. taraxaci |
|  | Xanthomonas campestris pv. tardicrescens zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. theicola zie Xanthomonas theicola |
|  | Xanthomonas campestris pv. thirumalacharii zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. translucens zie Xanthomonas translucens pv. Translucens |
|  | Xanthomonas campestris pv. tribuli zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. trichodesmae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. undulosa zie Xanthomonas translucens pv. Undulosa |
|  | Xanthomonas campestris pv. uppalii zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. vasculorum type A zie Xanthomonas axonopodis pv. vasculorum |
|  | Xanthomonas campestris pv. vasculorum type B zie Xanthomonas vasicola pv. Vasculorum |
|  | Xanthomonas campestris pv. vernoniae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. vignaeradiatae zie Xanthomonas axonopodis pv. Vignaeradiatae |
|  | Xanthomonas campestris pv. vignicola zie Xanthomonas axonopodis pv. Vignicola |
|  | Xanthomonas campestris pv. vitians type A zie Xanthomonas axonopodis pv. Vitians |
|  | Xanthomonas campestris pv. vitians type B zie Xanthomonas hortorum pv. Vitians |
|  | Xanthomonas campestris pv. viticola zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. vitiscarnosae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. vitiswoodrowii zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. vitristrifoliae zie Xanthomonas sp. |
|  | Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae zie Xanthomonas sp. |
| 2 | Xanthomonas campestris pv. zinniae zie Xanthomonas sp. |
| 2 | Xanthomonas hortorum pv. hederae (vroeger Xanthomonas campestris pv. Hederae ) |
| 3 | Xanthomonas hortorum pv. pelargonii (vroeger Xanthomonas campestris pv. Pelargonii ) |
| 2 | Xanthomonas hortorum pv. vitians (précéd./vroeger Xanthomonas campestris pv. vitians type B ) |
| 3 | Xanthomonas hyacinthi (vroeger Xanthomonas campestris pv. hyacinthi ) |
| 3 | Xanthomonas populi |
| 2 | Xanthomonas translucens pv. cerealis (vroeger Xanthomonas campestris pv. cerealis ) |
| 2 | Xanthomonas translucens pv. graminis (vroeger Xanthomonas campestris pv. Graminis ) |
| 2 | Xanthomonas translucens pv. hordei (vroeger Xanthomonas campestris pv. Hordei ) |
| 3 | Xanthomonas translucens pv. translucens (vroeger Xanthomonas campestris pv. translucens ) |
| 2 | Xanthomonas vasicola pv. holcicola (vroeger Xanthomonas campestris pv. Holcicola ) |

2.3.2 Schimmels

| P | Soort |
| --- | --- |
| 2 | Albugo candida |
| 2 | Albugo tragopogonis |
| 2 | Alternaria alternata f. sp. lycopersici |
| 2 | Alternaria brassicae |
| 2 | Alternaria brassicicola |
| 2 | Alternaria cinerariae |
| 2 | Alternaria cucumerina |
| 2 | Alternaria dauci |
| 2 | Alternaria dianthi |
| 2 | Alternaria linicola |
| 2 | Alternaria longipes |
| 2 | Alternaria porri |
| 2 | Alternaria radicina |
| 2 | Alternaria raphani |
| 3 | Alternaria solani |
| 2 | Alternaria tenuissima |
| 2 | Alternaria zinnae |
| 2 | Aphanomyces cochlioides |
| 3 | Aphanomyces euteiches f.sp. phaseoli |
| 3 | Aphanomyces euteiches f. sp. pisi |
| 2 | Aphanomyces raphani |
| 2 | Apiognomonia errabunda ( anamorph.Discula umbrinella) |
| 2 | Apiognomonia erythrostoma (anamorph.Libertina effusa) |
| 2 | Apiognomonia veneta (anamorph.Discula platani) |
| 2 | Armillaria bulbosa |
| 2 | Armillaria mellea |
| 2 | Armillaria obscura |
| 2 | Arthuriomyces peckianus |
| 2 | Ascochyta avenae |
| 2 | Ascochyta boltshauseri |
| 2 | Ascochyta caulicola |
| 2 | Ascochyta cinerariae |
| 2 | Ascochyta clematidina |
| 2 | Ascochyta desmazieresii |
| 3 | Ascochyta fabae |
| 2 | Ascochyta gerberae |
| 2 | Ascochyta graminicola |
| 2 | Ascochyta hortorum |
| 2 | Ascochyta lentis |
| 2 | Ascochyta pisi |
| 2 | Ascochyta punctata |
| 2 | Ascochyta trifolii |
| 2 | Aspergillus flavus |
| 2 | Aspergillus niger |
| 3 | Bjerkandera adusta |
| 2 | Botryosphaeria dothidea |
| 2 | Botryosphaeria obtusa (anamorph. Sphaeropsis malorum) |
| 2 | Botryosphaeria zeae (anamorph Macrophoma zeae) |
| 2 | Botryotinia convoluta (anamorph Botrytis convoluta) |
| 2 | Botryotinia draytoni (anamorph Botrytis gladiolorum) |
| 2 | Botryotinia fuckeliana (anamorph Botrytis cinerea) |
| 2 | Botryotinia narcissicola (anamorph Botrytis narcissicola) |
| 2 | Botryotinia polyblastis (anamorph Botrytis polyblastis) |
| 2 | Botryotinia porri (anamorph Botrytis byssoidea) |
| 2 | Botryotinia squamosa (Botrytis squamosa) |
| 2 | Botrytis allii |
| 2 | Botrytis elliptica |
| 3 | Botrytis fabae |
| 2 | Botrytis hyacynthi |
| 2 | Botrytis tulipae |
| 2 | Bremia lactucae |
| 2 | Caliciopsis pinea |
| 3 | Calonectria kyotensis (anamorphCylindrocladium floridanum) |
| 3 | Cephalosporium acremonium |
| 3 | Ceratobasidium cereale (anamorph Rhizoctonia cerealis) |
| 3 | Ceratocystis fimbriata |
| 3 | Ceratocystis ulmi (anamorph Pesotum ulmi) |
| 2 | Cercospora apii |
| 2 | Cercospora asparagi |
| 2 | Cercospora beticola |
| 2 | Cercospora carotae |
| 2 | Cercospora medicaginis |
| 2 | Cercospora nicotianae |
| 2 | Cercospora vexans |
| 2 | Cercospora zebrina |
| 2 | Cercospora zonata |
| 2 | Chalara thielavioides |
| 2 | Cheilaria agrostis |
| 2 | Chondrostereum purpureum |
| 2 | Chrysomyxa abietis |
| 2 | Chrysomyxa ledi pv. rhododendri |
| 2 | Chrysomyxa pirolata |
| 2 | Cladochytrium caespitis |
| 2 | Cladosporium cladosporioides |
| 2 | Cladosporium cucumerinum |
| 2 | Cladosporium phlei |
| 2 | Cladosporium variabile |
| 3 | Claviceps gigantea |
| 2 | Claviceps purpurea |
| 2 | Cochliobolus carbonum (anamorph Drechslera zeicola) |
| 3 | Cochliobolus heterostrophus (anamorph Dreschslera maydis) |
| 3 | Cochliobolus miyabeanus (anamorph Drechslera oryzae) |
| 2 | Cochliobolus sativus (anamorph Dreschslera sorokiniana) |
| 2 | Cochliobolus victoriae (anamorph Dreschslera victoriae) |
| 2 | Coleosporium tussilaginis |
| 2 | Coleosporium tussilaginis f. sp. senecionis-sylvatici |
| 2 | Colletotrichum circinans |
| 2 | Colletotrichum coccodes |
| 2 | Colletotrichum coffeanum var. virulans |
| 2 | Colletotrichum destructivum |
| 3 | Colletotrichum fragariae |
| 3 | Colletotrichum lagenarium |
| 3 | Colletotrichum lindemuthianum |
| 2 | Colletotrichum lini |
| 2 | Colletotrichum trifolii |
| 2 | Collybia fusipes |
| 2 | Colpoma quercinum (anamorph Conostroma didymum) |
| 2 | Coniothyrium wernsdorffiae |
| 2 | Corticium rolfsii ( anamorph Sclerotium rolfsii ) |
| 2 | Corynebacterium fascians |
| 3 | Corynespora cassiicola |
| 2 | Cristulariella depraedans |
| 3 | Cronartium flaccidum |
| 3 | Cronartium flaccidum f. sp. gentianae |
| 3 | Cronartium flaccidum f.sp. ruelliae |
| 3 | Cronartium flaccidum f.sp. typica |
| 3 | Cronartium ribicola |
| 2 | Crumenolopsis sororia (anamorph Digitisporium piniphilum) |
| 2 | Cryptodiaporthe castanea (anamorph Discella castanea) |
| 2 | Cryptodiaporthe populea (anamorph Discosporium populeum) |
| 2 | Cryptodiaporthe salicella (anamorph Discella salicella) |
| 2 | Cryptodiaporthe salicina (Discella carbonacea) |
| 2 | Cryptosporella umbrina |
| 3 | Cryptostroma corticale |
| 2 | Cumminsiella mirabilissima |
| 2 | Curvularia trifolii pv. gladioli |
| 3 | Cylindrocladium scoparium |
| 2 | Cymadothea trifolii (anamorph Polythrincium trifolii) |
| 2 | Cytospora personata |
| 2 | Cytospora schulzeri |
| 2 | Diaporthe cinerescens (anamorph Phomopsis cinerescens) |
| 2 | Diaporthe eres |
| 3 | Diaporthe helianthi (anamorph Phomopsis helianthi) |
| 2 | Diaporthe leiphaemia (anamorph Phomopsis quercella) |
| 2 | Diaporthe taleola |
| 2 | Diaporthe woodii (anamorph Phomopsis leptostromiformis) |
| 3 | Didymascella thujina |
| 2 | Didymella applanata (anamorph Phoma sp) |
| 3 | Didymella bryoniae (anamorph Ascochyta cucumis) |
| 2 | Didymella exitialis |
| 3 | Didymella lycopersici (anamorph Ascochyta lycopersici) |
| 2 | Diplocarpon earliana (anamorph Marssonina fragariae) |
| 2 | Diplocarpon rosae (anamorph Marssonina rosae) |
| 2 | Diplodina castaneae |
| 2 | Diplodina passerinii |
| 2 | Discophaerina fulvida (anamorph Aureobasidium lini) |
| 2 | Discostroma corticola (anamorph Seimatosporium lichenicola) |
| 2 | Discula betulina |
| 2 | Dothiora ribesia |
| 2 | Drechslera catenaria |
| 2 | Drechslera festucae |
| 2 | Drechslera fugax |
| 2 | Drechslera iridis |
| 2 | Drechslera nobleae |
| 2 | Drechslera phlei |
| 3 | Drechslera poae |
| 2 | Drepanopeziza populi-albae (anamorph Marssonina castagnei) |
| 2 | Drepanopeziza populorum (anamorph Marssonina populi) |
| 3 | Drepanopeziza punctiformis (anamorph Marssonina brunnea) |
| 3 | Drepanopeziza ribis (anamorph Gloeosporidiella ribis) |
| 3 | Drepanopeziza sphaeroides (anamorph Marssonina salicicola) |
| 2 | Elsinoe pyri |
| 2 | Elsinoe rosarum (anamorph Sphaceloma rosarum) |
| 3 | Elsinoe veneta (anamorph Sphaceloma necator) |
| 2 | Entyloma calendulae |
| 2 | Entyloma dactylidis |
| 3 | Epichloe typhina (anamorph Sphacelia typhina) |
| 2 | Epicoccum purpurascens |
| 2 | Erysiphe betae |
| 2 | Erysiphe cichoracearum (anamorph Oidium erysiphoides) |
| 2 | Erysiphe cruciferarum |
| 2 | Erysiphe graminis |
| 2 | Erysiphe graminis f. sp. avenae |
| 3 | Erysiphe graminis f. sp. hordei |
| 2 | Erysiphe graminis f. sp. secalis |
| 2 | Erysiphe graminis f. sp. tritici |
| 2 | Erysiphe heraclei |
| 2 | Erysiphe pisi |
| 2 | Erysiphe polygoni |
| 2 | Erysiphe ranunculi |
| 2 | Erysiphe trifolii |
| 2 | Eupenicillium crustaceum (anamorph Penicillium gladioli) |
| 2 | Exobasidium vaccinii |
| 2 | Fistulina hepatica |
| 3 | Fomes fomentarius |
| 3 | Fomitopsis cytisina |
| 3 | Fomitopsis pinicola |
| 3 | Fulvia fulva |
| 2 | Fusarium arthrosporioides |
| 3 | Fusarium coeruleum |
| 2 | Fusarium culmorum |
| 2 | Fusarium graminum |
| 2 | Fusarium moniliforme (teleomorph Gibberella fujikuroi) |
| 3 | Fusarium oxysporum f. sp. apii |
| 2 | Fusarium oxysporum f. sp. betae |
| 2 | Fusarium oxysporum f. sp. cepae |
| 3 | Fusarium oxysporum f.sp. chrysanthemi |
| 2 | Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans |
| 2 | Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum |
| 3 | Fusarium oxysporum f.sp. cyclaminis |
| 3 | Fusarium oxysporum f.sp. dianthi |
| 3 | Fusarium oxysporum f.sp. fabae |
| 3 | Fusarium oxysporum f.sp. fragariae |
| 2 | Fusarium oxysporum f.sp. gladioli |
| 2 | Fusarium oxysporum f. sp. lilii |
| 3 | Fusarium oxysporum f. sp. lini |
| 3 | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici |
| 2 | Fusarium oxysporum f. sp. medicaginis |
| 3 | Fusarium oxysporum f. sp. melonis |
| 2 | Fusarium oxysporum f. sp. narcissi |
| 2 | Fusarium oxysporum f. sp. pisi |
| 2 | Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici |
| 2 | Fusarium oxysporum f.sp. raphani |
| 3 | Fusarium oxysporum f.sp. trifolii |
| 3 | Fusarium oxysporum f.sp. tulipae |
| 2 | Fusarium poae |
| 2 | Fusarium redolens |
| 3 | Fusarium solani f. sp. cucurbitae |
| 3 | Fusarium solani f. sp. fabae |
| 3 | Fusarium solani f. sp. phaseoli |
| 3 | Fusarium solani f. sp. pisi |
| 2 | Fusicoccum amygdali |
| 2 | Fusicoccum quercus |
| 3 | Gaeumannomyces graminis (anamorph Phialophora radicicola) |
| 2 | Ganoderma adspersum |
| 2 | Ganoderma applanatum |
| 2 | Ganoderma lucidum |
| 2 | Ganoderma pfeifferi |
| 2 | Ganoderma resinaceum |
| 2 | Gibberella avenacea (anamorph Fusarium avenaceum) |
| 2 | Gibberella baccata (anamorph Fusarium lateritium) |
| 2 | Gibberella baccata f.sp. cerealis (anamorph Fusarium lateritium) |
| 2 | Gibberella baccata f.sp. pini (anamorph Fusarium lateritium) |
| 2 | Gibberella fujikuroi (anamorph Fusarium moniliforme) |
| 2 | Gibberella fujikuroi var. subglutinans (Fusarium sacchari var.subglutinans |
| 2 | Gibberella heterochroma (anamorph Fusarium flocciferum) |
| 2 | Gibberella moniliformis (anamorph Fusarium verticillioides) |
| 2 | Gibberella pulicaris (anamorph Fusarium sambucinum) |
| 2 | Gibberella tricincta (anamorph Fusarium tricinctum) |
| 2 | Gibberella zeae (anamorph Fusarium graminearum) |
| 2 | Gloeodes pomigena |
| 2 | Gloeotinia granigena (anamorph Endoconidium temulentum) |
| 2 | Glomerella cingulata (anamorph Colletotrichum gloeosporioides) |
| 2 | Glomerella graminicola (anamorph Colletotrichum graminicola) |
| 2 | Glomerella tucamanensis (anamorph Colletotrichum falcatum) |
| 2 | Gnomonia comari (anamorph Zythia fragariae) |
| 2 | Gnomonia leptostyla (anamorph Marssoniella juglandis) |
| 2 | Gnomonia rubi |
| 2 | Guignardia aesculi (anamorph Leptodothiorella aesculicola) |
| 3 | Guignardia bidwellii (anamorph Phyllosticta ampelicida) |
| 2 | Gymnosporangium clavariiforme |
| 2 | Gymnosporangium confusum |
| 2 | Gymnosporangium cornutum |
| 2 | Gymnosporangium sabinae |
| 2 | Gymnosporangium tremelloides |
| 3 | Hamaspora longissima (anamorph Uredo lucida) |
| 3 | Helicobasidium brebissonii (anamorph Rhizoctonia crocorum) |
| 2 | Helminthosporium allii |
| 2 | Helminthosporium solani |
| 2 | Hendersonia acicola |
| 2 | Herpotrichia juniperi |
| 2 | Heterobasidion annosum (anamorph Oedocephalum lineatum) |
| 2 | Heteropatella valtellinensis |
| 2 | Hymenella cerealis (anamorph Cephalosporium gramineum) |
| 3 | Hypoxylon mammatum |
| 2 | Hypoxylon rubiginosum |
| 2 | Hysterographium fraxini |
| 2 | Inonotus dryadeus |
| 2 | Itersonilia perplexans |
| 2 | Kabatiella caulivora |
| 3 | Kabatiella zeae |
| 2 | Kabatina juniperi |
| 2 | Kabatina thujae |
| 3 | Lachnellula spp. |
| 3 | Lachnellula willkommii |
| 3 | Laetiporus sulphureus |
| 2 | Lagena radicicola |
| 3 | Leptoshaerulina trifolii |
| 2 | Leptosphaeria avenaria (anamorph Septoria avenae) |
| 2 | Leptosphaeria coniothyrium (anamorph Coniothyrium fuckelii) |
| 3 | Leptosphaeria maculans (anamorph Phoma lingam) |
| 3 | Leptosphaeria nodorum (anamorph Septoria nodorum) |
| 2 | Leveillula taurica |
| 2 | Lophodermella conjuncta |
| 2 | Lophodermium conigenum |
| 2 | Lophodermium juniperinum |
| 2 | Lophodermium piceae |
| 2 | Lophodermium pinastri |
| 2 | Lophodermium pini-excelsae |
| 3 | Macrophomina phaseolina (Rhizoctonia bataticola) |
| 3 | Magnaporthe grisea (anamorphs Pyricularia grisea and Pyricularia oryzae) |
| 2 | Marssonina panattoniana |
| 2 | Mastigosporium album |
| 2 | Mastigosporium kitzebergense |
| 2 | Mastigosporium muticum |
| 2 | Melampsora allii-fragilis |
| 3 | Melampsora amygdalinae |
| 2 | Melampsora capraearum |
| 2 | Melampsora epitea |
| 2 | Melampsora larici-pentandrae |
| 3 | Melampsora larici-populina |
| 3 | Melampsora lini |
| 3 | Melampsora populnea |
| 3 | Melampsora ribesii-viminalis |
| 3 | Melampsora salicis-albae |
| 2 | Melampsoridium alni |
| 2 | Melampsoridium betulinum |
| 2 | Melanconis juglandis (anamorph Melanconium juglandinum) |
| 2 | Melanconis modonia (anamorph Coryneum modinium) |
| 2 | Meloderma desmaziersii |
| 2 | Meria laricis |
| 3 | Meripilus giganteus |
| 3 | Microcyclus ulei |
| 2 | Microdochium bolleyi |
| 3 | Microsphaera alphitoides |
| 3 | Microsphaera begoniae (anamorph Oïdium begoniae) |
| 2 | Microsphaera euonymi-japonici |
| 2 | Microsphaera grossulariae |
| 2 | Microsphaera lonicerae |
| 2 | Microsphaera penicillata |
| 3 | Microsphaera platani |
| 2 | Microsphaera viburni |
| 2 | Microstroma juglandis |
| 2 | Milesina kriegeriana |
| 2 | Monilinia baccarum |
| 2 | Monilinia fructigena (anamorph Monilia fructigena) |
| 2 | Monilinia johnsonii |
| 3 | Monilinia laxa (anamorph Monilia laxa) |
| 2 | Monilinia linhartinia (anamorph Monilia linhartinia) |
| 2 | Monilinia urnula |
| 2 | Monilinia vaccinii-corymbosi (anamorph Monilia vaccinii-corymbosi ) |
| 2 | Monochaetia karstenii |
| 2 | Monographella nivalis (anamorph Gerlachia nivalis) |
| 3 | Mucor circinelloides |
| 3 | Mucor piriformis |
| 3 | Mucor racemosus |
| 3 | Mucor strictus |
| 2 | Mycocentrospora acerina |
| 3 | Mycosphaerella allii-cepae (anamorphCladosporium allii-cepae) |
| 2 | Mycosphaerella brassicicola (anamorph Asteromella brassicae) |
| 2 | Mycosphaerella carinthiaca |
| 2 | Mycosphaerella cerasella (anamorph Cercospora cerasella) |
| 2 | Mycosphaerella dianthi (anamorph Cladosporium echinulatum) |
| 2 | Mycosphaerella fragariae (anamorph Ramularia grevilleana) |
| 3 | Mycosphaerella graminicola (anamorph Septoria tritici) |
| 3 | Mycosphaerella linicola (anamorph Septoria linicola) |
| 2 | Mycosphaerella macrospora (anamorph Cladosporium iridis) |
| 2 | Mycosphaerella maculiformis (anamorph Phyllosticta maculiformis) |
| 3 | Mycosphaerella mori (anamorph Phloeospora maculans) |
| 2 | Mycosphaerella pinodes (anamorph Aschochyta pinodes) |
| 2 | Mycosphaerella pomi (anamorph Phoma pomi) |
| 2 | Mycosphaerella populi (anamorph Septoria populi) |
| 2 | Mycosphaerella ribis (anamorph Septoria ribis) |
| 2 | Mycosphaerella sentina (anamorph Septoria pyricola) |
| 2 | Mycosphaerella tassiana (anamorph Cladosporium herbarum) |
| 2 | Mycosphaerella ulmi (anamorph Phloeospora ulmi) |
| 2 | Mycosphaerella zeamaydis (anamorph Phyllosticta maydis) |
| 2 | Myrothecium roridum |
| 2 | Naemacyclus minor |
| 2 | Naemacyclus niveus |
| 2 | Nectria cinnabarina (anamorph Tubercularia vulgaris) |
| 2 | Nectria coccinea |
| 2 | Nectria ditissima (anamorph Cylindrocarpon willkommii) |
| 2 | Nectria fuckeliana (anamorph Cylindrocarpon cylindroides) |
| 3 | Nectria galligena (anamorph Cylindrocarpon heteronemum) |
| 3 | Nectria haematococca (anamorph Fusarium solani) |
| 2 | Nectria mammoidea |
| 2 | Nectria radicicola (anamorph Cylndrocarpon destructans) |
| 2 | Oïdium chrysanthemi |
| 2 | Oïdium cyclaminis |
| 2 | Oïdium lini |
| 2 | Olpidium brassicae |
| 2 | Olpidium radicale |
| 2 | Olpidium trifolii |
| 2 | Ophiostoma piceaperdum (anamorphVerticicladiella procera) |
| 3 | Ophiostoma roboris ( anamorph Graphium roboris) |
| 3 | Ophiostoma wageneri (anamorph Leptographium wageneri) |
| 2 | Ovulinia azaleae |
| 2 | Penicillium corymbiferum |
| 2 | Penicillium cyclopium |
| 2 | Penicillium digitatum |
| 2 | Penicillium expansum |
| 2 | Penicillium italicum |
| 3 | Peronospora anemones |
| 3 | Peronospora anthirrhini |
| 2 | Peronospora destructor |
| 2 | Peronospora dianthi |
| 2 | Peronospora dianthicola |
| 2 | Peronospora farinosa |
| 2 | Peronospora jaapiana |
| 2 | Peronospora lamii |
| 2 | Peronospora parasitica |
| 2 | Peronospora sparsa |
| 2 | Peronospora tabacina |
| 2 | Peronospora trifoliorum |
| 2 | Peronospora viciae |
| 2 | Pestalotiopsis funerea |
| 2 | Pestalotiopsis guepinii |
| 2 | Pezicula alba (anamorph Phlyctaena vagabunda) |
| 2 | Pezicula corticola |
| 2 | Pezicula malicorticis (anamorphCryptosporiopsis curvispora) |
| 2 | Phacidium infestans |
| 2 | Phaeocryptopus gaeumannii |
| 3 | Phaeoisariopsis griseola |
| 2 | Phaeolus schweinitzii |
| 2 | Phellinus chrysoloma |
| 2 | Phellinus hartigii |
| 2 | Phellinus igniarius |
| 2 | Phellinus pini |
| 2 | Phellinus pomaceus |
| 2 | Phellinus populicola |
| 2 | Phellinus ribis |
| 2 | Phellinus robustus |
| 2 | Phellinus tremulae |
| 2 | Phialophora asteris |
| 2 | Pholiota squarrosa |
| 2 | Phoma apiicola |
| 2 | Phoma eupyrena |
| 2 | Phoma exigua var. diversispora |
| 2 | Phoma exigua var. exigua |
| 3 | Phoma exigua var. foveata |
| 2 | Phoma exigua var. lilacis |
| 2 | Phoma exigua var. linicola |
| 2 | Phoma glomerata |
| 2 | Phoma medicaginis var. medicaginis |
| 2 | Phoma medicaginis var. pinodella |
| 2 | Phoma pomorum |
| 3 | Phoma valerianellae |
| 2 | Phomopsis citri (teleomorph Diaporthe citri) |
| 2 | Phomopsis cucurbitae |
| 2 | Phomopsis juniperivora |
| 2 | Phomopsis obscurans |
| 3 | Phomopsis sclerotioides |
| 2 | Phragmidium mucronatum |
| 2 | Phragmidium rubi-idaei |
| 2 | Phragmidium tuberculatum |
| 2 | Phyllachora dactylidis |
| 2 | Phyllachora graminis |
| 2 | Physalospora rhodina (anamorph Botryodiplodia theobromae) |
| 2 | Physoderma alfalfae |
| 2 | Physoderma leproides |
| 2 | Physoderma maydis |
| 3 | Phytophthora cactorum |
| 2 | Phytophthora cambivora |
| 2 | Phytophthora capsici |
| 2 | Phytophthora cinnamomi |
| 3 | Phytophthora cryptogea |
| 3 | Phytophthora erythroseptica |
| 2 | Phytophthora infestans |
| 2 | Phytophthora megasperma |
| 3 | Phytophthora megasperma f. sp. glycines |
| 2 | Phytophthora nicotianae |
| 2 | Phytophthora porri |
| 2 | Phytophthora syringae |
| 2 | Piptoporus betulinus |
| 3 | Plasmodiophora brassicae |
| 2 | Plasmopara crustosa |
| 2 | Plasmospara ribicola |
| 2 | Plasmospara viticola |
| 2 | Plastychora ulmi (anamorph Piggotia ulmi) |
| 2 | Plectophomella concentrica |
| 2 | Plectophomella ulmi |
| 3 | Pleiochaeta setosa |
| 2 | Pleospora bjoerlingii (anamorph Phoma betae) |
| 2 | Pleuroceras pseudoplatani |
| 2 | Pleurotus ostreatus |
| 2 | Pleurotus ulmarius |
| 2 | Podosphaera leucotricha |
| 2 | Podosphaeria tridactyla |
| 2 | Polymyxa betae |
| 2 | Polymyxa graminis |
| 2 | Polyporus squamosus |
| 2 | Polyscytalum pustulans |
| 2 | Polystigma rubrum ( anamorph Polystigmina rubra) |
| 2 | Potebniamyces pyri ( anamorph Phacidiopycnis malorum) |
| 2 | Pseudocercosporella capsellae |
| 3 | Pseudocercosporella herpotrichoides (Cercosporella herpotrichoides) |
| 2 | Pseudoperonospora cubensis |
| 2 | Pseudoperonospora humuli |
| 3 | Pseudopeziza medicaginis |
| 3 | Pseudopeziza medicaginis f. sp.medicaginis-lupulinae |
| 3 | Pseudopeziza medicaginis f. sp.medicaginis-sativae |
| 2 | Pseudopeziza meliloti |
| 2 | Pseudopeziza trifolii |
| 2 | Pseudopeziza trifolii f. sp. trifolii-pratensis |
| 2 | Pseudopeziza trifolii f. sp. trifolii-repentis |
| 2 | Pseudoseptoria donacis |
| 2 | Pseudoseptoria stomaticola |
| 2 | Puccinia allii |
| 2 | Puccinia antirrhini |
| 2 | Puccinia apii |
| 2 | Puccinia arenariae |
| 2 | Puccinia asparagi |
| 2 | Puccinia brachypodii |
| 2 | Puccinia brachypodii var. poae-nemoralis |
| 2 | Puccinia buxi |
| 2 | Puccinia caricina var. pringsheimiana |
| 2 | Puccinia chrysanthemi |
| 3 | Puccinia coronata |
| 2 | Puccinia coronata var. alopecuri |
| 2 | Puccinia coronata var. arrhenatheri |
| 3 | Puccinia coronata var. avenae |
| 2 | Puccinia coronata var.calamagrostidis |
| 2 | Puccinia coronata var. festucae |
| 2 | Puccinia coronata var. holci |
| 3 | Puccinia coronata var. lolii |
| 2 | Puccinia gladioli |
| 3 | Puccinia graminis |
| 3 | Puccinia hieracii |
| 3 | Puccinia hieracii var. hieracii f.sp. cichorii |
| 3 | Puccinia hordei |
| 2 | Puccinia hysterium |
| 2 | Puccinia iridis |
| 2 | Puccinia jackyana |
| 2 | Puccinia lagenophorae |
| 2 | Puccinia malvacearum |
| 2 | Puccinia menthae |
| 2 | Puccinia opizii |
| 3 | Puccinia pelargonii-zonalis |
| 2 | Puccinia poarum |
| 3 | Puccinia recondita |
| 2 | Puccinia recondita f. sp. recondita |
| 3 | Puccinia recondita f. sp. tritici |
| 2 | Puccinia ribis |
| 3 | Puccinia striiformis |
| 3 | Puccinia striiformis f. sp. agropyri |
| 3 | Puccinia striiformis f. sp. hordei |
| 3 | Puccinia striiformis f. sp. secalis |
| 3 | Puccinia striiformis f. sp. tritici |
| 3 | Puccinia striiformis var. dactylidis |
| 2 | Puccinia trabutii |
| 3 | Puccinia violae |
| 2 | Pucciniastrum areolatum |
| 2 | Pucciniastrum epilobii |
| 2 | Pycnostysanus azaleae |
| 2 | Pyrenochaeta lycopersici |
| 2 | Pyrenopeziza brassicae (anamorph Cylindrosporium concentricum) |
| 2 | Pyrenophora avenae (anamorph Dreshslera avenae) |
| 2 | Pyrenophora bromi |
| 2 | Pyrenophora dactylidis (anamorph Drechslera dactylidis) |
| 2 | Pyrenophora dictyoides |
| 2 | Pyrenophora erythrospila (anamorph Drechslera catenaria) |
| 2 | Pyrenophora graminea (anamorph Dreshslera graminea) |
| 2 | Pyrenophora lolii (anamorph Dreshslera siccans, andersenii, catenaria, festucae, fugax,noblae,phlei,poae) |
| 2 | Pyrenophora teres (anamorph Dreshslera teres) |
| 2 | Pyrenophora tritici-repentis (anamorphDrechslera tritici repentis) |
| 2 | Pythium arrhenomanes |
| 2 | Pythium debaryanum |
| 2 | Pythium graminicola |
| 2 | Pythium intermedium |
| 2 | Pythium irregulare |
| 2 | Pythium sylvaticum |
| 2 | Ramularia armoraciae |
| 2 | Ramularia beticola |
| 2 | Ramularia deusta |
| 2 | Ramularia lactea |
| 2 | Ramularia primulae |
| 2 | Ramularia rhei |
| 2 | Ramularia vallis-umbrosae |
| 2 | Rhabdocline pseudotsugae |
| 2 | Rhizina undulata |
| 2 | Rhizoctonia carotae |
| 2 | Rhizoctonia fragariae |
| 2 | Rhizoctonia tuliparum |
| 2 | Rhizopus arrhizus |
| 2 | Rhizopus stolonifer |
| 2 | Rhizosphaera kalkhoffii |
| 2 | Rhynchosporium orthosporum |
| 2 | Rhynchosporium secalis |
| 2 | Rhytisma acerinum (anamorph Melasmia acerina) |
| 2 | Rhytisma salicinum |
| 2 | Rosellinia aquila |
| 3 | Rosellinia necatrix (anamorph Dematophora necatrix) |
| 2 | Rosellinia quercina |
| 2 | Rosellinia thelena |
| 2 | Sclerophthora macrospora |
| 2 | Sclerospora graminicola |
| 2 | Sclerotinia bulborum |
| 2 | Sclerotinia candolleana |
| 2 | Sclerotinia gladioli |
| 2 | Sclerotinia homeocarpa |
| 2 | Sclerotinia minor |
| 2 | Sclerotinia pseudotuberosa (anamorph Rhacodiella castaneae) |
| 2 | Sclerotinia scleriotorum |
| 2 | Sclerotinia trifoliorum |
| 2 | Sclerotium cepivorum |
| 2 | Sclerotium delphinii |
| 2 | Seimatosporium lichenicola |
| 3 | Seiridium cardinale |
| 3 | Seiridium cupressi |
| 3 | Septoria apiicola |
| 2 | Septoria azaleae |
| 3 | Septoria chrysanthemella |
| 2 | Septoria cucurbitacearum |
| 2 | Septoria dianthi |
| 2 | Septoria gladioli |
| 2 | Septoria humuli |
| 2 | Septoria lactucae |
| 3 | Septoria lycopersici var. lycopersici |
| 3 | Septoria passerinii |
| 2 | Septoria petroselini |
| 2 | Setosphaeria turcica (anamorph Drechslera turcica) |
| 2 | Sirococcus strobilinus |
| 2 | Spermospora ciliata |
| 2 | Spermospora lolii |
| 3 | Sphacelotheca reiliana |
| 2 | Sphaeropsis sapinea |
| 2 | Sphaerotheca alchemillae |
| 2 | Sphaerotheca fuliginea (anamorph Oidium erysiphoides) |
| 3 | Sphaerotheca humuli |
| 2 | Sphaerotheca mors-uvae |
| 2 | Sphaerotheca pannosa |
| 2 | Sphaerulina rhemiana (anamorph Septoria rosae) |
| 2 | Spilocaea pyracanthae |
| 2 | Spongospora subterranea f. sp. nasturtii |
| 2 | Spongospora subterranea f. sp. subterranea |
| 2 | Stagonospora curtisii |
| 2 | Stagonospora fragariae |
| 2 | Stemphylium lycopersici |
| 2 | Stemphylium sarciniforme |
| 2 | Stemphylium spp. |
| 2 | Stemphylium vesicarium |
| 3 | Stenocarpella macrospora |
| 3 | Stenocarpella maydis |
| 2 | Stereum frustulatum |
| 2 | Stereum gausapatum |
| 2 | Stereum hirsutum |
| 2 | Stereum rugosum |
| 2 | Stereum sanguinolentum |
| 2 | Stigmina carpophila |
| 2 | Sydowia polyspora ( anamorph Sclerophoma pythiphila) |
| 2 | Taphrina alni |
| 2 | Taphrina betulae |
| 2 | Taphrina betulina |
| 2 | Taphrina caerulescens |
| 3 | Taphrina deformans |
| 2 | Taphrina epiphylla |
| 2 | Taphrina populina |
| 3 | Taphrina pruni |
| 2 | Taphrina ulmi |
| 3 | Thanatephorus cucumeris (anamorph Rhizoctonia solani) |
| 3 | Tilletia caries |
| 3 | Tilletia controversa |
| 3 | Tilletia foetida |
| 3 | Tilletia indica |
| 2 | Tranzschelia pruni-spinosae |
| 2 | Trechispora coharens |
| 2 | Trechispora farinacea |
| 2 | Typhula incarnata |
| 2 | Uncinula adunca |
| 2 | Uncinula bicornis |
| 2 | Urocystis agropyri |
| 2 | Urocystis anemones |
| 2 | Urocystis cepulae |
| 2 | Urocystis gladiolicola |
| 2 | Urocystis occulta |
| 2 | Urocystis violae |
| 2 | Uromyces appendiculatus var. appendiculatus |
| 2 | Uromyces appendiculatus var. vignae |
| 2 | Uromyces betae |
| 2 | Uromyces dactylidis |
| 2 | Uromyces dianthi |
| 2 | Uromyces fabae |
| 2 | Uromyces pisi |
| 3 | Uromyces transversalis |
| 2 | Uromyces trifolii |
| 2 | Ustilaginoidea virens |
| 2 | Ustilago avenae |
| 2 | Ustilago bullata |
| 2 | Ustilago hordei |
| 2 | Ustilago hypodytes |
| 3 | Ustilago maydis |
| 2 | Ustilago nuda |
| 2 | Ustilago striiformis |
| 2 | Ustilago vaillantii |
| 2 | Ustilago violacea |
| 2 | Valsa abietis |
| 2 | Valsa cincta (anamorph Cytospora rubescens) |
| 2 | Valsa curreyi |
| 2 | Valsa kunzei |
| 2 | Valsa leucostoma ( anamorph Cytospora leucostoma) |
| 2 | Valsa sordida (anamorph Cytospora chrysosperma) |
| 2 | Venturia cerasi (anamorph Fusicladium cerasi) |
| 2 | Venturia chlorospora (anamorph Fusicladium saliciperdum) |
| 2 | Venturia inaequalis (anamorph Spilocaea pomi, syn.Fusicladium dendriticum) |
| 2 | Venturia pirina (anamorph Fusicladium pyrorum) |
| 2 | Venturia populina (anamorph Pollacia elegans) |
| 2 | Venturia tremulae (anamorph Pollacia radiosa) |
| 2 | Wojnowicia hirta |

2.3.3 Parasieten

| P | Soort |
| --- | --- |
| 3 | Anarsia lineatella |
| 3 | Cacoecimorpha pronubana |
| 3 | Ceratitis capitata |
| 3 | Epichoristodes acerbella |
| 3 | Epitrix tuberis |
| 3 | Frankliniella occidentalis |
| 3 | Heterodera glycines |
| 3 | Hyphantria cunea |
| 3 | Phoracantha semipunctata |
| 3 | Quadraspidiotus perniciosus |
| 3 | Trogoderma granarium |

2.3.4 Virussen

| P | Soort |
| --- | --- |
| 2 | Alfalfa mosaic virus |
| 2 | Apple chlorotic leaf spot virus |
| 2 | Apple mosaic virus |
| 2 | Apple stem grooving virus |
| 2 | Asparagus virus 2 |
| 2 | Avocado sunblotch viroid |
| 3 | Barley stripe mosaic virus |
| 2 | Barley yellow dwarf virus |
| 2 | Barley yellow mosaic virus |
| 2 | Bean leaf roll virus |
| 3 | Bean pod mottle virus |
| 2 | Bean yellow mosaic virus |
| 2 | Bearded iris mosaic virus |
| 2 | Beet pseudo yellows virus |
| 2 | Beet western yellows virus |
| 2 | Beet yellow stunt virus |
| 2 | Broad bean wilt virus |
| 2 | Cactus virus X |
| 2 | Carnation etched ring virus |
| 2 | Carnation latent virus |
| 2 | Carnation necrotic fleck virus |
| 2 | Carnation ringspot virus |
| 2 | Carnation vein mottle virus |
| 2 | Cauliflower mosaic virus |
| 2 | Chrysanthemum B virus |
| 2 | Citrus exocortis viroid |
| 2 | Citrus variegation virus |
| 2 | Clover Yellow vein virus |
| 3 | Cocksfoot mild mosaic virus |
| 2 | Cocksfoot streak virus |
| 2 | Cucumber mosaic virus |
| 2 | Cymbidium mosaic virus |
| 2 | Dahlia mosaic virus |
| 2 | Dasheen mosaic virus |
| 3 | Grapevine bulgarian latent virus |
| 3 | Grapevine fanleaf virus |
| 2 | Grapevine leafroll associated virus (I to V) |
| 2 | Grapevine virus A |
| 2 | Grapevine yellow speckle viroids (I & II) |
| 2 | Heracleum latent virus |
| 3 | Hop american latent virus |
| 2 | Hop latent virus |
| 2 | Hop mosaic virus |
| 2 | Hop stunt viroids |
| 2 | Hop virus C |
| 2 | Hydrangea ringspot virus |
| 2 | Iris mild mosaic virus |
| 2 | Leek yellow stripe virus |
| 3 | Lettuce mosaic virus |
| 2 | Lilac chlorotic leafspot virus |
| 2 | Lilac ring mottle virus |
| 2 | Lily symptomless virus |
| 2 | Maize dwarf mosaic virus |
| 2 | Melon necrotic spot virus |
| 2 | Myrobalan latent ringspot virus |
| 2 | Narcissus latent virus |
| 2 | Narcissus mosaic virus |
| 2 | Narcissus tip necrosis virus |
| 2 | Narcissus yellow stripe virus |
| 3 | Oat golden stripe virus |
| 2 | Oat mosaic virus |
| 2 | Odontoglossum ringspot virus |
| 2 | Olive latent ringspot virus |
| 2 | Onion yellow dwarf virus |
| 2 | Papaya ringspot virus |
| 2 | Parsnip yellow fleck virus |
| 2 | Pea early-browning virus |
| 2 | Pea enation mosaic virus |
| 2 | Pea seed borne mosaic virus |
| 2 | Pelargonium leaf curl virus |
| 2 | Poplar mosaic virus |
| 2 | Potato aucuba mosaic virus |
| 2 | Potato leafroll virus |
| 2 | Potato mop-top virus |
| 2 | Potato virus A |
| 2 | Potato virus M |
| 2 | Potato virus S |
| 2 | Potato virus X |
| 2 | Potato virus Y |
| 2 | Prune dwarf virus |
| 2 | Raspberry bushy dwarf virus |
| 2 | Raspberry vein chlorosis virus |
| 2 | Red clover vein mosaic virus |
| 2 | Rubus yellow net virus |
| 2 | Shallot latent virus |
| 2 | Sowbane mosaic virus |
| 2 | Sowthistle yellow vein virus |
| 2 | Tobacco etch virus |
| 2 | Tobacco mosaic virus |
| 2 | Tobacco necrosis virus |
| 2 | Tobacco rattle virus |
| 3 | Tobacco streak virus |
| 2 | Tobacco stunt virus |
| 2 | Tomato aspermy virus |
| 3 | Tomato bushy stunt virus |
| 2 | Tomato mosaic virus |
| 3 | Tomato yellow leaf curf virus |
| 2 | Tulip breaking virus |
| 2 | Turnip crinkle virus |
| 2 | Turnip mosaic virus |
| 2 | Turnip yellow mosaic virus |
| 2 | Watermelon mosaic virus 2 |
| 3 | Wheat dwarf virus |
| 3 | Wheat soil-borne mosaic virus |
| 3 | Wheat spindle steak mosaic virus |
| 3 | Wheat yellow mosaic virus |
| 2 | White clover mosaic virus |
| 3 | Zucchini yellow fleck virus |
| 3 | Zucchini yellow mosaic virus |

2.4 Lijst van de organismen waarvan het gebruik is onderworpen aan de bepalingen van de federale besluiten betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen

Deel A Polyfage organismen

Rubriek I. Schadelijke organismen die voorzover bekend in de Europese Unie niet voorkomen

a) Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

- Acleris spp. (niet-Europese)

- Amauromyza maculosa (Malloch)

- Anomala orientalis Waterhouse

- Anoplophora chinensis (Thomson)

- Anoplophora malasiaca (Forster)

- Arrhenodes minutus Drury

- Bemisia tabaci Genn. (niet-Europese populaties) vector van  virussen zoals:

  - Bean golden mosaic virus

  - Cowpea mild mottle virus

  - Lettuce infectious yellows virus

  - Pepper mild tigré virus

  - Squash leaf curl virus

  - Euphorbia mosaic virus

  - Florida tomato virus

- Cicadellidae (niet-Europese) die bekend staan als zijnde vectoren van de ziekte van Pierce (veroorzaakt door Xylella fastidiosa), zoals:

  - Carneocephala fulgida Nottingham

  - Draeculacephala minerva Ball

  - Graphocephala atropunctata (Signoret)

- Choristoneura spp. (niet-Europese)

- Conotrachelus nenuphar (Herbst)

- Heliothis zea (Boddie)

- Liriomyza sativae Blanchard

- Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

- Monochamus spp. (niet-Europese)

- Myndus crudus Van Duzee

- Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

- Premnotrypes spp. (niet-Europese)

- Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann)

- Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff)

- Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

- Spodoptera eridania (Cramer)

- Spodoptera frugiperda (Smith)

- Spodoptera litura (Fabricius)

- Thrips palmi Karny

- Tephritidae (niet-Europese) :

  - Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

  - Anastrepha ludens (Loew)

  - Anastrepha obliqua Macquart

  - Anastrepha suspensa (Loew)

  - Dacus ciliatus Loew

  - Dacus cucurbitae Coquillett

  - Dacus dorsalis Hendel

  - Dacus tryoni (Froggatt)

  - Dacus tsuneonis Miyake

  - Dacus zonatus Saund.

  - Epochra canadensis (Loew)

  - Pardalaspis cyanescens Bezzi

  - Pardalaspis quinaria Bezzi

  - Pterandrus rosa (Karsch)

  - Rhacochlaena japonica Ito

  - Rhagoletis cingulata (Loew)

  - Rhagoletis completa Cresson

  - Rhagoletis fausta (Östen-Sacken)

  - Rhagoletis indifferens Curran

  - Rhagoletis mendax Curran

  - Rhagoletis pomonella Walsh

  - Rhagoletis ribicola Doane

  - Rhagoletis suavis (Loew)

- Xiphinema americanum Cobb sensu lato (niet-Europese populaties)

- Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Bacteriën

1 Xylella fastidiosa (Well et Raju)

c) Schimmels

- Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

- Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

- Cronartium spp. (niet-Europese)

- Endocronartium spp. (niet-Europese)

- Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

- Gymnosporangium spp. (niet-Europese)

- Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar

- Melampsora farlowii (Arthur) Davis

- Monilinia fructicola (Winter) Honey

- Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

- Mycosphaerella populorum G.E. Thompson

- Phoma andina Turkensteen

- Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

- Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

- Thecaphora solani Barrus

- Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Virussen en virusachtige organismen

- Mycoplasma van floëemnecrose van Ulmus

- Aardappelvirussen en virusachtige organismen zoals :

  - Andean potato latent virus

  - Andean potato mottle virus

  - Arracacha virus B, oca strain

  - Potato black ringspot virus

  - Potato spindle tuber viroid

  - Potato virus T

  - Niet-Europese isolaten van de aardappel-
virussen A, M, S, V, X en Y (inclusief Yo, Yn, Yc), en "Potato leaf roll virus"

- Tobacco ringspot virus

- Tomato ringspot virus

- Virussen en virusachtige organismen van Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. zoals:

  - Blueberry leaf mottle virus

  - Cherry rasp leaf virus (Amerikaans)

  - Peach mosaic virus (Amerikaans)

  - Peach phony rickettsia

  - Peach rosette mosaic virus

  - Peach rosette mycoplasm

  - Peach X-disease mycoplasm

  - Peach yellows mycoplasm

  - Plum line pattern virus (Amerikaans)

  - Raspberry leaf curl virus (Amerikaans)

  - Strawberry latent "C" virus

  - Strawberry vein banding virus

  - Strawberry witches broom mycoplasm

  - Niet-Europese virussen en virusachtige organismen van Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

- Door Bemisia tabaci  Genn. overgedragen virusen, zoals:

  - Bean golden mosaic virus

  - Cowpea mild mottle virus

  - Lettuce infectious yellows virus

  - Pepper mild tigré virus

  - Squash leaf curl virus

  - Euphorbia mosaic virus

  - Florida tomato virus

e) Parasitaire planten

- Arceuthobium spp. (niet-Europese)

Rubriek II. Schadelijke organismen waarvan bekend is dat zij in de Europese Unie voorkomen

a) Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

- Globodera pallida (Stone) Behrens

- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

- Heliothis armigera (Hübner)

- Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

- Liriomyza trifolii (Burgess)

- Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

- Opogona sacchari (Bojer)

- Popillia japonica Newman

- Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Bacteriën

- Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) David et al.

- Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. [2]

c) Schimmels

- Melampsora medusae Thümen

- Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Virussen en virusachtige organismen

- Beet necrotic yellow vein virus

- Apple proliferation mycoplasm

- Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm

- Pear decline mycoplasm

- Tomato spotted wilt virus

Deel B. Specifieke organismen

Rubriek I. Schadelijke organismen die voorzover bekend in de Europese Unie niet voorkomen

a) Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

- Aculops fuchsiae Keifer

- Aleurocanthus spp.

- Anthonomus bisignifer (Schenkling)

- Anthonomus signatus (Say)

- Aonidiella citrina Coquillet

- Aphelenchoïdes besseyi Christie

- Aschistonyx eppoi Inouye

- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

- Carposina niponensis Walsingham

- Diaphorina citri Kuway

- Enarmonia packardi (Zeller)

- Enarmonia prunivora Walsh

- Eotetranychus lewisi McGregor

- Eotetranychus orientalis Klein

- Grapholita inopinata Heinrich

- Hishomonus phycitis

- Leucaspis japonica Ckll.

- Listronotus bonariensis (Kuschel)

- Margarodes, espèces niet-Europese, zoals:

  - Margarodes vitis (Phillipi)

  - Margarodes vredendalensis de Klerk

  - Margarodes prieskaensis Jakubski

- Numonia pyrivorella (Matsumura)

- Oligonychus perditus Pritchard et Baker

- Pissodes spp. (niet-Europese)

- Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

- Saissetia nigra (Nietm.)

- Scirtothrips aurantii Faure

- Scirtothrips dorsalis Hood

- Scirtothrips citri (Moultex)

- Scolytidae spp. (niet-Europese)

- Tachypterellus quadrigibbus Say

- Toxoptera citricida Kirk.

- Trioza erytreae Del Guercio

- Unaspis citri Comstock

b) Bacteriën

- Citrus greening bacterium

- Citrus variegated chlorosis

- Erwinia stewartii (Smith) Dye

- Xanthomonas campestris (alle voor Citrus pathogene stammen)

- Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama)Dye et pv. orizicola Fang et al.) Dye

c) Schimmels

- Alternaria alternata (Fr.) Keissler ( niet-Europese pathogene isolaten)

- Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

- Atropellis spp.

- Ceratocystis coerulescens (Münch) Baksi

- Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton

- Cercospora angolensis Carv. et Mendes

- Ciborinia camelliae Kohn

- Diaporthe vaccinii Shaer

- Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

- Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon

- Guignardia citricarpa Kiely (alle voor Citrus pathogene stammen)

- Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

- Puccinia pittieriana Hennings

- Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

- Venturia nashicola  Tanaka et Yamamoto

d) Virussen en virusachtige organismen

- Beet curly top virus (niet-Europese isolaten)

- Black raspberry latent virus

- Blight and Blight-like

- Cadang-Cadang viroid

- Cherry leaf roll virus

- Citrus mosaic virus

- Citrus Tristeza virus(niet-Europese isolaten)

- Leprosis

- Little cherry pathogen (niet-Europese isolaten)

- Naturally spreading Psorosis

- Palm lethal yellowing mycoplasm

- Prunus necrotic ringspot virus

- Satsuma dwarf virus

- Tatter leaf virus

- Witches broom MLO

Rubriek II. Schadelijke organismen waarvan bekend is dat zij in de Europese Unie voorkomen

a) Insecten, mijten en nematoden, in alle stadia van hun ontwikkeling

- Aphelenchoides besseyi Christie

- Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

- Ditylenchus destructor Thorne

- Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

- Circulifer haematoceps

- Circulifer tenellus

- Radopholus similis (Cobb) Thorne

b) Bacteriën

- Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.

- Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

- Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones

- Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

- Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey

- Pseudomonas caryophylli(Burkholder) Starr et Burkholder

- Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

- Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

- Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye

- Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye

- Xanthomonas fragariae Kennedy et King

- Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

c) Schimmels

- Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter

- Colletotrichum acutatum Simmonds

- Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

- Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

- Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

- Phoma tracheiphila (Petri)Kanchaveli et Gikashvili

- Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae

- Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

- Puccinia horiana Hennings

- Scirrhia pini Funk et Parker

- Verticillium albo–atrum Reinke et Berthold

- Verticillium dahliae Klebahn

d) Virussen en virusachtige organismen

- Arabis mosaic virus

- Beet leaf curl virus

- Chrysanthemum stunt viroid

- Citrus tristeza virus (Europese isolaten)

- Citrus vein enation woody gall

- Grapevine Flavescence dorée MLO

- Plum pox virus

- Potato stolbur mycoplasm

- Raspberry ringspot virus

- Spiroplasma citri Saglio et al.

- Strawberry crinkle virus

- Strawberry latent ringspot virus

- Strawberry mild yellow edge virus

- Tomato black ring virus

- Tomato spotted wilt virus

# BIJLAGE 5.51.4.
Inperkingsmaatregelen en andere beschermingsmaatregelen

Bijlage vervangen bij art. 10 B.Vl.reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004.

## 1. Algemene principes.

De beoordeling van biologische risico’s, gekoppeld aan het uitvoeren van een activiteit van ingeperkt gebruik, gebaseerd op de parameters beschreven in bijlage 5.51.3, zal de geschikte inperkingsmaatregelen bepalen om een optimale bescherming te waarborgen van de gezondheid van mensen, dieren en planten en van het leefmilieu. De geschiktheid van dergelijke maatregelen voor een activiteit van ingeperkt gebruik in een gegeven gebouw of een gegeven inrichting op een gegeven site moet geval per geval beoordeeld worden:

1° de definitie van de volgende logistieke middelen:

a) de technische karakteristieken van het lokaal of de lokalen en het gebouw, betrokken bij het ingeperkt gebruik, en de organisatie van de lokalen ten opzichte van elkaar;

b) de bioveiligheidsuitrusting;

2° de professionele werkpraktijken, met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmaatregelen;

3° de opleiding van het personeel;

4° de behandeling van afval en biologische residu’s.

De laboratoria (L), animalaria (A), kassen/kweekkamers (G voor Greenhouse), ziekenkamers (HR voor Hospital Rooms) en inrichtingen voor activiteiten op grote schaal (LS voor Large Scale) waar pathogene en/of genetisch gemodificeerde (micro-)organismen aangewend worden, worden ingedeeld op basis van een risicoschaal die proportioneel is aan het maximale risiconiveau van de activiteit van ingeperkt gebruik.

Voor de inperkingsniveaus 3 en 4 van het type L3-L4, A3-A4, HR3, LS3-LS4, worden de voor de inrichtingen en activiteiten van risiconiveau 3 en 4 minimale inperkingsmaatregelen toegepast, onder voorbehoud van het opleggen van aanvullende maatregelen op basis van bestaande federale of internationale erkenningsnormen in het geval van het gebruik van organismen van bijlage 5.51.3, deel 4 (menselijke pathogenen en zoöpathogenen).

## 2 Opmerkingen

De technische karakteristieken die vermeld staan in de hiernavolgende tabellen sluiten niet uit dat er, na gemeenschappelijk overleg met de technisch deskundige, alternatieve maatregelen worden genomen die ten minste een equivalente doeltreffendheid waarborgen.

In bepaalde gevallen mogen de gebruikers, met het akkoord van de technisch deskundige en de bevoegde instantie, een bepaalde maatregel van een bepaald inperkingsniveau niet toepassen of bepaalde maatregelen afkomstig van twee verschillende inperkingsniveaus met elkaar combineren.

## 3 Definities

1° autoclaaf:
 toestel dat stoffen of uitrusting inactiveert door rechtstreekse of onrechtstreekse stoominjectie onder een druk die hoger is dan de atmosferische druk.

2° primaire inperking:
 inperkingsmaatregel die de verspreiding van (micro-)organismen in de werkruimte beperkt.

3° secundaire inperking/
 inperkingsmaatregel die de verspreiding van (micro-)organismen in de ruimte buiten de werkzone beperkt.

4° decontaminatie:
reductie van biologische besmetting door middel van ontsmetting of sterilisatie tot een niveau waarop geen risico meer bestaat.

5° ontsmettingsmiddel:
chemisch (of fysisch) agens dat onder welbepaalde voorwaarden micro-organismen op irreversibele wijze kan inactiveren, maar niet noodzakelijk hun sporen.

6° microbiologische veiligheidskast/isolatieruimte van klasse I:
 manipulatieruimte die vooraan gedeeltelijk open is en aldus ontworpen dat een aanzuigsysteem een onderdruk teweegbrengt en daardoor grotendeels verhindert dat aërosols die binnen deze ruimte ontstaan uit deze ruimte kunnen ontsnappen. De luchtcirculatie is te vergelijken met die van een zuurkast. Nochtans moet de lucht die bovenaan uitgestoten wordt ten minste in een HEPA-filter gefilterd worden. Deze isolatieruimte/veiligheidskast verzekert de bescherming van de proefnemer en van de omgeving, maar niet die van het behandelde monster.

7° microbiologische veiligheidskast/isolatieruimte van klasse II:
manipulatieruimte die vooraan gedeeltelijk open is en waarin een verticale steriele laminaire luchtstroom ontwikkeld wordt. Ze is dusdanig geconstrueerd dat dankzij een onderdruk die vooraan een luchtstroom creëert (zogenaamde luchtgrens), grotendeels verhinderd wordt dat aërosols die binnen deze ruimte ontstaan, uit deze ruimte kunnen ontsnappen. De verticale laminaire luchtstroom die door de werkruimte geleid wordt, wordt aangezogen langs het werkoppervlak of erdoorheen als dit werkoppervlak geperforeerd is. De lucht die bovenaan uitgestoten wordt, moet in een HEPA-filter gezuiverd worden. Deze isolatieruimte / veiligheidskast verzekert de bescherming van de proefnemer, van de omgeving en van het behandelde monster.

8° microbiologische veiligheidskast/isolatieruimte van klasse III:
een volledig afgesloten manipulatieruimte, enkel toegankelijk via soepele mouwen met handschoenen, waarin een onderdruk heerst. De lucht uit het laboratorium wordt in een HEPA-filter geleid alvorens ze in de manipulatieruimte terecht komt. De lucht circuleert vervolgens in de manipulatieruimte en wordt dan opnieuw buiten de manipulatieruimte afgevoerd na zuivering in een of twee HEPA-filters. Deze isolatieruimte/veiligheidskast verzekert een hoge bescherming van de proefnemer en van de omgeving en een matige bescherming van het behandelde monster wegens het ontbreken van een neerwaartse steriele luchtstroom.

9° HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air):
absolute filter die beantwoordt aan de van kracht zijnde normen (bvb. EN 1822).

10° inactivering:
opheffing van de biologische activiteit van (micro-) organismen.

11° isolator:
box met doorschijnende wanden waarin kleine proefdieren geïsoleerd zitten, al dan niet in een kooi.

12° L-Q en G-Q (Q voor quarantaine):
minimale inperkingsmaatregelen, toe te passen op inrichtingen en activiteiten van ingeperkt gebruik in laboratoria en kassen waarbij al dan niet genetisch gemodificeerde organismen aangewend worden uit de lijst van organismen die schadelijk zijn voor planten en plantaardige producten, zoals vermeld in bijlage 5.51.3. Dergelijke inrichtingen en activiteiten van ingeperkt gebruik kunnen een toelating verkrijgen van de regionale overheid onder voorbehoud van het opleggen van aanvullende maatregelen op basis van bestaande specifieke federale of internationale erkenningsnormen voor bescherming van de landbouw.

13° optioneel:
geval per geval toe te passen op basis van de risicoanalyse, opgenomen in bijlage 5.51.3; te specifiëren door de kennisgever in het bioveiligheidsdossier en door de bevoegde instantie in de toelating.

14° aanbevolen:
toe te passen als algemene regel, tenzij de veiligheid van de menselijke gezondheid en het leefmilieu er niet door gecompromitteerd kan worden; te specifiëren door de kennisgever in het bioveiligheidsdossier en door de bevoegde instantie in de toelating.

15° sas:
lokaal, geïsoleerd van het laboratorium dat toegang verleent tot het laboratorium. Het deel van het sas dat toegang verleent buiten de zone moet afgescheiden zijn van het deel dat toegang verleent tot het laboratorium door een kleedkamer, douches en bij voorkeur door deuren met gekoppelde vergrendeling.

16° validatie:
geheel van handelingen die nodig zijn om te bewijzen dat de gebruikte methode betrouwbare en juiste resultaten oplevert die beantwoorden aan het voorgestelde gebruik.

17° Verwijdering:
de vernietiging en/of definitieve opslag op of in de bodem en de hierop gerichte handelingen die als dusdanig worden bepaald door de Vlaamse Regering overeenkomstig de geldende Europese voorschriften

## 4 Algemene maatregelen

Voor alle activiteiten van ingeperkt gebruik waarbij GGO’s en/of pathogenen aangewend worden, zijn de beginselen van een goede laboratoriumpraktijk en de volgende principes van veiligheid en hygiëne van toepassing:

- de blootstelling van de werkplek en van het milieu aan een GGO en/of pathogeen op het laagst haalbare niveau houden;

- controlemaatregelen aan de bron toepassen en indien nodig de aanvullen met adequate persoonlijke beschermende kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;

- op regelmatige en adequate wijze de controlemaatregelen en -uitrusting nazien;

- waar nodig de aanwezigheid van levensvatbare organismen buiten de primaire fysische inperking nagaan;

- het personeel een geschikte opleiding verschaffen ;

- waar nodig, comités of subcomités voor bioveiligheid oprichten;

- lokale richtlijnen voor de praktijk inzake veiligheid van het personeel opstellen en toepassen;

- waar nodig, waarschuwingsborden aanbrengen die wijzen op biologische risico’s;

- voorzieningen voor wassen en ontsmetten ter beschikking stellen aan het personeel;

- bijhouden van adequate registers;

- eten, drinken, roken, het aanbrengen van cosmetica of het opslaan van voedsel voor menselijke consumptie op de werkplek verbieden;

- pipetteren met de mond verbieden;

- voorzien in schriftelijke gestandaardiseerde werkprocedures om de veiligheid te waarborgen;

- doeltreffende desinfectiemiddelen en specifieke desinfectieprocedures ter beschikking hebben in geval van weglekken van GGO’s en/of pathogenen ;

- waar nodig, voorzien in een veilige opslag voor verontreinigde laboratoriumuitrusting en materialen.

Tabel 4.1 : Technische karakteristieken, veiligheidsuitrusting en werkpraktijken in laboratoria

4.1.1 Inrichting en technische karakteristieken

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L2-Q | L3 | L4 |
| 1 | het laboratorium is gescheiden van andere werkzones in hetzelfde gebouw of is in een afzonderlijk gebouw gelegen | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 2 | toegang via sas | Niet vereist | niet vereist | optioneel | vereist, of als alter-natief enkel toegang via L2 | vereist |
| 3 | vergrendelbare toegangsdeur(en) | Niet vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 4 | zelfsluitende toegangsdeur(en) | Niet vereist | optioneel | optioneel | vereist | vereist |
| 5 | vaste ramen | Niet vereist | niet vereist, maar aanbevolen om te sluiten tijdens de proefneming | niet vereist, maar gesloten tijdens de proefneming | vereist | vereist (en onbreek-baar) |
| 6 | luchtdicht lokaal dat decontaminatie met een gas mogelijk maakt | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 7 | meubelen zijn dusdanig ontworpen dat een controleprogramma voor insecten en knaagdieren vergemakkelijkt wordt | Niet vereist | aanbevolen | aanbevolen | vereist | vereist |
| 8 | kijkvenster of gelijkwaardig systeem dat toelaat te zien wie zich in het lokaal bevindt | Niet vereist | optioneel | optioneel | aanbevolen | vereist |
| 9 | was- en decontaminatie-voorzieningen voor het personeel | Vereist (wasbakken) | vereist wasbakken) | vereist (wasbakken) | vereist (wasbakken in het sas of nabij de uitgang) | vereist (wasbak-ken en douche, deze laatste met chemische bespren-keling in geval van gebruik van isolerend pak dat onder positieve luchtdruk staat) |
| 10 | wasbakken met niet-manuele bediening | Niet vereist | optioneel | aanbevolen | vereist | vereist |
| 11 | kapstokken of kleedkamer voor beschermende kleding | Aanbevolen | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 12 | toevoerbuizen voor vloeistoffen voorzien van een terugvloeibeveiliging | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 13 | oppervlakken bestand tegen zuren, basen, organische oplosmiddelen en ontsmettingsmiddelen, waterondoordringbaar en gemakkelijk schoon te maken | Vereist (werktafel) | vereist (werktafel) | vereist (werktafel) | vereist (werk-tafel, vloer) | vereist (werk-tafel, vloer, muren, zoldering) |
| 14 | autonoom elektrisch systeem bij panne | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | aan-bevolen | vereist |
| 15 | brandalarmsysteem (onder voorbehoud van plaatselijke reglementering inzake brand) | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 16 | interfoon, telefoon of elk ander systeem waarmee communicatie buiten de inperkingszone mogelijk is | Niet vereist | niet vereist | optioneel | vereist | vereist (niet-manuele bediening) |

Ventilatie

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L2-Q | L3 | L4 |
| 17 | luchttoevoersysteem gescheiden van de aangrenzende lokalen | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 18 | luchtafvoersysteem gescheiden van de aangrenzende lokalen | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 19 | luchttoevoer- en luchtafvoersysteem onderling verbonden om accidentele overdruk te vermijden | Niet vereist | niet vereist | vereist | vereist | vereist |
| 20 | luchttoevoer- en luchtafvoersysteem afsluitbaar door middel van kleppen | Niet vereist | niet vereist | - | vereist | vereist |
| 21 | onderdruk in de gecontroleerde zone ten opzichte van de druk in de omliggende zones | Niet vereist | niet vereist | vereist in de manipulatie- ruimte (laminaire flowkast) | vereist (controle en alarm-systemen) | vereist (controle en alarm- systemen) |
| 22 | HEPA-filtratie van de lucht (1) | Niet vereist | niet vereist | vereist (bij de afvoer) | vereist (bij de afvoer) | vereist (bij de toevoer en dubbele filtratie bij de afvoer) |
| 23 | systeem dat toelaat filters te vervangen en daarbij besmetting te vermijden | - | - | vereist | vereist | vereist |
| 24 | HEPA-gefilterde lucht mag opnieuw in omloop gebracht worden | - | - | optioneel | optioneel | niet toegelaten |
| 25 | specifieke maatregelen om dusdanig te ventileren dat daardoor de luchtbesmetting tot een minimum herleid wordt | Optioneel | optioneel | aanbevolen | vereist (2) | vereist (2) |

Nota:

(1)Bij gebruik van virussen die niet weerhouden worden door een HEPA-filter zijn speciale maatregelen vereist voor de uit het laboratorium afgevoerde lucht.

(2)De kennisgever moet deze maatregelen specificeren in het bioveiligheidsdossier, en de bevoegde instantie moet deze maatregelen in de toelating bepalen.

4.1.2 Veiligheidsuitrusting

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L2-Q | L3 | L4 |
| 26 | Microbiologische veiligheidskast/ isolatieruimte | Niet vereist | optioneel (klasse I of II) | optioneel | vereist (klasse I of II) | vereist (klasse III; indien klasse II, iso-lerend pak dat onder posi-tieve lucht-druk staat) |
| 27 | autoclaaf | Indien autoclaaf, dan op de site | in het gebouw | in het labo-ratorium of aan-grenzende lokalen (3) | in het labo-ratorium of aan-grenzende lokalen (3) | in het labo-ratorium |
| 28 | Doorgeefautoclaaf | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | optioneel | vereist |
| 29 | centrifuge in de ingeperkte zone | Niet vereist | vereist; niet vereist indien lekvrije buizen | vereist; niet vereist indien lekvrije buizen | vereist | vereist |
| 30 | vacuumgenerator voorzien van een HEPA-filter | Niet vereist | niet vereist | optioneel | aanbevolen | vereist |

Nota

(3)In dit geval zijn gevalideerde procedures nodig, die een equivalent niveau van bescherming bieden, voor de veilige overbrenging van materiaal naar een autoclaaf gesitueerd buiten het laboratorium.

4.1.3 Werkpraktijken en afvalbeheer

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | L2-Q | L3 | L4 |
| 31 | beperkte toegang | Aanbevolen | vereist | vereist | vereist (en controle) | vereist (en controle) |
| 32 | vermelding op de deur: a: biorisicoteken b: coördinaten van de verantwoordelijke c: inperkingsniveau d: aard van het biologisch risico e: lijst van de toegelaten personen f: criteria voor toegang tot de inperkingszone | Aanbevolen (b, c) | vereist (a, b, c) | vereist (a, b, c) | vereist (a, b, c, d, e, f) | vereist (a, b, c, d, e, f) |
| 33 | laboratorium met eigen specifieke uitrusting | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 34 | beschermende kleding | Vereist | vereist | vereist | vereist (en speci-fiek voor de in-perkingszone) + optio-neel geschikt schoei-sel | vereist (en specifiek voor de inperkingszone) volledige omkleding inclusief schoeisel bij binnen- en buiten gaan |
| 35 | ontsmetting van kleding vooraleer ze de inperkingszone verlaat | Niet vereist | niet vereist | optioneel | aan-bevolen | vereist |
| 36 | Handschoenen | Niet vereist | optioneel | optioneel | vereist | vereist |
| 37 | Ademhalingsmasker | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | op-tioneel | vereist |
| 38 | gelaatsbescherming (ogen/slijmvliezen) | Niet vereist | optioneel | niet vereist | vereist | vereist |
| 39 | fysische inperking van levensvatbare micro-organismen en organismen (gesloten systeem) | Aanbevolen | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 40 | vorming van spatten of aërosolvorming | Minimali-seren | minimali-seren | minimaliseren | beletten | beletten |
| 41 | specifieke maatregelen (inclusief uitrusting) om vorming van spatten of verspreiding van aërosols tegen te gaan | Niet vereist | aanbevolen | aanbevolen | vereist | vereist |
| 42 | mechanische pipettering | Vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 43 | drinken, eten, roken, gebruik van cosmetica, manipulatie van contactlenzen en opslag van voedsel voor menselijke consumptie is verboden | Vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 44 | beschikken over geschikte registers | Vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 45 | toezicht op controlemaatregelen en veiligheidsuitrusting | Vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 46 | nota voor gebruiksaanwijzing van doeltreffende ontsmettingsmiddelen | Vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 47 | ontsmettingsmiddelen in de hevels | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | aan-bevolen | vereist |
| 48 | opleiding van het personeel | Vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 49 | schriftelijke instructies inzake procedures met betrekking tot bioveiligheid | Vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 50 | doeltreffende controle van vectoren (bv. om de aanwezigheid van insecten of knaagdieren op te sporen) | Niet vereist | aanbevolen | aanbevolen | vereist | vereist |
| 51 | rondlopen van dieren | Verboden | verboden | verboden | verboden | verboden |
| 52 | in geval van manipulatie van zoöpathogenen, periode waarbinnen elk contact van het personeel met het(de) gastheerdier(en) moet worden vermeden | Niet vereist | niet vereist | niet vereist | aanbevolen (4) | vereist (4) |

Nota

(4)De bevoegde instantie bepaalt de periode in de toelating.

Afval en/of biologische residu’s

| 53 | gevalideerde inactivering van biologisch afval en/of biologische residu’s volgens een geschikte methode vóór verwijdering | Vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | gevalideerde inactivering van besmet materiaal (glaswerk, enz.) volgens een geschikte methode vóór het schoonmaken, hergebruiken of vernietigen | Vereist | vereist | vereist | vereist | vereist |
| 55 | gevalideerde inactivering van de effluenten van de wasbakken en douches volgens een geschikte methode vóór eindafvoer | Niet vereist | niet vereist | optioneel | optioneel | vereist |

4.1.4 Speciale maatregelen voor laboratoria waarin testen voor snelle detectie van BSE uitgevoerd worden

De laboratoria waarin testen voor snelle detectie van BSE uitgevoerd worden, moeten beantwoorden aan de pertinente criteria 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54 van het inperkingsniveau L3.

Voor deze specifieke activiteit, worden de maatregelen met betrekking tot de werkpraktijken als volgt nader omschreven of aangevuld.

- De toegang tot het laboratorium is streng voorbehouden.

- Het laboratorium moet exclusief voorbehouden zijn aan manipulatie van het BSE en moet gescheiden zijn van andere activiteiten in hetzelfde gebouw.

- Er is een zeer goede opleiding en voortgangscontrole van het personeel vereist.

- Basisregels voor hygiëne moeten strikt nageleefd worden, met andere woorden algemeen eet-, drink-, en rookverbod en geen inname van medicatie in de laboratoria.

- Er moet routinematig beschermende kledij gedragen worden, bij voorkeur wegwerpkledij. Vooraleer het laboratorium te verlaten, moet de beschermende kledij uitgedaan worden en moeten de handen gewassen worden.

- Bij elke manipulatie van BSE moeten wegwerphandschoenen gedragen worden.

- Huidletsels (schrammen, snijwonden, eczema) moeten voldoende afgeschermd worden door middel van waterbestendig verband.

- Bescherming van ogen en mucosa moet aangebracht worden in geval van risico op spatten door het dragen van een veiligheidsbril of gelaatsmasker.

- Ongecontroleerd spatten van biologisch materiaal moet vermeden worden bij mengen, homogeniseren en centrifugeren. Om dit te vermijden wordt liefst gebruikgemaakt van gesloten systemen (hermetisch gesloten centrifugeerbuishouders, en van een laminaire flowkast of equivalent wanneer nodig).

- Gebruik van scherpe voorwerpen moet zo veel mogelijk vermeden worden (naalden, messen, scharen, glaswerk). Dit kan door bij voorkeur plastic wegwerpmateriaal te gebruiken (containers, pipetten, entnaalden, e.d.). Als gebruik van scherpe voorwerpen onvermijdelijk is, is het aangeraden daarvoor speciaal verstevigde handschoenen te dragen.

- Alle ongevallen met parenterale blootstelling aan BSE of met BSE besmet afval moeten gesignaleerd worden.

- Speciale decontaminatie en inactivatie procedures moeten toegepast worden. In dit verband is het aangeraden zo veel mogelijk wegwerpmateriaal te gebruiken en daarnaast, als zware apparatuur gebruikt wordt, onderdelen ervan zoals rotors specifiek te reserveren voor BSE.

Voor decontaminatieprocedures en afvalbeheer zijn specifieke inactivatie-procedures vereist aangezien het BSE weerstand biedt aan de klassieke chemische en fysische inactivatiemethodes. De volgende procedures worden aanbevolen:

1) chemische inactivatie door behandeling met 6° natriumhypochloride gedurende één uur, of 1M natriumhydroxide gedurende één uur. Deze laatste methode is echter niet helemaal effectief;

2) fysische inactivatie door autoclavering in autoclaaf bij minimaal 134°C voor ten minste 18 minuten. Deze fysiche inactivering is ook niet helemaal effectief.

Buiten de inactivatiemethodes als zodanig moeten bij ontsmetting ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.

- Materiaal en instrumenten moeten grondig gereinigd worden voor ze geïnactiveerd worden.

- Met BSE besmet materiaal mag niet samen met materiaal gebruikt voor andere doeleinden geautoclaveerd worden in dezelfde cyclus.

- De autoclaaf moet geregeld nagekeken en gevalideerd worden.

- Werkoppervlakken worden bij voorkeur bedekt met absorberend materiaal dat nadien verwijderd kan worden voor verbranding. Ook accidenteel morsen (spillage) moet verwijderd worden met absorberend materiaal dat nadien verbrand wordt.

- Voor verwijdering van afval moeten lekvrije containers gebruikt worden, bijvoorbeeld twee paar zakken in elkaar, waarbij besmetting van de buitenzijde van de afvalbevattende recipiënt  vermeden moet worden.

- Het al dan niet geïnactiveerd biologisch afval en materiaal dat niet gerecycleerd wordt, moet in ieder geval verwijderd worden door een erkende firma voor verbranding.

Tabel 4.2 : Technische karakteristieken, veiligheidsuitrusting en werkpraktijken in animalaria

De onderstaande criteria zijn van toepassing op dierenverblijven voor genetisch gemodificeerde dieren en voor dieren die op experimentele wijze geïnfecteerd werden met pathogene en/of genetisch gemodificeerde micro-organismen of organismen.

Het animalarium is een gebouw of een aparte zone in een gebouw voorzien van lokalen of installaties die gebruikt worden voor huisvesting en manipulatie van proefdieren, inclusief andere lokalen of installaties zoals kleedkamers, douches, autoclaven, zones voor opslag van voeder, enz. In het bioveiligheidsdossier en in de toelating is het nodig in voorkomend geval de criteria te vermelden die enerzijds betrekking hebben op het animalarium als geheel en anderzijds op de lokalen of installaties die gebruikt worden voor huisvesting of manipulatie van proefdieren (verzorging, staalname, chirurgische ingrepen, necropsie enz.).

4.2.1 Inrichting en technische karakteristieken

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 |
| 1 | het animalarium is gescheiden van de andere werkzones in hetzelfde gebouw of is in een afzonderlijk gebouw gelegen | niet vereist | vereist | vereist | vereist |
| 2 | toegang via sas | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist (met drie compar-timenten) |
| 3 | Vergrendelbare toegangsdeur(en) | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 4 | zelfsluitende toegangsdeur(en) | niet vereist | vereist | vereist | vereist |
| 5 | vaste ramen | niet vereist | niet vereist, maar aanbevolen om te sluiten tijdens de proefneming | vereist | vereist (en onbreek-baar) |
| 6 | luchtdicht lokaal dat decontaminatie met een gas mogelijk maakt | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 7 | gebouw dusdanig ontworpen dat accidentele ontsnapping van dieren vermeden wordt | Aanbevolen | vereist | vereist | vereist |
| 8 | kijkvenster of gelijkwaardig systeem dat toelaat te zien wie zich in het lokaal bevindt | Aanbevolen | aanbevolen | vereist | vereist |
| 9 | was- en decontaminatie-voorzieningen voor het personeel | vereist (wasbakken) | vereist (wasbakken) | vereist (wasbakken nabij de uitgang of in het sas, een douche is aanbevolen) | vereist (wasbakken en douche, deze laatste met chemische besproei-ing in geval een isolerend pak dat onder positieve luchtdruk staat) |
| 10 | wasbakken met niet-manuele bediening | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 11 | kapstokken of kleedkamer voor beschermende kleding | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 12 | toevoerbuizen voor vloeistoffen voorzien van een terugvloeibeveiliging | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 13 | afzonderlijke ruimte voor opslaan van propere kooien, voeder en strooisel | Aanbevolen | vereist | vereist | vereist |
| 14 | oppervlakken waterondoordringbaar, gemakkelijk schoon te maken en bestand tegen ontsmettingsmiddelen | Vereist (kooien, werkoppervlakken) | vereist (kooien, werkopper-vlakken en vloer) | vereist (kooien, werk-oppervlak-ken, vloer, muren, zoldering) | vereist (kooien, werk-oppervlak-ken, vloer, muren, zoldering) |
| 15 | wasplaats voor kooien | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 16 | autonoom elektrisch systeem bij panne | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 17 | Brandalarmsysteem (onder voorbehoud van plaatselijke reglementering inzake brand) | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 18 | interfoon, telefoon of elk ander systeem waarmee communicatie buiten de inperkingszone mogelijk is | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist (niet-manuele bediening) |
| 19 | Ventilatie Luchttoevoersysteem gescheiden van de aangrenzende lokalen | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 20 | Luchtafvoersysteem gescheiden van de aangrenzende lokalen | niet vereist | optioneel | aanbevolen | vereist |
| 21 | luchttoevoer- en luchtafvoersysteem onderling verbonden om accidentele overdruk te vermijden | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 22 | luchttoevoer- en luchtafvoersysteem afsluitbaar door middel van kleppen | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 23 | onderdruk in de gecontroleerde zone ten opzichte van de druk in de omliggende zones | niet vereist | optioneel | vereist (controle en alarm-systemen) | vereist (controle en alarm-systemen) |
| 24 | HEPA-filtratie van de lucht (5) | niet vereist | optioneel | vereist (bij de afvoer) | vereist (bij de toevoer en dubbele filtratie bij de afvoer) |
| 25 | systeem dat toelaat filters te vervangen en daarbij besmetting te vermijden | - | - | vereist | vereist |
| 26 | HEPA-gefilterde lucht mag opnieuw in omloop gebracht worden | - | - | optioneel | verboden |
| 27 | specifieke maatregelen om dusdanig te ventileren dat daardoor de luchtbesmetting tot een minimum herleid wordt | Optioneel | optioneel | vereist(6) | vereist (6) |

Nota

(5) Bij gebruik van virussen die niet weerhouden worden door een HEPA-filter zijn speciale maatregelen vereist voor de uit het laboratorium afgevoerde lucht.

(6) De kennisgever moet deze maatregelen specificeren in het bioveiligheidsdossier, en de overheid bepaalt deze maatregelen in de toelating.

4.2.2 Veiligheidsuitrusting

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 |
| 28 | Microbiologische veiligheidskast/ isolatieruimte | niet vereist | optioneel (klasse I of II) | optioneel (klasse I of II) | optioneel (klasse III of klasse II met isolerend pak dat onder positieve luchtdruk staat) |
| 29 | dieren ondergebracht in kooien of in een gelijkwaardige geschikte inperking (omheinde ruimte, aquarium, enz) | Optioneel | optioneel | optioneel | optioneel |
| 30 | isolatoren voorzien van HEPA-filtratie | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 31 | autoclaaf | op de site | in het gebouw | in het animalarium of aangrenzende lokalen (7) | in het animalarium |
| 32 | Doorgeefautoclaaf | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 33 | Fumigatiesysteem of ontsmettingsbad | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |

Nota

(7) In dit geval zijn gevalideerde procedures nodig, die een equivalent niveau van bescherming bieden, voor de veilige overbrenging van materiaal naar een autoclaaf gesitueerd buiten het animalarium

4.2.3 Werkpraktijken en afvalbeheer

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 |
| 34 | beperkte toegang | Vereist | vereist | vereist (en controle) | vereist (en controle) |
| 35 | vermelding op de deur: biorisicoteken, inperkingsniveau, aard van het biologisch risico, coördinaten van de verantwoordelijke, lijst van de toegelaten personen, criteria voor toegang tot de inperkingszone | vereist, behalve biorisicoteken | vereist | vereist | vereist |
| 36 | animalarium met eigen specifieke uitrusting | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 37 | beschermende kleding, specifiek voor de inperkingszone | Vereist | vereist | vereist+ optioneel geschikt schoeisel | vereist volledige omkleding bij binnen- en buitengaan, inclusief schoeisel |
| 38 | ontsmetting van kleding vooraleer de inperkingszone te verlaten | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 39 | handschoenen | Optioneel | aanbevolen | vereist | vereist |
| 40 | Ademhalingsmasker | niet vereist | optioneel | optioneel | vereist |
| 41 | Gelaatsbescherming (ogen/slijmvliezen) | niet vereist | optioneel | optioneel | vereist |
| 42 | vorming van spatten en aërosols | Minimali-seren | minimaliseren | vermijden | vermijden |
| 43 | specifieke maatregelen (inclusief uitrusting) om vorming van spatten en verspreiding van aërosols te controleren | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 44 | mechanische pipettering | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 45 | verboden te drinken, te eten en te roken, cosmetica te gebruiken, contactlenzen te manipuleren, of etenswaren bestemd voor menselijke consumptie op te slaan | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 46 | register(s) waarop alle handelingen vermeld worden (binnenbrengen en buitenbrengen van proefdieren, inoculatie van GGM’s enz.) | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 47 | nazicht van controlemaatregelen en veiligheidsuitrusting | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 48 | nota met gebruiksaanwijzing voor doeltreffende ontsmettingsmiddelen | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 49 | Ontsmettingsmiddelen in de hevels | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 50 | opleiding van het personeel | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 51 | schriftelijke instructies van procedures voor bioveiligheid | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 52 | doeltreffende controle van vectoren (bv. voor detectie van de aanwezigheid van insecten en knaagdieren) | Aanbevolen | vereist | vereist | vereist |
| 53 | isolatie van proefdieren gebruikt bij de proefneming | Vereist | vereist (afzonderlijk lokaal) | vereist (afzonderlijk lokaal) | vereist (afzonderlijk lokaal) |
| 54 | in geval van manipulatie van zoöpathogenen, periode waarbinnen elk contact van het personeel met het(de) gastheerdier(en) vermeden moet worden | niet vereist | niet vereist | aanbevolen (8) | vereist (8) |

Nota

(8) De bevoegde instantie bepaalt de periode in de toelating

Afval en/of biologische residu’s

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A3 | A4 |
| 55 | gevalideerde inactivering van biologisch afval en/of biologische residu’s (besmette kadavers, uitwerpselen*, strooisel*,...)volgens een geschikte methode vóór verwijdering | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 56 | gevalideerde inactivering van besmet materiaal* (glaswaren, kooien, enz...) volgens een geschikte methode voor het schoonmaken, hergebruiken of vernietigen | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 57 | gevalideerde inactivering van effluenten van wasbakken en douches volgens een geschikte methode vóór eindafvoer | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |

Tabel 4.3 : Technische karakteristieken, veiligheidsuitrusting en werk-praktijken in serres en kweekkamers

De onderstaande criteria zijn van toepassing op serres en kweekkamers voor transgene planten en planten die op experimentele wijze geïnfecteerd werden met al dan niet genetisch gemodificeerde fytopathogene micro-organismen of organismen.

Onder “serre” of “kweekkamer” wordt verstaan een constructie met wanden, een dak en een vloer die voornamelijk bestemd is voor het kweken van planten in een gecontroleerde en beschermde omgeving.

4.3.1 Inrichting en technische karakteristieken

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | G1 | G2 | G2-Q | G3 |
| 1 | de serre is een permanente constructie (9) | niet vereist | vereist | vereist | vereist |
| 2 | kanten van de serre: zone in beton of van plantengroei gezuiverd over een breedte van 1,5m rondom de kas | niet vereist | vereist | niet vereist | vereist |
| 3 | beveiligde omheining | niet vereist | niet vereist | niet vereist | vereist |
| 4 | Gangpaden | Gestabili-seerde Grond | hard materiaal | hard materiaal | hard materiaal |
| 5 | toegang via een afzonderlijke ruimte waarvan de twee deuren een gekoppelde vergrendeling hebben | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 6 | vergrendelbare toegangsdeur(en) | niet vereist | vereist | vereist | vereist |
| 7 | constructie (10) bestand tegen schokken | niet vereist | aanbevolen | aanbevolen | aanbevolen |
| 8 | constructie (9) waterbestendig en gemakkelijk schoon te maken | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 9 | vaste ramen | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 10 | hermetische constructie (9)die decontaminatie met een gas mogelijk maakt | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 11 | decontaminatie-voorzieningen voor het personeel | Vereist (wasbakken) | vereist (wasbakken) | vereist (wasbakken), douche in voorkomend geval | vereist (wasbakken in de luchtsluis of nabij de uitgang), douche in voorkomend geval) |
| 12 | wasbakken met niet-manuele bediening | niet vereist | niet vereist | optioneel | vereist |
| 13 | toevoerbuizen voor vloeistoffen voorzien van een terugvloeibeveiliging | niet vereist | niet vereist | niet vereist | aanbevolen |
| 14 | oppervlakken bestand tegen zuren of basen, organische oplosmiddelen en ontsmettingsmiddelen | niet vereist | aanbevolen | aanbevolen | vereist |
| 15 | Waterondoordringbare vloer | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 16 | maatregelen met betrekking tot de afvloeiing van verontreinigd water | Optioneel | afvloeiing beperken (11) | afvloeiing beletten (10) | afvloeiing beletten |
| 17 | autonoom elektrisch systeem bij panne | niet vereist | niet vereist | niet vereist | vereist |
| 18 | Brandalarmsysteem (onder voorbehoud van plaatselijke reglementering inzake brand) | niet vereist | optioneel | optioneel | vereist |
| 19 | interfoon, telefoon of elk ander systeem waarmee communicatie buiten de inperkingszone mogelijk is | niet vereist | optioneel | optioneel | vereist |
| 20 | Ventilatie luchttoevoer- en luchtafvoersysteem onderling verbonden om accidentele overdruk te vermijden | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 21 | luchttoevoer- en luchtafvoersysteem afsluitbaar door middel van kleppen | niet vereist | optioneel | optioneel | vereist |
| 22 | onderdruk in de gecontroleerde zone ten opzichte van de druk in de omliggende zones | niet vereist | niet vereist | optioneel | optioneel |
| 23 | HEPA-filtratie van de lucht (12) | niet vereist | niet vereist | optioneel (bijj de afvoer) | vereist (bij de toe- en afvoer) |
| 24 | systeem dat toelaat filters te vervangen en daarbij besmetting te vermijden | - | - | optioneel | vereist |

Nota

(9) De serre moet een duurzame constructie zijn met een naadloze waterdichte bekleding, gelegen op een plek waarvan het talud van die aard is dat de instroming van oppervlaktewater wordt voorkomen en voorzien van zelfsluitende, vergrendelbare deuren.

(10) Onder constructie worden de wanden, het dak en de vloer verstaan.

(11) Als transmissie via de grond mogelijk is.

(12) In geval van gebruik van virussen die niet weerhouden worden door een HEPA-filter zijn speciale maatregelen van toepassing op de uit het laboratorium afgevoerde lucht.

4.3.2 Veiligheidsuitrusting

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | G1 | G2 | G2-Q | G3 |
| 25 | autoclaaf | op de site | in het gebouw | in de serre of aan-grenzende lokalen (13) | in de serre |
| 26 | Doorgeefautoclaaf | niet vereist | niet vereist | niet vereist | optioneel |
| 27 | fumigatiekamer of immersietank voor transfer van levend materiaal | niet vereist | niet vereist | optioneel | optioneel |

Nota

(13) In dit geval zijn gevalideerde procedures nodig, die een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, voor een veilige overbrenging van materiaal naar een autoclaaf die buiten de serre gelegen is.

4.3.3 Werkpraktijken en afvalbeheer

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | G1 | G2 | G2-Q | G3 |
| 28 | beperkte toegang | Vereist | vereist | vereist | vereist (en controle) |
| 29 | signalisatie van het biologisch risico | niet vereist | vereist | vereist | vereist |
| 30 | specifieke uitrusting | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 31 | beschermende kleding | Vereist | vereist | vereist | vereist (en specifiek voor de inperkings-zone) |
| 32 | ontsmetting van de kleding vooraleer de ingeperkingszone te verlaten | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 33 | Handschoenen | niet vereist | optioneel | optioneel | optioneel |
| 34 | overschoenen of ontsmettingsbad voor schoenen | niet vereist | optioneel | optioneel | optioneel |
| 35 | vorming van spatten en aërosols | Minimali-seren | minimali-seren | beletten | beletten |
| 36 | specifieke maatregelen (inclusief uitrusting) om vorming van spatten te beperken en verspreiding van aërosols tegen te gaan | niet vereist | aanbevolen | aanbevolen | vereist |
| 37 | mechanische pipettering | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 38 | verboden te drinken, te eten en te roken, cosmetica te gebruiken, contactlenzen te manipuleren, of etenswaren bestemd voor menselijke consumptie op te slaan | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 39 | register(s) waarop alle handelingen vermeld worden (binnenbrengen en buitenbrengen van planten, inoculatie van GGM’s enz.) | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 40 | nazicht van controlemaatregelen en veiligheidsuitrusting | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 41 | nota met gebruiksaanwijzing voor doeltreffende ontsmettingsmiddelen | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 42 | opleiding van het personeel | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 43 | schriftelijke instructies van procedures voor bioveiligheid | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 44 | rondlopen van dieren | Verboden | verboden | verboden | verboden |
| 45 | maatregelen ter bestrijding van ongewenste organismen zoals insecten en andere arthropoden, knaagdieren, … | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 46 | zichzelf verspreidende organismen: - transport binnen de inrichting tussen de inperkingszones - vermelding op het register - decontaminatie van containers voor transport | Container, optioneel niet vereist niet vereist | container aanbevolen vereist | container vereist vereist | dubbele container vereist vereist |
| 47 | maatregelen met betrekking tot afvloeiing van besmet water | Optioneel | afvloeiing minimaliseren (14) | afvloeiing beletten | afvloeiing beletten |

Nota

(14) Als transmissie via de grond mogelijk is

Afval en/of biologische residu’s

| 48 | gevalideerde inactivering of sterilisatie van biologisch afval en/of biologische residu’s (besmette planten, besmette substraten, …) volgens een geschikte methode vóór verwijdering | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | gevalideerde inactivering van besmet materiaal (glaswerk enz.) volgens een geschikte methode vóór reiniging, hergebruik en/of vernietiging | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 50 | inactivering van de effluenten van wasbakken en douches volgens een geschikte methode vóór eindafvoer | niet vereist | niet vereist | optioneel | optioneel |

Tabel 4.4 : Technische karakteristieken, veiligheidsuitrusting en werkpraktijken in ziekenkamers in geval van vaccinatie of therapie waarbij GGO’s aangewend worden

De ziekenkamers worden onderverdeeld in inperkingsniveaus HR1, HR2, HR3. Een inperkingsniveau HR4 wordt a priori niet opgenomen.

4.4.1 Inrichting en technische karakteristieken

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | HR1 | HR2 | HR3 |
| 1 | Lokaal | Conventionele ziekenkamer | beschermde sector | beschermde sector |
| 2 | toegang via een sas | Niet vereist | niet vereist | vereist |
| 3 | zelfsluitende toegangsdeur(en) | Niet vereist | optioneel | vereist |
| 4 | materialen gemakkelijk te ontsmetten | Vereist | vereist | vereist |
| 5 | onderdruk in de inperkingszone ten opzichte van de druk in de omliggende zones | Niet vereist | niet vereist | vereist |
| 6 | HEPA-filtratie van de lucht | Niet vereist | niet vereist | vereist |

4.4.2 Bioveiligheidsuitrusting, werkpraktijken en afvalbeheer

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | HR1 | HR2 | HR3 |
| 7 | autoclaaf | Op de site | in het gebouw | kamer of aangrenzend lokaal (15) |
| 8 | Biorisicoteken bij de ingang | Niet vereist | vereist | vereist |
| 9 | beperkte toegang | Niet vereist | vereist | vereist |
| 10 | individuele geschikte veiligheids-uitrusting | Vereist | vereist (en specifiek voor de inperkingszone) | vereist (en specifiek voor de inperkingszone) |
| 11 | inactivering van afval | Vereist | vereist | vereist |
| 12 | monitoring van biologische vloeistoffen, uitscheidingen, afscheidingen | Optioneel | optioneel | optioneel |

Nota

(15) In dit geval zijn gevalideerde procedures nodig, die een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, voor de veilige overbrenging van materiaal naar een autoclaaf die buiten de kamer gelegen is

Tabel 4.5 : Technische karakteristieken, veiligheidsuitrusting en werkpraktijken in inrichtingen voor grootschalige activiteiten

4.5 1 Inrichting en technische karakteristieken

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | LS1 | LS2 | LS3 | LS4 |
| 1 | de inrichting is gescheiden van de andere werkzones in hetzelfde gebouw of is in een afzonderlijk gebouw gelegen | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 2 | toegang via een sas | niet vereist | optioneel | aanbevolen | vereist |
| 3 | sas voor het materiaal (decontaminatie door fumigatie of immersie) | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 4 | vergrendelbare toegangsdeur(en) | niet vereist | vereist | vereist | vereist |
| 5 | zelfsluitende toegangsdeur(en) | niet vereist | vereist | vereist | vereist |
| 6 | Nooduitgang | Deur | deur met slechts één enkele uitweg | deur met slechts één enkele uitweg + procedures | door het sas pprocedures |
| 7 | vaste ramen | niet vereist | optioneel, maar altijd gesloten tijdens de proefneming | vereist | vereist (en onbreek-baar) |
| 8 | werkruimte die luchtdicht kan worden gemaakt zodat decontaminatie met een gas mogelijk is | niet vereist | optioneel | aanbevolen | vereist |
| 9 | installatie dusdanig ontworpen dat een controleprogramma voor insecten en knaagdieren vergemakkelijkt wordt | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 10 | kijkvenster of gelijkwaardig systeem dat toelaat te zien wie zich in het lokaal bevindt | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 11 | was- en decontaminatievoorzieningen voor personeel | Vereist (wasbakken) | vereist (wasbakken) | vereist (wasbakken + optioneel douche) | vereist (wasbakken + douche) |
| 12 | wasbakken met niet-manuele bediening | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 13 | sanitaire voorzieningen verboden binnen de inrichting | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 14 | toevoerbuizen voor vloeistoffen in de inrichting voorzien van een terugvloeibeveiliging | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 15 | oppervlakken bestand tegen zuren, basen, organische oplosmiddelen en ontsmettingsmiddelen, waterondoordringbaar en gemakkelijk schoon te maken | Vereist (werktafel) | vereist (werktafel) | vereist (werktafel, vloer) | vereist (werktafel, vloer, muren, zoldering) |
| 16 | werkruimte dusdanig ontworpen dat bij een belangrijk lek de inhoud van de primaire inperkingszone kan worden opgevangen | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 17 | het gebouw dat de inrichting herbergt, is voldoende verwijderd van de openbare weg of is bestand tegen eventuele aanrijding door voertuigen | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 18 | de fysische inperking blijft intact in geval van brand | niet vereist | niet vereist | optioneel | vereist |
| 19 | de fysische inperking blijft intact in geval van een aardbeving | niet vereist | niet vereist | optioneel | vereist |
| 20 | de apparatuur is stevig vastgehecht om te verhinderen dat ze wordt meegesleurd in geval van overstroming | niet vereist | niet vereist | optioneel | vereist |
| 21 | autonoom elektrisch systeem bij panne | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 22 | Brandalarmsysteem (onder voorbehoud van plaatselijke reglementering inzake brand) | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 23 | interfoon, telefoon of elk ander systeem waarmee communicatie buiten de inperkingszone mogelijk is | niet vereist | in voorkomend geval | vereist | vereist (niet-manuele bediening) |
| 24 | Ventilatie Luchttoevoersysteem gescheiden van de aangrenzende lokalen | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 25 | Luchtafvoersysteem gescheiden van de aangrenzende lokalen | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 26 | luchttoevoer- en luchtafvoersysteem onderling verbonden om accidentele overdruk te vermijden | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 27 | luchttoevoer- en luchtafvoersysteem kan afgesloten worden door middel van kleppen | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 28 | onderdruk in de gecontroleerde zone ten opzichte van de omliggende zones | niet vereist | niet vereist | vereist (controle- en alarm-systemen) | vereist (controle- en alarm-systemen) |
| 29 | HEPA-filtratie van de lucht (16) | niet vereist | niet vereist | vereist (bij de afvoer) | vereist (bij de toevoer en dubbele filtratie bij de afvoer) |
| 30 | HEPA gefilterde lucht mag opnieuw in omloop gebracht worden | - | - | optioneel | verboden |
| 31 | systeem dat toelaat filters te vervangen en daarbij besmetting te vermijden |  |  | vereist | vereist |
| 32 | Ventilatiesysteem toegankelijk voor nazicht en onderhoud buiten de inperkingszone | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 33 | specifieke maatregelen om de gecontroleerde zone dusdanig te ventileren dat daardoor de luchtbesmetting tot een minimum herleid wordt | Optioneel | in voorkomend geval | vereist (17) | vereist (17) |

Nota

(16) In geval van gebruik van virussen die niet weerhouden worden door een HEPA-filter zijn speciale maatregelen van toepassing op de uit het laboratorium afgevoerde lucht.

(17) De kennisgever moet deze maatregelen specificeren in het bioveiligheidsdossier, en de overheid bepaalt deze maatregelen in de toelating.

4.5.2 Veiligheidsuitrusting

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | LS1 | LS2 | LS3 | LS4 |
| 34 | microbiologische veiligheidskast/ isolatieruimte | niet vereist | vereist (klasse I of II) | vereist klasse I of II) | vereist (klasse III; indien klasse II, dan isolerend pak dat onder positieve lucht- druk staat) |
| 35 | lekvrije productie-uitrustingen (dichtingen, …) | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 36 | productie-uitrustingen voorzien van of verbonden met een inactiveringssysteem voor biologisch materiaal | niet vereist | vereist | vereist | vereist |
| 37 | onder controle houden van gassen die uit de productie-uitrustingen ontsnappen | niet vereist | vereist, om de ver-spreiding te mini-maliseren | vereist, om de ver-spreiding te verhin-deren | vereist, om de ver-spreiding te verhin-deren |
| 38 | ingeperkte systemen om inoculaties uit te voeren of om biologisch materiaal over te brengen van het ene systeem naar het andere | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 39 | autoclaaf | op de site | in het gebouw | in de ingeperkte zone of aangrenzende lokalen (18) | in de ingeperkte zone |
| 40 | Doorgeefautoclaaf | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 41 | vacuümgenerator voorzien van een HEPA-filter | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 42 | spill-kit | Vereist | vereist | vereist | vereist |

Nota

(18) In dit geval zijn gevalideerde procedures nodig, die een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden, voor de veilige overbrenging van materiaal naar een autoclaaf die buiten de zone gelegen is.

4.5.3 Werkpraktijken en afvalbeheer

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | LS1 | LS2 | LS3 | LS4 |
| 43 | beperkte toegang | Aanbevolen | vereist | vereist (en controle) | vereist (en controle) |
| 44 | vermelding op de deur: a: biorisicoteken b: coördinaten van de verantwoordelijke c: inperkingsniveau d: aard van het biologisch risico e: lijst van de toegelaten personen f: criteria voor toegang tot de inperkingszone | Vereist (b, c) | vereist (a, b, c, e) | vereist (a, b, c, d, e, f) | vereist (a, b, c, d, e, f) |
| 45 | uitrusting specifiek voor de zone | niet vereist | niet vereist | vereist | vereist |
| 46 | beschermende kleding | Vereist | vereist | vereist (en specifiek voor de inperkings-zone + optioneel geschikt schoeisel) | vereist (en specifiek voor de inperkings-zone) Volledige omkleding bij het binnen- en buitengaan, inclusief schoeisel |
| 47 | ontsmetting van kleding vooraleer de inperkingszone te verlaten | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 48 | handschoenen | niet vereist | optioneel | vereist | vereist |
| 49 | ademhalingsmasker | niet vereist | niet vereist | optioneel | vereist |
| 50 | Gelaatsbescherming (ogen/slijmvliezen) | niet vereist | optioneel | optioneel | vereist |
| 51 | fysische inperking van levensvatbare micro-organismen en organismen (gesloten systeem) | Aanbevolen | vereist | vereist | vereist |
| 52 | vorming van spatten en aërosols | Minimali-seren | minimali-seren | beletten | beletten |
| 53 | specifieke maatregelen (inclusief uitrusting) om vorming van spatten en verspreiding van aërosols onder controle te houden (bv. bij staalname, bij toevoeging van materiaal aan een gesloten systeem of bij transfer van materiaal naar een ander gesloten systeem) | Optioneel | vereist | vereist | vereist |
| 54 | hermetisch afsluitbare en onbreekbare recipiënten die kunnen worden ontsmet voor staalname | Aanbevolen | vereist | vereist | vereist |
| 55 | mechanische pipettering | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 56 | verboden te drinken, te eten en te roken, cosmetica te gebruiken, contactlenzen te manipuleren, of etenswaren bestemd voor menselijke consumptie op te slaan | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 57 | beschikken over geschikte registers | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 58 | nazicht van controlemaatregelen en veiligheidsuitrusting | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 59 | nota met gebruiksaanwijzing voor doeltreffende ontsmettingsmiddelen | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 60 | Ontsmettingsmiddelen in de hevels | niet vereist | niet vereist | aanbevolen | vereist |
| 61 | opleiding van het personeel | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 62 | schriftelijke instructies van procedures voor bioveiligheid | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 63 | doeltreffende controle van vectoren (bv. Voor detectie van de aanwezigheid van insecten en knaagdieren) | niet vereist | aanbevolen | vereist | vereist |
| 64 | rondlopen van dieren | Verboden | verboden | verboden | verboden |

Afval en/of biologische residu’s

|  | Maatregelen | Inperkingsniveau |
| --- | --- | --- |
|  |  | LS1 | LS2 | LS3 | LS4 |
| 65 | gevalideerde inactivering van biologisch afval en/of biologische residu’s volgens een geschikte methode vóór verwijdering | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 66 | gevalideerde inactivering van besmet materiaal volgens een geschikte methode vóór het schoonmaken, hergebruiken of vernietigen | Vereist | vereist | vereist | vereist |
| 67 | gevalideerde inactivering van de effluenten van de wasbakken en douches volgens een geschikte methode vóór eindafvoer | niet vereist | niet vereist | optioneel | vereist |

]

Bijlage vervangen bij art. 10 B.Vl.reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004.

# BIJLAGE 5.51.5.
Gegevens die aan de bevoegde instantie moeten worden verstrekt bij ongevallen

Bijlage vervangen bij art. 10 B.Vl.reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004.

## Deel 1

Vereiste informatie om de minister bevoegd voor de civiele bescherming, toe te laten rampenplannen op te stellen voor buiten de inrichting:

1° de bronnen van gevaar en de omstandigheden waarin ongevallen zich zouden kunnen voordoen;

2° de toegepaste voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld de veiligheidsuitrustingen, de alarmsystemen, de methoden en procedures van inperking en de beschikbare middelen;

3° de naam en functie van de personen, bevoegd voor het opstarten van de urgente maatregelen, en van de personen die de toelating hebben om de maatregelen die genomen zijn voor buiten de inrichting te leiden en te coördineren;

4° de getroffen schikkingen om snel op de hoogte gebracht te worden van eventuele incidenten en van de alarmprocedures en oproepen van de hulpdiensten;

5° de getroffen schikkingen voor specifieke informatie aan het publiek aangaande het ongeval en de te volgen handelwijze.

## Deel 2

Informatie die bij een ongeval verstrekt moet worden aan de bevoegde overheid, de toezichthoudende ambtenaar en aan de technisch deskundige

A Informatie die bij een ongeval onmiddellijk verstrekt moet worden

1 Algemene gegevens

1° datum en uur van het ongeval;

2° adres van de inrichting waar het ongeval plaatsvond;

3° referentie van het gebouw of de gebouwen en lokalen die getroffen zijn door het ongeval (een plan toevoegen);

4° naam, adres, telefoon van de gebruiker;

5° voornaamste activiteit van de inrichting;

6° biologische risicoklasse van het (de) micro-organisme(n) of organisme(n), betrokken bij het ongeval, overeenkomstig bijlage 5.51.3.

2 Aard van het ongeval

1° brand;

2° ontploffing;

3° defecte uitrusting (menselijke/mechanische oorzaak: breuk, lek, enz.);

4° andere (te specificeren).

3 Micro-organismen of organismen die verspreid werden bij het ongeval

1° identiteit van de micro-organismen of organismen die verspreid werden bij het ongeval;

2° hoeveelheid micro-organismen of organismen die verspreid werden bij het ongeval;

3° vorm(en) en/of concentratie(s) van de micro-organismen of organismen die verspreid werden bij het ongeval.

4 Beschrijving van de omstandigheden van het ongeval

5 Was er een rampenplan opgesteld ?

ja	neen

Indien ja, door wie ?

6 Reeds genomen noodmaatregelen

a) binnen de inrichting

b) buiten de inrichting

7 Oorzaken van het ongeval (als die nog niet bekend zijn, zal deze informatie doorgegeven worden aan de technisch ambtenaar, zodra de oorzaken vastgesteld zijn)

8 Aard en draagwijdte van de blootstelling aan micro-organismen en organismen

1° binnen het gebouw:

a) identiteit van de personen, blootgesteld aan het ongeval;

b) identiteit van de doden en/of gewonden;

c) verwachte schade voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu;

d) aard van het blootgestelde milieu;

e) eventueel gevaar dat nog bestaat;

f) hardnekkigheid van het gevaar;

g) beschadigd materiaal;

h) schade aan de primaire inperking.

2° buiten het gebouw:

a) identiteit van de personen, blootgesteld aan het ongeval;

b) identiteit van de doden en/of gewonden;

c) verwachte schade voor de menselijke gezondheid en het leefmilieu;

d) eventueel gevaar dat nog bestaat;

e) hardnekkigheid van het gevaar;

f) beschadigd materiaal;

g) schade aan de secundaire en tertiaire inperking.

9 Andere lidstaten van de Europese Gemeenschap die getroffen kunnen worden door het ongeval

B Informatie die later verstrekt moet worden

1° analyse van de oorzaken van het ongeval;

2° analyse van de doeltreffendheid van de rampenplannen;

3° verworven ervaring;

4° resultaten van elk formeel onderzoek over het ongeval (indien pertinent);

5° maatregelen op middellange en lange termijn, vooral die welke genomen worden om dergelijke ongevallen te vermijden;

6° ondernomen acties om het publiek te informeren over het ongeval;

7° maatregelen voor surveillance van de binnen en buiten de inrichting accidenteel verspreide organismen;

8° algemene en uiteindelijke beoordeling van de schade toegebracht aan de menselijke gezondheid en het leefmilieu;

9° aanbevelingen om in de toekomst een vergelijkbaar ongeval te vermijden.

Bijlage vervangen bij art. 10 B.Vl.reg. 6 februari 2004, B.S. 1 april 2004.

# Bijlage 5.59.1.
Drempelwaarden en emissiebeperking voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen en emissiegrenswaarden voor de voertuigcoatingindustrie

Ingevoegd bij art. 13 B.Vl.reg. 20 april 2001, B.S. 10 juli 2001
Gewijzigd bij art. 56 B.Vl.reg. 28 november 2003, B.S. 13 februari 2004..

|  | Activiteit (drempelwaarde voor verbruik oplosmiddelen in ton/jaar) | Drempel-waarde (verbruik oplos-middelen in ton/jaar) | Emissie- grens-waarde in afgassen (mg C/Nm3) | Diffuse emissiegrenswaarde (percentage oplosmiddeleninput) |  |  |  | Totale emissiegrens-waarde |  | Bijzondere bepalingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nieuw |  |  | Bestaand | Nieuw | Bestaand |  |
| 1 | Heatsetrotatie-offsetdruk (>15) | 15-25 > 25 | 100 20 | 30(1) 30(1) |  |  |  |  |  | Resten oplosmiddelen in eindproduct worden niet als onderdeel van de diffuse emissie beschouwd. |
| 2 | Illustratiediepdruk (>25) |  | 75 | 10 |  |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Andere rotatie-diepdruk, flexografie, rotatiezeefdruk, lamineer- of lakeenheden, (> 15) rotatiezeefdruk op textiel/karton (> 30) | 15-25 > 25 > 30(1) | 100 100 100 | 25 20 20 |  |  |  |  |  | Drempel voor rotatiezeefdruk op textiel en karton. |
| 4 | Oppervlakte-reiniging(1) (> 1) | 1-5 > 5 | 20(2) 20(2) | 15 10 |  |  |  |  |  | Met de in artikel 5.59.2.2,§1 en §3, vermelde stoffen. Grenswaarde in massa van de verbindingen in mg/Nm3; en niet in totale massa koolstof. |
| 5 | Overige oppervlakte-reiniging (> 2) | 2-10 > 10 | 75(1) 75(1) | 20(1) 15(1) |  |  |  |  |  | Overeenkomstig artikel 5.59.2.1, §2, kan een afwijking worden verleend van deze emissiegrenswaarden indien in de afwijkingsaanvraag wordt aangetoond dat het gemiddelde gehalte aan organische oplosmiddelen van al het in een installatie gebruikte reinigings-materiaal niet hoger ligt dan 30 gewichtsprocenten. In dergelijk geval kan in de afwijking worden bepaald dat de emissiegrenswaarden niet gelden voor die installatie. |
| [6 | Coating voertuigen (< 15), overspuiten voertuigen en coating opleggers en aanhangwagens |  | 50 (1) (2) | 25 (2) |  |  |  |  |  | Naleving overeenkomstig artikel 5.59.3.3, §2, moet worden aangetoond op basis van metingen om de 15 minuten. De emissiegrenswaarde geldt voor de coating van opleggers en aanhangwagens en voor het overspuiten van voertuigen voor de coatingactiviteiten en de daarmee verband houdende ontvettingsactiviteiten |
| 7 | Bandlakken (> 25) |  | 50(1) | 5 |  | 10 |  |  |  | Voor installaties die technieken gebruiken waarbij hergebruik van teruggewonnen oplosmiddelen mogelijk is, geldt een emissiegrenswaarde van 150. |
| 8 | Andere coating-processen, waaronder metaal-, kunststof-, textiel-(5), film- en papiercoating (> 5) | 5-15 [> 15 ] | 100 (1)(4) 50/75 (2)(3)(4) | 20(4) 20(4) |  |  |  |  |  | Deze emissiegrenswaarde geldt voor coating- en droogprocessen in een gesloten systeem. De eerste emissiegrenswaarde geldt voor droogprocessen en de tweede voor coatingprocessen. Voor installaties die genitrogeneerde oplosmiddelen gebruiken met technieken waarbij hergebruik van teruggewonnen oplosmiddelen mogelijk is, geldt een gecombineerde grenswaarde voor [coating en] droogproces van 150. Voor coatingwerk dat niet kan worden uitgevoerd in een gesloten systeem (zoals in de scheepsbouw, schilderen van vliegtuigrompen) kan overeenkomstig artikel [5.59.2.1,§2, 2°], van deze waarden worden afgeweken. Rotatiezeefdruk op tex-tiel valt onder sector 3. |
| 9 | Coating van wikkeldraad (> 5) |  |  |  |  |  |  | 10 g/kg(1) 5 g/kg(2) |  | Geldt voor installaties met een gemiddelde draaddiameter ( 0,1 mm. Geldt voor alle andere installaties. |
| 10 | Coating van hout (> 15) | 15-25 > 25 | 100(1) 50/75(2) | 25 20 |  |  |  |  |  | Deze emissiegrenswaarde geldt voor coating- en droogprocessen in een gesloten systeem. De eerste waarde geldt voor droogprocessen en de tweede voor coatingprocessen. |
| 11 | Chemisch reinigen |  |  |  |  |  |  | 20 g/kg (1)(2) |  | Uitgedrukt in massa uitgestoten oplosmiddel per kilogram gereinigd en gedroogd product. De in artikel 5.59.2.2, §3, vermelde emissiegrenswaarde geldt niet voor deze sector. |
| 12 | Impregneren van hout (> 25) |  | 100(1) | 45 |  |  |  | 11 kg/m3; |  | (1) Geldt niet voor impregneren met creosoot. |
| 13 | Coating van leer (> 10) | 10-25 > 25 > 10(1) |  |  |  |  |  | 85 g/m2 75 g/m2 150 g/m2 |  | De emissiegrenzen zijn uitgedrukt in gram uitgestoten oplosmiddel per vierkante meter vervaardigd product. Voor coating van leer voor meubelen en bepaalde lederen goederen die worden gebruikt als kleine consumptiegoederen zoals tassen, riemen, portefeuilles enz. |
| 14 | Fabricage van schoeisel (> 5) |  |  |  |  |  |  | 25 g per paar |  | De totale emissiegrenswaarden zijn uitgedrukt in gram uitgestoten oplosmiddel per vervaardigd paar compleet schoeisel. |
| 15 | Lamineren van hout en kunststof (> 5) |  |  |  |  |  |  | 30 g/m2 |  |  |
| 16 | Het aanbrengen van een lijmlaag (> 5) | 5-15 > 15 | 50(1) 50(1) | 25 20 |  |  |  |  |  | Als technieken worden gebruikt waarbij hergebruik van teruggewonnen oplosmiddelen mogelijk is, geldt een emissiegrenswaarde voor afgassen van 150. |
| 17 | Vervaar- diging van coating- preparaten, lak, inkt en kleefstoffen (> 100) | 100-1000 > 1 000 | 150 150 | 5 3 |  |  |  | 5% van de oplosmiddelen-input 3% van de oplosmiddelen-input |  | Onder de diffuse emissiegrenswaarde vallen niet de oplosmiddelen die als bestanddeel van een coatingpreparaat in een gesloten container worden verkocht. |
| 18 | Bewerking van rubber (>15) |  | 20(1) | 25(2) |  |  |  | 25% van de oplosmiddelen-input |  | Als technieken worden gebruikt waarbij hergebruik van teruggewonnen oplosmiddelen mogelijk is, geldt voor afgassen een emissiegrenswaarde van 150. Onder de diffuse emissiegrenswaarde vallen niet de oplosmiddelen die als bestanddeel van een coatingpreparaat in een gesloten container worden verkocht. |
| 19 | Extractie van plantaardige en van dierlijke vetten en raffinage van plantaardige oliën (> 10) |  |  |  |  |  |  | Dierlijk vet: 1,5 kg/ton Ricinus: 3,0 kg/ ton Raapzaad: 1,0 kg/ton Zonnebloemzaad: 1,0 kg/ton Sojabonen (normale maling): 0,8 kg/ton Sojabonen (witte vlokken): 1,2 kg/ton Overige zaden en ander plantaardig materiaal: 3 kg/ton(1) 1,5 kg/ton(2) 4 kg/ton(3) |  | De totale emissiegrens-waarden voor installa-ties voor de verwerking van losse partijen zaden en ander plant-aardig materiaal kunnen, overeen-komstig artikel 5.59.2.1, §2, per geval worden vastgesteld, met toe-passing van de beste beschikbare technieken Geldt voor alle fractio-neringsprocessen met uitzondering van ont-gommen (het verwijde-ren van gom uit de olie) Geldt voor ontgommen. |
| 20 | Vervaardiging van geneesmiddelen (>50) |  | 20(1) | 5(2) | 15(2) |  |  | 5% van de oplosmid-delen- input | 15% van de oplos-middelen-input | Als technieken worden gebruikt waarbij hergebruik van teruggewonnen oplosmiddelen mogelijk is, geldt voor afgassen een emissiegrenswaarde van 150. Onder de diffuse emissiegrenswaarde vallen niet de oplosmiddelen die als bestanddeel van een coatingpreparaat in een gesloten container worden verkocht. |

Emissiegrenswaarden voor de voertuigcoatingindustrie

De totale emissiegrenswaarden zijn uitgedrukt in gram uitgestoten oplosmiddel per m2 vervaardigd product en in kilogram uitgestoten oplosmiddel per carrosserie.

Het oppervlak van de in de onderstaande tabel vermelde producten wordt als volgt gedefinieerd:

- het berekende oppervlak van het totale elektroforetisch coatingvlak en het oppervlak van delen die eventueel in latere fasen van het coatingproces worden toegevoegd en met dezelfde coating worden bekleed als voor het desbetreffende product wordt gebruikt, of het totale oppervlak van het in de installatie gecoate product.

Het oppervlak van het elektroforetisch coatingvlak wordt berekend met de volgende formule:

Deze methode wordt ook gebruikt voor andere gecoate onderdelen van metaalplaat.

Voor de berekening van het oppervlak van de andere toegevoegde delen of het totale in de installatie gecoate oppervlak wordt gebruik gemaakt van CAD (computergesteund ontwerp) of van andere gelijkwaardige methoden.

De totale emissiegrenswaarde in de onderstaande tabel heeft betrekking op alle procesfasen die in dezelfde installatie worden uitgevoerd vanaf elektroforetische coating of een ander soort coatingproces tot en met het uiteindelijke in de was zetten en polijsten van de toplaag, alsmede de oplosmiddelen die bij het reinigen van procesapparatuur worden gebruikt, met inbegrip van spuitcabines en andere vaste apparatuur, zowel tijdens als buiten de productiefase. De grenswaarde wordt uitgedrukt als de totale massa organische verbindingen per m2 oppervlak van het gecoate product en als de totale massa organische verbindingen per autocarrosserie.

| Activiteit (drempelwaarde voor verbruik oplosmiddelen in ton/jaar) | Drempelwaarde productie (geldt voor de jaarlijkse productie van gecoat materiaal) | Totale emissiegrenswaarde |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nieuw | Bestaand |
| Coating nieuwe auto's (> 15) | > 5000 | 45 g/m2 of 1,3 kg/auto + 33 g/m2 | 60 g/m2 of 1,9 kg/auto + 41 g/m2 |
|  | ( 5000 zelfdragend of > 3500 met chassis | 90 g/m2 of 1,5 kg/auto + 70 g/m2 | 90 g/m2 of 1,5 kg/auto + 70 g/m2 |
|  | Totale emissiegrenswaarde (g/m2) |
|  | Nieuw | Bestaand |
| Coating van nieuwe vrachtwagencabines ( > 15 ) | ( 5000 > 5000 | 65 55 | 85 75 |
| Coating van nieuwe bestelwagens en vrachtwagens ( >15 ) | ( 2500 > 2500 | 90 70 | 120 90 |
| Coating van nieuwe bussen (>15) | ( 2000 > 2000 | 210 150 | 290 225 |

Installaties voor de coating van voertuigen beneden de in de bovenstaande tabel vermelde drempelwaarden voor het oplosmiddelenverbruik moeten voldoen aan de in bijlage 5.59.1 vermelde eisen voor de sector overspuiten van voertuigen.

# Bijlage 5.59.2.
Reductieprogramma voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen

Ingevoegd bij art. 14 B.Vl.reg. 20 april 2001, B.S. 10 juli 2001
Vervangen bij art. 57 B.Vl.reg. 28 november 2003, B.S. 13 februari 2004..

1. Beginselen

Het reductieprogramma is bedoeld om de exploitant de mogelijkheid te bieden de emissie op een andere manier in dezelfde mate te beperken als door toepassing van emissiegrenswaarden vermeld in bijlage 5.59.1 zou gebeuren.

Daartoe mag de exploitant ieder speciaal voor zijn installatie ontworpen reductieprogramma gebruiken, mits uiteindelijk dezelfde emissiebeperking wordt bereikt.

2. Beoogde emissie

De totale emissie van vluchtige organische stoffen die op jaarbasis uit een installatie zou vrijkomen, indien de emissiegrenswaarden van bijlage 5.59.1 toegepast zouden worden, noemt men de beoogde emissie van die installatie. Deze beoogde emissie moet volgens het onderstaande tijdsschema gerespecteerd worden:

| Periode in jaren | Maximale toegelaten totale emissie per jaar |
| --- | --- |
| Nieuwe installaties | Bestaande installaties |  |
| Uiterlijk 31.10.2001 | Uiterlijk 31.10.2005 | Beoogde emissie x 1,5 |
| Uiterlijk 31.10.2004 | Uiterlijk 31.10.2007 | Beoogde emissie |

3. Praktische uitvoering bij het aanbrengen van coating, lak, inkt of kleefstoffen

Bij het aanbrengen van coating, lak, kleefstof of inkt wordt het volgende programma gebruikt:

Deze methode geldt voor installaties waarin voor het product een constant gehalte aan vaste stof kan worden aangenomen, zodat dit vaste stof gehalte voor de bepaling van het referentiepunt voor de emissiebeperking kan worden gebruikt.

# 1°	De exploitant dient een reductieprogramma in waarin met name de daling van het gemiddelde gehalte aan oplosmiddelen van de totale input en/of de verhoging van het rendement bij het gebruik van vaste stoffen wordt vermeld die moet leiden tot een beperking van de totale emissie van de installatie tot een bepaald percentage van de jaarlijkse referentie-emissie, de zogenoemde beoogde emissie.

# 2°	De jaarlijkse referentie-emissie wordt als volgt berekend:

## Eerst wordt de totale massa bepaald aan vaste stof in de hoeveelheid coating en/of inkt en/of lak en/of kleefstof die per jaar wordt gebruikt. Vaste stof is ieder materiaal in coating, inkt, lak en kleefstof dat vast wordt wanneer het water of de vluchtige organische stoffen zijn verdampt.

## De jaarlijkse referentie-emissie wordt berekend door de volgens punt a) bepaalde massa te vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel vermelde factor. De Vlaamse minister kan deze factoren overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.59.2.1, §2, van dit besluit voor individuele installaties aanpassen om rekening te houden met een aangetoonde stijging van het rendement bij het gebruik van vaste stoffen.

| Activiteit | Voor punt 2, onder b) te gebruiken vermenigvuldigingsfactor |
| --- | --- |
| Rotatiediepdruk; flexografie; lamineren, samenhangend met een drukactiviteit; lakken, samenhangend met een drukactiviteit; coating van hout; coating van textiel, vezel, film of papier; het aanbrengen van een lijmlaag | 4 |
| Bandlakken, overspuiten van voertuigen, coating opleggers en aanhangwagens | 3 |
| Coating in contact met levensmiddelen; coating in lucht- en ruimtevaart | 2,33 |
| Overige coating en rotatiezeefdruk | 1,5 |

## De beoogde emissie wordt berekend door de jaarlijkse referentie-emissie te vermenigvuldigen met een percentage dat gelijk is aan:

- (de diffuse emissiegrenswaarde + 15) voor installaties die onder punt 6 en binnen het laagste drempelwaarde-interval van de punten 8 en 10 van bijlage 5.59.1, vallen;

- (de diffuse emissiegrenswaarde + 5) voor alle andere installaties.

## Aan de eisen wordt voldaan als de feitelijke emissie van oplosmiddelen, bepaald aan de hand van de oplosmiddelenboekhouding, kleiner is dan of gelijk is aan de beoogde emissie."

Wanneer deze methode niet bruikbaar is, kan de Vlaamse minister overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.59.2.1, §2, van dit besluit een exploitant toestaan een andere methode te gebruiken die aan de hier geschetste beginselen voldoet. Bij de opzet van het programma wordt rekening gehouden met de volgende gegevens:

# 1°	wanneer de vervangingsproducten met weinig of geen oplosmiddelen nog in ontwikkeling zijn, moet de exploitant extra tijd krijgen om zijn reductieprogramma uit te voeren;

# 2°	het referentiepunt voor de emissiebeperking moet zo goed mogelijk overeenkomen met de emissie die het resultaat zou zijn als er geen beperkende maatregelen zouden worden genomen.

4. Praktische uitvoering bij andere activiteiten.

Alle activiteiten van bijlage 5.59.1, die niet vermeld worden in lid 3, mogen ook gebruik maken van een equivalent reductieprogramma, mits uiteindelijk aan de hier geschetste beginselen wordt voldaan.

# Bijlage 5.59.3.
Oplosmiddelenboekhouding voor activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen

Ingevoegd bij art. 15 B.Vl.reg. 20 april 2001, B.S. 10 juli 2001
Gewijzigd bij art. 58 B.Vl.reg. 28 november 2003, B.S. 13 februari 2004..

1. Inleiding

In deze bijlage worden richtsnoeren gegeven voor de uitvoering van een oplosmiddelenboekhouding.

Allereerst worden de beginselen vermeld (punt 2), vervolgens worden regels inzake de massabalans gegeven (punt 3) en ten slotte wordt aangegeven welke eisen aan de controle op de naleving worden gesteld (punt 4).

2. Beginselen

De oplosmiddelenboekhouding beoogt het volgende:

1°	controle of aan de eisen van artikel 5.59.3.2, §1, wordt voldaan;

2°	specificatie van de mogelijkheden voor emissiebeperking in de toekomst;

3°	verstrekking van informatie over het verbruik van oplosmiddelen, de emissie van oplosmiddelen en de naleving van de [bepalingen van hoofdstuk 5.59] aan het publiek mogelijk maken.

3. Definities

Met de volgende definities worden regels gegeven ter bepaling van de massabalans.

Input (I) van organische oplosmiddelen:

| I1. | De hoeveelheid aangekochte organische oplosmiddelen als zodanig of in preparaten, die in het proces wordt ingevoerd gedurende de termijn waarover de massabalans wordt bepaald. |
| --- | --- |
| I2. | De hoeveelheid teruggewonnen en als oplosmiddel in het proces hergebruikte organische oplosmiddelen als zodanig of in preparaten (de gerecycleerde oplosmiddelen worden telkens meegerekend wanneer ze worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen). |

Output (O) van organische oplosmiddelen:

| O1. | Afgassenemissies. |
| --- | --- |
| O2. | In water geloosde organische oplosmiddelen, eventueel rekening houdend met de afvalwaterzuivering bij de berekening van O5. |
| O3. | De hoeveelheid organische oplosmiddelen die als verontreiniging of als residu in de bij het proces vervaardigde producten achterblijft. |
| O4. | Niet-afgevangen emissie van organische oplosmiddelen in de lucht. Het gaat hierbij om de algemene ventilatie van ruimtes, waarbij de lucht via ramen, deuren, luchtafvoerkanalen en soortgelijke openingen in het buitenmilieu terechtkomt. |
| O5. | Organische oplosmiddelen en/of organische verbindingen die door chemische of fysische reacties verloren gaan (met inbegrip van hoeveelheden die door verbranding, een andere zuivering van afgassen of afvalwaterzuivering vernietigd worden of bijvoorbeeld door adsorptie opgevangen worden, mits die niet bij O6, O7 of O8 worden meegerekend). |
| O6. | Organische oplosmiddelen in ingezameld afval. |
| O7. | Organische oplosmiddelen als zodanig of in preparaten die als een product met handelswaarde worden verkocht of bestemd zijn om te worden verkocht. |
| O8. | Organische oplosmiddelen in preparaten die voor hergebruik worden teruggewonnen maar niet opnieuw in het proces worden ingebracht, mits die niet bij O7 worden meegerekend. |
| O9. | Organische oplosmiddelen die op andere wijze vrijkomen. |

4. Richtsnoeren voor het gebruik van een oplosmiddelenboekhouding voor controle op de naleving

Het specifieke voorschrift waarop de controle wordt toegepast, zal bepalend zijn voor de wijze waarop de oplosmiddelenboekhouding wordt gebruikt:

- Controle op de naleving van het reductieprogramma in bijlage 5.59.2, waarbij de totale emissiegrenswaarde wordt uitgedrukt in uitgestoten oplosmiddel per eenheid product, of anders wordt geformuleerd in bijlage 5.59.1.

- Voor alle activiteiten die gebruikmaken van bijlage 5.59.2, moet de oplosmiddelenboekhouding jaarlijks worden gemaakt om het verbruik (V) te bepalen. Het verbruik kan met behulp van de volgende vergelijking worden berekend:

V = I1 - O8.

Op soortgelijke wijze moet ook de in coatings gebruikte hoeveelheid vaste stof worden bepaald, zodat elk jaar de jaarlijkse referentie-emissie en de beoogde emissie kunnen worden berekend.

- Voor de controle op de naleving van een totale emissiegrenswaarde die in uitgeworpen oplosmiddel per eenheid product wordt uitgedrukt, of anders wordt geformuleerd in bijlage 5.59.1, moet de oplosmiddelenboekhouding jaarlijks worden gebruikt om de emissie (E) te bepalen. De emissie kan met behulp van de volgende vergelijking worden berekend:

E = LE + O1.

Hierbij is LE de lekkage-emissie, zoals gedefinieerd onder punt 2°, a). De emissie moet vervolgens worden gedeeld door de parameter voor het desbetreffende product.

- Voor controle op de naleving van de voorschriften van artikel 5.59.2.1,§5, onder 2°, b), moet de oplosmiddelenboekhouding jaarlijks worden gebruikt om de totale emissie van alle activiteiten in kwestie te bepalen en moet dit getal vervolgens worden vergeleken met de totale emissie die zou zijn veroorzaakt als de voorschriften van bijlage 5.59.1 voor elke activiteit afzonderlijk nageleefd zouden zijn.

- Bepaling van de diffuse emissie om die met de lekkage-emissiewaarden in bijlage 5.59.1 te kunnen vergelijken:

- Methodologie

De diffuse emissie (LE) kan met behulp van de volgende vergelijking worden berekend:

LE = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

of

LE = O2 + O3 + O4 + O9.

Deze hoeveelheid kan door rechtstreekse meting van de verschillende factoren worden bepaald.

Het is ook mogelijk een gelijkwaardige berekening op een andere manier uit te voeren, bijvoorbeeld met behulp van het afvangrendement van het proces.

De diffuse emissiewaarde wordt uitgedrukt als een percentage van de input, die met behulp van de volgende vergelijking kan worden berekend:

I = I1 + I2.

- Frequentie

De diffuse emissie kan met behulp van korte maar volledige metingen worden bepaald. Dat hoeft niet te worden herhaald zolang de apparatuur niet veranderd wordt.

# Footnotes

* 	Door het Europees Milieuagentschap opgestelde inventaris van emissies in de atmosfeer.